## Sheet1
序号 | 单位 | 隐患情况描述 | 检查时间 | 监察指令书号 | 联系人 | 设备类别 | 问题 数量 | 整改时限 | 整改情况
1 | 重庆三丰玻璃有限公司（垫江分公司) | 1.三台简单压力容器超设计使用年限且无合格有效检验报告；2.压力容器（产品编号：R22065）无定期自行检查记录、年度检查报告；3.压力管道未办理使用登记；4.叉车前左转向灯失效；5.压力容器上压力表（201028X947X)无合格有效检定证书 | 2023.05.04 | 050401 | 卓* 133*******6 | 压力容器R22065、储气罐3台（1314JTDA2540、15070-072、15070-028）、压力管道(O2-1、O2-2、O2-3)、叉车2401190467 | 5 | 2023.05.19 | 已完成
2 | 重庆智琦金属材料有限公司 | 起重机械无合格有效的定期检验报告 | 2023.05.08 | 050801 | 龚* 187*******5 | 起重机械0014 | 1 | 2023.05.09 | 已完成
3 | 重庆宏林气体有限公司 | 1.压力容器①上的安全阀整定压力不符合要求；2.压力容器①②③无定期（月度、年度）自行检查记录；3.现场未见移动式压力容器充装前后检查记录 | 2023.05.09 | 050901 | 郭*权136*******3 | 压力容器①R150169②00.07③1500950、压力管道 | 3 | 2023.05.24 | 已完成
4 | 重庆垫江三峰新能源发电有限公司 | 1.未设置特种设备安全管理机构；2.过滤器（产品编号：S211013075、S211013076、S211013077、S211013078）未办理使用登记；3.油气筒(产品编号：21SCR180-015)未办理使用登记；4.储气罐（产品编号：FP2111H11-10）未办理使用登记；5.低压加热器（产品编号：E21084、E21085）未办理使用登记。 | 2023.05.11 | 051101 | 田* 166*******7 | 垃圾焚烧余热锅炉410295、压力容器8台 | 5 | 2023.05.26 | 已完成
5 | 重庆西部汽车试验场管理有限公司 | 压力容器（产品编号：13XFB239)未开展月度检查 | 2023.05.18 | 051801 | 潘* 177*******0 | 压力容器13XFB239、叉车FDAOD-1660-07186 | 1 | 2023.05.24 | 已完成