垫江县市场监督管理局

关于2023年消防产品质量监督抽查结果的通 告

根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，现将2023年垫江县市场监督管理局消防产品监督抽查情况通告如下：

按照《重庆市垫江县消防应急灯具产品质量监督抽查实施细则（2023年）》《重庆市垫江县手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则（2023年）》要求，2023年，我局对辖区消防产品经营主体实施产品质量监督抽查，共抽查消防产品2批次，检出不合格样品2批次。

对于此次抽查中发现的问题产品，我局已责成相关市场监管所依法处理。广大消费者如发现产品质量违法行为，请拨打“12315”热线进行投诉或举报。

2023年消防产品监督抽查不合格样品信息表

| 序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫江县祥昇消防器材经营部 | 四川星月阳消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2023年1月 | 灭火剂主要组分含量 |
| 2 | 垫江县祥昇消防器材经营部 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | KD-ZFZD-E3WC2 | 2022年12月 | 转换电压性能 |