一、监测情况

（一）监测点位

垫江县县城区3个在用集中式生活饮用水水源中，地表水水源3个（湖库型1个、河流型2个）。

（二）监测项目

地表水水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

二、评价标准及方法

地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2025年三季度，监测的3个在用集中式生活饮用水水源达标（达到或优于Ⅱ类标准），水质达标率为100%。水质达标状况详见附表。

附表

垫江县2025年三季度县城区集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 区县名称 | 水库名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫江县 | 双河水库 | 水库型地表水 | 达标 | - | 垫江县生态环境监测站 |
| 2 | 垫江县 | 龙滩水库 | 河流型地表水 | 达标 | - | 垫江县生态环境监测站 |
| 3 | 垫江县 | 回龙河 | 河流型地表水 | 达标 | - | 垫江县生态环境监测站 |