
重庆市垫江县水网建设规划
垫江县水利局
二〇二五年六月

前 言

垫江县地处重庆东北部、成渝地区双城经济圈北翼节点，辖区面积1518km²，辖26个乡镇（街道）。根据《垫江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的目标要求，垫江县已纳入重庆主城都市区，赋予其建设与中心城区功能互补、融合互动的现代化渝东新城新使命，定位打造“两区两地一节点”（明月山绿色发展示范带核心区、农文旅融合的康养文化旅游集聚区、全市重要的工业基地和区域性商贸物流基地、主城都市区联结渝东北三峡库区的重要节点），全县经济社会发展迎来新机遇，生态美、经济强、百姓富、现代化新垫江建设迈出新步伐、取得新成效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

建设国家水网，是党中央、国务院作出的保障国家水安全的重要战略部署，并于2023年5月印发了《国家水网建设规划纲要》，提出到2035年基本形成国家水网总体布置格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》，提出要科学编制省级水网建设规划，加强省级水网与市、省级水网的连通。《重庆市水网建设规划》提出构建“一干多支、一核多点、三塔五引、多源互济”的重庆市水网总体布局。为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实水利部、重庆市工作安排，垫江县水利局组织编制《垫江县水网建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》立足于垫江县情、水情和水利基础设施特点，并结合垫江县水利发展面临的新形势、新要求，研究提出水网建设的指导思想、基本原则、目标任务、总体布局以及水资源配置、防洪减灾、河湖生态保护治理、数字孪生水网、水网融合发展、创新水网管理的主要内容和重大行动，并明确了规划项目的实施安排。

《规划》是指导当前和今后一个时期垫江县水利发展建设的总体性、战略性行动纲要。规划范围为重庆市垫江县，规划现状基准年为2021年，近期规划水平年为2027年，中期规划水平年为2035年，展望至2050年。
目 录
4

第一章 建设基础与面临形势

4

第一节 建设基础

5

第二节 形式要求

8

第二章 总体要求

8

第一节 指导思想

9

第二节基本原则

10

第三节 规划水平年

10

第四节 规划目标

12

第五节 总体布局

14

第三章 优化水资源配置和供水保障体系

14

第一节 配置原则

16

第二节 水资源供需分析

18

第三节 水资源优化配置

20

第四节 节约用水

21

第五节 构建现代化城乡供水工程体系

22

第四章 完善流域防洪减灾体系

23

第一节 防洪布局

24

第二节 防洪标准

25

第三节 提升城乡防洪减灾能力

27

第五章 构建水生态保护治理体系

27

第一节 思路与布局

28

第二节 加快水土保持生态建设

29

第三节 河湖生态保护与修复

30

第四节 水文化保护传承和利用

31

第五节 主要建设内容

32

第六章 提升水网数字化智慧化水平

33

第一节 建设思路与框架

33

第二节 完善信息化基础设施

35

第三节 数字孪生平台和业务应用

36

第四节 推进数字孪生流域和数字孪生工程

37

第五节 强化数字孪生水网体系建设保障

39

第七章 创新水网现代化管理体制机制

39

第一节 创新水网建设协调机制

40

第二节 创新河湖管理机制

41

第三节 创新水网运行管理机制

42

第四节 创新水网建设融合机制

43

第八章 重点工程

43

第一节 骨干水源工程

44

第二节 引调水工程

46

第三节 重点灌区建设与改造工程

47

第四节 重点江河防洪治理工程

48

第五节 生态保护工程

50

第九章 环境影响评价

51

第一节 环境保护目标与规划符合性分析

53

第二节 主要环境影响分析

55

第三节 环境影响减缓对策措施

56

第四节 综合评价结论

57

第五节 规划合理性分析和优化调整建议

58

第十章 保障措施

58

第一节 加强组织领导

58

第二节 加强组织实施

58

第三节 加强要素保障

59

第四节 加强科技支撑

59

第五节 加强机制创新

60

第六节 凝聚治水合力

61

附图1 垫江县河流水系图

62

附图2垫江县地形地貌图

63

附图3 垫江县行政区划图

64

附图4垫江县水网规划总体布局图

65

附图5 垫江县水资源配置工程布局图

66

附图6 垫江县防洪体系总体布局图



第一章 建设基础与面临形势
垫江县地处重庆市中部、位于成渝地区双城经济圈腹心地带，地理位置介于东经107°13′1″～107°40′10″、北纬29°58′38″～30°31′6″之间，东邻丰都县、忠县，南连长寿区、涪陵区，西邻四川邻水县、大竹县，北与梁平区接壤，是川东北渝东北陆上重要交通枢纽。2024年2月，根据国务院批复的《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》，垫江县纳入重庆主城都市区。

第一节 建设基础

初步建成以水库为主的水源工程。截至2024年，垫江县建成水库122座〔其中中型4座、小（1）型22座、小（2）型96座〕，山坪塘5195处，蓄水池3196处，泵站134处，水电站13座，水闸1座，农村集中式供水工程71处，机电井15141眼。已建堤防95段，合计岸线长度124.37km；山洪沟治理19处，治理河长58.116km。

初步建成城乡供水体系。截至2021年底，累计建成城市供水工程3处，总供水规模11.6万m³/d（其中玉河水厂供水规模为6万m³/d、龙滩水厂供水规模为5万m³/d、白泉水厂供水规模为0.6万m³/d），总受益人口约24万人；累计建成各类农村供水工程31处（其中农村规模化供水工程21处、千人以上集中供水工程5处、千人以下集中供水工程5处），设计供水总规模约21.2万m³/d，受益人口约72.11万人；农村集中供水工程共有水源地39处（其中湖库型水源26处，河流型水源11处，地下水水源2处），分布于全县的26个乡镇。

已完成部分河流治理。根据《重庆市水利统计年鉴》（2020年），垫江县有防洪治理任务的河流长度（流经垫江县流域面积100km²及以上河流）达116km。经过多年的水利建设，全县防洪减灾体系得到大幅提升，已完成龙溪河、大沙河、桂溪河等中小河流治理河流长度54.43km，已建堤防工程83.32km，其中四级堤防46.53km，五级堤防36.79km，保护人口10.7万人，保护耕地0.2万公顷；除险加固水库91座，新增、恢复库容达1000万m³。

完成水网数字化建设雏形。垫江县初步建成水文站、水位站、雨量站等基本设施，截至目前全县已建成各类水文监测设施97处，其中，水文巡测基地1处、水文站6处、水位站24处、雨量站63处、墒情站3处。

第二节 形式要求
垫江县坚决贯彻习近平总书记关于治水工作的重要论述，始终坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，抢抓水利建设新一轮高峰期、水利发展方式深刻转型期，抓重点、补短板、强弱项，推动水资源节约保护、管理建设取得积极进展和明显成效。

垫江地处成渝地区双城经济圈东向腹心地带，是重庆主城都市区与渝东北三峡库区城镇群联结点，交通便捷、资源富集——有近1000平方公里适宜新型工业化、城镇化和农业现代化的发展用地；有卧龙河、大天池两大国家级天然气田，是西南地区重要的天然气能源供应基地；有种植历史、规模和品种数量居南方地区首位的牡丹花，建成了2个以牡丹为主题的国家4A级旅游景区，宜居宜业、风景如画。

加快水网建设，推动水利高质量发展，是全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴提供有力的水安全保障。加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，明确到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

深入贯彻落实习近平总书记在重庆考察时的重要讲话精神，对标市委、市政府对垫江的战略定位，支撑垫江现代化建设的内在需要。习近平总书记在考察时强调，重庆要对标新时代新征程党的中心任务和党中央赋予的使命，充分发挥比较优势、后发优势，进一步全面深化改革开放，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽，在发挥“三个作用”上展现更大作为，不断谱写中国式现代化重庆篇章。

新型城镇化发展对防洪安全提出的新要求。随着垫江县城市规模及社会经济的迅猛发展，城市范围和重要性都将发生巨大的变化，从而对城市防洪保安提出了更高的要求，现状城市防洪保安能力已无法与之相适应，迫切需要提高城市防洪排涝能力。在城市建设过程中，局部地段存在与水争地的现象，造成河道的引、排、蓄及自净能力降低，影响了防洪排涝安全和水环境的改善。垫江县作为成渝地区双城经济圈枢纽节点、重庆主城都市区战略支点，在产业、物流功能方面具备很好的条件。要实现区域中心的定位，就必须加快基础设施、产业、公共服务同城化布局，提升城市综合承载能力，加快人口和产业集聚。随着经济社会快速发展，全县人口数量、经济体量、城镇规模不断增加，洪水防御范围增大，同等量级洪水造成的洪灾损失将越来越大，再加上习近平总书记多次强调的“人民至上、生命至上”理念，越来越淹不得、淹不起。面对全县现状防洪能力不足的问题，需要着力加快解决城乡防洪薄弱环节，提升洪水防御能力，建设洪涝灾害防御网，防范化解水灾害安全风险，确保人民群众生命财产安全，不断增强人民群众安全感。城镇化水平不断提升，要求垫江水网抗风险能力要不断增强，建设高标准水网，统筹安全与发展，预留发展空间，将防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全通过水网要素连接起来，使防洪能力和标准进一步巩固提升、供水保障能力和农业灌溉保障程度全面提高、水生态环境持续改善复苏、管理手段更先进智慧、监管体系更健全有效，实现更高标准安全发展，提升极端天气下水灾害风险应对能力。

社会经济发展布局对水资源优化配置提出的新要求。水资源配置要加强节约用水，实行最严格水资源管理制度“三条红线”（用水总量、用水效率和纳污能力）总体控制，建立与水资源承载能力相协调的经济社会用水体系，逐步实现水资源的可持续利用；建立与水资源条件相适应的高效利用体系，落实最严格水资源管理制度，全面提高水资源利用效率与效益；建立水源统筹调配与供水保障体系，提高供水安全保障能力与水平、水源储备与应急保障能力；提高水功能区水质，逐步退还被挤占的河道内生态用水量，改善河流生态用水。到2035年，全面建成节水型社会，全县用水总量控制在2.7亿m³以内；万元国内生产总值（GDP）用水量控制在25m³/万元以内；农田灌溉水有效利用系数达到0.56，建立完备的城乡供水安全保障基础设施体系，全县增加供水能力0.8亿m³。

新时代生态文明建设对水生态环境保护修复提出的新要求。党的十九届五中全会提出，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。目前，全县河流水系存在空间被侵占、乱建乱占、防洪不达标、岸坡不稳、硬质护岸较多、水体少流动性差、水质恶化等问题。针对河道乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”和阻洪卡口等问题，以河长制工作为抓手，开展调查摸底工作，逐河建立农村河道“四乱”问题清单，科学有序地开展全面清理整治，逐步退还河流水系水域生态空间，恢复河流水系自然面貌。

水利现代化对智慧水利提出的新要求。党的十九大明确提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会。智慧水利是智慧社会的重要组成部分，是新时代水利信息化发展的更高阶段，是水利业务流程优化再造的驱动引擎、水利工程模式创新的技术支撑，也是建设水利现代化的客观要求。当前垫江县虽有初步建成的水利工程安全监测系统、雨量站、水文站等基本设施，基础软硬件支撑体系应用较为薄弱，信息化基础设施建设有待加强。涉水感知能力不足，流域面积50km²以上河流监测控制率较低，水文监测要素单一，农村用水、水生态、水环境监测站网薄弱，中小流域预警预报系统尚未完全建立。数字孪生水网建设算法算据不足、水利数字资源融合共享不充分。离水利现代化要求尚有不小差距，直面信息化建设存在的问题，需要科学规划、统筹推进，加强系统整合，积极构建统一的水利数据存储与管理平台，加快各重点业务应用系统开发，建设现代水利智慧网，以水利信息化带动水利现代化，不断提升水利管理决策水平。

第二章 总体要求

第一节 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆重要讲话和系列重要指示批示精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，结合变化环境下垫江县经济社会发展战略布局对水资源保障的需求，围绕全县转型跨越式发展大局，以节水型社会建设和提高用水效率为前提，以蓄水保水、节约用水、用好当地水资源为基本方略，以合理配置水资源、有效防御水灾害、严格保护水生态为重点，以全面提升水安全保障能力为目标，加快联网、补网、强链，优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，提高城乡供水保障能力，强化体制机制创新，加快构建垫江县现代水网，以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展，为成渝地区双城经济圈东进南下开放门户建设和全面社会主义现代化建设新垫江提供有力的水安全保障。

第二节基本原则

1.以人为本、保障民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心最直接的供水、防洪、灌溉、水生态等问题，不断提升水利公共服务均等化水平，提高人民群众幸福感、获得感和安全感。

2.节水优先、绿色发展

坚持以水而定、量水而行、因水制宜，统筹加强需求和供给管理，强化水资源刚性约束，提高用水效率和效益。牢固树立文明理念，统筹考虑经济社会发展新形势及生态文明建设新要求，以有效保障经济社会高质量发展和人民群众高品质生活为出发点，完善水利基础设施网络布局，增强水安全保障能力。

3.确有需要、合理布局

遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，合理布局水网工程，处理好发展和保护的关系，稳步提升水生态系统质量和稳定性，实现人水和谐共生。

4.系统治理、风险管控

坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复，统筹协调上下游、干支流、左右岸关系，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。既要注重龙溪河等大江大河及重要支流防洪治理，又要注重中小河流系统治理，还要注重山洪灾害防治，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

5.协同融合、数字赋能

统筹水网多个功能协同融合，充分发挥水网整体效能和综合效益，推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网相融合，支撑数字垫江建设。

6.改革创新、两手发力

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府作用，创新水利投融资和水网建管运维用方面的体制机制，激发各类水主体的内生动力和活力。强化科技创新引领作用，推动实体水网与数字水网相融合，大力提升水网数字化、网络化、智能化水平。

第三节 规划水平年

现状基准年为2021年，近期规划水平年为2027年，中期规划水平年为2035年，展望到2050年。

第四节 规划目标

本次规划紧密结合《重庆市垫江县国土空间总体规划（2021—2035年）》《垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）》《垫江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等为依据，紧紧围绕全面提升水安全保障能力，推进水利现代化进程，坚持目标导向、问题导向，从补短板、强监管、抓改革、提能力等方面，突出垫江县水网建设改革发展的主要任务，主要把握五个方面（即水安全、水民生、水生态、水文化、水监管），抓住两个重点（即重点水利现代化、重点水利投融资），完善四大体系（即水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护治理体系、数字化水网体系）建设，研究和解决水利工程建设、已成水利工程运行体系有关问题，统筹处理好存量效益发挥、增量质量保障的关系。

本次规划的总体目标是重点解决今后一个时期全县水资源配置能力和水安全保障空间布局问题，属于垫江县水安全保障的顶层设计，是对全县供水保障体系建设的总体规划，是今后一段时期全县供水基础设施建设的基本依据，主要控制性指标详见表2-1。

表2-1   垫江县水利基础设施空间布局规划主要控制性指标表

	体系

类别
	序号
	分项指标
	单位
	2021年
	2027年
	2035年
	属性

	水资源配置体系
	1
	用水总量
	亿m³
	1.72
	2.1
	2.7
	约束性

	
	2
	万元GDP用水量
	m³/万元
	38
	<30
	<25
	约束性

	
	3
	骨干水网覆盖率
	%
	78
	83
	89
	预期性

	
	4
	供水安全系数
	——
	1.10
	1.25
	1.41
	预期性

	
	5
	骨干水源工程供水能力占比
	%
	62.6
	64.4
	72.1
	预期性

	
	6
	农田灌溉水利用系数
	
	0.50
	>0.52
	>0.56
	预期性

	
	7
	农田有效灌溉面积
	万亩
	39.62
	43.2
	61.23
	预期性

	
	8
	城乡供水一体化率
	%
	82
	>85
	>97
	预期性

	
	9
	城市再生水利用率
	%
	/
	35
	40
	预期性

	
	10
	城市供水管网漏损率
	%
	9.2
	9.0
	<9.0
	预期性

	
	11
	新增年供水能力
	亿m³
	/
	0.65
	1.58
	预期性

	
	12
	农村自来水普及率
	%
	92
	94
	>96
	预期性

	防洪减灾体系
	13
	新增防洪库容
	亿m³
	/
	>0.05
	>0.1
	预期性

	
	14
	1—5级堤防达标率
	%
	86
	90
	>92
	预期性

	
	15
	乡镇防洪达标率
	%
	84.6
	88.5
	>90
	预期性

	
	16
	中小河流治理率
	%
	12.2
	80
	100
	预期性

	水生态保护治理体系
	17
	重点河流基本生态流量达标率
	%
	/
	>90
	>95
	预期性

	
	18
	国控及市控断面达到或优于Ⅲ类水质比例
	%
	100
	100
	100
	预期性

	
	19
	水土保持率
	%
	70.06
	>72.5
	>78.5
	预期性

	智慧水利体系
	20
	现代水文监测站网覆盖率
	%
	90
	>95
	>97
	预期性

	
	21
	重大水利工程数字化率
	%
	-
	>50
	>80
	预期性


注：1．指标3骨干水网覆盖率是指区县重要河流水系、重大引调水工程、区域供水渠道等水安全保障面积占区县国土面积的比例。

指标8城乡供水一体化率是指规模化供水工程、标准化小型集中供水工程供水人口占区域总人口（该区域常住人口或户籍人口，取高值）的比值（以区县为单元）。

指标9城市再生水利用率是指中水回用量占污水处理厂进水量的比值。

指标11新增年供水能力是指新建水利工程后新增的供水能力。

指标12农村自来水普及率是指集中供水工程（供水人口100人以上）的供水人口与区域农村总人口的比值。

指标13新增防洪库容是指新建、改扩建大中型水库后新增的防洪库容。 

指标15乡镇防洪达标率是指已达标或基本达标的乡镇数量占区县全部乡镇数量的比例。 

指标17重点河湖基本生态流量达标率是指纳入生态流量保障重要河湖名录的河流和湖泊控制断面（考核断面）生态流量保障目标实现比例。 

指标19水土保持率是指区域内水土保持状况良好的面积占区域国土面积的比例。

指标20现代水文监测站网覆盖率是指流域面积200km²及以上河流和中小型水库实现全要素自动化水文监测的数量占比。

指标21水利工程数字化率是指小Ⅰ型以上水库、3级及以上堤防、引调水工程等实现全周期数字化、全要素监测占工程总量的比例。 

第五节 总体布局

1.国土空间布局
根据《重庆市垫江县国土空间总体规划（2021—2035年）》：垫江将构建“一核引领、二区联动”总体空间格局。

（1）一核。即“桂溪街道、桂阳街道、太平镇、澄溪镇”为主体的城市化功能区区域，是全县发展的引领核心，是全县推进新型城镇化和打造千亿工业承载地的重要载体。城区南部、澄溪镇依托垫江高新区市级平台，强化科技创新和先进制造，是垫江高质量发展的重要承载地。城北依托东部新城，发展新经济、新业态为主的现代服务业，是高品质生活的重要承载地。

（2）农产品主产功能区。包括“高安镇、周嘉镇、坪山镇等中部槽谷区”约1000km²为主体的区域，打造现代特色高效农业示范区。

（3）农文旅融合功能区。包括“明月山沿线的沙坪镇、新民镇、桂溪街道至澄溪镇G243复线以西片区和长寿湖沿湖区域、市级乡村振兴重点帮扶乡大石乡”约400km²为主体的区域，打造重庆近郊重要休闲旅游目的地。

2.水网规划布局
以自然河湖水系为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，完善城乡统筹、空间均衡、保障有力的水利设施总体布局。推动形成多源互补、引排得当、集约高效、绿色智能、保护优先、安全可靠的垫江水资源保障和利用体系，为垫江水安全保障提供坚实基础。

依据全县地形地貌特点、河流水系分布、水利基础设施布局和全县主体功能区划、国土空间发展布局和经济社会发展战略布局，统筹存量和增量，上承市级全市“一干多支、一核多点、三塔五引、多源互济”水网布局，着力构建结合垫江实际的“一干多支、外引内联、百库千塘”的水网战略，是加快垫江水网建设，完善水利基础设施网络，保障供水安全和洪水安全的保障。

一干多支：以龙溪河为主干、大沙河、卧龙河、桂溪河、回龙河、三汇河等重点河流及其支流构成的多支水系网络。依托龙溪河干流丰富的水资源，加快构建贯穿南北、连通东西的水网，解决垫江未来城市发展和垫江三大功能区经济社会发展的缺水问题以及防洪存在的薄弱环节，充分发挥龙溪河行洪、输水、生态、水土保持等综合功能，构建垫江县协同融合发展的水网主骨架。该骨架是加强水生态环境保护与修复，协调好生态岸线、生活岸线、生产岸线的重要枢纽。

外引内联：以川渝东北水资源配置工程（通过“城垫线”干支渠输水通道，引用城口县前河明通水库、开州区小江甘泉水库等水源向小江、普里河、龙溪河等流域内青龙、蓼叶等中小型水库补水充蓄）为主线，通过水系连通（川渝东北水资源配置工程至双河水库等中小型水库）、提水工程（董家桥泵站、滑滩泵站和卧龙泵站等）多点支撑，解决垫江境内农业、生活、生产、生态等工程性缺水问题，改善区域生活、生产、生态用水条件。

百库千塘：全县已建成水库122座，山坪塘5195处，蓄水池3196处。通过新建永安水库、董家桥水库、龙凤水库等大中型水库，王家槽水库、沿河水库、黄金水库等小型水库、扩建岩屋咀水库、三百步水库等水利工程，打通中型骨干水源与小型水库的补水通道，提升小型水库供水保障能力，形成“百库千塘”集一体现代化水网。

第三章 优化水资源配置和供水保障体系

第一节 配置原则

以落实最严格的水资源管理制度为核心，在保障合理用水需求增长的前提下，控制经济社会用水总量，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源水环境承载能力作为区域发展的刚性约束，优化调整人口分布与产业布局，实现经济社会布局与水资源水环境承载力相匹配的可持续健康发展模式；严格用水强度双控制，全面评估现状供水能力，科学预测供水增长，优化水资源配置格局；以中型水库灌区续建配套与节水改造为突破口，强化节水措施，提高用水效率与效益；在节水优先、以水定需、优水优用、保障生态的前提下，统筹河道内外的用水要求、统筹各类水源的供水能力、统筹各类用户的用水需求，实现水资源的合理配置。通过水资源的合理配置与高效利用，构建城乡一体化的供水水网，通过在建和规划工程完善城区供水安全保障体系，提高供水安全保障能力，确保区域供水安全。

针对垫江县水资源开发利用不足，资源性、工程性缺水并存，城乡供水能力不足等问题，聚焦国家和重庆市发展战略、现代化建设目标，以全面提升供水安全保障能力为目标，把联网、补网、强链作为供水保障工程建设的重点，按照“强骨干、筑水塔、提能力、保安全”的要求，以“节流、挖潜、开源”为抓手，系统完善水源工程、供水工程、战略储备三大体系，全面增强水资源调配能力，更大范围实现水资源空间均衡。

根据《垫江县国土空间总体规划（2021-2035）》，垫江县未来将构建“三大功能区”国土开发保护格局，城市化功能区：旨在促进城市化的进程，提升城市的基础设施和服务功能，以满足居民日益增长的生活需求；农产品主产功能区：专注于农业生产，旨在保障粮食和其他农产品的稳定供应，同时提高农业生产的效率和可持续性；农文旅融合功能区：结合农业、文化和旅游产业，通过发展乡村旅游和农业体验活动，促进农业与旅游业的融合发展，增加农民收入，同时也为游客提供独特的文化和自然体验。

第二节 水资源供需分析

1.现有水利设施供水能力

垫江县现有水利工程以水库、塘坝类蓄水工程为主，还有少量的引提水工程。全县共有水利工程设施23752处，其中：水库工程122座〔其中中型水库4座，小（1）型工程22座，小（2）型水库96座〕，山坪塘5195口，窖池3196口，提水工程134处，机电井15105处。

经统计，现状年垫江县P=50%情况下，供水能力为19411万m³，其中地表水为18822万m³，其他水源供水为589万m³。

P=75%情况下，供水能力为17529万m³，其中地表水为16940万m³，其他水源供水为589万m³。

P=95%情况下，供水能力为15647万m³，其中地表水为15058万m³，其他水源供水为589万m³。

2.供水量核减

按照水源稳定、资源节约、改善生态的要求，对已建工程供水量进行核减。

（1）对于设计时下泄河道内的生态流量考虑不足的中型以及小型水库进行供水能力核减（水库供水能力按不超过多年平均径流量的70%考虑）。核减供水能力1482万m³。

（2）二是在有大水源覆盖的区域，核减置换部分溪沟水、山泉水以及小型提水泵站等不稳定小微型水源城乡生活和工业供水能力431万m³。

3.规划水平年供需分析

（1）一次供需平衡

在前述需水量、供水量预测的基础上进行规划年供需平衡分析，在仅考虑现状供水工程基础上，基准年P=50%、75%、95%典型年供需平衡分析成果见表3-1；规划年（2027年）P=50%、75%、95%典型年供需平衡分析成果见表3-2；规划年（2035年）P=50%、75%、95%典型年供需平衡分析成果见表3-3。

表3-1 基准年供需平衡分析（一次平衡） 单位：万m³

	片区
	需水量
	供水量
	余/缺水量

	
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	城市化功能区
	4606 
	4688 
	4416 
	4602 
	4194 
	3785 
	-4 
	-494 
	-631 

	农产品主产功能区
	10186 
	11527 
	13331 
	10174 
	9163 
	8152 
	-11 
	-2364 
	-5179 

	农文旅融合功能区
	2843 
	3180 
	3543 
	2721 
	2450 
	2179 
	-121 
	-730 
	-1364 

	合计
	17635 
	19395 
	21291 
	17498 
	15807 
	14116 
	-137 
	-3588 
	-7175 


表3-2 规划年2027年供需平衡分析（一次平衡） 单位：万m³
	片区
	需水量
	供水量
	余/缺水量

	
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	城市化功能区
	4764 
	5094 
	5462 
	4602 
	4194 
	3785 
	-162 
	-900 
	-1677 

	农产品主产功能区
	11293 
	12561 
	13978 
	10174 
	9163 
	8152 
	-1118 
	-3398 
	-5826 

	农文旅融合功能区
	3120 
	3499 
	3921 
	2721 
	2450 
	2179 
	-398 
	-1048 
	-1742 

	合计
	19177 
	21154 
	23361 
	17498 
	15807 
	14116 
	-1679 
	-5347 
	-9244 


表3-3 规划年2035年供需平衡分析（一次平衡） 单位：万m³

	片区
	需水量
	供水量
	余/缺水量

	
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	城市化功能区
	6133 
	6616 
	7156 
	4602 
	4194 
	3785 
	-1531 
	-2423 
	-3371 

	农产品主产功能区
	13586 
	15206 
	17015 
	10174 
	9163 
	8152 
	-3411 
	-6043 
	-8863 

	农文旅融合功能区
	3874 
	4372 
	4929 
	2721 
	2450 
	2179 
	-1152 
	-1922 
	-2749 

	合计
	23593 
	26195 
	29099 
	17498 
	15807 
	14116 
	-6094 
	-10387 
	-14983 


（2）二次供需平衡

考虑已建、规划龙凤水库、董家桥水库、川渝东北一体化水资源配置工程以及油坊沟水库、石桥水库、沿河水库、大沟水库等小型水库工程建成并发挥效益情况下，规划年（2027年）P=50%、75%、95%典型年供需平衡分析成果见表3-4；规划年（2035年）P=50%、75%、95%典型年供需平衡分析成果见表3-5。

表3-4 规划年2027年供需平衡分析（二次平衡） 单位：万m³

	片区
	需水量
	供水量
	余/缺水量

	
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	城市化功能区
	4764 
	5094 
	5462 
	4764 
	5094 
	4706 
	0
	0
	-756 

	农产品主产功能区
	11293 
	12561 
	13978 
	11293 
	12561 
	11242 
	0 
	0 
	-2736 

	农文旅融合功能区
	3120 
	3499 
	3921 
	3120 
	3499 
	3379 
	0 
	0 
	-542 

	合计
	19177 
	21154 
	23361 
	19177 
	21154 
	19326 
	0 
	0 
	-4034 


表3-5 规划年2035年供需平衡分析（二次平衡） 单位：万m³

	片区
	需水量
	供水量
	余/缺水量

	
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%
	P=50%
	P=75%
	P=95%

	城市化功能区
	6133 
	6616 
	7156 
	6133 
	6616 
	6663 
	0
	0
	-493 

	农产品主产功能区
	13586 
	15206 
	17015 
	13586 
	15206 
	15734
	0 
	0 
	-1281 

	农文旅融合功能区
	3874 
	4372 
	4929 
	3874 
	4372 
	4448 
	0 
	0 
	-481 

	合计
	23593 
	26195 
	29099 
	23593 
	26195 
	26844 
	0 
	0 
	-2255 


第三节 水资源优化配置

充分发挥龙溪河等大江大河水量充足稳定的优势，推进引调水工程建设，完善现代供水工程网络体系，提高供水网络和水资源供给能力，切实保障供水安全。同时因地制宜、因库施策，实施已建、在建水源工程配套设施建设、水系连通工程建设、现有水库清淤扩容改造、水库综合利用挖潜供水功能等措施，充分发挥已建、在建工程的供水能力。

加快建成龙凤中型水库和董家桥中型水库及其配套供水基础设施，满足规划年城乡生活、工业、生态用水需求；谋划建设永安大（2）型水库工程，开展前期工作，根据本地区实际发展需求，适时开工建设；开展川渝东北水资源配置工程前期论证工作，分析论证工程必要性和功能任务，促进区域水源工程联网联供，实现多源互补，优化水源结构，构建川渝东北水资源配置网络体系，高质量保障生活生产用水。

加快建设骨干节点小型水库工程。加快推进王家槽水库、刘家湾水库等小（1）型水库工程前期研究或前期工作，充分发挥其在乡镇和农村地区的供水和农田灌溉作用。

加快供水设施配套。对于供水设施配套体系不完善，水库功能未能充分发挥的已建水库，进一步加强供水、灌溉配套设施建设，促进工程达产达效。围绕规划的川渝东北水资源配置工程，推动水源工程及供水配套设施同步建设，加快实现工程的供水效益。

加快退还生态水量。对原设计时未考虑泄放生态流量或考虑不足的中、小（1）型水库，增设生态流量泄放设施和监测设施，确保退还挤占的河道内生态水量，在川渝东北水资源配置工程建成并发挥效益后，要加快退还挤占的河道内生态水量，促进河流生态环境修复。

加快小微水源置换。尽量扩大川渝东北水资源配置工程和大中型水库等骨干水源工程的覆盖范围，置换受水区内现状用于城乡生活供水的山坪塘、溪沟水、山泉水等不稳定小微型水源，将其转为备用水源，提高城乡供水安全保障能力。

加大非常规水源利用。统筹节水与再生水利用，抓住构建现代水网的契机，积极探索研究再生水利用的制度、机制、标准、方式，打造一批再生水利用试点示范。加强雨水集蓄利用，完善雨洪资源利用设施，推进雨洪资源化利用，大力推广雨水集蓄利用，发展集雨节灌。

推进现有水库恢复增加供水能力。在综合考虑水源条件和经济技术指标等因素的基础上，适时开展淤积量较大的水库的清淤工作，恢复一定的兴利库容，提升工程供水能力。

第四节 节约用水

水资源刚性约束制度是指在“以水定需”理念指导下，在科学测算水资源承载能力基础上，本次预测2035年用水量为2.3593亿m³，根据《重庆市水网建设规划》，预测垫江县2035年用水总量为2.70亿

m³；根据《重庆市人民政府办公厅关于调整各区县2030年用水总量控制目标的通知》（渝水〔2021〕147号），垫江县2030年用水总量控制目标为2.36亿m³；根据《重庆市垫江县主要河流流域水量分配方案》，预测垫江县2030年用水总量为2.3586万m³。本次预测的2035年需水成果满足用水总量控制目标以及市级水网预测指标，与垫江县水量分配方案预测成果基本一致，说明本次需水预测成果科学、合理。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入实施国家节水行动，其中重点领域主要包括农业、工业、城镇等。

加快形成节水型生活方式。积极推进国家节水型城市建设，落实城市节水各项基础管理制度，带动全民提升节水认识。重点推进城镇公共供水管网改造和计量设施完善，落实重点用水户计划管理。加强农村生活用水设施改造，推广使用节水器具，推动计量收费。到2035年，全县城镇公共供水管网漏损率降低到9.0%以下。

大力推进农业节水，以永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区等为重点，大力发展高效节水灌溉。加强高效节水技术的综合集成与示范，推广喷洒滴灌等高效节水技术，加大水肥一体化技术推广力度，灌溉水有效利用系数从现状年的0.5086提高至0.56以上。建设稻渔综合种养，实现“一水两用”，提高稻田综合利用效益。推行先进适用的节水型畜禽养殖方式，推广节水型饲喂设备等技术和工艺。

深入推进工业节水。优化产业结构，加快淘汰高耗水行业落后产能，开展企业用水指标核减工作。推进现有企业和园区以节水为重点的绿色高质量转型升级和循环化改造，实现“节流减污”。促进水循环利用和综合利用，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。推进节水标杆园区创建工作。

统筹节水与再生水利用，抓住构建现代水网的契机，加快污水处理与再生水设施提标改造。完善再生水利用支持政策，鼓励采用政府购买服务方式推进再生水用于生态补水，健全再生水市场化运行机制，打造一批再生水利用试点示范。加强雨水集蓄利用，完善雨洪资源利用设施，发展集雨节灌。到2027年，全县再生水利用量达到1095万m³，再生水利用率达到36.5%；到2035年，全县再生水利用量达到1200万m³，再生水利用率达到40%。

第五节 构建现代化城乡供水工程体系

以国家发展规划、长江经济带发展战略和长江流域综合规划、防洪规划，重庆市水资源综合规划、重庆市水中长期供求规划、重庆市“十四五”水安全保障规划、垫江县县域水资源管控及设施布局规划、垫江县“十四五”水安全保障规划等规划确定的水利基础设施空间布局为基础，根据垫江县经济社会发展和生态保护新形势新要求，以水资源承载能力为刚性约束，在与生态保护红线成果进行协调性分析的前提下，按照“确有需要、生态安全、可以持续”和“急需先建”的原则，从防洪排涝、水资源配置方面完善水利基础设施总体布局，新增规划水利基础设施项目。以水库等工程为节点，以河流治理、供水工程（引调水）、河库水系连通等工程为线，以水生态修复等工程为面，统筹布局重要水利基础设施，明确工程选址、选线、总体布置方案等，落实工程空间布局方案及用地需求。
遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，以现有水源工程布局为基础，以优先挖潜现有工程供水潜力为前提，按照“强骨干、增调配、成网络”的思路，谋划新建一批打基础、管长远、惠民生的重要节点控制性工程和跨流域跨区域水资源配置工程，逐步构建现代化供水工程网络体系，保障垫江县经济社会发展用水需求，支撑全县推动高质量发展创造高品质生活。

统筹整合城乡供水资源，推动城乡供水统一规划、统一建设、统一管理、统一服务。重点推进大水源、大水厂、大管网建设，基本实现城乡供水同标准、同质量、同管理、同服务，促进城乡供水融合发展。进一步完善城市备用水源配置，构建一主多副的城市供水安全保障体系。

以永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区、种子基地等为重点，与改善农村饮水条件、乡村产业振兴、美丽乡村建设和高标准农田建设相结合，推进灌区现代化建设与改造。

第四章 完善流域防洪减灾体系

深入落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，以全面提升垫江县防洪减灾能力为目标，通过补短板、消隐患、防风险，系统完善以河流、水库、堤防、风险防控等组成的现代化防洪减灾体系，着力实现“蓄得稳、泄得出、排得净、防得住”，全力打造安澜垫江。

第一节 防洪布局

根据流域、区域洪水特点，洪水灾害特征及其演变趋势，结合社会经济发展和产业布局，重点针对现状防洪薄弱环节、薄弱区域，综合分析垫江县防洪需求和防洪目标要求，坚持防洪工程措施与非工程措施相结合、防洪与治涝相结合、防洪与兴利相结合、防洪治理与生态保护相结合的原则，按照“防洪工程建设规划向防洪管控、防洪工程建设并重规划转变”的要求，采取防洪工程措施规划和防洪非工程措施规划来进行防洪总体布局。

在工程措施布局方面，由于垫江县主要受桂溪河、卧龙河洪水和各级支流双重影响，且各级支流流域内无大型骨干性水利工程的控制，防洪工程以堤防工程措施为主，结合部分河段碍洪构筑物分布密集且建设不合理、河道淤积严重的特点，对其安排包括堤防工程、清淤疏浚、涉水建筑物整治、腾河退地等一系列的河道综合整治工程。同时，由于流域内河道产沙量大、部分河段淤积情况突出的现状，对全流域提出水土保持总体部署，促进流域防洪安全。

在非工程措施方面，根据全县各流域防洪减灾总体目标，分析洪水风险管理的需要，提出水、雨情监测系统、防汛调度指挥系统、防洪管理、超标洪水应急预案及防洪应急管理等防洪非工程措施的构成和总体要求。结合垫江县现有水利系统建设现状，非工程措施主要包含防汛指挥系统、管理体制与机构设置、管理设施建设、工程观测、管理保障措施及超标洪水应急预案的制定等方面，要在工程措施的基础上，提高区域整体防洪管理水平和保障能力。

第二节 防洪标准

综合考虑区域社会经济社会发展和县城建设需要，根据《防洪标准》《治涝标准》等有关规程规范，结合《重庆市垫江县国土空间总体规划（2021—2035年）》《重庆市垫江县2018—2035年重点防洪工程规划》《重庆市水网建设规划》《重庆市防洪规划报告（2020-2035）年》等，以县城、乡镇及重要防洪保护区为对象，科学确定防洪排涝标准。

《重庆市防洪规划报告（2020—2035年）》提出，中心城区（包括主城9区）、万州区防洪标准为100年一遇，合川区、涪陵区等22个区县城区防洪标准为50年一遇，巫溪县防洪标准为30年一遇，梁平区、城口县、武隆区、石柱土家族自治县、垫江县、万盛经开区等6个区县防洪标准为20年一遇。同时根据重庆市人民政府已批复的《重庆市水网建设规划》，长寿区、大足区、合川区、潼南区、南川区、万盛经开区、梁平区、垫江县、城口县、武隆区、石柱土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县等13个区县城区防洪标准为20年一遇。

同时《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》（渝府办发〔2021〕141号）中明确，垫江县城镇开发边界内的城区防洪管控水位不得低于50年一遇洪水位，临河建制乡镇防洪管控水位不得低于20年一遇洪水位；城镇开发边界外的临河集镇、集中居民点等重点地区防洪管控水位原则上不低于20年一遇洪水位；目前水位已划定，后续房屋改建时按照管控水位进行管控房屋地坪高程。
结合垫江县地形地貌现状、规划等实际情况，垫江县城现状常住人口15.2万人，2035年预估人口16.3万人，根据《防洪标准》（GB850201-2014）表4.2.1可知，常住人口小于20万人，当量经济规模小于40万， 防洪标准确定为20年一遇，垫江县城镇开发边界内的城区防洪管控水位确定为50年一遇。
根据《重庆市垫江县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划至2035年各乡镇常住人口规模为1.5万～6.5万人。根据《防洪标准》（GB50201-2014），垫江县各乡镇属Ⅳ等防护区，防洪标准在20～10年一遇之间。

考虑到高安镇为历史文化名镇，为加强高安镇的历史人文和自然生态的保护，故防洪标准采用上限，为20年一遇。

新民镇、沙坪镇、周嘉镇、普顺镇、永安镇、高峰镇、五洞镇、澄溪镇、太平镇、鹤游镇、坪山镇、砚台镇、曹回镇、杠家镇、包家镇、白家镇、永平镇、三溪镇、裴兴镇、黄沙镇、长龙镇、沙河乡、大石乡等23个乡镇保护人口及经济略少，故防洪标准采用下限，为10年一遇。

城镇开发边界外的临河集镇、集中居民点等重点地区防洪管控水位确定为20年一遇。
根据《防洪标准》（GB50201-2014），垫江县一般农村属Ⅳ等防护区，防洪标准在20～10年一遇之间，依据《防洪标准》第3.0.8条，一般农村属于遭受洪灾或失事后损失和影响均较小的防护对象，可降低防洪标准，故确定一般农村防护区的防洪标准采用下限，即10年一遇。

第三节 提升城乡防洪减灾能力

1.加强河流防洪综合治理

加快实施完成流域面积3000km²以上龙溪河综合治理工程，其中规划治理河长12.42km，新建护坡长度22.58km。

区分轻重缓急推进回龙河、大沙河、三汇河3条流域面积200～3000km²中小河流系统治理，治理河道全长70.77km，河道疏浚70.77km，新建堤防96.00km，同时对影响河道行洪河段采取拓卡措施。达到“治理一条，见效一条”，全面提升中小河流防汛抗洪能力。
2.增强防洪调蓄水库建设

以提高洪水调蓄能力，削减上游洪峰，减轻防洪压力为主要目标，统筹考虑水资源配置、水生态保护等综合要求，规划建设共20座具备防洪功能的水库，其中大（2）型水库1座，中型水库2座，小（1）型水库7座，小（2）型水库10座，新增防洪总库容为3493万m³。

3.加快山洪灾害治理

坚持“以防为主，防治结合”原则，系统完善“以非工程措施为主，非工程措施与工程措施相结合”的山洪灾害防治体系。低山丘陵区山洪沟治理采取的工程措施以护岸及堤防工程为主，沟道疏浚和排洪渠相结合。垫江县需治理的山洪沟20条，规划山洪沟治理河长57.08km，主要为岸坡整治、清淤疏浚等。

4.提升城镇防洪排涝能力

为提升垫江县城防洪标准，构建完整的县城防洪圈，保证县城防洪安全，使县城段堤防防洪能力提升，本次规划拟通过在县城周边山洪沟上游新建3座小（2）水库调蓄洪水，即刘家湾水库、王家槽水库、烧鸡寨水库，同时对桂溪河干流及其支沟和卧龙河进行综合治理，通过堤防工程、清淤疏浚、涉水建筑物整治、腾河退地等措施，形成以堤防为主，水库为辅的防洪体系布局。

垫江县城区河道两岸地面高程较低，特别是松林沟、陈家沟等城区河段内大量居民沿河而住，侵占了原有的河滩地，并且城区河道干流桂溪河为了河道的景观需求，在河道内修建南阳桥橡胶坝、八一桥橡胶坝、西欧花园橡胶坝等众多橡胶坝，造成河道淤积较为严重，再加上跨河桥梁和两岸建筑物的连续阻洪，洪水急剧壅高，极易造成洪涝灾害。另外垫江县城市部分下水道排水设施建于20世纪六、七十年代，部分低洼地区下水道排水设施的设计标准较低，当遇暴雨洪水时，往往排泄不畅，极易形成局部内涝，无法承担城区排涝任务。

5.提升洪水风险防控能力

规划贯彻“两个坚持，三个转变”的防洪减灾新理念，把握暴雨洪水规律，全面了解工程特性，积极推进非工程措施建设。通过完善监测预警系统、加强洪水调度管理、推进洪涝风险管理、提高超标准洪水应对能力、加强政策法规建设及宣传等，综合提升洪水风险防控能力。

第五章 构建水生态保护治理体系

深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，突出抓好高质量发展的生态内涵，统筹山水林田湖草系统治理，以“安全、生态、美丽、富民”为目标，实施主要河湖及区域生态环境治理保护修复工程，以推进生态河道、美丽河湖、幸福河建设为重点，构建水清景美、生态健康、人水和谐的具有垫江独特韵味的山区幸福河，切实增强人民群众幸福感与获得感。

第一节 思路与布局

根据《垫江县国土空间总体规划（2021-2035）》和《垫江县生态环境保护“十四五”规划》，垫江县“两区两地一节点”定位“明月山绿色发展示范带核心区、农文旅融合的康养文化旅游集聚区、全市重要的工业基地和区域性商贸物流基地、主城都市区联结渝东北三峡库区的重要节点”的定位，深入衔接垫江县生态定位，提高站位，进一步梳理建设垫江县水生态保护，关注生态健康、和谐宜居、文化彰显目标。

为全面筑牢长江上游重要生态屏障，垫江县要坚持生态优先、绿色发展，加快建设山清水秀美丽之地，围绕建设明月山绿色发展示范带核心区、主城都市区联结渝东北三峡库区的重要节点等具体部署，优化国土空间开发保护格局，全面提升国土空间开发质量和效益，提升国土空间治理能力，以森林、湿地生态系统和生物多样性保护为核心，构建“一网三屏多点”生态安全格局。
“一网”，即以龙溪河及其支流构成的水系网络。加强水生态环境保护与修复，协调好生态岸线、生活岸线、生产岸线的关系，增强沿岸水源涵养、水土保持等功能。
“三屏”，即西部明月山，东部精华山、黄草山三大山体生态屏障。保护峰、崖、峡等特色景观，严格控制山体及山体周边的建设活动，适度发展山地生态观光、城郊休闲、康养旅游等功能。
“多点”，即迎风湖湿地类、长寿湖湿地类、宝鼎森林类3个自然公园和明月山风景名胜区以及区域内鹤游坪、大栗山、尖坡、七斗寨、塞堡、高顶坡等若干独立山体等组成的重要生态节点。严格按照自然保护地进行管控，独立山体应严格控制山体及山体周边的建设活动。

第二节 加快水土保持生态建设

坚持预防为主、防治结合，大力推进水土保持生态建设，基本建成与县经济社会发展和生态文明建设相适应的水土流失综合防治体系和综合监管体系，水土流失重点预防区得到有效预防保护，强化重点治理区水土流失治理，初步实现水土资源可持续利用和生态环境可持续维护。

当前，全县水土流失综合防治基本步入法制化轨道，重点地区水土流失治理成效显著，预防保护和生态修复初见成效，水土流失面积和强度逐年下降。但三峡库区、坡耕地集中区域水土流失依然严重，重要生态功能区、重要水源地水土流失防治要求不断提高，城镇化、工业化快速发展，资源开发和基础设施建设产生的水土流失问题依然严重，加快推进生态文明建设、构筑长江上游重要生态屏障和全面建成小康社会对全县水土保持工作提出了更高要求。目前，垫江县水土流失重点预防区面积191.61km²，水土流失重点治理区面积124.00km²。

推进国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等区域一体化生态保护和修复，以江河源头区、重要水源地、水蚀风蚀交错区等区域为重点，全面实施水土流失预防保护。

强化生产建设活动水土保持管理，严格落实水土保持“三同时”要求，推行绿色设计、绿色施工，严控地表扰动，最大限度减少可能造成的水土流失。全县规划拟实施25处小流域治理，实施水土流失治理面积达到280km²，巩固提高治理面积150km²，配套完善项目区路系、水系、灌溉等农业配套基础设施。

第三节 河湖生态保护与修复

垫江县位于重庆腹地，是长江上游重要的生态屏障。近年来，垫江县统筹规划主要河流水功能区水质改善建设，推进水污染防治、水生态修复、水资源保护“三水共治”，实施流域控制单元精细化管理，开展龙溪河水环境综合治理与可持续发展试点。开展饮用水水源地规范化建设和水质达标建设，做好地表水与地下水污染、地下水与土壤污染、区域与场地地下水污染的协同防治，加强水源地水质监测。

针对河湖水资源、水污染、水环境、水生态等突出问题，实施重点河流、河段、湖库生态修复，提升流域综合治理能力，持续改善水生态环境，河库水源涵养与保护能力进一步提升，重点河湖基本生态流量达标率90%以上，切实保护好全县水生态环境。涉水空间管控制度基本建立，河湖水域面积稳步增加，河湖岸线保护与生态修复得以加强，主要河湖水域岸线得到有效管控，2027年重要河湖水域岸线监管率达到80%，重要河湖水功能区水质100%达标，龙溪河考核断面水质稳定保持Ⅲ类以上，城市饮用水水源地水质达标率稳定保持100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达标率达93%以上，农村饮用水水源地水质逐步提高。

第四节 水文化保护传承和利用

垫江山、水、田、园、湖生态环境良好，具有山水牡丹、千年古县——寨卡两大核心文化，山水文化、民俗文化、农耕文化和中医药文化彰显其独特的文化魅力，结合垫江县文化特色，提升水利工程的文化内涵和文化品位，把人文历史、传统文化、自然风光等元素融合到水利工程设计中，体现先进设计理念，积极展示水利工程建筑美学、生态哲学。加强水利文化景观建设，开展已成水利工程生态化、景观化改造，积极融入水文化元素，营建自然景观和人文景观，打造水利核心风景区。

加强对重大水利工程、重大水利决策、重大水利事件历史性资料的收集整理，鼓励水利文学、影视等作品创作和专著出版。加强河道和水库地名管理。开展行业性文体活动，组织开展群众性水文化活动，强化群众对水文化的认知。

依托明月山“一轴两翼六组团，一山七水九湖”绿色发展格局，充分利用明月山、精华山、迎风湖、长寿湖、龙溪河等山水生态资源，重点推进迎风湖生态旅游度假区、龙溪河生态康养产业带、明月山农文旅融合集聚区、牡丹温泉古镇等项目建设，充分利用丰富的水资源，开发河边清水小镇、清水村落、田园水乡、水上游乐世界等亲水文旅一体化产品。

第五节 主要建设内容

按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，从流域整体性和系统性出发，推进水源涵养与水土保持建设、水资源保护、重要河流生态廊道建设、水文化保护传承和利用等类型重点工程，不断提升水生态系统服务功能。加强水土流失综合治理，增强区域水源涵养能力；因地制宜实施多条河流生态综合整治，全面提升河道枯水期生态水位和水环境质量。加强水利文化景观建设，开展已成水利工程生态化、景观化改造，积极融入水文化元素。

专栏5-1  水生态保护治理工程

1.加快水土保持生态建设

有序推进垫江县24处小流域治理，全县治理水土流失面积180.5km²，巩固提高治理面积150km²，林草植被和治理成果得到全面保护，水土流失面积和侵蚀强度逐步下降，年土壤流失总量控制在65万t以下，建成与垫江县社会经济发展和生态文明建设相适应的水土流失综合防治体系，实现全面预防保护，重点治理区水土流失得到全面治理，生态环境实现良性循环。

2.加强水资源保护 
有效保护城乡供水饮用水水源，加强地表水水质管控，推进河流流域跨境断面及入河口水质提升工程，深化饮用水水源地规范化建设和综合整治。

3.加强重点河流生态保护与修复 

开展垫江县龙溪河、大沙河、回龙河、打渔溪流域的水生态保护修复与生态廊道建设，包括城市河道以截污、配水、疏浚、堤防加固及结合河岸绿化公园建设改善水环境，以疏浚和两岸植物护坡为主的工程措施增加水面蓄水量和水生态修复，以生态护岸建设及其他水质净化、植物缓冲面建设推进垫江县水生态修复及环湖岸线建设。

4.水文化保护传承和利用

推进山水牡丹、千年古县的水文化弘扬和传承，促进三合湖水生态教育湿地公园、龙溪河“水生态＋”文化产业融合项目建设。
第六章 提升水网数字化智慧化水平

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，聚焦水旱灾害防御、水资源调配、河湖管理、工程安全管理等需求，依托垫江一体化数字化公共数据平台，完善数字化基础设施，构建垫江县水利数字孪生平台，建设智能业务应用，打造具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的水利智能业务应用数字孪生水网体系，同步建设农村供水、河湖长制和渝水事务在线管理平台，构建数字孪生水网体系，开展水网工程智能化建设与改造，提升水网数字化、网络化、智能化水平，助推数字垫江建设。

第一节 建设思路与框架

根据《重庆市水网建设规划》，在重庆市数字孪生水网的总体框架下，按照“统筹谋划、整合共享、协同推进、急用先建、融合创新”的思路，遵循“立体感知、级联集控，统筹资源、共建共享，孪生赋能、精准调度，数字利民、安全可靠”原则，聚焦水旱灾害防御、水资源调配等的“四预”应用需求，以及河长管河治河、水工程管理、农村水利、水政务协同的管理需要，全面推进算据、算法、算力建设。根据数字重庆建设整体框架和市水利局数字水利总体框架要求，通过完善数字化设施、构建数字孪生平台、建设智能业务应用、推进数字孪生流域和工程建设、强化数字孪生水网保障能力，构建垫江县数字孪生水网，实现对物理水网全要素和水治理管理全过程的数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，推进数字孪生水网与物理水网同步仿真运行、虚实交互、迭代优化。

第二节 完善信息化基础设施

在充分共享市级数字孪生流域、数字孪生工程监测感知数据的基础上，聚焦水旱灾害防御、水资源调配、河湖管理、农村水利、工程安全管理等需求，进一步完善自然河湖水系、水网工程监测感知体系，充分利用现代化科技，建设新型监测感知体系和边缘计算体系，完善垫江县水网监测感知网。依托数字重庆统筹建设的信息化基础设施，完善垫江县水利本级计算、存储建设，优化通信传输网，打造多功能一体化调度指挥实体环境，构建安全可靠的信息化基础设施体系。

——水利数字化新型基础设施。一是部署建设和普及推广5G、无线传输、卫星互联网等在水利工程中的应用，探索体系化、综合性场景应用，扩大网络覆盖范围、扩充网络带宽；建设数据运算与存储的云服务器、信息网络安全系统，加快信息网络安全基础设施的能力建设与优化布局；在防汛重点区、偏远地区、公网能力薄弱区强化专用网络建设与应用，扩充完善应急通信系统。二是建设数据采集系统，实现实时从数据库处提取实时雨水情数据，可以准确地提供降雨、洪水和旱情等相关数据预报，为防洪抗旱综合调度分析等决策提供可靠的技术支持。三是完成全县水库、水电站、水厂等涉水工程的三维实体情景数字化模型建设，形成全覆盖数字化基础模型库。

——全域物联智能感知体系建设。一是建设全域智慧物联感知网，负责获取涉水对象及其环境数据。二是建设涉水工程自动监测体系，对已有水文站、水库、山洪灾害等系统进行提档升级。三是建设基于云计算、大数据、物联网等的水库、闸泵等涉水工程的实时远程自动化控制系统。四是建设暴雨预报系统。五是建立风险管理系统，实现人类的最大安全保障和可持续发展的双重目标。

——建设“水安全”调度中心。一是构建由水利业务专网、工控网、视频监控专网等组成的水利一张网。二是建设防洪调度系统，计算水库和河道不同调度原则和调度方案下的洪水调度结果。三是建设险情预警中心，通过云计算、人工智能算法，利用水位涨幅运算模拟，实现实时预警。四是建设防汛抗旱应急预案系统。五是建设指挥会商中心系统，承担垫江县水资源调配、防汛抗旱等业务指挥、会商等功能。

——建设智慧水利信息保障体系，主要包括标准及规范体系、网络安全保障体系、智能运维保障体系。

——建设数字水利综合业务应用平台。主要包括水利电子政务系统、水资源综合管理系统、河长综合管理系统、水利工程建设管理系统、水厂运营管理系统。

第三节 数字孪生平台和业务应用

依托市级统筹共享建设的数字孪生平台完善垫江县数据底板，适配、扩展与垫江县相适应的水网模型和水网知识。数字孪生数据底板在共享水利部本级L1级和流域管理机构及市级水行政主管部门L2级数据底板等已有数据的基础上，集成水利工程建设阶段数据，依据采用重庆市级大数据平台共享的水利专业计算模型资源，以物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术为支撑，推进数字孪生水网建设，实现物理水网和数字水网的要素数字化映射和同步仿真运行，支撑“四预”功能业务应用，提高数字孪生水网管理水平，构建垫江县水网水资源调配、洪水预报、工程调度、工程安全监测等水利数字孪生数据库、知识库、模型库，提升数据分析与科学优化决策能力，建设垫江县水网智能调控大厅，打造智慧、高效、精准的数字水利大脑。

充分利用龙溪河流域、重庆市统一的水资源调配、防洪减灾、水生态调度等应用系统，针对垫江县水利业务实际需求，开发符合县情水情的业务模块，丰富水公共服务产品，以业务应用系统建设支撑水网智能管理能力提升。

按照试点先行、逐步推广的要求，聚焦重点流域或重点工程、突出关键业务，强化先进技术，加快推进数字孪生水网试点建设，逐步构建覆盖全市智能高效的数字孪生水网体系。

第四节 推进数字孪生流域和数字孪生工程

在数字孪生水网体系总体框架下，统筹推进数字孪生流域和数字孪生水利工程建设，三者互不替代、各有侧重、相对独立、互联互通、信息共享。

整合已建、统筹在建、规范新建信息化基础设施，对接重庆市级数字水利建设，以龙溪河、桂溪河等流域为重点，优化提档自然河流水资源、水利工程、水利管理活动等地面监测，加快构建映射物理水流过程及其响应过程的数字化场景，对流域内的各个要素进行数字化模拟，加强数字孪生平台和调度运行应用功能协同，支撑流域全要素预报、预警、预演、预案的模拟分析，提供数字化决策支持。在总结分析典型历史事件和掌握现状的基础上，开展洪水、枯季径流、墒情等多要素时空预测，确定降雨量、水位、流量、水量等预警要素和不同量级的预警等级，合理开展预警并及时发布，优化调整水工程运行、应急调度、人员防灾避险等应对措施，科学制定应急处置预案。

推进垫江县川渝东北一体化水资源配置工程、垫江县城乡一体化供水工程和4座中型水库工程，以及迎风水库中型灌区、双河水库中型灌区等工程的智能化建设。以需求为牵引，构建长时间跨度、多维度分析、细颗粒描述的先进实用系统。推进BIM技术在大中型水利工程全生命周期运用，在枢纽方案布置、地质水文条件复杂的隧洞、施工组织设计等方面应用BIM技术，完善水利工程业务一体化监管，并与工程运行、安全监测等感知设备联动，实现工程管控、巡检监督、安全监控、运行调度和数字资产管理等业务的全周期精细化管理的数字化升级。

推进已建和在建水网工程数字化改造。结合数字孪生水利工程先行先试建设成果，对已建和在建中小型水库，以及已建或在建中型灌区工程等开展智能化改造，完善监测感知网，推进物联网应用，为水利工程安全高效运行提供有力保障。

第五节 强化数字孪生水网体系建设保障

构建“安全可靠、标准统一、科学有效、协调共享”的数字孪生水网支撑体系，保障数字孪生水网长期安全稳定运行。

强化网络安全。根据网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、服务安全的需求，通过配置态势感知、安全防御、主机加固、数据加密、智能处置等网络安全产品，建立区内、工程建管单位两级水利行业网络安全监测预警和应急响应体系。制定安全运行维护规范，强化网络安全监督检查和定期检测评估，对数据资源和应用实行分级分类安全管理，明确运维的责任部门和人员，提高网络及信息安全风险防控能力。

加强共建共享。建立完善的水利数据共享机制，推进区域范围内数字孪生流域、各级数字孪生水网、数字孪生水利工程共建共享，避免重复建设。统筹推进垫江县数字孪生水网与重庆市水利一张图、数字孪生长江等建设成果的共建共享。共享大数据发展、市政、气象、应急、自然资源、生态环境等相关行业数据，支撑垫江水网数字化调度决策。

构建统一标准。制定垫江县数字孪生水网建设标准体系，统一数据采集、存储、传输标准，支撑区内水网信息的高效协同共享；结合水网工程规模和区域经济发展水平，制定差异化的水网工程数字化建设与改造标准。

健全组织机制。按照水网指挥调度、控制管理、运行维护等模式，建立健全水网信息共享、业务协同等机制，充分发挥水网水资源调配、水旱灾害防御、水生态环境保护的综合效能。

推进科技攻关。通过设立专项研究、组织专家团队、实验测试、数据分析、模型建立、创新技术研发、合作交流等手段，推动数字孪生水网建设向管理更高效、决策更科学的目标迈进。

专栏6-1  水网智慧化能力提升工程

1.监测感知设备升级改造

完善水文水利感知网，建设和完善监测感知设备92处，其中水文站监测感知设施6处、水位站监测感知设施25处、雨量站监测感知设施61处；流域下垫面遥感、雷达监测1项；重要水源地水量及水质监测1项；生态流量在线监测设施升级改造4项；升级改造5座中型水库安全监测设施，全力推进垫江县水库矩阵化管理。

 2.推进数字孪生流域建设

依托数字中心一体化智能化公共数据平台，共享市级数字孪生流域、数字孪生工程监测感知数据，开展垫江县管理范围内桂溪河、大沙河、回龙河等多条中小河流的数字孪生流域建设，以实现对河流的全面监测和管理。

3.强化数字孪生工程建设

在现有信息化基础设施、数据资源和应用系统的基础上，推进垫江县川渝东北一体化水资源配置工程、城乡一体化供水工程，以及迎风水库中型灌区、双河水库中型灌区等工程的智能化建设，结合数字孪生水利工程先行先试建设成果，对已建和在建中小型水库，以及已建或在建中型灌区工程等开展智能化改造，完善监测感知网，推进物联网应用，为水利工程安全高效运行提供有力保障。

4.水网智慧化应用工程

依托市级数字孪生水网业务应用，整合、扩展和升级现有的水利业务应用，围绕水旱灾害防御、水资源调配，以及河长管河治河、水工程管理、农村水利、水政务协同等业务需求，建设具备预报、预警、预演、预案“四预”功能的智能业务应用体系。
第七章 创新水网现代化管理体制机制

按照建机制、激活力、促进效率的思路，针对水网工程建设机制不健全、管理体制亟待创新等问题短板，强化制度支撑，建立健全水网工程建设运行综合协调机制，深化水网工程建设运行管理重点领域和关键环节改革，完善水网建设运行管理体制机制，激发水利发展内生动力和活力，全面提升垫江县水网现代化管理和服务水平。

第一节 创新水网建设协调机制

加强部门协作、上下联动，强化流域区域统一治理管理，全面落实各方责任，协同推进水网“五个工程”（优质工程、清廉工程、生态工程、文化工程、智慧工程）建设。

水网建设是一项系统工程，涉及征地移民、生态环境保护、水事关系协调等一系列复杂问题，需要统筹各方力量合力推进。建立由垫江县水利、发展改革、财政、规划自然资源、生态环境、农业农村、林业等相关部门组成的水网建设工作联席会议制度，强化部门协同和上下联动，通盘考虑、分区施策，协调做好用地预审、环境影响评价、社会稳定风险评估等前置要件办理，及时解决水网项目审批、建设用地、资金筹集、生态环境、征地移民等要素保障问题， 全力打通水网建设卡点堵点。

坚持“两手发力”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，建立健全水网工程建设政府引导与市场化运作协同机制，进一步推进水网工程建设、运行管护企业市场化改革，结合水网工程建设新形势新任务，不断健全和完善企业业绩考核评价体系。切实履行好政府职能，按照责、权、利相统一的原则，进一步界定市级和区县共同事权边界，理顺事权关系，建立健全水网建设责任保障机制。

充分发挥垫江县水网建设规划引领、指导、约束作用，强化龙溪河等流域沿线乡镇水网建设统筹协调，加快建成垫江县水网。强化流域防洪、水资源、水生态等多目标统筹协调，推进水网与水电、航运等行业融合发展，建立健全各方利益协调统一的调度体制机制。完善流域管理机构协调机制，进一步优化龙滩水库等流域控制性水库群联合调度，确保防洪和供水安全。

第二节 创新河湖管理机制

统筹水域岸线空间与水资源，推动河长制有能有效，严格涉河建设项目和活动管理，加强水资源保护联防联控，不断完善自然河湖水系网络功能。

贯彻落实《重庆市河长制条例》，完善河长制监督检查、正向激励、考核问责制度，强化全县各级河长履职尽责。落实河长动态调整机制和河长责任递补机制，确保责任不脱节、任务不断档。建立健全河长制会议制度，深化跨省市、跨区县河流联防联控联治。完善地方性涉水法律法规体系建设，全面推行“河长+检察长”“河长+警长”等协作机制。

落实已批复的河湖岸线保护和利用规划要求，强化岸线分区管控。加强涉河建设项目审批监管，健全源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的管理体系。依法处置妨碍行洪、影响河势稳定、危害水利工程安全的建（构）筑物。依法规范河道管理范围内耕地利用，结合“三区三线”划定工作，有序退出位于主河槽内、洪水上滩频繁的不稳定耕地。

建立健全跨省跨部门水资源保护联防联控机制，加强城市雨污分流改造、农业面源污染防治，协同推进长江干流及重要支流排污口排查溯源、分类整治。建立健全水源地保护长效机制，与相关部门各司其职、齐抓共管。建立健全江河水源水质监测与评估机制，定期开展江河湖库水质、水量和生态状况监测和评估。探索创新水生态保护补偿体制机制，规范因建设开发等造成的水生态环境损害赔偿。

第三节 创新水网运行管理机制

坚持流域区域统筹，加强水网工程联合调度，强化水资源统一管理、统一调配，建立健全水网工程长效管护机制，不断提高水网运行效率和效益。

按照“兴利服从防洪、区域服从流域、电调服从水调”的原则，统筹考虑防洪减灾、水资源调配、水生态保护治理等目标，协调各地区调度需求，建立健全水网工程联合调度机制，强化跨地区、跨部门调度会商决策，促进各层级水工程调度协调有序。加强境内多水源互联互通、联合调度，突出极端干旱、突发性水污染事件等水资源统一调度。推进重要引调水工程科学调度，编制工程调度方案，提高工程运行效率和效益。研究建立水网运行调度管理等制度体系，制定应急调度方案，充分利用现代化信息技术手段，全面提升水网工程调度科学化、规范化、智能化水平。

推进水网工程规范化、标准化管理，对不同等级水利工程实行分级管理，对乡镇分散管理的小型水利工程推行政府购买服务、集中管理和“以大带小”管护模式。推动水网工程管护和效益发挥机制改革，通过修复改造、配套建设等方式充分发挥存量工程效益，完善工程管养分离等相关政策，积极推行市场化、社会化管理模式。持续推进水利工程划界确权，推进小型水利工程确权登记颁证。建立健全农村供水工程运行管护长效机制。探索不同产权工程分类管护，研究制定维修养护定额和补助标准，建立健全水库安全鉴定、除险加固、维修养护常态化机制。加强水网工程数字化、网络化、智能化应用，提升安全管理水平。

全面推行水利工程管理体制企业化、运行调度精准化、运行管理标准化、设施维护物业化"四化"管理创新，提高现代化管理和运营水平，加快推进水管单位管理体制改革，积极探索创新水利工程管护新路子。进一步深化水务公司改革，提高水库管护标准规范化水平，对河道巡护保洁、灌溉工程管护及农村饮水安全工程，推进物业化管护服务模式，探索管养分离的社会化管护模式。全面推动水利工程建设单位转企改制，激发企业内生发展动力，不断增强企业市场竞争力。积极整合各类资源、因地因水制宜，在创新管理体制、激活运行机制等方面探索创新，着力突破水利工程管理体制改革重点难点，逐步建立适应县情、水情与经济社会发展要求的水利工程管理体制和良性运行机制，努力打造垫江县水利管理体制模式。

构建现代化水库运行管理矩阵是以水库自身安全运行为核心，统筹考虑上下游、左右岸情况，充分利用卫星遥感、北斗、无人机等现代化监测技术，综合采取人工巡查、智能巡检、视频监控、仪器监测等手段，构建全天候动态监控体系，对枢纽区、库区、下游河道进行实时动态监测，提升水库大坝运行风险监测预警能力，建立健全水库生命周期数字信息档案，实现水库注册登记、调度运用、维修养护、检查监测、安全鉴定、除险加固、应急管理、降等报废等全过程动态管理。在矩阵建设过程中，要对照建设目标，梳理水库各项日常工作的成果和缺漏，补齐短板弱项，要在现代化水库运行管理矩阵的框架下，充分考虑各项工作间的内在联系，强化统筹协调，全面提升水库运行管理水平。

第四节 创新水网建设融合机制

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，立足水生态资源禀赋优势，以“水网+”产业融合为抓手，着力将水生态优势转化为水经济优势，深度挖掘水资源、水空间的多维价值，探索建立水域岸线等资源有偿使用机制，推进河湖库砂石资源科学利用。深挖水利资源价值、深化水利投融资改革、加强高素质“水网+”建设。

第八章 重点工程
第一节 骨干水源工程

1.永安水库
永安水库工程坝址位于重庆市垫江县永安镇桂溪河、回龙河、龙溪河汇合口上游龙溪河上游约1km处，是一座以解决永安镇场镇及库区周边农村饮水问题以及垫江生活、生产用水的大（2）型水库。城乡居民年供水量0.835亿m³，灌溉面积26.8万亩，灌溉年供水量0.81亿

m³，水库总库容1.08亿m³。本工程的灌溉功能主要是通过对龙溪河的调节，满足设计灌溉范围的保证率要求，由龙溪灌区结合已有或规划的泵站在库内或者下游河道取水。

水库坝址以上控制集雨面积871km²，总库容1.08亿m³，水库枢纽工程包括挡水、泄水、消能防冲、发电厂房、库内提水泵站等建筑物，供水由库内的提水泵站提水后进入规划水厂，灌溉由龙溪灌区现有或规划的泵站从下游河道或者库内提水。永安水库正常蓄水位405.00m，设计洪水位405.00m、校核洪水位405.33m，总库容1.08亿m³。

2.董家桥水库

董家桥水库工程规模为中型，位于垫江县沙坪镇人和村，属新建水库，坝址位于龙溪河支流回龙河上，地理位置坐标东经107°27'37"，北纬30°27'21"。

董家桥水库工程任务以农田灌溉为主，兼顾村镇人畜饮水，同时作为垫江县城的备用水源，供水范围为沙坪镇人和村、江石村、双塘村以及垫江县城。根据来水条件、地形及建坝条件、移民淹没条件等综合考虑，设计总库容1300万m³。

3.龙凤水库

龙凤水库位于垫江县大石乡境内，坝址位于大沙河支流余马河上，距大石乡场镇6km，距垫江县城38km；规划总库容1100万m³，是解决大石乡、裴兴镇和杠家镇农业灌溉用水的需要，能新增灌溉面积3000亩，对当地农业发展用水提供了可靠保障，同时能解决6600人的饮水困难；水库推荐坝址以上集雨面积30km²，河长4.27km，河道平均坡降7.32‰；水库工程区属丘陵地形地貌，耕地较多，水土流失不严重。

第二节 引调水工程

1.川渝东北一体化水资源配置工程

根据《重庆市水网建设规划》规划建设川渝东北一体化水资源配置工程，川渝东北一体化水资源配置工程横跨重庆、四川两省（市），规划以前河、小江作为水源，采取“两源双线”的方式，通过两条干渠自东北向西南引水至渠江和长江之间的平行岭谷，供水范围覆盖大巴山以南，长江以北，渠江、嘉陵江以东，金峰岭以西等区域，涉及四川境内达州、广安2市10县和重庆境内万州、梁平、垫江等7个区县，辖区面积2.69万km²，工程建成后与当地水源联合调度，可长远解决川东北、渝东北地区水资源承载能力与经济发展布局不匹配等问题。该工程已纳入《重庆市水安全保障“十四五”规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》等。

工程作为四川、重庆两省（市）重大水资源配置工程，以城乡供水、农业灌溉为主，兼顾改善受水区水生态环境等，工程采用前河和小江双水源方案，按照“高水高用、低水低用”的原则，建设两条干渠引水，其中低线土宝干渠渠首位于四川省达州市在建土溪口水库，引水规模14m³/s，输水线路长353km，多年平均引水2.5亿m³；高线城垫干渠渠首位于规划的城口县前河明通水库和开州区小江甘泉水库，引水规模21m³/s，输水线路长258km，多年平均引水4.0亿m³，工程供水人口570万人、灌溉面积130万亩。

工程重庆境内部分在城口县前河流域新建明通、明中2座中型水库，在开州区小江流域新建甘泉大型水库，利用高程优势，通过“城垫线”（城口－开州－梁平一垫江）干支渠输水通道，向小江、普里河、龙溪河等流域内青龙、蓼叶等中小型水库补水充蓄，设置1条总干线，1条分干线和7条支线，输水线路总长258km，渠首设计流量21m³/s，年引水量4.0亿m³，供水人口350万人，设计灌面85万亩。

垫江县内布置两条引水工程，分别为东线引水工程和西线引水工程。东线引水工程在川渝东北水资源配置工程接口处新建泵站和输水管道，管道沿普顺镇、周嘉镇、永安镇、高安镇，最终进入龙滩水厂，输水线路总长25km，渠首设计流量1m³/s，年引水量3354万m³，供水人口30万人；西线引水工程在川渝东北水资源配置工程接口处新建泵站和输水管道，连通红旗水库、岩屋咀水库、双河水库和西山水库，最终进入玉河水厂，输水线路总长20km，渠首设计流量1m³/s，年引水量2000万m³，供水人口25万人。

2.再生水配置利用工程

统筹节水与再生水利用，抓住构建现代水网的契机，加快污水处理与再生水设施提标改造。完善再生水利用支持政策，鼓励采用政府购买服务方式推进再生水用于生态补水，健全再生水市场化运行机制，打造一批再生水利用试点示范。加强雨水集蓄利用，完善雨洪资源利用设施，发展集雨节灌。到2027年，全县再生水利用量达到1095万m³，再生水利用率达到36.5%；到2035年，全县再生水利用量达到1220万m³，再生水利用率达到40%。

规划实施垫江县非常规水源开发利用项目，新建6万m³/d的准Ⅳ类再生水厂（含加压泵房、再生水调蓄池等），新建输水管道13.8km，王家石坎再生水调节水库治理；新建再生水生态补水配套设施（含泵站2座、输水管线8km）每日补充3万m³再生水至中子沟、潭子沟、松林沟、盐井沟等9条支沟，由支沟汇集至桂溪河；另外3万m³引水至工业园区。
第三节 重点灌区建设与改造工程

围绕乡村振兴战略，按照现代农业建设要求，加快推进灌区现代化建设与改造，加强灌溉工程体系改造，提高灌溉供水保障率。在地理、自然条件较好的乡镇，选择一批节水和提升粮食生产能力潜力大、地方积极性高、推进标准化管理成效明显的中小型灌区，开展灌区续建配套与现代化改造。

其中龙溪河灌区是重庆市大型灌区之一，跨重庆市的梁平、垫江、长寿三县（区），是国家重要的商品粮基地。

龙溪河灌区位于成渝地区双城经济圈龙溪河流域，涉及长寿区、梁平区和垫江县。灌区内现状耕地灌溉面积23.74万亩，耕地灌溉率约40%。灌区主要任务为农田灌溉及灌区内农村生活供水。建设内容主要包括建设龙溪河提水泵站和渠道，改造已成渠道及渠系建筑物，新建渠系，建设计量、管理及安全设施，建设水雨情测报、闸门监控、渠系流量监测、调度管理、办公自动化等系统以及数据库和通讯网络。灌区设计灌溉面积51.72万亩，其中：新增灌溉面积23.59万亩，改善灌溉面积10.68万亩。灌区水源主要通过川渝东北一体化水资源配置工程和龙溪河提水解决。

第四节 重点江河防洪治理工程

对防洪标准低、防洪工程体系存在明显薄弱环节，受洪水威胁的人口较多、有需要保护的城镇以及有较大范围农田等保护对象的河段，以河道整治、河势控导、河道清淤疏浚除涝、堤防护岸等工程措施为主，使防洪问题突出的河段基本达到防洪标准，完善防洪减灾体系，解决防洪安全保障问题。坚持生态治理理念，对已建直立式硬质堤防护岸，有条件的可通过软化、绿化、重建等措施进行生态化提质改造，营造自然深潭浅滩和泛洪漫滩，重塑健康自然的河湖岸线。

1.龙溪河治理

龙溪河地处明月山、金华山、黄草山三山之间开阔谷地区，地形以丘陵平坝为主，沿线农业发达且人口分布集中，洪水灾害发生频繁。龙溪河干流流经梁平区、垫江县和长寿区，防洪薄弱点主要分布在梁平城区、垫江城区、屏锦镇、三溪镇等支流沿线区域。龙溪河垫江河段属于山丘区地形条件，沿江两岸建设的堤防护岸工程一般都会结合交通、市政等土地利用，对堤后进行回填处理，将堤防和护岸工程按相同要求、相同标准建设。堤防护岸工程建设要坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，重塑健康的河岸线，尽可能保持岸线蜿蜒流畅，岸坡起伏自然，避免河床平底化、岸线岸坡人为直线化。龙溪河垫江段规划治理河长12.42km，建设护岸工程22.58km。

2.大沙河治理

大沙河属龙溪河左岸支流，发源于重庆市忠县精华山东麓。主河道河长95km，流域面积537km²，河口流量7.79m³/s，总落差345m（700~355）。其中大沙河在忠县境内主河道长37.2km（起点起于黄钦水库；终点位于经度107°34′4.11″，纬度30°16′29.2″流入垫江境内，流域面积150.9km²），大沙河在垫江县境内主河道长54.31km，起于龙滩水库坝址，下止大沙河河口，大沙河河口位置集雨面积533.36km²。

本次大沙河（垫江县段）涉及垫江县沙河乡、杠家镇、永平镇、砚台镇、包家镇5个乡镇，根据《防洪标准》（GB50201-2014），同时结合《垫江县2017年度大沙河垫江段（含中小河流治理段）河道管理范围划界报告》《重庆市大沙河干流段河流（垫江县）河道岸线利用管理规划报告》等相关规划划界资料，大沙河（垫江县段）治理段按乡村防护区的等级和防洪标准考虑。 

第五节 生态保护工程

1.龙溪河生态保护治理工程

（1）夯实河库管理保护基础工作

按照《垫江县人民政府关于河道管理范围的公告》（垫江府发〔2021〕6号）文件要求，将龙溪河河道管理范围，设立界碑，严厉查处偷排漏排等恶意污染河库的行为。加强河库保护宣传活动，通过会议、发放宣传资料，加强宣传教育，让“河长制”家喻户晓，深入民心，动员全社会力量共同管理和监督，把“河长制”进一步落到实处。

（2）加强涉河建设项目管理

强化龙溪河流域水库和河道岸线资源保护管理，在水库、河道管理和保护范围内的建设项目应实行开工审查、监督检查和专项验收三项制度，确保涉河水库建设项目的实施在水利部门的监督下进行，且符合审批同意的建设方案、范围和作业方式。项目业主必须将工程实施方案和施工安排报所在地水行政主管部门审查，经批准后方可动工建设。涉河库建设项目施工期的日常监督检查由工程所在地水行政主管部门负责，审批单位负责抽查。

（3）推进河库岸线绿化工程

以龙溪河及其流域范围内的水库为主，全面推进岸线绿化工作，完善龙溪河河岸景观建设和漫行道路建设，为居民出行、休闲提供舒适的环境；加强龙溪河两岸绿化建设，提高龙溪河岸线水土保持。强化水库周边绿化保护。

（4）积极实施生态保护修复和美丽河流建设

以流域生态保护修复为重点方向，积极实施龙溪河生态保护修复和美丽河流建设，因地制宜实施水系连通、生态缓冲带建设等，推进水生态系统功能恢复，提升生态廊道连通性。推进龙溪河流域河滨缓冲带生态修复，重点开展龙溪河岸线生态护坡与滨河生态景观修复、河道清淤、建设生态隔离带，提高岸线生态功能，开展河道岸线保护修复。加强流域水土流失综合治理，提升区域水源涵养能力。

2.打渔溪生态保护治理工程

（1）推进流域生态屏障建设

以打渔溪河道、河堰口水库水生态系统等为主要对象，推进打渔溪流域饮用水源地保护、生态岸带重点控制区建设、水源涵养林恢复、流域水体保育等流域生态屏障体系建设工程，增强流域内生物多样性保护，防止水生植被退化，定期开展河堰口水库革命草打捞清理工作，解决流域水生食物链单一的问题。加强水生生态系统建设，提高打渔溪水体自净能力。

（2）推进河库生态修复和保护

严格落实长江流域十年禁渔，实施打渔溪流域全面禁捕，建立禁捕长效机制，切实加强渔政机构队伍建设，开展农业农村、公安和市场监管部门联合打击整治行动，整合运用视频监控、雷达等信息化执法资源，充分发挥社会公众力量作用，形成人防技防结合、专管群管互补的监管体系，确保禁渔令落实落地。以打渔溪和河堰口水库为重点，以恢复流域内水生态系统生物链为抓手，增强水体生态系统抵抗力，建立流域生态环境治理技术体系和管理体系，实现生态系统的健康发展。切实加强打渔溪流域保护力度，严厉查处侵占打渔溪等自然河库的行为，适时开展人工湿地、人工鱼礁等工程，全面提升打渔溪流域水源涵养功能。

（3）加强水生态环境风险防范

加强打渔溪澄溪镇区段两侧市政污水管网破损、缺失以及雨污混流的排查，发现管道破裂，污水外流的，对责任主体应给予及时告知，并下达整改通知，整改不到位的也应及时上报生态环境部门，由生态环境部门对相关责任人和单位进行处罚、追责。严禁在打渔溪流域的水库进行肥水养鱼，严禁在河道两岸倾倒建筑弃土，加强对两岸建筑弃土倾倒情况的巡查，对违反规定在河道两岸倾倒建筑弃土的，一经发现给予重处。加强流域风险源日常巡查和管理，畅通群众监管渠道，确保“12369”环保热线畅通，鼓励区域群众对重点风险源的监管，提高应急处置能力。

第九章 环境影响评价

通过重大任务和重大行动的实施与开展，加快完善重庆现代化高质量基础设施体系，对重庆现代化建设意义重大。本规划实施也会对生态环境形成多层次、综合性的影响，需采取有效措施加以减小或避免，实现人与自然和谐共生。

本次评价范围是规划环境影响评价与规划范围一致，重点评价范围为区域内主要河流，以及供水、引提水工程建设和灌区改造建设、水生态保护与修复工程涉及的重点区域。
第一节 环境保护目标与规划符合性分析

严守生态保护红线，资源利用上限与环境质量底线。保护主要河流、干流及其主要支流林草植被，维护和提升区域水源涵养能力和生物多样性，维护和改善生态功能；保护与修复河湖岸线空间，维护岸线形态；保护和改善区域水环境，确保水功能区水质达到目标要求，满足饮用水水源地水质要求；加强水源地周边环境整治，完善水源保护区及周边区域污水收集系统；保护河湖生态环境，保障重要河湖生态流量，以及跨市跨区县断面下泄水量；以龙溪河流域为重点，保护珍稀、特有水生生物和重要鱼类的生境，畅通水生动物洄游通道，恢复干流和支流的自然连通性和流动性；保护流域、区域内各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区；确保水资源开发与当地经济社会、生态建设协调可持续发展，提高防洪减灾能力；协调规划工程项目与移民安置、环境保护之间的关系，保障移民生活水平；保护工程区水土资源及自然生态资源，有效治理工程建设过程中产生的新增水土流失；有效处理施工过程中产生的“三废”及噪声污染，防止对环境的污染；施工结束后及时对施工基地进行生态修复，并结合工程区生态功能区划的要求，大力发展植树种草，防风固沙，有效保护当地的生态环境；水库水域按Ⅲ类水域环境功能进行保护。

规划在“多规合一”的引领下，坚持生态优先、绿色发展，对垫江县水安全保障进行总体谋划和顶层设计，符合国家、重庆市法律法规、发展战略以及相关规划部署。

规划紧密结合党中央、国务院关于高质量发展、生态文明建设、乡村振兴等的战略部署，以及重庆市立足“两点”打造“两地”实现“两高”的战略要求，在严格保护生态环境，提高资源利用效率的前提下，统筹推进城乡供水、防洪减灾、生态保护与修复，构建重庆水网，为重庆经济社会和成渝地区双城经济圈高质量发展提供坚实的水安全保障。本规划符合“十四五”国民经济和社会发展计划的总体要求，工程的建设将对地方工业的发展起到积极的支持作用，能缓解能源紧缺和剩余劳动力过多的问题，从一定程度上起到带动地方经济发展的作用。

规划以国家、重庆市相关法律法规，已批复的规划为依据，充分衔接《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》《重庆市国土空间生态保护修复规划（2021—2035年）》以及相关行业规划等对水资源开发利用、防洪减灾、水生态环境保护的要求，做到水安全保障与经济社会发展目标、国土空间目标、城乡发展目标、生态环境保护目标相协调。国家鼓励水利项目建设，其环境规划符合国家政策，为促进水利加快发展，垫江县将鼓励兴建水利工程。

规划实施可能涉及生态保护红线的项目均属于防洪、供水、灌渠等基础设施建设及水生态修复类项目，不属于生态保护红线内的禁止项目。规划项目设计阶段应进一步优化选址选线，尽量避让生态保护红线和生态敏感区，确实无法避让的应严守禁止类活动的管控要求，履行相关手续。规划项目本身不属于污染类项目，不会影响区域的整体环境质量，且规划的实施有利于维护和改善生态环境，符合环境质量底线的要求。用水总量控制符合水资源开发利用红线的控制要求，有效保障区域水资源可持续发展，提高水环境质量和水源涵养能力。规划方案总体符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

各专项之间既有互补性、协调性，也存在叠加影响性。水资源保护规划对水利规划具有较好的互补性；水土保持规划实施可防止产生水土流失、控制流域水土流失、保护区域生态环境；水资源保护规划主要采取的是水功能区水质目标管理的软措施，实施对库区重点污染源、地面污染源的控制，有利于水环境敏感区的保护，促进流域水环境良性循环，有利于水资源持续利用和区域社会经济可持续发展；灌溉规划有利于灌区及供水区生态环境。规划的实施将进一步加剧区内（特别是移民安置区）土地资源承载的压力，水利枢纽的形成与联合运行将进一步影响水生生物的多样性。

第二节 主要环境影响分析

本工程区项目占地面积大，分布较广，本规划实施将不可避免会对局部生态环境在施工工程中受到不同程度的干扰，具体有以下几个方面：

水资源配置工程会对水资源时空分配产生一定影响，提高下游农业灌溉和工业、城镇用水保障程度，有利于优化流域区域水资源配置，通过疏导、沟通、引排、调度等工程和非工程措施，建立或改善江河湖库水体之间的水力联系，形成“互联互通、活水通畅”的区域河网，有利于进一步完善水资源配置格局，规划水源工程实施后，天然河道将变成由数个规模和调节性能不一的水库、减水河段和未开发河段组成的不连续水体；河流水位被不同程度地抬高，纵向呈梯级分布，水面面积增加，库区水体流态由急流态转为缓流态。水库的调蓄作用改变了河流干支流天然河道径流量的时间分配，枯水期流量增加，汛期流量减少，但对多年平均径流总量的影响不显著。

施工期主要工程施工会对水环境产生短期不利影响、规划年各片区供水量增加将相应加大城乡生产、生活废污水产生量，对河流都市型河段，以及城镇和农村所在河段构成水质威胁。重点工程如水库建成后，岸区水流减缓，自净能力降低，使污物降解速率变慢，并且水库承担有供水和灌溉等任务，导致下泄水量减少，对污染物的稀释能力减弱，可能对局部水域水质造成影响，但规划梯级调节能力弱，对库区及下游河道水环境影响不大。规划在都市型河段、城镇型河段、农村型河段布置生态廊道提质升级、河段保护修复措施、面源污染治理措施等，可营造生态岸线、维持河道自然形态和自然岸坡，有效提升河流水质净化能力，同时通过实施河流水系连通及生态补水，改善河流水利条件，可明显改善主要河流及城镇内河湖的水质状况。河流治理及水土保持工程将有效减少进入河流水库的污水和污染物，降低整治河段污染负荷，对水质改善有正面影响。

防洪、治涝和水土保持工程实施后，将提高流域的防洪和排涝标准，减少水土流失，有利于减少自然灾害对陆生动植物的不利影响，规划拟建的梯级电站和水库工程蓄水淹没、工程占地和移民安置等将造成陆生生境局部受损，但影响范围总体较小，对流域野生动物栖息地的类型、结构和分布影响小，流域野生动物总体分布基本维持现状。规划工程施工期间会对施工区及其周边的野生动物产生一定干扰，可能导致其在工程涉及区的分布数量暂时性下降，但由于野生动物具有一定迁移能力，且周边多分布有适宜生境，因此对其生存影响不大。

规划工程实施后，河道沿岸带护岸和建堤占用部分河床或岸滩，河道沿岸带基质变化，河道横向连通性受到一定影响。该规划实施对鱼类资源的影响有限。水库建设和梯级开发规划实施后，大坝阻隔使水生生境进一步破碎化，库区将由流水生境向缓流河道或静水湖泊生境转化，并将进一步加剧阻隔效应，影响坝上坝下鱼类交流，部分河段产漂流性卵鱼类产卵场将被淹没，产漂流性卵鱼类产卵繁殖将受到较大影响。鱼类栖息环境的改变将影响其分布范围，继而影响部分江段的生物多样性，流域鱼类种类结构将有所改变。规划实施将在现有水库建设和梯级开发对生物多样性影响的基础上起到一定累积作用。

本次规划涉及的环境敏感区主要为明月山风景名胜区、盐井溪水库饮用水源地、水源涵养区和文物保护单位。涉及工程有岩屋咀水库扩建工程、盐井溪水厂供水工程和灌区建设工程、永安水库。

第三节 环境影响减缓对策措施

规划方案要严格执行“三线一单”制度和环境保护、水土保持“三同时”制度，严格落实“三先三后”原则，优化工程设计，加强环境风险管控。从加强组织领导、完善考核监督、强化依法行政、拓宽投资渠道、夯实科技支撑、积极宣传引导等方面采取针对性措施，全面保障垫江县水资源综合规划的各项任务有效落实，确保垫江县水资源综合规划目标顺利实现。

针对规划实施可能产生的不利影响，提出对策措施如下：

严守生态空间管控要求。项目在前期推进工作中应尽量优化选址选线，复核水库蓄水位，依法依规避让各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区，如确实无法规避的，充分论证工程建设影响，履行相关行政许可手续，强化减缓和补偿措施。工程建设涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地二级保护区等生态敏感区的，应加强专项论证，优化工程设计，严格依法落实保护要求，从源头上规避工程对生态敏感区的不利影响，并按照相关法律法规要求征求主管部门意见，办理审批手续。

优化工程设计。水库工程要明确生态流量目标和调度要求，对大型水库低温水下泄采取分层取水措施，通过加强治污、截污措施保护库区水源地水质，通过采取适宜的鱼类保护措施等保护珍稀特有鱼类。引提调水工程要满足“三先三后”的要求，深入研究可调水量及调水过程，提出下游用水对调水的限制条件，严格落实调出区和调水沿线的各项保护措施，防洪工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态保护与修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺。

加强环境影响跟踪评价。在实施的不同阶段要对规划的实施情况进行检验，分析实际受到干扰的敏感区的影响程度以及水体水质类别等，及时掌握环境变化；在不同阶段要对提出的措施进行检验，检验措施是否已经落实，落实的效果和未落实的原因，提出改进意见，开展河库连通带来的外来入侵物种普查、监测和评估，建立防控预警体系，编制“一种一策”。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

第四节 综合评价结论

规划综合考虑了垫江县水资源禀赋和生态环境特征，统筹协调了主要河流生态保护与开发治理的关系。规划坚持生态保护优先原则，立足于解决现有的涉水生态环境问题，解决水资源时空分布不均和工程性缺水问题，全面提升流域防洪减灾能力。但规划实施过程和实施后，将对规划区域的水环境、生态环境、环境敏感区和社会环境造成一定不利影响，特别是规划蓄水工程建设造成的水库淹没和水资源调配和平衡，挡水建筑物造成河道阻隔和河流生境片段化。但是按照国家法律法规规定和通过采取相应的环境影响减缓措施，规划实施造成的不利影响可以得到避免和有效减缓，其环境的影响范围和程度是可以接受的，不存在重要的环境制约因素，从环境保护角度分析，规划总体是可行的。

第五节 规划合理性分析和优化调整建议

水资源配置方案。规划水资源配置方案总体符合最严格水资源管理“三条红线”管控要求，鉴于规划新增灌区面积较大，建议规划实施时结合重庆水土资源条件及相关农业发展规划，进一步优化论证灌区规划布局、规模及水资源配置方案，突出灌区高效节水灌溉及面源污染防治。

规划工程布局。规划实施过程中应结合生态敏感区及生态保护红线分布，对工程规模、选址选线等进行优化，规避环境敏感区，采取有效措施减免或减缓不利环境影响，涉及自然保护地、生态保护红线和生态敏感区的，与相关保护要求存在不协调之处，规划布局方案需按照自然保护地、生态保护红线和生态敏感区管控要求进一步调整。切实将水资源开发利用限制在资源环境承载能力之内。河湖治理工程应留足行洪通道和水生态空间，不得束窄河道，对违法违规侵占河道的应限期整改，并与生态修复工程相结合，减少对河滨带的破坏，对生态影响较大的已建硬质护岸工程，因地制宜开展生态化改造。

第十章 保障措施

第一节 加强组织领导

建设现代水网，进一步提升水安全保障能力，事关垫江县经济社会高质量发展全局，需高度重视，切实加强对现代水网建设的组织领导，建立组织保障体系，全力推进水网建设。成立相关工作专班，统筹垫江县现代水网建设各项工作、监督现代水网建设实施方案制定和实施、分解落实现代水网建设的各项任务和措施、定期评估现代水网建设规划的执行情况、协调解决现代水网建设中的重大问题，确保规划确定的目标任务落到实处。 

第二节 加强组织实施

建立由垫江县政府统筹，水利局负总责，发展改革、财政、规划自然资源、生态环境、农业农村、林业等多部门沟通衔接，县级水行政主管部门抓落实的工作推进机制，细化工作安排，明确职责分工，强化部门联动和上下协同，形成水网建设工作合力。扎实做好项目前期工作，深入论证工程技术经济可行性，科学确定工程建设规模、布局和方案，及时解决前期工作推进中的重大问题，积极推进项目立项审批，夯实项目储备。推进水利工程绿色开发，加强水网工程建设管理，严格落实工程质量责任终身制。加强监督考核，加强规划目标指标实施进展监测和重点任务完成情况跟踪，适时开展规划实施情况评估，根据评估情况对规划及重大项目做适当调整。

第三节 加强要素保障

为保障垫江县现代水网建设的贯彻落实，尽快制定配套的实施方案或计划，细化各阶段各部门的任务和目标，制定规划重点任务分工方案，明确细化任务落实的时间表和路线图。各有关部门要以水网建设为重点，进一步优化完善配套政策，加强在资金、土地、立法等方面的要素保障，抢抓垫江县水网建设的战略机遇期，积极争取国家项目和资金支持，加大各级财政对水网建设的投入力度，发挥政府投资的撬动作用，加强水利和金融机构合作，推进建立长效、稳定的资金投入机制，保障水网建设资金需求。加强水网建设规划与国土空间规划充分衔接，预留水利基础设施建设用地空间，优先保障纳入国家和重庆市重大项目清单的工程用地需求。持续优化重庆涉水法规制度，不断推进水资源管理、河道管理、节约用水等重点领域法规规章提档升级，为重庆水网建设提供有力法律保障。

第四节 加强科技支撑

加大科技投入，围绕水网规划布局、建设施工、联合调度、功能融合、风险防控等方面，加强水资源立体配置、山洪灾害防治、生态保护和治理、水安全风险防控等重大课题研究及关键技术攻关，加大科技成果转化应用和技术合作交流，不断提升水网基础研究和技术研发水平。充分发挥垫江县水利专家委员会“智库”作用，加强垫江县水网工程建设技术、政策等咨询论证。充分利用遥感技术、人工智能、云计算、大数据等先进信息技术，积极推进数字孪生水网建设，加强算据、算法、算力建设，提高重庆市水网数字化场景、智能化模拟、精准化决策水平。加快水网建设相关领域科技人才培养和实践锻炼，打造领军人物和专业化科研技术创新团队。

第五节 加强机制创新 

创新水网建设管理体制。积极探索投建运营一体化的建设管理模式。完善水网管护机制，发挥河湖长制作用，在确保河湖长和行业、部门履职到位的前提下，向社会发动监督拓展，进一步推动河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”。强化涉河湖建设项目管理，确保涉河湖项目建设科学合理，发挥河湖长作用，加强日常巡查监管，对未批先建、超审批建设等行为加大查处力度。加快推进区域综合水价改革，推行区内主客水区域同价制度，推进工程标准化管理，探索实行工程管养分离，促进工程管理专业化、标准化、物业化。 

第六节 凝聚治水合力 

构建政府主导引领、社会协同推进、公众积极参与的治水兴水新格局。加大宣传力度，增强全民的水患意识、节水意识、水资源保护意识，动员社会力量参与现代水网建设。把水利纳入公益性宣传范围，为推进现代水网建设营造良好舆论氛围。建立信息发布制度，对涉及公众用水的重大问题，要履行听证会、论证会等程序。充分利用电视、广播、报纸和网络等新闻媒介，发挥其舆论监督和导向作用，拓宽公众参与渠道，加强社会舆论监督，维护广大公众的知情权、参与权和监督权，调动广大群众参与水利现代化建设的积极性，形成全社会共同推动现代水网建设的良好社会氛围。

附图1 垫江县河流水系图

[image: image1.emf]


附图2垫江县地形地貌图

[image: image2.jpg]BT B KR E
N

#,

(AVEN'S
Dy

X

7S

A )

| Of 7Lk i

o -
“ N
L\

_

I
he v
Loy p
~ y
) 7 i ;
{ e ;
& 7 N 5
> > g g
o @ mEM y :
/
Vo / x‘ |
« / b -
A / -
. / A Y~ H
| B ’ / =
E YW o y A
o N Ja L ~
- ya PI} E X \C O

)
@ rETE
© suiTEbL
e
I man
— i
HI R 1:150000





附图3 垫江县行政区划图

[image: image3.jpg]T B e # 3 K

N

j‘lz
X
S
P38 RS
7
)
4J
34
B3
a
=+
[ 4
3 V4

~)
\

s
1

@ LR
© SHMBETHTL

o (m)
0-200
[ 200400
[ 400600
[ co0-800
[ so0-1000
B 1000-1200





附图4垫江县水网规划总体布局图

[image: image4.jpg]HAT B AT BUX XA
N

Kl
@ HTAFEHL
© SHBHTHIL

[ 2an

L me

R 1:150000





附图5 垫江县水资源配置工程布局图

[image: image5.jpg]AT ELK LRI S A4 A SR 1

E‘Z

e 7
‘ X
N WAL ©
LB © 3 o wmknOmIAR Pl Gl ki
S S RIS Fa I
) 3 o B OmRAKF;
c [TEEY QKM K WTHANG . O =mpi
Osmm HEAES SHPART
\ Ao o
g [
3 HF%E
SR 3 aﬁm;pi & QA
AR o
& T L1 wklE  RAAE S PHK
XK A
K =, O s A
N HRHEO of A
# TR sonidinp
S e s GBI
o { KRG
Ol JhAHG R HE
e G LA » ﬁkg((E%E oY
ch 20y I i ik " j\éﬁ*ﬂ:
oA L
@a?\ s % o AL arnly .
ik AT G FrAsE
%;»u&@\ K A ° CLEL
- \ 2
ik BRATIE | ~, < ks AKG
4 Tk AN O RS
6o o . | Ay O EmOkR
ek » widoh w
b Gtk LSV QAN
BDPR €0 FVLEH fl Qi ek
AMHKEG (O b4 H
X Gk iy
~77 o Legn &
e iw;é; Ounnn  QIAMIN "y Vi
A oYK A 8 P
[ AT IJ
:-.k»f = ?a?@ O K
O g%f%m x 'Y (33 *I’Ff Fa
Gun KE o o Py
X 17 .
BEAKG @ A
kI
° WA
A Wik LRk F
Kl GugR’ °
Gtk {
o e
& RN “‘\ P S
SR @E o g © ik
s QK SEAR gerwe
T iR ok ®5 ORI .@%}‘L%ﬁ
¥
MG T e s O
&;{sﬁ%\ KaA%G
mmmm wr .
A
o @E’J%{fﬁ Ixdpne E%#ﬁ’%ﬁ #
m,ﬂw
ﬁ wamfn
k@ ARG ol A
ok
o
WA &1 451
[ORETEGT ¥ ERIOKEE (1)
CREE S-S © sy o caRmAE H
S/ MmAS O o - BUEAE (3
g kiEG  ONEWA] S A B (1) UK 2208)
NG Lo | HER AR (1) B (TEE)
I cewinp TR (124, 97kn) 7 CRNQVEUKFRCO6HE)
H TR gy T QA0
N WURRKERRIROE 0 cakun (13m0
wWoB KX — i (535 R 1:150000






附图6 垫江县防洪体系总体布局图

[image: image6.jpg]T K U LA

A 11 23 A6 K Bt U5 B

- M 'Z:

\"-. 4
» R y

-
/I\ﬂ?ﬁ © % o s WAl Gl anm' ok
g . «f”sw»k» R, L? Trg .2 _El (-
g S QTN
e SPKIRRE o - T N
€ Snmknra

2N

N ZR b /K B V5 TR Nih!é?ﬂk\“
N }msmﬁ
BT et O
n HREO, ™y DX
K T HEE m&uw* @.v : S

R

sk EURRAIE
e

i

DG AR N K B

ﬂ« 2 G
5 @msmu; S ;

i
price

WK gua gk
AR A }J\;ﬁﬁ K G

EANE ™ 7 somkn L
LR Sare)! f »zrs i

o il
ok, A

et s RS ‘
xygr OBEH i R #
5 a9 i SR (A7 K
bl 4\ o vk Y Y“V
K A | BT AN kI
- ( ey J H
& ) AR\ S 2
Y
WA REAE &1
@ mirgaEds 9 MRKHARE
© \AxH i / © BRI © SEBRKE
IR < By
o il AR = zan o mutmAn
; e . T e | BN R
A B o BN () B
X i 5 B RARE
‘ CHKHE ¥ A ) AR
WK X )f ® ik LG 1150000






[image: image7.jpg]AT EL PPk Z B A A JR B

et

3
¢
7 P i 'Z
N y -
” ~". 5, .l _
. P il =
E ( HRAUKEED i ‘ x # "
: E kA V3 ’
{ ° e l
: W gy g e
/ I fF 7 y
W |
: L & 7 i
o @ < 5-
i ks M ,’
: 5 s -
JI / & . e
/ R ’
‘ % 2 .
a o ;
) E ) S " -
," g > g g i 3
A i e L g
j I E 7
) % i | K2 Gl S
/ ' ‘ ! -
4 N : ]
/B A 7 .
Il ‘«@ g /l:
L Y
s e \‘é,,ﬁ{/‘,m DA
i/ cemon PR J "
| 7 ; |
’ G y !
; REIOKE ) ww &
b 0 S ‘ \
) sk ) ¥ %S
¢

OKF.

P
AWIKIE
Yo

e i
N kil
~

B

@ wirshy

© smmpEche @ PRUKAKE
S Ak
© ruhEkE
© IR (1) BKRE
G Mk (2) Bk

BT e

I e

B kEER TR EHR 13150000




