## 封-3 投标总价
封-3
|  | 儿童乐园土建 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： | 414,532.65
（大写）： | 肆拾壹万肆仟伍佰叁拾贰元陆角伍分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 361235.88
1.1 | 新建 | 329950.88
1.2 | 艺术 小品 | 31285
2 | 措施项目费 | 8588.4
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5495.8
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6749.71 |  | －
5 | 税金 | 37958.66 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 414,532.65
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 8588.4
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5495.8
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 89.61
措施项目费合计=1+2 |  | 8588.4

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
新建
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:土石类别及干湿土、淤泥，根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、地勘资料等相关资料自行综合考虑 4.场内运距:本项目优先考虑场内挖填平衡，投标人根据拟采用的土石方方案，自行考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.场内运输 | m3 | 179.92 |  | 20.72 | 3727.94
2 | 040103001001 | 平基土石方回填 | [项目特征] 1.回填方式:综合考虑 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:满足设计及规范要求的土石方 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源:投标人自行考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 35.11 |  | 38.16 | 1339.8
本页小计 | [7 empty] | 5067.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用的土石方和多余的土石方、废弃物等 2.场外运距:投标人自行综合考虑 3.渣场费:投标人自行综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 144.81 |  | 17.25 | 2497.97
4 | 040204001001 | 素土夯实 | [项目特征] 1.压实度:压实系数大于等于0.93 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.放样 2.素土夯实 3.运输 | m2 | 179.92 |  | 0.84 | 151.13
5 | 040305001001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:综合考虑 3.配合度要求:天然级配 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 59.97 |  | 261.97 | 15710.34
本页小计 | [7 empty] | 18359.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040303001001 | C20混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 3.厚度:100mm厚 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.材料运输综合考虑 | m3 | 3.13 |  | 566.2 | 1772.21
7 | 040501004001 | 透水盲管DN200 | [项目特征] 1.材质及规格:PVC材质，管径为d200，透水盲管的开孔率宜为2%～3%，开孔有效孔径8～12mm 2.外包层:包裹一层透水土工布，规格200g/m2 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.铺设深度:详见设计 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.土工布铺设、固定 4.运输 | m | 22.79 |  | 64.44 | 1468.59
本页小计 | [7 empty] | 3240.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030413004001 | 管道包封C20 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:详设计图纸 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:模板及支架费用包含在综合单价内 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 3.模板 4.运输 | m3 | 2.05 |  | 950.1 | 1947.71
9 | 040203013001 | 无纺布 | [项目特征] 1.隔离层材料品种:无纺布一层，不低于300g/㎡ 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.隔离层铺设 3.运输 | m2 | 156.78 |  | 9.44 | 1480
10 | 040305001002 | 白色儿童专用沙 | [项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.厚度:600mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.面层铺筑 2.运输 | m3 | 89.99 |  | 182.22 | 16397.98
本页小计 | [7 empty] | 19825.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010401003001 | 240厚砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.71 |  | 468.87 | 801.77
12 | 010401003002 | 120厚砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2.墙体类型:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 6.82 |  | 529.61 | 3611.94
本页小计 | [7 empty] | 4413.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 050201001001 | 100x100x50（厚）芝麻灰花岗岩荔枝面 | [项目特征] 1.路面厚度、宽度、材料种类:100x100x50（厚）芝麻灰花岗岩荔枝面 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.石材饰面泛碱处理:粘贴面均应采用“防碱背涂剂(界面剂)”处理。 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.路面铺筑 2.路面养护 3.石材饰面泛碱处理 4.运输 | m2 | 19.26 |  | 246.27 | 4743.16
14 | 040204001002 | 素土夯实 | [项目特征] 1.压实度:压实系数大于等于0.93 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.放样 2.素土夯实 3.运输 | m2 | 12.06 |  | 1.51 | 18.21
15 | 040305001003 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:150mm厚 3.配合度要求:天然级配 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 1.81 |  | 261.97 | 474.17
本页小计 | [7 empty] | 5235.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 040303001002 | C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 3.厚度:100mm厚 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.材料运输综合考虑 | m3 | 1.21 |  | 577.37 | 698.62
17 | 010702001001 | 木桩 | [项目特征] 1.构件规格尺寸:300~600木桩高、直径φ300~800 2.木材种类:综合考虑 3.刨光要求:满足设计要求 4.防护材料种类:满足设计要求 5.基础:满足设计要求 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | 个 | 24 |  | 805.19 | 19324.56
18 | 080101010001 | 素土夯实 | [项目特征] 1.密实度:压实度≥93% 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输 | m2 | 831.49 |  | 1.51 | 1255.55
本页小计 | [7 empty] | 21278.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 040305001004 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:150mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 | m3 | 124.72 |  | 261.97 | 32672.9
20 | 040303001003 | C20混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 3.厚度:120mm厚 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.材料运输综合考虑 | m3 | 4.62 |  | 616.84 | 2849.8
21 | 050201001002 | 100x100x50（厚）芝麻灰花岗岩荔枝面 | [项目特征] 1.路面厚度、宽度、材料种类:100x100x50（厚）芝麻灰花岗岩荔枝面 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.石材饰面泛碱处理:粘贴面均应采用“防碱背涂剂(界面剂)”处理。 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.路面铺筑 2.路面养护 3.石材饰面泛碱处理 4.运输 | m2 | 19.26 |  | 246.27 | 4743.16
本页小计 | [7 empty] | 40265.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 080101010002 | 素土夯实 | [项目特征] 1.密实度:压实度≥93% 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输 | m2 | 24.62 |  | 1.51 | 37.18
23 | 040305001005 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:150mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 | m3 | 3.69 |  | 261.97 | 966.67
24 | 050201013001 | φ700x100厚青石磨盘 | [项目特征] 1.石料种类、规格:φ700x100厚青石磨盘 2.砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.基础:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层整理 2.石材加工 3.砂浆调运 4.砌石 5.运输 | m3 | 2.46 |  | 322.69 | 793.82
本页小计 | [7 empty] | 1797.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、地勘资料等相关资料自行综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 29.3 |  | 4.76 | 139.47
26 | 010103001001 | 槽(坑)土石方回填 | [项目特征] 1.回填方式:综合考虑 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:满足设计及规范要求 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:自行考虑 6.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 20.39 |  | 6.27 | 127.85
本页小计 | [7 empty] | 267.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 040103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用的土石方和多余的土石方等 2.场外运距:投标人自行综合考虑 3.渣场费:投标人自行综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 8.91 |  | 16.74 | 149.15
28 | 080101010003 | 素土夯实 | [项目特征] 1.密实度:详设计 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输 | m2 | 26.63 |  | 1.51 | 40.21
29 | 040303001004 | C15混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.伸缩缝设置要求:满足设计及规范要求 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护 3.伸缩缝设置 | m3 | 2.95 |  | 608.51 | 1795.1
本页小计 | [7 empty] | 1984.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 010401012001 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:坐凳 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 12.84 |  | 564.73 | 7251.13
31 | 010606013001 | 40x40x3角钢 | [项目特征] 1.构件名称:40x40x3角钢 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.膨胀螺丝固定 4.运输距离:综合 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.411 |  | 10273.81 | 4222.54
本页小计 | [7 empty] | 11473.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 011104002001 | 500x120x30（厚）户外高耐竹（浅棕色）凳平面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:500x120x30（厚）户外高耐竹（浅棕色） 2.防护材料种类:面刷板栗色清漆两遍 3.其它:边缘倒角半径10mm,留缝3MM 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 51.79 |  | 415.16 | 21501.14
33 | 011104002002 | 500x120x30（厚）户外高耐竹（浅棕色）凳侧面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:500x120x30（厚）户外高耐竹（浅棕色） 2.防护材料种类:面刷板栗色清漆两遍 3.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.材料运输 | m2 | 51.79 |  | 415.16 | 21501.14
34 | 05B001 | 灯带（槽） | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:暖色灯带，尺寸详设计 2.开槽及安装、规格:详设计 3.安装固定方式:综合考虑 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.开槽、安装、固定 2.材料运输 | m | 36.99 |  | 43.47 | 1607.96
本页小计 | [7 empty] | 44610.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 040204001003 | 素土夯实 | [项目特征] 1.压实度:压实系数大于等于0.93 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.放样 2.素土夯实 | m2 | 122.25 |  | 0.84 | 102.69
36 | 040305001006 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:满足设计及规范要求 3.配合度要求:天然级配 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 18.34 |  | 261.97 | 4804.53
37 | 040303001005 | C20混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 3.厚度:100mm厚 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.材料运输综合考虑 | m3 | 12.23 |  | 566.2 | 6924.63
本页小计 | [7 empty] | 11831.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 011103001001 | EPDM塑胶地垫 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平，20mm厚1:2.5水泥砂浆表面收光 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚EPDM塑胶地垫，颜色综合 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 122.25 |  | 78.89 | 9644.3
39 | 011508002009 | 脚印图案 | [项目特征] 1.类型:综合 2.材料品种、颜色:满足设计及规范要求 3.规格大小:满足设计及规范要求 4.固定方式:满足设计及规范要求 5.基础:满足设计及规范要求 6.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.喷油漆 3.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 15 | 15
本页小计 | [7 empty] | 9659.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 011508002010 | 跳远标注 | [项目特征] 1.类型:综合 2.材料品种、颜色:满足设计及规范要求 3.规格大小:满足设计及规范要求 4.固定方式:满足设计及规范要求 5.基础:满足设计及规范要求 6.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.喷油漆 3.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 15 | 15
41 | 040308005001 | 白色环氧树脂漆 | [项目特征] 1.材料品种:白色环氧树脂漆 2.工艺要求:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷油漆 3.材料运输 | m2 | 11.73 |  | 25.26 | 296.3
42 | 040204001004 | 素土夯实 | [项目特征] 1.压实度:压实系数大于等于0.93 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.放样 2.素土夯实 | m2 | 503.23 |  | 0.84 | 422.71
本页小计 | [7 empty] | 734.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 040305001007 | 连砂石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:连砂石，粒径综合 2.厚度:150mm厚、碾压密实 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 83.03 |  | 195.49 | 16231.53
44 | 040305001008 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:50mm厚 3.级配要求:天然级配 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 25.16 |  | 261.97 | 6591.17
45 | 011101007001 | C25透水混凝土面层 | [项目特征] 1.名称:C25透水混凝土面层 2.规格:现浇透水水泥混凝土面层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.材料运输 | m2 | 503.23 |  | 90.23 | 45406.44
本页小计 | [7 empty] | 68229.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 010904002001 | 双丙聚氨酯防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:双丙聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:满足设计及规范要求 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.反边高度:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.材料运输 | m2 | 503.23 |  | 50 | 25161.5
47 | 010606013002 | 3厚304不锈钢收边 | [项目特征] 1.构件名称:3厚304不锈钢 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.膨胀螺丝固定 4.运输距离:综合 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.1 |  | 19946.02 | 1994.6
48 | 040204001005 | 素土夯实 | [项目特征] 1.压实度:压实系数大于等于0.93 2.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.放样 2.素土夯实 | m2 | 195.29 |  | 0.84 | 164.04
本页小计 | [7 empty] | 27320.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
49 | 040305001009 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石，粒径综合 2.厚度:150mm厚 3.配合度要求:天然级配 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.材料运输综合考虑 | m3 | 29.29 |  | 261.97 | 7673.1
50 | 040303001006 | C25混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 3.厚度:100mm厚 4.商品砼输送方式、输送距离:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.材料运输综合考虑 | m3 | 19.53 |  | 577.37 | 11276.04
51 | 011103001002 | EPDM塑胶地垫 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平，20mm厚1:2.5水泥砂浆表面收光 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚EPDM塑胶地垫，颜色综合 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 195.29 |  | 78.89 | 15406.43
艺术 小
本页小计 | [7 empty] | 34355.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
品
1 | 011508002001 | 废旧轮胎,埋入地面约2/3 | [项目特征] 1.类型:综合 2.材料品种、颜色:满足设计及规范要求 3.规格大小:满足设计及规范要求 4.固定方式:满足设计及规范要求 5.基础:满足设计及规范要求 6.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.喷油漆 3.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 300 | 300
2 | 011508002002 | 1.2m米高绿篱 | [项目特征] 1.类型:综合 2.高:1.2m 3.材料品种、颜色:满足设计及规范要求 4.规格大小:满足设计及规范要求 5.固定方式:满足设计及规范要求 6.基础:满足设计及规范要求 7.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | m | 179.5 |  | 130 | 23335
本页小计 | [7 empty] | 23635
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011508002003 | “粮仓”雕塑小品 φ250xH280cm | [项目特征] 1.规格型号:φ250xH280cm 2.材料品种:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 820 | 820
4 | 011508002004 | “粮仓”雕塑小品 φ150xH180cm | [项目特征] 1.规格型号:φ150xH180cm 2.材料品种:满足设计及规范要求 3.基础:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 350 | 350
5 | 011508002005 | “南瓜”雕塑小品 φ180xH120cm | [项目特征] 1.规格型号:φ180xH120cm 2.材料品种、颜色:玻璃钢、颜色满足设计及规范要求 3.固定方式:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 450 | 450
本页小计 | [7 empty] | 1620
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011508002007 | “南瓜”雕塑小品 φ150xH100cm | [项目特征] 1.规格型号:φ150xH100cm 2.材料品种、颜色:玻璃钢、颜色满足设计及规范要求 3.固定方式:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 380 | 380
7 | 011508002008 | “南瓜”雕塑小品 φ120xH75cm | [项目特征] 1.规格型号:φ120xH75cm 2.材料品种、颜色:玻璃钢、颜色满足设计及规范要求 3.固定方式:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 150 | 150
8 | 011508002006 | “魔方”雕塑小品 L120xW120XH120cm | [项目特征] 1.规格大小:L120xW120XH120cm 2.材料品种、颜色:玻璃钢 3.固定方式:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 项 | 1 |  | 120 | 120
本页小计 | [7 empty] | 650
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011508004001 | “木节人”雕塑小品 W70XH150cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:W70XH150cm 2.材料种类:原木 3.刨光要求:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 个 | 5 |  | 150 | 750
10 | 011508004002 | “蘑菇”雕塑小品 300xH280cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:300xH280cm 2.材料种类:满足设计及规范要求 3.基础:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 个 | 1 |  | 280 | 280
11 | 011508004004 | “蘑菇”雕塑小品 250xH260cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:250xH260cm 2.材料种类:满足设计及规范要求 3.基础:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 个 | 1 |  | 210 | 210
本页小计 | [7 empty] | 1240
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011508004005 | “蘑菇”雕塑小品 140xH180cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:140xH180cm 2.材料种类:满足设计及规范要求 3.基础:满足设计及规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 | 个 | 1 |  | 280 | 280
13 | 011508004006 | “旋转滚筒”小品 L400xW90XH350cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:L400xW90XH350cm 2.材料种类:满足设计及规范要求 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.材料运输综合考虑 3.刷防护材料 | 个 | 1 |  | 950 | 950
14 | 010702005002 | 树杈秋千 φ24xH380cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸: φ24xH380cm 2.材料种类:原木 3.刨光要求:满足设计及规范要求 4.基础:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | 项 | 1 |  | 450 | 450
本页小计 | [7 empty] | 1680
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010702005001 | 原木跷跷板 L330cm | [项目特征] 1.构件规格尺寸:L330cm 2.材料种类:原木 3.数量:设计数量 4.基础:满足设计及规范要求 5.刨光要求:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | 项 | 1 |  | 500 | 500
16 | 050305006001 | 成品石桌石凳 | [项目特征] 1.石材材料种类:花岗岩 2.基础形状、尺寸、埋设深度:满足设计及规范要求 3.桌面形状、尺寸、支墩高度:满足设计及规范要求 4.凳面尺寸、支墩高度:满足设计及规范要求 5.基础:满足设计及规范要求 6.附件:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.桌凳制作 2.桌凳运输 3.桌凳安装 | 套 | 2 |  | 980 | 1960
本页小计 | [7 empty] | 2460
合 计 | [7 empty] | 361235.88

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 8.2 |  | 6749.71
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 37958.66
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 33891.66
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4067
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 44708.37

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：儿童乐园土建 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 0.0246 | 115 | 120 |  | 5 | 0.12
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 2.1186 | 125 | 130 |  | 5 | 10.59
3 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 13.5075 | 100 | 104 |  | 4 | 54.03
4 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 11.2638 | 100 | 104 |  | 4 | 45.06
5 | 000300040@2 | 土石方综合工 |  | 工日 | 8.6258 | 100 | 104 |  | 4 | 34.5
6 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 102.312 | 125 | 129 |  | 4 | 409.25
7 | 000300050@1 | 木工综合工 |  | 工日 | 84.1284 | 125 | 129 |  | 4 | 336.51
8 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 9.3154 | 120 | 124 |  | 4 | 37.26
9 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 2.0607 | 120 | 124 |  | 4 | 8.24
10 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 113.9117 | 115 | 119 |  | 4 | 455.65
11 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.5879 | 115 | 119 |  | 4 | 2.35
12 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 9.9743 | 115 | 118 |  | 3 | 29.92
13 | 000300100@1 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 1.821 | 115 | 118 |  | 3 | 5.46
14 | 000300100@2 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 20.5862 | 115 | 118 |  | 3 | 61.76
15 | 000300110@1 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 24.4188 | 125 | 128 |  | 3 | 73.26
16 | 000300120@1 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 9.838 | 130 | 134 |  | 4 | 39.35
17 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 20.874 | 115 | 119 |  | 4 | 83.5
18 | 000300130@1 | 防水综合工 |  | 工日 | 5.0013 | 115 | 119 |  | 4 | 20.01
19 | 000300140@1 | 油漆综合工 |  | 工日 | 26.0232 | 125 | 129 |  | 4 | 104.09
20 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 1.6523 | 125 | 129 |  | 4 | 6.61
21 | 000300160@1 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 11.219 | 120 | 124 |  | 4 | 44.88
22 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.81 | 125 | 129 |  | 4 | 15.24
23 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 91.069 | 115 | 119 |  | 4 | 364.28
24 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 91.7738 | 115 | 119 |  | 4 | 367.1
25 | 000700010@2 | 市政综合工 |  | 工日 | 1.4612 | 115 | 119 |  | 4 | 5.84
26 | 000700030@1 | 筑路综合工 |  | 工日 | 0.7844 | 115 | 119 |  | 4 | 3.14
人材机价差表
工程名称：儿童乐园土建 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 010000120@2 | 不锈钢 | 1.5 | t | 0.108 | 2957.26 | 12769.91 |  | 9812.65 | 1059.77
28 | 010000120@3 | 角钢 | 1.5 | t | 0.4439 | 2957.26 | 3814.16 |  | 856.9 | 380.38
29 | 022700700@1 | 无纺布 |  | m2 | 174.8411 | 5.29 | 3.72 |  | -1.57 | -274.5
30 | 032140460 | 零星卡具 |  | kg | 2.7112 | 6.67 | 6.23 |  | -0.44 | -1.19
31 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 1136.586 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 56.83
32 | 040100015@2 | 水泥 | 32.5R | kg | 995.8486 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 49.79
33 | 040100017@1 | 水泥 | 42.5 | kg | 7.038 | 0.32 | 0.39 |  | 0.07 | 0.49
34 | 040100021 | 水泥 | 52.5 | t | 28.6388 | 341.88 | 402 |  | 60.12 | 1721.76
35 | 040300450@1 | 砂 |  | m3 | 91.8798 | 0.09 | 94 |  | 93.91 | 8628.43
36 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 3.6607 | 63.11 | 180 |  | 116.89 | 427.9
37 | 040300760@2 | 特细砂 |  | t | 1.7649 | 63.11 | 180 |  | 116.89 | 206.3
38 | 040500160 | 碎石 | 30~50 | t | 57.5555 | 67.96 | 87 |  | 19.04 | 1095.86
39 | 040500160@1 | 碎石 | 30~50 | t | 54.9209 | 67.96 | 87 |  | 19.04 | 1045.69
40 | 040500170 | 碎石 | 50~80 | t | 233.3444 | 67.96 | 87 |  | 19.04 | 4442.88
41 | 040500170@1 | 碎石 | 50~80 | t | 222.663 | 67.96 | 87 |  | 19.04 | 4239.5
42 | 040500203 | 碎石 | 5~10 | t | 146.4299 | 67.96 | 87 |  | 19.04 | 2788.03
43 | 040502260@1 | 连砂石 |  | m3 | 84.7736 | 108.8 | 107 |  | -1.8 | -152.59
44 | 041100870@1 | 汀步 | φ700x100厚青石磨盘 | m3 | 2.4846 | 180 | 160.96 |  | -19.04 | -47.31
45 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 3.809 | 422.33 | 382 |  | -40.33 | -153.62
46 | 041300010@1 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.9126 | 422.33 | 382 |  | -40.33 | -36.81
47 | 041300010@2 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 7.2634 | 422.33 | 382 |  | -40.33 | -292.93
48 | 050301720@1 | 防腐木 | 红雪松 | m3 | 1.7194 | 1538.46 | 4247.79 |  | 2709.33 | 4658.42
49 | 050302560 | 板枋材 |  | m3 | 0.2306 | 1111.11 | 1655 |  | 543.89 | 125.42
50 | 05030380 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0019 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 0.21
人材机价差表
工程名称：儿童乐园土建 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
51 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0118 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 1.27
52 | 080300820@1 | 芝麻白荔枝面花岗石 | 100x100x50 | m2 | 39.2904 | 128.21 | 181.42 |  | 53.21 | 2090.64
53 | 130101110@2 | 地坪漆清漆 |  | kg | 0.5513 | 29.06 | 25.75 |  | -3.31 | -1.82
54 | 130101120@2 | 地坪漆色漆 |  | kg | 1.4076 | 28.21 | 25.75 |  | -2.46 | -3.46
55 | 130102100@1 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 1.0833 | 24.36 | 23.1 |  | -1.26 | -1.36
56 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 1430.23 | 10.09 | 15.05 |  | 4.96 | 7093.94
57 | 133500100 | PG道路封缝胶 |  | kg | 49.1404 | 12.82 | 10.41 |  | -2.41 | -118.43
58 | 143502730 | 氟碳保护剂 |  | kg | 150.969 | 28.21 | 24.96 |  | -3.25 | -490.65
59 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 143.1938 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -602.85
60 | 144107400@1 | 建筑胶 |  | kg | 3.0263 | 1.97 | 1.59 |  | -0.38 | -1.15
61 | 181503200 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 38.0997 | 0.94 | 0.5 |  | -0.44 | -16.76
62 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 30.4798 | 2.14 | 1.31 |  | -0.83 | -25.3
63 | 341100100 | 水 |  | m3 | 93.2358 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -50.35
64 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 7.9064 | 23.93 | 37.17 |  | 13.24 | 104.68
65 | 350100011@1 | 复合模板 |  | m2 | 2.5338 | 23.93 | 37.17 |  | 13.24 | 33.55
66 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 0.0177 | 1581.2 | 1555.75 |  | -25.45 | -0.45
67 | 350100300 | 组合钢模板 |  | kg | 0.1118 | 4.53 | 4.32 |  | -0.21 | -0.02
68 | 840201140@1 | 商品砼 | C20 | m3 | 20.2798 | 266.99 | 443 |  | 176.01 | 3569.45
69 | 840201140@3 | 商品砼 | C15 | m3 | 3.009 | 266.99 | 443 |  | 176.01 | 529.61
70 | 840201140@4 | 商品砼 | C25 | m3 | 21.0512 | 266.99 | 454 |  | 187.01 | 3936.78
71 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 2.0808 | 247.57 | 443 |  | 195.43 | 406.65
72 | 850301010 | 干混商品砌筑砂浆 M5 |  | t | 2.2936 | 228.16 | 212.39 |  | -15.77 | -36.17
73 | 850301010@1 | 干混商品砌筑砂浆 M5 |  | t | 0.6724 | 228.16 | 212.39 |  | -15.77 | -10.6
74 | 850301050@1 | 干混商品地面砂浆 M15 |  | t | 16.3533 | 262.14 | 256.64 |  | -5.5 | -89.94
75 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.0025 | 252 | 230.09 |  | -21.91 | -0.05
人材机价差表
工程名称：儿童乐园土建 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
76 | CY | 柴油 |  | kg | 36.2085 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 78.21
77 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 75.2161 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 162.47
78 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 110.5998 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 238.9
79 | CY@3 | 柴油 |  | kg | 4.7187 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 10.19
80 | CY@4 | 柴油 |  | kg | 0.6767 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 1.46
81 | CY@5 | 柴油 |  | kg | 5.3582 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 11.57
82 | CY@6 | 柴油 |  | kg | 38.2091 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 82.53
83 | DIAN | 电 |  | kW·h | 276.1155 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 82.83
84 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 435.7636 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 130.73
85 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.048 | 120 | 124 |  | 4 | 4.19
86 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 6.6349 | 120 | 124 |  | 4 | 26.54
87 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 4.7193 | 120 | 124 |  | 4 | 18.88
88 | JSRG@3 | 机上人工 |  | 工日 | 0.8378 | 120 | 124 |  | 4 | 3.35
89 | JSRG@4 | 机上人工 |  | 工日 | 9.824 | 120 | 124 |  | 4 | 39.3
90 | QY | 汽油 |  | kg | 2.9166 | 6.75 | 9.09 |  | 2.34 | 6.82
91 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 10.1448 | 6.75 | 9.09 |  | 2.34 | 23.74
92 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 2.6313 | 6.75 | 9.09 |  | 2.34 | 6.16
| 合 计 | [8 empty] | 49831.79

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:儿童乐园土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 承插塑料排水管 DN200 | 22.6305 | m | 44.24 | 1001.17
2 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN200 | 0.9116 | 个 | 15.23 | 13.88
3 | LED灯带 | 36.99 | m | 15.2 | 562.25
4 | “魔方”雕塑小品 L120xW120XH120cm | 1 | 项 | 120 | 120
5 | 1.2m米高绿篱 | 179.5 | m | 130 | 23335
6 | “粮仓”雕塑小品 φ250xH280cm | 1 | 项 | 820 | 820
7 | “南瓜”雕塑小品 φ150xH100cm | 1 | 项 | 380 | 380
8 | “南瓜”雕塑小品 φ120xH75cm | 1 | 项 | 150 | 150
9 | “蘑菇”雕塑小品 250xH260cm | 1 | 个 | 210 | 210
10 | “蘑菇”雕塑小品 140xH180cm | 1 | 个 | 280 | 280
11 | “旋转滚筒”小品 L400xW90XH350cm | 1 | 个 | 950 | 950
12 | 树杈秋千 φ24xH380cm | 1 | 项 | 450 | 450
13 | 原木跷跷板 L330cm | 1 | 项 | 500 | 500
14 | 石桌凳 | 2 | 套 | 980 | 1960
15 | “南瓜”雕塑小品 φ180xH120cm | 1 | 项 | 450 | 450
16 | 渣场费 | 153.72 | m3 | 5 | 768.6
17 | 脚印图案 | 1 | 项 | 15 | 15
18 | 跳远标注 | 1 | 项 | 15 | 15
19 | “粮仓”雕塑小品 φ150xH180cm | 1 | 项 | 350 | 350
20 | “木节人”雕塑小品 W70XH150cm | 5 | 个 | 150 | 750
21 | “蘑菇”雕塑小品 300xH280cm | 1 | 个 | 280 | 280
22 | 废旧轮胎 | 1 | 项 | 300 | 300
23 | 高耐竹 | 103.58 | m2 | 130 | 13465.4
24 | φ300~800木桩 | 24 | 个 | 50 | 1200
| 合 计 |  |  |  | 48326.3

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 0.02 | 120 |  | 2.95
2 | 装饰综合工 | 工日 | 2.12 | 130 |  | 275.42
3 | 土石方综合工 | 工日 | 13.51 | 104 |  | 1404.78
4 | 土石方综合工 | 工日 | 11.26 | 104 |  | 1171.44
5 | 土石方综合工 | 工日 | 8.63 | 104 |  | 897.08
6 | 木工综合工 | 工日 | 102.31 | 129 |  | 13198.25
7 | 木工综合工 | 工日 | 84.13 | 129 |  | 10852.56
8 | 模板综合工 | 工日 | 9.32 | 124 |  | 1155.11
9 | 模板综合工 | 工日 | 2.06 | 124 |  | 255.53
10 | 混凝土综合工 | 工日 | 113.91 | 119 |  | 13555.49
11 | 混凝土综合工 | 工日 | 0.59 | 119 |  | 69.96
12 | 砌筑综合工 | 工日 | 9.97 | 118 |  | 1176.97
13 | 砌筑综合工 | 工日 | 1.82 | 118 |  | 214.88
14 | 砌筑综合工 | 工日 | 20.59 | 118 |  | 2429.17
15 | 抹灰综合工 | 工日 | 24.42 | 128 |  | 3125.61
16 | 镶贴综合工 | 工日 | 9.84 | 134 |  | 1318.29
17 | 防水综合工 | 工日 | 20.87 | 119 |  | 2484.01
18 | 防水综合工 | 工日 | 5 | 119 |  | 595.15
19 | 油漆综合工 | 工日 | 26.02 | 129 |  | 3356.99
20 | 管工综合工 | 工日 | 1.65 | 129 |  | 213.15
21 | 金属制安综合工 | 工日 | 11.22 | 124 |  | 1391.16
22 | 电工综合工 | 工日 | 3.81 | 129 |  | 491.49
23 | 市政综合工 | 工日 | 91.07 | 119 |  | 10837.21
24 | 市政综合工 | 工日 | 91.77 | 119 |  | 10921.08
25 | 市政综合工 | 工日 | 1.46 | 119 |  | 173.88
26 | 筑路综合工 | 工日 | 0.78 | 119 |  | 93.34
27 | 人工费调整 | 元 | 0.25 | 1 |  | 0.25
| 小计 |  |  |  |  | 81661.2
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 716.67 | 1 |  | 716.67
2 | 其他材料费 | 元 | 40.58 | 1 |  | 40.58
3 | 不锈钢1.5 | t | 0.11 | 12769.91 |  | 1379.15
4 | 角钢1.5 | t | 0.44 | 3814.16 |  | 1693.11
5 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0.02 | 3.08 |  | 0.07
6 | 土工布 | m2 | 105.18 | 5.29 |  | 556.38
7 | 无纺布 | m2 | 174.84 | 3.72 |  | 650.41
8 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 个 | 61.4 | 0.05 |  | 3.07
9 | 六角螺栓综合 | kg | 13.01 | 5.4 |  | 70.25
第 1 页 共 6 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
10 | 膨胀螺栓M8×60 | 套 | 2180.67 | 0.28 |  | 610.59
11 | 圆钉综合 | kg | 31.94 | 6.6 |  | 210.84
12 | 铁砂布 | 张 | 0.43 | 0.83 |  | 0.36
13 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 16.05 | 5.98 |  | 95.99
14 | 零星卡具 | kg | 2.71 | 6.23 |  | 16.89
15 | 水泥32.5R | kg | 1136.59 | 0.36 |  | 409.17
16 | 水泥32.5R | kg | 995.85 | 0.36 |  | 358.51
17 | 水泥42.5 | kg | 7.04 | 0.39 |  | 2.74
18 | 水泥52.5 | t | 28.64 | 402 |  | 11512.8
19 | 砂 | m3 | 91.88 | 94 |  | 8636.7
20 | 特细砂 | t | 3.66 | 180 |  | 658.93
21 | 特细砂 | t | 1.76 | 180 |  | 317.68
22 | 碎石30~50 | t | 57.56 | 87 |  | 5007.33
23 | 碎石30~50 | t | 54.92 | 87 |  | 4778.12
24 | 碎石50~80 | t | 233.34 | 87 |  | 20300.96
25 | 碎石50~80 | t | 222.66 | 87 |  | 19371.68
26 | 碎石5~10 | t | 146.43 | 87 |  | 12739.4
27 | 连砂石 | m3 | 84.77 | 107 |  | 9070.78
28 | 汀步φ700x100厚青石磨盘 | m3 | 2.48 | 160.96 |  | 399.92
29 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.81 | 382 |  | 1455.04
30 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.91 | 382 |  | 348.61
31 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 7.26 | 382 |  | 2774.62
32 | 防腐木红雪松 | m3 | 1.72 | 4247.79 |  | 7303.65
33 | 防腐木板95X45红雪松 | m2 | 96.64 | 100 |  | 9664.02
34 | 板枋材 | m3 | 0.23 | 1655 |  | 381.64
35 | 木材锯材 | m3 | 0 | 1655 |  | 3.14
36 | 木材锯材 | m3 | 0.01 | 1655 |  | 19.53
37 | EPDM塑胶地垫 | m2 | 323.89 | 21.37 |  | 6921.55
38 | 芝麻白荔枝面花岗石100x100x50 | m2 | 39.29 | 181.42 |  | 7128.06
39 | 地坪漆清漆 | kg | 0.55 | 25.75 |  | 14.2
40 | 地坪漆色漆 | kg | 1.41 | 25.75 |  | 36.25
41 | 酚醛清漆 | kg | 24.65 | 13.38 |  | 329.84
42 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.08 | 23.1 |  | 25.02
43 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 1430.23 | 15.05 |  | 21524.96
44 | PG道路封缝胶 | kg | 49.14 | 10.41 |  | 511.55
45 | 丙酮 | kg | 0.45 | 5.13 |  | 2.31
46 | 二甲苯 | kg | 0.19 | 3.42 |  | 0.64
47 | 氟碳保护剂 | kg | 150.97 | 24.96 |  | 3768.19
48 | 石材养护液 | kg | 1.86 | 8.33 |  | 15.53
第 2 页 共 6 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
49 | 脱模剂 | kg | 1.23 | 0.94 |  | 1.16
50 | LDA增强剂 | kg | 89.77 | 8.55 |  | 767.5
51 | 胶粘剂 | kg | 143.19 | 8.61 |  | 1232.9
52 | 建筑胶 | kg | 3.03 | 1.59 |  | 4.81
53 | 泡沫条φ8 | m | 153.99 | 0.43 |  | 66.22
54 | 金属软管D15 | m | 7.62 | 1.28 |  | 9.75
55 | 金属软管接头DN15 | 个 | 38.1 | 0.5 |  | 19.05
56 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 126.51 | 1.2 |  | 151.81
57 | 塑料接线柱双线 | 个 | 30.48 | 1.31 |  | 39.93
58 | 铜接线端子20A | 个 | 22.53 | 0.21 |  | 4.73
59 | 连接件 | kg | 333.53 | 5.13 |  | 1711
60 | 钢支撑 | kg | 15.22 | 3.42 |  | 52.06
61 | 切割机刀片 | 片 | 0.25 | 14 |  | 3.52
62 | 水 | m3 | 93.24 | 3.88 |  | 361.75
63 | 电 | kW·h | 1.56 | 0.7 |  | 1.09
64 | 复合模板 | m2 | 7.91 | 37.17 |  | 293.88
65 | 复合模板 | m2 | 2.53 | 37.17 |  | 94.18
66 | 木模板 | m3 | 0.02 | 1555.75 |  | 27.54
67 | 组合钢模板 | kg | 0.11 | 4.32 |  | 0.48
68 | 木支撑 | m3 | 0.07 | 1623.93 |  | 120.01
69 | 材料费调整 | 元 | 0.15 | 1 |  | 0.15
70 | 商品砼C20 | m3 | 20.28 | 443 |  | 8983.95
71 | 商品砼C15 | m3 | 3.01 | 443 |  | 1332.99
72 | 商品砼C25 | m3 | 21.05 | 454 |  | 9557.24
73 | 商品砼C20 | m3 | 2.08 | 443 |  | 921.79
74 | 干混商品砌筑砂浆 M5 | t | 2.29 | 212.39 |  | 487.14
75 | 干混商品砌筑砂浆 M5 | t | 0.67 | 212.39 |  | 142.81
76 | 干混商品地面砂浆 M15 | t | 16.35 | 256.64 |  | 4196.91
77 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0 | 230.09 |  | 0.58
| 小计 |  |  |  |  | 192424.36
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 195.87 | 1 |  | 195.87
2 | 柴油 | kg | 36.21 | 7.8 |  | 282.43
3 | 柴油 | kg | 75.22 | 7.8 |  | 586.69
4 | 柴油 | kg | 110.6 | 7.8 |  | 862.68
5 | 柴油 | kg | 4.72 | 7.8 |  | 36.81
6 | 柴油 | kg | 0.68 | 7.8 |  | 5.28
7 | 柴油 | kg | 5.36 | 7.8 |  | 41.79
8 | 柴油 | kg | 38.21 | 7.8 |  | 298.03
第 3 页 共 6 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
9 | 电 | kW·h | 276.12 | 1 |  | 276.12
10 | 电 | kW·h | 435.76 | 1 |  | 435.76
11 | 机上人工 | 工日 | 1.05 | 124 |  | 129.95
12 | 机上人工 | 工日 | 6.63 | 124 |  | 822.73
13 | 机上人工 | 工日 | 4.72 | 124 |  | 585.19
14 | 机上人工 | 工日 | 0.84 | 124 |  | 103.89
15 | 机上人工 | 工日 | 9.82 | 124 |  | 1218.18
16 | 检修费 | 元 | 283.61 | 1 |  | 283.61
17 | 机械费调整 | 元 | -0.28 | 1 |  | -0.28
18 | 其他费用 | 元 | 62.89 | 1 |  | 62.89
19 | 汽油 | kg | 2.92 | 9.09 |  | 26.51
20 | 汽油 | kg | 10.14 | 9.09 |  | 92.22
21 | 汽油 | kg | 2.63 | 9.09 |  | 23.92
22 | 维护费 | 元 | 717.8 | 1 |  | 717.8
23 | 折旧费 | 元 | 1034.91 | 1 |  | 1034.91
24 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.12 | 1087.28 |  | 129.5
25 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.08 | 1087.28 |  | 83.5
26 | 履带式推土机功率(kW)135大 | 台班 | 0.21 | 1259.65 |  | 267.17
27 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.08 | 1560.41 |  | 125.46
28 | 履带式推土机功率(kW)240大 | 台班 | 0.08 | 1994.17 |  | 165.72
29 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.07 | 1223.76 |  | 91.66
30 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.17 | 1223.76 |  | 208.04
31 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.17 | 1431.41 |  | 237.33
32 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.37 | 1431.41 |  | 526.9
33 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.09 | 1516.65 |  | 132.1
34 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.2 | 1516.65 |  | 297.42
35 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.03 | 664.73 |  | 21.34
36 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.02 | 710.52 |  | 15.56
37 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.03 | 1156.21 |  | 38.27
38 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 4.26 | 32.56 |  | 138.63
39 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 1.92 | 32.56 |  | 62.41
40 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.01 | 532.91 |  | 5.49
41 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.44 | 532.91 |  | 232.03
42 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.13 | 776.73 |  | 100.9
43 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 776.73 |  | 6.76
第 4 页 共 6 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
44 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.14 | 1061.53 |  | 148.08
45 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.11 | 465.49 |  | 52.32
46 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.03 | 478.42 |  | 13.06
47 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.03 | 498.09 |  | 12.8
48 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.02 | 555.07 |  | 8.55
49 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 555.07 |  | 6.72
50 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.81 | 926.46 |  | 753.21
51 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.95 | 926.46 |  | 881.53
52 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.07 | 1036.57 |  | 74.74
53 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.08 | 1036.57 |  | 83.55
54 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.03 | 1087.57 |  | 31.32
55 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.03 | 1087.57 |  | 35.45
56 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 6.1 | 205.09 |  | 1251.91
57 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.09 | 524.04 |  | 46.43
58 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.09 | 524.04 |  | 45.64
59 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)500中 | 台班 | 2.5 | 273.01 |  | 682.83
60 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.39 | 195.7 |  | 76.21
61 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.04 | 195.7 |  | 8.3
62 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.14 | 246.51 |  | 33.28
63 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 1.61 | 246.51 |  | 396.46
64 | 混凝土切缝机功率(kW)7.5小 | 台班 | 1.89 | 39.62 |  | 74.77
65 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.03 | 33.01 |  | 1.01
66 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.06 | 33.01 |  | 1.94
67 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.03 | 26.99 |  | 0.73
68 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.06 | 24.11 |  | 1.35
69 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.05 | 638.16 |  | 29.36
70 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.05 | 1129.12 |  | 51.94
71 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.05 | 568.07 |  | 29.03
72 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.01 | 282.54 |  | 2.88
73 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.01 | 258.8 |  | 2.64
74 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 3.37 | 114.03 |  | 384.46
75 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.18 | 19.14 |  | 3.52
76 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小 | 台班 | 0.15 | 45.04 |  | 6.8
77 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.11 | 32.14 |  | 3.61
第 5 页 共 6 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：儿童乐园土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
| 小计 |  |  |  |  | 8122.98
四 | 主材
1 | 承插塑料排水管 DN200 | m | 22.63 | 44.24 |  | 1001.17
2 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN200 | 个 | 0.91 | 15.23 |  | 13.88
3 | LED灯带 | m | 36.99 | 15.2 |  | 562.25
4 | “魔方”雕塑小品 L120xW120XH120cm | 项 | 1 | 120 |  | 120
5 | 1.2m米高绿篱 | m | 179.5 | 130 |  | 23335
6 | “粮仓”雕塑小品 φ250xH280cm | 项 | 1 | 820 |  | 820
7 | “南瓜”雕塑小品 φ150xH100cm | 项 | 1 | 380 |  | 380
8 | “南瓜”雕塑小品 φ120xH75cm | 项 | 1 | 150 |  | 150
9 | “蘑菇”雕塑小品 250xH260cm | 个 | 1 | 210 |  | 210
10 | “蘑菇”雕塑小品 140xH180cm | 个 | 1 | 280 |  | 280
11 | “旋转滚筒”小品 L400xW90XH350cm | 个 | 1 | 950 |  | 950
12 | 树杈秋千 φ24xH380cm | 项 | 1 | 450 |  | 450
13 | 原木跷跷板 L330cm | 项 | 1 | 500 |  | 500
14 | 石桌凳 | 套 | 2 | 980 |  | 1960
15 | “南瓜”雕塑小品 φ180xH120cm | 项 | 1 | 450 |  | 450
16 | 渣场费 | m3 | 153.72 | 5 |  | 768.6
17 | 脚印图案 | 项 | 1 | 15 |  | 15
18 | 跳远标注 | 项 | 1 | 15 |  | 15
19 | “粮仓”雕塑小品 φ150xH180cm | 项 | 1 | 350 |  | 350
20 | “木节人”雕塑小品 W70XH150cm | 个 | 5 | 150 |  | 750
21 | “蘑菇”雕塑小品 300xH280cm | 个 | 1 | 280 |  | 280
22 | 废旧轮胎 | 项 | 1 | 300 |  | 300
23 | 高耐竹 | m2 | 103.58 | 130 |  | 13465.4
24 | φ300~800木桩 | 个 | 24 | 50 |  | 1200
| 小计 |  |  |  |  | 48326.3
| 合计 |  |  |  |  | 330534.84
第 6 页 共 6 页