## 封-3 投标总价
封-3
|  | 给排水 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： | 18,404.04
（大写）： | 壹万捌仟肆佰零肆元零肆分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 15252.18
1.1 | D市政工程 | 15252.18
2 | 措施项目费 | 874.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 434.78
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 592.12 |  | －
5 | 税金 | 1685.25 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 18,404.04
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 874.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 434.78
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 20.58
措施项目费合计=1+2 |  | 874.49

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:挖一般土石方 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:自行综合考虑 4.场内运距:自行考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.场内运输 | m3 | 68.46 |  | 38.31 | 2622.7
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:满足设计要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 68.46 |  | 9.29 | 635.99
本页小计 | [7 empty] | 3258.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006001 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN25 | [项目特征] 1.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯给水管DN25 2.连接形式:详设计 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 71.32 |  | 13.92 | 992.77
4 | 031001006002 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN32 | [项目特征] 1.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯给水管DN32 2.连接形式:详设计 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 5.6 |  | 17.38 | 97.33
本页小计 | [7 empty] | 1090.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006003 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN40 | [项目特征] 1.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯给水管DN40 2.连接形式:详设计 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 85.15 |  | 21.67 | 1845.2
6 | 031001006004 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯给水管DN40 2.连接形式:详设计 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 6.5 |  | 27.07 | 175.96
本页小计 | [7 empty] | 2021.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003001001 | 快速取水阀DN25 | [项目特征] 1.名称:快速取水阀DN25 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 59.04 | 354.24
8 | 031003001002 | 塑料球阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:塑料球阀 DN25 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 47.93 | 287.58
9 | 031003001003 | 软密封闸阀 DN50 | [项目特征] 1.名称:软密封闸阀 DN50 2.连接形式:满足设计要求 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 120.27 | 120.27
10 | 030404017001 | 塑料阀门箱 | [项目特征] 1.名称:塑料阀门箱 2.型号:708#(6寸)圆形 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 6 |  | 181.29 | 1087.74
本页小计 | [7 empty] | 1849.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504001001 | 砖砌圆形立式闸阀井 | [项目特征] 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范要求 2.勾缝、抹面要求:满足设计要求及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范要求 4.混凝土强度等级:满足设计要求及规范要求 5.盖板材质、规格:满足设计要求及规范要求 6.井盖、井圈材质及规格:满足设计要求及规范要求 7.踏步材质、规格:满足设计要求及规范要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 1 |  | 2181.32 | 2181.32
本页小计 | [7 empty] | 2181.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040501004001 | HDPE双壁波纹排水管DN300,8KN/m2 | [项目特征] 1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300,8KN/m2 2.连接形式:满足设计及规范要求 3.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 10 |  | 148.79 | 1487.9
本页小计 | [7 empty] | 1487.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040504001002 | 圆形混凝土雨水检查井 | [项目特征] 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范要求 2.勾缝、抹面要求:满足设计要求及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范要求 4.混凝土强度等级:满足设计要求及规范要求 5.盖板材质、规格:满足设计要求及规范要求 6.井盖、井圈材质及规格:满足设计要求及规范要求 7.踏步材质、规格:满足设计要求及规范要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 1 |  | 3363.18 | 3363.18
本页小计 | [7 empty] | 3363.18
合 计 | [7 empty] | 15252.18

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 592.12
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1685.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1504.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 180.56
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2277.37

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 27.5387 | 100 | 104 |  | 4 | 110.15
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 10.533 | 125 | 129 |  | 4 | 42.13
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.57 | 125 | 129 |  | 4 | 14.28
4 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 11.208 | 115 | 119 |  | 4 | 44.83
5 | 172507200 | 高密度聚乙烯缠绕管 | φ300 | m | 10.05 | 102.56 | 134.44 |  | 31.88 | 320.39
6 | 360102300 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 2 | 444.44 | 261.95 |  | -182.49 | -364.98
7 | CY | 柴油 |  | kg | 5.632 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 12.17
8 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.3379 | 120 | 133 |  | 13 | 4.39
| 合 计 | [8 empty] | 183.36

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN25 | 72.7464 | m | 3.32 | 241.52
2 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN32 | 5.712 | m | 5.4 | 30.84
3 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN40 | 86.853 | m | 7.46 | 647.92
4 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN50 | 6.63 | m | 11.28 | 74.79
5 | 快速取水阀DN25 | 6.06 | 个 | 35 | 212.1
6 | 塑料球阀 DN25 | 6.06 | 个 | 24 | 145.44
7 | 软密封闸阀 DN50 | 1.01 | 个 | 65 | 65.65
8 | 塑料阀门箱 | 6 | 台 | 38 | 228
| 合 计 |  |  |  | 1646.26

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 27.54 | 104 |  | 2864.02
2 | 管工综合工 | 工日 | 10.53 | 129 |  | 1358.76
3 | 电工综合工 | 工日 | 3.57 | 129 |  | 460.53
4 | 市政综合工 | 工日 | 11.21 | 119 |  | 1333.75
| 小计 |  |  |  |  | 6017.06
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 76.37 | 1 |  | 76.37
2 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 1.25 | 3.08 |  | 3.85
3 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.48 | 3.08 |  | 1.47
4 | 橡胶板1~3 | kg | 0.31 | 5.81 |  | 1.78
5 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.06 | 13.25 |  | 0.77
6 | 塑料薄膜 | m2 | 47.86 | 0.45 |  | 21.54
7 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 26.38 | 0.29 |  | 7.65
8 | 棉纱 | kg | 0.48 | 9.64 |  | 4.63
9 | 精制六角螺栓 | kg | 0.79 | 6.79 |  | 5.36
10 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.12 | 8.72 |  | 1.02
11 | 铁砂布 | 张 | 0.68 | 0.83 |  | 0.56
12 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.9 | 4.19 |  | 3.76
13 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.3 | 0.85 |  | 0.26
14 | 钢锯条 | 条 | 1.78 | 0.43 |  | 0.77
15 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.84 | 422.33 |  | 356.45
16 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.04 | 6.97 |  | 7.23
17 | 电力复合酯 | kg | 2.46 | 15.94 |  | 39.21
18 | 丙酮 | kg | 0.48 | 5.13 |  | 2.46
19 | 氧气 | m3 | 0.83 | 3.26 |  | 2.71
20 | 乙炔气 | kg | 0.28 | 12.01 |  | 3.33
21 | 胶粘剂 | kg | 1.21 | 12.82 |  | 15.46
22 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.6 | 10.2 |  | 6.12
23 | 焊接钢管DN20 | m | 0.53 | 2.85 |  | 1.5
24 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.04 | 4.63 |  | 0.2
25 | 输水软管φ25 | m | 0.09 | 5.13 |  | 0.45
26 | 高密度聚乙烯缠绕管φ300 | m | 10.05 | 134.44 |  | 1351.12
27 | 橡胶软管DN20 | m | 0.24 | 2.13 |  | 0.51
28 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.03 | 76.92 |  | 78.92
29 | 黑玛钢六角内接头DN32 | 个 | 9.7 | 4.41 |  | 42.76
30 | 黑玛钢六角内接头DN65 | 个 | 0.81 | 8.55 |  | 6.91
31 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 12.12 | 2.74 |  | 33.21
32 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 5.13 |  | 5.18
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
33 | 塑料给水管DN32管件 | 个 | 20.18 | 1.62 |  | 32.7
34 | 塑料给水管DN40管件 | 个 | 1.66 | 2.91 |  | 4.82
35 | 塑料给水管DN50管件 | 个 | 24.35 | 5.3 |  | 129.07
36 | 塑料给水管管件DN63 | 个 | 1.83 | 9.4 |  | 17.17
37 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.09 | 16.23 |  | 1.43
38 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.16 | 21.17 |  | 3.29
39 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.16 | 21.37 |  | 3.45
40 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.16 | 5.3 |  | 0.86
41 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 18.79 | 1.44 |  | 27.06
42 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 12.18 | 1.37 |  | 16.69
43 | 塑钢爬梯 | kg | 24.39 | 5.38 |  | 131.23
44 | 水 | m3 | 3.95 | 4.42 |  | 17.45
45 | 电 | kW·h | 4.2 | 0.7 |  | 2.94
46 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 2 | 261.95 |  | 523.9
47 | 预拌混凝土C15 | m3 | 1.36 | 247.57 |  | 337.69
48 | 预拌混凝土C25 | m3 | 5.82 | 257.28 |  | 1496.08
49 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0.9 | 252 |  | 226.3
| 小计 |  |  |  |  | 5055.65
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.74 | 1 |  | 5.74
2 | 柴油 | kg | 5.63 | 7.8 |  | 43.93
3 | 电 | kW·h | 22.66 | 0.7 |  | 15.86
4 | 机上人工 | 工日 | 0.34 | 133 |  | 44.94
5 | 检修费 | 元 | 7.41 | 1 |  | 7.41
6 | 其他费用 | 元 | 2.86 | 1 |  | 2.86
7 | 维护费 | 元 | 15.93 | 1 |  | 15.93
8 | 折旧费 | 元 | 24.38 | 1 |  | 24.38
9 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.09 | 799.23 |  | 69.53
10 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.09 | 564.43 |  | 50.23
11 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.02 | 250.47 |  | 5.01
12 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.23 | 21.58 |  | 4.96
13 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.02 | 33.93 |  | 0.8
14 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.14 | 17.75 |  | 2.49
15 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.17 | 75.6 |  | 13.22
16 | 电熔管件熔接机小 | 台班 | 0.42 | 35.66 |  | 14.8
| 小计 |  |  |  |  | 161.05
四 | 主材
1 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN25 | m | 72.75 | 3.32 |  | 241.52
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
2 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN32 | m | 5.71 | 5.4 |  | 30.84
3 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN40 | m | 86.85 | 7.46 |  | 647.92
4 | HDPE高密度聚乙烯给水管DN50 | m | 6.63 | 11.28 |  | 74.79
5 | 快速取水阀DN25 | 个 | 6.06 | 35 |  | 212.1
6 | 塑料球阀 DN25 | 个 | 6.06 | 24 |  | 145.44
7 | 软密封闸阀 DN50 | 个 | 1.01 | 65 |  | 65.65
8 | 塑料阀门箱 | 台 | 6 | 38 |  | 228
| 小计 |  |  |  |  | 1646.26
| 合计 |  |  |  |  | 12880.02
第 3 页 共 3 页