空间结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	2

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	38

3.4	设计参数	39

4	计算简图	39

5	材料信息	40

5.1	材料特性	40

5.2	材料统计	41

6	荷载与组合	41

6.1	工况信息	41

6.2	荷载信息	42

6.3	荷载组合	48

7	周期与振型	48

7.1	周期与质量参与系数	48

8	非线性计算结果	48

8.1	非线性反力	49

8.2	非线性内力	52

8.3	非线性位移	65

8.4	包络膜应力	70

9	验算结果	72

9.1	杆件应力比限值分布图	72

9.2	杆件应力比分布图	72

9.3	杆件验算结果云图	73

9.4	膜面验算结果	77

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2022.2（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　749

支座总数　　　　4

单元总数　　　　844

膜单元数　　　　1008

材料种类　　　　1

截面种类　　　　7

荷载工况　　　　6

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 支座1 | 2 | -0.001 | 0.000 | 8.300 |  |
| 3 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 支座1 | 4 | 0.001 | 7.000 | 9.500 |  |
| 5 | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 支座1 | 6 | -0.001 | 21.000 | 8.300 |  |
| 7 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 支座1 | 8 | 0.001 | 14.000 | 9.500 |  |
| 9 | -0.002 | 20.999 | 12.300 |  | 10 | 0.001 | 14.000 | 12.300 |  |
| 11 | 0.001 | 7.000 | 12.300 |  | 12 | -0.002 | 0.001 | 12.300 |  |
| 13 | 6.398 | 21.001 | 9.102 |  | 14 | 7.199 | 21.001 | 8.403 |  |
| 15 | 5.599 | 21.001 | 8.202 |  | 16 | 4.799 | 21.000 | 8.902 |  |
| 17 | 6.401 | 14.000 | 10.300 |  | 18 | 7.201 | 14.000 | 9.600 |  |
| 19 | 5.601 | 14.000 | 9.400 |  | 20 | 4.801 | 14.000 | 10.100 |  |
| 21 | 6.401 | 7.000 | 10.300 |  | 22 | 7.201 | 7.000 | 9.600 |  |
| 23 | 5.601 | 7.000 | 9.400 |  | 24 | 4.801 | 7.000 | 10.100 |  |
| 25 | 6.398 | -0.001 | 9.102 |  | 26 | 7.199 | -0.001 | 8.403 |  |
| 27 | 5.599 | -0.001 | 8.202 |  | 28 | 4.799 | -0.000 | 8.902 |  |
| 29 | 7.998 | 22.500 | 9.411 |  | 30 | 7.999 | 22.500 | 8.611 |  |
| 31 | 7.999 | 21.752 | 8.530 |  | 32 | 7.998 | 21.000 | 9.303 |  |
| 33 | 7.999 | 21.752 | 9.330 |  | 34 | 8.000 | 11.066 | 9.283 |  |
| 35 | 8.000 | 10.500 | 9.901 |  | 36 | 7.998 | 11.641 | 10.232 |  |
| 37 | 8.000 | 12.224 | 9.549 |  | 38 | 7.999 | 12.813 | 10.433 |  |
| 39 | 8.001 | 13.406 | 9.684 |  | 40 | 8.000 | 14.000 | 10.501 |  |
| 41 | 7.999 | 11.066 | 10.083 |  | 42 | 8.000 | 11.641 | 9.432 |  |
| 43 | 7.998 | 12.224 | 10.349 |  | 44 | 8.000 | 12.813 | 9.633 |  |
| 45 | 8.000 | 13.406 | 10.484 |  | 46 | 8.000 | 14.713 | 9.677 |  |
| 47 | 7.998 | 15.423 | 10.404 |  | 48 | 7.999 | 16.126 | 9.484 |  |
| 49 | 7.999 | 16.819 | 10.116 |  | 50 | 7.999 | 17.500 | 9.102 |  |
| 51 | 7.998 | 18.180 | 9.687 |  | 52 | 7.998 | 18.874 | 8.719 |  |
| 53 | 7.996 | 19.577 | 9.399 |  | 54 | 7.998 | 20.287 | 8.527 |  |
| 55 | 7.999 | 14.713 | 10.477 |  | 56 | 8.000 | 15.423 | 9.604 |  |
| 57 | 7.998 | 16.126 | 10.284 |  | 58 | 7.999 | 16.820 | 9.316 |  |
| 59 | 7.999 | 17.500 | 9.902 |  | 60 | 7.998 | 18.181 | 8.887 |  |
| 61 | 7.996 | 18.874 | 9.519 |  | 62 | 7.998 | 19.577 | 8.599 |  |
| 63 | 7.997 | 20.287 | 9.327 |  | 64 | 7.998 | -1.500 | 9.411 |  |
| 65 | 7.999 | -1.500 | 8.611 |  | 66 | 7.999 | -0.752 | 8.530 |  |
| 67 | 7.998 | 0.000 | 9.303 |  | 68 | 7.999 | -0.752 | 9.330 |  |
| 69 | 8.000 | 9.934 | 9.283 |  | 70 | 7.998 | 9.359 | 10.232 |  |
| 71 | 8.000 | 8.776 | 9.549 |  | 72 | 7.999 | 8.187 | 10.433 |  |
| 73 | 8.001 | 7.594 | 9.684 |  | 74 | 8.000 | 7.000 | 10.501 |  |
| 75 | 8.001 | 10.500 | 9.101 |  | 76 | 7.999 | 9.934 | 10.083 |  |
| 77 | 8.000 | 9.359 | 9.432 |  | 78 | 7.998 | 8.776 | 10.349 |  |
| 79 | 8.000 | 8.187 | 9.633 |  | 80 | 8.000 | 7.594 | 10.484 |  |
| 81 | 8.000 | 6.287 | 9.677 |  | 82 | 7.998 | 5.577 | 10.404 |  |
| 83 | 7.999 | 4.874 | 9.484 |  | 84 | 7.999 | 4.181 | 10.116 |  |
| 85 | 7.999 | 3.500 | 9.102 |  | 86 | 7.998 | 2.820 | 9.687 |  |
| 87 | 7.998 | 2.126 | 8.719 |  | 88 | 7.996 | 1.423 | 9.399 |  |
| 89 | 7.998 | 0.713 | 8.527 |  | 90 | 7.999 | 6.287 | 10.477 |  |
| 91 | 8.000 | 5.577 | 9.604 |  | 92 | 7.998 | 4.874 | 10.284 |  |
| 93 | 7.999 | 4.180 | 9.316 |  | 94 | 7.999 | 3.500 | 9.902 |  |
| 95 | 7.998 | 2.819 | 8.887 |  | 96 | 7.996 | 2.126 | 9.519 |  |
| 97 | 7.998 | 1.423 | 8.599 |  | 98 | 7.997 | 0.713 | 9.327 |  |
| 99 | 3.998 | 22.500 | 8.910 |  | 100 | 3.999 | 22.500 | 8.110 |  |
| 101 | 3.999 | 21.752 | 8.029 |  | 102 | 3.999 | 21.000 | 8.801 |  |
| 103 | 3.998 | 21.752 | 8.829 |  | 104 | 4.000 | 11.066 | 8.782 |  |
| 105 | 4.000 | 10.500 | 9.400 |  | 106 | 4.000 | 11.641 | 9.731 |  |
| 107 | 4.001 | 12.224 | 9.048 |  | 108 | 4.001 | 12.813 | 9.932 |  |
| 109 | 4.001 | 13.406 | 9.183 |  | 110 | 4.001 | 14.000 | 10.000 |  |
| 111 | 4.000 | 11.066 | 9.582 |  | 112 | 4.000 | 11.641 | 8.931 |  |
| 113 | 4.001 | 12.224 | 9.848 |  | 114 | 4.001 | 12.813 | 9.132 |  |
| 115 | 4.001 | 13.406 | 9.983 |  | 116 | 4.001 | 14.713 | 9.175 |  |
| 117 | 4.000 | 15.423 | 9.903 |  | 118 | 4.000 | 16.126 | 8.982 |  |
| 119 | 4.000 | 16.819 | 9.615 |  | 120 | 4.000 | 17.500 | 8.600 |  |
| 121 | 3.999 | 18.180 | 9.186 |  | 122 | 3.999 | 18.874 | 8.218 |  |
| 123 | 3.999 | 19.577 | 8.898 |  | 124 | 3.999 | 20.287 | 8.025 |  |
| 125 | 4.001 | 14.713 | 9.975 |  | 126 | 4.001 | 15.423 | 9.103 |  |
| 127 | 4.000 | 16.126 | 9.782 |  | 128 | 4.000 | 16.819 | 8.815 |  |
| 129 | 4.000 | 17.500 | 9.400 |  | 130 | 4.000 | 18.180 | 8.386 |  |
| 131 | 3.999 | 18.874 | 9.018 |  | 132 | 3.999 | 19.577 | 8.098 |  |
| 133 | 3.999 | 20.287 | 8.825 |  | 134 | 3.998 | -1.500 | 8.910 |  |
| 135 | 3.999 | -1.500 | 8.110 |  | 136 | 3.999 | -0.752 | 8.029 |  |
| 137 | 3.999 | 0.000 | 8.801 |  | 138 | 3.998 | -0.752 | 8.829 |  |
| 139 | 4.000 | 9.934 | 8.782 |  | 140 | 4.000 | 9.359 | 9.731 |  |
| 141 | 4.001 | 8.776 | 9.048 |  | 142 | 4.001 | 8.187 | 9.932 |  |
| 143 | 4.001 | 7.594 | 9.183 |  | 144 | 4.001 | 7.000 | 10.000 |  |
| 145 | 4.000 | 10.500 | 8.600 |  | 146 | 4.000 | 9.934 | 9.582 |  |
| 147 | 4.000 | 9.359 | 8.931 |  | 148 | 4.001 | 8.776 | 9.848 |  |
| 149 | 4.001 | 8.187 | 9.132 |  | 150 | 4.001 | 7.594 | 9.983 |  |
| 151 | 4.001 | 6.287 | 9.175 |  | 152 | 4.000 | 5.577 | 9.903 |  |
| 153 | 4.000 | 4.874 | 8.982 |  | 154 | 4.000 | 4.181 | 9.615 |  |
| 155 | 4.000 | 3.500 | 8.600 |  | 156 | 3.999 | 2.820 | 9.186 |  |
| 157 | 3.999 | 2.126 | 8.218 |  | 158 | 3.999 | 1.423 | 8.898 |  |
| 159 | 3.999 | 0.713 | 8.025 |  | 160 | 4.001 | 6.287 | 9.975 |  |
| 161 | 4.001 | 5.577 | 9.103 |  | 162 | 4.000 | 4.874 | 9.782 |  |
| 163 | 4.000 | 4.181 | 8.815 |  | 164 | 4.000 | 3.500 | 9.400 |  |
| 165 | 4.000 | 2.820 | 8.386 |  | 166 | 3.999 | 2.126 | 9.018 |  |
| 167 | 3.999 | 1.423 | 8.098 |  | 168 | 3.999 | 0.713 | 8.825 |  |
| 169 | -0.501 | 21.000 | 7.437 |  | 170 | -1.001 | 21.000 | 8.175 |  |
| 171 | -0.501 | 21.000 | 8.237 |  | 172 | -1.001 | 21.000 | 7.375 |  |
| 173 | 3.999 | 21.000 | 8.001 |  | 174 | 3.199 | 21.000 | 8.701 |  |
| 175 | 2.399 | 21.000 | 7.801 |  | 176 | 1.599 | 21.000 | 8.501 |  |
| 177 | 0.799 | 21.000 | 7.600 |  | 178 | 7.999 | 21.000 | 8.503 |  |
| 179 | 7.198 | 21.001 | 9.203 |  | 180 | 6.399 | 21.001 | 8.302 |  |
| 181 | 5.598 | 21.000 | 9.002 |  | 182 | 4.799 | 21.000 | 8.102 |  |
| 183 | 3.199 | 21.000 | 7.901 |  | 184 | 2.399 | 21.000 | 8.601 |  |
| 185 | 1.599 | 21.000 | 7.701 |  | 186 | 0.799 | 21.000 | 8.400 |  |
| 187 | -0.499 | 14.000 | 8.637 |  | 188 | -0.999 | 14.000 | 9.375 |  |
| 189 | -0.499 | 14.000 | 9.437 |  | 190 | -0.999 | 14.000 | 8.575 |  |
| 191 | 4.001 | 14.000 | 9.200 |  | 192 | 3.201 | 14.000 | 9.899 |  |
| 193 | 2.401 | 14.000 | 8.999 |  | 194 | 1.601 | 14.000 | 9.699 |  |
| 195 | 0.801 | 14.000 | 8.799 |  | 196 | 8.001 | 14.000 | 9.701 |  |
| 197 | 7.201 | 14.000 | 10.400 |  | 198 | 6.401 | 14.000 | 9.500 |  |
| 199 | 5.601 | 14.000 | 10.200 |  | 200 | 4.801 | 14.000 | 9.300 |  |
| 201 | 3.201 | 14.000 | 9.099 |  | 202 | 2.401 | 14.000 | 9.799 |  |
| 203 | 1.601 | 14.000 | 8.899 |  | 204 | 0.801 | 14.000 | 9.599 |  |
| 205 | -0.499 | 7.000 | 8.637 |  | 206 | -0.999 | 7.000 | 9.375 |  |
| 207 | -0.499 | 7.000 | 9.437 |  | 208 | -0.999 | 7.000 | 8.575 |  |
| 209 | 4.001 | 7.000 | 9.200 |  | 210 | 3.201 | 7.000 | 9.900 |  |
| 211 | 2.401 | 7.000 | 9.000 |  | 212 | 1.601 | 7.000 | 9.700 |  |
| 213 | 0.801 | 7.000 | 8.800 |  | 214 | 8.001 | 7.000 | 9.701 |  |
| 215 | 7.201 | 7.000 | 10.400 |  | 216 | 6.401 | 7.000 | 9.500 |  |
| 217 | 5.601 | 7.000 | 10.200 |  | 218 | 4.801 | 7.000 | 9.300 |  |
| 219 | 3.201 | 7.000 | 9.100 |  | 220 | 2.401 | 7.000 | 9.800 |  |
| 221 | 1.601 | 7.000 | 8.900 |  | 222 | 0.801 | 7.000 | 9.600 |  |
| 223 | -0.501 | 0.000 | 7.437 |  | 224 | -1.001 | 0.000 | 8.175 |  |
| 225 | -0.501 | 0.000 | 8.237 |  | 226 | -1.001 | 0.000 | 7.375 |  |
| 227 | 3.999 | -0.000 | 8.001 |  | 228 | 3.199 | 0.000 | 8.701 |  |
| 229 | 2.399 | 0.000 | 7.801 |  | 230 | 1.599 | 0.000 | 8.501 |  |
| 231 | 0.799 | 0.000 | 7.600 |  | 232 | 7.999 | -0.000 | 8.503 |  |
| 233 | 7.198 | -0.001 | 9.203 |  | 234 | 6.399 | -0.001 | 8.302 |  |
| 235 | 5.598 | -0.000 | 9.002 |  | 236 | 4.799 | -0.000 | 8.102 |  |
| 237 | 3.199 | 0.000 | 7.901 |  | 238 | 2.399 | 0.000 | 8.601 |  |
| 239 | 1.599 | 0.000 | 7.701 |  | 240 | 0.799 | 0.000 | 8.400 |  |
| 241 | -0.002 | 0.001 | 12.800 |  | 242 | 0.001 | 7.000 | 12.800 |  |
| 243 | 0.001 | 14.000 | 12.800 |  | 244 | -0.002 | 20.999 | 12.800 |  |
| 245 | -0.001 | 22.500 | 8.408 |  | 246 | -0.001 | 22.500 | 7.608 |  |
| 247 | -0.001 | 21.752 | 7.527 |  | 248 | -0.001 | 21.752 | 8.327 |  |
| 249 | 0.001 | 11.066 | 8.282 |  | 250 | 0.000 | 10.500 | 8.900 |  |
| 251 | 0.000 | 11.641 | 9.232 |  | 252 | 0.001 | 12.224 | 8.549 |  |
| 253 | 0.001 | 12.813 | 9.432 |  | 254 | 0.001 | 13.406 | 8.683 |  |
| 255 | 0.000 | 11.066 | 9.082 |  | 256 | 0.001 | 11.641 | 8.432 |  |
| 257 | 0.001 | 12.224 | 9.349 |  | 258 | 0.001 | 12.813 | 8.632 |  |
| 259 | 0.001 | 13.406 | 9.483 |  | 260 | 0.001 | 14.713 | 8.675 |  |
| 261 | 0.001 | 15.423 | 9.403 |  | 262 | 0.000 | 16.126 | 8.482 |  |
| 263 | 0.000 | 16.819 | 9.114 |  | 264 | -0.000 | 17.500 | 8.100 |  |
| 265 | -0.000 | 18.180 | 8.685 |  | 266 | -0.001 | 18.874 | 7.717 |  |
| 267 | -0.001 | 19.577 | 8.397 |  | 268 | -0.001 | 20.287 | 7.524 |  |
| 269 | 0.001 | 14.713 | 9.475 |  | 270 | 0.001 | 15.423 | 8.603 |  |
| 271 | 0.000 | 16.126 | 9.282 |  | 272 | 0.000 | 16.819 | 8.314 |  |
| 273 | -0.000 | 17.500 | 8.900 |  | 274 | -0.000 | 18.180 | 7.885 |  |
| 275 | -0.001 | 18.874 | 8.517 |  | 276 | -0.001 | 19.577 | 7.597 |  |
| 277 | -0.001 | 20.287 | 8.324 |  | 278 | -0.001 | -1.500 | 8.408 |  |
| 279 | -0.001 | -1.500 | 7.608 |  | 280 | -0.001 | -0.752 | 7.527 |  |
| 281 | -0.001 | -0.752 | 8.327 |  | 282 | 0.001 | 9.934 | 8.282 |  |
| 283 | 0.000 | 9.359 | 9.232 |  | 284 | 0.001 | 8.776 | 8.549 |  |
| 285 | 0.001 | 8.187 | 9.432 |  | 286 | 0.001 | 7.594 | 8.683 |  |
| 287 | 0.001 | 10.500 | 8.100 |  | 288 | 0.000 | 9.934 | 9.082 |  |
| 289 | 0.001 | 9.359 | 8.432 |  | 290 | 0.001 | 8.776 | 9.349 |  |
| 291 | 0.001 | 8.187 | 8.632 |  | 292 | 0.001 | 7.594 | 9.483 |  |
| 293 | 0.001 | 6.287 | 8.675 |  | 294 | 0.001 | 5.577 | 9.403 |  |
| 295 | 0.000 | 4.874 | 8.482 |  | 296 | 0.000 | 4.181 | 9.114 |  |
| 297 | -0.000 | 3.500 | 8.100 |  | 298 | -0.000 | 2.820 | 8.685 |  |
| 299 | -0.001 | 2.126 | 7.717 |  | 300 | -0.001 | 1.423 | 8.397 |  |
| 301 | -0.001 | 0.713 | 7.524 |  | 302 | 0.001 | 6.287 | 9.475 |  |
| 303 | 0.001 | 5.577 | 8.603 |  | 304 | 0.000 | 4.874 | 9.282 |  |
| 305 | 0.000 | 4.181 | 8.314 |  | 306 | -0.000 | 3.500 | 8.900 |  |
| 307 | -0.000 | 2.820 | 7.885 |  | 308 | -0.001 | 2.126 | 8.517 |  |
| 309 | -0.001 | 1.423 | 7.597 |  | 310 | -0.001 | 0.713 | 8.324 |  |
| 311 | -0.001 | 0.000 | 7.500 |  | 312 | -1.000 | 3.500 | 8.775 |  |
| 313 | -0.999 | 2.820 | 8.560 |  | 314 | -0.998 | 2.126 | 8.392 |  |
| 315 | -0.998 | 1.423 | 8.272 |  | 316 | -1.000 | 0.713 | 8.199 |  |
| 317 | 0.001 | 7.000 | 8.700 |  | 318 | -0.999 | 4.181 | 8.989 |  |
| 319 | -0.997 | 4.874 | 9.158 |  | 320 | -0.997 | 5.577 | 9.278 |  |
| 321 | -0.998 | 6.287 | 9.351 |  | 322 | -1.000 | 20.287 | 8.199 |  |
| 323 | -0.998 | 19.577 | 8.272 |  | 324 | -0.998 | 18.874 | 8.392 |  |
| 325 | -0.999 | 18.180 | 8.560 |  | 326 | -1.000 | 17.500 | 8.775 |  |
| 327 | -0.001 | 21.000 | 7.500 |  | 328 | -0.998 | 14.713 | 9.351 |  |
| 329 | -0.997 | 15.423 | 9.278 |  | 330 | -0.997 | 16.126 | 9.158 |  |
| 331 | -0.999 | 16.819 | 8.989 |  | 332 | 0.001 | 14.000 | 8.700 |  |
| 333 | -0.998 | 7.594 | 9.358 |  | 334 | -0.997 | 8.187 | 9.308 |  |
| 335 | -0.997 | 8.776 | 9.224 |  | 336 | -0.997 | 9.359 | 9.107 |  |
| 337 | -0.999 | 9.934 | 8.957 |  | 338 | -1.000 | 10.500 | 8.775 |  |
| 339 | -0.999 | 11.066 | 8.957 |  | 340 | -0.997 | 11.641 | 9.107 |  |
| 341 | -0.997 | 12.224 | 9.224 |  | 342 | -0.997 | 12.813 | 9.308 |  |
| 343 | -0.998 | 13.406 | 9.358 |  | 344 | -1.001 | -0.752 | 8.202 |  |
| 345 | -1.001 | -1.500 | 8.282 |  | 346 | -1.001 | 22.500 | 8.282 |  |
| 347 | -1.001 | 21.752 | 8.202 |  | 348 | 3.531 | 21.750 | 8.785 |  |
| 349 | 2.788 | 21.748 | 8.701 |  | 350 | 0.468 | 21.750 | 8.401 |  |
| 351 | 1.210 | 21.748 | 8.503 |  | 352 | 1.999 | 21.748 | 8.603 |  |
| 353 | 0.799 | 22.497 | 8.508 |  | 354 | 1.599 | 22.495 | 8.608 |  |
| 355 | 3.198 | 22.498 | 8.809 |  | 356 | 2.398 | 22.495 | 8.709 |  |
| 357 | 7.531 | 21.750 | 9.287 |  | 358 | 6.788 | 21.748 | 9.202 |  |
| 359 | 4.468 | 21.750 | 8.903 |  | 360 | 5.210 | 21.748 | 9.005 |  |
| 361 | 5.998 | 21.748 | 9.105 |  | 362 | 4.798 | 22.497 | 9.010 |  |
| 363 | 5.598 | 22.495 | 9.110 |  | 364 | 7.198 | 22.497 | 9.311 |  |
| 365 | 6.398 | 22.494 | 9.210 |  | 366 | 7.295 | 20.293 | 9.280 |  |
| 367 | 6.548 | 20.295 | 9.206 |  | 368 | 4.403 | 20.290 | 8.904 |  |
| 369 | 5.061 | 20.293 | 9.013 |  | 370 | 5.794 | 20.295 | 9.115 |  |
| 371 | 4.553 | 19.584 | 9.017 |  | 372 | 5.220 | 19.590 | 9.133 |  |
| 373 | 5.937 | 19.592 | 9.235 |  | 374 | 6.664 | 19.591 | 9.317 |  |
| 375 | 7.362 | 19.586 | 9.374 |  | 376 | 4.636 | 18.884 | 9.153 |  |
| 377 | 5.335 | 18.890 | 9.271 |  | 378 | 6.062 | 18.891 | 9.370 |  |
| 379 | 6.779 | 18.890 | 9.448 |  | 380 | 7.444 | 18.884 | 9.499 |  |
| 381 | 4.705 | 18.189 | 9.316 |  | 382 | 5.451 | 18.194 | 9.428 |  |
| 383 | 6.205 | 18.194 | 9.526 |  | 384 | 6.937 | 18.192 | 9.607 |  |
| 385 | 7.596 | 18.187 | 9.663 |  | 386 | 4.800 | 17.500 | 9.500 |  |
| 387 | 5.600 | 17.500 | 9.601 |  | 388 | 7.199 | 17.500 | 9.801 |  |
| 389 | 6.399 | 17.500 | 9.701 |  | 390 | 3.296 | 20.292 | 8.779 |  |
| 391 | 2.549 | 20.294 | 8.705 |  | 392 | 0.403 | 20.290 | 8.403 |  |
| 393 | 1.061 | 20.293 | 8.511 |  | 394 | 1.794 | 20.295 | 8.614 |  |
| 395 | 0.554 | 19.584 | 8.516 |  | 396 | 1.220 | 19.589 | 8.632 |  |
| 397 | 1.938 | 19.591 | 8.733 |  | 398 | 2.665 | 19.590 | 8.816 |  |
| 399 | 3.365 | 19.586 | 8.872 |  | 400 | 0.637 | 18.884 | 8.652 |  |
| 401 | 1.336 | 18.889 | 8.770 |  | 402 | 2.063 | 18.891 | 8.869 |  |
| 403 | 2.781 | 18.889 | 8.947 |  | 404 | 3.447 | 18.884 | 8.997 |  |
| 405 | 0.705 | 18.189 | 8.815 |  | 406 | 1.452 | 18.194 | 8.928 |  |
| 407 | 2.206 | 18.194 | 9.025 |  | 408 | 2.938 | 18.192 | 9.105 |  |
| 409 | 3.597 | 18.187 | 9.162 |  | 410 | 0.800 | 17.500 | 9.000 |  |
| 411 | 1.600 | 17.500 | 9.100 |  | 412 | 3.200 | 17.500 | 9.300 |  |
| 413 | 2.400 | 17.500 | 9.200 |  | 414 | 3.597 | 14.710 | 9.897 |  |
| 415 | 2.938 | 14.707 | 9.788 |  | 416 | 0.703 | 14.708 | 9.521 |  |
| 417 | 1.451 | 14.705 | 9.595 |  | 418 | 2.205 | 14.705 | 9.686 |  |
| 419 | 0.635 | 15.414 | 9.428 |  | 420 | 1.334 | 15.409 | 9.484 |  |
| 421 | 2.062 | 15.408 | 9.567 |  | 422 | 2.780 | 15.410 | 9.668 |  |
| 423 | 3.446 | 15.416 | 9.783 |  | 424 | 0.553 | 16.116 | 9.303 |  |
| 425 | 1.219 | 16.110 | 9.353 |  | 426 | 1.937 | 16.108 | 9.431 |  |
| 427 | 2.664 | 16.110 | 9.530 |  | 428 | 3.363 | 16.116 | 9.648 |  |
| 429 | 0.402 | 16.813 | 9.138 |  | 430 | 1.061 | 16.807 | 9.194 |  |
| 431 | 1.794 | 16.805 | 9.275 |  | 432 | 2.548 | 16.806 | 9.372 |  |
| 433 | 3.294 | 16.810 | 9.484 |  | 434 | 7.596 | 14.710 | 10.398 |  |
| 435 | 6.937 | 14.707 | 10.289 |  | 436 | 4.703 | 14.707 | 10.022 |  |
| 437 | 5.450 | 14.705 | 10.096 |  | 438 | 6.205 | 14.705 | 10.187 |  |
| 439 | 4.635 | 15.414 | 9.928 |  | 440 | 5.334 | 15.409 | 9.985 |  |
| 441 | 6.061 | 15.408 | 10.067 |  | 442 | 6.778 | 15.410 | 10.169 |  |
| 443 | 7.444 | 15.416 | 10.285 |  | 444 | 4.553 | 16.116 | 9.803 |  |
| 445 | 5.218 | 16.110 | 9.854 |  | 446 | 5.936 | 16.108 | 9.932 |  |
| 447 | 6.662 | 16.110 | 10.031 |  | 448 | 7.361 | 16.116 | 10.149 |  |
| 449 | 4.402 | 16.813 | 9.638 |  | 450 | 5.061 | 16.807 | 9.695 |  |
| 451 | 5.793 | 16.805 | 9.776 |  | 452 | 6.547 | 16.806 | 9.873 |  |
| 453 | 7.293 | 16.810 | 9.986 |  | 454 | 7.485 | 13.410 | 10.390 |  |
| 455 | 6.825 | 13.415 | 10.287 |  | 456 | 4.667 | 13.416 | 10.031 |  |
| 457 | 5.385 | 13.419 | 10.104 |  | 458 | 6.112 | 13.418 | 10.191 |  |
| 459 | 7.703 | 12.818 | 10.368 |  | 460 | 7.188 | 12.826 | 10.271 |  |
| 461 | 6.564 | 12.834 | 10.172 |  | 462 | 4.590 | 12.833 | 9.959 |  |
| 463 | 5.229 | 12.841 | 10.011 |  | 464 | 5.898 | 12.839 | 10.084 |  |
| 465 | 4.531 | 12.253 | 9.869 |  | 466 | 5.110 | 12.269 | 9.912 |  |
| 467 | 5.728 | 12.268 | 9.974 |  | 468 | 6.368 | 12.257 | 10.053 |  |
| 469 | 6.995 | 12.246 | 10.148 |  | 470 | 7.555 | 12.235 | 10.251 |  |
| 471 | 4.476 | 11.671 | 9.755 |  | 472 | 5.009 | 11.709 | 9.800 |  |
| 473 | 5.571 | 11.714 | 9.856 |  | 474 | 6.189 | 11.687 | 9.925 |  |
| 475 | 6.837 | 11.669 | 10.015 |  | 476 | 7.456 | 11.655 | 10.120 |  |
| 477 | 4.370 | 11.082 | 9.608 |  | 478 | 4.946 | 11.116 | 9.666 |  |
| 479 | 5.420 | 11.232 | 9.741 |  | 480 | 5.973 | 11.121 | 9.782 |  |
| 481 | 6.659 | 11.092 | 9.867 |  | 482 | 7.358 | 11.079 | 9.969 |  |
| 483 | 4.800 | 10.500 | 9.500 |  | 484 | 5.600 | 10.500 | 9.601 |  |
| 485 | 7.200 | 10.500 | 9.801 |  | 486 | 6.400 | 10.500 | 9.702 |  |
| 487 | 3.486 | 13.410 | 9.889 |  | 488 | 2.826 | 13.415 | 9.786 |  |
| 489 | 0.667 | 13.416 | 9.531 |  | 490 | 1.385 | 13.419 | 9.603 |  |
| 491 | 2.113 | 13.418 | 9.690 |  | 492 | 3.704 | 12.818 | 9.867 |  |
| 493 | 3.189 | 12.826 | 9.770 |  | 494 | 2.565 | 12.833 | 9.672 |  |
| 495 | 0.590 | 12.833 | 9.459 |  | 496 | 1.230 | 12.841 | 9.511 |  |
| 497 | 1.898 | 12.839 | 9.584 |  | 498 | 0.531 | 12.253 | 9.369 |  |
| 499 | 1.110 | 12.270 | 9.412 |  | 500 | 1.728 | 12.268 | 9.474 |  |
| 501 | 2.369 | 12.257 | 9.553 |  | 502 | 2.996 | 12.246 | 9.648 |  |
| 503 | 3.557 | 12.235 | 9.751 |  | 504 | 0.476 | 11.671 | 9.255 |  |
| 505 | 1.009 | 11.709 | 9.300 |  | 506 | 1.572 | 11.714 | 9.356 |  |
| 507 | 2.190 | 11.687 | 9.425 |  | 508 | 2.839 | 11.669 | 9.515 |  |
| 509 | 3.458 | 11.655 | 9.619 |  | 510 | 0.370 | 11.082 | 9.109 |  |
| 511 | 0.946 | 11.116 | 9.166 |  | 512 | 1.420 | 11.232 | 9.241 |  |
| 513 | 1.974 | 11.121 | 9.283 |  | 514 | 2.660 | 11.093 | 9.367 |  |
| 515 | 3.359 | 11.079 | 9.469 |  | 516 | 0.800 | 10.500 | 9.001 |  |
| 517 | 1.600 | 10.500 | 9.102 |  | 518 | 3.200 | 10.500 | 9.301 |  |
| 519 | 2.400 | 10.500 | 9.202 |  | 520 | 3.486 | 7.590 | 9.889 |  |
| 521 | 2.826 | 7.585 | 9.786 |  | 522 | 0.667 | 7.584 | 9.531 |  |
| 523 | 1.385 | 7.581 | 9.603 |  | 524 | 2.113 | 7.582 | 9.690 |  |
| 525 | 3.704 | 8.182 | 9.867 |  | 526 | 3.189 | 8.174 | 9.770 |  |
| 527 | 2.565 | 8.167 | 9.672 |  | 528 | 0.590 | 8.167 | 9.459 |  |
| 529 | 1.230 | 8.159 | 9.511 |  | 530 | 1.898 | 8.161 | 9.584 |  |
| 531 | 0.531 | 8.747 | 9.369 |  | 532 | 1.110 | 8.730 | 9.412 |  |
| 533 | 1.728 | 8.732 | 9.474 |  | 534 | 2.369 | 8.743 | 9.553 |  |
| 535 | 2.996 | 8.754 | 9.648 |  | 536 | 3.557 | 8.765 | 9.751 |  |
| 537 | 0.476 | 9.329 | 9.255 |  | 538 | 1.009 | 9.291 | 9.300 |  |
| 539 | 1.572 | 9.286 | 9.356 |  | 540 | 2.190 | 9.313 | 9.425 |  |
| 541 | 2.839 | 9.331 | 9.515 |  | 542 | 3.458 | 9.345 | 9.619 |  |
| 543 | 0.370 | 9.918 | 9.109 |  | 544 | 0.946 | 9.884 | 9.166 |  |
| 545 | 1.420 | 9.768 | 9.242 |  | 546 | 1.974 | 9.879 | 9.283 |  |
| 547 | 2.660 | 9.907 | 9.367 |  | 548 | 3.359 | 9.921 | 9.469 |  |
| 549 | 7.485 | 7.590 | 10.390 |  | 550 | 6.825 | 7.585 | 10.287 |  |
| 551 | 4.667 | 7.584 | 10.031 |  | 552 | 5.385 | 7.581 | 10.104 |  |
| 553 | 6.112 | 7.582 | 10.191 |  | 554 | 7.703 | 8.182 | 10.368 |  |
| 555 | 7.188 | 8.174 | 10.271 |  | 556 | 6.564 | 8.166 | 10.172 |  |
| 557 | 4.590 | 8.167 | 9.959 |  | 558 | 5.229 | 8.159 | 10.012 |  |
| 559 | 5.898 | 8.161 | 10.084 |  | 560 | 4.531 | 8.747 | 9.869 |  |
| 561 | 5.110 | 8.731 | 9.912 |  | 562 | 5.728 | 8.732 | 9.974 |  |
| 563 | 6.368 | 8.743 | 10.053 |  | 564 | 6.995 | 8.754 | 10.148 |  |
| 565 | 7.555 | 8.765 | 10.251 |  | 566 | 4.476 | 9.329 | 9.755 |  |
| 567 | 5.009 | 9.291 | 9.800 |  | 568 | 5.571 | 9.286 | 9.856 |  |
| 569 | 6.189 | 9.313 | 9.925 |  | 570 | 6.837 | 9.331 | 10.015 |  |
| 571 | 7.456 | 9.345 | 10.120 |  | 572 | 4.370 | 9.918 | 9.608 |  |
| 573 | 4.946 | 9.884 | 9.666 |  | 574 | 5.420 | 9.768 | 9.741 |  |
| 575 | 5.973 | 9.879 | 9.782 |  | 576 | 6.659 | 9.908 | 9.867 |  |
| 577 | 7.358 | 9.921 | 9.969 |  | 578 | 3.531 | -0.750 | 8.785 |  |
| 579 | 2.788 | -0.748 | 8.701 |  | 580 | 0.468 | -0.750 | 8.401 |  |
| 581 | 1.210 | -0.748 | 8.503 |  | 582 | 1.999 | -0.748 | 8.603 |  |
| 583 | 0.799 | -1.497 | 8.508 |  | 584 | 1.599 | -1.495 | 8.608 |  |
| 585 | 3.198 | -1.498 | 8.809 |  | 586 | 2.398 | -1.495 | 8.709 |  |
| 587 | 7.531 | -0.750 | 9.287 |  | 588 | 6.788 | -0.748 | 9.202 |  |
| 589 | 4.468 | -0.750 | 8.903 |  | 590 | 5.210 | -0.748 | 9.005 |  |
| 591 | 5.998 | -0.748 | 9.105 |  | 592 | 4.798 | -1.497 | 9.010 |  |
| 593 | 5.598 | -1.495 | 9.110 |  | 594 | 7.198 | -1.497 | 9.311 |  |
| 595 | 6.398 | -1.494 | 9.210 |  | 596 | 7.295 | 0.707 | 9.280 |  |
| 597 | 6.548 | 0.705 | 9.206 |  | 598 | 4.403 | 0.710 | 8.904 |  |
| 599 | 5.061 | 0.707 | 9.013 |  | 600 | 5.794 | 0.705 | 9.115 |  |
| 601 | 4.553 | 1.416 | 9.017 |  | 602 | 5.220 | 1.410 | 9.133 |  |
| 603 | 5.937 | 1.408 | 9.235 |  | 604 | 6.664 | 1.409 | 9.317 |  |
| 605 | 7.362 | 1.414 | 9.374 |  | 606 | 4.636 | 2.116 | 9.153 |  |
| 607 | 5.335 | 2.110 | 9.271 |  | 608 | 6.062 | 2.109 | 9.370 |  |
| 609 | 6.779 | 2.110 | 9.448 |  | 610 | 7.444 | 2.116 | 9.499 |  |
| 611 | 4.705 | 2.811 | 9.316 |  | 612 | 5.451 | 2.806 | 9.428 |  |
| 613 | 6.205 | 2.806 | 9.526 |  | 614 | 6.937 | 2.808 | 9.607 |  |
| 615 | 7.596 | 2.813 | 9.663 |  | 616 | 4.800 | 3.500 | 9.500 |  |
| 617 | 5.600 | 3.500 | 9.601 |  | 618 | 7.199 | 3.500 | 9.801 |  |
| 619 | 6.399 | 3.500 | 9.701 |  | 620 | 3.296 | 0.708 | 8.779 |  |
| 621 | 2.549 | 0.706 | 8.705 |  | 622 | 0.403 | 0.710 | 8.403 |  |
| 623 | 1.061 | 0.707 | 8.511 |  | 624 | 1.794 | 0.705 | 8.614 |  |
| 625 | 0.554 | 1.416 | 8.516 |  | 626 | 1.220 | 1.411 | 8.632 |  |
| 627 | 1.938 | 1.409 | 8.733 |  | 628 | 2.665 | 1.410 | 8.816 |  |
| 629 | 3.365 | 1.414 | 8.872 |  | 630 | 0.637 | 2.116 | 8.652 |  |
| 631 | 1.336 | 2.111 | 8.770 |  | 632 | 2.063 | 2.109 | 8.869 |  |
| 633 | 2.781 | 2.111 | 8.947 |  | 634 | 3.447 | 2.116 | 8.997 |  |
| 635 | 0.705 | 2.811 | 8.815 |  | 636 | 1.452 | 2.806 | 8.928 |  |
| 637 | 2.206 | 2.806 | 9.025 |  | 638 | 2.938 | 2.808 | 9.105 |  |
| 639 | 3.597 | 2.813 | 9.162 |  | 640 | 0.800 | 3.500 | 9.000 |  |
| 641 | 1.600 | 3.500 | 9.100 |  | 642 | 3.200 | 3.500 | 9.300 |  |
| 643 | 2.400 | 3.500 | 9.200 |  | 644 | 3.597 | 6.290 | 9.897 |  |
| 645 | 2.938 | 6.293 | 9.788 |  | 646 | 0.703 | 6.292 | 9.521 |  |
| 647 | 1.451 | 6.295 | 9.595 |  | 648 | 2.205 | 6.295 | 9.686 |  |
| 649 | 0.635 | 5.586 | 9.428 |  | 650 | 1.334 | 5.591 | 9.485 |  |
| 651 | 2.062 | 5.592 | 9.567 |  | 652 | 2.780 | 5.590 | 9.668 |  |
| 653 | 3.446 | 5.584 | 9.783 |  | 654 | 0.553 | 4.884 | 9.303 |  |
| 655 | 1.219 | 4.890 | 9.353 |  | 656 | 1.936 | 4.892 | 9.431 |  |
| 657 | 2.664 | 4.890 | 9.530 |  | 658 | 3.363 | 4.884 | 9.648 |  |
| 659 | 0.402 | 4.187 | 9.138 |  | 660 | 1.061 | 4.193 | 9.194 |  |
| 661 | 1.794 | 4.195 | 9.275 |  | 662 | 2.548 | 4.194 | 9.372 |  |
| 663 | 3.294 | 4.190 | 9.484 |  | 664 | 7.596 | 6.290 | 10.398 |  |
| 665 | 6.937 | 6.293 | 10.289 |  | 666 | 4.703 | 6.293 | 10.022 |  |
| 667 | 5.450 | 6.295 | 10.096 |  | 668 | 6.205 | 6.295 | 10.187 |  |
| 669 | 4.635 | 5.586 | 9.928 |  | 670 | 5.334 | 5.591 | 9.985 |  |
| 671 | 6.061 | 5.592 | 10.067 |  | 672 | 6.778 | 5.590 | 10.169 |  |
| 673 | 7.444 | 5.584 | 10.285 |  | 674 | 4.553 | 4.884 | 9.803 |  |
| 675 | 5.218 | 4.890 | 9.854 |  | 676 | 5.936 | 4.892 | 9.932 |  |
| 677 | 6.662 | 4.890 | 10.031 |  | 678 | 7.361 | 4.884 | 10.149 |  |
| 679 | 4.402 | 4.187 | 9.638 |  | 680 | 5.061 | 4.193 | 9.695 |  |
| 681 | 5.793 | 4.195 | 9.776 |  | 682 | 6.547 | 4.194 | 9.873 |  |
| 683 | 7.293 | 4.190 | 9.986 |  | 684 | -0.500 | -0.751 | 8.273 |  |
| 685 | -0.501 | -1.500 | 8.345 |  | 686 | -0.500 | 6.288 | 9.403 |  |
| 687 | -0.500 | 5.579 | 9.329 |  | 688 | -0.500 | 4.876 | 9.208 |  |
| 689 | -0.500 | 4.183 | 9.042 |  | 690 | -0.500 | 3.500 | 8.837 |  |
| 691 | -0.499 | 0.712 | 8.272 |  | 692 | -0.498 | 1.421 | 8.346 |  |
| 693 | -0.498 | 2.124 | 8.466 |  | 694 | -0.499 | 2.817 | 8.633 |  |
| 695 | -0.499 | 13.406 | 9.411 |  | 696 | -0.499 | 12.815 | 9.359 |  |
| 697 | -0.499 | 12.226 | 9.275 |  | 698 | -0.499 | 11.644 | 9.158 |  |
| 699 | -0.500 | 11.068 | 9.010 |  | 700 | -0.500 | 10.500 | 8.837 |  |
| 701 | -0.499 | 7.594 | 9.411 |  | 702 | -0.499 | 8.185 | 9.359 |  |
| 703 | -0.499 | 8.774 | 9.275 |  | 704 | -0.499 | 9.356 | 9.158 |  |
| 705 | -0.500 | 9.932 | 9.010 |  | 706 | -0.499 | 20.288 | 8.272 |  |
| 707 | -0.498 | 19.579 | 8.346 |  | 708 | -0.498 | 18.876 | 8.466 |  |
| 709 | -0.499 | 18.183 | 8.633 |  | 710 | -0.500 | 17.500 | 8.837 |  |
| 711 | -0.500 | 14.712 | 9.403 |  | 712 | -0.500 | 15.421 | 9.329 |  |
| 713 | -0.500 | 16.124 | 9.208 |  | 714 | -0.500 | 16.817 | 9.042 |  |
| 715 | -0.500 | 21.751 | 8.273 |  | 716 | -0.501 | 22.500 | 8.345 |  |
| 717 | -0.999 | 9.934 | 8.157 |  | 718 | -1.000 | 3.500 | 7.975 |  |
| 719 | -0.999 | 2.820 | 7.760 |  | 720 | -0.998 | 2.126 | 7.592 |  |
| 721 | -0.999 | 1.423 | 7.472 |  | 722 | -1.000 | 0.713 | 7.399 |  |
| 723 | -0.999 | 4.181 | 8.189 |  | 724 | -0.998 | 4.874 | 8.358 |  |
| 725 | -0.998 | 5.577 | 8.478 |  | 726 | -0.998 | 6.287 | 8.551 |  |
| 727 | -1.000 | 20.287 | 7.399 |  | 728 | -0.999 | 19.577 | 7.472 |  |
| 729 | -0.998 | 18.874 | 7.592 |  | 730 | -0.999 | 18.180 | 7.760 |  |
| 731 | -1.000 | 17.500 | 7.975 |  | 732 | -0.998 | 14.713 | 8.551 |  |
| 733 | -0.998 | 15.423 | 8.478 |  | 734 | -0.998 | 16.126 | 8.358 |  |
| 735 | -0.999 | 16.819 | 8.189 |  | 736 | -0.999 | 7.594 | 8.558 |  |
| 737 | -0.998 | 8.187 | 8.508 |  | 738 | -0.998 | 8.776 | 8.424 |  |
| 739 | -0.998 | 9.359 | 8.307 |  | 740 | -1.000 | 10.500 | 7.975 |  |
| 741 | -0.999 | 11.066 | 8.157 |  | 742 | -0.998 | 11.641 | 8.307 |  |
| 743 | -0.998 | 12.224 | 8.424 |  | 744 | -0.998 | 12.813 | 8.508 |  |
| 745 | -0.999 | 13.406 | 8.558 |  | 746 | -1.001 | -0.752 | 7.402 |  |
| 747 | -1.001 | -1.500 | 7.482 |  | 748 | -1.001 | 22.500 | 7.482 |  |
| 749 | -1.001 | 21.752 | 7.402 |  |  |  |  |  |  |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | φ180x5 | Q355B | 4.000 | 2748.89 | 1053.17 | 1053.17 | 1.118 | 1.115 | --- | --- |
| 2 | φ180x5 | Q355B | 2.800 | 2748.89 | 1053.17 | 1053.17 | 1.171 | 1.168 | --- | --- |
| 3 | φ180x5 | Q355B | 2.800 | 2748.89 | 1053.17 | 1053.17 | 1.171 | 1.168 | --- | --- |
| 4 | φ180x5 | Q355B | 4.000 | 2748.89 | 1053.17 | 1053.17 | 1.118 | 1.115 | --- | --- |
| 5 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 6 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 7 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 8 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 9 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 10 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 11 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 12 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 13 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 14 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 16 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.782 | --- | --- |
| 18 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 21 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 22 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 23 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 24 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 25 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 26 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 27 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 28 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 29 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 30 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 31 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 34 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 35 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 36 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 37 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 38 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 39 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 40 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 41 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 42 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 43 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 44 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 45 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 46 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 47 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 48 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 49 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 50 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 51 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 52 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 53 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 54 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 55 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 56 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 57 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 58 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 59 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 60 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 61 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 62 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 63 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 64 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 65 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 66 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 67 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 68 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 69 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 70 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 71 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 72 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 73 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 74 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 75 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 76 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 77 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 78 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 79 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 80 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 81 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 82 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 83 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 84 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 85 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 86 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 87 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 88 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 89 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 90 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 91 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 92 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 93 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 94 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 95 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 96 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 97 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 98 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 99 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 100 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 101 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 102 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 103 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 104 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 105 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 106 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 107 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 108 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 109 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 110 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 111 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 112 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 113 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 114 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 115 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 116 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 117 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 118 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 119 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 120 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 121 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 122 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 123 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 124 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 125 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 126 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 127 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 128 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 129 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 130 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 131 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 132 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 133 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 134 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 135 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 136 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 137 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 138 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 139 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 140 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 141 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 142 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 143 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 144 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 145 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 146 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 147 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 148 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 149 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 150 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 151 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 152 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 153 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 154 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 155 | φ89x4 | Q355B | 0.891 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 156 | φ89x4 | Q355B | 0.997 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 157 | φ89x4 | Q355B | 0.800 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 158 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 159 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 160 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 161 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 162 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 163 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 164 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 165 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 166 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 167 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 168 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 169 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 170 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 171 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 172 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 173 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 174 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 175 | φ89x4 | Q355B | 0.891 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 176 | φ89x4 | Q355B | 0.997 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 177 | φ89x4 | Q355B | 0.800 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 178 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 179 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 180 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 181 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 182 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 183 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 184 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 185 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 186 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 187 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 188 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 189 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 190 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 191 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 192 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 193 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 194 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 195 | φ89x4 | Q355B | 0.891 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 196 | φ89x4 | Q355B | 0.997 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 197 | φ89x4 | Q355B | 0.800 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 198 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 199 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 200 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 201 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 202 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 203 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 204 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 205 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 206 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 207 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 208 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 209 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 210 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 211 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 212 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 213 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 214 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 215 | φ89x4 | Q355B | 0.891 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 216 | φ89x4 | Q355B | 0.997 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 217 | φ89x4 | Q355B | 0.800 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 218 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 219 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 220 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 221 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 222 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 223 | φ60x4 | Q355B | 1.204 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 224 | φ60x4 | Q355B | 1.063 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 225 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 226 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 227 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 228 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 229 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 230 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 231 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 232 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 233 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 234 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 235 | φ60x4 | Q355B | 0.500 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 236 | φ60x4 | Q355B | 0.500 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 237 | φ60x4 | Q355B | 0.500 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 238 | φ60x4 | Q355B | 0.500 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 239 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 240 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 241 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 242 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 243 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 244 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 245 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 246 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 247 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 248 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 249 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 250 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 251 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 252 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 253 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 254 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 255 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 256 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 257 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 258 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 259 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 260 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 261 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 262 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 263 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 264 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 265 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 266 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 267 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 268 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 269 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 270 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 271 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 272 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 273 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 274 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 275 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 276 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 277 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 278 | φ60x4 | Q355B | 1.110 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 279 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 280 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 281 | φ60x4 | Q355B | 0.955 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 282 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 283 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 284 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 285 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 286 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 287 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 288 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 289 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 290 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 291 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 292 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 293 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 294 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 295 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 296 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 297 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 298 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 299 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 300 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 301 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 302 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 303 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 304 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 305 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 306 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 307 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 308 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 309 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 310 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 311 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 312 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 313 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 314 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 315 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 316 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 317 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 318 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 319 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 320 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 321 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 322 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 323 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 324 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 325 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 326 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 327 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 328 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 329 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 330 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 331 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 332 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 333 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 334 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 335 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 336 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 337 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 338 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 339 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 340 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 341 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 342 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 343 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 344 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 345 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 346 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 347 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 348 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 349 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 350 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 351 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 352 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 353 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 354 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 355 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 356 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 357 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 358 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 359 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 360 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 361 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 362 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 363 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 364 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 365 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 366 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 367 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 368 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 369 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 370 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 371 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 372 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 373 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 374 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 375 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 376 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 377 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 378 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 379 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 380 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 381 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 382 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 383 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 384 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 385 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 386 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 387 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 388 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 389 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 390 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 391 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 392 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 393 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 394 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 395 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 396 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 397 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 398 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 399 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 400 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 401 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 402 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 403 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 404 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 405 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 406 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 407 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 408 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 409 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 410 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 411 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 412 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 413 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 414 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 415 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 416 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 417 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 418 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 419 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 420 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 421 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 422 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 423 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 424 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 425 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 426 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 427 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 428 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 429 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 430 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 431 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 432 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 433 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 434 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 435 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 436 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 437 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 438 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 439 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 440 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 441 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 442 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 443 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 444 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 445 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 446 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 447 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 448 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 449 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 450 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 451 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 452 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 453 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 454 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 455 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 456 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 457 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 458 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 459 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 460 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 461 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 462 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 463 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 464 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 465 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 466 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 467 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 468 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 469 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 470 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 471 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 472 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 473 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 474 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 475 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 476 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 477 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 478 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 479 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 480 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 481 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 482 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 483 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 484 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 485 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 486 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 487 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 488 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 489 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 490 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 491 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 492 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 493 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 494 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 495 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 496 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 497 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 498 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 499 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 500 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 501 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 502 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 503 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 504 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 505 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 506 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 507 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 508 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 509 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 510 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 511 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 512 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 513 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 514 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 515 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 516 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 517 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 518 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 519 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 520 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 521 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 522 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 523 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 524 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 525 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 526 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 527 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 528 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 529 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 530 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 531 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 532 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 533 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 534 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 535 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 536 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 537 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 538 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 539 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 540 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 541 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 542 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 543 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 544 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 545 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 546 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 547 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 548 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 549 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 550 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 551 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 552 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 553 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 554 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 555 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 556 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 557 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 558 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 559 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 560 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 561 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 562 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 563 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 564 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 565 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 566 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 567 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 568 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 569 | φ95x8 | Q355B | 7.155 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 570 | φ95x8 | Q355B | 6.705 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 571 | φ95x8 | Q355B | 6.704 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 572 | φ95x8 | Q355B | 7.155 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 573 | φ95x8 | Q355B | 7.442 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 574 | φ95x8 | Q355B | 4.244 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 575 | φ95x8 | Q355B | 8.633 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 576 | φ95x8 | Q355B | 3.092 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 577 | φ95x8 | Q355B | 8.633 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 578 | φ95x8 | Q355B | 3.091 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 579 | φ95x8 | Q355B | 7.442 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 580 | φ95x8 | Q355B | 4.244 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 581 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 582 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 583 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 584 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 585 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 586 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 587 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 588 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 589 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 590 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 591 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 592 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 593 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 594 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 595 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 596 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 597 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 598 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 599 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 600 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 601 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 602 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 603 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 604 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 605 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 606 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 607 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 608 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 609 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 610 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 611 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 612 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 613 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 614 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 615 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 616 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 617 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 618 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 619 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 620 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 621 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 622 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 623 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 624 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 625 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 626 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 627 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 628 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 629 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 630 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 631 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 632 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 633 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 634 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 635 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 636 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 637 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 638 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 639 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 640 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 641 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 642 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 643 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 644 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 645 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 646 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 647 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 648 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 649 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 650 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 651 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 652 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 653 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 654 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 655 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 656 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 657 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 658 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 659 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 660 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 661 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 662 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 663 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 664 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 665 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 666 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 667 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 668 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 669 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 670 | φ152x5 | Q355B | 0.806 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 671 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 672 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 673 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 674 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 675 | φ140x5 | Q355B | 0.504 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 2.000 | --- | --- |
| 676 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 677 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 678 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 679 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 680 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 681 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 682 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 683 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 684 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 685 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 686 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 687 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 688 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 689 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 690 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 691 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 692 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 693 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 694 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 695 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 696 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 697 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 698 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 699 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 700 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 701 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 702 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 703 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 704 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 705 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 706 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 707 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 708 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 709 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 710 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 711 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 712 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 713 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 714 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 715 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 716 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 717 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 718 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 719 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 720 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 721 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 722 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 723 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 724 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 725 | φ140x5 | Q355B | 0.806 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 5.000 | 1.000 | --- | --- |
| 726 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 727 | φ152x5 | Q355B | 0.504 | 2309.07 | 624.43 | 624.43 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 728 | φ402x16 | Q355B | 8.700 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.729 | 0.728 | --- | --- |
| 729 | φ402x16 | Q355B | 0.800 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.987 | 0.984 | --- | --- |
| 730 | φ402x16 | Q355B | 7.500 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.729 | 0.728 | --- | --- |
| 731 | φ402x16 | Q355B | 0.800 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.989 | 0.984 | --- | --- |
| 732 | φ402x16 | Q355B | 8.700 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.729 | 0.728 | --- | --- |
| 733 | φ402x16 | Q355B | 0.800 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.987 | 0.984 | --- | --- |
| 734 | φ402x16 | Q355B | 7.500 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.729 | 0.728 | --- | --- |
| 735 | φ402x16 | Q355B | 0.800 | 19402.48 | 36198.23 | 36198.23 | 0.989 | 0.984 | --- | --- |
| 736 | φ95x8 | Q355B | 0.800 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 737 | φ95x8 | Q355B | 0.800 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 738 | φ95x8 | Q355B | 0.800 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 739 | φ95x8 | Q355B | 0.800 | 2186.55 | 208.62 | 208.62 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 740 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 741 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 742 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 743 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 744 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 745 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 746 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 747 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 748 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 749 | φ140x5 | Q355B | 0.714 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 750 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 751 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 752 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 753 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 754 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 755 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 756 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 757 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 758 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 759 | φ140x5 | Q355B | 0.713 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 10.000 | 1.000 | --- | --- |
| 760 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 761 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 762 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 763 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 764 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 765 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 766 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 767 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 768 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 769 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 770 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 771 | φ140x5 | Q355B | 0.595 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 772 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 773 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 774 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 775 | φ140x5 | Q355B | 0.752 | 2120.58 | 483.76 | 483.76 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 776 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 777 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 778 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 779 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 780 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 781 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 782 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 783 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 784 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 785 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 786 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 787 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 788 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 789 | φ60x4 | Q355B | 0.956 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 790 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 791 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 792 | φ60x4 | Q355B | 1.111 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 793 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 794 | φ60x4 | Q355B | 0.838 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 795 | φ60x4 | Q355B | 1.111 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 796 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 797 | φ60x4 | Q355B | 1.062 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 798 | φ60x4 | Q355B | 0.956 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 799 | φ60x4 | Q355B | 1.010 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 800 | φ60x4 | Q355B | 1.090 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 801 | φ60x4 | Q355B | 1.016 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 802 | φ60x4 | Q355B | 1.158 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 803 | φ60x4 | Q355B | 0.938 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 804 | φ60x4 | Q355B | 1.222 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 805 | φ60x4 | Q355B | 0.898 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 806 | φ60x4 | Q355B | 1.191 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 807 | φ60x4 | Q355B | 0.978 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 808 | φ60x4 | Q355B | 1.125 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 809 | φ60x4 | Q355B | 1.054 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 810 | φ60x4 | Q355B | 1.078 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 811 | φ60x4 | Q355B | 1.155 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 812 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.732 | --- | --- |
| 813 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 814 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 815 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 816 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 817 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.992 | --- | --- |
| 818 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.728 | --- | --- |
| 819 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.990 | --- | --- |
| 820 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 821 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 822 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 823 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 824 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 825 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 826 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 827 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.988 | --- | --- |
| 828 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.726 | --- | --- |
| 829 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.988 | --- | --- |
| 830 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 831 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 832 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 833 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 834 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 835 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 836 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 837 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.990 | --- | --- |
| 838 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.728 | --- | --- |
| 839 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.992 | --- | --- |
| 840 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 841 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 842 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 843 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 1.000 | --- | --- |
| 844 | φ60x4 | Q355B | 0.800 | 703.72 | 27.73 | 27.73 | 0.549 | 0.732 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 圆管截面 | φ402x16 | 8 |
| 2 | 圆管截面 | φ180x5 | 4 |
| 3 | 圆管截面 | φ152x5 | 56 |
| 4 | 圆管截面 | φ95x8 | 16 |
| 5 | 圆管截面 | φ140x5 | 388 |
| 6 | 圆管截面 | φ89x4 | 12 |
| 7 | 圆管截面 | φ60x4 | 360 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 9

振型类型: 特征向量

(2)非线性计算

梁单元迭代方法：N-L法

最大迭代次数：16

荷载收敛：0.010

位移收敛：0.010

比例系数：0.100

荷载系数：1.000

考虑缺陷：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.1

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 四级 | 四级 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q355B-1 | Q355 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | φ60x4 | Q355B-1 | 360 | 335.162 | 1851.492 |
| 2 | φ89x4 | Q355B-1 | 12 | 10.752 | 90.155 |
| 3 | φ140x5 | Q355B-1 | 388 | 272.912 | 4543.036 |
| 4 | φ95x8 | Q355B-1 | 16 | 77.741 | 1334.379 |
| 5 | φ152x5 | Q355B-1 | 56 | 40.310 | 730.666 |
| 6 | φ180x5 | Q355B-1 | 4 | 13.600 | 293.481 |
| 7 | φ402x16 | Q355B-1 | 8 | 35.600 | 5422.149 |
|  |  |  | 844 根 | 786.077 m | 14265 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 风 | 0 |  |
| 5 | 4 | 风 | 0 |  |
| 6 | 5 | 风 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.015 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 活 | 1 | 0.500 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 风 | 2 | 0.400 | 1.300 | 1.200 | 1.000 | 0.000 |
| 4 | 风 | 3 | 0.400 | -1.300 | 1.200 | 1.000 | 0.000 |
| 5 | 风 | 4 | 0.400 | 0.500 | 1.200 | 1.000 | 0.000 |
| 6 | 风 | 5 | 0.400 | -0.500 | 1.200 | 1.000 | 0.000 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.015 | 否 |

恒荷载工况0膜面导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.500 | 否 |

活荷载工况1膜面导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.40(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.02

参考点高度Z0（m）：0.00

      - 风荷载2

(1)风荷载2膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 | 放大系数 |
| 1 | 0.400 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

      - 风荷载3

(1)风荷载3膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 | 放大系数 |
| 1 | 0.400 | -1.300 | 1.200 | 1.200 |

风荷载工况3体型系数分布图（整体）

      - 风荷载4

(1)风荷载4膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.400 | 0.500 | 1.200 |

风荷载工况4体型系数分布图（整体）

      - 风荷载5

(1)风荷载5膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 | 放大系数 |
| 1 | 0.400 | -0.500 | 1.200 | 1.200 |

风荷载工况5体型系数分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：6度0.05g

场地类别：Ⅱ类

设计地震分组：第一组

特征周期值(s)：0.35

多遇水平地震影响系数最大值：0.04

罕遇水平地震影响系数最大值：0.28

计算振型数：9

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

恒载(工况0) * 1.00 + 活(工况1)_活 * 0.50

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态

(2) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(3) 1.300 恒载 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(4) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态

(5) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载3 + 1.000 初始态

(6) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(7) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(8) 1.300 恒载 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态

(9) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.788 | 70.203% | 0.000% | 11.707% |
| 2 | 0.705 | 0.000% | 19.574% | 0.000% |
| 3 | 0.440 | 0.000% | 31.107% | 0.000% |
| 4 | 0.438 | 0.000% | 2.272% | 0.000% |
| 5 | 0.437 | 0.195% | 0.000% | 0.017% |
| 6 | 0.427 | 0.777% | 0.008% | 0.307% |
| 7 | 0.427 | 0.001% | 5.631% | 0.000% |
| 8 | 0.423 | 0.000% | 0.001% | 0.052% |
| 9 | 0.421 | 0.001% | 0.069% | 0.000% |
| 合计 |  | 71.176% | 58.663% | 12.083% |

- 非线性计算结果

  - 非线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 非线性组合最不利反力表(承载能力)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 7 | N1最大 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 7 | N2最大 | 6 | 1 | -3.994 | 0.313 | 133.041 | -1.182 | -418.861 | 0.437 |
| 7 | N3最大 | 6 | 1 | -3.994 | 0.313 | 133.041 | -1.182 | -418.861 | 0.437 |
| 7 | M1最大 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 7 | M2最大 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 7 | M3最大 | 4 | 1 | -1.924 | 0.285 | 126.757 | -1.083 | -366.168 | 0.439 |
| 7 | 合力最大 | 6 | 1 | -3.994 | 0.313 | 133.041 | -1.182 | -418.861 | 0.437 |
| 7 | N1最小 | 2 | 1 | -4.611 | 0.226 | 100.610 | -0.853 | -313.765 | 0.312 |
| 7 | N2最小 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 7 | N3最小 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 7 | M1最小 | 6 | 1 | -3.994 | 0.313 | 133.041 | -1.182 | -418.861 | 0.437 |
| 7 | M2最小 | 6 | 1 | -3.994 | 0.313 | 133.041 | -1.182 | -418.861 | 0.437 |
| 7 | M3最小 | 3 | 1 | 6.694 | 0.046 | 2.654 | -0.147 | 158.501 | -0.452 |
| 5 | N1最大 | 7 | 1 | 5.721 | -0.146 | 26.783 | 0.153 | 58.645 | -0.398 |
| 5 | N2最大 | 3 | 1 | 4.553 | 0.011 | 0.549 | -0.183 | 154.117 | -0.806 |
| 5 | N3最大 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | M1最大 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | M2最大 | 3 | 1 | 4.553 | 0.011 | 0.549 | -0.183 | 154.117 | -0.806 |
| 5 | M3最大 | 5 | 1 | 3.252 | -0.440 | 53.942 | 0.874 | -81.176 | 0.041 |
| 5 | 合力最大 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | N1最小 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | N2最小 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | N3最小 | 3 | 1 | 4.553 | 0.011 | 0.549 | -0.183 | 154.117 | -0.806 |
| 5 | M1最小 | 3 | 1 | 4.553 | 0.011 | 0.549 | -0.183 | 154.117 | -0.806 |
| 5 | M2最小 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 5 | M3最小 | 6 | 1 | -7.239 | -1.005 | 106.626 | 2.040 | -431.863 | -1.118 |
| 3 | N1最大 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | N2最大 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | N3最大 | 6 | 1 | -3.995 | -0.313 | 133.062 | 1.182 | -418.860 | -0.437 |
| 3 | M1最大 | 6 | 1 | -3.995 | -0.313 | 133.062 | 1.182 | -418.860 | -0.437 |
| 3 | M2最大 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | M3最大 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | 合力最大 | 6 | 1 | -3.995 | -0.313 | 133.062 | 1.182 | -418.860 | -0.437 |
| 3 | N1最小 | 2 | 1 | -4.612 | -0.226 | 100.616 | 0.853 | -313.766 | -0.312 |
| 3 | N2最小 | 6 | 1 | -3.995 | -0.313 | 133.062 | 1.182 | -418.860 | -0.437 |
| 3 | N3最小 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | M1最小 | 3 | 1 | 6.694 | -0.046 | 2.656 | 0.147 | 158.500 | 0.452 |
| 3 | M2最小 | 6 | 1 | -3.995 | -0.313 | 133.062 | 1.182 | -418.860 | -0.437 |
| 3 | M3最小 | 4 | 1 | -1.925 | -0.285 | 126.784 | 1.082 | -366.168 | -0.439 |
| 1 | N1最大 | 7 | 1 | 5.721 | 0.146 | 26.782 | -0.153 | 58.648 | 0.399 |
| 1 | N2最大 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | N3最大 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | M1最大 | 3 | 1 | 4.553 | -0.011 | 0.549 | 0.183 | 154.118 | 0.806 |
| 1 | M2最大 | 3 | 1 | 4.553 | -0.011 | 0.549 | 0.183 | 154.118 | 0.806 |
| 1 | M3最大 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | 合力最大 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | N1最小 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | N2最小 | 3 | 1 | 4.553 | -0.011 | 0.549 | 0.183 | 154.118 | 0.806 |
| 1 | N3最小 | 3 | 1 | 4.553 | -0.011 | 0.549 | 0.183 | 154.118 | 0.806 |
| 1 | M1最小 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | M2最小 | 6 | 1 | -7.238 | 1.005 | 106.623 | -2.040 | -431.860 | 1.118 |
| 1 | M3最小 | 5 | 1 | 3.253 | 0.440 | 53.940 | -0.874 | -81.172 | -0.040 |
| 非线性组合最不利反力表(正常使用)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 7 | N1最大 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 7 | N2最大 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | N3最大 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | M1最大 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 7 | M2最大 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 7 | M3最大 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | 合力最大 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | N1最小 | 2 | 1 | -3.099 | 0.166 | 72.362 | -0.630 | -215.472 | 0.238 |
| 7 | N2最小 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 7 | N3最小 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 7 | M1最小 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | M2最小 | 6 | 1 | -2.705 | 0.222 | 93.982 | -0.841 | -283.880 | 0.331 |
| 7 | M3最小 | 3 | 1 | 4.300 | 0.049 | 6.978 | -0.176 | 97.545 | -0.271 |
| 5 | N1最大 | 7 | 1 | 3.955 | -0.147 | 22.170 | 0.166 | 31.758 | -0.347 |
| 5 | N2最大 | 3 | 1 | 3.201 | -0.037 | 4.705 | -0.070 | 95.945 | -0.652 |
| 5 | N3最大 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | M1最大 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | M2最大 | 3 | 1 | 3.201 | -0.037 | 4.705 | -0.070 | 95.945 | -0.652 |
| 5 | M3最大 | 5 | 1 | 2.186 | -0.356 | 40.178 | 0.681 | -61.496 | -0.047 |
| 5 | 合力最大 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | N1最小 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | N2最小 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | N3最小 | 3 | 1 | 3.201 | -0.037 | 4.705 | -0.070 | 95.945 | -0.652 |
| 5 | M1最小 | 3 | 1 | 3.201 | -0.037 | 4.705 | -0.070 | 95.945 | -0.652 |
| 5 | M2最小 | 6 | 1 | -4.787 | -0.772 | 75.345 | 1.559 | -292.438 | -0.545 |
| 5 | M3最小 | 3 | 1 | 3.201 | -0.037 | 4.705 | -0.070 | 95.945 | -0.652 |
| 3 | N1最大 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | N2最大 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | N3最大 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 3 | M1最大 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 3 | M2最大 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | M3最大 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | 合力最大 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 3 | N1最小 | 2 | 1 | -3.100 | -0.166 | 72.366 | 0.630 | -215.472 | -0.238 |
| 3 | N2最小 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 3 | N3最小 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | M1最小 | 3 | 1 | 4.300 | -0.049 | 6.980 | 0.176 | 97.545 | 0.271 |
| 3 | M2最小 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 3 | M3最小 | 6 | 1 | -2.706 | -0.222 | 93.997 | 0.841 | -283.880 | -0.331 |
| 1 | N1最大 | 7 | 1 | 3.955 | 0.147 | 22.169 | -0.166 | 31.760 | 0.348 |
| 1 | N2最大 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | N3最大 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | M1最大 | 3 | 1 | 3.201 | 0.037 | 4.704 | 0.070 | 95.945 | 0.653 |
| 1 | M2最大 | 3 | 1 | 3.201 | 0.037 | 4.704 | 0.070 | 95.945 | 0.653 |
| 1 | M3最大 | 3 | 1 | 3.201 | 0.037 | 4.704 | 0.070 | 95.945 | 0.653 |
| 1 | 合力最大 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | N1最小 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | N2最小 | 3 | 1 | 3.201 | 0.037 | 4.704 | 0.070 | 95.945 | 0.653 |
| 1 | N3最小 | 3 | 1 | 3.201 | 0.037 | 4.704 | 0.070 | 95.945 | 0.653 |
| 1 | M1最小 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | M2最小 | 6 | 1 | -4.787 | 0.772 | 75.343 | -1.559 | -292.436 | 0.545 |
| 1 | M3最小 | 5 | 1 | 2.186 | 0.356 | 40.177 | -0.680 | -61.493 | 0.047 |

  - 非线性内力

    - 非线性组合包络（承载能力）

非线性承载能力轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 573 | 6 | 1 | 0.000 | 331.682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 579 | 6 | 1 | 0.000 | 331.682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 575 | 6 | 1 | 0.000 | 331.184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 577 | 6 | 1 | 0.000 | 331.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 739 | 6 | 1 | 0.800 | 302.505 | -7.339 | -0.341 | 0.050 | -0.169 | 2.442 |
| 6 | 736 | 6 | 1 | 0.800 | 302.505 | -7.339 | 0.341 | -0.050 | 0.169 | 2.442 |
| 7 | 738 | 6 | 1 | 0.800 | 298.550 | -7.357 | 0.171 | 0.010 | 0.006 | 2.425 |
| 8 | 737 | 6 | 1 | 0.800 | 298.530 | -7.359 | -0.171 | -0.010 | -0.006 | 2.426 |
| 9 | 576 | 6 | 1 | 0.000 | 207.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 578 | 6 | 1 | 0.000 | 207.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非线性承载能力轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 732 | 6 | 1 | 0.000 | -460.983 | -44.616 | -0.316 | -0.425 | 1.176 | -418.860 |
| 2 | 728 | 6 | 1 | 0.000 | -460.965 | -44.616 | 0.316 | 0.425 | -1.176 | -418.861 |
| 3 | 730 | 6 | 1 | 0.000 | -434.367 | -53.394 | -1.024 | -1.072 | 2.026 | -431.863 |
| 4 | 734 | 6 | 1 | 0.000 | -434.363 | -53.393 | 1.023 | 1.072 | -2.026 | -431.860 |
| 5 | 729 | 6 | 1 | 0.000 | -407.211 | -50.071 | -1.846 | 0.658 | 1.432 | -37.537 |
| 6 | 733 | 6 | 1 | 0.000 | -407.120 | -50.061 | 1.846 | -0.657 | -1.432 | -37.531 |
| 7 | 731 | 6 | 1 | 0.000 | -385.144 | -52.766 | 4.837 | 0.649 | -5.069 | -38.851 |
| 8 | 735 | 6 | 1 | 0.000 | -385.141 | -52.766 | -4.836 | -0.648 | 5.068 | -38.852 |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0.000 | -219.612 | -0.894 | -0.004 | -0.000 | 0.011 | -2.474 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 0.000 | -219.607 | -0.894 | 0.004 | 0.000 | -0.011 | -2.474 |

非线性承载能力弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 376 | 6 | 1 | 0.000 | -55.548 | 0.842 | -12.867 | -1.655 | 9.954 | 0.160 |
| 2 | 529 | 6 | 1 | 0.000 | -58.331 | 1.225 | -12.836 | -1.610 | 9.548 | 0.311 |
| 3 | 646 | 6 | 1 | 0.806 | -6.589 | -3.054 | 10.525 | 0.166 | 9.031 | 2.443 |
| 4 | 523 | 6 | 1 | 0.000 | -76.751 | -1.660 | -12.172 | 0.048 | 7.847 | -1.265 |
| 5 | 588 | 6 | 1 | 0.000 | -3.992 | 2.438 | -9.755 | 0.447 | 7.803 | 2.258 |
| 6 | 446 | 6 | 1 | 0.713 | -60.719 | 0.049 | 7.787 | -0.889 | 7.217 | -0.438 |
| 7 | 642 | 6 | 1 | 0.806 | -3.667 | -3.177 | 9.303 | 0.449 | 6.831 | 3.722 |
| 8 | 372 | 6 | 1 | 0.713 | -56.821 | -0.046 | 10.643 | 0.080 | 5.787 | -0.370 |
| 9 | 734 | 6 | 1 | 7.500 | -419.804 | -53.175 | 1.024 | 1.072 | 5.651 | -32.274 |
| 10 | 565 | 6 | 1 | 0.000 | -10.335 | 7.950 | -10.095 | -0.281 | 5.585 | 6.242 |

非线性承载能力弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 437 | 6 | 1 | 0.000 | -55.544 | 0.843 | 12.870 | 1.655 | -9.955 | 0.161 |
| 2 | 518 | 6 | 1 | 0.000 | -58.335 | 1.223 | 12.833 | 1.610 | -9.546 | 0.310 |
| 3 | 606 | 6 | 1 | 0.806 | -6.589 | -3.054 | -10.525 | -0.166 | -9.031 | 2.443 |
| 4 | 524 | 6 | 1 | 0.000 | -76.750 | -1.660 | 12.171 | -0.048 | -7.846 | -1.265 |
| 5 | 598 | 6 | 1 | 0.000 | -3.992 | 2.438 | 9.755 | -0.447 | -7.803 | 2.258 |
| 6 | 367 | 6 | 1 | 0.713 | -60.717 | 0.049 | -7.787 | 0.889 | -7.216 | -0.439 |
| 7 | 602 | 6 | 1 | 0.806 | -3.667 | -3.177 | -9.303 | -0.449 | -6.831 | 3.722 |
| 8 | 441 | 6 | 1 | 0.713 | -56.821 | -0.046 | -10.642 | -0.080 | -5.786 | -0.370 |
| 9 | 730 | 6 | 1 | 7.500 | -419.808 | -53.175 | -1.024 | -1.072 | -5.651 | -32.273 |
| 10 | 567 | 6 | 1 | 0.000 | -10.335 | 7.949 | 10.094 | 0.281 | -5.585 | 6.241 |

非线性承载能力弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 728 | 3 | 1 | 0.000 | -1.656 | 6.715 | 0.045 | -0.451 | -0.145 | 158.501 |
| 2 | 732 | 3 | 1 | 0.000 | -1.658 | 6.715 | -0.045 | 0.451 | 0.145 | 158.500 |
| 3 | 734 | 3 | 1 | 0.000 | 0.298 | 4.556 | -0.011 | 0.808 | 0.181 | 154.118 |
| 4 | 730 | 3 | 1 | 0.000 | 0.298 | 4.556 | 0.011 | -0.807 | -0.181 | 154.117 |
| 5 | 735 | 3 | 1 | 0.000 | 2.400 | 137.120 | -0.139 | 1.840 | 0.068 | 112.003 |
| 6 | 731 | 3 | 1 | 0.000 | 2.400 | 137.119 | 0.139 | -1.840 | -0.068 | 112.002 |
| 7 | 733 | 3 | 1 | 0.000 | 5.142 | 113.749 | 0.267 | 0.219 | -0.252 | 93.252 |
| 8 | 729 | 3 | 1 | 0.000 | 5.168 | 113.750 | -0.267 | -0.219 | 0.252 | 93.252 |
| 9 | 715 | 6 | 1 | 0.504 | -199.305 | -25.004 | 0.244 | -0.261 | 0.099 | 11.540 |
| 10 | 703 | 6 | 1 | 0.504 | -199.319 | -24.982 | -0.243 | 0.260 | -0.098 | 11.533 |

非线性承载能力弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 730 | 6 | 1 | 0.000 | -434.367 | -53.394 | -1.024 | -1.072 | 2.026 | -431.863 |
| 2 | 734 | 6 | 1 | 0.000 | -434.363 | -53.393 | 1.023 | 1.072 | -2.026 | -431.860 |
| 3 | 728 | 6 | 1 | 0.000 | -460.965 | -44.616 | 0.316 | 0.425 | -1.176 | -418.861 |
| 4 | 732 | 6 | 1 | 0.000 | -460.983 | -44.616 | -0.316 | -0.425 | 1.176 | -418.860 |
| 5 | 735 | 6 | 1 | 0.000 | -385.141 | -52.766 | -4.836 | -0.648 | 5.068 | -38.852 |
| 6 | 731 | 6 | 1 | 0.000 | -385.144 | -52.766 | 4.837 | 0.649 | -5.069 | -38.851 |
| 7 | 729 | 4 | 1 | 0.000 | -370.953 | -50.298 | -1.651 | 0.628 | 1.291 | -38.194 |
| 8 | 733 | 4 | 1 | 0.000 | -370.875 | -50.288 | 1.651 | -0.627 | -1.291 | -38.189 |
| 9 | 638 | 3 | 1 | 0.806 | -11.437 | 8.987 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -7.749 |
| 10 | 590 | 3 | 1 | 0.000 | -12.881 | -8.531 | 0.001 | -0.000 | -0.001 | -7.355 |

    - 非线性组合包络（正常使用）

非线性正常使用轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 573 | 6 | 1 | 0.000 | 226.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 579 | 6 | 1 | 0.000 | 226.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 575 | 6 | 1 | 0.000 | 226.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 577 | 6 | 1 | 0.000 | 226.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 739 | 6 | 1 | 0.800 | 206.888 | -4.943 | -0.243 | 0.026 | -0.120 | 1.641 |
| 6 | 736 | 6 | 1 | 0.800 | 206.887 | -4.943 | 0.243 | -0.026 | 0.120 | 1.641 |
| 7 | 738 | 6 | 1 | 0.800 | 204.291 | -4.878 | 0.123 | 0.004 | 0.006 | 1.599 |
| 8 | 737 | 6 | 1 | 0.800 | 204.276 | -4.879 | -0.123 | -0.004 | -0.006 | 1.600 |
| 9 | 576 | 6 | 1 | 0.000 | 142.673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 578 | 6 | 1 | 0.000 | 142.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非线性正常使用轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 732 | 6 | 1 | 0.000 | -318.466 | -30.059 | -0.223 | -0.325 | 0.838 | -283.880 |
| 2 | 728 | 6 | 1 | 0.000 | -318.454 | -30.058 | 0.223 | 0.325 | -0.838 | -283.880 |
| 3 | 730 | 6 | 1 | 0.000 | -299.398 | -36.019 | -0.781 | -0.521 | 1.554 | -292.438 |
| 4 | 734 | 6 | 1 | 0.000 | -299.396 | -36.019 | 0.781 | 0.521 | -1.554 | -292.436 |
| 5 | 729 | 6 | 1 | 0.000 | -279.819 | -35.382 | -1.291 | 0.488 | 1.006 | -26.674 |
| 6 | 733 | 6 | 1 | 0.000 | -279.757 | -35.375 | 1.291 | -0.488 | -1.005 | -26.670 |
| 7 | 731 | 6 | 1 | 0.000 | -264.189 | -36.937 | 3.783 | 0.629 | -3.878 | -27.225 |
| 8 | 735 | 6 | 1 | 0.000 | -264.187 | -36.937 | -3.783 | -0.629 | 3.878 | -27.226 |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0.000 | -151.063 | -0.622 | -0.002 | 0.000 | 0.005 | -1.725 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 0.000 | -151.059 | -0.622 | 0.002 | -0.000 | -0.005 | -1.725 |

非线性正常使用弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 376 | 6 | 1 | 0.000 | -38.846 | 0.635 | -10.407 | -1.252 | 8.028 | 0.136 |
| 2 | 529 | 6 | 1 | 0.000 | -40.652 | 0.903 | -10.405 | -1.250 | 7.725 | 0.241 |
| 3 | 646 | 6 | 1 | 0.806 | -5.738 | -2.212 | 8.739 | 0.111 | 7.472 | 1.776 |
| 4 | 588 | 6 | 1 | 0.000 | -3.838 | 1.785 | -8.134 | 0.315 | 6.551 | 1.640 |
| 5 | 523 | 6 | 1 | 0.000 | -53.387 | -1.095 | -9.814 | -0.049 | 6.300 | -0.851 |
| 6 | 642 | 6 | 1 | 0.806 | -3.636 | -2.283 | 7.712 | 0.316 | 5.648 | 2.627 |
| 7 | 446 | 6 | 1 | 0.713 | -43.197 | -0.022 | 6.068 | -0.610 | 5.607 | -0.274 |
| 8 | 372 | 6 | 1 | 0.713 | -40.098 | -0.059 | 8.533 | 0.228 | 4.604 | -0.243 |
| 9 | 587 | 6 | 1 | 0.000 | -6.107 | 1.846 | -7.077 | 0.109 | 4.354 | 1.078 |
| 10 | 565 | 6 | 1 | 0.000 | -10.263 | 5.598 | -7.625 | -0.203 | 4.321 | 4.328 |

非线性正常使用弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 437 | 6 | 1 | 0.000 | -38.843 | 0.637 | 10.409 | 1.252 | -8.029 | 0.137 |
| 2 | 518 | 6 | 1 | 0.000 | -40.656 | 0.902 | 10.402 | 1.250 | -7.724 | 0.241 |
| 3 | 606 | 6 | 1 | 0.806 | -5.738 | -2.212 | -8.739 | -0.111 | -7.472 | 1.776 |
| 4 | 598 | 6 | 1 | 0.000 | -3.838 | 1.785 | 8.134 | -0.315 | -6.551 | 1.640 |
| 5 | 524 | 6 | 1 | 0.000 | -53.386 | -1.096 | 9.813 | 0.049 | -6.299 | -0.851 |
| 6 | 602 | 6 | 1 | 0.806 | -3.636 | -2.283 | -7.712 | -0.316 | -5.648 | 2.627 |
| 7 | 367 | 6 | 1 | 0.713 | -43.196 | -0.022 | -6.068 | 0.610 | -5.606 | -0.274 |
| 8 | 441 | 6 | 1 | 0.713 | -40.098 | -0.059 | -8.532 | -0.228 | -4.604 | -0.243 |
| 9 | 597 | 6 | 1 | 0.000 | -6.107 | 1.846 | 7.077 | -0.109 | -4.354 | 1.078 |
| 10 | 567 | 6 | 1 | 0.000 | -10.263 | 5.597 | 7.624 | 0.203 | -4.321 | 4.328 |

非线性正常使用弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 728 | 3 | 1 | 0.000 | -6.230 | 4.334 | 0.049 | -0.270 | -0.175 | 97.545 |
| 2 | 732 | 3 | 1 | 0.000 | -6.232 | 4.334 | -0.049 | 0.270 | 0.175 | 97.545 |
| 3 | 734 | 3 | 1 | 0.000 | -4.063 | 3.221 | 0.037 | 0.654 | 0.069 | 95.945 |
| 4 | 730 | 3 | 1 | 0.000 | -4.064 | 3.221 | -0.037 | -0.654 | -0.069 | 95.945 |
| 5 | 735 | 3 | 1 | 0.000 | 0.168 | 81.888 | -0.476 | 1.358 | 0.346 | 66.952 |
| 6 | 731 | 3 | 1 | 0.000 | 0.168 | 81.887 | 0.477 | -1.357 | -0.346 | 66.952 |
| 7 | 733 | 3 | 1 | 0.000 | 1.208 | 67.475 | 0.261 | 0.078 | -0.234 | 55.498 |
| 8 | 729 | 3 | 1 | 0.000 | 1.223 | 67.475 | -0.262 | -0.078 | 0.235 | 55.498 |
| 9 | 715 | 6 | 1 | 0.504 | -135.521 | -17.034 | 0.236 | -0.182 | 0.101 | 7.844 |
| 10 | 703 | 6 | 1 | 0.504 | -135.531 | -17.019 | -0.235 | 0.182 | -0.101 | 7.839 |

非线性正常使用弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 730 | 6 | 1 | 0.000 | -299.398 | -36.019 | -0.781 | -0.521 | 1.554 | -292.438 |
| 2 | 734 | 6 | 1 | 0.000 | -299.396 | -36.019 | 0.781 | 0.521 | -1.554 | -292.436 |
| 3 | 728 | 6 | 1 | 0.000 | -318.454 | -30.058 | 0.223 | 0.325 | -0.838 | -283.880 |
| 4 | 732 | 6 | 1 | 0.000 | -318.466 | -30.059 | -0.223 | -0.325 | 0.838 | -283.880 |
| 5 | 735 | 6 | 1 | 0.000 | -264.187 | -36.937 | -3.783 | -0.629 | 3.878 | -27.226 |
| 6 | 731 | 6 | 1 | 0.000 | -264.189 | -36.937 | 3.783 | 0.629 | -3.878 | -27.225 |
| 7 | 729 | 4 | 1 | 0.000 | -255.773 | -35.403 | -1.170 | 0.467 | 0.918 | -26.991 |
| 8 | 733 | 4 | 1 | 0.000 | -255.720 | -35.396 | 1.170 | -0.466 | -0.918 | -26.987 |
| 9 | 638 | 3 | 1 | 0.806 | -9.821 | 6.594 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -5.674 |
| 10 | 590 | 3 | 1 | 0.000 | -10.917 | -6.327 | 0.001 | -0.000 | -0.001 | -5.436 |

  - 非线性位移

    - 非线性最大位移

最大正位移_（承载能力）_组合3-情况1 (初始态+恒0+风3)_Uz：mm

最大负位移_（承载能力）_组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2)_Uz：mm

| 非线性承载能力最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 243 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 259.323 | -0.004 | -4.954 | 259.371 |
| Y方向位移最大 | 632 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 163.979 | 28.388 | -210.721 | 268.512 |
| Z方向位移最大 | 563 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+风3) | -112.330 | 19.863 | 227.839 | 254.800 |
| 空间位移最大 | 563 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 199.110 | -26.462 | -342.515 | 397.066 |
| X方向位移最小 | 243 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+风3) | -135.484 | 0.018 | -0.767 | 135.486 |
| Y方向位移最小 | 402 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 163.980 | -28.389 | -210.722 | 268.513 |
| Z方向位移最小 | 563 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 199.110 | -26.462 | -342.515 | 397.066 |

非线性承载能力最大最小位移图（整体）

    - 非线性最大位移

最大正位移_（正常使用）_组合3-情况1 (初始态+恒0+风3)_Uz：mm

最大负位移_（正常使用）_组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2)_Uz：mm

| 非线性正常使用最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 243 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 176.223 | -0.012 | -2.780 | 176.245 |
| Y方向位移最大 | 632 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 114.449 | 22.876 | -163.147 | 200.596 |
| Z方向位移最大 | 563 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+风3) | -70.929 | 15.595 | 159.166 | 174.951 |
| 空间位移最大 | 563 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 138.967 | -21.471 | -253.272 | 289.689 |
| X方向位移最小 | 243 | 组合3-情况1 (初始态+恒0+风3) | -82.872 | 0.002 | -0.288 | 82.872 |
| Y方向位移最小 | 402 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 114.450 | -22.876 | -163.148 | 200.598 |
| Z方向位移最小 | 563 | 组合6-情况1 (初始态+恒0+0.7活1+风2) | 138.967 | -21.471 | -253.272 | 289.689 |

非线性正常使用最大最小位移图（整体）

  - 包络膜应力

最大包络应力图:MPa(整体)

最小包络应力图:MPa(整体)

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 730 | 0.757(6/1) | 0.000 | 0.703 | 0.031 | 0.001 | 40 | 40 | 满足 |
| 2 | 734 | 0.757(6/1) | 0.000 | 0.703 | 0.031 | 0.001 | 40 | 40 | 满足 |
| 3 | 732 | 0.741(6/1) | 0.000 | 0.670 | 0.026 | 0.001 | 46 | 46 | 满足 |
| 4 | 728 | 0.741(6/1) | 0.000 | 0.670 | 0.026 | 0.001 | 46 | 46 | 满足 |
| 5 | 715 | 0.683(6/1) | 0.000 | 0.661 | 0.124 | 0.004 | 19 | 10 | 满足 |
| 6 | 703 | 0.683(6/1) | 0.000 | 0.661 | 0.124 | 0.004 | 19 | 10 | 满足 |
| 7 | 727 | 0.679(6/1) | 0.000 | 0.670 | 0.117 | 0.018 | 19 | 10 | 满足 |
| 8 | 691 | 0.679(6/1) | 0.000 | 0.670 | 0.117 | 0.018 | 19 | 10 | 满足 |
| 9 | 739 | 0.676(6/1) | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 26 | 26 | 满足 |
| 10 | 736 | 0.676(6/1) | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 26 | 26 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 1 | 0.328 | 0.000(1/1) | 0.469 | 0.003 | 0.000 | 72 | 72 | 满足 |
| 2 | 2 | 0.322 | 0.000(1/1) | 0.388 | 0.004 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 3 | 3 | 0.322 | 0.000(1/1) | 0.388 | 0.004 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 4 | 4 | 0.328 | 0.000(1/1) | 0.469 | 0.003 | 0.000 | 72 | 72 | 满足 |
| 5 | 5 | 0.156 | 0.000(1/1) | 0.054 | 0.001 | 0.003 | 54 | 54 | 满足 |
| 6 | 6 | 0.043 | 0.000(1/1) | 0.035 | 0.001 | 0.003 | 61 | 61 | 满足 |
| 7 | 7 | 0.061 | 0.000(1/1) | 0.074 | 0.002 | 0.001 | 54 | 54 | 满足 |
| 8 | 8 | 0.090 | 0.000(1/1) | 0.035 | 0.001 | 0.000 | 54 | 54 | 满足 |
| 9 | 9 | 0.037 | 0.000(1/1) | 0.019 | 0.001 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 10 | 10 | 0.062 | 0.000(1/1) | 0.072 | 0.002 | 0.000 | 54 | 54 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 713 | 0.514 | 0.000 | 0.785(6/1) | 0.032 | 0.001 | 84 | 17 | 满足 |
| 2 | 701 | 0.514 | 0.000 | 0.785(6/1) | 0.032 | 0.001 | 84 | 17 | 满足 |
| 3 | 725 | 0.477 | 0.000 | 0.719(6/1) | 0.026 | 0.002 | 84 | 17 | 满足 |
| 4 | 689 | 0.477 | 0.000 | 0.719(6/1) | 0.026 | 0.002 | 84 | 17 | 满足 |
| 5 | 730 | 0.757 | 0.000 | 0.703(6/1) | 0.031 | 0.001 | 40 | 40 | 满足 |
| 6 | 734 | 0.757 | 0.000 | 0.703(6/1) | 0.031 | 0.001 | 40 | 40 | 满足 |
| 7 | 732 | 0.741 | 0.000 | 0.670(6/1) | 0.026 | 0.001 | 46 | 46 | 满足 |
| 8 | 728 | 0.741 | 0.000 | 0.670(6/1) | 0.026 | 0.001 | 46 | 46 | 满足 |
| 9 | 727 | 0.679 | 0.000 | 0.670(6/1) | 0.117 | 0.018 | 19 | 10 | 满足 |
| 10 | 691 | 0.679 | 0.000 | 0.670(6/1) | 0.117 | 0.018 | 19 | 10 | 满足 |

  - 膜面验算结果

    - 膜面应力比云图

最大应力比图(整体)

最小应力比图(整体)