阶梯基础计算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、设计依据

《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)①

《混凝土结构设计规范》   (GB50010-2010)②

二、示意图

三、计算信息

构件编号: JC-1		计算类型: 验算截面尺寸

1. 几何参数

台阶数	n=1

矩形柱宽		bc=900mm		矩形柱高		hc=900mm

基础高度	h1=600mm

一阶长度 b1=1900mm	b2=1900mm	 一阶宽度 a1=1900mm	a2=1900mm

2. 材料信息

基础混凝土等级:		C30	ft_b=1.43N/mm2		fc_b=14.3N/mm2

柱混凝土等级:		C30	ft_c=1.43N/mm2		fc_c=14.3N/mm2

钢筋级别:			HRB400	  fy=360N/mm2

3. 计算信息

结构重要性系数: 		γo=1.00

基础埋深: 			dh=1.900m

纵筋合力点至近边距离:		as=40mm

基础及其上覆土的平均容重:	γ=20.000kN/m3

最小配筋率:			ρmin=0.150%

Fgk=-461.000kN		Fqk=0.000kN

Mgxk=-2.000kN*m	Mqxk=0.000kN*m

Mgyk=-431.900kN*m	Mqyk=0.000kN*m

Vgxk=-53.400kN		Vqxk=0.000kN

Vgyk=-2.000kN		Vqyk=0.000kN

永久荷载分项系数rg=1.30

可变荷载分项系数rq=1.50

Fk=Fgk+Fqk=-461.000+(0.000)=-461.000kN

Mxk=Mgxk+Fgk*(A2-A1)/2+Mqxk+Fqk*(A2-A1)/2

=-2.000+-461.000*(2.350-2.350)/2+(0.000)+0.000*(2.350-2.350)/2

=-2.000kN*m

Myk=Mgyk+Fgk*(B2-B1)/2+Mqyk+Fqk*(B2-B1)/2

=-431.900+-461.000*(2.350-2.350)/2+(0.000)+0.000*(2.350-2.350)/2

=-431.900kN*m

Vxk=Vgxk+Vqxk=-53.400+(0.000)=-53.400kN

Vyk=Vgyk+Vqyk=-2.000+(0.000)=-2.000kN

F1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.30*(-461.000)+1.50*(0.000)=-599.300kN

Mx1=rg*(Mgxk+Fgk*(A2-A1)/2)+rq*(Mqxk+Fqk*(A2-A1)/2)

=1.30*(-2.000+-461.000*(2.350-2.350)/2)+1.50*(0.000+0.000*(2.350-2.350)/2)

=-2.600kN*m

My1=rg*(Mgyk+Fgk*(B2-B1)/2)+rq*(Mqyk+Fqk*(B2-B1)/2)

=1.30*(-431.900+-461.000*(2.350-2.350)/2)+1.50*(0.000+0.000*(2.350-2.350)/2)

=-561.470kN*m

Vx1=rg*Vgxk+rq*Vqxk=1.30*(-53.400)+1.50*(0.000)=-69.420kN

Vy1=rg*Vgyk+rq*Vqyk=1.30*(-2.000)+1.50*(0.000)=-2.600kN

F2=1.35*Fk=1.35*(-461.000)=-622.350kN

Mx2=1.35*Mxk=1.35*(-2.000)=-2.700kN*m

My2=1.35*Myk=1.35*(-431.900)=-583.065kN*m

Vx2=1.35*Vxk=1.35*(-53.400)=-72.090kN

Vy2=1.35*Vyk=1.35*(-2.000)=-2.700kN

F=max(|F1|,|F2|)=max(|-599.300|,|-622.350|)=-622.350kN

Mx=max(|Mx1|,|Mx2|)=max(|-2.600|,|-2.700|)=2.700kN*m

My=max(|My1|,|My2|)=max(|-561.470|,|-583.065|)=583.065kN*m

Vx=max(|Vx1|,|Vx2|)=max(|-69.420|,|-72.090|)=-72.090kN

Vy=max(|Vy1|,|Vy2|)=max(|-2.600|,|-2.700|)=-2.700kN

5. 修正后的地基承载力特征值

fa=150.000kPa

四、计算参数

1. 基础总长 Bx=b1+b2+bc=1.900+1.900+0.900=4.700m

2. 基础总宽 By=a1+a2+hc=1.900+1.900+0.900=4.700m

A1=a1+hc/2=1.900+0.900/2=2.350m  A2=a2+hc/2=1.900+0.900/2=2.350m

B1=b1+bc/2=1.900+0.900/2=2.350m  B2=b2+bc/2=1.900+0.900/2=2.350m

3. 基础总高 H=h1=0.600=0.600m

4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.600-0.040=0.560m

5. 基础底面积 A=Bx*By=4.700*4.700=22.090m2

6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*4.700*4.700*1.900=839.420kN

G=1.35*Gk=1.35*839.420=1133.217kN

五、计算作用在基础底部弯矩值

Mdxk=Mxk-Vyk*H=-2.000-(-2.000)*0.600=30.040kN*m

Mdyk=Myk+Vxk*H=-431.900+(-53.400)*0.600=-433.100kN*m

Mdx=Mx-Vy*H=2.700-(-2.700)*0.600=45.954kN*m

Mdy=My+Vx*H=583.065+(-72.090)*0.600=581.445kN*m

六、验算地基承载力

1. 验算轴心荷载作用下地基承载力

pk=(Fk+Gk)/A=(-461.000+839.420)/22.090=17.131kPa			【①5.2.1-2】

因γo*pk=1.00*17.131=17.131kPa≤fa=150.000kPa

轴心荷载作用下地基承载力满足要求

2. 验算偏心荷载作用下的地基承载力

exk=Mdyk/(Fk+Gk)=-433.100/(-461.000+839.420)=-1.144m

因 |exk| >Bx/6=0.783m	x方向大偏心, 由公式【①8.2.2-2】推导

axk=Bx/2-|exk|=4.700/2-|-1.144|=1.206m

Pkmax_x=2*(Fk+Gk)/(3*By*axk)

=2*(-461.000+839.420)/(3*4.700*1.206)

=44.526kPa

Pkmin_x=(Fk+Gk)/A-6*|Mdyk|/(Bx2*By)

=(-461.000+839.420)/22.090-6*|-433.100|/(4.7002*4.700)

=-7.898kPa

eyk=Mdxk/(Fk+Gk)=30.040/(-461.000+839.420)=0.079m

因 |eyk| ≤By/6=0.783m	y方向小偏心

Pkmax_y=(Fk+Gk)/A+6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(-461.000+839.420)/22.090+6*|30.040|/(4.7002*4.700)

=18.867kPa

Pkmin_y=(Fk+Gk)/A-6*|Mdxk|/(By2*Bx)

=(-461.000+839.420)/22.090-6*|30.040|/(4.7002*4.700)

=15.395kPa

3. 确定基础底面反力设计值

Pkmax=(Pkmax_x-pk)+(Pkmax_y-pk)+pk

=(44.526-17.131)+(18.867-17.131)+17.131

=46.262kPa

γo*Pkmax=1.00*46.262=46.262kPa≤1.2*fa=1.2*150.000=180.000kPa

偏心荷载作用下地基承载力满足要求

七、基础冲切验算

1. 计算基础底面反力设计值

1.1 计算x方向基础底面反力设计值

ex=Mdy/(F+G)=539.811/(-622.350+1133.217)=1.057m

因 ex >Bx/6.0=0.783m	x方向大偏心

ax=Bx/2-|ex|=4.700/2-|1.057|=1.293m

Pmax_x=2*(F+G)/(3*By*ax)

=2*(-622.350+1133.217)/(3*4.700*1.293)

=56.028kPa

Pmin_x=0

1.2 计算y方向基础底面反力设计值

ey=Mdx/(F+G)=4.320/(-622.350+1133.217)=0.008m

因 ey ≤By/6=0.783	y方向小偏心

Pmax_y=(F+G)/A+6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(-622.350+1133.217)/22.090+6*|4.320|/(4.7002*4.700)

=23.376kPa

Pmin_y=(F+G)/A-6*|Mdx|/(By2*Bx)

=(-622.350+1133.217)/22.090-6*|4.320|/(4.7002*4.700)

=22.877kPa

1.3 因 Mdx≠0 Mdy≠0

Pmax=Pmax_x+Pmax_y-(F+G)/A

=56.028+23.376-(-622.350+1133.217)/22.090

=56.278kPa

1.4 计算地基净反力极值

Pjmax=Pmax-G/A=56.278-1133.217/22.090=4.978kPa

Pjmax_x=Pmax_x-G/A=59.796-1133.217/22.090=8.496kPa

Pjmax_y=Pmax_y-G/A=25.782-1133.217/22.090=-25.518kPa

2. 验算柱边冲切

YH=h1=0.600m, YB=bc=0.900m, YL=hc=0.900m

YB1=B1=2.350m, YB2=B2=2.350m, YL1=A1=2.350m, YL2=A2=2.350m

YHo=YH-as=0.560m

2.1 因 (YH≤800) βhp=1.0

2.2 x方向柱对基础的冲切验算

x冲切位置斜截面上边长			bt=YB=0.900m

x冲切位置斜截面下边长			bb=YB+2*YHo=2.020m

x冲切不利位置					bm=(bt+bb)/2=(0.900+2.020)/2=1.460m

x冲切面积  Alx=max((YL1-YL/2-YHo)*(YB+2*YHo)+(YL1-YL/2-YHo)2,(YL2-YL/2-YHo)*(YB+2*YHo)+(YL2-YL/2-YHo)2

=max((2.350-0.900/2-0.560)*(0.900+2*0.560)+(2.350-0.900/2-0.560)2,(2.350-0.900/2-0.560)*(0.900+2*0.560)+(2.350-0.900/2-0.560)2)

=max(4.502,4.502)

=4.502m2

x冲切截面上的地基净反力设计值		 			Flx=Alx*Pjmax=4.502*4.978=22.411kN

γo*Flx=1.00*22.411=22.41kN

γo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*1460*560

=818.42kN

x方向柱对基础的冲切满足规范要求

2.3 y方向柱对基础的冲切验算

y冲切位置斜截面上边长			at=YL=0.900m

y冲切位置斜截面下边长			ab=YL+2*YHo=2.020m

y冲切面积  Aly=max((YB1-YB/2-YHo)*(YL+2*YHo)+(YB1-YB/2-YHo)2,(YB2-YB/2-YHo)*(YL+2*YHo)+(YB2-YB/2-YHo)2)

=max((2.350-0.900/2-0.560)*(0.900+0.560)+(2.350-0.900/2-0.560)2,(2.350-0.900/2-0.560)*(0.900+0.560)+(2.350-0.900/2-0.560)2)

=max(4.502,4.502)

=4.502m2

y冲切截面上的地基净反力设计值			 			Fly=Aly*Pjmax=4.502*4.978=22.411kN

γo*Fly=1.00*22.411=22.41kN

γo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*1460*560

=818.42kN

y方向柱对基础的冲切满足规范要求

八、基础受剪承载力验算

1. 计算剪力

Az=a1+a2+hc

=1900+1900+900

=4700mm

Bz=b1+b2+bc

=1900+1900+900

=4700mm

A'=Az*max(b1,b2)

=4700.0*max(1900.0,1900.0)

=8.93m2

Vs=A'*p=8.9*-28.2=-251.6kN

基础底面短边尺寸大于柱宽加两倍基础有效高度，不需验算受剪承载力！

九、柱下基础的局部受压验算

因为基础的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级，所以不用验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。

十、基础受弯计算

1. 因Mdx>0 , Mdy>0 此基础为双向受弯

2. 计算I-I截面弯矩

因 ex >Bx/6=0.783m x方向大偏心

a=(Bx-bc)/2=(4.700-0.900)/2=1.900m

ax=Bx/2-ex=4.700/2-1.138=1.212m

Pj1=(Pmax_x*(3*ax-a)/(3*ax))-G/A

=(59.796*(3*1.212-1.900)/(3*1.212))-1133.217/22.090

=-22.755kPa

因 ey ≤By/6=0.783m y方向小偏心

a=(By-hc)/2=(4.700-0.900)/2=1.900m

Pj2=((By-a)*(Pmax_y-Pmin_y)/By)+Pmin_y-G/A

=((4.700-1.900)*(25.782-20.471)/4.700)+20.471-1133.217/22.090

=-27.665kPa

βx=0.000

βy=1.024

MI_1=1/48*βx*(Bx-bc)2*(2*By+hc)*(Pj1+Pjmax_x)

=1/48*0.000*(4.700-0.900)2*(2*4.700+0.900)*(-22.755+8.496)

=-0.00kN*m

MII_1=1/48*βy*(By-hc)2*(2*Bx+bc)*(Pj2+Pjmax_y)

=1/48*1.024*(4.700-0.900)2*(2*4.700+0.900)*(-27.665+-25.518)

=-168.76kN*m

十一、计算配筋

10.1 计算Asx

Asx_1=γo*MI_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.00*-0.00*106/(0.9*(600.000-40.000)*360)

=-0.0mm2

Asx1=Asx_1=-0.0mm2

Asx=Asx1/By=-0.0/4.700=-0mm2/m

Asx=max(Asx, ρmin*H*1000)

=max(-0, 0.150%*600*1000)

=900mm2/m

选择钢筋12@125, 实配面积为905mm2/m。

10.2 计算Asy

Asy_1=γo*MII_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.00*-168.76*106/(0.9*(600.000-40.000)*360)

=-930.1mm2

Asy1=Asy_1=-930.1mm2

Asy=Asy1/Bx=-930.1/4.700=-198mm2/m

Asy=max(Asy, ρmin*H*1000)

=max(-198, 0.150%*600*1000)

=900mm2/m

选择钢筋12@125, 实配面积为905mm2/m。