## 【表-12】规费、税金项目计价表_电气工程
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 定额人工费 | 18 | 1447.68
2 | 税金 | 2.1+2.2+2.3 |  | 3046.85
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 2769.86
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 276.99
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  | 4494.53

## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表_电气工程
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 | 25177.63
1.1 | 强电工程 | 21124.57
1.2 | 弱电工程（只计取网络插座配管及网络插座底盒） | 4053.06
2 | 措施项目 | 4150.92
2.1 | 技术措施项目费 | 594.48
2.2 | 组织措施项目费 | 3556.44
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2082.22 | _
3 | 其他项目
4 | 规费 | 1447.68 | _
5 | 税金 | 3046.85 | _
6 | 工程造价 | 33823.08
招标控制价合计=1+2+3+4+5+6 |  | 33823.08
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表_电气工程
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
|  | 合价 | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 594.48
2 | 施工组织措施项目 | 3556.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2082.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 156.03
措施项目费合计=1+2 |  | 4150.92

## 【表-09】分部分项工程清单计价表（含工程内~气工程
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 强电工程
1 | 030404017001 | AL1配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.型号、规格:Pe=5KW，KX=0.8，cosφ=0.8，Pjs=4KW，Ijs=22.73A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 8.000 | 539.54 | 4316.32
2 | 030411001001 | 电线配管PC40 | [项目特征] 1.名称:电线配管PC40 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.敷设方式:详设计 5.其他:详设计施工图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 40.000 | 19.46 | 778.40
3 | 030411001002 | 电线配管PC20 | [项目特征] 1.名称:电线配管PC20 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计 5.其他:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 280.520 | 14.73 | 4132.06
4 | 030411001003 | 电线配管PC16 | [项目特征] 1.名称:电线配管PC16 2.材质:PC 3.规格:DN16 4.敷设方式:详设计 | m | 134.920 | 13.13 | 1771.50
本页小计 | [6 empty] | 10998.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5.其他:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地
5 | 030411004001 | WDZC-BYJ-16mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-16mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足设计、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120.000 | 11.74 | 1408.80
6 | 030411004002 | WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 841.560 | 3.72 | 3130.60
7 | 030411004003 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 404.760 | 2.96 | 1198.09
8 | 030404035001 | 安全型挂机空调插座 | [项目特征] 1.名称:安全型挂机空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地2.2m 4.其他:详设计施工图及规范要求 | 个 | 8.000 | 32.10 | 256.80
本页小计 | [6 empty] | 5994.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
[工作内容] 1.本体安装 2.接线
9 | 030404035002 | 安全型二三级插座 | [项目特征] 1.名称:安全型二三级插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地0.5m 4.其他:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 32.000 | 31.37 | 1003.84
10 | 030404034001 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地 1.1m 4.其他:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8.000 | 33.16 | 265.28
11 | 030412001001 | 吸顶灯（35W） | [项目特征] 1.名称:吸顶灯（35W） 2.型号、规格:35W，3500LM，色温4000K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:详设计施工图及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 套 | 32.000 | 68.59 | 2194.88
12 | 030411006001 | 开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 48.000 | 8.45 | 405.60
13 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 32.000 | 8.20 | 262.40
本页小计 | [6 empty] | 4132.00
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21124.57
| A.2 | 弱电工程（只计取网络插座配管及网络插座底盒）
14 | 030411001004 | 电线配管PC20 | [项目特征] 1.名称:电线配管PC20 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计 5.其他:详设计施工图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 256.800 | 14.73 | 3782.66
15 | 030411006003 | 网络插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.其他:详设计施工图、规范要求及预算疑似问题回复 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 32.000 | 8.45 | 270.40
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4053.06
本页小计 | [6 empty] | 4053.06
合 计 | [6 empty] | 25177.63

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表（含工~气工程
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011701003002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1.000 | 594.48 | 594.48
本页小计 | [6 empty] | 594.48
合 计 | [6 empty] | 594.48

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表_电气工程
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 定额人工费 | 16.39 | 1318.19
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | (人工费×25.10%) | 25.1 | 2082.22 |  |  | 重庆费用定额2018_一般计税法:电气设备安装工程
3 | 011707B15002 | 建设工程竣工档案编制费 | 定额人工费 | 1.94 | 156.03
合计 |  |  |  |  | 3556.44
注： | 1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表_电气工程
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 单位：元
序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 计量单位 | 数量 | 定额基价 | 单价 | 合价
一 | 人工
1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.016 | 120.000 | 124.000 | 1.97
2 | 架子综合工 |  | 工日 | 2.726 | 120.000 | 124.000 | 338.06
3 | 电工综合工 |  | 工日 | 61.724 | 125.000 | 129.000 | 7962.33
二 | 材料
1 | 其他材料费 |  | 元 | 14.160 | 1.000 | 1.000 | 14.16
2 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 2.849 | 3.080 | 3.080 | 8.77
3 | 塑料台 |  | 个 | 8.400 | 1.240 | 1.240 | 10.42
4 | 棉纱 |  | kg | 0.800 | 9.640 | 9.640 | 7.71
5 | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 33.600 | 0.990 | 0.990 | 33.26
6 | 木螺钉 | M4×65 | 10个 | 371.582 | 0.660 | 0.660 | 245.24
7 | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 个 | 299.520 | 0.070 | 0.070 | 20.97
8 | 塑料胀管 | Φ6～8 | 个 | 2644.827 | 0.070 | 0.070 | 185.14
9 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.560 | 0.850 | 0.850 | 0.48
10 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 17.921 | 6.070 | 6.070 | 108.78
11 | 冲击钻头 | Φ6～12 | 个 | 0.440 | 6.840 | 6.840 | 3.01
12 | 钢锯条 |  | 条 | 7.122 | 0.430 | 0.430 | 3.06
13 | 圆木台 | 63～138×22 | 块 | 42.000 | 2.220 | 2.220 | 93.24
14 | 防锈漆 |  | kg | 0.065 | 12.820 | 12.820 | 0.83
15 | 电力复合脂 |  | kg | 3.280 | 15.940 | 15.940 | 52.28
16 | 胶粘剂 |  | kg | 0.752 | 12.820 | 12.820 | 9.64
17 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 9.267 | 2.710 | 2.710 | 25.11
18 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.800 | 10.200 | 10.200 | 8.16
19 | 电线配管PC40 |  | m | 42.400 |  | 4.830 | 204.79
20 | 电线配管PC20 |  | m | 569.559 |  | 1.610 | 916.99
21 | 电线配管PC16 |  | m | 143.015 |  | 1.070 | 153.03
22 | 吸顶灯（35W） |  | 套 | 32.320 |  | 43.360 | 1401.40
23 | 双联开关 |  | 套 | 8.160 |  | 15.220 | 124.20
24 | 安全型挂机空调插座 |  | 套 | 8.160 |  | 15.490 | 126.40
25 | 安全型二三级插座 |  | 套 | 32.640 |  | 14.780 | 482.42
26 | 硬铜绞线TJ-2.5～4mm2 |  | m | 44.944 | 1.440 | 3.000 | 134.83
27 | WDZC-BYJ-16mm2 |  | m | 126.000 |  | 9.900 | 1247.40
28 | WDZC-BYJ-4mm2 |  | m | 883.638 |  | 2.520 | 2226.77
29 | WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 469.522 |  | 1.580 | 741.84
30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 35.416 | 1.200 | 1.560 | 55.25
31 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 28.360 | 0.370 | 0.370 | 10.49
32 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 112.945 | 0.480 | 0.480 | 54.21
33 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 8.408 | 0.980 | 0.980 | 8.24
34 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 226.895 | 0.210 | 0.210 | 47.65
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 单位：元
序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 计量单位 | 数量 | 定额基价 | 单价 | 合价
35 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 903.611 | 0.270 | 0.270 | 243.97
36 | 难燃塑料管卡子 | 40 | 个 | 34.076 | 0.790 | 0.790 | 26.92
37 | 难燃塑料管三通 | 15 | 个 | 4.317 | 2.460 | 2.460 | 10.62
38 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 17.194 | 2.790 | 2.790 | 47.97
39 | 难燃塑料管三通 | 40 | 个 | 1.280 | 3.770 | 3.770 | 4.83
40 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 2.833 | 0.780 | 0.780 | 2.21
41 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 11.284 | 0.940 | 0.940 | 10.61
42 | 难燃塑料管伸缩接头 | 40 | 个 | 0.840 | 1.880 | 1.880 | 1.58
43 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 2.833 | 1.290 | 1.290 | 3.65
44 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 11.284 | 1.530 | 1.530 | 17.26
45 | 难燃塑料管弯头 | 40 | 个 | 0.840 | 3.130 | 3.130 | 2.63
46 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 16.240 | 1.370 | 1.370 | 22.25
47 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 32.480 | 0.210 | 0.210 | 6.82
48 | 接线盒 |  | 个 | 32.869 |  | 1.770 | 58.18
49 | 开关、插座盒 |  | 个 | 49.303 |  | 2.020 | 99.59
50 | 网络插座底盒 |  | 个 | 32.869 |  | 2.020 | 66.40
51 | 脚手架钢管 |  | kg | 0.743 | 3.090 | 3.090 | 2.29
52 | 竹脚手板 |  | m2 | 0.372 | 19.660 | 19.660 | 7.32
53 | 扣件 |  | 套 | 0.277 | 5.000 | 5.000 | 1.38
54 | AL1配电箱 |  | 台 | 8.000 |  | 320.000 | 2560.00
三 | 机械
1 | 柴油(机械用) |  | kg | 0.506 | 5.640 | 5.960 | 3.02
2 | 折旧费 |  | 元 | 0.574 | 1.000 | 1.000 | 0.57
3 | 检修费-中、小 |  | 元 | 0.127 | 1.000 | 1.000 | 0.13
4 | 维护费-中、小 |  | 元 | 0.715 | 1.000 | 1.000 | 0.72
5 | 其它费用 |  | 元 | 0.254 | 1.000 | 1.000 | 0.25