## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 19919.34
1.1 | C安装工程 | 19919.34
2 | 措施项目费 | 1492.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 882.76
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 598.83 |  | －
5 | 税金 | 2179.07 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 24,189.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1492.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 882.76
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 64.54
措施项目费合计=1+2 |  | 1492.57

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 总配电箱 | [项目特征] 1.名称:总配电箱 2.型号:Pe=80KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 666.52 | 666.52
2 | 030404017002 | 应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 496.56 | 993.12
3 | 030412001001 | 防水防尘灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1*10W 4.类型:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 18 |  | 114.15 | 2054.7
本页小计 | [7 empty] | 3714.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001002 | 单管LED灯 | [项目特征] 1.名称:单管LED灯 2.型号:LED型 3.规格:1*18W 4.安装方式:底边距地2.6米管吊安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 120.51 | 1446.12
5 | 030412001003 | 壁装应急灯 | [项目特征] 1.名称:壁装应急灯 2.规格:详设计 3.安装方式:底边距地2.5米墙上安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 124.33 | 248.66
6 | 030412001004 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 126.13 | 378.39
7 | 030412001005 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 124.31 | 124.31
8 | 030404034003 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 22.07 | 132.42
本页小计 | [7 empty] | 2329.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404034001 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 23.84 | 143.04
10 | 030404034002 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 24.63 | 73.89
11 | 030404035001 | 安全型二三极插座 | [项目特征] 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V 10A 五孔 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 18 |  | 23.25 | 418.5
12 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 25 |  | 189.18 | 4729.5
本页小计 | [7 empty] | 5364.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001001 | 配管SC80 | [项目特征] 1.名称:配管SC80 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:穿钢管敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 25 |  | 56.89 | 1422.25
14 | 030411004001 | ZC-BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZC-BV-2.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 357.45 |  | 2.72 | 972.26
15 | 030411004002 | ZC-BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZC-BV-4mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 114.39 |  | 3.3 | 377.49
本页小计 | [7 empty] | 2772
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001002 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管SC20 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:穿钢管敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 157.28 |  | 13.57 | 2134.29
17 | 030409005001 | 接闪网 | [项目特征] 1.名称:接闪网 2.材质:-25*4热镀锌扁钢 3.安装形式:详见设计 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 59.97 |  | 22.22 | 1332.53
18 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:与结构柱内两根Φ16钢筋或四根Φ10钢筋防雷引下线 3.安装部位:详见设计 4.安装形式:利用建筑物主筋引下 [工作内容] 1.断接卡子、箱制作、安装 2.利用主钢筋焊接 3.补刷(喷)油漆 | m | 51.6 |  | 11.56 | 596.5
本页小计 | [7 empty] | 4063.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 59.97 |  | 5.09 | 305.25
20 | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.规格:热镀锌扁钢-100*100*6 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 217.28 | 217.28
21 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器箱MF/ABC3 | [项目特征] 1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器箱MF/ABC3 [工作内容] 1.设置 | 具 | 8 |  | 144.04 | 1152.32
本页小计 | [7 empty] | 1674.85
合 计 | [7 empty] | 19919.34

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 545.27
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 882.76
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 64.54
合 计 |  |  |  |  | 1492.57
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 598.83
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2179.07
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1980.97
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 198.1
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2777.9

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 00010301@1 | 安装综合工日 |  | 工日 | 7.0405 | 28 | 109.64 |  | 81.64 | 574.79
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.744 | 125 | 109.64 |  | -15.36 | -11.43
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 24.2929 | 125 | 109.64 |  | -15.36 | -373.14
4 | 010100110@1 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 5.16 | 2.9 | 2.64 |  | -0.26 | -1.34
5 | 010100210 | 热轧圆盘条 | φ10~14 | kg | 5.997 | 2.9 | 2.47 |  | -0.43 | -2.58
6 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.7291 | 3.08 | 2.62 |  | -0.46 | -0.34
7 | 011300860 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 0.45 | 4.23 | 3.62 |  | -0.61 | -0.27
8 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.35 | 42.62 | 36.23 |  | -6.39 | -2.24
9 | 020702100 | 橡胶垫 | 2 | m2 | 0.025 | 17 | 14.45 |  | -2.55 | -0.06
10 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.3 | 9.64 | 8.19 |  | -1.45 | -0.44
11 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 0.125 | 5.78 | 4.9 |  | -0.88 | -0.11
12 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 137.28 | 0.07 | 0.06 |  | -0.01 | -1.37
13 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 3.12 | 1.6 | 1.36 |  | -0.24 | -0.75
14 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 3.744 | 1.65 | 1.41 |  | -0.24 | -0.9
15 | 030133043 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | 0.4 | 9.4 | 7.98 |  | -1.42 | -0.57
16 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 118.8 | 0.07 | 0.06 |  | -0.01 | -1.19
17 | 030140917 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 个 | 16.0583 | 0.21 | 0.18 |  | -0.03 | -0.48
18 | 030141910 | 镀锌锁紧螺母 | DN80×3 | 个 | 2.0025 | 1.79 | 1.53 |  | -0.26 | -0.52
19 | 03061203 | 圆钢 | Φ12 | kg | 16.8516 | 4.3 | 2.64 |  | -1.66 | -27.97
20 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.591 | 4.19 | 3.42 |  | -0.77 | -4.31
21 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.1 | 4.19 | 3.58 |  | -0.61 | -0.06
22 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.24 | 0.85 | 0.72 |  | -0.13 | -0.03
23 | 031390210 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.025 | 9.4 | 6.22 |  | -3.18 | -0.08
24 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.7532 | 6.07 | 5.16 |  | -0.91 | -0.69
25 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 6.6174 | 0.43 | 0.36 |  | -0.07 | -0.46
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 031395210 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.05 | 7.26 | 6.14 |  | -1.12 | -0.06
27 | 09010204 | 电焊条 | 结 422 Φ3.2 | kg | 4.7976 | 6.67 | 5.19 |  | -1.48 | -7.1
28 | 130100400 | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.5396 | 11.67 | 9.91 |  | -1.76 | -0.95
29 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.025 | 8.85 | 7.53 |  | -1.32 | -0.03
30 | 140500500 | 溶剂油 |  | kg | 0.5146 | 2.99 | 2.55 |  | -0.44 | -0.23
31 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 1.4187 | 4.62 | 3.93 |  | -0.69 | -0.98
32 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 1.23 | 15.94 | 13.56 |  | -2.38 | -2.93
33 | 143303200 | 硬脂酸 |  | kg | 0.025 | 13.59 | 11.56 |  | -2.03 | -0.05
34 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.3012 | 2.71 | 2.3 |  | -0.41 | -0.53
35 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.45 | 10.2 | 8.67 |  | -1.53 | -0.69
36 | 16011402 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.9595 | 10.72 | 10.15 |  | -0.57 | -0.55
37 | 17052301 | 清油 |  | kg | 0.1799 | 19.32 | 11.61 |  | -7.71 | -1.39
38 | 180310850 | 镀锌钢管塑料护口 | DN20 | 个 | 16.0583 | 0.13 | 0.11 |  | -0.02 | -0.32
39 | 180311050 | 镀锌钢管塑料护口 | DN80 | 个 | 2.0525 | 0.68 | 0.59 |  | -0.09 | -0.18
40 | 180311300 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 25.9827 | 0.85 | 0.72 |  | -0.13 | -3.38
41 | 180311600 | 镀锌钢管接头 | 80×4 | 个 | 3.88 | 5.98 | 5.08 |  | -0.9 | -3.49
42 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 19.383 | 1.44 | 1.22 |  | -0.22 | -4.26
43 | 280300950 | 铜芯橡皮花线 | BXH2×23/0.15mm2(0.4mm2) | m | 24.432 | 0.95 | 0.8 |  | -0.15 | -3.66
44 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 40.2607 | 2.09 | 2.44 |  | 0.35 | 14.09
45 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 27.012 | 1.2 | 1.46 |  | 0.26 | 7.02
46 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 1.53 | 1.94 | 2.33 |  | 0.39 | 0.6
47 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09 | 1.37 | 1.16 |  | -0.21 | -1.28
48 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 24.36 | 0.21 | 0.18 |  | -0.03 | -0.73
49 | 291105100 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 12.6 | 0.7 | 0.6 |  | -0.1 | -1.26
50 | 292501960 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 1.7775 | 4.38 | 3.73 |  | -0.65 | -1.16
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 340902300 | 塑料圆台 |  | 块 | 12.6 | 0.21 | 0.18 |  | -0.03 | -0.38
52 | 341300010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.5025 | 0.85 | 0.72 |  | -0.13 | -0.2
53 | DIAN@1 | 电 |  | kwh | 75.904 | 0.6 | 0.62 |  | 0.02 | 1.52
54 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 63.2759 | 0.7 | 0.59 |  | -0.11 | -6.96
55 | DIAN@3 | 电 |  | kW·h | 183.486 | 0.7 | 0.59 |  | -0.11 | -20.18
56 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0401 | 120 | 110.48 |  | -9.52 | -0.38
57 | QY | 汽油 |  | kg | 0.8537 | 6.75 | 7.88 |  | 1.13 | 0.96
| 合 计 | [8 empty] | 104.34

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管SC80 | 25.75 | m | 25.56 | 658.17
2 | 配管SC20 | 161.9984 | m | 6.86 | 1111.31
3 | 灭火器 | 8 | 个 | 127.83 | 1022.64
4 | 防水防尘吸顶灯 | 18.18 | 套 | 90.71 | 1649.11
5 | 单管LED灯 | 12.12 | 套 | 102.58 | 1243.27
6 | 壁装应急灯 | 2.02 | 套 | 101.99 | 206.02
7 | 吸顶灯 | 3.03 | 套 | 102.58 | 310.82
8 | 安全出口标志灯 | 1.01 | 套 | 101.99 | 103.01
9 | 双联单控开关 | 6.12 | 套 | 12.93 | 79.13
10 | 三联单控开关 | 3.06 | 套 | 13.7 | 41.92
11 | 单联单控开关 | 6.12 | 套 | 11.19 | 68.48
12 | 安全型二三极插座 | 18.36 | 套 | 12.56 | 230.6
13 | -25*4热镀锌扁钢 | 62.9685 | m | 4.34 | 273.28
14 | ZC-BV-2.5mm2 | 414.642 | m | 1.46 | 605.38
15 | ZC-BV-4mm2 | 125.829 | m | 2.33 | 293.18
16 | 电力电缆ZC-YJV-4*70+1*35 | 25.25 | m | 174.9 | 4416.23
17 | 总等电位联结端子箱 | 1 | 台 | 109.8 | 109.8
18 | 总配电箱 | 1 | 台 | 424.92 | 424.92
19 | 应急照明配电箱 | 2 | 台 | 254.96 | 509.92
| 合 计 |  |  |  | 13357.19