## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 11668.66
1.1 | C安装工程 | 11668.66
2 | 措施项目费 | 975.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 538.65
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 568.34 |  | －
5 | 税金 | 1308.05 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 14,520.69
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 975.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 538.65
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 63.78
措施项目费合计=1+2 |  | 975.64

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PVC-U塑料排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验及通球试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 34.4 |  | 33.18 | 1141.39
2 | 031002003001 | DN159刚性防水套管 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN159 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  | 489.22 | 2935.32
本页小计 | [7 empty] | 4076.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006004 | PVC雨水管DN100 | [项目特征] 1.介质:雨水管 2.材质、规格:PVC雨水管DN100 3.连接形式:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 32 |  | 101.82 | 3258.24
4 | 031001006002 | PP-R给水管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格、压力等级:PP-R管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 33.02 |  | 16.59 | 547.8
本页小计 | [7 empty] | 3806.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006003 | PP-R给水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格、压力等级:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 12.3 |  | 10.07 | 123.86
6 | 031003001001 | 截止阀 DN40 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:详设计 3.规格:DN40 4.连接形式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7 |  | 317.39 | 2221.73
7 | 031003013001 | 水表DN40 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1 |  | 132.86 | 132.86
本页小计 | [7 empty] | 2478.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004006001 | 成品蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.做法及大样图:详设计 3.规格、类型:成品 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:含脚踏阀、大便器存水弯、角阀、冲洗管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 217.91 | 1307.46
本页小计 | [7 empty] | 1307.46
合 计 | [7 empty] | 11668.66

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 373.21
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 538.65
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 63.78
合 计 |  |  |  |  | 975.64
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 568.34
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1308.05
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1189.14
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 118.91
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1876.39

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 22.1447 | 125 | 109.64 |  | -15.36 | -340.14
2 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 3.114 | 125 | 109.64 |  | -15.36 | -47.83
3 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 12 | 3.26 | 2.72 |  | -0.54 | -6.48
4 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.164 | 3.08 | 2.59 |  | -0.49 | -0.08
5 | 012901670 | 热轧厚钢板 | 10~15 | kg | 73.14 | 3.08 | 2.59 |  | -0.49 | -35.84
6 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.455 | 3.08 | 2.59 |  | -0.49 | -0.22
7 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0481 | 5.81 | 4.88 |  | -0.93 | -0.04
8 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.0525 | 13.25 | 11.13 |  | -2.12 | -0.11
9 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 33.866 | 0.29 | 0.24 |  | -0.05 | -1.69
10 | 022901510 | 油麻 |  | kg | 14.64 | 8 | 6.74 |  | -1.26 | -18.45
11 | 023500300 | 填充绒 |  | kg | 5.364 | 8.42 | 7.08 |  | -1.34 | -7.19
12 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 18.54 | 1.32 | 1.09 |  | -0.23 | -4.26
13 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.5514 | 6.79 | 5.7 |  | -1.09 | -0.6
14 | 030730120 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 6.06 | 5.18 | 4.35 |  | -0.83 | -5.03
15 | 031310710 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.861 | 1.93 | 1.61 |  | -0.32 | -0.28
16 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.105 | 8.72 | 7.35 |  | -1.37 | -0.14
17 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 1.6991 | 0.83 | 0.66 |  | -0.17 | -0.29
18 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.6341 | 4.19 | 3.52 |  | -0.67 | -0.42
19 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 10.8 | 4.7 | 3.97 |  | -0.73 | -7.88
20 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.252 | 10.43 | 8.78 |  | -1.65 | -0.42
21 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 11.8524 | 0.43 | 0.36 |  | -0.07 | -0.83
22 | 040100100 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 12.51 | 0.32 | 0.31 |  | -0.01 | -0.13
23 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.054 | 97.63 | 82.24 |  | -15.39 | -0.83
24 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 0.111 | 165.05 | 139.01 |  | -26.04 | -2.89
25 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115× | 千块 | 0.096 | 300.97 | 253.53 |  | -47.44 | -4.55
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
53
26 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.2 | 16.92 | 14.26 |  | -2.66 | -3.19
27 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 1.0939 | 5.13 | 4 |  | -1.13 | -1.24
28 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0362 | 3.68 | 3.09 |  | -0.59 | -0.02
29 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 12.9453 | 3.26 | 2.72 |  | -0.54 | -6.99
30 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 4.1864 | 12.01 | 10.11 |  | -1.9 | -7.95
31 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 3 | 23.08 | 19.43 |  | -3.65 | -10.95
32 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.719 | 12.82 | 10 |  | -2.82 | -2.03
33 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0865 | 2.85 | 2.4 |  | -0.45 | -0.04
34 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.021 | 4.63 | 3.91 |  | -0.72 | -0.02
35 | 171900020 | 金属软管 |  | 根 | 6.06 | 25.64 | 21.58 |  | -4.06 | -24.6
36 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.042 | 5.13 | 4.31 |  | -0.82 | -0.03
37 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0383 | 2.13 | 1.78 |  | -0.35 | -0.01
38 | 173103600 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 6.06 | 11.11 | 9.35 |  | -1.76 | -10.67
39 | 180101830 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 7.8174 | 0.75 | 0.64 |  | -0.11 | -0.86
40 | 180107250 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 5.656 | 7.69 | 6.49 |  | -1.2 | -6.79
41 | 180107750 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 7.07 | 4.27 | 3.58 |  | -0.69 | -4.88
42 | 180109400 | 黑玛钢管箍 | DN40 | 个 | 1.01 | 1.71 | 1.43 |  | -0.28 | -0.28
43 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 3.4809 | 1.62 | 1.35 |  | -0.27 | -0.94
44 | 180909500 | 塑料给水管 | DN40管件 | 个 | 9.7739 | 2.91 | 2.46 |  | -0.45 | -4.4
45 | 181509510 | 接头 | DN100 | 个 | 6.06 | 8.55 | 7.19 |  | -1.36 | -8.24
46 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.042 | 16.23 | 25.76 |  | 9.53 | 0.4
47 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0264 | 21.17 | 154.61 |  | 133.44 | 3.52
48 | 211500020 | 大便器胶皮碗(配喉箍) |  | 套 | 6.3 | 0.85 | 0.72 |  | -0.13 | -0.82
49 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0531 | 21.37 | 32.78 |  | 11.41 | 0.61
50 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0531 | 5.3 | 4.46 |  | -0.84 | -0.04
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.4958 | 4.42 | 4.49 |  | 0.07 | 0.1
52 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 12.1142 | 0.7 | 0.59 |  | -0.11 | -1.33
53 | DIAN | 电 |  | kW·h | 189.4378 | 0.7 | 0.59 |  | -0.11 | -20.84
54 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.345 | 120 | 101.08 |  | -18.92 | -6.53
| 合 计 | [8 empty] | -605.68

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 6 | 套 | 16.84 | 101.04
2 | DN159刚性防水套管 | 82.68 | kg | 3.16 | 261.27
3 | PP-R给水管 DN40 | 33.6804 | m | 7.77 | 261.7
4 | PP-R给水管 DN25 | 12.546 | m | 2.5 | 31.37
5 | PVC-U塑料排水管 DN100 | 32.68 | m | 5.69 | 185.95
6 | PVC雨水管DN100 | 31.808 | m | 70.71 | 2249.14
7 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 39.7664 | 个 | 4.64 | 184.52
8 | 承插塑料排水管件DN100 | 13.312 | 个 | 23.59 | 314.03
9 | 截止阀 DN40 | 7.07 | 个 | 275.58 | 1948.35
10 | 瓷蹲式大便器 | 6 | 个 | 42.11 | 252.66
11 | 水表DN40 | 1 | 个 | 92.41 | 92.41
| 合 计 |  |  |  | 5882.44