垫江县太平镇卫生院

彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标文件

一、项目概况

- （一）项目名称：垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目。

- （二）项目批准文件：垫卫健货[2025]2号。

- （三）项目地点：垫江县太平镇卫生院院内。

- （四）项目规模：详见附件5（垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求）。

- （五）招标目的：拟通过本次公开招标确定设备供货商。

- （六）招标方：垫江县太平镇卫生院。

二、投标要求

- （一）本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）及相关规定实行公开招标确定设备供货商。

- （二）招标人向投标人提供有关采购项目的数据和资料，对投标人的疑问进行澄清，并以书面的形式提供给投标人，作为招标文件的组成部分。

- （三）招标方不组织投标人对现场及其周围环境进行踏勘。投标人自行到现场进行踏勘，以便查明或核实有关编制投标文件和签订设备供应合同所必需的资料，现场踏勘费用由投标人自理。

- （四）招标方与中标人必须严格按照招标文件要求，按时签订设备供货合同，否则视为违约。

- （五）本采购项目采用固定总价承包方式。本采购项目设最高限价为人民币￥200000.00元（大写：人民币贰拾万元整）。投标报价超出最高限价的作无效投标处理。

三、时限要求

- （一）本采购项目设备发货安装期限为15日历天，自签订设备供货合同之日起计算。

- （二）招标结束后，经公示3个工作日无异议后，自中标通知书发出之日起，3个工作日内与招标方签订设备供货合同。

- 四、质量要求

投标人供应的设备必须符合本采购项目要求的所有内容，质量必须达到国家有关现行规范规定的标准以及重庆市有关规定。

- 五、投标费用

- 投标人应承担其编制投标文件及参与投标活动所涉及的一切费用。不管投标结果如何，投标人须独立承担本次投标活动的所有费用。

- 六、投标须知

- （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标单位基本条件。

- （二）具备合法有效的营业执照（具有与采购内容相适应的生产或经营范围）、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证（三证合一的只需提供营业执照及开户许可证）。

- （三）所投产品须具有《医疗器械注册证》及医疗器械注册登记表，且注册证应与提供产品型号一致。

- （四）投标单位为生产厂家须具有《医疗器械生产企业许可证》，投标单位为代理、经销商的须具有《医疗器械经营企业许可证》。

- （五）法定代表人参加投标的，应提供营业执照和法定代表人居民身份证，法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书和被授权人居民身份证。

- （六）投标单位具备良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施。

- （七）信用中国违法失信记录信息查询结果打印网页加盖公章。

- （八）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

- （九）具有经营医疗器械设备资质的企业及以上资质；要求提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均收复印件（复印件需加盖公司鲜章），原件备查。

- （十）投标人所投该设备的参数必须吻合并等于或大于招标人的招标参数要求。

- （十一）投标人所投设备不得捆绑该设备的使用功能和耗材，必须保证招标人正常使用设备全部功能和自行采购耗材正常使用。

- （十二）上述应提交的资格审查资料须装入“资格审查资料”袋内。

- （十三）“投标函部份”袋内须装入《确认文书》《投标报价函》《信誉声明》，投标报价函须填写完整。

- （十四）“资格审查资料”袋和“投标函部份”袋须密封后贴封条加盖投标人公章，并在封面注明投标公司名称，在报名时一并提交。

- （十五）投标人在规定时间内提交投标文件时，应将投标保证金按本招标文件规定缴纳。

- （十六）投标过程中，任何人都必须遵守投标纪律，公正廉洁，不得作弊，不得“围标”、“串标”，违者按有关规定处理。

- （十七）投标人因未现场踏勘导致相关设备不能正常安装和使用，产生相关损失由投标人承担。

- （十八）投标人中标后供货设备与招标参数不吻合的，招标方有权拒绝接收中标人的供货设备，并赔偿招标方的相关损失，履约保证金和低风险保证金不予退还。

- （十九）投标人中标后供货设备不能保证招标人正常使用设备全部功能和自行采购耗材正常使用的，招标方有权拒绝接收中标人的供货设备，并赔偿招标方的相关损失，履约保证金和低风险保证金不予退还。

- （二十）本次投标报价为综合报价。

- （二十一）投标人需提供生产企业委托该产品的代理经销授权书（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖投标单位公章）。

- （二十二）质量保证及售后服务要求。

- 1.供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与招标文件要求相符。

- 2.自验收之日起，设备产品（主机、探头、采集卡等）质量保证期不低于三年，设备维修维护等所有费用由中标人全部承担。

- 3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 4.成交供应商须免费提供现场技术培训和技术支持。

- 5.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施，无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业技术人员进行现场技术支持。成交供应商不能在上述时间内解决设备使用问题的，造成的用户损失由成交供应商负责赔偿。

- 6.以上所有证照必须年审合格，且在有效期内。

- 七、有下列情况之一者，投标文件作废，取消投标资格。

- （一）投标人未准时参加招投标会议或投标文件及相关资料逾期未送达的。

- （二）投标资料未按文件规定密封的或密封后未加盖公章或公章不清晰的。

- （三）投标须知中规定提交的资料不全的。

- （四）提交的复印件与原件不一致的。

- （五）投标报价字迹模糊涂改数字的，大写不规范的（注：本次投标性比选只接受电脑打印的投标报价，不接受手工填写的投标报价，对手工填写的投标报价，其投标文件将被视为无效投标文件）。

- （六）投标报价超出最高限价的。

- （七）投标人提供的参数达不到招标人要求参数的。

- （八）其他符合法律法规规定废标条件的。

- 八、投标保证金

- （一）投标人须按本采购项目规定的投标保证金金额进行缴纳（投标保证金金额为最高限价的2%，即人民币4000.00元）。投标结束时，未中标单位的“投标保证金”在3个工作日内通过对公转账方式全额无息退还；中标单位的“投标保证金”转为履约保证金。

（二）投标保证金缴纳方式：通过对公转账方式转入招标人指定账号（开户名：垫江县太平镇卫生院，开户行：农商行垫江支行太平分理处，银行账号：2508010120010000952）。

（三）投标人递交投标文件时，提交投标保证金对公转账银行纸质凭证。若投标人无法提交投标保证金对公转账银行纸质凭证的，由投标人自行负责，招标人有权拒绝接收其递交的投标文件。

- 九、定标办法

- （一）采用最低评标价法，所有有效投标报价由低到高排列中标候选人顺序，有效投标报价最低者为第一中标候选人。

- （二）递选中标人的中标价确定原则：当第一中标候选人放弃中标权益，递选中标人的中标价以第一中标候选人的投标报价作为中标价，递选的中标人仍需交履约保证金。

- （三）当第一中标候选人放弃中标权益，或因不可抗力提出不能履行投标承诺，而后续中标人均不愿按上诉中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包单位签订合同时，则重新组织投标。

- （四）开标后，如遇最低有效报价金额相等的中标企业时，由招标人主持采用随机抽签方式决定最后中标人。

- （五）本次招标资格审查后，合格投标人不足3家，取消本次招标。

- 十、结算方式及付款方式

（一）中标人在设备供货合同签订前3个工作日内向招标人补齐中标金额的10%作为履约保证金（通过对公转账方式向招标人指定账户转账提交）。经招标人验收合格并完善所有相关资料后30个工作日内无息全额退还。

注：中标人应提供与当期付款金额一致的发票及验收记录，中标人迟延提供发票和验收记录的，招标人付款时间顺延，中标人不得以此为由向招标人主张权利。

- （二）付款方式按进度付款。

设备采购验收合格并完善所有相关资料后30个工作日内支付至合同金额的90%，余下5%作为质量保证金，在设备验收合格并正常使用满1年之日起7个工作日内支付。

- 十一、监督管理

本次采购招标将全程接受垫江县卫生健康委纪检监察部门监督，同时自觉接受其他相关部门的监督，并在“重庆市垫江县人民政府门户网”平台（http://www.cqsdj.gov.cn/）上进行挂网采购。

- 十二、资料的获取

- （一）凡有意参加本次投标者，请于即日起在“重庆市垫江县人民政府门户网”平台（http://www.cqsdj.gov.cn/）上自行下载本项目招标文件等相关资料。

- （二）投标比选截止时间前公布的所有相关资料，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关本次投标比选过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

- 十三、投标文件递交时间和地点

- （一）投标文件递交开始时间：2025年03月20日11:00。

- （二）投标文件递交截止时间：2025年03月20日11:30。

- （三）投标文件递交地点：垫江县太平镇卫生院后勤办公综合楼二楼办公室（垫江县太平镇石油路39号）。

- 十四、开标时间和地点

- （一）开标时间：投标文件递交截止时间即为投标开始时间，投标人超过截止时间递交的投标文件将不予接收。

- （二）开标地点：垫江县太平镇卫生院支部会议室（垫江县太平镇卫生院公共卫生楼二楼）。

附件：1.《确认文书》；

2.法定代表人身份证明及授权委托书；

3.《投标报价函》；

4.《信誉声明》；

5.垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪技

术规格及要求。

招标方： 垫江县太平镇卫生院

2025年03月14日

附件1

确认文书

致：垫江县太平镇卫生院

我单位自愿参加贵单位垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目的投标，对贵单位在“重庆市垫江县人民政府门户网”平台（http://www.cqsdj.gov.cn/）专栏发出的该采购项目招标公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

投标单位：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                （签章）

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传     真：

时    间：        年     月     日

附件2

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：    职务：

系                                      （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

投标单位：                           （盖单位公章）

时    间：         年     月     日

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                          （投标单位名称）的法定代表人，现委托               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自         年     月     日起至     月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

| （该处粘贴法定代表人身份证复印件） | （该处粘贴代理人身份证复印件） |
| --- | --- |

投标单位：                                      （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

联系电话：

授权委托日期：         年       月      日

附件3

投标报价函

致：垫江县太平镇卫生院

1.根据贵方垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目公开招标的公告，遵照有关法律法规的规定，我方针对该项目愿意以包干价￥         元（大写人民币：         元）进行投标，设备发货安装期限为15日历天。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约担保；（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.             （其他补充说明）。

投标单位：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传     真：

时    间：        年    月    日

### 附件4

信誉声明

致：垫江县太平镇卫生院

我单位自愿参加垫江县太平镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目投标，对以下内容作出承诺：

1.最近3年未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止处罚但不在其行政处罚期内的；

2.检察机关查询无不良记录；

3.提供真实有效的营业执照、资质证明等投标资料。

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，并没收投标保证金。我公司甘愿承受可能被取消中标资格或解除合同并追究违约责任的后果。

投标单位：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传     真：

时    间：        年    月    日

附件5

垫江县太平镇卫生院

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

- [彩色多普勒超声诊断仪]：

1.1主机成像系统

*1.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，显示器亮度可根据环境光自动调节，操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13.3英寸，可独立调节角度≥15度（需提供相关证明材料）

1.1.2触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

1.1.3控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm

*1.1.4数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit（需提供相关证明材料）

1.1.5解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

1.1.6曲线解剖M型技术

1.1.7彩色多普勒成像技术

1.1.8数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

1.1.9智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像的优化。

1.1.10空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

1.1.11斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

1.1.12具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

1.1.13穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

1.1.14图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

1.1.15支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书

1.1.16要求所投机型为2022年及以后推出最新机型，并具备持续升级能力。

1.2先进成像技术

*1.2.1造影成像技术（需提供相关证明材料）

1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

2)支持微血管造影增强功能

3)双计时器，支持向后存储，≥5分钟电影

4)支持造影图像和组织图像位置互换

5)支持左心室造影

1.2.2应变式弹性成像技术

1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

1.2.3TDI组织多普勒成像

1)TDI成像模式：彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图

2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

1.2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

1.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

1.3.1常规测量软件包

1.3.2定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

1.3.3全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

1.3.4妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析。

1.3.5自动NT测量

1.3.6腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

*1.3.7自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估（需提供相关证明材料）

*1.3.8血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项（需提供相关证明材料）

1.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

1.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

1.4.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

1.4.3原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥20项

2.系统技术参数及要求

2.1系统通用功能

2.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

2.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

2.2探头规格

2.2.1频率：所配探头均为宽频变频探头

2.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

2.2.3腹部凸阵探头

2.2.4血管/小器官线阵探头

2.2.5心脏相控阵探头

2.2.6腔内凸阵探头

2.3二维显像主要参数

2.3.1增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100

2.3.2TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

2.3.3显示深度≥38cm

2.3.4伪彩图谱: ≥8种

2.3.5动态范围：≥240，可视可调

2.4频谱多普勒

2.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

2.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

2.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s

2.4.4实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

2.5彩色多普勒

2.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

2.5.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI)；组织多普勒(TDI)

2.5.4彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

2.6记录装置

2.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出

2.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟

2.6.3内置USB接口≥6