## 封-2 招标控制价
封-2 | 弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 57,748.81
|  | (大写): | 伍万柒仟柒佰肆拾捌元捌角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2301.68
(大写): |  |  |  | 贰仟叁佰零壹元陆角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 45163.4
2 | 措施项目费 | 4813.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2301.68
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2569.82 |  | －
5 | 税金 | 5202.12 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,748.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 360.28
2 | 施工组织措施项目 | 4453.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2301.68
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 305.52
措施项目费合计=1+2 |  | 4813.47

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030502001001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.尺寸:400x300x120 3.附件:含耦合器、8口ONU、六孔插座、尾纤等其他相关附件 4.安装方式:0.5m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 15 |  | 583.03 | 8745.45
2 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:H=0.3m 3.底盒材质、规格:B6型 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 15 |  | 24.45 | 366.75
3 | 030502012001 | 数据信息插座 | [项目特征] 1.名称:数据信息插座 2.规格:B6型 3.安装方式:H=0.3m [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 78 |  | 25.6 | 1996.8
4 | 030411003003 | 弱电桥架 100x100 | [项目特征] 1.名称:强电桥架 2.型号:槽式系列 3.规格:100x100 4.安装方式:梁下口安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 50.27 |  | 43.36 | 2179.71
本页小计 | [7 empty] | 13288.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030413001003 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 | t | 0.044 |  | 13416.75 | 590.34
6 | 080807013002 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.方式:综合考虑 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | kg | 100 |  | 9.8 | 980
7 | 031201003003 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 44.16 |  | 1.63 | 71.98
8 | 030502007001 | 管内穿线 GJXHF-2B6 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:GJXHF-2B6 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 70.32 |  | 2.46 | 172.99
本页小计 | [7 empty] | 1815.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502007002 | 线槽穿线 GJXHF-2B6 | [项目特征] 1.名称:光缆 2.规格:GJXHF-2B6 3.敷设方式:线槽穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200.55 |  | 4.01 | 804.21
10 | 030502005001 | 管内穿线 LS0H-CAT.6 4UTP | [项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格:LS0H-CAT.6 4UTP 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 913.61 |  | 3.42 | 3124.55
11 | 030502005002 | 线槽穿线 LS0H-CAT.6 4UTP | [项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.敷设方式:线槽穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 79.41 |  | 3.13 | 248.55
本页小计 | [7 empty] | 4177.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411001007 | 电气配管 JDG20（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管电线管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 194.6 |  | 7.55 | 1469.23
13 | 030411001008 | 电气配管 JDG25（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管电线管 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 789.33 |  | 10.09 | 7964.34
本页小计 | [7 empty] | 9433.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030507008001 | 网络摄像机 | [项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.规格:400万像素,1/3CMOS；镜头4mm/6mm可选；宽动态120dB；最低照度：彩色模式≤0.001lx，黑白模式≤0.0001lx；红外50m；内置麦克风；支持H.265、H.264、MJPEG编码协议；DC12V/POE供电；支持音频1进1出、报警接口1进1出；支持运动检测、遮挡检测、声音异常；越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等行为分析；防护等级IP67 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |  | 489.59 | 2937.54
15 | 030411006004 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:满足设计规范及要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 99 |  | 8.06 | 797.94
16 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.剔堵槽、沟 | m | 983.98 |  | 12.92 | 12713.02
本页小计 | [7 empty] | 16448.5
合 计 | [7 empty] | 45163.4

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 360.28
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 360.28 | 360.28
本页小计 | [7 empty] | 360.28
合 计 | [7 empty] | 360.28

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
项目编码 | 030502001001 | 项目名称 |  | 弱电箱 | [5 empty] | 计量单位 |  | 台 |  | 综合单价 |  | 583.03
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0132 | 接线箱(半周长) ≤700mm | 个 | 1 | 35.1 |  | 26.94 | 0 | 32.53 | 11.42 | 26.36 | 9.25 | 2.8 | 0.98 | -3.56 | 0 | 583.03
合 计 |  |  |  | 35.1 |  | 26.94 | 0 | - | 11.42 | - | 9.25 | - | 0.98 | -3.56 | 0 | 583.03
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.26; 4: 135; 6: 112.84; 8: -5.76; 10: 29.34
2.材 料
（1）计价材料
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 3.06; 4: 7.61; 6: 8.37; 8: 2.33; 10: 25.61
接线铜端子头 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.02; 4: 0.32; 6: 0.26; 8: -0.12; 10: 0.53
（2）其他材料费
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 3.01
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
项目编码 | 030502004001 | 项目名称 |  | 电话插座 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 24.45
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0137 | 电话出线口 插座型 单联 | 个 | 1 | 4.19 |  | 0.74 | 0 | 32.53 | 1.36 | 26.36 | 1.1 | 2.8 | 0.12 | -0.79 | 0 | 24.45
合 计 |  |  |  | 4.19 |  | 0.74 | 0 | - | 1.36 | - | 1.1 | - | 0.12 | -0.79 | 0 | 24.45
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.031; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.69; 10: 3.5
2.材 料
（1）计价材料
镀锌六角带帽螺栓M6×16 ~25 | [5 empty] | 2: 套; 3: 2.04; 4: 0.28; 6: 0.23; 8: -0.1; 10: 0.47
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.17
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
项目编码 | 030502012001 | 项目名称 |  | 数据信息插座 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 25.6
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0197 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1 | 5.81 |  | 0.2 | 0 | 32.53 | 1.89 | 26.36 | 1.53 | 2.8 | 0.16 | -0.95 | 0 | 25.6
合 计 |  |  |  | 5.81 |  | 0.2 | 0 | - | 1.89 | - | 1.53 | - | 0.16 | -0.95 | 0 | 25.6
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.043; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.95; 10: 4.85
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.2
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
项目编码 | 030411003003 | 项目名称 |  | 弱电桥架 100x100 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 43.36
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1536 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 10.24 |  | 2.73 | 0.56 | 38.17 | 4.12 | 27.43 | 2.96 | 2.8 | 0.3 | -1.99 | 0 | 43.36
合 计 |  |  |  | 10.24 |  | 2.73 | 0.56 | - | 4.12 | - | 2.96 | - | 0.3 | -1.99 | 0 | 43.36
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0819; 4: 125; 6: 104.72; 8: -1.66; 10: 8.58
2.材 料
（1）计价材料
棉纱 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.003; 4: 9.64; 6: 7.83; 8: -0.01; 10: 0.02
铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | [5 empty] | 2: 套; 3: 1.051; 4: 1.78; 6: 1.45; 8: -0.35; 10: 1.52
砂轮片φ100 | [5 empty] | 2: 片; 3: 0.001; 4: 8.76; 6: 7.11; 8: 0; 10: 0.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
砂轮片φ400 | [5 empty] | 2: 片; 3: 0.001; 4: 18.97; 6: 15.4; 8: 0; 10: 0.02
酚醛防锈漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.01; 4: 10.85; 6: 8.81; 8: -0.02; 10: 0.09
汽油综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.008; 4: 6.75; 6: 7.61; 8: 0.01; 10: 0.06
铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.2252; 4: 2.82; 6: 3.08; 8: 0.06; 10: 0.69
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.001; 4: 120; 6: 100.67; 8: -0.02; 10: 0.1
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0355; 4: 5.64; 6: 6.4; 8: 0.03; 10: 0.23
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.098; 4: 0.7; 6: 0.5; 8: -0.02; 10: 0.05
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
项目编码 | 030413001003 | 项目名称 |  | 桥架支架 |  | 6: 计量单位; 8: t; 10: 综合单价; 12: 13416.75
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD2212 | 电缆桥架支撑架 制作 | t | 1 | 4505.5 |  | 319.18 | 364.48 | 38.17 | 1858.87 | 27.43 | 1335.84 | 2.8 | 136.36 | -847.83 | 0 | 10303.09
CD2213 | 电缆桥架支撑架 安装 | t | 1 | 1811.88 |  | 87.26 | 330.04 | 38.17 | 817.57 | 27.43 | 587.53 | 2.8 | 59.97 | -354.84 | 0 | 3113.66
合 计 |  |  |  | 6317.38 |  | 406.44 | 694.52 | - | 2676.44 | - | 1923.36 | - | 196.33 | -1202.67 | 0 | 13416.75
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 50.5386; 4: 125; 6: 104.72; 8: -1024.92; 10: 5292.4
2.材 料
（1）计价材料
白布 | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.8; 4: 8.51; 6: 6.91; 8: -2.88; 10: 12.44
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10×100以内 | [5 empty] | 2: 10套; 3: 30.9; 4: 7.7; 6: 6.25; 8: -44.81; 10: 193.13
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
砂轮片φ400 | [5 empty] | 2: 片; 3: 1.5091; 4: 18.97; 6: 15.4; 8: -5.39; 10: 23.24
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 28.8; 4: 4.19; 6: 4.85; 8: 19.01; 10: 139.68
钢锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 9; 4: 0.43; 6: 0.35; 8: -0.72; 10: 3.15
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 714.8866; 4: 0.7; 6: 0.5; 8: -142.98; 10: 357.44
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
项目编码 | 080807013002 | 项目名称 |  | 防火堵料 |  | 6: 计量单位; 8: kg; 10: 综合单价; 12: 9.8
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1048 | 防火堵料安装 | t | 0.001 | 4.69 |  | 0.14 | 0 | 38.17 | 1.79 | 27.43 | 1.29 | 2.8 | 0.13 | -0.74 | 0 | 9.8
合 计 |  |  |  | 4.69 |  | 0.14 | 0 | - | 1.79 | - | 1.29 | - | 0.13 | -0.74 | 0 | 9.8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0376; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.76; 10: 3.94
2.材 料
（1）计价材料
镀锌铁丝综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.006; 4: 3.08; 6: 4.06; 8: 0.01; 10: 0.02
松杂板枋材 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0001; 4: 1122.67; 6: 1238.02; 8: 0.01; 10: 0.12
水 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.0001; 4: 4.42; 6: 3.29; 8: 0; 10: 0
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
项目编码 | 031201003003 | 项目名称 |  | 金属结构刷油 |  | 6: 计量单位; 8: kg; 10: 综合单价; 12: 1.63
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CL0005 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.01 | 0.19 |  | 0.01 | 0.09 | 22.79 | 0.06 | 14.46 | 0.04 | 2.8 | 0.01 | -0.04 | 0 | 0.33
CL0107 + CL0108 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.01 | 0.36 |  | 0 | 0.09 | 22.79 | 0.1 | 14.46 | 0.06 | 2.8 | 0.01 | -0.06 | 0 | 0.71
CL0116 + CL0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.01 | 0.35 |  | 0 | 0 | 22.79 | 0.08 | 14.46 | 0.05 | 2.8 | 0.01 | -0.06 | 0 | 0.59
合 计 |  |  |  | 0.9 |  | 0.02 | 0.18 | - | 0.25 | - | 0.16 | - | 0.03 | -0.15 | 0 | 1.63
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
人工费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: 0.0001; 4: 1; 6: 1; 8: 0; 10: 0
油漆综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0057; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.12; 10: 0.6
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
安装综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0015; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.03; 10: 0.16
2.材 料
（1）计价材料
钢丝刷子 | [5 empty] | 2: 把; 3: 0.0011; 4: 2.97; 6: 2.41; 8: 0; 10: 0
破布一级 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0011; 4: 4.4; 6: 3.57; 8: 0; 10: 0
铁砂布 | [5 empty] | 2: 张; 3: 0.0076; 4: 0.83; 6: 0.67; 8: 0; 10: 0.01
溶剂汽油200# | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0014; 4: 3.64; 6: 2.96; 8: 0; 10: 0
（2）其他材料费
材料费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0005; 4: 120; 6: 100.67; 8: -0.01; 10: 0.05
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0072; 4: 5.64; 6: 6.4; 8: 0.01; 10: 0.05
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
项目编码 | 030502007001 | 项目名称 |  | 管内穿线 GJXHF-2B6 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 2.46
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0156 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 0.01 | 1.17 |  | 0.02 | 0.02 | 32.53 | 0.39 | 26.36 | 0.31 | 2.8 | 0.03 | -0.19 | 0 | 2.46
合 计 |  |  |  | 1.17 |  | 0.02 | 0.02 | - | 0.39 | - | 0.31 | - | 0.03 | -0.19 | 0 | 2.46
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0087; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.19; 10: 0.98
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.02
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
项目编码 | 030502007002 | 项目名称 |  | 线槽穿线 GJXHF-2B6 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 4.01
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0160 | 光缆 线槽内布放≤12芯 | 100m | 0.01 | 2.24 |  | 0.02 | 0.01 | 32.53 | 0.73 | 26.36 | 0.59 | 2.8 | 0.06 | -0.37 | 0 | 4.01
合 计 |  |  |  | 2.24 |  | 0.02 | 0.01 | - | 0.73 | - | 0.59 | - | 0.06 | -0.37 | 0 | 4.01
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0166; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.37; 10: 1.87
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.02
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
项目编码 | 030502005001 | 项目名称 |  | 管内穿线 LS0H-CAT.6 4UTP |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 3.42
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0141 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 0.01 | 1.26 |  | 0.04 | 0.03 | 32.53 | 0.42 | 26.36 | 0.34 | 2.8 | 0.04 | -0.21 | 0 | 3.42
合 计 |  |  |  | 1.26 |  | 0.04 | 0.03 | - | 0.42 | - | 0.34 | - | 0.04 | -0.21 | 0 | 3.42
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0094; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.21; 10: 1.06
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.04
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
项目编码 | 030502005002 | 项目名称 |  | 线槽穿线 LS0H-CAT.6 4UTP |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 3.13
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0143 | 双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 | 100m | 0.01 | 1.07 |  | 0.04 | 0.03 | 32.53 | 0.36 | 26.36 | 0.29 | 2.8 | 0.03 | -0.18 | 0 | 3.13
合 计 |  |  |  | 1.07 |  | 0.04 | 0.03 | - | 0.36 | - | 0.29 | - | 0.03 | -0.18 | 0 | 3.13
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0079; 4: 135; 6: 112.84; 8: -0.18; 10: 0.89
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.04
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
项目编码 | 030411001007 | 项目名称 |  | 电气配管 JDG20（暗配） |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 7.55
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1337 | 砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)外径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 3.22 |  | 0.61 | 0 | 38.17 | 1.23 | 27.43 | 0.88 | 2.8 | 0.09 | -0.51 | 0 | 7.55
合 计 |  |  |  | 3.22 |  | 0.61 | 0 | - | 1.23 | - | 0.88 | - | 0.09 | -0.51 | 0 | 7.55
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0258; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.52; 10: 2.7
2.材 料
（1）计价材料
钢锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 0.026; 4: 0.43; 6: 0.35; 8: 0; 10: 0.01
镀锌铁丝φ1.2~2.2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.006; 4: 3.08; 6: 4.06; 8: 0.01; 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.2222; 4: 2.09; 6: 2.25; 8: 0.04; 10: 0.5
直管接头DN20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.2525; 4: 0.35; 6: 0.28; 8: -0.02; 10: 0.07
镀锌电线管塑料护口DN15~20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.4124; 4: 0.07; 6: 0.06; 8: 0; 10: 0.02
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
项目编码 | 030411001008 | 项目名称 |  | 电气配管 JDG25（暗配） |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 10.09
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1338 | 砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)外径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 4.6 |  | 0.68 | 0 | 38.17 | 1.76 | 27.43 | 1.26 | 2.8 | 0.13 | -0.72 | 0 | 10.09
合 计 |  |  |  | 4.6 |  | 0.68 | 0 | - | 1.76 | - | 1.26 | - | 0.13 | -0.72 | 0 | 10.09
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0368; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.75; 10: 3.85
2.材 料
（1）计价材料
钢锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 0.018; 4: 0.43; 6: 0.35; 8: 0; 10: 0.01
镀锌铁丝φ1.2~2.2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.005; 4: 3.08; 6: 4.06; 8: 0; 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.2613; 4: 2.09; 6: 2.25; 8: 0.04; 10: 0.59
直管接头DN25 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.2525; 4: 0.4; 6: 0.32; 8: -0.02; 10: 0.08
镀锌电线管塑料护口DN25~32 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.1552; 4: 0.07; 6: 0.06; 8: 0; 10: 0.01
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
项目编码 | 030507008001 | 项目名称 |  | 网络摄像机 |  | 6: 计量单位; 8: 台; 10: 综合单价; 12: 489.59
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CE0819 | 监控摄像设备 球形摄像机 室内 | 台 | 1 | 136.76 |  | 4.29 | 2.48 | 32.53 | 45.29 | 26.36 | 36.7 | 2.8 | 3.9 | -22.45 | 0 | 489.59
合 计 |  |  |  | 136.76 |  | 4.29 | 2.48 | - | 45.29 | - | 36.7 | - | 3.9 | -22.45 | 0 | 489.59
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 1.013; 4: 135; 6: 112.84; 8: -22.45; 10: 114.31
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 4.29
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
项目编码 | 030411006004 | 项目名称 |  | 钢制接线盒 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 8.06
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1772 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 2.94 |  | 0.71 | 0 | 38.17 | 1.12 | 27.43 | 0.81 | 2.8 | 0.08 | -0.61 | 0 | 8.06
合 计 |  |  |  | 2.94 |  | 0.71 | 0 | - | 1.12 | - | 0.81 | - | 0.08 | -0.61 | 0 | 8.06
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0235; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.48; 10: 2.46
2.材 料
（1）计价材料
镀锌锁紧螺母DN20×3 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.23; 4: 0.21; 6: 0.17; 8: -0.09; 10: 0.38
镀锌钢管塑料护口DN15~20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.225; 4: 0.11; 6: 0.09; 8: -0.04; 10: 0.2
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
项目编码 | 030906003002 | 项目名称 |  | 剔堵槽、沟 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 12.92
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 | 10m | 0.1 | 4.76 |  | 7.31 | 0 | 26.13 | 1.24 | 22.69 | 1.08 | 2.8 | 0.13 | -1.61 | 0 | 12.92
合 计 |  |  |  | 4.76 |  | 7.31 | 0 | - | 1.24 | - | 1.08 | - | 0.13 | -1.61 | 0 | 12.92
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
安装综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0381; 4: 125; 6: 104.72; 8: -0.77; 10: 3.99
2.材 料
（1）计价材料
合金钢切割片φ300 | [5 empty] | 2: 片; 3: 0.044; 4: 144.44; 6: 117.26; 8: -1.2; 10: 5.16
水泥32.5R | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.712; 4: 0.31; 6: 0.29; 8: -0.03; 10: 0.5
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
特细砂 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.0053; 4: 63.11; 6: 141.26; 8: 0.41; 10: 0.75
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0055; 4: 4.42; 6: 3.29; 8: -0.01; 10: 0.02
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.083; 4: 0.7; 6: 0.5; 8: -0.02; 10: 0.04
水泥砂浆(特细砂)1:2.5 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.001; 4: 232.4; 6: 324.41; 8: 0.09; 10: 0.32
水泥砂浆(特细砂)1:3 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.003; 4: 213.87; 6: 310.26; 8: 0.29; 10: 0.93
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 031301017002 | 项目名称 |  | 脚手架搭拆 | [5 empty] | 计量单位 |  | 项 |  | 综合单价 |  | 360.28
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
BM12 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 | 101.74 |  | 188.95 | 0 | 38.17 | 38.83 | 27.43 | 27.91 | 2.8 | 2.85 | 0 | 0 | 360.28
合 计 |  |  |  | 101.74 |  | 188.95 | 0 | - | 38.83 | - | 27.91 | - | 2.85 | 0 | 0 | 360.28
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
人工费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: 101.7406; 4: 1; 6: 1; 8: 0; 10: 101.74
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
材料费调整 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 188.95
3.机 械
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2569.82
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5202.12
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4729.2
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 472.92
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7771.94

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 油漆综合工 | 工日 | 0.25 | 104.72 |  | 26.31
2 | 安装综合工 | 工日 | 37.56 | 104.72 |  | 3932.91
3 | 电工综合工 | 工日 | 42.75 | 104.72 |  | 4477.1
4 | 电工综合工 | 工日 | 3.76 | 104.72 |  | 393.32
5 | 智能化综合工 | 工日 | 26.92 | 112.84 |  | 3037.72
6 | 人工费调整 | 元 | 101.75 | 1 |  | 101.75
| 小计 |  |  |  |  | 11969.11
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 134.18 | 1 |  | 134.18
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.6 | 4.06 |  | 2.44
3 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 5.11 | 4.06 |  | 20.76
4 | 棉纱 | kg | 0.15 | 7.83 |  | 1.18
5 | 白布 | kg | 0.08 | 6.91 |  | 0.55
6 | 破布一级 | kg | 0.05 | 3.57 |  | 0.17
7 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 套 | 52.83 | 1.45 |  | 76.61
8 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10×100以内 | 10套 | 1.36 | 6.25 |  | 8.5
9 | 镀锌六角带帽螺栓M6×16 ~25 | 套 | 30.6 | 0.23 |  | 7.04
10 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 个 | 220.77 | 0.17 |  | 37.53
11 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.05 | 7.11 |  | 0.36
12 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.12 | 15.4 |  | 1.8
13 | 铁砂布 | 张 | 0.34 | 0.67 |  | 0.23
14 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.27 | 4.85 |  | 6.15
15 | 钢锯条 | 条 | 19.66 | 0.35 |  | 6.88
16 | 钢丝刷子 | 把 | 0.05 | 2.41 |  | 0.11
17 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 43.3 | 117.26 |  | 5076.78
18 | 水泥32.5R | kg | 1684.57 | 0.29 |  | 488.52
19 | 特细砂 | t | 5.25 | 141.26 |  | 741.83
20 | 松杂板枋材 | m3 | 0.01 | 1238.02 |  | 13
21 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.5 | 8.81 |  | 4.43
22 | 汽油综合 | kg | 0.4 | 7.61 |  | 3.06
23 | 溶剂汽油200# | kg | 0.06 | 2.96 |  | 0.18
24 | 直管接头DN20 | 个 | 49.14 | 0.28 |  | 13.76
25 | 直管接头DN25 | 个 | 199.31 | 0.32 |  | 63.78
26 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 249.49 | 2.25 |  | 561.36
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 45.9 | 8.37 |  | 384.18
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 11.32 | 3.08 |  | 34.87
29 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 80.25 | 0.06 |  | 4.82
30 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 122.5 | 0.06 |  | 7.35
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 220.28 | 0.09 |  | 19.82
32 | 接线铜端子头 | 个 | 30.3 | 0.26 |  | 7.88
33 | 水 | m3 | 5.37 | 3.29 |  | 17.68
34 | 水 | t | 0.01 | 3.29 |  | 0.05
35 | 电 | kW·h | 81.67 | 0.5 |  | 40.84
36 | 材料费调整 | 元 | 188.94 | 1 |  | 188.94
| 小计 |  |  |  |  | 7977.62
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.3 | 1 |  | 7.3
2 | 柴油 | kg | 2.1 | 6.4 |  | 13.44
3 | 电 | kW·h | 36.38 | 0.5 |  | 18.19
4 | 动力费 | 元 | 3.9 | 1 |  | 3.9
5 | 机上人工 | 工日 | 0.07 | 100.67 |  | 7.48
6 | 检修费 | 元 | 1.54 | 1 |  | 1.54
7 | 校验费 | 元 | 11.23 | 1 |  | 11.23
8 | 其他费用 | 元 | 1 | 1 |  | 1
9 | 维护费 | 元 | 11.04 | 1 |  | 11.04
10 | 折旧费 | 元 | 29.41 | 1 |  | 29.41
11 | 彩色监视器最高清晰度:1250TVL | 台班 | 3 | 4.4 |  | 13.2
12 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 1.29 | 5.58 |  | 7.21
13 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 5.92 | 4.16 |  | 24.62
14 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.01 | 876.95 |  | 7.72
15 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.05 | 481.12 |  | 24.2
16 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0.05 | 65.91 |  | 3.32
17 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.52 | 46.51 |  | 24.27
| 小计 |  |  |  |  | 104.53
四 | 主材
1 | 槽钢综合 | kg | 33 | 2.74 |  | 90.42
2 | 角钢综合 | kg | 13.2 | 2.75 |  | 36.3
3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.66 | 10.3 |  | 6.82
4 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.7 | 10.92 |  | 7.63
5 | JDG20 | m | 200.44 | 1.96 |  | 392.86
6 | JDG25 | m | 813.01 | 2.31 |  | 1878.05
7 | 防火堵料 | t | 0.11 | 2318.55 |  | 250.4
8 | 数据信息插座 | 个 | 78.78 | 16.79 |  | 1322.72
9 | LS0H-CAT.6 4UTP | m | 1042.67 | 1.44 |  | 1501.45
10 | GJXHF-2B6 | m | 71.73 | 0.71 |  | 50.93
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
11 | GJXHF-2B6 | m | 204.56 | 0.71 |  | 145.24
12 | 弱电桥架100x100 | m | 50.77 | 24.57 |  | 1247.49
13 | 钢制接线盒 | 个 | 100.98 | 2.95 |  | 297.89
14 | 弱电箱400x300x120 | 个 | 15 | 502.9 |  | 7543.5
15 | 电话插座B6型 | 个 | 15.15 | 17.55 |  | 265.88
16 | 网络摄像机 | 台 | 6 | 284.14 |  | 1704.84
| 小计 |  |  |  |  | 16742.42
| 合计 |  |  |  |  | 36793.68
第 3 页 共 3 页