## 02 招标控制价
招 标 控 制 价
工 程 名 称 ： | 垫江县普顺镇抗旱水源工程
合 同 编 号 ：
招标控制价（小写）： | 633534.63
（大写）： | 陆拾叁万叁仟伍佰叁拾肆元陆角叁分
招 标 人 ： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人 ： |  |  | (签字盖章)
编 制 时 间 ：

## 03 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额(元)
1 | 第一部分 建筑工程 |  | 262449.29
2 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 21264
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 342396.98
4 | 第四部分 施工临时工程 |  | 7424.36
6 | 工程造价 |  | 633534.63
| 合计 |  | 633534.63
法定代表人:___________签字
(或委托代理人)

## 04-1 工程量清单计价表-建筑
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 2 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
一 | 第一部分 建筑工程 |  | 1 | 262449.29 |  | 262449.29
1 | 管道工程 |  | 1 | 131908.6 |  | 131908.6
1.1 | 土方开挖石方开挖人机比：7：3土石比：6:4 挖土深度(D200-90）,宽60cm，高90cm 挖土深度(D75-20）,宽30cm，高75cm | m³ | 1981.8 | 47.08 |  | 93303.14
1.2 | 建筑物回填土石 土石回填 人机比:7:3 | m³ | 1981.8 | 19.48 |  | 38605.46
2 | 混凝土工程 |  | 1 | 29496.6 |  | 29496.6
2.1 | 普通混凝土 C25混凝土 | m³ | 63 | 468.2 |  | 29496.6
3 | 沥青路面 |  | 1 | 4036.5 |  | 4036.5
3.1 | 6cm厚沥青混凝土路面 | m² | 65 | 62.1 |  | 4036.5
4 | 大理石地砖300×300×30mm |  | 1 | 65181 |  | 65181
4.1 | 大理石地砖300×300×30mm（含垫层） | m² | 300 | 217.27 |  | 65181
5 | 闸阀井600mm*600mm*1000mm | 座 | 12 | 1109.35 |  | 13312.15
5.1 | M10水泥砂浆砌砖井壁 | m³ | 9.6 | 555.21 |  | 5330.02
5.2 | C20砼垫层 | m³ | 2.83 | 495.96 |  | 1403.57
5.3 | M7.5水泥砂浆抹灰 | m² | 90.24 | 15.41 |  | 1390.6
5.4 | 铸铁井盖（承重10吨） | 套 | 12 | 432.33 |  | 5187.96
5 | 闸阀井800mm*800mm*1000mm | 座 | 3 | 1290.3 |  | 3870.9
5.1 | M10水泥砂浆砌砖井壁 | m³ | 2.99 | 555.21 |  | 1660.08
5.2 | C20砼垫层 | m³ | 0.81 | 495.96 |  | 401.73
5.3 | M7.5水泥砂浆抹灰 | m² | 24.96 | 15.41 |  | 384.63
5.4 | 铸铁井盖（承重10吨） | 套 | 3 | 474.82 |  | 1424.46
6 | 泵房 |  | 1 | 14643.54 |  | 14643.54
6.1 | 一般土方 普通土 深度5米以内 | m³ | 13.39 | 14.06 |  | 188.26
6.2 | 回填方 普通土 机械夯填 | m³ | 12.76 | 14.47 |  | 184.64
6.3 | 砌砖 页岩多孔砖内墙200厚 | m³ | 6.6 | 575.83 |  | 3800.48
6.4 | 普通混凝土 基础 商砼C20 | m³ | 0.18 | 441.19 |  | 79.41
6.5 | 普通混凝土 垫层C15 | m³ | 0.06 | 444.78 |  | 26.69
6.6 | 普通混凝土 柱 商砼C25 | m³ | 3 | 468.24 |  | 1404.72
6.7 | 普通混凝土 梁 商砼C25 | m³ | 0.77 | 463.28 |  | 356.73
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 |  |  |  |  | 第 2 页、共 2 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
6.8 | 普通混凝土 板 商砼C25 | m³ | 0.9 | 464.62 |  | 418.16
6.9 | 普通混凝土 构造柱 商砼C25 | m³ | 0.96 | 377.83 |  | 362.72
6.10 | 普通混凝土 过梁 商砼C25 | m³ | 0.03 | 356.34 |  | 10.69
6.11 | 普通模板 基础 | m² | 2.4 | 50.84 |  | 122.02
6.12 | 普通模板 垫层 | m² | 0.64 | 40.44 |  | 25.88
6.13 | 普通模板 柱 | m² | 24 | 51.9 |  | 1245.6
6.14 | 普通模板 梁 | m² | 6.6 | 47.23 |  | 311.72
6.15 | 普通模板 板 | m² | 7.5 | 50.01 |  | 375.08
6.16 | 普通模板 构造柱 | m² | 9.6 | 49.29 |  | 473.18
6.17 | 普通模板 过梁 | m² | 0.32 | 61.55 |  | 19.7
6.18 | 水泥砂浆楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆地面 | m² | 7.5 | 19.23 |  | 144.23
6.19 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 10 | 6.24 |  | 62.4
6.20 | 墙面一般抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 | m² | 25.62 | 23.22 |  | 594.9
6.21 | 墙面一般抹灰 砖墙 外墙 现拌砂浆 | m² | 25.62 | 27.76 |  | 711.21
6.22 | 天棚抹灰 | m² | 7.5 | 19.23 |  | 144.23
6.23 | 金属(塑钢)门 防盗门含五金配件 | m² | 1.68 | 1239.94 |  | 2083.1
6.24 | 金属(塑钢、断桥)窗 塑钢窗 | m² | 2.7 | 307.94 |  | 831.44
6.25 | 2.0mm厚聚氨酯涂膜防水层 | m² | 9.15 | 55.47 |  | 507.55
6.26 | 综合脚手架 | m² | 8 | 19.85 |  | 158.8
| 合 计 |  |  |  |  | 262449.29
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-2 工程量清单计价表-机电
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 1 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 1 |  | 3544 |  | 17720 | 3544
1 | 增压泵 扬程30米，流量30m³/小时 | 台 | 2 | 8860 | 1772 |  | 17720 | 3544
| 合 计 | [6 empty] | 3544
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-3 工程量清单计价表-金结
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 4 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 1 |  | 56413.27 |  | 282003.71 | 56413.27
1 | 普顺场镇 |  | 1 |  | 40589.56 |  | 202947.23 | 40589.56
1.1 | 普顺场镇 |  | 1 |  | 36456 |  | 182280 | 36456
1.1.1 | DN200PE管 1.6mpa | m | 1120 | 162.75 | 32.55 |  | 182280 | 36456
1.2 | 厂区处 |  | 1 |  | 1665.28 |  | 8326.35 | 1665.28
1.2.1 | 软密封表前阀 DN150 | 个 | 1 | 874.68 | 174.94 |  | 874.68 | 174.94
1.2.2 | DN200水表 | 个 | 1 | 2000 | 400 |  | 2000 | 400
1.2.3 | DN200表前阀 | 个 | 1 | 1050 | 210 |  | 1050 | 210
1.2.4 | DN200Y型过滤器 | 个 | 1 | 800 | 160 |  | 800 | 160
1.2.5 | DN219钢法兰 | 个 | 1 | 510 | 102 |  | 510 | 102
1.2.6 | DN200PE法兰 | 个 | 1 | 480 | 96 |  | 480 | 96
1.2.7 | DN16*60螺丝 | 套 | 24 | 40 | 8 |  | 960 | 192
1.2.8 | DN16*90螺丝 | 套 | 8 | 65 | 13 |  | 520 | 104
1.2.9 | DN25钢管 | m | 5 | 48 | 9.6 |  | 240 | 48
1.2.10 | DN25表前阀 | 个 | 1 | 215 | 43 |  | 215 | 43
1.2.11 | PE直接 200×160 | 个 | 1 | 115.33 | 23.07 |  | 115.33 | 23.07
1.2.12 | PE法兰 160 | 个 | 1 | 118.24 | 23.65 |  | 118.24 | 23.65
1.2.13 | PVC法兰 160 | 个 | 1 | 116.04 | 23.21 |  | 116.04 | 23.21
1.2.14 | 铁质伸缩节 160 | 个 | 1 | 327.06 | 65.41 |  | 327.06 | 65.41
1.3 | 水厂下面叉路口处 |  | 1 |  | 191.82 |  | 959.04 | 191.82
1.3.1 | 软密封表前阀 DN80 | 个 | 1 | 497.99 | 99.6 |  | 497.99 | 99.6
1.3.2 | PE三通 200×90 | 个 | 1 | 209.3 | 41.86 |  | 209.3 | 41.86
1.3.3 | PE三通 90×90 | 个 | 1 | 28.16 | 5.63 |  | 28.16 | 5.63
1.3.4 | PE法兰 90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.3.5 | PVC法兰 90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
1.3.6 | PVC直接 110×90 | 个 | 1 | 24.04 | 4.81 |  | 24.04 | 4.81
1.3.7 | PE弯头 90×90 | 个 | 2 | 34.6 | 6.92 |  | 69.2 | 13.84
1.3.9 | PVC三通 75×75 | 个 | 1 | 11.09 | 2.22 |  | 11.09 | 2.22
1.3.10 | PE直接 90×75 | 个 | 1 | 17.09 | 3.42 |  | 17.09 | 3.42
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 | [5 empty] | 第 2 页、共 4 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
1.3.11 | PE直接 90 | 个 | 2 | 15.3 | 3.06 |  | 30.6 | 6.12
1.4 | 正安处 |  | 1 |  | 175.4 |  | 876.92 | 175.4
1.4.1 | 软密封表前阀 DN80 | 个 | 1 | 497.99 | 99.6 |  | 497.99 | 99.6
1.4.2 | PE三通 200×90 | 个 | 1 | 209.3 | 41.86 |  | 209.3 | 41.86
1.4.3 | PE法兰 90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.4.4 | PVC法兰 90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
1.4.5 | PVC弯头 90 | 个 | 2 | 14.43 | 2.89 |  | 28.86 | 5.78
1.4.6 | PE弯头 90 | 个 | 2 | 34.6 | 6.92 |  | 69.2 | 13.84
1.5 | 朱习权处 |  | 1 |  | 65.09 |  | 325.42 | 65.09
1.5.1 | PE三通 200×90 | 个 | 1 | 209.3 | 41.86 |  | 209.3 | 41.86
1.5.2 | PE法兰 90×90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.5.3 | PVC法兰 90×90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
1.5.4 | PVC三通 90×40 | 个 | 1 | 20.06 | 4.01 |  | 20.06 | 4.01
1.5.5 | PVC三通 90×75 | 个 | 1 | 24.49 | 4.9 |  | 24.49 | 4.9
1.6 | 消防大队处 |  | 1 |  | 1829.55 |  | 9147.34 | 1829.55
1.6.1 | PE三通 200×110 | 个 | 1 | 209.3 | 41.86 |  | 209.3 | 41.86
1.6.2 | PE法兰 110 | 个 | 1 | 53.63 | 10.73 |  | 53.63 | 10.73
1.6.3 | 钢法兰片 110 | 个 | 1 | 158.99 | 31.8 |  | 158.99 | 31.8
1.6.4 | PE三通 200×200 | 个 | 1 | 368.14 | 73.63 |  | 368.14 | 73.63
1.6.5 | PE直接 200×90 | 个 | 1 | 93.97 | 18.79 |  | 93.97 | 18.79
1.6.6 | PE法兰 90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.6.7 | PVC法兰 90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
1.6.8 | PE弯头 200 | 个 | 6 | 77.37 | 15.47 |  | 464.22 | 92.82
1.6.9 | 套管 DN273 | 个 | 48 | 160.99 | 32.2 |  | 7727.52 | 1545.6
1.7 | 学校外 |  | 1 |  | 142.37 |  | 711.88 | 142.37
1.7.1 | PE三通 200×200 | 个 | 1 | 368.14 | 73.63 |  | 368.14 | 73.63
1.7.2 | PE弯头 200 | 个 | 2 | 77.37 | 15.47 |  | 154.74 | 30.94
1.7.3 | PE直接 200×90 | 个 | 1 | 93.97 | 18.79 |  | 93.97 | 18.79
1.7.4 | PE法兰 90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.7.5 | PVC法兰 90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 | [5 empty] | 第 3 页、共 4 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
1.7.6 | PVC三通 90×90 | 个 | 1 | 23.46 | 4.69 |  | 23.46 | 4.69
1.8 | 刘明茂处 |  | 1 |  | 64.05 |  | 320.28 | 64.05
1.8.1 | PE弯头 200 | 个 | 2 | 77.37 | 15.47 |  | 154.74 | 30.94
1.8.2 | PE直接 200×90 | 个 | 1 | 93.97 | 18.79 |  | 93.97 | 18.79
1.8.3 | PE法兰 90 | 个 | 1 | 36.79 | 7.36 |  | 36.79 | 7.36
1.8.4 | PVC法兰 90 | 个 | 1 | 34.78 | 6.96 |  | 34.78 | 6.96
2 | 仁合村 |  | 1 |  | 9587.71 |  | 47891.32 | 9587.71
2.1 | PE管 DN63PN1.6Mpa | m | 2300 | 16.58 | 3.32 |  | 38134 | 7636
2.2 | PE管 DN40PN1.6Mpa | m | 560 | 6.95 | 1.39 |  | 3892 | 778.4
2.3 | PE管 DN32PN1.6Mpa | m | 1000 | 4.9 | 0.98 |  | 4900 | 980
2.4 | PVC三通 63×63 | 个 | 1 | 24.44 | 4.89 |  | 24.44 | 4.89
2.5 | PVC弯头 63 | 个 | 4 | 7.23 | 1.45 |  | 28.92 | 5.8
2.6 | 软密封表前阀 DN50 | 个 | 2 | 116.2 | 23.24 |  | 232.4 | 46.48
2.7 | PE弯头 63 | 个 | 10 | 13 | 2.6 |  | 130 | 26
2.8 | PE直接 63×32 | 个 | 1 | 4.97 | 0.99 |  | 4.97 | 0.99
2.9 | 软密封表前阀 32 | 个 | 1 | 84.28 | 16.86 |  | 84.28 | 16.86
2.10 | PE直接 32×20 | 个 | 15 | 1.68 | 0.34 |  | 25.2 | 5.1
2.11 | PE三通 63×32 | 个 | 6 | 12.76 | 2.55 |  | 76.56 | 15.3
2.12 | PE三通 32×32 | 个 | 10 | 2.53 | 0.51 |  | 25.3 | 5.1
2.13 | PE三通 32×20 | 个 | 35 | 3.83 | 0.77 |  | 134.05 | 26.95
2.14 | 软密封表前阀 DN25 | 个 | 4 | 49.8 | 9.96 |  | 199.2 | 39.84
3 | 迎风村 |  | 1 |  | 2924.46 |  | 14607.49 | 2924.46
3.1 | PE管 DN63PN1.6Mpa | m | 750 | 16.58 | 3.32 |  | 12435 | 2490
3.2 | PVC三通 90×63 | 个 | 1 | 28.86 | 5.77 |  | 28.86 | 5.77
3.3 | PVC直接 90×63 | 个 | 1 | 28.86 | 5.77 |  | 28.86 | 5.77
3.4 | 软密封表前阀 DN50 | 个 | 2 | 116.2 | 23.24 |  | 232.4 | 46.48
3.5 | PE弯头 63 | 个 | 10 | 13 | 2.6 |  | 130 | 26
3.6 | PE三通 63×32 | 个 | 35 | 12.76 | 2.55 |  | 446.6 | 89.25
3.7 | PE三通 63×20 | 个 | 10 | 12.51 | 2.5 |  | 125.1 | 25
3.8 | PE直接 63×32 | 个 | 1 | 4.97 | 0.99 |  | 4.97 | 0.99
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 | [5 empty] | 第 4 页、共 4 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
3.9 | 软密封表前阀 DN25 | 个 | 20 | 49.8 | 9.96 |  | 996 | 199.2
3.10 | PE直接 63 | 个 | 15 | 11.98 | 2.4 |  | 179.7 | 36
4 | 长柏村 |  | 1 |  | 989.1 |  | 4945.61 | 989.1
4.1 | PE管 DN40PN1.6Mpa | m | 660 | 6.95 | 1.39 |  | 4587 | 917.4
4.2 | PVC三通 75×40 | 个 | 2 | 11.59 | 2.32 |  | 23.18 | 4.64
4.3 | PE直接 40×20 | 个 | 2 | 2.86 | 0.57 |  | 5.72 | 1.14
4.4 | PE弯头 40 | 个 | 10 | 6.71 | 1.34 |  | 67.1 | 13.4
4.5 | 软密封表前阀 32 | 个 | 2 | 84.28 | 16.86 |  | 168.56 | 33.72
4.6 | PE三通 40×20 | 个 | 5 | 5.31 | 1.06 |  | 26.55 | 5.3
4.7 | PE三通 40×32 | 个 | 10 | 6.75 | 1.35 |  | 67.5 | 13.5
5 | 磨滩村 |  | 1 |  | 2322.44 |  | 11612.06 | 2322.44
5.1 | PE管 DN50PN1.6Mpa | m | 850 | 10.75 | 2.15 |  | 9137.5 | 1827.5
5.2 | DN50表前阀 1.6MPa | 个 | 4 | 264.42 | 52.88 |  | 1057.68 | 211.52
5.3 | DN50水表 1.6MPa | 个 | 1 | 280 | 56 |  | 280 | 56
5.4 | DN50过滤器 1.6MPa | 个 | 1 | 130.38 | 26.08 |  | 130.38 | 26.08
5.5 | DN50止回阀 1.6MPa | 个 | 2 | 141.06 | 28.21 |  | 282.12 | 56.42
5.6 | DN50排泥阀 1.6MPa | 个 | 1 | 268 | 53.6 |  | 268 | 53.6
5.7 | 16公斤压力表 1.6MPa | 个 | 2 | 52.79 | 10.56 |  | 105.58 | 21.12
5.8 | DN15闸阀 1.6MPa | 个 | 2 | 39.66 | 7.93 |  | 79.32 | 15.86
5.9 | DN15排气阀 1.6MPa | 个 | 1 | 21 | 4.2 |  | 21 | 4.2
5.10 | PE三通 63 1.6MPa | 个 | 2 | 12.76 | 2.55 |  | 25.52 | 5.1
5.11 | PE弯头 63 1.6MPa | 个 | 8 | 13 | 2.6 |  | 104 | 20.8
5.12 | DN63PE法兰片 1.6MPa | 个 | 12 | 10.08 | 2.02 |  | 120.96 | 24.24
| 合 计 | [6 empty] | 56413.27
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-4 工程量清单计价表-临时
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：垫江县普顺镇抗旱水源工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
四 | 第四部分 施工临时工程 |  | 1 | 7424.36 |  | 7424.36
1 | 安全生产费 | % | 2.5 | 247478.85 |  | 6186.97
2 | 其他施工临时工程 | % | 0.5 | 247478.85 |  | 1237.39
| 合 计 |  |  |  |  | 7424.36
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)