预算编制工作联系函

编号：002

| 项目名称 |  | 垫江县新民小学校塑胶操场及学校厕所改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出单位/部门 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 联系事项 |  | 预算编制图纸疑问 |  |  |  |  |  |
| 联系事项： 我司接受贵单位委托，垫江县新民小学校塑胶操场及学校厕所改造工程进行预算编制，在过程中对委托方提供的设计图纸资料存在如下疑问，请及时回复。 - 建筑垃圾的弃运距离是多少公里？ 回复：暂估30公里。 - 图纸上光面瓷砖小便池详细的做法与学校已经做好的二层样板卫生间不一致，现场靠墙体一侧是不做砌体的。 回复：以现场为准，图纸调整。 - 在行政楼栋的二层样板卫生间有镜面，有砖砌体拖布池。经业主单位现场回复是参照二层做法，请设计与业主单位沟通后明确具体做法。 回复：参照二层做法，图纸调整。 - 设计回复的联系函中洗手盆柜体具体做法、墙面做法与行政楼二层样板卫生间不一致，请设计与业主单位沟通后明确具体做法。 回复：参照二层做法，图纸调整。 - 按设计图所示洗手盆有预埋电源，业主单位现场回复为手动单冷水龙头洗手盆，请设计与业主沟通明确具体做法。 回复：以业主意见为准。 - 设计图的说明中存在其他项目名称等内容，请设计确认本项目是否要按照其做法。 回复：设计调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  | 签发日期 |  | 2025.5.15 |