杠家镇福泉村太阳能路灯庭院灯采购招标公告

一、招标条件

本招标项目为杠家镇福泉村太阳能路灯庭院灯采购，项目业主为杠家镇福泉村民委员会，招标人为杠家镇福泉村民委员会，现对该项目的施工进行公开招标发包。

二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：杠家镇福泉村太阳能路灯庭院灯采购

（二）建设地点：垫江县杠家镇福泉村。

（三）建设规模：总造价约为人民币30万元。

（四）采购内容、规模、要求：安装LED太阳能路灯189盏，庭院灯144盏（其中LED太阳能路灯庭院灯样品乙方提供三种或以上给予甲方选定；路灯每盏间距不等，庭院灯示范院落，具体安装地点由甲方指定）。包含但不仅限于本采购项目的所有采购、运输、安装、基桩建设（使用C20混凝土加4根Φ18钢筋配套地笼,方100CM,厚50CM）、辅材、人工、二次搬运费、各种税费。该采购为包工包料。具体系数指标如下:

（一）路灯

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆及法兰盘 | 灯杆高度6m悬挑1.5m，上下口径分别为70/150mm，壁厚3mm，热镀锌喷塑防腐处理，法兰盘（连接板260*260*12mm）。 |
| 2 | 电池板 | 100w单晶硅太阳能板，电压18v，控制器具有MTC充电模式和调节功率的功能，电压18v，控制电流10A。 |
| 3 | 锂电池 | 12v100AH锂电池，太阳能专用全密封免维护锂电池，持续供电时间不小于10小时，备用天数不小于5天。 |
| 4 | LED灯具 | 功率为100w，灯具防护等级不低于IP65，效率不低于90%，性能稳定。 使用寿命7-8年。 |

（二） 庭院灯

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆高度 | 4.5米 |
| 2 | 材质 | Q235钢材十 热镀锌处理 |
| 3 | 光源类型 | LED集成才模组,节能长寿,光效>100LM/W |
| 4 | 功能 | 电池板 100w单晶硅太阳能板，电压18v，控制器具有MTC充电模式和调节功率的功能，电压18v，控制电流10A。 锂电池 12v100AH锂电池，太阳能专用全密封免维护锂电池，持续供电时间不小于10小时，备用天数不小于5天。 |
| 5 | 色温 | 暧白光（3000K）或自然中性光（4000K） |
| 6 | 防护等级 | IP65及以上，防尘防水,适应户外雨雪环境 |
| 7 | 灯头样式 | 单头 |
| 8 | 基础功能 | 自动感应天黑亮灯 |

（五）工期60日历天。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人必须具有生产或销售LED太阳能路灯的相关资质，提供工商营业执照；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的独立法人单位；[提供有效的企业资质证书副本复印件和银行出具的资金资信证明]（所有原件均需备查）。

（二）资格审查方式：资格后审。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、投标截止时间及招标文件的获取

（一）本工程招标无需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2025年7月3日起，在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上政府采购直接下载本项目的比选文件、最高限价等相关资料。不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

（二）本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市垫江县人民政府网上关注本招标项目相关修改或补充内容。

（三）招标文件资料费售价1000.00元/套，投标保证金6000.00元。投标人在递交投标文件时，要递交已缴纳的投标保证金的凭据及现场缴纳资料费，方能提交投标文件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间2025年7月3日上午09∶40分（投标截止时间，下同）详见招标文件，地点为垫江县杠家镇公共服务中心二楼会议室。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式：张先生  电话：13896691526

杨先生  电话：15823692305

招   标   人：垫江县杠家镇福泉村民委员会

招标代理机构：垫江县杠家镇公共资源小微工程交易中心（代章）

2025年6月26日