重庆市垫江第四中学校

河边男生公寓内墙维修工程方案及预算

重庆市垫江第四中学校河边男生公寓，寝室及走廊墙体涂料发霉脱落，严重影响使用，学生和家长意见较大。依据教委项目规划和学校实际，经学校总支会研究，决定对河边男生公寓的涂料及配套设施进行维修。

1. **河边男生公寓涂料维修施工方案及预算**

（一）河边男生公寓涂料维修施工方案：

1.墙壁及天花板涂料铲除，床、灯具、电扇等设备覆盖保护；

2.墙壁及天花板刮腻子2遍，打磨平整；

3.墙壁及天花板滚涂内墙乳胶漆1遍。

注：每道工序完成后，均需甲方代表验收确认。

（二）河边男生公寓涂料维修预算：

1.施工面积约为9500㎡，单价为22元/㎡，共计209000.00元（含安全文明施工费），竣工验收合格后据实结算。

2.税费：209000.00×13%=27170元

3.合计：236170元

1. **配套设施维修方案及预算**
2. 寝室壁柜拆除预算

拆除寝室破旧壁柜及清运出场，55间\*30元/间=1650元。

1. 寝室晾衣杆安装预算

寝室安装两根晾衣杆，长2m，直径3cm，厚1.2mm不锈钢圆管。66间\*70元/间=4620元。

1. **两部分总计**

河边男生公寓涂料维修预算：236170元，配套设施维修预算：6270元，总计：242440元，大写：贰拾肆万贰仟肆佰肆拾元整。

重庆市垫江第四中学校

2025 年 5 月 21 日