## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 228,465.97
|  | (大写): | 贰拾贰万捌仟肆佰陆拾伍元玖角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 15287.05
(大写): |  |  |  | 壹万伍仟贰佰捌拾柒元零伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 168904.22
1.1 | C安装工程 | 168904.22
2 | 措施项目费 | 28282.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 15287.05
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10358.87 |  | －
5 | 税金 | 20920.58 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 228,465.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2446.46
2 | 施工组织措施项目 | 25835.84
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 15287.05
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1116.46
措施项目费合计=1+2 |  | 28282.3

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404033001 | 壁挂式风扇 | [项目特征] 1.名称:壁挂式风扇 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 168 |  | 156.61 | 26310.48
2 | 030411002001 | 塑料线槽39*18 | [项目特征] 1.名称:塑料线槽39*18 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 357 |  | 15.76 | 5626.32
3 | 030404017001 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:ALJ [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 42 |  | 109.62 | 4604.04
4 | 011613001001 | 灯具保护性拆除并利旧安装 | [项目特征] 1.灯具种类:灯具保护性拆除并利旧安装 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.灯具保护性拆除并利旧安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 504 |  | 17.31 | 8724.24
本页小计 | [7 empty] | 45265.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011613001002 | 风扇拆除 | [项目特征] 1.拆除高度:综合考虑 2.种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 168 |  | 11.18 | 1878.24
6 | 030411004001 | 配线 WDUZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:WDUZB-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4662 |  | 2.88 | 13426.56
7 | 030411004002 | 配线 WDUZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:WDUZB-BYJ-4 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4410 |  | 3.89 | 17154.9
本页小计 | [7 empty] | 32459.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004003 | 配线 WDUZB-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:WDUZB-BYJ-6 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3402 |  | 4.7 | 15989.4
9 | 030411004004 | 配线 WDUZB-BYJ-16 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:WDUZB-BYJ-16 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 126 |  | 11.33 | 1427.58
10 | 030502005001 | 六类双绞线 | [项目特征] 1.名称:六类双绞线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 252 |  | 3.58 | 902.16
11 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 18.5 | 777
本页小计 | [7 empty] | 19096.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/32/1/2CY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 27.17 | 1141.14
13 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 30.23 | 1269.66
14 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/426/10USU/250V 4.安装方式:下口距地0.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 84 |  | 23.18 | 1947.12
15 | 030404035002 | 暗装空调插座 | [项目特征] 1.名称:暗装空调插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/426/16USU/250V 4.安装方式:下口距地2.2米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 84 |  | 27.94 | 2346.96
本页小计 | [7 empty] | 6704.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030502012001 | 网络双口插座 | [项目特征] 1.名称:网络双口插座 2.安装方式:下口距地0.3米安装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 42 |  | 23.45 | 984.9
17 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 252 |  | 6.82 | 1718.64
18 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:配管PC20 3.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 5404.56 |  | 6.4 | 34589.18
19 | 030906003001 | 打线槽 | [项目特征] 1.规格尺寸:满足使用要求 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1801.52 |  | 15.59 | 28085.7
本页小计 | [7 empty] | 65378.42
合 计 | [7 empty] | 168904.22

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2446.46
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 2446.46 | 2446.46
本页小计 | [7 empty] | 2446.46
合 计 | [7 empty] | 2446.46

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 9432.33
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 15287.05
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1116.46
合 计 |  |  |  |  | 25835.84
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 10358.87
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 20920.58
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 18679.09
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2241.49
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 31279.45

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 13.944 | 115 | 121 |  | 6 | 83.66
2 | 000300180@1 | 维修综合工 |  | 工日 | 15.12 | 115 | 121 |  | 6 | 90.72
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 68.6379 | 125 | 140 |  | 15 | 1029.57
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 280.2652 | 125 | 131 |  | 6 | 1681.59
5 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 57.0561 | 125 | 131 |  | 6 | 342.34
6 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 18.4464 | 125 | 131 |  | 6 | 110.68
7 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 2.1823 | 135 | 141 |  | 6 | 13.09
8 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.218 | 135 | 141 |  | 6 | 7.31
9 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 21.6182 | 3.08 | 4.96 |  | 1.88 | 40.64
10 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 3084.2091 | 0.31 | 0.32 |  | 0.01 | 30.84
11 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 9.6148 | 63.11 | 155 |  | 91.89 | 883.5
12 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 88.116 | 1.2 | 1.69 |  | 0.49 | 43.18
13 | 280304800@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 89.712 | 1.2 | 1.69 |  | 0.49 | 43.96
14 | 280305100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 21 | 2.74 | 3.81 |  | 1.07 | 22.47
15 | 341100100 | 水 |  | m3 | 9.8363 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -5.31
16 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 149.5262 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -32.9
| 合 计 | [8 empty] | 4385.34

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管材（中型） | 5728.8336 | m | 1 | 5728.83
2 | 单联单控暗开关 | 42.84 | 套 | 6.5 | 278.46
3 | 双联单控开关 | 42.84 | 套 | 15 | 642.6
4 | 三联单控开关 | 42.84 | 套 | 18 | 771.12
5 | 网络双口插座 | 42.42 | 个 | 16 | 678.72
6 | 暗装五孔插座 | 85.68 | 套 | 11.33 | 970.75
7 | 暗装空调插座 | 85.68 | 套 | 16 | 1370.88
8 | 铜芯绝缘导线 | 5407.92 | m | 1.5 | 8111.88
9 | 铜芯绝缘导线 | 4851 | m | 2.79 | 13534.29
10 | 铜芯绝缘导线 | 3742.2 | m | 3.5 | 13097.7
11 | 铜芯绝缘导线 | 132.3 | m | 9.5 | 1256.85
12 | 双绞线缆 | 264.6 | m | 1.5 | 396.9
13 | 塑料线槽39*18 | 374.85 | m | 1.5 | 562.28
14 | 接线盒 | 257.04 | 个 | 1 | 257.04
15 | 配电箱 | 42 | 套 | 15 | 630
16 | 壁挂式风扇 | 168 | 台 | 70 | 11760
| 合 计 |  |  |  | 60048.3