## Sheet2
高新科创孵化园防洪维修清单 报价单
报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 类别 |  | 单位 | 数量 | 报价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
一 | 拟维修内容 | 技术参数
1 | 沟底开挖 | 长9m*宽0.5m*高0.4m | m³ | 1.8 |  | 0
2 | m7.5浆砌砖排水沟 | c20砼沟底：9m*0.5m*0.1m m7.5浆砌砖侧墙：9*0.24*0.37*2m m10水泥砂浆抹面（单面）：0.37m*9*2m 人行道透水地砖和砼垫层的拆除：0.05*0.5*1m | ㎡ | 8.7334 |  | 0
3 | 角钢 | 框：25mm*25mm*3mm 长度：19m | kg | 21.28 | 12 | 255.36
4 | 钢筋 | 直径约25mm，间距5cm | m | 9 | 40 | 360
5 | 砖砌挡水 | 3*（长1.5m*高0.5m*宽0.18m） | m³ | 0.405 |  | 0
6
二 | 合计 |  |  |  |  | 615.36
特别注意：1.含材料、人工、措施、安全文明施工费、机具、利润、税金等全部费用； 2.报价时不能超最高限价，并提供报价单、营业执照、身份证复印件并盖鲜章。 3.报价截止时间：2024年7月9日16时在高投集团509会议室递交报价资料，注意不要超时。

## Sheet1
老捷力铸造车间第一跨维修清单
报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 维修名称 | 做法要求 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 原捷力铸造车间第一跨
1 | 卷帘门更换 | 要求为：门页为铝合金4管材质壁厚不低于1.0mm，铝合金门轨壁厚不低于1.2mm，全铜芯电动机功率不低于1000瓦；门质保期为1年，电动机质保期为3年，含遥控器。门洞尺寸：高5.373m，宽4.410m（以实际测量为准） | 扇 | 6
2 | 门洞封堵 | 要求：砖砌封补，砖砌墙面抹灰。门洞尺寸：高3.6m、宽2.6m，1处；高5.373m、宽4.41m，4处；高4.6m、宽4.069m，4处；高4.6m、宽1.86m，1处；高1.25m、宽1.25m，1处；高2.8m、宽2.5m，1处；高2.7m、宽1.75m，1处；高2.5m、宽2.1m，1处。 | 处 | 14
3 | 花窗修补 | 要求：花砖缺失地方用砖砌填补，砖砌墙面抹灰。 | ㎡ | 67.77
4 | 玻璃窗修补 | 要求：将原损坏的塑钢窗更换为国标塑钢窗（框体和窗框材质壁厚不低于1.4mm+单层钢化玻璃（厚5mm）。 | 扇 | 16
5 | 落水管更换 | 房外落水管更换，尺寸：约11m | 根 | 17
合计
特别注意：1.含材料、人工、措施、安全文明施工费、机具、利润、税金等全部费用；

## 老标准厂房防火门
防火门更换维修清单
报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 维修名称 | 做法要求 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 老标准化厂房
1 | 1楼进户门 | 更换为钢质乙级防火门，单包套，通用锁芯，外开门，洞口以现场实际测量为准。（高2.03m，宽1.77m） | ㎡ | 3.6
2 | 楼梯间防火门 | 更换为钢质乙级防火门，单包套，通用锁芯，外开门，洞口以现场实际测量为准。（高2.05m，宽1.18m，共8档） | ㎡ | 19.36
3 | 电梯间进户门 | 更换为钢质乙级防火门，单包套，通用锁芯，外开门，洞口以现场实际测量为准。（高2.39m，宽1.88m） | ㎡ | 4.51
4 | 电梯间防火门 | 更换为钢质乙级防火门，单包套，通用锁芯，外开门，洞口以现场实际测量为准。（高2.04m，宽1.8m，共4档） | ㎡ | 14.7
| 合计金额 |  | 542元/㎡ | 42.17 | 22856.14元
特别注意：1.含材料、人工、措施、安全文明施工费、机具、利润、税金等全部费用；