垫江三中第四教楼拆除及环境改造工程

预算编制答疑文件

1、排水沟大样此处是否有水电？

回复：无

2、限位器缺少基层做法。

回复：做法参车档做法。

3、无车道线及标线图纸？是否暂估。

回复：按2000元暂估列入暂估价。

4、空调外罩及是否新建？

回复：暂按拆除后利旧考虑，预留1000元，作为现场零星修补及空调外罩换新、增加铜管使用。

5、现场渣场运距，及渣场费如何计取？

回复：预算按10KM计算渣场运距，按10元/m3计算渣场费，但清单编制为综合考虑运距及渣场废，投标单位投标时自行综合考虑。

6、空调外机数量？是否利旧？

回复：外机11台，利旧。

7、路面40cm厚水泥稳定级配碎石基层改为15cm厚。

回复：同意调整，但应保证原有硬化地面不被破坏的前提下调整。