## 封-2 招标控制价
封-2 | 公共建筑工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 188,632.54
|  | (大写): | 壹拾捌万捌仟陆佰叁拾贰元伍角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6368.65
(大写): |  |  |  | 陆仟叁佰陆拾捌元陆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 146967.7
1.1 | 拆除工程 | 2129.48
1.2 | A建筑工程 | 128260.37
1.3 | 连廊卫生间 | 16577.85
2 | 措施项目费 | 9507.26
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6368.65
3 | 其他项目费 | 10000
4 | 规费 | 4884.54 |  | －
5 | 税金 | 17273.04 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 188,632.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 9507.26
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6368.65
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 197.49
措施项目费合计=1+2 |  | 9507.26

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 原墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体 2.砌体材质:砖 3.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 30.92 |  | 43.37 | 1341
2 | 011602002001 | 部分空调板拆除 | [项目特征] 1.构件名称:空调板拆除 2.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 7 |  | 38.3 | 268.1
3 | 011601001002 | 教室讲台拆除 | [项目特征] 1.名称:教室讲台拆除 2.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.3 |  | 84.06 | 109.28
本页小计 | [7 empty] | 1718.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011606002002 | 教室黑板拆除 | [项目特征] 1.名称:教室黑板拆除 2.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 块 | 1 |  | 78.63 | 78.63
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 11.01 |  | 16.19 | 178.25
6 | 030701003001 | 空调移位 | [项目特征] 1.名称:空调移位 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除 2.清理 3.场内运输 | 台 | 2 |  | 77.11 | 154.22
| A | 建筑工程
本页小计 | [7 empty] | 411.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010302B01002 | 机械钻孔灌注桩土(石)方 | [项目特征] 1.地层情况:综合考虑 2.成孔方法:机械转孔 3.桩深:综合考虑 4.桩径:800mm [工作内容] 1.成孔 2.机械进出场 3.场内运输 | m | 24.12 |  | 719.78 | 17361.09
2 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 23.15 |  | 40.92 | 947.3
3 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 19.26 |  | 2.45 | 47.19
本页小计 | [7 empty] | 18355.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103002002 | 余方弃置(起运1KM) | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 60.93 |  | 10.69 | 651.34
5 | 010103002001 | 余方弃置（增运1KM） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:增运1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 60.93 |  | 2.47 | 150.5
6 | 010302B02001 | 机械钻孔灌注桩混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25（水下砼） [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 24.13 |  | 601.92 | 14524.33
7 | 010515004001 | 钢筋笼 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.907 |  | 4823.65 | 4375.05
8 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.89 |  | 884.66 | 3441.33
本页小计 | [7 empty] | 23142.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.82 |  | 1068.86 | 9427.35
10 | 010503002001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.22 |  | 1045.3 | 5456.47
11 | 010505001001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.15 |  | 950.94 | 5848.28
本页小计 | [7 empty] | 20732.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 2.994 |  | 4617.86 | 13825.87
13 | 010506001003 | 直形楼梯 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 6.72 |  | 290.1 | 1949.47
14 | 010103001001 | 楼梯内部陶粒轻质材料填充 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:陶粒轻质填充材料 3.填方粒径要求:猫族设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 4.23 |  | 250.98 | 1061.65
本页小计 | [7 empty] | 16836.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011503001001 | 连廊不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:φ60*2.5不锈钢、φ40*2.5不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:φ30*2.5不锈钢、φ50*2.5不锈钢 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 19.6 |  | 176.92 | 3467.63
16 | 010904004001 | 连廊伸缩缝 | [项目特征] 1.具体做法:详设计 2.盖缝材料:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清缝 2.盖缝制作、安装 3.刷防护材料 | m | 7.2 |  | 44.69 | 321.77
17 | 010603003001 | 灰色铝合金立柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:铝合金、120*120*3 2.螺栓种类:满足设计及规范要求 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t
本页小计 | [7 empty] | 3789.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 010603003002 | 铝合金型材屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:铝合金型材 2.螺栓种类:满足设计及规范要求 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t
19 | 011303001001 | 耐力板顶棚 | [项目特征] 1.屋架类型:铝合金型材 2.面层材料品种、规格:透明耐力板6mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装、油漆 3.面层制安 4.屋架制作安装 5.嵌缝、塞口 6.清洗 | m2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011406001001 | 米色真石漆（天桥外墙、卫生间外墙） | [项目特征] 1.基层类型:混凝土 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:1 4.界面砂浆:2遍 5.挂网类型、规格:钢丝网20mm*20mm*1.0mm 6.防护材料种类1:1.5厚聚氨酯防水涂料 7.防护材料种类2:15厚1:2.5防水砂浆掺4%防水剂 8.油漆品种、刷漆遍数:米色真石漆 9.部位:连廊、室内 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.界面砂浆 5.挂网 6.刷防水涂料 7.刷防水砂浆 8.刷真石漆 | m2 | 123.7 |  | 142.82 | 17666.83
本页小计 | [7 empty] | 17666.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011406001002 | 米白色阻燃板墙面（通道、走廊内侧墙面） | [项目特征] 1.基层类型:混凝土 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:1 4.界面砂浆:2遍 5.挂网类型、规格:钢丝网20mm*20mm*1.0mm 6.防护材料种类1:1.5厚聚氨酯防水涂料 7.防护材料种类2:15厚1:2.5防水砂浆掺4%防水剂 8.面层:米白色阻燃板墙面 9.部位:连廊、室内 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.界面砂浆 5.挂网 6.刷防水涂料 7.刷防水砂浆 8.面层 | m2 | 57.6 |  | 106.32 | 6124.03
本页小计 | [7 empty] | 6124.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 011102001002 | 荔枝面花岗石楼面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5 水泥砂浆找平层，最薄处15厚，坡度1%坡向排水沟或地漏内掺4%，防水剂表面抹平， 2.防水层:1.5厚聚氨酯涂膜防水层，沿墙内侧上翻至地坪完成面以上300，门洞口处向上延伸300 3.找平层（找坡层）:20厚1:3水泥砂浆找平层（兼找坡） 4.面层厚度、水泥石子浆配合比:25mm厚300*600荔枝面防滑花岗石 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.防水层 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 59 |  | 153.94 | 9082.46
23 | 011104004001 | 活动地板（准备室） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:木质地板活动地板厚2cm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 1.59 |  | 103.18 | 164.06
本页小计 | [7 empty] | 9246.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 010801002001 | 新增木套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.材质:木质套装门 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.88 |  | 318.62 | 917.63
25 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.38 |  | 298.74 | 711
26 | 010807001002 | 门连窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:MLC3247 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 15.04 |  | 243.38 | 3660.44
本页小计 | [7 empty] | 5289.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔板墙 | [项目特征] 1.龙骨钢材品种、规格:轻钢龙骨 2.面层厚度、复合板厚度:双层9.5厚石膏板 3.中间层:15厚阻燃板 4.板夹芯材料种类、层数、型号、规格:岩棉 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 25.92 |  | 114.48 | 2967.32
28 | 011201001001 | 墙面刷无机涂料（休息室） | [项目特征] 1.墙体类型:轻质隔墙、原墙体修补 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：1:6 水泥石灰砂浆打底扫毛 3.垫层厚度、砂浆配合比:7厚1:1:6 水泥石灰砂浆垫层 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5 水泥石灰砂浆罩面压光 5.防护涂料:无机涂料 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹灰垫层 5.抹面层 6.抹装饰面 7.刷涂料 8.勾分格缝 | m2 | 33.8 |  | 33.12 | 1119.46
本页小计 | [7 empty] | 4086.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 011301001001 | 天棚抹灰（休息室、通道） | [项目特征] 1.基层类型:砼 2.抹灰厚度、材料种类:10厚1:1:4 水泥石灰砂浆抹面 3.抹灰厚度、材料种类:4厚1:0.3:3水泥石灰砂浆 4.面层:无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.刷涂料 | m2 | 93.6 |  | 31.95 | 2990.52
连廊卫生间
本页小计 | [7 empty] | 2990.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010902001001 | 卫生间屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2 3.隔离层:满足规范及设计要求 4.找坡层:30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 5.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 6.涂料防水层:聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 7.保护层:20厚1:3水泥砂浆保护层，不大于1*1m设10宽分隔缝，缝内填粗砂 8.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.找坡 5.找平 6.涂料防水 7.土工布 8.保护层 | m2 | 14.15 |  | 138.61 | 1961.33
本页小计 | [7 empty] | 1961.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011102003001 | 防滑地砖楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平层最薄处15厚，坡度1%坡向排水沟或地漏，内掺4%防水剂，表面抹平 2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚300*300防滑地砖，水泥浆擦缝 3.防水涂料:1.5mm厚JS-11涂膜防水，沿墙内侧上翻至卫生间地坪完成面以上1800mm，门洞处向外延伸300mm 4.防水涂料:1.5厚聚氨酯涂膜防水层 5.结合层:30厚干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹结合层 4.刷防水涂料 5.面层铺设、磨边 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.酸洗、打蜡 9.材料运输 | m2 | 9 |  | 184.43 | 1659.87
本页小计 | [7 empty] | 1659.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011105003001 | 地砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2.5水泥砂浆 3.找平层:8厚1:3水泥砂浆打底 4.面层材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.找平层 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 12.8 |  | 14.95 | 191.36
本页小计 | [7 empty] | 191.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011204003001 | 白色面砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:白色面砖1:1配色水泥擦缝 3.防水砂浆:砖或混凝土基层并在防潮层位置抹一层15mm厚1:2.5水泥砂浆掺4%的防水剂砖或混凝土基层并在防潮层位置抹一层15mm厚1:2.5水泥砂浆掺4%的防水剂 4.扫毛:10 厚13 水泥砂浆扫毛或划出纹理,二次成活 5.粘结层:8厚1:05:25水泥石灰砂浆加适量胶粘结 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.刷防水砂浆 4.砂浆扫毛 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝 8.刷防护材料 9.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 26.83 |  | 120.53 | 3233.82
本页小计 | [7 empty] | 3233.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001001 | 轻钢龙骨铝合金吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝合金顶棚（暗龙骨方式） 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 9 |  | 88.23 | 794.07
6 | 010802001001 | 卫生间铝合金玻璃套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.门框、扇材质:铝合金玻璃套装门 3.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.2 |  | 248.04 | 545.69
7 | 010401004001 | 卫生间砌体墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 5.62 |  | 579.94 | 3259.26
本页小计 | [7 empty] | 4599.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.材质:白色陶瓷 2.规格、类型:长600mm、宽400mm、高250mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 259.76 | 259.76
9 | 031004006002 | 坐便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷联塑 2.规格、类型:陶瓷联塑直冲式分体坐便器 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 539.21 | 539.21
10 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:白色陶瓷洗手盆 2.规格、类型:560*460mm、深150mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 491.46 | 491.46
11 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 7.33 |  | 114.25 | 837.45
本页小计 | [7 empty] | 2127.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1.8 |  | 298.74 | 537.73
13 | 031004008001 | 不锈钢地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN100 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 52.48 | 52.48
14 | 031001006001 | 排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:连廊、卫生间 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 37.6 |  | 26.13 | 982.49
本页小计 | [7 empty] | 1572.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006002 | 给水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:连廊、卫生间 2.材质、规格:DN50 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 22.35 |  | 17.43 | 389.56
16 | 031003006001 | 减压稳压阀 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 103.74 | 103.74
17 | 031003005001 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.规格:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 60.61 | 60.61
18 | 031003005002 | 球阀 | [项目特征] 1.规格:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 84.52 | 84.52
本页小计 | [7 empty] | 638.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.型号、规格:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1 |  | 134.65 | 134.65
20 | 031003012001 | 防回流污染止回阀 | [项目特征] 1.型号、规格:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 114.99 | 114.99
21 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |  | 123.04 | 123.04
22 | 031003001001 | 截止阀 | [项目特征] 1.材质:DN50 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 110.38 | 220.76
本页小计 | [7 empty] | 593.44
合 计 | [7 empty] | 146967.7

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 2941.12
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 6368.65
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 197.49
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 9507.26

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 基础部分预留金额 | 项 | 10000 |  | 据实结算
合 计 |  |  | 10000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 4884.54
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17273.04
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15422.36
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1850.68
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 22157.58

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 25.4895 | 115 | 119.92 |  | 4.92 | 125.41
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 0.8668 | 100 | 104.19 |  | 4.19 | 3.63
3 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 16.098 | 125 | 128.76 |  | 3.76 | 60.53
4 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 51.1961 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 197.1
5 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 30.1324 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 116.01
6 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 24.3985 | 115 | 118.93 |  | 3.93 | 95.89
7 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 7.9658 | 115 | 117.95 |  | 2.95 | 23.5
8 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 37.1238 | 125 | 127.78 |  | 2.78 | 103.2
9 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 24.897 | 130 | 133.68 |  | 3.68 | 91.62
10 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 13.5563 | 115 | 118.93 |  | 3.93 | 53.28
11 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 11.12 | 125 | 128.76 |  | 3.76 | 41.81
12 | 000300140@1 | 油漆综合工 |  | 工日 | 30.5539 | 125 | 128.76 |  | 3.76 | 114.88
13 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 5.3003 | 125 | 128.76 |  | 3.76 | 19.93
14 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 5.1458 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 19.81
15 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 14.3016 | 115 | 118.93 |  | 3.93 | 56.21
16 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 0.8 | 125 | 128.76 |  | 3.76 | 3.01
17 | 000900010 | 园林综合工 |  | 工日 | 0.9382 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 3.61
18 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.9297 | 3070.18 | 3157.51 |  | 87.33 | 81.19
19 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 1.3771 | 2905.98 | 3053.12 |  | 147.14 | 202.63
20 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 1.7067 | 2960 | 3157.51 |  | 197.51 | 337.09
21 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.2472 | 3.08 | 3.03 |  | -0.05 | -0.01
22 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.315 | 3.08 | 3.03 |  | -0.05 | -0.02
23 | 012903069 | 镀锌铁皮 |  | m2 | 2.6071 | 27.68 | 27.21 |  | -0.47 | -1.23
24 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0224 | 5.81 | 5.71 |  | -0.1
25 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.1097 | 13.25 | 7.47 |  | -5.78 | -0.63
26 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 23.624 | 0.29 | 0.27 |  | -0.02 | -0.47
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 022700700@1 | 土工布 | 0.8厚 | m2 | 15.7801 | 5.29 | 4.59 |  | -0.7 | -11.05
28 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 4.12 | 1.32 | 1.3 |  | -0.02 | -0.08
29 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.6307 | 6.79 | 6.67 |  | -0.12 | -0.08
30 | 030124928 | 精制六角带帽螺栓 | 带垫 M16×65~80 | 套 | 4.12 | 1.79 | 1.76 |  | -0.03 | -0.12
31 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.0918 | 8.72 | 8.57 |  | -0.15 | -0.01
32 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.7021 | 0.83 | 0.82 |  | -0.01 | -0.01
33 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 13.7172 | 4.19 | 4.12 |  | -0.07 | -0.96
34 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.4911 | 4.19 | 4.12 |  | -0.07 | -0.03
35 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.05 | 10.43 | 10.25 |  | -0.18 | -0.01
36 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 2.9417 | 0.43 | 0.42 |  | -0.01 | -0.03
37 | 031392820 | 锯条 |  | 条 | 0.0838 | 0.43 | 0.42 |  | -0.01
38 | 031394810 | 钻头 |  | kg | 18.158 | 18.8 | 18.48 |  | -0.32 | -5.81
39 | 032100900@1 | 钢丝网 | （20mm*20mm*1.0mm） | m2 | 212.121 | 2.56 | 2.52 |  | -0.04 | -8.48
40 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 109.8611 | 3.68 | 3.62 |  | -0.06 | -6.59
41 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 3.6 | 4.06 | 3.99 |  | -0.07 | -0.25
42 | 032134815 | 加工铁件 |  | kg | 14.7132 | 4.06 | 3.99 |  | -0.07 | -1.03
43 | 032140480 | 梁卡具 |  | kg | 5.145 | 4 | 3.93 |  | -0.07 | -0.36
44 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 5181.5958 | 0.31 | 0.29 |  | -0.02 | -103.63
45 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 135.252 | 0.3 | 0.29 |  | -0.01 | -1.35
46 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 12.7192 | 0.75 | 0.58 |  | -0.17 | -2.16
47 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 11.8737 | 63.11 | 95.34 |  | 32.23 | 382.69
48 | 040700510@1 | 陶粒 |  | m3 | 4.2935 | 264.96 | 217.46 |  | -47.5 | -203.94
49 | 040700530 | 陶粒 | 5~20 | kg | 298.0986 | 0.34 | 0.33 |  | -0.01 | -2.98
50 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 0.3035 | 291.26 | 310.6 |  | 19.34 | 5.87
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 041301340 | 多孔砖 |  | m3 | 4.5522 | 339.81 | 356.7 |  | 16.89 | 76.89
52 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 1.3549 | 1547.01 | 1520.58 |  | -26.43 | -35.81
53 | 070101300 | 面砖 |  | m2 | 28.1715 | 30 | 34.4 |  | 4.4 | 123.95
54 | 070502000 | 地面砖 |  | m2 | 1.9968 | 32.48 | 34.4 |  | 1.92 | 3.83
55 | 070502000@2 | 地面砖 | 8~10厚300*300防滑地砖 | m2 | 9.225 | 32.48 | 34.4 |  | 1.92 | 17.71
56 | 072300020 | 复合木地板 |  | m2 | 1.6695 | 111.11 | 73.72 |  | -37.39 | -62.42
57 | 082100010 | 装饰石材 |  | m2 | 60.77 | 120 | 63.89 |  | -56.11 | -3409.8
58 | 090100010@1 | 石膏板 | 双层9.5厚石膏板 | m2 | 26.9568 | 9.4 | 10.17 |  | 0.77 | 20.76
59 | 090500140 | 铝扣板(方形) |  | m2 | 9.45 | 59.83 | 34.4 |  | -25.43 | -240.31
60 | 090900610@1 | 阻燃板 |  | m2 | 87.696 | 11.97 | 23.82 |  | 11.85 | 1039.2
61 | 093900700 | 成品隔断 |  | m2 | 7.6232 | 150 | 78.63 |  | -71.37 | -544.07
62 | 100100110 | 隔墙轻钢龙骨 |  | m2 | 26.3088 | 12.82 | 12.37 |  | -0.45 | -11.84
63 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 9.45 | 15.38 | 12.37 |  | -3.01 | -28.44
64 | 110100600@1 | 新增木套装门 |  | m2 | 2.88 | 170.94 | 294.87 |  | 123.93 | 356.92
65 | 110900010 | 铝合金平开门 |  | m2 | 16.7228 | 220 | 176.92 |  | -43.08 | -720.42
66 | 110901600 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 4.0546 | 179.49 | 245.73 |  | 66.24 | 268.58
67 | 120900600 | 塑料压条 |  | m | 97.685 | 1.71 | 1.68 |  | -0.03 | -2.93
68 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 185.0348 | 1.37 | 1.17 |  | -0.2 | -37.01
69 | 130307110@1 | 真石涂料 | 米色 | kg | 618.5 | 10.26 | 6.54 |  | -3.72 | -2300.82
70 | 130307800 | 内墙涂料 |  | kg | 23.2694 | 10.85 | 7.35 |  | -3.5 | -81.44
71 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 672.8944 | 10.09 | 11.82 |  | 1.73 | 1164.11
72 | 133302600@1 | 改性沥青卷材 | 3厚 | m2 | 18.8153 | 25.64 | 18.94 |  | -6.7 | -126.06
73 | 133500200 | 防水粉 |  | kg | 120.1951 | 0.68 | 0.67 |  | -0.01 | -1.2
74 | 133505080 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 0.8457 | 1.28 | 1.26 |  | -0.02 | -0.02
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
75 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.3566 | 5.13 | 5.04 |  | -0.09 | -0.03
76 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.4765 | 3.26 | 3.2 |  | -0.06 | -0.03
77 | 143900900 | 液化石油气 |  | kg | 4.201 | 2.63 | 2.59 |  | -0.04 | -0.17
78 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.1671 | 12.01 | 11.8 |  | -0.21 | -0.04
79 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.5 | 23.08 | 22.69 |  | -0.39 | -0.2
80 | 144102310 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 14.6572 | 29.91 | 29.4 |  | -0.51 | -7.48
81 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 8.345 | 12.82 | 12.6 |  | -0.22 | -1.84
82 | 144103110 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 | 21.1379 | 19.91 | 19.57 |  | -0.34 | -7.19
83 | 144107400 | 建筑胶 |  | kg | 12.0723 | 1.97 | 1.94 |  | -0.03 | -0.36
84 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0358 | 2.85 | 2.8 |  | -0.05
85 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.0328 | 4.63 | 4.55 |  | -0.08
86 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.064 | 5.13 | 5.04 |  | -0.09 | -0.01
87 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0156 | 2.13 | 2.09 |  | -0.04
88 | 180105850 | 黑玛钢弯头 | DN25 | 个 | 1.01 | 1.28 | 1.26 |  | -0.02 | -0.02
89 | 180107100 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 1.01 | 3.41 | 3.35 |  | -0.06 | -0.06
90 | 180107300 | 黑玛钢六角内接头 | DN65 | 个 | 2.424 | 8.55 | 8.4 |  | -0.15 | -0.36
91 | 180107800 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 3.03 | 5.13 | 5.04 |  | -0.09 | -0.27
92 | 180109200 | 黑玛钢管箍 | DN25 | 个 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |  | -0.02 | -0.02
93 | 180109500 | 黑玛钢管箍 | DN50 | 个 | 3.03 | 2.14 | 2.1 |  | -0.04 | -0.12
94 | 180909600 | 塑料给水管 | DN50管件 | 个 | 6.3921 | 5.3 | 5.21 |  | -0.09 | -0.58
95 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.064 | 16.23 | 15.95 |  | -0.28 | -0.02
96 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0096 | 21.17 | 20.81 |  | -0.36
97 | 211500030 | 大便器排水接头 |  | 个 | 1.01 | 7.91 | 7.77 |  | -0.14 | -0.14
98 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0685 | 21.37 | 21 |  | -0.37 | -0.03
99 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0682 | 5.3 | 5.21 |  | -0.09 | -0.01
100 | 34110010 | 水 |  | m3 | 12.2177 | 4.42 | 3.81 |  | -0.61 | -7.45
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
101 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 10.6194 | 0.7 | 0.47 |  | -0.23 | -2.44
102 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 57.6945 | 23.93 | 23.52 |  | -0.41 | -23.65
103 | 840201140 | 商品砼 | C30 | m3 | 6.2423 | 266.99 | 421.67 |  | 154.68 | 965.56
104 | 840201140@1 | 商品砼 | C25 | m3 | 29.5351 | 266.99 | 409.88 |  | 142.89 | 4220.27
105 | 840201140@2 | 商品砼 | C30 | m3 | 10.8528 | 266.99 | 421.67 |  | 154.68 | 1678.71
106 | 840201140@3 | 商品砼 | C30 | m3 | 8.6851 | 266.99 | 421.67 |  | 154.68 | 1343.41
107 | 850201030 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.2672 | 398.06 | 434.92 |  | 36.86 | 9.85
108 | 850301050 | 干混商品地面砂浆 M15 |  | t | 0.9718 | 262.14 | 217.22 |  | -44.92 | -43.65
109 | CY | 柴油 |  | kg | 777.6014 | 5.64 | 5.54 |  | -0.1 | -77.76
110 | DIAN | 电 |  | kW·h | 183.991 | 0.7 | 0.69 |  | -0.01 | -1.84
111 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 18.8658 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 72.63
112 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 1.5952 | 120 | 123.85 |  | 3.85 | 6.14
113 | QY | 汽油 |  | kg | 9.0015 | 6.75 | 6.63 |  | -0.12 | -1.08
| 合 计 | [8 empty] | 5376.66

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 25.49 | 119.92 |  | 3056.7
2 | 土石方综合工 | 工日 | 0.87 | 104.19 |  | 90.31
3 | 木工综合工 | 工日 | 16.1 | 128.76 |  | 2072.78
4 | 模板综合工 | 工日 | 51.2 | 123.85 |  | 6340.64
5 | 钢筋综合工 | 工日 | 30.13 | 123.85 |  | 3731.9
6 | 混凝土综合工 | 工日 | 24.4 | 118.93 |  | 2901.71
7 | 砌筑综合工 | 工日 | 7.97 | 117.95 |  | 939.57
8 | 抹灰综合工 | 工日 | 37.12 | 127.78 |  | 4743.68
9 | 镶贴综合工 | 工日 | 24.9 | 133.68 |  | 3328.23
10 | 防水综合工 | 工日 | 13.56 | 118.93 |  | 1612.25
11 | 油漆综合工 | 工日 | 11.12 | 128.76 |  | 1431.81
12 | 油漆综合工 | 工日 | 30.55 | 128.76 |  | 3934.12
13 | 管工综合工 | 工日 | 5.3 | 128.76 |  | 682.47
14 | 金属制安综合工 | 工日 | 5.15 | 123.85 |  | 637.31
15 | 维修综合工 | 工日 | 14.3 | 118.93 |  | 1700.89
16 | 通风综合工 | 工日 | 0.8 | 128.76 |  | 103.01
17 | 园林综合工 | 工日 | 0.94 | 123.85 |  | 116.2
18 | 人工费调整 | 元 | 0 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 37423.58
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1165.85 | 1 |  | 1165.85
2 | 其他材料费 | 元 | 94.14 | 1 |  | 94.14
3 | 钢筋 | t | 0.93 | 3157.51 |  | 2935.54
4 | 钢筋Ф10以内 | t | 1.38 | 3053.12 |  | 4204.45
5 | 钢筋Ф10以外 | t | 1.71 | 3157.51 |  | 5388.92
6 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.25 | 3.03 |  | 0.75
7 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.32 | 3.03 |  | 0.95
8 | 镀锌铁皮 | m2 | 2.61 | 27.21 |  | 70.94
9 | 橡胶板1~3 | kg | 0.02 | 5.71 |  | 0.13
10 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.11 | 7.47 |  | 0.82
11 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 23.62 | 0.27 |  | 6.38
12 | 土工布0.8厚 | m2 | 15.78 | 4.59 |  | 72.43
13 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 4.12 | 1.3 |  | 5.36
14 | 精制六角螺栓 | kg | 0.63 | 6.67 |  | 4.21
15 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×65~80 | 套 | 4.12 | 1.76 |  | 7.25
16 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.09 | 8.57 |  | 0.79
17 | 砂纸 | 张 | 0 | 0.26
18 | 铁砂布 | 张 | 0.7 | 0.82 |  | 0.58
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
19 | 低碳钢焊条综合 | kg | 13.72 | 4.12 |  | 56.51
20 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.49 | 4.12 |  | 2.02
21 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.05 | 10.25 |  | 0.51
22 | 钢锯条 | 条 | 2.94 | 0.42 |  | 1.24
23 | 锯条 | 条 | 0.08 | 0.42 |  | 0.04
24 | 钻头 | kg | 18.16 | 18.48 |  | 335.56
25 | 钢丝网（20mm*20mm*1.0mm） | m2 | 212.12 | 2.52 |  | 534.54
26 | 支撑钢管及扣件 | kg | 109.86 | 3.62 |  | 397.7
27 | 预埋铁件 | kg | 3.6 | 3.99 |  | 14.36
28 | 加工铁件 | kg | 14.71 | 3.99 |  | 58.71
29 | 梁卡具 | kg | 5.14 | 3.93 |  | 20.22
30 | 水泥32.5R | kg | 5181.6 | 0.29 |  | 1502.66
31 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 135.25 | 0.29 |  | 39.22
32 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 12.72 | 0.58 |  | 7.38
33 | 特细砂 | t | 11.87 | 95.34 |  | 1132.04
34 | 陶粒 | m3 | 4.29 | 217.46 |  | 933.66
35 | 陶粒5~20 | kg | 298.1 | 0.33 |  | 98.37
36 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 0.3 | 310.6 |  | 94.27
37 | 多孔砖 | m3 | 4.55 | 356.7 |  | 1623.77
38 | 木材锯材 | m3 | 1.35 | 1520.58 |  | 2060.23
39 | 面砖 | m2 | 28.17 | 34.4 |  | 969.1
40 | 地面砖 | m2 | 2 | 34.4 |  | 68.69
41 | 地面砖8~10厚300*300防滑地砖 | m2 | 9.23 | 34.4 |  | 317.34
42 | 复合木地板 | m2 | 1.67 | 73.72 |  | 123.08
43 | 装饰石材 | m2 | 60.77 | 63.89 |  | 3882.6
44 | 石膏板双层9.5厚石膏板 | m2 | 26.96 | 10.17 |  | 274.15
45 | 铝扣板(方形) | m2 | 9.45 | 34.4 |  | 325.08
46 | 阻燃板 | m2 | 87.7 | 23.82 |  | 2088.92
47 | 成品隔断 | m2 | 7.62 | 78.63 |  | 599.41
48 | 隔墙轻钢龙骨 | m2 | 26.31 | 12.37 |  | 325.44
49 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 9.45 | 12.37 |  | 116.9
50 | 新增木套装门 | m2 | 2.88 | 294.87 |  | 849.23
51 | 铝合金平开门 | m2 | 16.72 | 176.92 |  | 2958.6
52 | 铝合金推拉窗 | m2 | 4.05 | 245.73 |  | 996.34
53 | 塑料压条 | m | 97.69 | 1.68 |  | 164.11
54 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 185.03 | 1.17 |  | 216.49
55 | 真石涂料米色 | kg | 618.5 | 6.54 |  | 4044.99
56 | 内墙涂料 | kg | 23.27 | 7.35 |  | 171.03
57 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 672.89 | 11.82 |  | 7953.61
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
58 | 改性沥青卷材3厚 | m2 | 18.82 | 18.94 |  | 356.36
59 | 防水粉 | kg | 120.2 | 0.67 |  | 80.53
60 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.85 | 1.26 |  | 1.07
61 | 丙酮 | kg | 0.36 | 5.04 |  | 1.8
62 | 氧气 | m3 | 0.48 | 3.2 |  | 1.52
63 | 液化石油气 | kg | 4.2 | 2.59 |  | 10.88
64 | 乙炔气 | kg | 0.17 | 11.8 |  | 1.97
65 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 0.5 | 22.69 |  | 11.35
66 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 14.66 | 29.4 |  | 430.92
67 | 胶粘剂 | kg | 8.35 | 12.6 |  | 105.15
68 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 21.14 | 19.57 |  | 413.67
69 | 建筑胶 | kg | 12.07 | 1.94 |  | 23.42
70 | 焊接钢管DN20 | m | 0.04 | 2.8 |  | 0.1
71 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03 | 4.55 |  | 0.15
72 | 输水软管φ25 | m | 0.06 | 5.04 |  | 0.32
73 | 橡胶软管DN20 | m | 0.02 | 2.09 |  | 0.03
74 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 1.01 | 1.26 |  | 1.27
75 | 黑玛钢六角内接头DN25 | 个 | 1.01 | 3.35 |  | 3.38
76 | 黑玛钢六角内接头DN65 | 个 | 2.42 | 8.4 |  | 20.36
77 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 3.03 | 5.04 |  | 15.27
78 | 黑玛钢管箍DN25 | 个 | 1.01 | 1.01 |  | 1.02
79 | 黑玛钢管箍DN50 | 个 | 3.03 | 2.1 |  | 6.36
80 | 塑料给水管DN50管件 | 个 | 6.39 | 5.21 |  | 33.3
81 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.06 | 15.95 |  | 1.02
82 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 20.81 |  | 0.2
83 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 7.77 |  | 7.85
84 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.07 | 21 |  | 1.44
85 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.07 | 5.21 |  | 0.36
86 | 水 | m3 | 12.22 | 3.81 |  | 46.55
87 | 电 | kW·h | 10.62 | 0.47 |  | 4.99
88 | 复合模板 | m2 | 57.69 | 23.52 |  | 1356.97
89 | 商品砼C30 | m3 | 6.24 | 421.67 |  | 2632.19
90 | 商品砼C25 | m3 | 29.54 | 409.88 |  | 12105.85
91 | 商品砼C30 | m3 | 10.85 | 421.67 |  | 4576.3
92 | 商品砼C30 | m3 | 8.69 | 421.67 |  | 3662.25
93 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.27 | 434.92 |  | 116.21
94 | 干混商品地面砂浆 M15 | t | 0.97 | 217.22 |  | 211.09
| 小计 |  |  |  |  | 75561.08
三 | 机械
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
1 | 其他机械费 | 元 | 100.95 | 1 |  | 100.95
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 51.46 | 1 |  | 51.46
3 | 柴油 | kg | 777.6 | 5.54 |  | 4307.91
4 | 电 | kW·h | 183.99 | 0.69 |  | 126.95
5 | 机上人工 | 工日 | 18.87 | 123.85 |  | 2336.53
6 | 机上人工 | 工日 | 1.6 | 123.85 |  | 197.57
7 | 检修费 | 元 | 559.65 | 1 |  | 559.65
8 | 其他费用 | 元 | 26.57 | 1 |  | 26.57
9 | 汽油 | kg | 9 | 6.63 |  | 59.68
10 | 维护费 | 元 | 1217.63 | 1 |  | 1217.63
11 | 折旧费 | 元 | 2471.06 | 1 |  | 2471.06
12 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.03 | 949.5 |  | 24.69
13 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.01 | 1371.33 |  | 9.6
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 2.6 | 1081.04 |  | 2808.11
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.06 | 1254.25 |  | 75
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.03 | 1332.41 |  | 42.64
17 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.02 | 607.66 |  | 12.58
18 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.54 | 1152.97 |  | 618.57
19 | 履带式旋挖钻机孔径(mm)1000大 | 台班 | 3.59 | 1792.48 |  | 6436.8
20 | 轮胎式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.16 | 748.54 |  | 122.24
21 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.29 | 475.4 |  | 138.91
22 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.44 | 422.81 |  | 185.11
23 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.43 | 820.83 |  | 354.19
24 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.04 | 916.61 |  | 34.74
25 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.02 | 957.8 |  | 14.85
26 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.07 | 449.57 |  | 32.64
27 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.15 | 192.82 |  | 221.28
28 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.1 | 237.46 |  | 22.84
29 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.07 | 23.15 |  | 1.57
30 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.63 | 36.77 |  | 23.01
31 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.42 | 41.53 |  | 17.51
32 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 1.07 | 25.71 |  | 27.51
33 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.1 | 25.57 |  | 2.55
34 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.22 | 21.45 |  | 4.8
35 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 33.64 |  | 0.07
36 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.07 | 17.64 |  | 1.21
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
37 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.1 | 88.68 |  | 97.94
38 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.16 | 108.19 |  | 16.96
39 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.09 | 17.06 |  | 1.54
40 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.07 | 74.79 |  | 5.42
| 小计 |  |  |  |  | 11455.96
四 | 主材
1 | 不锈钢地漏DN100 | 个 | 1.01 | 7.86 |  | 7.94
2 | 塑料给水管DN50 | m | 22.8 | 7.03 |  | 160.26
3 | 承插塑料排水管DN100 | m | 38.46 | 15.45 |  | 594.16
4 | 减压阀 | 个 | 1.01 | 49.15 |  | 49.64
5 | 截止阀J41T-16Q DN50 | 个 | 2.02 | 55.67 |  | 112.45
6 | 除污器 | 个 | 1 | 78.63 |  | 78.63
7 | 螺纹浮球阀DN50 | 个 | 1.01 | 49.15 |  | 49.64
8 | 落地式坐便器 | 套 | 1.01 | 427.23 |  | 431.5
9 | 自动排气阀 | 个 | 1 | 34.8 |  | 34.8
10 | 螺纹水表 | 个 | 1 | 78.63 |  | 78.63
11 | 防回流污染止回阀 | 个 | 1 | 58.97 |  | 58.97
12 | 教室黑板拆除 | 块 | 1 | 78.63 |  | 78.63
13 | 蹲便器 | 组 | 1 | 196.58 |  | 196.58
14 | 连廊不锈钢栏杆 | m | 19.6 | 176.92 |  | 3467.63
15 | 洗手盆 | 组 | 1 | 491.46 |  | 491.46
| 小计 |  |  |  |  | 5890.92
| 合计 |  |  |  |  | 130331.54
第 5 页 共 5 页