## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水电改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 15501.42
1.1 | C水电安装工程 | 15501.42
2 | 措施项目费 | 2960.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1556.25
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1379.31 |  | －
5 | 税金 | 1964.31 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 21,805.89
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：水电改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2960.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1556.25
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 148.66
措施项目费合计=1+2 |  | 2960.85

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 水电安装工程
1 | 030404017001 | 新增配电箱AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 | 台 | 1 |  | 769.29 | 769.29
2 | 030412001002 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 48W 4800LM 4500k | 套 | 10 |  | 60.51 | 605.1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | LED双管灯 38W 3800LM 4500k | 套 | 8 |  | 126.62 | 1012.96
4 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 2.一控二开关 220V 10A 距地1.1m | 个 | 6 |  | 23.88 | 143.28
5 | 030404035001 | 五孔插座 | 安全型暗装防水五孔插座 250V16A 带防护罩 | 个 | 29 |  | 28.01 | 812.29
6 | 030404035002 | 五孔插座K1.K2 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 | 个 | 5 |  | 29.84 | 149.2
7 | 030502012001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 | 个 | 7 |  | 40.31 | 282.17
8 | 030507008001 | 监控摄像设备 | [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 683.98 | 683.98
9 | 030502005001 | 网线 CAT6 | [项目特征] 1.名称:网线 CAT6 | m | 60 |  | 4.31 | 258.6
10 | 030411001002 | 线管 PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC16 | m | 68 |  | 9.34 | 635.12
本页小计 | [7 empty] | 5351.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001001 | 线管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC20 | m | 107.6 |  | 10.37 | 1115.81
12 | 030411001003 | 线管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC25 | m | 98 |  | 11.39 | 1116.22
13 | 030411004004 | 配线 BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 43.45 |  | 3.13 | 136
14 | 030411004005 | 配线 BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:BV-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 68 |  | 3.97 | 269.96
15 | 030411004002 | 配线 BV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:BV-10mm2 4.材质:铜芯 | m | 98 |  | 5.22 | 511.56
16 | 030413002001 | 砖墙剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:20*40以内 | m | 38.52 |  | 14.69 | 565.86
17 | 030413002002 | 砼剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:20*40以内 | m | 236.35 |  | 25.35 | 5991.47
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 442.55 | 442.55
本页小计 | [7 empty] | 10149.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [7 empty] | 15501.42

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：水电改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：水电改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1255.94
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1556.25
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 148.66
合 计 |  |  |  |  | 2960.85
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：水电改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：水电改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1379.31
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1964.31
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1785.74
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 178.57
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3343.62

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：水电改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 42.8611 | 115 | 122 |  | 7 | 300.03
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 19.8423 | 125 | 131 |  | 6 | 119.05
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.8762 | 135 | 141 |  | 6 | 11.26
| 合 计 | [8 empty] | 430.34