## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 108411.42
1.1 | A拆除工程 | 4824.13
1.2 | 地面工程 | 35293.8
1.3 | 墙面工程 | 50966.69
1.4 | 天棚工程 | 10149.1
1.5 | 门窗工程 | 7177.7
2 | 措施项目费 | 11261.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4573.97
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3398.01 |  | －
5 | 税金 | 12183.99 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 135,254.58
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 4566
2 | 施工组织措施项目 | 6695.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4573.97
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 135.34
措施项目费合计=1+2 |  | 11261.16

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011614002001 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.柜体尺寸：长、宽、高:400*700*900 | 个 | 3 |  | 25.32 | 75.96
2 | 011601001001 | 讲台拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌讲台 2.拆除高度:0.2m 3.砌体表面的附着物种类:面砖 | m3 | 1.87 |  | 130.69 | 244.39
3 | 011604002001 | 黑板拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面黑板4.2*1.2m | m2 | 20.16 |  | 7.44 | 149.99
4 | 011604002002 | 墙面油漆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面原1.2m以上油漆 | m2 | 215.57 |  | 1.16 | 250.06
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面瓷砖 | m2 | 18.73 |  | 5.56 | 104.14
6 | 011606003002 | 天棚面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:天棚面油漆 | m2 | 239.14 |  | 2.94 | 703.07
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 10.5 |  | 3.95 | 41.48
8 | 011615001001 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:咨询室外墙 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:φ75 | 个 | 1 |  | 80 | 80
9 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:人工搬运垃圾下楼，垂直运距5层； 2.汽车装车外运运距：15km | m3 | 6.52 |  | 486.97 | 3175.04
地面工程
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（原拆除部分修复） | [项目特征] 1.找平层厚度:20 2.砂浆种类及配合比:1:2.5 | m2 | 9.34 |  | 21.02 | 196.33
本页小计 | [7 empty] | 5020.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:1mm涂布胶粘剂+2mm厚自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm地胶 | m2 | 191.1 |  | 176.72 | 33771.19
3 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料种类、规格、颜色:原木色护墙板同材质踢脚线 | m | 81.92 |  | 16.19 | 1326.28
墙面工程
1 | 010507007001 | C20混凝土反坎 | [项目特征] 1.构件的类型:反坎 2.构件规格:200*100 3.部位:轻质隔墙底部 4.混凝土种类:自拌砼 5.混凝土强度等级:C20 6.模板制作及安拆 | m3 | 0.15 |  | 950.1 | 142.52
2 | 010516B01001 | 植筋连接 | [项目特征] 1.植筋长度:250mm 2.植筋尺寸：直径10mm 3.植筋间距：100mm | 个 | 76 |  | 5.52 | 419.52
3 | 011207001001 | 石膏板隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向间距300，横向3m内2根超过3米每1.2米一道 2.隔离层材料种类、规格:100厚超细玻璃丝绵 3.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚石膏板 | m2 | 27.82 |  | 281.94 | 7843.57
本页小计 | [7 empty] | 43503.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011207001002 | 墙面PVC软包墙裙（1.8m以下） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨，防火涂料两遍，防腐涂料一遍 2.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:pvc软包 | m2 | 40.86 |  | 322.02 | 13157.74
5 | 011207001004 | 原木色护墙板（1.2m以下） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨，防火涂料两遍，防腐涂料一遍 2.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚原木色护墙板 4.压条材料种类、规格:塑料压条 | m2 | 94.47 |  | 213.19 | 20140.06
6 | 011406003001 | 墙面无机涂料 | [项目特征] 1.腻子种类:柔性腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.无机涂料底漆2遍面漆2遍 | m2 | 262.26 |  | 34.17 | 8961.42
7 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:水泥压力板 | m2 | 5.89 |  | 51.25 | 301.86
天棚工程
1 | 011406003002 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:柔性腻子2遍 2.底漆2遍面漆2遍 | m2 | 239.14 |  | 42.44 | 10149.1
门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1021(1000*2100) 2.含门锁、门吸等配套五金 | 樘 | 5 |  | 1435.54 | 7177.7
本页小计 | [7 empty] | 59887.88
合 计 | [7 empty] | 108411.42

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 4566
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 4566 | 4566
本页小计 | [7 empty] | 4566
合 计 | [7 empty] | 4566

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 1985.85
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 4573.97
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 135.34
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装修改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 6695.16

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 3398.01
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12183.99
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11076.35
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1107.64
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 15582

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装修改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 071900020@1 | 地胶板 | 2mm | m2 | 194.922 | 21.37 | 130 |  | 108.63 | 21174.38
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 97.8252 | 125 | 131 |  | 6 | 586.95
3 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 87.9482 | 125 | 131 |  | 6 | 527.69
4 | 021101040@1 | 护墙板 |  | m2 | 99.1935 | 46.69 | 72 |  | 25.31 | 2510.59
5 | 110000130@1 | 单扇套装平开木门 | 1021 | 樘 | 5 | 512.82 | 1365 |  | 852.18 | 4260.9
6 | 023500010@1 | pvc软包 |  | m2 | 44.946 | 76.38 | 140 |  | 63.62 | 2859.46
7 | 050500010@1 | 15厚阻燃板 |  | m2 | 142.0965 | 12.82 | 36.11 |  | 23.29 | 3309.43
8 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 20.5862 | 125 | 132 |  | 7 | 144.1
9 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 20.1423 | 115 | 122 |  | 7 | 141
10 | 050500010 | 15mm阻燃板 |  | m2 | 58.422 | 12.82 | 36.11 |  | 23.29 | 1360.65
11 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 14.191 | 125 | 130 |  | 5 | 70.96
12 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 10.5274 | 115 | 121 |  | 6 | 63.16
13 | 090100010 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 58.422 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 55.5
14 | 090100010@1 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 58.422 | 9.4 | 10.35 |  | 0.95 | 55.5
15 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 1.976 | 120 | 126 |  | 6 | 11.86
16 | 051500500@1 | 水泥压力板 |  | m2 | 6.4201 | 11.11 | 35.58 |  | 24.47 | 157.1
17 | BCCLF2 | 黑板拆除 |  | 工日 | 1 | 140 | 150 |  | 10 | 10
18 | CY | 柴油 |  | kg | 20.1567 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 27.61
19 | BCCLF2@1 | 墙面开空调孔φ75 |  | 个 | 1 | 140 | 80 |  | -60 | -60
20 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 175.299 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 5.26
21 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.3057 | 63.11 | 171 |  | 107.89 | 32.98
22 | 130504200 | 防火涂料 |  | kg | 5.8672 | 11.71 | 8.52 |  | -3.19 | -18.72
23 | DIAN | 电 |  | kW·h | 35.8088 | 0.7 | 0.85 |  | 0.15 | 5.37
24 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.2217 | 115 | 121 |  | 6 | 1.33
25 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.1905 | 120 | 126 |  | 6 | 1.14
26 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 0.2107 | 67.96 | 83 |  | 15.04 | 3.17
| 合 计 | [8 empty] | 37297.37