## 封-2 招标控制价
封-2 | 排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 241,128.39
|  | (大写): | 贰拾肆万壹仟壹佰贰拾捌元叁角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6183.48
(大写): |  |  |  | 陆仟壹佰捌拾叁元肆角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 202591.28
1.1 | D土石方工程 | 85962.68
1.2 | 管网工程 | 56155.08
1.3 | 拆除恢复工程 | 20572.16
1.4 | 检查井、排水沟 | 39901.36
2 | 措施项目费 | 10293.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6183.48
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6521.88 |  | －
5 | 税金 | 21721.3 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 241,128.39
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 10293.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6183.48
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 202.95
措施项目费合计=1+2 |  | 10293.93

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1124.98 |  | 17.51 | 19698.4
2 | 040103001001 | 沟槽回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土石方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人结合现场综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 899.15 |  | 43.96 | 39526.63
3 | 040103001002 | 砂垫层 | [项目特征] 1.回填部位:管道垫层 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:机制中粗砂 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 39.62 |  | 219.23 | 8685.89
本页小计 | [7 empty] | 67910.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040103001003 | 三角回填区 | [项目特征] 1.回填部位:管沟 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:机制中粗砂 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 42.76 |  | 220.84 | 9443.12
5 | 040103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:余方及不可利用方 2.运距:起运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 225.83 |  | 12.36 | 2791.26
6 | 040103002002 | 余方弃置（增运9km） | [项目特征] 1.废弃料品种:余方及不可利用方 2.运距:增运9km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 225.83 |  | 25.76 | 5817.38
管网工程
1 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 DN300 SN≥8000N/m2 | [项目特征] 1.输送介质:雨水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300；SN≥8000N/m2 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:详设计 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 10 |  | 84.28 | 842.8
本页小计 | [7 empty] | 18894.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 DN800 SN≥8000N/m2 | [项目特征] 1.输送介质:雨水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN800；SN≥8000N/m2 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:详设计 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 118.9 |  | 465.2 | 55312.28
拆除恢复工程
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:透水砖 2.规格尺寸:50mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 160 |  | 3.79 | 606.4
2 | 041001008001 | 拆除混凝土垫层 | [项目特征] 1.结构形式:混凝土垫层 2.强度等级:C20 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 16 |  | 80.16 | 1282.56
本页小计 | [7 empty] | 57201.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040203007001 | C20无砂大孔混凝土基层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20无砂大孔混凝土 3.厚度:100mm 4.模板:综合 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m2 | 160 |  | 63.08 | 10092.8
4 | 040204002001 | 600*300*60mm厚仿石材透水砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:600*300*60mm厚仿石材透水砖 2.找平层材质及厚度:30mm机制中粗砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.砂浆制作、运输 | m2 | 160 |  | 53.69 | 8590.4
检查井、排水沟
本页小计 | [7 empty] | 18683.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040201022001 | 排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.底板材料种类:C30商品混凝土 3.墙身材料种类:C30商品混凝土 4.抹灰材料种类及厚度:20mm厚1：2水泥砂浆（外加水泥用量的永久防水剂） 5.调坡材料:1：6水泥炉渣调坡 6.盖板材质、规格:400*600*40球墨铸铁重型成品雨水箅 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.砂浆制作、运输 4.抹面 5.盖板安装 | m | 30 |  | 510.74 | 15322.2
本页小计 | [7 empty] | 15322.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504002001 | DN400-1000检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层（填方路段底板配钢筋双层双向12@150） 2.底板、墙身、及盖板材质:C30商品混凝土 3.井筒材质:C30商品混凝土 4.盖板材质、规格:φ700五防球墨铸铁井盖及盖座（轻型） 5.混凝土盖板材质:C30钢筋混凝土盖板 6.流水槽材质:C30商品混凝土 7.踏步材质、规格:详14S5011-1/36与06MS201-5/53 8.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步、防坠网安装 8.低流槽浇筑 9.防水、止水 | 座 | 3 |  | 6512.6 | 19537.8
本页小计 | [7 empty] | 19537.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002002 | 沉沙井 | [项目特征] 1.基础材质及厚度:C30商品混凝土 2.墙身材质:C30商品混凝土 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土 4.格栅材质、规格:φ12的钢筋焊接，涂刷沥青两遍防腐 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、安装 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步、防坠网安装 7.格栅安装 | 座 | 1 |  | 5041.36 | 5041.36
本页小计 | [7 empty] | 5041.36
合 计 | [7 empty] | 202591.28

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.2 | 3907.5
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.9 | 6183.48
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.48 | 202.95
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 10293.93

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 6521.88
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 21721.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 19746.64
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1974.66
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 28243.18

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 7.16 | 135 |  | 967.14
2 | 土石方综合工 | 工日 | 384.15 | 119 |  | 45714.11
3 | 模板综合工 | 工日 | 60.65 | 138 |  | 8369.66
4 | 钢筋综合工 | 工日 | 0.64 | 138 |  | 87.71
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 27.39 | 133 |  | 3642.42
6 | 抹灰综合工 | 工日 | 17.09 | 142 |  | 2426.77
7 | 市政综合工 | 工日 | 42.97 | 128 |  | 5500.11
8 | 市政综合工 | 工日 | 28.07 | 128 |  | 3593.29
9 | 人工费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
| 小计 |  |  |  |  | 70301.24
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 51.64 | 1 |  | 51.64
2 | 其他材料费 | 元 | 579.35 | 1 |  | 579.35
3 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.1 | 3000 |  | 293.7
4 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0.14 | 5.09 |  | 0.69
5 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg | 4.08 | 4.87 |  | 19.86
6 | 塑料薄膜 | m2 | 28.94 | 0.45 |  | 13.02
7 | 土工布 | m2 | 32.72 | 5.29 |  | 173.09
8 | 304不锈钢带挂钩膨胀螺栓M8×80 | 套 | 32 | 1.35 |  | 43.2
9 | 圆钉综合 | kg | 30.82 | 6.6 |  | 203.42
10 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.44 | 4.19 |  | 1.83
11 | 铁件综合 | kg | 49.24 | 3.62 |  | 178.26
12 | 零星卡具 | kg | 32.43 | 6.67 |  | 216.29
13 | 水泥32.5R | kg | 51.86 | 0.28 |  | 14.52
14 | 水泥52.5 | t | 6.09 | 279 |  | 1699
15 | 机制中粗砂 | m3 | 104.13 | 114 |  | 11870.63
16 | 机制中粗砂 | t | 8.94 | 76 |  | 679.38
17 | 碎石5~10 | t | 31.04 | 73 |  | 2265.69
18 | 煤渣 | m3 | 0.73 | 29.91 |  | 21.97
19 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.35 | 461.83 |  | 162.61
20 | 木材锯材 | m3 | 0.26 | 1750 |  | 460.08
21 | PG道路封缝胶 | kg | 15.62 | 12.82 |  | 200.3
22 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.97 | 6.97 |  | 13.72
23 | 氟碳保护剂 | kg | 48 | 28.21 |  | 1354.08
24 | 脱模剂 | kg | 20.87 | 0.94 |  | 19.62
25 | LDA增强剂 | kg | 28.54 | 8.55 |  | 244.02
26 | 泡沫条φ8 | m | 48.96 | 0.43 |  | 21.05
27 | 焊接钢管DN40 | m | 0.04 | 9.48 |  | 0.37
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | HDPE双壁波纹管φ300 | m | 10.1 | 63.07 |  | 637.01
29 | HDPE双壁波纹管φ800 | m | 120.09 | 422.19 |  | 50700.37
30 | 橡胶管D13~50 | m | 1.93 | 14.1 |  | 27.26
31 | 成品爬梯 | 个 | 40 | 5.54 |  | 221.6
32 | 切割机刀片 | 片 | 0.08 | 14 |  | 1.12
33 | 水 | m3 | 131.37 | 4.42 |  | 580.67
34 | 电 | kW·h | 14.05 | 0.85 |  | 11.94
35 | 木模板 | m3 | 1.26 | 1403.25 |  | 1771.32
36 | 组合钢模板 | kg | 47.63 | 3.45 |  | 164.32
37 | 木支撑 | m3 | 0.35 | 1437.1 |  | 495.8
38 | 成品八角高强丝防坠网 | 套 | 4 | 60.5 |  | 242
39 | 铸铁井盖、井座φ700 轻型 | 套 | 4 | 258.6 |  | 1034.4
40 | 400*600*40球墨铸铁重型成品雨水箅 | m | 30 | 158.33 |  | 4749.9
41 | 机制中粗砂 | m2 | 163.2 | 34.2 |  | 5581.44
42 | 材料费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
43 | 预拌混凝土C30 | m3 | 5.9 | 284 |  | 1674.21
44 | 商品砼C30 | m3 | 4.7 | 284 |  | 1335.54
45 | 商品砼C20 | m3 | 1.54 | 265 |  | 408.31
46 | 商品砼C30 | m3 | 17.38 | 284 |  | 4935.3
47 | 干混商品砌筑砂浆M5 | t | 0.26 | 181 |  | 46.52
48 | 干混商品砌筑砂浆 M5+防水剂 | t | 1.2 | 191 |  | 229.7
49 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 0.05 | 216 |  | 10.24
50 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0.2 | 198 |  | 39.5
| 小计 |  |  |  |  | 95699.88
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 586.09 | 1 |  | 586.09
2 | 柴油 | kg | 588.03 | 7.31 |  | 4298.52
3 | 电 | kW·h | 1571.88 | 0.85 |  | 1336.1
4 | 电 | kW·h | 98.05 | 0.85 |  | 83.34
5 | 机上人工 | 工日 | 30.89 | 138 |  | 4262.67
6 | 检修费 | 元 | 651.11 | 1 |  | 651.11
7 | 机械费调整 | 元 | -0.05 | 1 |  | -0.05
8 | 其他费用 | 元 | 167.97 | 1 |  | 167.97
9 | 汽油 | kg | 48.9 | 8.7 |  | 425.39
10 | 维护费 | 元 | 1795.04 | 1 |  | 1795.04
11 | 折旧费 | 元 | 2489.34 | 1 |  | 2489.34
12 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.12 | 1092.49 |  | 126.73
13 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 2.07 | 863.25 |  | 1787.1
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1 | 台班 | 2.3 | 1224.67 |  | 2822.74
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
大
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.25 | 1424.85 |  | 349.23
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.13 | 1508.55 |  | 194
17 | 电动夯实机夯击能力(N·m)250小 | 台班 | 0.03 | 29.1 |  | 0.94
18 | 电动夯实机夯击能力(N·m)250小 | 台班 | 2.84 | 29.1 |  | 82.67
19 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 66.3 | 30.07 |  | 1993.74
20 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 3.07 | 30.07 |  | 92.19
21 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 6.12 | 12.25 |  | 74.94
22 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.74 | 1296.6 |  | 962.86
23 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.68 | 541.32 |  | 370.1
24 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.1 | 797.8 |  | 78.98
25 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.23 | 552.24 |  | 128.45
26 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 5.03 | 935.41 |  | 4702.12
27 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.48 | 1042.42 |  | 497.03
28 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.2 | 1091.28 |  | 215.75
29 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 1.29 | 216.14 |  | 279.43
30 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 1.09 | 526.82 |  | 574.87
31 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)500中 | 台班 | 0.53 | 284.21 |  | 150.97
32 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.36 | 213.87 |  | 76.99
33 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.13 | 261.69 |  | 34.1
34 | 混凝土切缝机功率(kW)7.5小 | 台班 | 0.6 | 34.89 |  | 20.93
35 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.01 | 38.68 |  | 0.29
36 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.01 | 46.67 |  | 0.44
37 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.02 | 27.76 |  | 0.56
38 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 2.07 | 29.41 |  | 60.78
39 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 2.07 | 25.06 |  | 51.79
40 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.03 | 103.66 |  | 3.55
41 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.01 | 127.71 |  | 0.86
42 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0 | 18.14 |  | 0.06
43 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小 | 台班 | 0.05 | 41.41 |  | 1.99
44 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.95 | 377.36 |  | 359.7
| 小计 |  |  |  |  | 16095.52
| 合计 |  |  |  |  | 182096.64
第 3 页 共 3 页