- 竞争性谈判文件

- 谈判项目名称：垫江县周嘉镇应急抢险供水工程（2000m3/d 一体化净水设备采购及安装）第二次

- 采购人：重庆兴垫实业集团有限公司

- 采购代理机构：重庆立生实业有限公司

- 二〇二五年九月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、项目背景	- 5 -

三、水质情况及安装要求	- 5 -

四、现场条件描述	- 5 -

五、工艺流程及说明	- 6 -

六、设备选型和设备技术参数	- 6 -

七、自动控制及水质在线监测系统要求	- 6 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、质量保证及售后服务	- 7 -

三、报价要求	- 7 -

四、履约保证金	- 7 -

五、付款方式	- 8 -

六、知识产权	- 8 -

七、培训	- 8 -

八、其他	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 11 -

三、无效谈判	- 11 -

四、采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

一、谈判费用	- 13 -

二、竞争性谈判文件	- 13 -

三、谈判要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、签订合同	- 14 -

七、项目验收	- 15 -

八、采购代理服务费	- 15 -

第六篇  合同格式（样本）	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 18 -

一、经济部分	- 19 -

二、技术（质量）部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件及其他	- 24 -

五、其他资料	- 28 -

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆立生实业有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆兴垫实业集团有限公司（以下简称：采购人）的委托，对垫江县周嘉镇应急抢险供水工程（2000m3/d 一体化净水设备采购及安装）第二次进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 垫江县周嘉镇应急抢险供水工程（2000m3/d 一体化净水设备采购及安装）第二次 | 100 | 1 |

## 二、资金来源

企业自筹资金，采购预算100万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目供应商须具备饮用水卫生安全产品卫生许可批件（生活饮用水水质处理器），且须为一体化净水设备（水质处理器）制造商。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在垫江县人民政府网上下载本项目竞争性谈判文件以及澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判文件获取时间：2025年9月9日至2025年9月12日14：30

（三）响应文件递交地点：重庆兴垫实业集团有限公司607会议室

谈判地点：重庆兴垫实业集团有限公司607会议室

（四）提交响应文件截止时间：2025年9月12日北京时间14:30（截止时间前30分钟内递交响应文件）。

（五）谈判开始时间：2025年9月12日北京时间14:30

## 五、投标保证金

无

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在垫江县人民政府网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆兴垫实业集团有限公司

联系人：张老师

电  话：023-74688768

地  址：重庆市垫江县桂阳街道新华南街15号

- （二）采购代理机构：重庆立生实业有限公司

联系人：朱老师

电  话：023-74686886

地  址：重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号财富大厦14楼

# 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 工作内容及设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3/d 一体化净水设备（含加氯加药设备） | 1 | 台 | 1、所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效响应处理。 2、所有设备必须是全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。 |
| 2 | 自动控制及水质在线监测系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一体化净水设备的设计及基础施工 | 1 | 项 |  |

## 二、项目背景

2025年9月1日13时，沙坪镇仁合村宋家桥桥中的主供水管道(直径 DN315 毫米玻钢管)破裂漏水，并导致桥头下面冲刷出大量士石，漏水量较大，沙坪制水厂区水池被迅速拉空，导致沙坪镇人和村前进村、江石村、沙坪场镇部分;周嘉镇全域;永安镇尖岩村、高坡村;普顺镇红岩村、青龙村部分供水区域停水，影响人口共计3.5万余人(其中周嘉十一中、周嘉四中、周嘉小学师生 5500余人)，导致群众不能正常生产生活、学校停课等严重影响。

## 三、原水情况及处理要求

1、原水情况：项目取水水源取自龙溪河河水，水质符合国家三类地表水水质标准。

2、处理要求：Q=2000m3/d（每天按20小时运行时间计算，选用100m3/h的设备），出厂水质须满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022有关规定。

## 四、现场条件描述

许家寨厂区位于周嘉至晓兴场方向约1.5公里处，进厂公路约50米，为水泥混凝土路面，道路宽度不超过4米，设备不能直接运达安装场地，设备安装场地高于卸货地点约3米，须吊装。项目业主提供加氯加药设备房间，加氯加药设备房间紧邻设备安装场地。安装场地10m×20m,属岩石基础。

特别说明：除描述条件外，其他具体现场条件须由各供应商自行踏勘了解。

## 五、工艺流程及说明

1、工艺流程

根据设计思路整理得出如下工艺流程：

混凝剂自动加药装置         消毒装置（次氯酸钠原液）

原水              一体化净水器            清水池              供水

自动虹吸排污

## 六、设备选型和设备技术参数

1、一体化净水器

原水通过原水泵提升至一体化净水器，该净水器由穿孔旋流反应池、斜管沉淀池（出水浊度≤3度）、重力式无阀过滤池组成。响应文件中须提供工艺流程图纸。

2、一体化净水器相关要求

| 序号 | 类别 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计处理量 | 立方 | 2000m3/d |
| 2 | 材 质 | / | 碳钢，厚度不小于8mm（其中底板10mm） |
| 3 | 斜 管 | / | Φ25mm |
| 4 | 安装200型管道混合器2台及相关配套阀门。 |  |  |

## 七、自动控制及水质在线监测系统要求

1、PLC系统配置：配置不少于 4 路模拟量输入（AI）、8 路数字量输出（DO），与絮凝剂投加设备进行联动；

2、传感器配置：需完整配备以下传感器，数据采集频率≥1次/分钟，误差≤5%；

3、浊度仪：2台（沉淀池出水、滤池出水），测量范围 0-10NTU，精度 0.01NTU；

4、液位计：1台（清水池），测量范围 0-5m，支持高低液位报警；

5、电磁流量计：1台（出水），量程 0-150m³/h，精度 0.5 级；

6、加药控制：根据进水流量、进水浊度自动调节混凝剂投加量，投加精度≤±5%；

7、故障报警：设备故障（如传感器异常）需实时推送报警信息至指定终端，报警响应时间≤10 秒

8、人机界面（HMI）：需支持实时显示工艺参数（流量、浊度、液位等）、设备运行状态；历史数据查询（至少保存 1 年，支持 Excel 导出）。

# 第三篇  谈判项目商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

- 合同签订后7日内完成钢筋混凝土基础浇筑，同时主体半成品全部进场；主体半成品全部进场后8日内焊接组装完成；之后3日内所有附属设备和材料完成安装，最后2日完成试运行。

- （二）交货地点

交货地点：垫江县周嘉镇许家寨二次供水水厂。

- （三）验收方式

- 安装调试完成投入试运行后，水质经第三方或疾控中心检测合格后（若水质检测合格，由项目业主承担检测费用；若水质监测不合格，由供应商承担检测费用并承担一切整改费用），由供应商申请项目完工验收。

## 二、质量保证及售后服务

1、所有设备严格执行国家“三包”政策。

2、产品免费质保期：2年，自完工验收合格之日起计。

3、质保期后5年内提供24小时免费上门维护服务。

## 三、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的设备费用（含设备配置、备件、专用工具等）、仓储费、包装费、运输费、装卸费（含吊装费用）、安装调试费、检测费（如有）、整改费（若有）、一体化净水设备基础建设费、技术服务费、税费、保险费、差旅费、人工费等货到采购人指定地点并按照采购人要求完成全部安装调试步骤直至所有采购设备达到交付标准的全部费用以及售后服务费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、履约保证金

响应文件递交前，参与谈判的供应商须向采购人预缴10万元的履约保证金（现金对公转账）。谈判结束后，将退还非成交供应商预缴的履约保证金，成交供应商退还多出成交金额10%部分金额，剩余履约保证金在完工验收合格后一次性无息退还。保证金缴纳账号如下：

单位名称：重庆兴垫实业集团有限公司 开户银行：中国农业发展银行垫江县支行 银行账号：20350023100100000156771 纳税人识别号：91500231MA5U58H192 地址：垫江县桂阳街道新华南街15号 电话：023-74688768

注：因本项目为应急抢险供水工程，为预防成交后就竞争性谈判文件相关约定发生争议，拖延合同签订影响工期，本项目特提前以现金形式缴纳履约担保；供应商谈判当天应随身携带加盖单位公章的保证金退款收据以及银行回执，在谈判完成后直接递交办理退款流程。本备注不作为项目实质性要求纳入偏离表须明确条款。

## 五、付款方式

（一）主体半成品全部进场后支付合同总金额的50%；

（二）安装调试完成投入试运行后，水质经第三方或疾控中心检测合格，由供应商申请项目完工验收并通过后支付合同价款的97%，剩余3%作为质保金，在产品免费质保期满后一次性无息支付。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 八、其他

谈判完成后当天签订采购安装合同，若合同签订后不按规定履约的，采购人有权不退换其履约保证金，并追究其相应法律责任。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到，因本项目为应急抢险供水工程，截止时间不足3家供应商正常谈判。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务需求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供，最后报价表不得高于响应文件中项目初始报价）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，由谈判小组举手表决，按照“少数服从多数”原则确定排序。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：无

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达响应文件递交地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在垫江县人民政府网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、签订合同

（一）谈判完成后当天签订采购安装合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 七、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 八、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费11000.00元。

# 第六篇  合同格式（样本）

- 采购购销合同

- （竞争性谈判）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 项目技术（质量）需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

包含但不限于预缴的履约保证金缴纳凭证证明资料及其他资料。

（结束）