## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 198132.41
1.1 | 消防水系统 | 193640.64
1.2 | 自动报警系统 | 4491.77
2 | 措施项目费 | 23436.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11685.28
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11272.09 |  | －
5 | 税金 | 23470.42 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 256,311.84
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3640.56
2 | 施工组织措施项目 | 19796.36
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11685.28
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1200.7
措施项目费合计=1+2 |  | 23436.92

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防水系统
1 | 031201001002 | 消火栓管道刷油 | [项目特征] 1.名称:消火栓管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数:银粉两道 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 10 |  | 8.47 | 84.7
2 | 010101004001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑，不因开挖方式改变而调整综合单价 3.挖土石深度:达到设计及规范要求 4.场内运距（包含多次转运）:根据现场情况综合考虑（含二次或多次转运） 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖、解小 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10.31 |  | 19.84 | 204.55
本页小计 | [7 empty] | 289.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103002001 | 槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.填方粒料及粒径要求:根据设计要求验方后填入，并符合工程的质量规范要求 2.回填方式:人工及机械回填方式综合考虑 3.回填部位:槽（坑）土石方回填 4.密实度要求:满足设计及规范要求 5.填方料来源:根据现场情况综合考虑，投标人自行考虑到综合单价中，不另行计算运费 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.合格填料回填 2.场内运输 3.回填、压实 | m3 | 10.31 |  | 14.78 | 152.38
4 | 030901012001 | 水泵接合器 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS150-C 3.附件材质、规格:含止回阀、安全阀、闸（蝶）阀、弯管底座、标牌等 4.其他:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 2 |  | 1438.42 | 2876.84
本页小计 | [7 empty] | 3029.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003003003 | 闸阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 5.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.法兰或其它连接件安装 3.调试 | 个 | 1 |  | 762.03 | 762.03
6 | 031003003004 | 止回阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 5.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.法兰或其它连接件安装 3.调试 | 个 | 1 |  | 1114.95 | 1114.95
本页小计 | [7 empty] | 1876.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003003002 | 信号阀 DN150 | [项目特征] 1.名称:信号阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 777.93 | 2333.79
8 | 031003003001 | 信号阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:信号阀 2.材质:详设计 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.配套:满足设计及规范要求 6.接线和校线:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装（不含法兰） 2.接线和校线等 3.调试 | 个 | 1 |  | 352.99 | 352.99
9 | 030901006002 | 水流指示器DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:DN150 2.材质:详设计 3.连接形式:法兰连接 4.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3 |  | 514.84 | 1544.52
本页小计 | [7 empty] | 4231.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030901006001 | 水流指示器 DN100 | [项目特征] 1.名称:水流指示器 2.材质:详设计 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.配套:满足设计及规范要求 6.接线和校线:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装（含法兰） 2.接线和校线等 3.调试 | 个 | 1 |  | 417.44 | 417.44
11 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.连接件安装 3.调试 | 个 | 1 |  | 62.02 | 62.02
12 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | [项目特征] 1.规格:DN25 2.组装形式:含截止阀、压力表、试水接头 3.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 4 |  | 205.1 | 820.4
本页小计 | [7 empty] | 1299.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030901003001 | 喷头 | [项目特征] 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:温度均采用68°C， K=80 3.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 504 |  | 25.61 | 12907.44
14 | 030901002001 | 水喷淋钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外浸热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:满足规范及设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 288 |  | 128.58 | 37031.04
本页小计 | [7 empty] | 49938.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.卡箍（含胶圈）安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 107.22 |  | 104.84 | 11240.94
本页小计 | [7 empty] | 11240.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.卡箍（含胶圈）安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 120.76 |  | 90.25 | 10898.59
本页小计 | [7 empty] | 10898.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.卡箍（含胶圈）安装 3.钢管镀锌 4.压力试验 5.冲洗 | m | 59.38 |  | 77.8 | 4619.76
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 123.1 |  | 58.4 | 7189.04
本页小计 | [7 empty] | 11808.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 172.99 |  | 51.09 | 8838.06
20 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 439.61 |  | 39.19 | 17228.32
本页小计 | [7 empty] | 26066.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 1054.73 |  | 32.61 | 34394.75
22 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数:红色油漆2遍，涂红色环圈标志 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 351.43 |  | 4.85 | 1704.44
23 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1892.63 |  | 15.47 | 29278.99
本页小计 | [7 empty] | 65378.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:满足设计及规范要求 3.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆两道，调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1892.63 |  | 2.06 | 3898.82
25 | 031001006001 | UPVC排水塑料管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 DN75 4.连接形式:承插式粘接 5.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 | m | 28.22 |  | 33.58 | 947.63
本页小计 | [7 empty] | 4846.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 031002003003 | 刚性防水套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.工作管道规格:DN100 5.填料材质:采用柔性防腐、阻燃、防水密封材料嵌填压实 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 423.36 | 423.36
27 | 031002003002 | 一般刚套管DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格:DN200 4.工作管道规格:DN150 5.填料材质:采用柔性防腐、阻燃、防水密封材料嵌填压实 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 160 | 320
本页小计 | [7 empty] | 743.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 031002003001 | 一般刚套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:热轧无缝钢管 3.规格:DN150 4.工作管道规格:DN100 5.填料材质:采用柔性防腐、阻燃、防水密封材料嵌填压实 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 121.03 | 121.03
29 | 031002003004 | 一般刚套管DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.工作管道规格:DN80 5.填料材质:采用柔性防腐、阻燃、防水密封材料嵌填压实 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  | 100.34 | 301.02
本页小计 | [7 empty] | 422.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 031002003005 | 一般刚套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.工作管道规格:DN65 5.填料材质:采用柔性防腐、阻燃、防水密封材料嵌填压实 6.其它:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 21 |  | 74.8 | 1570.8
自动报警系统
1 | 030904001003 | 编码型感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码型感烟探测器 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 4.防护罩安拆:满足设计及规范要求 5.安装方式:吸顶板或吊顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器测试 | 个 | 5 |  | 95.98 | 479.9
本页小计 | [7 empty] | 2050.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904007001 | 消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.功率:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  | 116.31 | 581.55
3 | 030904008001 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称:单输入模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:单输入 4.安装方式:吸顶或墙上安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 8 |  | 264.61 | 2116.88
4 | 030411001004 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.管卡及支吊架安装:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.管卡及支吊架安装 3.接地 | m | 69 |  | 12.1 | 834.9
本页小计 | [7 empty] | 3533.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004007 | 配线WDZBN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:配线WDZBN-RYJS-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 69 |  | 4.66 | 321.54
6 | 030905003001 | 防火控制装置调试（火灾应急广播） | [项目特征] 1.名称:防火控制装置调试（火灾应急广播及插孔） 2.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.调试 | 个 | 5 |  | 31.4 | 157
本页小计 | [7 empty] | 478.54
合 计 | [7 empty] | 198132.41

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3640.56
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 3640.56 | 3640.56
本页小计 | [7 empty] | 3640.56
合 计 | [7 empty] | 3640.56

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 6910.38
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 11685.28
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 1200.7
合 计 |  |  |  |  | 19796.36
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11272.09
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 23470.42
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 20955.73
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2514.69
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 34742.51

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG20 | 71.07 | m | 3.5 | 248.75
2 | UPVC排水塑料管 DN75 | 27.6556 | m | 7.09 | 196.08
3 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 74.52 | m | 3.29 | 245.17
4 | 闭式玻璃球喷头 | 509.04 | 套 | 9.48 | 4825.7
5 | 编码型感烟探测器 | 5 | 只 | 58.41 | 292.05
6 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 24.9747 | 个 | 4.26 | 106.39
7 | 单输入模块 | 8 | 只 | 53.1 | 424.8
8 | 地上式水泵接合器 DN150（含阀门、弯头等附件） | 2 | 套 | 920 | 1840
9 | 镀锌钢管沟槽管件 | 42.1326 | 个 | 20.68 | 871.3
10 | 镀锌钢管沟槽管件 | 26.0787 | 个 | 15.32 | 399.53
11 | 镀锌钢管沟槽管件 | 50.9726 | 个 | 21.2 | 1080.62
12 | 镀锌钢管沟槽管件 DN150 | 59.3352 | 个 | 16.7 | 990.9
13 | 镀锌钢管接头零件 | 148.9444 | 个 | 2.1 | 312.78
14 | 镀锌钢管接头零件 | 622.2907 | 个 | 1.15 | 715.63
15 | 镀锌钢管接头零件 | 302.0121 | 个 | 1.5 | 453.02
16 | 镀锌钢管接头零件 | 99.4648 | 个 | 4.21 | 418.75
17 | 酚醛调和漆 | 69.5832 | kg | 10.94 | 761.24
18 | 酚醛调和漆 | 28.3894 | kg | 10.94 | 310.58
19 | 酚醛防锈漆 | 17.4122 | kg | 12.37 | 215.39
20 | 酚醛防锈漆 | 14.7625 | kg | 12.37 | 182.61
21 | 沟槽法兰 | 2 | 片 | 25.06 | 50.12
22 | 沟槽法兰 | 3 | 副 | 66.42 | 199.26
23 | 沟槽法兰 | 2 | 副 | 66.42 | 132.84
24 | 沟槽法兰 | 6 | 片 | 33.21 | 199.26
25 | 焊接钢管 | 0.954 | m | 51.11 | 48.76
26 | 焊接钢管 | 6.678 | m | 36.87 | 246.22
27 | 焊接钢管 | 9.46 | kg | 3.4 | 32.16
28 | 卡箍(含螺栓) | 2 | 个 | 26.63 | 53.26
29 | 卡箍(含螺栓) DN150 | 68.8068 | 个 | 30.21 | 2078.65
30 | 卡箍连接件(含胶圈) | 30.8583 | 个 | 25.6 | 789.97
31 | 卡箍连接件(含胶圈) | 41.3025 | 个 | 38.79 | 1602.12
32 | 卡箍连接件(含胶圈) | 50.6176 | 个 | 30.26 | 1531.69
33 | 末端试水装置DN25 | 4 | 组 | 85 | 340
34 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 108.8283 | m | 44.05 | 4793.89
35 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 60.2707 | m | 26.96 | 1624.9
36 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 122.5714 | m | 33.86 | 4150.27
37 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 173.855 | m | 15.59 | 2710.4
38 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 1060.0037 | m | 10.52 | 11151.24
39 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 441.8081 | m | 13.29 | 5871.63
40 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 123.7155 | m | 19.81 | 2450.8
41 | 内外浸热镀锌钢管 | 290.88 | m | 76.42 | 22229.05
42 | 热轧无缝钢管DN150 | 0.318 | m | 58.86 | 18.72
43 | 热轧无缝钢管DN200 | 0.636 | m | 122.44 | 77.87
44 | 水流指示器 | 1 | 个 | 150.44 | 150.44
未计价材料表
工程名称:消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
45 | 水流指示器 | 3 | 个 | 221.24 | 663.72
46 | 消防广播 | 5 | 只 | 68 | 340
47 | 信号阀 | 1 | 个 | 144.56 | 144.56
48 | 信号阀 DN150 | 3 | 个 | 380 | 1140
49 | 型钢 | 2006.1878 | kg | 3.12 | 6259.31
50 | 银粉漆 | 1.3 | kg | 21.44 | 27.87
51 | 闸阀 | 1 | 个 | 364.08 | 364.08
52 | 止回阀 | 1 | 个 | 717 | 717
53 | 自动排气阀 DN25 | 1 | 个 | 35.4 | 35.4
| 合 计 |  |  |  | 87116.75