## 汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆兴垫实业集团有限公司资料整理办公区改造工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 单位工程名称 | 最高限价 | 投标报价 | 备注
1 | 土建改造工程 | 147081.4992
2 | 装饰工程 | 260522.3464
3 | 电气工程 | 118684.9506
4 | 应急照明工程 | 11649.7227
5 | 火灾自动报警工程 | 10921.9626
6 | 智能化工程 | 71978.2508
7 | 暖通工程 | 1045.0891
8 | 给排水工程 | 3843.0071
合 计 |  | 625726.8284

## 土建改造工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
| A | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:围护墙体 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:随砌体拆除 6.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m3 | 40.82 | 46.9843 | 1917.8991
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 18.46 | 18.5009 | 341.5266
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土梁保护层凿除 | [项目特征] 1.构件名称:梁保护层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 74.5 | 50.7232 | 3778.8784
4 | 011602002002 | 钢筋混凝土板保护层凿除 | [项目特征] 1.构件名称:板保护层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:40厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 383.48 | 34.5092 | 13233.588
5 | 011612001001 | 管道拆除DN15 | [项目特征] 1.管道种类、材质:室内给水管DN15 2.内容:管道拆除 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2 | 5.0578 | 10.1156
6 | 011612001002 | 管道拆除DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:室内给水管DN25 2.内容:管道拆除 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 18 | 5.7475 | 103.455
7 | 010103002002 | 人力转运建渣 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:人工场内转运包干 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 76.54 | 120 | 9184.8
8 | 010103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:外运运距包干综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 76.54 | 105 | 8036.7
9 | 010103002004 | 渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 76.54 | 11 | 841.94
新建工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222 2.门框、扇材质:乙级钢制防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.84 | 433.8576 | 2099.8708
2 | 010802004001 | 防盗门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:防火防盗门，含五金配件、门锁（门锁至少有指纹、密码、智能卡开锁功能） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 8.8 | 807.1063 | 7102.5354
3 | 010807001001 | 铝合金钢化玻璃平开窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:TC1617 2.框、扇材质:隔热铝合金型材60系列 3.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 5.44 | 566.764 | 3083.1962
4 | 010401004002 | 200mm厚多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200厚页岩多孔砖≥MU10 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.75 | 628.474 | 1099.8295
5 | 011207001001 | 双层12mm厚水泥纤维板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、30*40*3mm镀锌矩管@600、自攻螺丝 2.基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚水泥纤维板 4.部位:乳胶漆饰面包管 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 15.95 | 149.0236 | 2376.9264
6 | 011207001002 | 15mm厚水泥纤维板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、30*40*3mm镀锌矩管@600、自攻螺丝 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚水泥纤维板 3.部位:墙砖饰面包管 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 1.74 | 113.1713 | 196.9181
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:一道界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 32.78 | 29.9112 | 980.4891
8 | 010807006002 | 阳台门窗维修 | [项目特征] 1.维修部位:滑轨及门锁（含更换材料费） [工作内容] 1.窗维修制作、运输、安装 | m2 | 23.46 | 132.2046 | 3101.5199
9 | 010802001001 | 新增隔热铝合金型材多腔密封中空玻璃平开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框、扇材质:隔热铝合金型材60系列 3.玻璃品种、厚度:多腔密封中空玻璃平开门（6高透光LOW-E+12A+6透明） 4.其他:门配套五金件，人脸识别智能门锁（IC卡、钥匙、铁片、地插等配套五金件，材质需满足设计要求） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.15 | 624.2148 | 1966.2766
10 | 040203012001 | 便道简易路面 | [项目特征] 1.路基做法:素土夯实、150mm厚3：7灰土、100mm厚碎石垫层 2.路面做法:30mm厚沥青石屑面层 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 10.43 | 71.3053 | 743.7143
11 | 040204004001 | 便道安砌砼路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:50*150*500mm砼质路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚灰土夯实、30mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 15.6 | 57.4629 | 896.4212
加固工程
1 | 010503002001 | 梁增大截面 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.95 | 2354.1034 | 11652.8118
2 | 010505001004 | 板顶加固 | [项目特征] 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.2 | 1470.5029 | 6176.1122
3 | 010505001005 | 板底加固 | [项目特征] 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 10.78 | 2991.5072 | 32248.4476
4 | 010505003002 | 楼板封堵 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.09 | 1842.3339 | 165.8101
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.38 | 5337.6488 | 18041.2529
6 | 010516B01007 | 植筋连接（φ8） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 1491 | 5.3966 | 8046.3306
7 | 010516B01008 | 植筋连接（φ10） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 18 | 14.641 | 263.538
8 | 010516B01009 | 植筋连接（φ12） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 8 | 17.9685 | 143.748
9 | 010516B01002 | 植筋连接（φ16） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 76 | 25.3132 | 1923.8032
10 | 010516B01004 | 植筋连接（φ18） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 32 | 29.1126 | 931.6032
11 | 010516B01005 | 植筋连接（φ20） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 36 | 33.7832 | 1216.1952
12 | 010516B01006 | 植筋连接（φ22） | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:A 级植筋胶 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 12 | 37.6189 | 451.4268
13 | 010605001001 | 梁粘贴钢板 单层钢板厚3mm | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢板Q235-B 2.钢板厚度:3mm 3.粘胶剂:满足设计及规范要求 4.除锈要求:按照设计及规范要求 5.防火要求:防火涂料两遍 6.油漆种类及遍数:按照设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 2.6 | 626.0419 | 1627.7089
14 | 011301001001 | 钢板表面砂浆 | [项目特征] 1.基层类型:钢板 2.抹灰厚度、材料种类:30mm1：3水泥砂浆 3.其他:一层铅丝网 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 2.6 | 36.9655 | 96.1103
15 | 011701001001 | 满堂脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 3000 | 3000
合 计 | [6 empty] | 147081.4992
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 装饰工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 010904002002 | 2mm聚氨酯涂膜防水-阳台 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 29.24 | 53.2642 | 1557.4452
2 | 011101006001 | 1：3砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆 3.其他:界面处理刷水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 29.24 | 27.6727 | 809.1497
3 | 010904002003 | 1.5mm聚氨酯涂膜防水-阳台 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 29.24 | 39.4581 | 1153.7548
4 | 011101006002 | 1：3砂浆防水保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 29.24 | 23.2562 | 680.0113
5 | 011102003003 | CT03 600*600防滑地砖地面-阳台 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT03 600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 29.24 | 142.3807 | 4163.2117
6 | 011101006003 | 30mm厚M15水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:30mm 2.砂浆种类及配合比:M15水泥砂浆 3.其他:界面处理刷水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 305.9 | 25.9787 | 7946.8843
7 | 011102003001 | CT01 800*800灰色大理石玻化砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚M20水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT01 800*800灰色大理石玻化砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 305.9 | 125.4649 | 38379.7129
8 | 011101006004 | 20mm厚M15预拌砂浆找平层-卫生间 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:M15预拌砂浆找平层 3.其他:界面处理刷水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 2.7 | 19.2027 | 51.8473
9 | 010904002004 | 2mm厚聚合物JS-II涂膜防水-卫生间 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物JS-II涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 2.7 | 43.3301 | 116.9913
10 | 011101003001 | C20细石混凝土找坡层-卫生间 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石砼找坡。最薄处20mm厚，坡向地漏 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 2.7 | 20.207 | 54.5589
11 | 010103001001 | LC7.5陶粒混凝土回填-卫生间 | [项目特征] 1.填方材料品种:LC7.5陶粒混凝土回填 2.填方粒径要求:干密度1000KG/M3 3.其他:填至相应标高 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1.35 | 667.0488 | 900.5159
12 | 011101001001 | 10mm厚M5预拌砂浆楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mmM5预拌砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 2.7 | 22.3971 | 60.4722
13 | 010904001001 | 1.5mm厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（无胎体） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:反应粘结型高分子湿铺防水卷材(无胎体) 2.防水层数:1.5mm厚 3.防水层做法:粘结型 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 2.7 | 39.6759 | 107.1249
14 | 011102003002 | CT02 300*300防滑地砖地面-卫生间 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚M15预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:CT02 300*300防滑地砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2.7 | 111.4652 | 300.956
15 | 011108001001 | 石材门槛石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.贴结合层厚度、材料种类:15mm厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石 4.勾缝材料种类:水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 3.55 | 306.7471 | 1088.9522
16 | 011108001002 | 人造石窗台板 | [项目特征] 1.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石窗台板 3.其他:倒角抛光 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 10.98 | 308.0539 | 3382.4318
17 | 011302002002 | 天棚铝方通（局部更换） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50型材轻钢龙骨（局部坏掉的地方更换） 2.面层材料品种、规格:铝方通（局部坏掉的地方更换，规格同原来铝方通） [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 420 | 300.564 | 126236.88
18 | 011302002001 | 天棚铝方通（利旧安装） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50型材轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝方通（利旧安装） [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 50 | 94.5978 | 4729.89
19 | 011606003001 | 天棚铝方通拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:铝方通及龙骨拆除 2.其他:利旧拆除，另含保护措施费，搬运费 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 470 | 9.2928 | 4367.616
20 | 011407002001 | 天棚喷刷黑色涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:黑色涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 500 | 23.6434 | 11821.7
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS-II聚合物涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 14.37 | 46.3188 | 665.6012
22 | 011204003001 | 墙面300*600墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 14.37 | 130.6316 | 1877.1761
23 | 011505001001 | 人造石洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:50*5镀锌角钢龙骨 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.45 | 737.3498 | 331.8074
24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2mm厚银色拉丝不锈钢 3.基层材料种类:12mm阻燃板 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 0.81 | 325.6957 | 263.8135
25 | 011407001001 | 墙面喷刷乳胶漆（含腻子） | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙柱面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:3遍白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 84.2 | 27.7574 | 2337.1731
26 | 011105006001 | 60mm高铝合金踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 194 | 32.2344 | 6253.4736
27 | 011302001001 | 300*300铝扣板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:CS50*15*1.2主龙骨@900、铝扣板配套龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2.7 | 125.7795 | 339.6046
28 | 011406001001 | 天棚原顶白色无机涂料 | [项目特征] 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 305.9 | 42.1201 | 12884.5386
29 | 011406001002 | 天棚原顶防水无机涂料 | [项目特征] 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 29.24 | 63.6702 | 1861.7166
30 | 011406001003 | 墙面白色无机涂料 | [项目特征] 1.腻子种类:腻子 2.刮腻子遍数:三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 562.48 | 34.0131 | 19131.6885
31 | 010801001001 | 成品木质套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门材质:成品木质套装门（含门套） 3.其他:不锈钢合页、L型门锁（含指纹、密码、IC卡功能） [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 3.57 | 685.4771 | 2447.1532
32 | 010810001001 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:卷帘（含窗帘轨） 2.窗帘高度、宽度:详设计 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 16.68 | 133.0032 | 2218.4934
33 | 011701006001 | 脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合 计 | [6 empty] | 260522.3464
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 电气工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 030404017001 | 精密空调配电箱JMAL | [项目特征] 1.名称:精密空调配电箱JMAL 2.规格:107.4KW 3.安装方式:底边距地1.5m安装 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 | 6844.9942 | 6844.9942
2 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ10 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:WDZC-BYJ5*10 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 750 | 13.9513 | 10463.475
3 | 030411002002 | PVC线槽-100*50 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:100*50*3 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 112 | 61.6616 | 6906.0992
4 | 030411004002 | 配线BV-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 | 4.8037 | 144.111
5 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.规格:含电缆头 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 80 | 512.0962 | 40967.696
6 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4*120+1*70 3.规格:含电缆头 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 | 528.2497 | 10564.994
7 | 030408004001 | 线槽MR-200*150 | [项目特征] 1.名称:金属线槽MR-200*150 2.材质:镀锌钢制 3.型号:200*150*1 [工作内容] 1.槽盒安装 | m | 10 | 130.6074 | 1306.074
8 | 030404017002 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.规格:详设计 3.安装方式:离地1.5m挂墙安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 1879.2631 | 1879.2631
9 | 030412004001 | 300*300LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*300LED平板灯 2.型号:24W/6500K 3.规格:300*300 4.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 | 120.4192 | 120.4192
10 | 030412004002 | 600*600LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:600*600LED吸顶灯 2.型号:48W/6000K 3.规格:600*600 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 30 | 164.4148 | 4932.444
11 | 030412004003 | 阳台吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:阳台吸顶灯 2.型号:12W/4000K 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 | 153.4159 | 920.4954
12 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地0.3m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 21 | 26.9709 | 566.3889
13 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地2.2m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 38.4538 | 38.4538
14 | 030404035003 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地1.5m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 43.8262 | 43.8262
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地1.3m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 | 35.816 | 214.896
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地1.3m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 | 40.4624 | 121.3872
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地1.3m安装，明装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 | 53.5667 | 160.7001
18 | 030404034004 | 密闭防溅双极开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅双极开关 2.材质:ABS 3.规格:250V，10A 4.安装方式:底边距地1.3m安装，暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 | 49.8762 | 49.8762
19 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:ABS 3.安装形式:明装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 75 | 14.3627 | 1077.2025
20 | 030411002004 | PVC线槽-100*50 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:100*50*3mm 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 376.53 | 61.6616 | 23217.4422
21 | 030411001001 | JDG20管 | [项目特征] 1.名称:JDG20管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 15.15 | 11.9548 | 181.1152
22 | 030411004003 | 线槽配线WDZC-BYJ-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:线槽内配线 3.规格:WDZC-BYJ-3*2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 625.79 | 4.7553 | 2975.8192
23 | 030411004005 | 管内穿线WDZC-BYJ-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-3*2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 125.5 | 4.88 | 612.44
24 | 030411004004 | 线槽配线WDZ-BYJ-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZC-BYJ-4mm2 2.配线形式:线槽内配线 3.规格:WDZ-BYJ-3*4mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 596.64 | 6.7518 | 4028.394
25 | 030411004006 | 管内穿线WDZC-BYJ-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线WDZC-BYJ-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-3*4mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 55.6 | 6.24 | 346.944
合 计 | [6 empty] | 118684.9506
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 应急照明工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急照明工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 030412004001 | 应急疏散方向指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散方向指示标识灯 2.型号:A型 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 | 113.5585 | 227.117
2 | 030412004002 | 应急疏散出口指示标识灯 | [项目特征] 1.名称:应急疏散出口指示标识灯 2.型号:A型 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 | 113.5585 | 454.234
3 | 030412001001 | 应急灯 | [项目特征] 1.名称:应急灯 2.安装:吸顶安装 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 | 116.8739 | 1519.3607
4 | 030411004003 | 配线WDZN-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:WDZN-BYJ-2*2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 480 | 6.4735 | 3107.28
5 | 030411002001 | 线槽MR-50*25 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌钢制 3.规格:50*25*0.8 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 168 | 35.9975 | 6047.58
6 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:ABS 3.规格:详设计 4.其他:满足施工图设计及规范要求 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19 | 8.8693 | 168.5167
7 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 125.6343 | 125.6343
合 计 | [6 empty] | 11649.7227
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 火灾自动报警工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 030904001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装:吸顶安装 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 15 | 90.1692 | 1352.538
2 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装:底边距地1.3m于消火栓箱内安装 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 | 145.2968 | 145.2968
3 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装:暗装，底边距地2.25m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 | 225.181 | 225.181
4 | 030904003002 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装:暗装，底边距地1.3m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 | 151.1774 | 151.1774
5 | 030904008001 | 短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 | 99.4136 | 99.4136
6 | 030411004004 | 配线WDZN-BYJ-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 24 | 6.4735 | 155.364
7 | 030411004005 | 配线WDZN-RYJS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 | 4.0656 | 813.12
8 | 030411002001 | 线槽MR-50*25 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌钢制 3.规格:50*25*0.8 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 148.4 | 35.9975 | 5342.029
9 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19 | 8.8693 | 168.5167
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:自动报警系统调试 64点以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 2469.3261 | 2469.3261
合 计 | [6 empty] | 10921.9626
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 智能化工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
综合布线系统
1 | 030904008002 | 六类非屏蔽模块信息模块 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽模块信息模块 2.规格:标准RJ45结构设计，兼容标准RJ45插头、标准86面板 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 | 254.8018 | 1019.2072
2 | 030502012001 | 86暗盒、明装盒、地插盒 | [项目特征] 1.名称:86暗盒、明装盒、地插盒 2.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 4 | 24.6356 | 98.5424
3 | 030404035001 | 插座面板 | [项目特征] 1.名称:插座面板 2.材质:ABS 3.规格:详设计 4.安装方式:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 | 35.6345 | 142.538
4 | 030502009001 | 工作区数据跳线 | [项目特征] 1.名称:工作区数据跳线 2.规格:6类，LSOH,RJ45-RJ45 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4 | 19.5173 | 78.0692
5 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568-C.2、IEC 61156-5标准要求 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:线槽 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 | 5.7354 | 573.54
6 | 030502007001 | 4芯单模光纤 | [项目特征] 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:4芯万兆单模，OS2 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:线槽 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 50 | 6.534 | 326.7
7 | 030502010001 | 6类24口非屏蔽配线架（带理线器） | [项目特征] 1.名称:6类24口非屏蔽配线架（带理线器） 2.规格:标准19″设计，标准RJ45接口设计，兼容标准RJ45信息模块 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 5 | 900.6272 | 4503.136
8 | 030502010002 | 12芯光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:12芯光纤配线架 2.规格:符合YD/T778标准要求，标准19″设计，兼容任何19″机柜/机架 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 | 277.4772 | 277.4772
9 | 030502016001 | LC单模光纤尾纤 | [项目特征] 1.名称:LC单模光纤尾纤 2.规格:万兆单模，OS2，1m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 8 | 39.9542 | 319.6336
10 | 030502009002 | 单模光纤跳线LC-LC | [项目特征] 1.名称:单模光纤跳线LC-LC 2.规格:万兆单模，OS2，2m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 | 21.6953 | 43.3906
11 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:产品符合ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568-C.2、IEC 61156-5标准要求 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:线槽 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 | 5.7354 | 1720.62
12 | 030502007002 | 4芯单模光纤 | [项目特征] 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:4芯万兆单模，OS2 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:线槽 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 50 | 6.534 | 326.7
13 | 030502010003 | 6类24口非屏蔽配线架（带理线器） | [项目特征] 1.名称:6类24口非屏蔽配线架（带理线器） 2.规格:标准19″设计，标准RJ45接口设计，兼容标准RJ45信息模块 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 | 900.6272 | 900.6272
14 | 030502009003 | 管理间数据跳线 | [项目特征] 1.名称:工作区数据跳线 2.规格:6类，LSOH,RJ45-RJ45 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 10 | 16.2503 | 162.503
15 | 030502016002 | LC单模光纤尾纤 | [项目特征] 1.名称:LC单模光纤尾纤 2.规格:万兆单模，OS2，1m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 8 | 39.9542 | 319.6336
16 | 030502009004 | 单模光纤跳线LC-LC | [项目特征] 1.名称:单模光纤跳线LC-LC 2.规格:万兆单模，OS2，2m 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 | 21.6953 | 43.3906
计算机网络系统
1 | 030501012001 | 24口千兆交换机 | [项目特征] 1.名称:24口千兆交换机 2.规格:1、配置千兆以太电接口≥24个，千兆以太光接口≥4个；2、最小交换容量≥330G，最小转发性能≥95Mpps； 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 2429.4017 | 2429.4017
2 | 030904008003 | 千兆光模块 | [项目特征] 1.名称:千兆光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 | 457.2227 | 1828.8908
3 | 030501012002 | 24口千兆POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口千兆POE交换机 2.规格:1、配置千兆以太电接口≥24个（每端口均支持POE+），千兆以太光接口≥4个；2、最小交换容量≥330G，最小转发性能≥96Mpps； 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 2429.4017 | 2429.4017
| C | 视频安防监控系统
1 | 030507008001 | 室内枪式摄像机(1080P) | [项目特征] 1.名称:室内枪式摄像机(1080P) 2.型号:400万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；防护等级 IP67 3.支架:枪机支架/白色/铝合金 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 | 1359.4955 | 8156.973
2 | 030411002005 | PVC线槽-20*12 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*12*1 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 136.9 | 20.8483 | 2854.1323
3 | 030502005003 | LSOH UTPCat6 | [项目特征] 1.名称:LSOH UTPCat6 2.其他:满足施工图设计及规范要求 3.敷设方式:线槽 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 136.9 | 5.7354 | 785.1763
4 | 030501004001 | 企业级硬盘 | [项目特征] 1.名称:企业级硬盘 2.规格:3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s;高转速：7200RPM 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 | 1252.35 | 2504.7
5 | 030502012002 | 双口信息点 | [项目特征] 1.名称:双口信息点 2.安装方式:随办公桌安装 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 | 44.2981 | 88.5962
门禁系统
1 | 030507006001 | 四门控制器 | [项目特征] 1.名称:四门控制器 2.规格:支持多种开门模式：人脸识别、刷卡开门、卡+密码开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门；消防联动:通过一路消防联动信号输入可控制所有门的强行打开，满足消防要求； 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 2046.2794 | 2046.2794
2 | 030507005001 | 人脸识别一体机 | [项目特征] 1.名称:人脸识别一体机 2.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 | 2989.9584 | 11959.8336
3 | 030507007001 | 单门磁力锁 | [项目特征] 1.名称:单门磁力锁 2.规格:280kg，含支架 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 | 292.9773 | 1171.9092
4 | 030904008004 | 门禁控制箱 | [项目特征] 1.名称:门禁控制箱 2.规格:可接4个读卡器，支持TCP/IP协议 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 | 1370.3976 | 1370.3976
5 | 030411004006 | 配线WDZC-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽 3.型号、规格:配线WDZC-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 | 3.6784 | 220.704
6 | 030411002001 | PVC线槽-20*12 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*12*1 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 122.91 | 20.8483 | 2562.4646
7 | 030411002002 | PVC线槽-25*12 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:25*12*1 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 46.86 | 21.9857 | 1030.2499
8 | 030502005004 | LSOH UTPCat6 | [项目特征] 1.名称:LSOH UTPCat6 2.敷设方式:线槽 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 134.78 | 5.7354 | 773.0172
9 | 030411004007 | 配线WDZC-RYY-6x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:WDZC-RYY-6x1.0 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 29.32 | 8.2401 | 241.5997
10 | 030411004008 | 配线WDZC-RYY-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格、型号:配线WDZC-RYY-2x1.0 4.材质:铜芯 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 51.01 | 5.4208 | 276.515
弱电管网
1 | 030408003001 | 双壁波纹管DN110 | [项目特征] 1.名称:双壁波纹管 2.规格:DN110 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 15 | 14.4353 | 216.5295
2 | 030408003002 | 蜂窝管DN110 | [项目特征] 1.名称:蜂窝管 2.规格:DN110（内径33*7），七孔 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 15 | 22.9658 | 344.487
3 | 030411001009 | 配管SC100 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC100 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 8 | 82.0501 | 656.4008
4 | 030411001010 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC50 3.其他:满足施工图设计及规范要求 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 8 | 58.5882 | 468.7056
5 | 040504002001 | 手孔井 | [项目特征] 1.名称:手孔井 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:详设计 4.其他:满足施工图设计及规范要求 5.井盖、井圈材质及规格:详设计 6.踏步材质、规格:详设计 7.防渗、防水要求:详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 3 | 3643.4189 | 10930.2567
6 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:挖沟槽土石方、含管道土石方及手孔井土石方 2.开挖方式:综合考虑 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 39.4 | 68.4497 | 2696.9182
7 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.内容:含管道土方及手孔井土方 2.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 32 | 43.4874 | 1391.5968
8 | 080601006001 | 管道包封 | [项目特征] 1.规格:含混凝土模板安拆 2.包封混凝土强度等级:C20 3.垫层混凝土强度等级:C15 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 3.模板安拆 | m3 | 3.75 | 392.8628 | 1473.2355
9 | 030411002003 | PVC线槽-20*12 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*12*1 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 5 | 20.8483 | 104.2415
10 | 030411002004 | PVC线槽-25*12 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:25*12*1 3.颜色:白色 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 5 | 21.9857 | 109.9285
合 计 | [6 empty] | 71978.2508
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 暖通工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
| C | 安装工程
1 | 030404033001 | 吊顶式排气扇 | [项目特征] 1.名称:吊顶式排气扇 2.型号:风量：150m3/h 风压：180Pa 输入功率：28W/220V 3.规格:带止回阀 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 | 232.6709 | 232.6709
2 | 030703007001 | 不锈钢排风防雨百叶φ150 | [项目特征] 1.名称:不锈钢排风防雨百叶 2.型号:φ150 3.规格:通风率50% 4.安装:贴梁底安装 5.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.百叶窗安装 | 个 | 1 | 109.2388 | 109.2388
3 | 010803002001 | 固定挡烟垂壁 | [项目特征] 1.名称:固定挡烟垂壁 2.规格、型号:8mm厚防火玻璃 3.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.挡烟垂壁运输、安装 | m2 | 2 | 351.5897 | 703.1794
合 计 | [6 empty] | 1045.0891
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。

## 给排水工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 最高限价（元） |  |  | 投标报价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价
1 | 031001006001 | PP-R给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R DN25 3.连接形式:热熔 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 20 | 21.7437 | 434.874
2 | 031001006002 | PP-R给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R DN15 3.连接形式:热熔 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 60 | 19.1059 | 1146.354
3 | 031003001001 | 截止阀DN15 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 | 45.9316 | 229.658
4 | 031003001002 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足施工图设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 62.3876 | 62.3876
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:台下成套安装 4.附件名称、数量:含高压管、铜角阀、成品水龙头、排水附件等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 587.9753 | 587.9753
6 | 031004006001 | 坐便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含高压管、铜角阀、排水附件等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 878.2785 | 878.2785
7 | 031004008001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:DN50 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 39.8453 | 39.8453
8 | 031003001003 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 | 80.0415 | 80.0415
9 | 031001006003 | PPR管DN20 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPRDN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.2 | 20.6789 | 86.8514
10 | 031001006004 | PPR管DN15 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPRDN15 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.01 | 19.6625 | 157.4966
11 | 031001006005 | PVC-U排水管DN100 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.78 | 50.7353 | 90.3088
12 | 031001006006 | PVC-U排水管DN50 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC-U管DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.7 | 28.7859 | 48.936
合 计 | [6 empty] | 3843.0071
注： 一、若遇清单描述不清的，以设计施工图为准。 二、本项目清单为全费用综合单价清单（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、保管费、安装费、转运费、措施费、安全文明施工费、临时水电费、管理费、风险费、保险费、规费、利润、税金等一切费用）。 三、清单以项为单位的包干使用。