重庆市以存项目管理有限公司

Chongqing Yicun Project Management Co., LTD

2025-108（TG）

垫江县五洞镇石板丘停车场建设项目

基本建设工程预算审核报告

垫江县五洞镇迎宾社区设份经济合作联合社：

受垫江县五洞镇人民政府委托, 我司根据委托要求以及提供的基础资料，指派具有资格的专业技术人员，按照依据建设部、其他相关部委、部门制定的相关法律、法规、制度对“垫江县五洞镇石板丘停车场建设项目”进行了预算审核。在审核过程中，我们结合工程实际情况，实施了包括计算工程量、材料预算价调查、现场勘察等我们认为必要的程序。建设方的责任是保证提供的相关资料的真实、合法、完整；我们的责任是按照委托方的要求出具基本建设工程预算审核报告，并保证报告的真实、合法。现将审核的有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）工程名称：垫江县五洞镇石板丘停车场建设项目

（二）工程地点：垫江县五洞镇石板丘

（三）建设单位：垫江县五洞镇迎宾社区设份经济合作联合社

（四）设计单位：重庆大恒工程设计有限公司

（五）建设规模及工程概况：项目面积4701.91平方米，停车位181个，其中机动车车位167个，非机动车车位14个。本工程主要包含土石方工程、混凝土工程、砌筑工程、钢筋工程、弱电工程、电气工程、交通设施工程等施工图中的全部工程内容。

二、编制原则

1.合法原则：审核人员严格按照国家有关规定和公认的规范标准程序和方法进行预算审核；

2.公正原则：审核人员立足于客观公正立场进行预算审核工作，以求得公允、合理的结论；

3.客观原则：审核人员不受其他人为因素的影响，实事求是按照工程预算的有关文件进行分析判断和计算。

三、编制依据

（一）国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；

（二）我单位与委托人、项目业主签订的《建设工程造价咨询合同》；

（三）项目业主提供的垫江县五洞镇石板丘停车场建设项目的设计施工图、预算编制报告；

（四）本工程采用清单计价模式，清单及定额执行：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ－2013），《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)等相关定额及相关配套文件；

（五）安全文明施工费用按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》(渝建管〔2024〕38号）执行；

（六）《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号；

（七）人工、材料价格调整依据：人工费按重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》2025第七期(2025总第404期)2025年第二季度渝东北片区人工工日价格单价进行调整；工程材料价格按重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》2025第九期(2025总第406期)2022年8月垫江县栏信息价并结合垫江县当地市场行情参考2025年8月重庆市中心城区材料信息价进行调整，其中未包含的材料按市场价调整，所有计价材料及未计价材料均按不含税价格计取；

（八）建设单位提供的其他相关资料。

四、审核结果

本工程预算造价为828460.86元(大写：捌拾贰万捌仟肆佰陆拾元捌角陆分)，其中安全文明施工费：22027.31元（大写：贰万贰仟零贰拾柒元叁角壹分），经审核核定造价为809242.73元(大写：捌拾万玖仟贰佰肆拾贰元柒角叁分)，其中安全文明施工费：18710.34元（大写：壹万捌仟柒佰壹拾元叁角肆分），审减19218.13元，审减率为-2.32%；具体明细详见附件中的预算审核清单。

五、审核说明

1.余方弃置运距综合计算考虑，不再额外计取运距增运费用；

2.沉砂池按施工图大样最大深度计量计价；

3.其他内容详审核对比表。

六、其他事项说明

本项目预算审核报告的使用仅限于本次，对本报告的利用必须全面、完整，本报告应连同所附附件一并使用有效，否则本公司不承担任何责任。

七、附件

（一）本公司《企业法人营业执照》复印件；

（二）审核对比表；

（三）招标控制价清单。

编制人（印章）：

复核人（印章）：

审定人（印章）：

重庆市以存项目管理有限公司

2025年9月22日