垫江县裴兴镇桂花村牛大冲居民点

边坡整治工程项目

公开招标文件

发包人：垫江县裴兴镇桂花村村民委员会

时间：2025年10月21日

# 第一章   招标文件

1.招标条件

本招标项目业主为垫江县裴兴镇桂花村村民委员会，建设资金来源为农户自建住房补助和上级补助资金。项目出资比例为100%，比选人为垫江县裴兴镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开比选。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：垫江县裴兴镇桂花村3组

2.2项目概况与建设规模：对桂花村3组牛大冲居民点边坡采用挂网喷浆+锚杆+挡墙进行综合整治，同时配套排水沟建设等附属设施。详见“附件5：裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程量清单及处置措施”。

2.3本次招标项目包干最高限价：22.16万元（含人工费、材料费、安全生产费、监理费、税费、地灾评估报告费、边坡整治方案设计费等一切相关费用）。

2.4招标范围：本项目提供的施工设计内容以及工程量清单、招标文件、招标文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容。

2.5工期要求：40日历天。

缺陷责任期要求：24个月

- 3.投标人资格要求

- 3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

- 3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：建设行政主管部门颁发的有效的公路工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

- 3.1.2 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知内容。

- 3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1本项目采取网上报名。凡有意参加投标者，请于2025年10月21日起，在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）下载本公开招标项目的招标文件、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，发包人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关公开招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2本招标公告自发布起至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上关注本公开招标项目相关修改或补充内容，无论投标结果如何，投标人独立承担参与本次公开投标活动所涉及费用，公开招标文件售后不退，投标资格不能转让。

4.3凡有意参加投标者，请于2025年10月21日09:00至2025年10月27日18：00前将《项目投标报名表》（详见附件4）填写完整加盖单位法人章电子件图片传至QQ邮箱：1215859225@qq.com（注明：公司全名称和该项目名称）完成报名，超过截止时间报名的视为无效投标者。

5.开标时间及地点

5.1投标文件递交的截止时间：2025年10月28日9时30分至10时00分止（北京时间），投标文件递交的截止时间即为开标时间，投标人超过截止时间递交的投标文件将不予接收。

5.2开标地点：垫江县裴兴镇公共服务中心三楼大会议室。

6.联系方式

招标人：垫江县裴兴镇人民政府

地址：垫江县裴兴镇中兴街1号

联系人：陈老师  联系电话：18423512031。

7.其它事宜

全体参与招投标活动人员，请按时到场，并遵守会场纪律。

## 第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主 | 名称：垫江县裴兴镇桂花村村民委员会。 |
|  | 项目名称 | 垫江县裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治项目 |
|  | 建设地点 | 垫江县裴兴镇桂花村3组 |
|  | 建设规模 | 对桂花村3组牛大冲居民点边坡采用挂网喷浆+锚杆+挡墙进行综合整治，主要工程量：挂网喷浆约1015m2，锚杆450m，挡墙120m3 ，排水沟约256m ，新建2个沉沙井，并安置直径600mm下埋式管道接入到坡下河内，涵管约40米，项目包干最高限价：22.16万元（含人工费、材料费、安全生产费、监理费、税费、地灾评估报告费、边坡整治方案设计费等一切相关费用）。 |
|  | 资金来源 | 农户自建住房补助和上级补助资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 施工要求 | - 喷浆层厚度不小于100mm，混凝土强度等级不低于C25。挡墙基础采用C25混凝土进行浇筑，基础底宽1m，顶宽0.5m，长40m，高3m，挡墙基础全断面埋入深度不小于0.50m，基础承载力不小于300kpa；挡土墙每隔10-15m设置伸缩缝一道，无蜂窝麻面。排水沟采用采用C20混凝土，长256m，壁厚0.2m，底宽0.4m，深0.4m，开口宽度0.6m。接入2个新建沉沙井，并安装约40米涵管接入河流，注意靠近坡度，保证自然排水。 |
|  | 工期 | 40日历天 |
|  | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
|  | 安全要求 | 在施工过程中，承包商必须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用及责任由承包商自行负责。 |
| 11 | 投标须知 | - 市外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发〔2016〕22号文件执行。《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须按照渝建发〔2016〕22号文件的要求办理入渝信息报送，按渝建发〔2016〕22号文件规定，市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标时，应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业，且该项目所配备的管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员（提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息和拟投入本项目所配备管理人员信息在重庆市建设行政主管部门官方网站的网页截图扫描件）。 - （2）《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，拟派本工程注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检（量）员、安全员、所有管理人员必须是已在分支机构登记备案的人员，且岗位对应，须提供重庆市建设行政主管部门官方网站的网页截图扫描件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业，拟派本工程注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检（量）员、安全员所有管理人员必须是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员，且岗位对应，须提供拟投入本项目所配备管理人员信息在重庆市建设行政主管部门官方网站的网站的网页截图扫描件）。 上述资料需清晰的复印件加盖公司鲜章，装入“资格审查资料”袋内。 |
| - 12 | 承包商资格审查要求 | 本次招标实行资格后审，要求投标人须具有独立法人资格，具备以下资格条件： 1.资质条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的公路工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； （2）具备有效的营业执照； （3）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 投标人须提供资质材料复印件并加盖公章。 2、人员要求 （1）要求所有项目班子成员必须为投标人单位正式职工。项目经理必须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（已在投标人本单位注册）；企业主要负责人、项目负责人、安全员必须持有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；其他人员必须持有建设行政主管部门要求的岗位证书。 投标人必须达到上述人员要求的条件。投标时暂不提供的相关资料，但中标后不能满足相关人员要求的，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。 |
| - 13 | 信誉申明 | （1）2022年至今没有拖欠劳务费的败诉记录； （2）2022年至今没有无故弃标的不良记录； （3）2022年至今未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止招标投标行政处罚但不在其行政处罚期内； （4）2022年至今无不良记录。若投标人有不良记录，将被取消投标资格。 |
| - 14 | 是否接受联合报名 | 不接受 口 接受，应满足下列要求： |
| - 15 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘； 口组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| - 16 | 分包 | 不允许 口允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| - 17 | 最高限价 | 本项目包干最高限价人民币：22.16万元（含人工费、材料费、安全生产费、监理费、税费、地灾评估报告费、边坡整治方案设计费等一切相关费用）。投标人投标报价超出最高限价作无效投标处理。 |
| - 18 | 监理 | 本项目接受发包方聘请的第三方监理，相关费用由发包方直接从工程款中扣除（约3000元），监理费用最终以签订监理合同为准。 |
| - 19 | 投标文件的密封 | 1、“投标报价函”袋内须装入：《确认文书》、《投标报价函》、《投标资料费银行回单复印件》、《工程量清单及处置措施》； 2、“资格审查资料”：装入相关资格审查资料； 投标文件由以上两部分组成，分别在资料袋上注明“垫江县XXX(本项目名称)”并装订成册，且在密封口处加盖投标单位鲜章。 |
| - 20 | 投标要求 | 有下列情况之一者，投标文件作废，取消投标资格。 1、投标人未准时参加招标文件会议或投标文件及相关资料逾期送达的； 2、投标文件未按招标文件规定密封的或密封后未加盖公章的； 3、投标须知中规定提交资料不全的； 4、提交的复印件与原件不一致的或复印件无法辨认的； 5、投标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的（只接受电脑打印的投标报价，不接受手工填写的投标报价）； 6、未按要求交纳投标保证金的； 7、法律法规规定符合废标条件的。 |
| - 21 | 评标委员会 | 由发包人依法组建。 |
| - 22 | 低价中标确定中标候选人 | 1、投标报价不得高于最高限价，根据全部有效报价由低到高确定三名中标候选人，投标价最低者为中标单位； 2、如果投标人的投标报价相同，则采取由发包人现场随机抽签的办法确定排名顺序。 3、中标价为投标人的投标报价。 注：本次招标，投标人少于3个，不开标。 4、中标单位无故放弃中选、不按照要求提交履约保证金、不履行合同（因不可抗力因素除外），或者被查实存在影响中选结果及中标单位存在其它违法行为不符合中选条件的，项目业主按照“依次递补”的办法确定中标候选人。 5、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者没有提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 6、投标人应认真预算，合理报价，且报价涵盖本次发包的所有工程内容。如投标报价低于最高限价的85%，中标单位须向发包人开标现场缴纳中标价与最高限价的差额的3倍作为风险担保金，否则发包人视为恶意竞标取消中标资格，投标保证金不予退还并将此行为作不良行为记录，纳入信用管理。 7、风险担保金的退还方式：工程完工后一次性无息退还。 |
| - 23 | 中标通知书 | 开标结束后，业主在垫江县人民政府网上公示3个工作日，无投诉后核发中标通知书。 |
| - 24 | 合同签订 | 由中标单位法定代表人或委托本项目拟派项目经理在中标通知书发出后3个工作日内凭（中标）通知书与业主签定承包合同，未在规定时间内施工单位未签订合同视为自动弃权。 |
| - 25 | 履约保证金 | 中标人在中标资格得到确认、签订本工程施工合同前，由中标单位基本账户按中标价的5%转账至垫江县裴兴镇人民政府指定账户，不缴纳履约保证金视为放弃中标资格。 退还时间：承包商完成全部工程量,业主单位一次性无息退还。 注：若有下列情形之一的，履约保证金将不予退还。 （1）缴纳履约保证金之日起3日内未签订合同的； （2）签订合同之日起10日内未开工的。 |
| - 26 | 递补办法 | 中标承包商无故放弃中标、不按照要求提交履约保证金、不履行合同（因不可抗力因素除外），或者被查实存在影响中标结果的违法行为不符合中标条件的，项目业主单位应按依次递补确定承包商。 |
| - 27 | 投诉处理 | 1.投诉及处理程序参照《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》执行。 2.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| - 28 | 投标保证金 | （一）本项目投标保证金：人民币 10000元，递交投标文件时现金封存（各投标单位采用信封封存并加盖投标单位公章）。未进入前3名中标候选人的投标企业，当场退还；进入前3名中标候选人的投标企业，开标结果公示期3日满，且第一中标候选人签订书面合同，业主单位通知投标人退还； （二）出现质疑、投诉、举报等情况，待受理的行政部门出具调查处理意见书后，根据处理意见退还。 （三）发生下列情况之一，投标保证金不予退还： 1.开标会议开始后，投标人撤回其投标文件； 2.第一中标候选人放弃中标权益； 3.通过弄虚作假取得中标资格的； 4.其他违法违规行为的。 |
| - 29 | 质保期 | 本工程质保期，自本工程交工验收合格之日起开始计算，缺陷期为24个月。缺陷期内，甲方通知承包人5个工作日内未到场维修，因承包人拖延维修，甲方有权委托第三方维修，因此造成的维修费用及相关的经济损失由承包人负责。 |
| - 30 | 结算方式 | - 工程完工经验收合格后支付合同价款的95%；余下5%为缺陷期质保金，缺陷期24个月满后且无质量问题无息一次性支付。 |
| - 31 | 报价计价原则 | 1. 本项目由投标单位根据发包人提供的要求、公开招标文件及相关资料包括的全部内容，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQQDGZ-2013)、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件，结合市场行情，编制施工图预算。报价中应包括公开招标单位中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切税费（安全文明施工费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、税金及有关文件规定的其他税费及现场所需的临时设施等一切费用）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。 2.各种技术措施费、组织措施费、材料（采、运、管）费，环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、各种检测费均由投标人纳入报价，发包人不再支付其他费用。施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由中标人全面负责。其数量及费用由投标单位根据经验自行考虑列入竞争报价，包干使用，招标人不再支付其他任何费用。 3.承包人应严格按发包人发布的招标要求进行施工。 |
| - 32 | 其它事宜 | 1、农民工工资支付：按国办发〔2016〕1号文件规定，中标单位在进场施工前与招用的农民工签订劳动合同，并在银行开设农民工工资专用账户。 2、农民工保证金：按照国家相关规定，中标方应向垫江县劳动监察大队缴纳农民工保证金（中标金额的2％）。 3、地灾评估报告费和边坡整治方案设计费：前期已开展地灾评估固定价1.2万元和设计费固定价8000元，设计单位提供地灾评估报告和边坡整治设计文件后由业主方在结算前支付费用给设计单位。 |
| - 33 | 投诉电话 | 垫江县裴兴镇纪委：023-74599552 |

附件：

1、确认文书

2、投标报价函

3、公司法定代表人身份证明书及授权委托书

4、项目投标报名表

5、裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程—工程量清单及处置措施

附件1：

确认文书

垫江县裴兴镇桂花村村民委员会（发包人名称）：

我单位参加裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程（项目名称）的公开招标，对贵单位发出的该项目的招标文件及相应的资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证在本项目中标后绝不转包或挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

投 标 单 位：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年     月     日

附件2：

投 标 报 价 函

垫江县裴兴镇桂花村村民委员会（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了垫江县裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以：人民币总价****元（含人工费、材料费、安全生产费、监理费、税费、地灾评估费、边坡整治设计费等一切费用）。按实际验收据实结算。本工程工期  40   日历天，根据合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照投标公告规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程内容，经验收合格后十五日内完善并移交全部工程资料。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． 	（其他补充说明）。

投 标 单 位：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年  月  日

附件3：

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证正反面复印件）

投标单位： 	（盖单位公章）

年  月 日

授权委托书

本人   （姓名）系 	（投标单位名称）的法定代表人，现委托        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改垫江县裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（附法定代表人第二代身份证正反面复印件）         （附代理人第二代身份证正反面复印件）

投标单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月 日

注：1.法定代表人参加竞争性开标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性开标活动并签署文件的须提供授权委托书。

2.在竞争性开标活动现场于投标文件开封前，法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加竞争性开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供招标人核实身份。

3.《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带壹份以供招标人核实身份。

### 附件4：

项目投标报名表

| 项目名称 | XXXXXXXXXXX项目 |
| --- | --- |
| 投标单位全称（公章）： | XXXXXXXXXXX有限公司 |
| 投标人地址： | XXX市XXX区XXX路XXX大厦XXX栋XXX室 |
| 联系人姓名： | XXXXXXXX |
| 移动电话： | 188XXXXX |
| 固定电话： | XXXXXXXX |
| 传 真： | XXXXXXXX |
| 电子邮箱： | XXXXXXXX |
| 投标单位账户信息 |  |
| 单位名称： XXXXXXX有限公司 银行账户： 88888888888888 开 户 行： XXXXXXXXXXXXX 行 号： 8888 授权代表签字：XXXXX 报名日期：20XX年XX月XX日 备注： 1、投标单位需加盖单位公章； 2、授权代表非法定代表人的，需同时提供法定代表人授权书。 |  |

附件5：

裴兴镇桂花村牛大冲居民点边坡整治工程—工程量清单及处置措施

- 工程量清单

| 工程类别 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡面清除 | 人工清除 | m³ | 50 |  |
|  | 脚手架 | m² | 500 |  |
| 余方弃置 | 机械外运石方弃渣 | m3 | 50 |  |
| 坡面喷浆 | C25坡面喷护 | m² | 1015 |  |
| 锚杆 | φ20mm | m | 450 |  |
| 挡墙 | C25混凝土 | m3 | 90 |  |
| 矮脚墙 | C25混凝土 | m3 | 30 |  |
| 排水沟 | C25混凝土 | m | 296 | 含两个沉砂井及40米函管 |
| 临时安全措施 | 临时竹跳板防护 | m² | 50 |  |
|  | 专职人员监测预警 | 人/天 | 10 |  |
| 其他临时措施 | 施工用电 | km | 0.3 |  |
|  | 施工用水 | km | 0.3 |  |

- 二、处置措施

对边坡采用挂网喷浆+锚杆+挡墙进行综合整治。

1）对边坡岩体采用人工清除的排危除险措施，其施工应自上而下、由外向内逐层开挖，对危岩清除施工采用岩石切割机等工具沿层破碎。考虑到坡脚为居民及道路区域，施工应严格控制规模，破裂后的岩块以人可搬动为准，严禁爆破施工。清方弃体应及时利用人工转运至临时堆场，以便集中外运至指定渣场。

2）最下部两排锚杆场地设计为4m，其中高度5.5m及以下锚杆长度4m，高度5.5-12m段锚杆长度6m；采用1Φ25@2.50m×2.50m螺纹钢筋。

3）喷射层厚度为100mm，混凝土强度等级为C25，采用φ8@200*200双向钢筋网1层。锚杆弯头长度700mm，与钢筋网之间采用绑扎。喷射混凝土面层进入坡脚以下不小于200mm。坡面设φ110@3000×3000mm的泄水孔（可根据现场实际情况进行调整，优先设在裂缝出水位置），采用带孔PVC管，进口用土工布包裹，泄水孔外倾5%，孔深不少于0.50m。每隔15m设置伸缩缝一道，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋等有弹性的防水材料。

4）挡墙长40m，高3.0m，挡土墙面坡1：0.25，背坡1:0.00（直立）, 墙底倾斜坡率0.10:1，墙底宽1.00m，墙顶宽0.50m。墙体采用C25混凝土。挡墙基础全断面埋入深度不小于0.50m，基础承载力不小于300kpa；挡土墙每隔10-15m设置伸缩缝一道，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋等有弹性的防水材料，上、内、外三方填塞深度不小于150mm。泄水孔采用φ110PVC管制作，间距2000×2000mm，布置于地面上0.5m 处，呈梅花型布置，向外倾斜5%，并做好滤水层。墙后填土按照5%回填，填土采用透水性材料，分层压实，压实度不小于93%。

5）矮脚墙长77m，高1.0m，底宽0.5m，墙顶宽0.3m。墙体采用C25混凝土。挡墙基础全断面埋入深度不小于0.30m，挡土墙每隔10m设置伸缩缝一道，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋等有弹性的防水材料，上、内、外三方填塞深度不小于150mm。泄水孔采用φ110PVC管制作，间距2m，布置于地面上0.5m 处，向外倾斜5%，并做好滤水层。墙后填土按照5%回填，填土采用透水性材料，分层压实，压实度不小于93%。

6）截排水沟长度256m。截排水沟采用C20混凝土，壁厚200mm，沟宽400 mm，沟深400mm；排水沟具体结构尺寸详见大样图。截、排水沟每间隔10～15m(岩、土地基分界处单独留设)设一道伸缩缝，缝间采用沥青麻丝填塞，表面沥青防水。截、排水沟设计水力坡度为5%，当坡度不能满足要求时，应根据实际坡度按设计要求设置跌水。

- 注：具体处置措施按照《垫江县裴兴镇桂花村农村集中安置点边坡排危方案

》实施。