# 询价通知书

询价项目名称：垫江县残联2025年度基本型辅助器具适配采购

# 采购人：垫江县残疾人联合会

采购代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

# 二〇二五年十月

# 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、 询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  询价项目商务需求	- 13 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 13 -

二、报价要求	- 13 -

三、货款结算与支付	- 14 -

四、质量保证及售后服务	- 14 -

五、培训	- 14 -

六、知识产权	- 14 -

七、其他商务要求内容	- 15 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 16 -

一、采购程序	- 16 -

二、评定成交的标准	- 17 -

三、无效报价	- 17 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

二、 询价费用	- 19 -

二、询价通知书	- 19 -

三、报价要求	- 19 -

四、成交供应商的确定和变更	- 20 -

五、成交通知	- 20 -

六、关于质疑和投诉	- 20 -

七、签订合同	- 21 -

八、项目验收	- 21 -

九、采购代理服务费	- 21 -

第六篇 合同格式	- 22 -

第七篇  响应文件格式要求	- 23 -

二、 经济部分	- 24 -

二、技术（质量）部分	37

三、商务部分	46

一、交货期、交货地点及验收方式	46

二、报价要求	46

三、货款结算与支付	47

四、质量保证及售后服务	47

五、培训	48

六、知识产权	48

七、其他商务要求内容	48

四、资格条件及其他	49

五、其他资料	54

第一篇  询价采购邀请书

重庆景强项目管理有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受垫江县残疾人联合会（以下简称：采购人）的委托，对垫江县残联2025年度基本型辅助器具适配采购进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

- 询价内容

| # 名称 | # 项目总报价最高限价（元） | # 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| # 垫江县残联2025年度基本型辅助器具适配采购 | # 230000.00 | # 1 |

二、资金来源

国有资金，采购预算共230000.00元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在垫江县人民政府网上下载本项目询价通知书、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：同询价公告期限。

2.报名方式：无需报名

3.询价通知书售价：/。

（四）递交响应文件地点：垫江县行政机关综合办公楼三（社保大楼）701会议室

（五）提交响应文件截止时间：2025年11月6日北京时间14:30，截止时间前半小时内为递交响应文件时间。

（六）评审开始时间：2025年11月6日北京时间14:30。

五、保证金

无

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在垫江县人民政府网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：垫江县残疾人联合会

联系人：李老师   联系电话：023-74691182

（二）采购代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

联系人：梁老师    联系电话：023-81863708

地址：重庆市垫江县凤西街67号附3号

- 询价项目技术（质量）需求

- 项目一览表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 数量（台/副/个） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人移动辅助器具 | 普通轮椅 | 22 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面采用电镀处理，加后手刹；总 长1050mm±100mm,总宽680mm±30mm,总高915mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深420mm±30mm,座与地面510mm±30mm，做与扶手距离220mm±30mm, 2、 黑格600D靠背坐垫，加厚海绵，外观美丽大方，使用方便，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸优质南方PU发泡胎，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；不锈钢护板。 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 。 6、净重15kg±3kg,总重17KG±3kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260*930-920mm±20mm |
| 2 |  | 护理型轮椅 | 12 | 1、整车采用优质钢管制成，表面喷塑处理，靠背可折叠；长、宽、高：81*56*85cm±3cm 2、座宽：46cm±3cm 座高：47cm±3cm 座深：37cm±3cm靠背高：40cm±3cm扶手高：22cm±3cm 3、前轮：6寸PVC轮， 4、后轮：16寸一体轮，PU胎 5、双交叉管，可背折，带线刹， 6、承重：≥100kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260**930-920mm±20mm |
| 3 |  | 功能轮椅 | 58 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面喷涂处理，加后手刹；总长：1080mm±100mm,总宽：630mm±30mm,总高：920mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深;420mm±30mm,座与地面480mm±30mm 2、 网布600D靠背坐垫，透气性好,防水易清理，外观美丽大方，双刹车； 3、 前轮为7寸加宽实心轮，后轮为24寸优质PU实心轮，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；ABS护板。 5、 加厚铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手.扶手可后翻式阶梯扶手方便老年人上下车，可拆卸踏杆方便携带。 6、净重:18kg±3kg,总重：20KG±3kg 7、外包装箱尺寸：850±30*260±30*940±30mm |
| 4 |  | 高靠背带便桶轮椅 | 10 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面电镀处理，靠背五档可以全躺；总长：1110mm±100mm,总宽：660mm±30mm,总高：960-1250mm,坐宽460mm-440mm，座深;420mm-410,座与地面530mm-540mm 2、 黑600D靠背坐垫，防水易清理,带大容量便桶，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸PU实心轮，优质加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；骨科式腿部支架可抬高至水平，可拆卸，便于携带； 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 6、净重:19kg±3kg,总重：21.5KG±3kg 7、外包装箱尺寸950-930*260-250*940-930mm |
| 5 |  | 带座手杖 | 43 | 1. 材料：铝合金 2. 管径≥22mm ，壁厚≥1.5mm，表面处理：雾银/咖啡色 尺寸：57-53*31-29*72CM-70cm 长宽高 3. 座位高度：48-49.2CM 能折叠 4. 单台净重：1KG±0.1kg |
| 6 |  | 四脚拐杖 | 7 | 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢喷涂下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 6.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°； |
| 7 |  | 手杖 | 12 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理。 2、上支冲有9-10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度。 3、采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损。 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚。调节高度70-94cm，拐杖管材质7003/T=1.2 5、净重量0.4kg-0.5kg |
| 8 |  | 腋拐（副） | 18 | 1.主架：采用高强度铝合金管，表面氧化处理 。 2.脚管：采用优质不锈钢管 。 3.高度：110-133cm，高度8-9档可调，手柄4档可调，固定可靠。 4.脚垫：耐用橡胶防滑脚垫，耐磨、有弹性，着地性能好 。 5.手把：采用软性橡胶环保材质，固定牢靠，防滑、符合人体力学设计。 6.腋托套：采用软性材质，防滑、符合人体力学设计。 7.净荷载≥100kg。 |
| 9 |  | 肘拐 | 1 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理。 2、上支、下支冲有调节孔可供用户随意调节适用高度。 3、塑料手拐不仅轻便，而且结构设计符合人体手部要求，使用方便。 4、下支套有耐磨防滑胶脚。调节高度96-119cm，拐杖弯管7003/φ25*1.2T，净重量0.6kg±0.1kg。 |
| 10 |  | 框式四轮助行器 | 5 | 1.车架采用加厚优质电镀碳钢材质，稳固支撑身体。 2.扶手杆采用高密度海绵设计，吸汗防滑，使用舒适；扶手可以左右调节，适应不同肩宽的人使用。 3.固定座垫，乘坐舒适没压力。 4.四轮设计，防翻、防后仰，使用安全。 5.产品尺寸：高度可调节：100-128cm，前后轮距：63cm-61cm，左右轮距：75cm-72cm。 |
| 11 |  | 阶梯框式助行器 | 6 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固; 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心; 4、PVC把手：表面作纹条防滑处理、不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长; 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置; 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、总宽48CM总长度58CM调节高度74-92CM折叠后宽度56CM车架材质/管厚度AL6063T5 /φ28*1.2KG±0.1kg。 |
| 12 |  | 手扶两轮助行器 | 3 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。前轮外皮采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适； 8档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:60-58×50-47×75-95±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥110kg； |
| 13 |  | 铝合金折叠助行器 | 1 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥24mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:53-51×47-45×75-93±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥105kg； |
| 14 |  | 九节伸缩盲杖 | 31 | 1.产品符合GB16930.1-2014《安全色标志》和GB/T16930.2-2021《性能要求和试验方法》国家标准； 2.规格：九节：伸长长度：136cm-139cm；缩短后长度：29cm-27cm；产品重量：216g-200g；节数：伸缩九节；壁厚：0.6mm-0.5mm 3.一拉伸长，一键收合，一键调高低，简单快捷，操作简单 4.盲杖采用PE材质手柄，舒适握感，无色无味、无毒无害、防滑、耐用 5.盲杖的手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落 6.盲杖采用钛合金杖身，具有强度高，耐蚀性好、耐热性高、硬度大、轻便、耐用耐摔、可反光的特点； 7.盲杖采用合金钢/不锈钢耐磨杖尖，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用,易于更换（可选配旋转头杖尖）； 8.盲杖具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 9.转动部件转动灵活、连接部件连接牢固，折叠部件方便折叠和打开，无卡滞现象、折叠部件连接部位无明显晃动，其松晃量不大于5mm。 10.产品具有可伸缩，体积小巧，轻量的特点，不占空间，方便携带， 11.包装：具有独立包装袋、包装盒。 |
| 15 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 座便椅 | 16 | 1. 材质铝钢管喷涂，大架管直径22mm±2mm，壁厚≥0.7mm.产品尺寸（长宽高）55×44×44cm±2cm .便椅可折叠。 2. 座面与靠背填充优质海绵，不易变形，柔软舒适。便椅扶手为工程聚丙材质，一次注塑成型，无毛刺，光滑平整。 3. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑聚氯材料；便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下。 4. 最大静载荷≥90kg； |
| 16 |  | 洗浴椅 | 3 | 1.框架材质：铝合金;坐板高度：38cm-37cm坐板宽度：48-45cm 2.坐板深度：39cm-37cm总宽度：56cm-54cm总高度：68-81cm总长度：42cm-40cm 包装数量：5台包装尺寸：64*58*40cm±2cm;净重/台：3.1kg±1kg，毛重：17.5kg±1kg，管径：2.54cm管厚≥1.25mm 3.材质：铝合金;表面工艺：雾化银色;高度：6档调节;装配方式：拆装. 4.优点：组装简单,带孔防滑坐板,高度可调节,防滑吸盘大脚垫,防滑靠背,舒适扶手. 5.能自理的老人，孕妇，能自理的残疾人。 |
| 17 |  | 体位垫 | 1 | 1. 材质：海棉，网眼布 2. 规格：47-43*25-22*15-13CM±2cm。 3. 卧床病人防褥疮翻身护理用。 4. 外套采用3D网眼布，透气防止闷热,内芯采用高密度海棉，久用不塌陷。 |
| 18 | 个人医疗辅助器具 | 防压疮座垫 | 3 | 1．材质：优质PVC面料或绒面环保材质，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成； 2．规格：≥420mm*420mm； 3．多气室气垫，外观色泽均匀，无气泡，无杂质，无塑化不均，熔焊部位边缘整齐，气室间分隔整齐、间距相等，每个气室相对独立，各气室热合一个气嘴； 4.抗菌性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯菌、肠球菌、链球菌的抗菌性能≥99.99% 5.除螨性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对螨虫的去除率≥99.99% ★6.产品可配备声光湿度报警器，具有湿度检测报警提醒功能，当检测到尿液浸湿时，可通过声音、红绿蓝三色闪光、震动三种方式进行报警提醒，报警传输距离≥40米； 7.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 19 |  | 防压疮床垫 | 9 | 1. 床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成； 2. 材质：国际通用≥0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。气床垫工作载荷≥135kg。 3. 主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 4. 功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 5. 气条数量：≥22条； 6. 充气后尺寸（长*宽*高）：1900*900mm±3mm。 7. 工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。 8. 最大噪声：45dB（A），超静音，省电； |
| 20 |  | 儿童站立架 | 1 | 1. 餐板和脚踏板：采用木板制作。 2. 椅架为A3钢结构架经喷涂。 3. 餐台按人体站姿设计，固定架上有调节旋钮，可作适当调节适用高度，为人体提供最佳用餐支撑。 4. 转动架通过手摇调节机构，能轻松灵活调节站立架向前倾斜角度最大角度为40度。，调节桌面的角度，调节范围在0-40度之间。 5. 四脚配有四个万向轮，均带有自锁功能，方便移动，稳定着地。 6. 护胸垫、护脚垫、臀垫、枕头采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革，让人倍感舒适。 7. 护胸垫、裆垫、可调节宽度，护脚垫：可调节高低。 8. 总长81cm±5mm，总宽64cm±5mm，总高79-98cm±5mm，前轮直径7.5cm±5mm，后轮直径7.5cm±5mm， 9. 材质木板+A3钢，承载量75 kg±5kg，净重量24.6 kg±3kg，餐板尺寸长*宽55*36 cm±5mm，裆深可调17-27 cm±5mm，胸垫宽可调19-29 cm，腿垫高可调21-33 cm。 |
| 21 |  | 坐姿椅 | 2 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：680mm×600mm×（880～965）mm 2）座位垫宽度：350mm±5mm 3）座位垫深度：350mm±5mm 4）头部靠垫高度：100mm±5mm 5）头部靠垫可调高度：0mm～85mm 6）桌面板长×宽：600mm×400mm 7）桌面板离座垫高：200mm±5mm 8）踏脚板长×宽：345mm×240mm 9）踏脚板上下调节范围：130mm±5mm 10）扶手前后可调距离：150mm±5mm 11）整体仰角：0°～30° 12）额定承载：≥60kg 13）配件：护心型固定绑带（1条） 14）大腿绑带（1条） 15）脚绑带（2条） 产品用途：用于1～7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。 |
| 22 | 沟通和信息辅助器具 | 单筒望远镜 | 1 | 1. Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 2. 放大倍率：≥6倍,物镜口径:18mm±2mm；,棱镜材料：BK7； 3. 出瞳直径:≥3mm;6.出瞳距离：10.5-11mm；7.视场角：9.5°8±1.伸缩调焦的最大尺寸：3*7.5-12CM; 4. 近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 5. 镜片采用全表面镀膜，物像不变形，成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 6. 不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 7. 镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； |
| 23 |  | 闪光门铃 | 1 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器、说明书（保修卡） 1、接收器:白色 LED 闪光灯，左侧有“选曲”“音量”2个按键，1个充电口。 2、右侧有开关键，宽电压输入：AC100V-240V。 3、感应器：有一个自发电按钮，按压发电不用电池。 4、发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时，发射器有蓝色光设计。 5、接收器：发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐，并带七种彩色强闪光震动功能。 6、≥32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。 铃音大小可调节。 7、室内阻隔区域≥40米，抗干扰。 8、接收器使用锂电池蓄电，USB充电，也可更换锂电池，可以随身携带。 |
| 24 |  | 震动闹钟 | 5 | 1.产品组成：闹钟、振动器、电源适配器 2.产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料 3.规格尺寸：闹钟11cm*11*5.5cm±1cm、显示屏直径≥60mm、振动器9cm*6.5*2.2cm±0.5cm。 4.供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置≥3500毫安≥3.7V锂电池供电。 5.功能： 1）时间、日期、闹钟时间、闹钟规则同时显示，24小时制/12小时制时间显示任意切换，可显示 月份，日期，显示屏带夜光功能。 2）闹铃具有震动、响铃、闪光功能。 3）触控控制的彩色小夜灯功能，具有≥4种颜色按顺序触控切换（红色绿色蓝色白色） 4）拨动开关一键设置闹钟模式，顺序为关闭闹钟，1-星期5闹钟、1-星期6闹钟、每周7天闹钟。 5）振动提示为独立的震动器，以无线方式和闹钟本体链接，具备震动提示。 |
| 25 |  | 助听器 | 53 | 一、全数字助听器： 参数： ★1、非线性(压缩)测试：人体正常佩戴助听器，在人体正前方50cm与人体耳朵同一水平面，通过仿真嘴播放50dB-90dB声压级(dBSPL)的幅度扫描信号，该扫描信号以1kHz为间隔，在输入信号90dB时，1KHz输出信号106.102dB；2KHz输出信号131.964dB,3KHz；输出信号118.604dB；4KHz输出信号106.102dB【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 ★2、满档声增益：≤49dB。当外界输入声压＞听力阈值时，自动启动听力保护功能，对超出听力阈值的入耳声压进行压缩。 ★3、对样品进行持续浸水试验。 样品全部浸入水中， 样品最低点低于水面 1.1m ；试验持续时间：30min 试验后，样品可正常使用。【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 4、等效输入噪声级：≤25dB，总谐波失真：≤1.8% 5、频率响应范围：200Hz-6000Hz。 6、电流量：≤2.5mA ★7、可选智能降噪深度。说明智能降噪深度控制原理。 8、独立验配通道和频段数：≥16 9、聆听程序设置：≥7个 ★10、全数字信号处理技术，自动音量控制，勿需手动调节音量，方便用户日常使用。 11、具备自动声反馈抑制功能。 12、具备内置测听功能。 13、具备开机延时功能。 14、具备移频功能、双麦克风技术，数据存储及实时分析系统。 15、具备低电压提示。 16、具备蓝牙功能。 ★17、内置语音评估功能，自动计算语言识别率0～100P。 18、按用户需求提供多款耳塞或耳模 ★19、具备个人电脑、平板、手机系统验配软件，多模式下编程验配及患者管理功能。 20、具备无线编程功能 ★21、助听器直连智能手机接听，勿需辅助配件。并可与各种音频输出设备无中转连接。 ★22、可使用手机链接助听器，居家自主自助测听、验配、微调等功能。 ★23，提供免费维保/免费电池供应/每年一次免费性能刷新修正参数 ★24，首次适配后为用户提供3个月的听觉康复训练和言语训练，助听器后言语识别率≥60%；须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证以上标★参数。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 26 |  | 滤光镜 | 4 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.镜片材料.树脂材质;镜架材料.PC 2.排除和滤除光束中的散射光线，使光线能与正规之透光轴投入眼睛视觉影像，使视野清晰自然，柔和不刺眼。 3.镜片夜间有效抵挡刺眼远光强光，提高夜间实物亮度，镜片具有微光增量效果，缓解视觉疲劳，款式通用。 4.防止强光，防紫外线，抵挡炫光，可见光透视率,98（％） 5.对低视力和眼疾病患者有一定保护作用。 6.可以配合戴近视镜的朋友使用，把近视镜套在内部使用。 7、镜高45mm±2mm;镜宽62mm±2mm;鼻宽15mm±2mm；镜腿155mm±2mm,镜框总宽145mm±2mm。 |
| 27 |  | 盲表 | 4 | 执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行 1.内配置进口机芯与进口电池，搭配不锈钢表带，简约大字点加三针显示，可同时满足低视力或老人听力不便，耐用，防沾水，不过敏等特点。 2.盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3.功能：三针大字点数字显示，清晰超大声音语音报时，防过敏电镀层； 4.金属电镀层，环保无镍电镀，手表准确度，30天+-3秒内； 5.产品配置说明，不多与3个按键操作，方便低视力和盲人以及老年人使用。 6.大声音报时与闹钟，还增加年、年、日、星期报功能；表面颜色：黑色、白色； 7.手表总长度，25CM±2CM，可以根据需要缩伸表带长度。 8.报时/贪睡功能，闹钟功能、生活防水。 |
| 28 |  | 手持式多功能放大镜 | 3 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1、材质：镜面：亚克力/管：硅胶； 2、待机时间：聚合物锂电池≥500mAh，≥10h； 3、外观尺寸：130-125*100-95*17mm-15(折叠)；226-223*105-100*18-16mm(打开） 4、镜片尺寸：直径90mm±5mm，视觉清晰更舒适 5、采用优质镜片，健康护眼防蓝光 6、隐藏式手柄设计，符合人体工程学原理使用更方便。 |
| 29 |  | 听书机 | 13 | 1.执行标准：QB/T 4325-2012 2.产品组成：听书收音一体机、充电线、挂绳 3.性能参数：工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显 4.材质：ABS外壳、硅胶按键、 5.规格：机身长99mm宽32mm高66mm（±3mm），显示屏宽38mm高25mm（±3mm），天线长69～165mm ★6.功能： 1）一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能，高亮背光按键，音量调节,电子书功能，听书功能。 2）收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。 3）蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。 4）插卡音响快捷数字点歌，支持9999个音乐或故事文件，支持64gtf卡，支持64GU盘。 5）语音记事本最多支持999段语音记录，单个语音记录最长20分钟。注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 30 |  | 中距离眼镜式助视器 | 12 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.光学性能：成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色。 2.光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 3.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等。 4.放大倍率：2.0倍-2.5倍。 5.至少可清晰观察3米处目标物,最远可清晰观察5米处目标物,重量：40克±3g,镜片尺寸35mm±3mm. 6.镜架材质：PP、镜片材质：PC、PMMA、包装材质：防护袋。 7.具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节。 8.各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节。 |
| 31 |  | 手持电子助视器 | 1 | 1.显示屏尺寸：≥3.5寸。 2.放大倍数：2-24倍。 3.显示模式:≥4种。 4.具备画面定格/释放功能。 5.具备屏幕亮度/对比度调节功能。 6.支持阅读功能。 7.具有视频输出功能，可连接电视机显示，具有视频输出接口。 8.具有省电模式功能，助视器模式下3分钟无移动自动关机。 9.按键具有声音提示功能。 10.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置。 11.打卡关闭照明灯功能。 12.外置可拆卸电池便于更换，电池可连续不间断使用3.5小时。 13．电池电量不足时，容量图标闪烁提示。 |
| 32 | 家庭和其他场所的家具和适配件 | 多功能护理床 | 4 | 1、 规格尺寸2000*900*500mm±5mm, 2、 功能：起身、左右翻身、上曲腿、下曲腿、就餐、输液、洗头、洗脚、解便、静音轮、折叠护栏。 3、 参配及材质： （1） 背部可升降角度≥0-80，±5. （2） 腿部可升降角度≥整体上抬腿25度，整体下曲腿65度。 （3） 翻身角度（左右翻身）≥0-45，±5. （4） 床体载重＜260kg，不变形。 （5） 床框材料：40*80mm±3mm矩形方管，壁厚≥0.9mm，冷轧方管床架，表面静电粉末喷涂。 （6） 床面材料：优质冷轧方管厚度≥1.1mm。 （7） 床头床尾：采用高级工程材料ABS 床头尾板，加厚床头尾板带暗锁装置，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡查槽。 （8） 护栏：铝合金立柱、侧伏式护栏，可收缩放平，单式按键快速定位保险开关，整体建构合理，坚固耐用，且具有防夹手功能。 （9） 脚轮：125mm±3mm静音脚轮，配备4个制动脚轮，静音耐磨，稳定性强。 （10） 可伸缩不锈钢输液架。 （11） 便携式、就餐桌。 （12） 摇炳配置：侧面为一个摇炳可左右翻身，前段配置2个摇炳一个可起背一个可以抬腿和曲腿，便孔采用秒开装置。 4、 床垫：外形与病床尺寸配套，厚度≥60mm，半粽半棉床垫，带拉链，可拆洗，回弹性好，可长期保持床面干净卫生。 |
| 33 |  | 多功能床靠架 | 2 | 1.材质：高强度碳素钢管+网格布阻燃面料， 2，免安装，5档可调节，每档角度分别是65,55,45,35，25度，免安装.面料阻燃、免安装、五档可调、承重272斤±5kg;净重：3kg±0.5kg 毛重：3.6kg±51kg 3.折叠后总宽度为58cm±5cm,总长度为60cm±5cm,总高为7.5cm±5cm；网布底座尺寸：55*52CM±5cm 4.适用人群长期卧床人士、喜欢躺在床上看书看报人士。 |

- 供方提供的货物必须是响应文件“分项报价明细表”中明确的货物制造商或明确品牌的货物制造商原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，附完备的技术资料（如有）、装箱单（如有）、产品“三包”证书和产品合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求，并符合相关行业管理规定。“分项报价明细表”必须明确货物制造商或货物品牌。

第三篇  询价项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

### （一）交货期

在采购合同签订后30个日历天内完成交货、组装。成交供应商未在约定交货期内完成交货、组装的，根据实际超期天数按300元/天处以违约金。

### （二）交货地点

交货地点：以采购人指定地点为准，站立架、多功能护理床等大件货品需送货至残疾人家庭。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在收货单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人指定地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐，由此产生的所有一切费用由成交供应商承担。

3.成交供应商应提供完备的技术资料（如有）、装箱单（如有）、产品“三包”证书和产品合格证等。

4.成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、配置参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.采购人顺利完成所有货物签收后，视为验收合格。

8.若因货物质量问题或型号错误导致采购人无法顺利完成配发的，成交供应商须无条件调换货物直至采购人采购的所有货物配发完成为止，由此产生的所有一切费用由成交供应商承担。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，供应商的报价为将“第二篇询价项目技术（质量）需求”的“项目一览表”明确货物的合格产品送达采购人指定地点的价格，包括但不限于：货物本身价值、包装费、装运费（含货物上车及运输费用）、货物到场的下货费用、安装调试费、培训费（包含个体上门培训的所有一切费用，包含但不限于人员差旅费、车费等）、质保期内的所有服务费（包含但不限于人员到场费、货物送修送回运输费、各种零配件费用、维修工时费等因质量问题而产生的所有一切费用）、各种应纳的税费、采购代理服务费、利润、完成合同明示或暗示的应由成交供应商承担的一切责任、义务和风险而产生的费用等所有一切费用。

三、货款结算与支付

（一）货款结算

结算货款=成交价

（二）货款支付：采购人验收合格后一次性支付结算货款的100%。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.产品质量保证期不低于壹年。

2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.中标供应商的产品质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场（远郊区3小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他商务要求内容

1、因本项目涉及特殊人群，采购人因个体人员实际情况要求成交供应商进行个体上门操作培训的，成交供应商须无条件接受，并承担上门操作培训的所有一切费用。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、”中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，由询价小组举手表决，按照少数服从多数原则确定排序。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

- 询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书，询价项目技术（质量）需求，询价项目商务需求，采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止，供应商须知，合同格式，响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

### （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

- 响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

不允许

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

### （二）保证金：

无

### （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

### （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

### （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。

### （六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和商务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在垫江县人民政府网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人或采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

本项目采购代理服务费3000元，由成交供应商承担并在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。各供应商在报价时须考虑此费用，项目实施过程中不得以任何理由要求采购人补偿此费用。

- 合同格式

由采购人与成交供应商协商签订。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应承诺

三、商务部分

商务响应承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

供应商认为应该提供的其他资料，包含但不限于投标企业对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息复印件加盖鲜章。

- 经济部分

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目总报价为人民币小写        （大写：              ） 。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照询价通知书规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

名称：垫江县残联2025年度基本型辅助器具适配采购

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 数量（台/副/个） | 参数 | 单价（元） | 合价（元） | 货物制造商或货物品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人移动辅助器具 | 普通轮椅 | 22 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面采用电镀处理，加后手刹；总 长1050mm±100mm,总宽680mm±30mm,总高915mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深420mm±30mm,座与地面510mm±30mm，做与扶手距离220mm±30mm, 2、 黑格600D靠背坐垫，加厚海绵，外观美丽大方，使用方便，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸优质南方PU发泡胎，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；不锈钢护板。 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 。 6、净重15kg±3kg,总重17KG±3kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260*930-920mm±20mm |  |  |  |
| 2 |  | 护理型轮椅 | 12 | 1、整车采用优质钢管制成，表面喷塑处理，靠背可折叠；长、宽、高：81*56*85cm±3cm 2、座宽：46cm±3cm 座高：47cm±3cm 座深：37cm±3cm靠背高：40cm±3cm扶手高：22cm±3cm 3、前轮：6寸PVC轮， 4、后轮：16寸一体轮，PU胎 5、双交叉管，可背折，带线刹， 6、承重：≥100kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260**930-920mm±20mm |  |  |  |
| 3 |  | 功能轮椅 | 58 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面喷涂处理，加后手刹；总长：1080mm±100mm,总宽：630mm±30mm,总高：920mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深;420mm±30mm,座与地面480mm±30mm 2、 网布600D靠背坐垫，透气性好,防水易清理，外观美丽大方，双刹车； 3、 前轮为7寸加宽实心轮，后轮为24寸优质PU实心轮，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；ABS护板。 5、 加厚铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手.扶手可后翻式阶梯扶手方便老年人上下车，可拆卸踏杆方便携带。 6、净重:18kg±3kg,总重：20KG±3kg 7、外包装箱尺寸：850±30*260±30*940±30mm |  |  |  |
| 4 |  | 高靠背带便桶轮椅 | 10 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面电镀处理，靠背五档可以全躺；总长：1110mm±100mm,总宽：660mm±30mm,总高：960-1250mm,坐宽460mm-440mm，座深;420mm-410,座与地面530mm-540mm 2、 黑600D靠背坐垫，防水易清理,带大容量便桶，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸PU实心轮，优质加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；骨科式腿部支架可抬高至水平，可拆卸，便于携带； 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 6、净重:19kg±3kg,总重：21.5KG±3kg 7、外包装箱尺寸950-930*260-250*940-930mm |  |  |  |
| 5 |  | 带座手杖 | 43 | 1. 材料：铝合金 2. 管径≥22mm ，壁厚≥1.5mm，表面处理：雾银/咖啡色 尺寸：57-53*31-29*72CM-70cm 长宽高 3. 座位高度：48-49.2CM 能折叠 4. 单台净重：1KG±0.1kg |  |  |  |
| 6 |  | 四脚拐杖 | 7 | 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢喷涂下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 6.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°； |  |  |  |
| 7 |  | 手杖 | 12 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理。 2、上支冲有9-10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度。 3、采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损。 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚。调节高度70-94cm，拐杖管材质7003/T=1.2 5、净重量0.4kg-0.5kg |  |  |  |
| 8 |  | 腋拐（副） | 18 | 1.主架：采用高强度铝合金管，表面氧化处理 。 2.脚管：采用优质不锈钢管 。 3.高度：110-133cm，高度8-9档可调，手柄4档可调，固定可靠。 4.脚垫：耐用橡胶防滑脚垫，耐磨、有弹性，着地性能好 。 5.手把：采用软性橡胶环保材质，固定牢靠，防滑、符合人体力学设计。 6.腋托套：采用软性材质，防滑、符合人体力学设计。 7.净荷载≥100kg。 |  |  |  |
| 9 |  | 肘拐 | 1 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理。 2、上支、下支冲有调节孔可供用户随意调节适用高度。 3、塑料手拐不仅轻便，而且结构设计符合人体手部要求，使用方便。 4、下支套有耐磨防滑胶脚。调节高度96-119cm，拐杖弯管7003/φ25*1.2T，净重量0.6kg±0.1kg。 |  |  |  |
| 10 |  | 框式四轮助行器 | 5 | 1.车架采用加厚优质电镀碳钢材质，稳固支撑身体。 2.扶手杆采用高密度海绵设计，吸汗防滑，使用舒适；扶手可以左右调节，适应不同肩宽的人使用。 3.固定座垫，乘坐舒适没压力。 4.四轮设计，防翻、防后仰，使用安全。 5.产品尺寸：高度可调节：100-128cm，前后轮距：63cm-61cm，左右轮距：75cm-72cm。 |  |  |  |
| 11 |  | 阶梯框式助行器 | 6 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固; 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心; 4、PVC把手：表面作纹条防滑处理、不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长; 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置; 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、总宽48CM总长度58CM调节高度74-92CM折叠后宽度56CM车架材质/管厚度AL6063T5 /φ28*1.2KG±0.1kg。 |  |  |  |
| 12 |  | 手扶两轮助行器 | 3 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。前轮外皮采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适； 8档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:60-58×50-47×75-95±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥110kg； |  |  |  |
| 13 |  | 铝合金折叠助行器 | 1 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥24mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:53-51×47-45×75-93±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥105kg； |  |  |  |
| 14 |  | 九节伸缩盲杖 | 31 | 1.产品符合GB16930.1-2014《安全色标志》和GB/T16930.2-2021《性能要求和试验方法》国家标准； 2.规格：九节：伸长长度：136cm-139cm；缩短后长度：29cm-27cm；产品重量：216g-200g；节数：伸缩九节；壁厚：0.6mm-0.5mm 3.一拉伸长，一键收合，一键调高低，简单快捷，操作简单 4.盲杖采用PE材质手柄，舒适握感，无色无味、无毒无害、防滑、耐用 5.盲杖的手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落 6.盲杖采用钛合金杖身，具有强度高，耐蚀性好、耐热性高、硬度大、轻便、耐用耐摔、可反光的特点； 7.盲杖采用合金钢/不锈钢耐磨杖尖，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用,易于更换（可选配旋转头杖尖）； 8.盲杖具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 9.转动部件转动灵活、连接部件连接牢固，折叠部件方便折叠和打开，无卡滞现象、折叠部件连接部位无明显晃动，其松晃量不大于5mm。 10.产品具有可伸缩，体积小巧，轻量的特点，不占空间，方便携带， 11.包装：具有独立包装袋、包装盒。 |  |  |  |
| 15 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 座便椅 | 16 | 1. 材质铝钢管喷涂，大架管直径22mm±2mm，壁厚≥0.7mm.产品尺寸（长宽高）55×44×44cm±2cm .便椅可折叠。 2. 座面与靠背填充优质海绵，不易变形，柔软舒适。便椅扶手为工程聚丙材质，一次注塑成型，无毛刺，光滑平整。 3. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑聚氯材料；便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下。 4. 最大静载荷≥90kg； |  |  |  |
| 16 |  | 洗浴椅 | 3 | 1.框架材质：铝合金;坐板高度：38cm-37cm坐板宽度：48-45cm 2.坐板深度：39cm-37cm总宽度：56cm-54cm总高度：68-81cm总长度：42cm-40cm 包装数量：5台包装尺寸：64*58*40cm±2cm;净重/台：3.1kg±1kg，毛重：17.5kg±1kg，管径：2.54cm管厚≥1.25mm 3.材质：铝合金;表面工艺：雾化银色;高度：6档调节;装配方式：拆装. 4.优点：组装简单,带孔防滑坐板,高度可调节,防滑吸盘大脚垫,防滑靠背,舒适扶手. 5.能自理的老人，孕妇，能自理的残疾人。 |  |  |  |
| 17 |  | 体位垫 | 1 | 1. 材质：海棉，网眼布 2. 规格：47-43*25-22*15-13CM±2cm。 3. 卧床病人防褥疮翻身护理用。 4. 外套采用3D网眼布，透气防止闷热,内芯采用高密度海棉，久用不塌陷。 |  |  |  |
| 18 | 个人医疗辅助器具 | 防压疮座垫 | 3 | 1．材质：优质PVC面料或绒面环保材质，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成； 2．规格：≥420mm*420mm； 3．多气室气垫，外观色泽均匀，无气泡，无杂质，无塑化不均，熔焊部位边缘整齐，气室间分隔整齐、间距相等，每个气室相对独立，各气室热合一个气嘴； 4.抗菌性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯菌、肠球菌、链球菌的抗菌性能≥99.99% 5.除螨性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对螨虫的去除率≥99.99% ★6.产品可配备声光湿度报警器，具有湿度检测报警提醒功能，当检测到尿液浸湿时，可通过声音、红绿蓝三色闪光、震动三种方式进行报警提醒，报警传输距离≥40米； 7.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |
| 19 |  | 防压疮床垫 | 9 | 1. 床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成； 2. 材质：国际通用≥0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。气床垫工作载荷≥135kg。 3. 主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 4. 功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 5. 气条数量：≥22条； 6. 充气后尺寸（长*宽*高）：1900*900mm±3mm。 7. 工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。 8. 最大噪声：45dB（A），超静音，省电； |  |  |  |
| 20 |  | 儿童站立架 | 1 | 1. 餐板和脚踏板：采用木板制作。 2. 椅架为A3钢结构架经喷涂。 3. 餐台按人体站姿设计，固定架上有调节旋钮，可作适当调节适用高度，为人体提供最佳用餐支撑。 4. 转动架通过手摇调节机构，能轻松灵活调节站立架向前倾斜角度最大角度为40度。，调节桌面的角度，调节范围在0-40度之间。 5. 四脚配有四个万向轮，均带有自锁功能，方便移动，稳定着地。 6. 护胸垫、护脚垫、臀垫、枕头采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革，让人倍感舒适。 7. 护胸垫、裆垫、可调节宽度，护脚垫：可调节高低。 8. 总长81cm±5mm，总宽64cm±5mm，总高79-98cm±5mm，前轮直径7.5cm±5mm，后轮直径7.5cm±5mm， 9. 材质木板+A3钢，承载量75 kg±5kg，净重量24.6 kg±3kg，餐板尺寸长*宽55*36 cm±5mm，裆深可调17-27 cm±5mm，胸垫宽可调19-29 cm，腿垫高可调21-33 cm。 |  |  |  |
| 21 |  | 坐姿椅 | 2 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：680mm×600mm×（880～965）mm 2）座位垫宽度：350mm±5mm 3）座位垫深度：350mm±5mm 4）头部靠垫高度：100mm±5mm 5）头部靠垫可调高度：0mm～85mm 6）桌面板长×宽：600mm×400mm 7）桌面板离座垫高：200mm±5mm 8）踏脚板长×宽：345mm×240mm 9）踏脚板上下调节范围：130mm±5mm 10）扶手前后可调距离：150mm±5mm 11）整体仰角：0°～30° 12）额定承载：≥60kg 13）配件：护心型固定绑带（1条） 14）大腿绑带（1条） 15）脚绑带（2条） 产品用途：用于1～7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。 |  |  |  |
| 22 | 沟通和信息辅助器具 | 单筒望远镜 | 1 | 1. Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 2. 放大倍率：≥6倍,物镜口径:18mm±2mm；,棱镜材料：BK7； 3. 出瞳直径:≥3mm;6.出瞳距离：10.5-11mm；7.视场角：9.5°8±1.伸缩调焦的最大尺寸：3*7.5-12CM; 4. 近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 5. 镜片采用全表面镀膜，物像不变形，成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 6. 不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 7. 镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； |  |  |  |
| 23 |  | 闪光门铃 | 1 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器、说明书（保修卡） 1、接收器:白色 LED 闪光灯，左侧有“选曲”“音量”2个按键，1个充电口。 2、右侧有开关键，宽电压输入：AC100V-240V。 3、感应器：有一个自发电按钮，按压发电不用电池。 4、发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时，发射器有蓝色光设计。 5、接收器：发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐，并带七种彩色强闪光震动功能。 6、≥32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。 铃音大小可调节。 7、室内阻隔区域≥40米，抗干扰。 8、接收器使用锂电池蓄电，USB充电，也可更换锂电池，可以随身携带。 |  |  |  |
| 24 |  | 震动闹钟 | 5 | 1.产品组成：闹钟、振动器、电源适配器 2.产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料 3.规格尺寸：闹钟11cm*11*5.5cm±1cm、显示屏直径≥60mm、振动器9cm*6.5*2.2cm±0.5cm。 4.供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置≥3500毫安≥3.7V锂电池供电。 5.功能： 1）时间、日期、闹钟时间、闹钟规则同时显示，24小时制/12小时制时间显示任意切换，可显示 月份，日期，显示屏带夜光功能。 2）闹铃具有震动、响铃、闪光功能。 3）触控控制的彩色小夜灯功能，具有≥4种颜色按顺序触控切换（红色绿色蓝色白色） 4）拨动开关一键设置闹钟模式，顺序为关闭闹钟，1-星期5闹钟、1-星期6闹钟、每周7天闹钟。 5）振动提示为独立的震动器，以无线方式和闹钟本体链接，具备震动提示。 |  |  |  |
| 25 |  | 助听器 | 53 | 一、全数字助听器： 参数： ★1、非线性(压缩)测试：人体正常佩戴助听器，在人体正前方50cm与人体耳朵同一水平面，通过仿真嘴播放50dB-90dB声压级(dBSPL)的幅度扫描信号，该扫描信号以1kHz为间隔，在输入信号90dB时，1KHz输出信号106.102dB；2KHz输出信号131.964dB,3KHz；输出信号118.604dB；4KHz输出信号106.102dB【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 ★2、满档声增益：≤49dB。当外界输入声压＞听力阈值时，自动启动听力保护功能，对超出听力阈值的入耳声压进行压缩。 ★3、对样品进行持续浸水试验。 样品全部浸入水中， 样品最低点低于水面 1.1m ；试验持续时间：30min 试验后，样品可正常使用。【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 4、等效输入噪声级：≤25dB，总谐波失真：≤1.8% 5、频率响应范围：200Hz-6000Hz。 6、电流量：≤2.5mA ★7、可选智能降噪深度。说明智能降噪深度控制原理。 8、独立验配通道和频段数：≥16 9、聆听程序设置：≥7个 ★10、全数字信号处理技术，自动音量控制，勿需手动调节音量，方便用户日常使用。 11、具备自动声反馈抑制功能。 12、具备内置测听功能。 13、具备开机延时功能。 14、具备移频功能、双麦克风技术，数据存储及实时分析系统。 15、具备低电压提示。 16、具备蓝牙功能。 ★17、内置语音评估功能，自动计算语言识别率0～100P。 18、按用户需求提供多款耳塞或耳模 ★19、具备个人电脑、平板、手机系统验配软件，多模式下编程验配及患者管理功能。 20、具备无线编程功能 ★21、助听器直连智能手机接听，勿需辅助配件。并可与各种音频输出设备无中转连接。 ★22、可使用手机链接助听器，居家自主自助测听、验配、微调等功能。 ★23，提供免费维保/免费电池供应/每年一次免费性能刷新修正参数 ★24，首次适配后为用户提供3个月的听觉康复训练和言语训练，助听器后言语识别率≥60%；须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证以上标★参数。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |
| 26 |  | 滤光镜 | 4 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.镜片材料.树脂材质;镜架材料.PC 2.排除和滤除光束中的散射光线，使光线能与正规之透光轴投入眼睛视觉影像，使视野清晰自然，柔和不刺眼。 3.镜片夜间有效抵挡刺眼远光强光，提高夜间实物亮度，镜片具有微光增量效果，缓解视觉疲劳，款式通用。 4.防止强光，防紫外线，抵挡炫光，可见光透视率,98（％） 5.对低视力和眼疾病患者有一定保护作用。 6.可以配合戴近视镜的朋友使用，把近视镜套在内部使用。 7、镜高45mm±2mm;镜宽62mm±2mm;鼻宽15mm±2mm；镜腿155mm±2mm,镜框总宽145mm±2mm。 |  |  |  |
| 27 |  | 盲表 | 4 | 执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行 1.内配置进口机芯与进口电池，搭配不锈钢表带，简约大字点加三针显示，可同时满足低视力或老人听力不便，耐用，防沾水，不过敏等特点。 2.盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3.功能：三针大字点数字显示，清晰超大声音语音报时，防过敏电镀层； 4.金属电镀层，环保无镍电镀，手表准确度，30天+-3秒内； 5.产品配置说明，不多与3个按键操作，方便低视力和盲人以及老年人使用。 6.大声音报时与闹钟，还增加年、年、日、星期报功能；表面颜色：黑色、白色； 7.手表总长度，25CM±2CM，可以根据需要缩伸表带长度。 8.报时/贪睡功能，闹钟功能、生活防水。 |  |  |  |
| 28 |  | 手持式多功能放大镜 | 3 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1、材质：镜面：亚克力/管：硅胶； 2、待机时间：聚合物锂电池≥500mAh，≥10h； 3、外观尺寸：130-125*100-95*17mm-15(折叠)；226-223*105-100*18-16mm(打开） 4、镜片尺寸：直径90mm±5mm，视觉清晰更舒适 5、采用优质镜片，健康护眼防蓝光 6、隐藏式手柄设计，符合人体工程学原理使用更方便。 |  |  |  |
| 29 |  | 听书机 | 13 | 1.执行标准：QB/T 4325-2012 2.产品组成：听书收音一体机、充电线、挂绳 3.性能参数：工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显 4.材质：ABS外壳、硅胶按键、 5.规格：机身长99mm宽32mm高66mm（±3mm），显示屏宽38mm高25mm（±3mm），天线长69～165mm ★6.功能： 1）一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能，高亮背光按键，音量调节,电子书功能，听书功能。 2）收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。 3）蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。 4）插卡音响快捷数字点歌，支持9999个音乐或故事文件，支持64gtf卡，支持64GU盘。 5）语音记事本最多支持999段语音记录，单个语音记录最长20分钟。注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |  |  |  |
| 30 |  | 中距离眼镜式助视器 | 12 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.光学性能：成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色。 2.光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 3.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等。 4.放大倍率：2.0倍-2.5倍。 5.至少可清晰观察3米处目标物,最远可清晰观察5米处目标物,重量：40克±3g,镜片尺寸35mm±3mm. 6.镜架材质：PP、镜片材质：PC、PMMA、包装材质：防护袋。 7.具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节。 8.各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节。 |  |  |  |
| 31 |  | 手持电子助视器 | 1 | 1.显示屏尺寸：≥3.5寸。 2.放大倍数：2-24倍。 3.显示模式:≥4种。 4.具备画面定格/释放功能。 5.具备屏幕亮度/对比度调节功能。 6.支持阅读功能。 7.具有视频输出功能，可连接电视机显示，具有视频输出接口。 8.具有省电模式功能，助视器模式下3分钟无移动自动关机。 9.按键具有声音提示功能。 10.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置。 11.打卡关闭照明灯功能。 12.外置可拆卸电池便于更换，电池可连续不间断使用3.5小时。 13．电池电量不足时，容量图标闪烁提示。 |  |  |  |
| 32 | 家庭和其他场所的家具和适配件 | 多功能护理床 | 4 | 1、 规格尺寸2000*900*500mm±5mm, 2、 功能：起身、左右翻身、上曲腿、下曲腿、就餐、输液、洗头、洗脚、解便、静音轮、折叠护栏。 3、 参配及材质： （1） 背部可升降角度≥0-80，±5. （2） 腿部可升降角度≥整体上抬腿25度，整体下曲腿65度。 （3） 翻身角度（左右翻身）≥0-45，±5. （4） 床体载重＜260kg，不变形。 （5） 床框材料：40*80mm±3mm矩形方管，壁厚≥0.9mm，冷轧方管床架，表面静电粉末喷涂。 （6） 床面材料：优质冷轧方管厚度≥1.1mm。 （7） 床头床尾：采用高级工程材料ABS 床头尾板，加厚床头尾板带暗锁装置，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡查槽。 （8） 护栏：铝合金立柱、侧伏式护栏，可收缩放平，单式按键快速定位保险开关，整体建构合理，坚固耐用，且具有防夹手功能。 （9） 脚轮：125mm±3mm静音脚轮，配备4个制动脚轮，静音耐磨，稳定性强。 （10） 可伸缩不锈钢输液架。 （11） 便携式、就餐桌。 （12） 摇炳配置：侧面为一个摇炳可左右翻身，前段配置2个摇炳一个可起背一个可以抬腿和曲腿，便孔采用秒开装置。 4、 床垫：外形与病床尺寸配套，厚度≥60mm，半粽半棉床垫，带拉链，可拆洗，回弹性好，可长期保持床面干净卫生。 |  |  |  |
| 33 |  | 多功能床靠架 | 2 | 1.材质：高强度碳素钢管+网格布阻燃面料， 2，免安装，5档可调节，每档角度分别是65,55,45,35，25度，免安装.面料阻燃、免安装、五档可调、承重272斤±5kg;净重：3kg±0.5kg 毛重：3.6kg±51kg 3.折叠后总宽度为58cm±5cm,总长度为60cm±5cm,总高为7.5cm±5cm；网布底座尺寸：55*52CM±5cm 4.适用人群长期卧床人士、喜欢躺在床上看书看报人士。 |  |  |  |
| 项目总报价（元） |  |  |  |  |  |  | / |

供应商（公章）：                                              年   月   日

二、技术（质量）部分

技术（质量）响应承诺

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺完全响应“第二篇询价项目技术（质量）需求”规定全部内容，具体如下：

- 1.项目一览表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 数量（台/副/个） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人移动辅助器具 | 普通轮椅 | 22 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面采用电镀处理，加后手刹；总 长1050mm±100mm,总宽680mm±30mm,总高915mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深420mm±30mm,座与地面510mm±30mm，做与扶手距离220mm±30mm, 2、 黑格600D靠背坐垫，加厚海绵，外观美丽大方，使用方便，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸优质南方PU发泡胎，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；不锈钢护板。 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 。 6、净重15kg±3kg,总重17KG±3kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260*930-920mm±20mm |
| 2 |  | 护理型轮椅 | 12 | 1、整车采用优质钢管制成，表面喷塑处理，靠背可折叠；长、宽、高：81*56*85cm±3cm 2、座宽：46cm±3cm 座高：47cm±3cm 座深：37cm±3cm靠背高：40cm±3cm扶手高：22cm±3cm 3、前轮：6寸PVC轮， 4、后轮：16寸一体轮，PU胎 5、双交叉管，可背折，带线刹， 6、承重：≥100kg 7、外包装箱尺寸：950-940*270-260**930-920mm±20mm |
| 3 |  | 功能轮椅 | 58 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面喷涂处理，加后手刹；总长：1080mm±100mm,总宽：630mm±30mm,总高：920mm±30mm,坐宽460mm±30mm，座深;420mm±30mm,座与地面480mm±30mm 2、 网布600D靠背坐垫，透气性好,防水易清理，外观美丽大方，双刹车； 3、 前轮为7寸加宽实心轮，后轮为24寸优质PU实心轮，加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；ABS护板。 5、 加厚铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手.扶手可后翻式阶梯扶手方便老年人上下车，可拆卸踏杆方便携带。 6、净重:18kg±3kg,总重：20KG±3kg 7、外包装箱尺寸：850±30*260±30*940±30mm |
| 4 |  | 高靠背带便桶轮椅 | 10 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面电镀处理，靠背五档可以全躺；总长：1110mm±100mm,总宽：660mm±30mm,总高：960-1250mm,坐宽460mm-440mm，座深;420mm-410,座与地面530mm-540mm 2、 黑600D靠背坐垫，防水易清理,带大容量便桶，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸PU实心轮，优质加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；骨科式腿部支架可抬高至水平，可拆卸，便于携带； 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 6、净重:19kg±3kg,总重：21.5KG±3kg 7、外包装箱尺寸950-930*260-250*940-930mm |
| 5 |  | 带座手杖 | 43 | 1. 材料：铝合金 2. 管径≥22mm ，壁厚≥1.5mm，表面处理：雾银/咖啡色 尺寸：57-53*31-29*72CM-70cm 长宽高 3. 座位高度：48-49.2CM 能折叠 4. 单台净重：1KG±0.1kg |
| 6 |  | 四脚拐杖 | 7 | 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢喷涂下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 6.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°； |
| 7 |  | 手杖 | 12 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理。 2、上支冲有9-10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度。 3、采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损。 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚。调节高度70-94cm，拐杖管材质7003/T=1.2 5、净重量0.4kg-0.5kg |
| 8 |  | 腋拐（副） | 18 | 1.主架：采用高强度铝合金管，表面氧化处理 。 2.脚管：采用优质不锈钢管 。 3.高度：110-133cm，高度8-9档可调，手柄4档可调，固定可靠。 4.脚垫：耐用橡胶防滑脚垫，耐磨、有弹性，着地性能好 。 5.手把：采用软性橡胶环保材质，固定牢靠，防滑、符合人体力学设计。 6.腋托套：采用软性材质，防滑、符合人体力学设计。 7.净荷载≥100kg。 |
| 9 |  | 肘拐 | 1 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理。 2、上支、下支冲有调节孔可供用户随意调节适用高度。 3、塑料手拐不仅轻便，而且结构设计符合人体手部要求，使用方便。 4、下支套有耐磨防滑胶脚。调节高度96-119cm，拐杖弯管7003/φ25*1.2T，净重量0.6kg±0.1kg。 |
| 10 |  | 框式四轮助行器 | 5 | 1.车架采用加厚优质电镀碳钢材质，稳固支撑身体。 2.扶手杆采用高密度海绵设计，吸汗防滑，使用舒适；扶手可以左右调节，适应不同肩宽的人使用。 3.固定座垫，乘坐舒适没压力。 4.四轮设计，防翻、防后仰，使用安全。 5.产品尺寸：高度可调节：100-128cm，前后轮距：63cm-61cm，左右轮距：75cm-72cm。 |
| 11 |  | 阶梯框式助行器 | 6 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固; 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用; 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心; 4、PVC把手：表面作纹条防滑处理、不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长; 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置; 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、总宽48CM总长度58CM调节高度74-92CM折叠后宽度56CM车架材质/管厚度AL6063T5 /φ28*1.2KG±0.1kg。 |
| 12 |  | 手扶两轮助行器 | 3 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。前轮外皮采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适； 8档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:60-58×50-47×75-95±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥110kg； |
| 13 |  | 铝合金折叠助行器 | 1 | 1. 框架材质：铝合金，大架管直径≥24mm，管壁厚度≥1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 2. 脚管：管直径28mm±2mm，管壁厚度≥1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 3. 把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。 4. 外形尺寸：（长×宽×高）cm:53-51×47-45×75-93±2，可折叠，可定向。 5. 最大承载量≥105kg； |
| 14 |  | 九节伸缩盲杖 | 31 | 1.产品符合GB16930.1-2014《安全色标志》和GB/T16930.2-2021《性能要求和试验方法》国家标准； 2.规格：九节：伸长长度：136cm-139cm；缩短后长度：29cm-27cm；产品重量：216g-200g；节数：伸缩九节；壁厚：0.6mm-0.5mm 3.一拉伸长，一键收合，一键调高低，简单快捷，操作简单 4.盲杖采用PE材质手柄，舒适握感，无色无味、无毒无害、防滑、耐用 5.盲杖的手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落 6.盲杖采用钛合金杖身，具有强度高，耐蚀性好、耐热性高、硬度大、轻便、耐用耐摔、可反光的特点； 7.盲杖采用合金钢/不锈钢耐磨杖尖，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用,易于更换（可选配旋转头杖尖）； 8.盲杖具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 9.转动部件转动灵活、连接部件连接牢固，折叠部件方便折叠和打开，无卡滞现象、折叠部件连接部位无明显晃动，其松晃量不大于5mm。 10.产品具有可伸缩，体积小巧，轻量的特点，不占空间，方便携带， 11.包装：具有独立包装袋、包装盒。 |
| 15 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 座便椅 | 16 | 1. 材质铝钢管喷涂，大架管直径22mm±2mm，壁厚≥0.7mm.产品尺寸（长宽高）55×44×44cm±2cm .便椅可折叠。 2. 座面与靠背填充优质海绵，不易变形，柔软舒适。便椅扶手为工程聚丙材质，一次注塑成型，无毛刺，光滑平整。 3. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑聚氯材料；便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下。 4. 最大静载荷≥90kg； |
| 16 |  | 洗浴椅 | 3 | 1.框架材质：铝合金;坐板高度：38cm-37cm坐板宽度：48-45cm 2.坐板深度：39cm-37cm总宽度：56cm-54cm总高度：68-81cm总长度：42cm-40cm 包装数量：5台包装尺寸：64*58*40cm±2cm;净重/台：3.1kg±1kg，毛重：17.5kg±1kg，管径：2.54cm管厚≥1.25mm 3.材质：铝合金;表面工艺：雾化银色;高度：6档调节;装配方式：拆装. 4.优点：组装简单,带孔防滑坐板,高度可调节,防滑吸盘大脚垫,防滑靠背,舒适扶手. 5.能自理的老人，孕妇，能自理的残疾人。 |
| 17 |  | 体位垫 | 1 | 1. 材质：海棉，网眼布 2. 规格：47-43*25-22*15-13CM±2cm。 3. 卧床病人防褥疮翻身护理用。 4. 外套采用3D网眼布，透气防止闷热,内芯采用高密度海棉，久用不塌陷。 |
| 18 | 个人医疗辅助器具 | 防压疮座垫 | 3 | 1．材质：优质PVC面料或绒面环保材质，拥有良好的吸湿透气性能。座垫外套材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成； 2．规格：≥420mm*420mm； 3．多气室气垫，外观色泽均匀，无气泡，无杂质，无塑化不均，熔焊部位边缘整齐，气室间分隔整齐、间距相等，每个气室相对独立，各气室热合一个气嘴； 4.抗菌性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯菌、肠球菌、链球菌的抗菌性能≥99.99% 5.除螨性能：依据GB/T24253-2009标准进行检测，产品对螨虫的去除率≥99.99% ★6.产品可配备声光湿度报警器，具有湿度检测报警提醒功能，当检测到尿液浸湿时，可通过声音、红绿蓝三色闪光、震动三种方式进行报警提醒，报警传输距离≥40米； 7.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 19 |  | 防压疮床垫 | 9 | 1. 床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成； 2. 材质：国际通用≥0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，吸湿透气良好。气床垫工作载荷≥135kg。 3. 主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 4. 功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 5. 气条数量：≥22条； 6. 充气后尺寸（长*宽*高）：1900*900mm±3mm。 7. 工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。 8. 最大噪声：45dB（A），超静音，省电； |
| 20 |  | 儿童站立架 | 1 | 1. 餐板和脚踏板：采用木板制作。 2. 椅架为A3钢结构架经喷涂。 3. 餐台按人体站姿设计，固定架上有调节旋钮，可作适当调节适用高度，为人体提供最佳用餐支撑。 4. 转动架通过手摇调节机构，能轻松灵活调节站立架向前倾斜角度最大角度为40度。，调节桌面的角度，调节范围在0-40度之间。 5. 四脚配有四个万向轮，均带有自锁功能，方便移动，稳定着地。 6. 护胸垫、护脚垫、臀垫、枕头采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革，让人倍感舒适。 7. 护胸垫、裆垫、可调节宽度，护脚垫：可调节高低。 8. 总长81cm±5mm，总宽64cm±5mm，总高79-98cm±5mm，前轮直径7.5cm±5mm，后轮直径7.5cm±5mm， 9. 材质木板+A3钢，承载量75 kg±5kg，净重量24.6 kg±3kg，餐板尺寸长*宽55*36 cm±5mm，裆深可调17-27 cm±5mm，胸垫宽可调19-29 cm，腿垫高可调21-33 cm。 |
| 21 |  | 坐姿椅 | 2 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：680mm×600mm×（880～965）mm 2）座位垫宽度：350mm±5mm 3）座位垫深度：350mm±5mm 4）头部靠垫高度：100mm±5mm 5）头部靠垫可调高度：0mm～85mm 6）桌面板长×宽：600mm×400mm 7）桌面板离座垫高：200mm±5mm 8）踏脚板长×宽：345mm×240mm 9）踏脚板上下调节范围：130mm±5mm 10）扶手前后可调距离：150mm±5mm 11）整体仰角：0°～30° 12）额定承载：≥60kg 13）配件：护心型固定绑带（1条） 14）大腿绑带（1条） 15）脚绑带（2条） 产品用途：用于1～7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。 |
| 22 | 沟通和信息辅助器具 | 单筒望远镜 | 1 | 1. Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 2. 放大倍率：≥6倍,物镜口径:18mm±2mm；,棱镜材料：BK7； 3. 出瞳直径:≥3mm;6.出瞳距离：10.5-11mm；7.视场角：9.5°8±1.伸缩调焦的最大尺寸：3*7.5-12CM; 4. 近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 5. 镜片采用全表面镀膜，物像不变形，成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 6. 不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 7. 镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； |
| 23 |  | 闪光门铃 | 1 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器、说明书（保修卡） 1、接收器:白色 LED 闪光灯，左侧有“选曲”“音量”2个按键，1个充电口。 2、右侧有开关键，宽电压输入：AC100V-240V。 3、感应器：有一个自发电按钮，按压发电不用电池。 4、发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时，发射器有蓝色光设计。 5、接收器：发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐，并带七种彩色强闪光震动功能。 6、≥32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。 铃音大小可调节。 7、室内阻隔区域≥40米，抗干扰。 8、接收器使用锂电池蓄电，USB充电，也可更换锂电池，可以随身携带。 |
| 24 |  | 震动闹钟 | 5 | 1.产品组成：闹钟、振动器、电源适配器 2.产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料 3.规格尺寸：闹钟11cm*11*5.5cm±1cm、显示屏直径≥60mm、振动器9cm*6.5*2.2cm±0.5cm。 4.供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置≥3500毫安≥3.7V锂电池供电。 5.功能： 1）时间、日期、闹钟时间、闹钟规则同时显示，24小时制/12小时制时间显示任意切换，可显示 月份，日期，显示屏带夜光功能。 2）闹铃具有震动、响铃、闪光功能。 3）触控控制的彩色小夜灯功能，具有≥4种颜色按顺序触控切换（红色绿色蓝色白色） 4）拨动开关一键设置闹钟模式，顺序为关闭闹钟，1-星期5闹钟、1-星期6闹钟、每周7天闹钟。 5）振动提示为独立的震动器，以无线方式和闹钟本体链接，具备震动提示。 |
| 25 |  | 助听器 | 53 | 一、全数字助听器： 参数： ★1、非线性(压缩)测试：人体正常佩戴助听器，在人体正前方50cm与人体耳朵同一水平面，通过仿真嘴播放50dB-90dB声压级(dBSPL)的幅度扫描信号，该扫描信号以1kHz为间隔，在输入信号90dB时，1KHz输出信号106.102dB；2KHz输出信号131.964dB,3KHz；输出信号118.604dB；4KHz输出信号106.102dB【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 ★2、满档声增益：≤49dB。当外界输入声压＞听力阈值时，自动启动听力保护功能，对超出听力阈值的入耳声压进行压缩。 ★3、对样品进行持续浸水试验。 样品全部浸入水中， 样品最低点低于水面 1.1m ；试验持续时间：30min 试验后，样品可正常使用。【提供第三方权威机构出具的检验报告复印件】 4、等效输入噪声级：≤25dB，总谐波失真：≤1.8% 5、频率响应范围：200Hz-6000Hz。 6、电流量：≤2.5mA ★7、可选智能降噪深度。说明智能降噪深度控制原理。 8、独立验配通道和频段数：≥16 9、聆听程序设置：≥7个 ★10、全数字信号处理技术，自动音量控制，勿需手动调节音量，方便用户日常使用。 11、具备自动声反馈抑制功能。 12、具备内置测听功能。 13、具备开机延时功能。 14、具备移频功能、双麦克风技术，数据存储及实时分析系统。 15、具备低电压提示。 16、具备蓝牙功能。 ★17、内置语音评估功能，自动计算语言识别率0～100P。 18、按用户需求提供多款耳塞或耳模 ★19、具备个人电脑、平板、手机系统验配软件，多模式下编程验配及患者管理功能。 20、具备无线编程功能 ★21、助听器直连智能手机接听，勿需辅助配件。并可与各种音频输出设备无中转连接。 ★22、可使用手机链接助听器，居家自主自助测听、验配、微调等功能。 ★23，提供免费维保/免费电池供应/每年一次免费性能刷新修正参数 ★24，首次适配后为用户提供3个月的听觉康复训练和言语训练，助听器后言语识别率≥60%；须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证以上标★参数。 注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 26 |  | 滤光镜 | 4 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.镜片材料.树脂材质;镜架材料.PC 2.排除和滤除光束中的散射光线，使光线能与正规之透光轴投入眼睛视觉影像，使视野清晰自然，柔和不刺眼。 3.镜片夜间有效抵挡刺眼远光强光，提高夜间实物亮度，镜片具有微光增量效果，缓解视觉疲劳，款式通用。 4.防止强光，防紫外线，抵挡炫光，可见光透视率,98（％） 5.对低视力和眼疾病患者有一定保护作用。 6.可以配合戴近视镜的朋友使用，把近视镜套在内部使用。 7、镜高45mm±2mm;镜宽62mm±2mm;鼻宽15mm±2mm；镜腿155mm±2mm,镜框总宽145mm±2mm。 |
| 27 |  | 盲表 | 4 | 执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行 1.内配置进口机芯与进口电池，搭配不锈钢表带，简约大字点加三针显示，可同时满足低视力或老人听力不便，耐用，防沾水，不过敏等特点。 2.盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3.功能：三针大字点数字显示，清晰超大声音语音报时，防过敏电镀层； 4.金属电镀层，环保无镍电镀，手表准确度，30天+-3秒内； 5.产品配置说明，不多与3个按键操作，方便低视力和盲人以及老年人使用。 6.大声音报时与闹钟，还增加年、年、日、星期报功能；表面颜色：黑色、白色； 7.手表总长度，25CM±2CM，可以根据需要缩伸表带长度。 8.报时/贪睡功能，闹钟功能、生活防水。 |
| 28 |  | 手持式多功能放大镜 | 3 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1、材质：镜面：亚克力/管：硅胶； 2、待机时间：聚合物锂电池≥500mAh，≥10h； 3、外观尺寸：130-125*100-95*17mm-15(折叠)；226-223*105-100*18-16mm(打开） 4、镜片尺寸：直径90mm±5mm，视觉清晰更舒适 5、采用优质镜片，健康护眼防蓝光 6、隐藏式手柄设计，符合人体工程学原理使用更方便。 |
| 29 |  | 听书机 | 13 | 1.执行标准：QB/T 4325-2012 2.产品组成：听书收音一体机、充电线、挂绳 3.性能参数：工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显 4.材质：ABS外壳、硅胶按键、 5.规格：机身长99mm宽32mm高66mm（±3mm），显示屏宽38mm高25mm（±3mm），天线长69～165mm ★6.功能： 1）一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能，高亮背光按键，音量调节,电子书功能，听书功能。 2）收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。 3）蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。 4）插卡音响快捷数字点歌，支持9999个音乐或故事文件，支持64gtf卡，支持64GU盘。 5）语音记事本最多支持999段语音记录，单个语音记录最长20分钟。注：以上标★参数须提供经国家认证认可部门认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证。 |
| 30 |  | 中距离眼镜式助视器 | 12 | Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》 1.光学性能：成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色。 2.光学部件无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 3.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等。 4.放大倍率：2.0倍-2.5倍。 5.至少可清晰观察3米处目标物,最远可清晰观察5米处目标物,重量：40克±3g,镜片尺寸35mm±3mm. 6.镜架材质：PP、镜片材质：PC、PMMA、包装材质：防护袋。 7.具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节。 8.各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节。 |
| 31 |  | 手持电子助视器 | 1 | 1.显示屏尺寸：≥3.5寸。 2.放大倍数：2-24倍。 3.显示模式:≥4种。 4.具备画面定格/释放功能。 5.具备屏幕亮度/对比度调节功能。 6.支持阅读功能。 7.具有视频输出功能，可连接电视机显示，具有视频输出接口。 8.具有省电模式功能，助视器模式下3分钟无移动自动关机。 9.按键具有声音提示功能。 10.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置。 11.打卡关闭照明灯功能。 12.外置可拆卸电池便于更换，电池可连续不间断使用3.5小时。 13．电池电量不足时，容量图标闪烁提示。 |
| 32 | 家庭和其他场所的家具和适配件 | 多功能护理床 | 4 | 1、 规格尺寸2000*900*500mm±5mm, 2、 功能：起身、左右翻身、上曲腿、下曲腿、就餐、输液、洗头、洗脚、解便、静音轮、折叠护栏。 3、 参配及材质： （1） 背部可升降角度≥0-80，±5. （2） 腿部可升降角度≥整体上抬腿25度，整体下曲腿65度。 （3） 翻身角度（左右翻身）≥0-45，±5. （4） 床体载重＜260kg，不变形。 （5） 床框材料：40*80mm±3mm矩形方管，壁厚≥0.9mm，冷轧方管床架，表面静电粉末喷涂。 （6） 床面材料：优质冷轧方管厚度≥1.1mm。 （7） 床头床尾：采用高级工程材料ABS 床头尾板，加厚床头尾板带暗锁装置，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡查槽。 （8） 护栏：铝合金立柱、侧伏式护栏，可收缩放平，单式按键快速定位保险开关，整体建构合理，坚固耐用，且具有防夹手功能。 （9） 脚轮：125mm±3mm静音脚轮，配备4个制动脚轮，静音耐磨，稳定性强。 （10） 可伸缩不锈钢输液架。 （11） 便携式、就餐桌。 （12） 摇炳配置：侧面为一个摇炳可左右翻身，前段配置2个摇炳一个可起背一个可以抬腿和曲腿，便孔采用秒开装置。 4、 床垫：外形与病床尺寸配套，厚度≥60mm，半粽半棉床垫，带拉链，可拆洗，回弹性好，可长期保持床面干净卫生。 |
| 33 |  | 多功能床靠架 | 2 | 1.材质：高强度碳素钢管+网格布阻燃面料， 2，免安装，5档可调节，每档角度分别是65,55,45,35，25度，免安装.面料阻燃、免安装、五档可调、承重272斤±5kg;净重：3kg±0.5kg 毛重：3.6kg±51kg 3.折叠后总宽度为58cm±5cm,总长度为60cm±5cm,总高为7.5cm±5cm；网布底座尺寸：55*52CM±5cm 4.适用人群长期卧床人士、喜欢躺在床上看书看报人士。 |

2.供方提供的货物必须是响应文件“分项报价明细表”中明确的货物制造商或明确品牌的货物制造商原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，附完备的技术资料（如有）、装箱单（如有）、产品“三包”证书和产品合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求，并符合相关行业管理规定。“分项报价明细表”必须明确货物制造商或货物品牌。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）

年   月   日

三、商务部分

商务响应承诺

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺完全响应“第三篇  询价项目商务需求”规定全部内容，具体如下：

一、交货期、交货地点及验收方式

### （一）交货期

在采购合同签订后30个日历天内完成交货、组装。成交供应商未在约定交货期内完成交货、组装的，根据实际超期天数按300元/天处以违约金。

### （二）交货地点

交货地点：以采购人指定地点为准，站立架、多功能护理床等大件货品需送货至残疾人家庭。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在收货单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人指定地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐，由此产生的所有一切费用由成交供应商承担。

3.成交供应商应提供完备的技术资料（如有）、装箱单（如有）、产品“三包”证书和产品合格证等。

4.成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、配置参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.采购人顺利完成所有货物签收后，视为验收合格。

8.若因货物质量问题或型号错误导致采购人无法顺利完成配发的，成交供应商须无条件调换货物直至采购人采购的所有货物配发完成为止，由此产生的所有一切费用由成交供应商承担。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，供应商的报价为将“第二篇询价项目技术（质量）需求”的“项目一览表”明确货物的合格产品送达采购人指定地点的价格，包括但不限于：货物本身价值、包装费、装运费（含货物上车及运输费用）、货物到场的下货费用、安装调试费、培训费（包含个体上门培训的所有一切费用，包含但不限于人员差旅费、车费等）、质保期内的所有服务费（包含但不限于人员到场费、货物送修送回运输费、各种零配件费用、维修工时费等因质量问题而产生的所有一切费用）、各种应纳的税费、采购代理服务费、利润、完成合同明示或暗示的应由成交供应商承担的一切责任、义务和风险而产生的费用等所有一切费用。

三、货款结算与支付

（一）货款结算

结算货款=成交价

（二）货款支付：采购人验收合格后一次性支付结算货款的100%。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.产品质量保证期不低于壹年。

2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.中标供应商的产品质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场（远郊区3小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他商务要求内容

1、因本项目涉及特殊人群，采购人因个体人员实际情况要求成交供应商进行个体上门操作培训的，成交供应商须无条件接受，并承担上门操作培训的所有一切费用。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

供应商认为应该提供的其他资料，包含但不限于投标企业对公账户开户银行许可证或基本存款账户信息复印件加盖鲜章。

（结束）