## 封-2 招标控制价
封-2 | 室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 553,433.33
|  | (大写): | 伍拾伍万叁仟肆佰叁拾叁元叁角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12110.36
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟壹佰壹拾元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室内研学基地装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 404179.3
1.1 | A建筑工程 | 404179.3
2 | 措施项目费 | 29341.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12110.36
3 | 其他项目费 | 54000
4 | 规费 | 15235.2 |  | －
5 | 税金 | 50677.76 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 553,433.33
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室内研学基地装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 7302.15
2 | 施工组织措施项目 | 22038.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12110.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1238.55
措施项目费合计=1+2 |  | 29341.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:50mm厚C25细石混凝土 2.中层材料种类、厚度 :界面处理剂一道 .面层材料种类、厚度:3mm厚自流坪 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.铺自流坪，修复砂浆。 | m2 | 492.87 |  | 74.95 | 36940.61
2 | 040205006001 | 模拟路面标识线100 | [工作内容].基层清理 2.面层铺贴，固沙宝两遍，打磨，一底两面 | m | 142.6 |  | 6.48 | 924.05
3 | 040205006002 | 模拟路面标识线80 | [工作内容].基层清理 2.面层铺贴，固沙宝两遍，打磨，一底两面 | m | 67.9 |  | 5.56 | 377.52
4 | 040205006003 | 模拟路面标识线50 | [工作内容].基层清理 2.面层铺贴，固沙宝两遍，打磨，一底两面 | m | 91 |  | 5.11 | 465.01
5 | 040205007001 | 地面箭头标识 | [工作内容].基层清理 2.面层铺贴，固沙宝两遍，打磨，一底两面 | 个 | 36 |  | 3.04 | 109.44
6 | 010606006001 | 模拟驾驶地台基层 | [项目特征1.]1.50*50镀锌管焊接，焊缝处理。2.2mm隔音垫、2mm镀锌钢板、防锈油漆一底一面、玻镁板打底。3.自流平找平处理。 | m2 | 14 |  | 501.41 | 7019.74
7 | 020906001001 | 交通场景模拟图墙面 | [项目特征1.]75轻钢龙骨间距400；38穿心龙骨间距1000；木龙骨造型处防火漆处理、12厚度石膏板，15厚度玻镁板基层；填充防火棉，内置线路，定制交通模拟画面板，信号控制系统，灯光系统。 | m2 | 19.8 |  | 913.68 | 18090.86
8 | 011204001001 | 大屏钢制龙骨 | [项目特征1.]1.50*50镀锌管焊接，焊缝处理、防锈油漆一底一面 | m2 | 14.8 |  | 508.8 | 7530.24
本页小计 | [7 empty] | 71457.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 020906001002 | 大屏墙面基层 | [项目特征1.]75轻钢龙骨间距400；38穿心龙骨间距1000；木龙骨造型处防火漆处理、12厚度石膏板，15厚度玻镁板基层；填充防火棉，内置线路，定制交通模拟画面板，信号控制系统，灯光系统。 | m2 | 17.6 |  | 118.53 | 2086.13
10 | 011501006001 | 赛车服及周边展示柜 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.钢架做氟碳漆；3.不锈钢挂件做做氟碳漆。 | m2 | 26.8 |  | 457.88 | 12271.18
11 | 011501006002 | 脑感遥控展示台 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.0.8拉丝不锈钢踢脚；3.模拟道路沙盘、模型汽车、交通道具等。 | 个 | 1 |  | 3952.21 | 3952.21
12 | 011501006003 | 车模零配件展示柜 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.0.8拉丝不锈钢踢脚；3.模拟道路沙盘、模型汽车、交通道具等。 | m2 | 27 |  | 475.49 | 12838.23
13 | 011501006004 | 楼梯下嵌入式周边展示架 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.钢架做氟碳漆 | 个 | 3 |  | 3376.21 | 10128.63
14 | 010606008001 | 钢架楼梯 | [项目特征1.]12.钢架做氟碳漆，焊点防锈处理；预埋件300*300*1.2钢板、梯梁200*100*4矩管、踏步3mm花纹钢板、氟碳漆施工。 | 步 | 33 |  | 420.31 | 13870.23
15 | 011503001001 | 钢架楼梯栏杆 | [项目特征1.]12.钢架做氟碳漆，焊点防锈处理；立柱及扶手50*30*3矩管、上下横杆40*30*2矩管、小立柱20*20*1.2方管、面刷氟碳漆 | m | 40.8 |  | 230.23 | 9393.38
16 | 011102004001 | 玻璃廊桥 | [项目特征1.]预埋件300*300*12钢板、立柱200*200*6方管、主钢梁200*100*4矩管、次钢梁100*100*4方管、10+10钢化夹胶玻璃、钢架氟碳漆施工 | m2 | 17.1 |  | 1378.21 | 23567.39
17 | 011501006005 | 吧台墙面柜子 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.0.8拉丝不锈钢踢脚 | m2 | 10.4 |  | 475.49 | 4945.1
本页小计 | [7 empty] | 93052.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011501012001 | 吧台 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆两底两面；2.0.8拉丝不锈钢踢脚。3.1.5厚度米白色人造石台面。 | m | 3.1 |  | 993.36 | 3079.42
19 | 050305002001 | 休息区桌椅 | [项目特征1.]一桌四椅子，钢木结构。 | 套 | 2 |  | 1497.56 | 2995.12
20 | 050307019001 | 地面警示展示摆件 | [项目特征1.]1、交通施工摆件；锥形桶摆件，禁止通行摆件等等。 | 项 | 1 |  | 2313.03 | 2313.03
21 | 011204001002 | 微场景围栏基层 | [项目特征1.]1、砖砌基础面饰石材。 | m | 39.2 |  | 235.88 | 9246.5
22 | 011503001002 | 微场景围栏玻璃栏杆 | [项目特征1.]1、10+10双层夹胶钢化玻璃，2.钢槽预埋防锈处理。 | m | 39.2 |  | 321.1 | 12587.12
23 | 010403001001 | 微场景空间造景丘陵，路面等基础 | [项目特征1.]1、泥土、水泥、河沙、砾石、石块、砖块等，根据设计要求做场景基础布置。 | m2 | 79.9 |  | 224.8 | 17961.52
24 | 010403001002 | 微场景底层路面及路延 | [项目特征1.]1水泥、河沙、砾石、石块、砖块等，根据设计要求做场景路基，路面建设2.划线交通标识等。 | m | 29.1 |  | 674.4 | 19625.04
25 | 010403001003 | 微场景上层环道路面及路延 | [项目特征1.]预埋件300*300*12钢板、100*150*8加劲板、立柱φ100*5圆管、连接板100*300*6厚钢板、钢梁100*50*4矩管、环道铺设1.5厚钢板；2.划线交通标识等；3.路面基层1.5玻镁板铺贴3.隔音棉。4.路面找平做地坪漆处理5.不锈钢氟碳漆做路面围栏。 | m2 | 8.1 |  | 1038.11 | 8408.69
26 | 010403001004 | 微场景软装场景 | [项目特征1.]1.仿真植物、凉亭、假山、堡坎及桥洞装饰。2.楼房模型、塔吊模型。 | m2 | 79.9 |  | 472.08 | 37719.19
本页小计 | [7 empty] | 113935.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011302005001 | 天棚边缘吊顶 | [项目特征1.]1、50镀锌管骨架’膨胀螺栓上墙、防锈处理、轻钢龙骨，边角采用边角龙骨，含吊杆膨胀套等。2、造型吊顶及（平顶小于2m2以内，边吊宽度小于600mm）采用木龙骨并刷防火涂料。12mm厚纸面石膏板封面，沉头自攻螺钉固定，4、玻镁板基层处理。 | m | 72.6 |  | 94.52 | 6862.15
28 | 011407002001 | 天棚吊顶、墙面腻灰基层 | [项目特征1.]1、1、第一遍用专用线角粉找平，第二、三遍用专用腻子粉砂光打磨至平整。2、顶面裂纹和开线槽处贴专用嵌缝条或白布处理。天棚按展开面积计算。 | m2 | 421.6 |  | 21.92 | 9241.47
29 | 011407002002 | 天棚吊顶、墙面乳胶漆 | [项目特征1.]1、雅士利\立邦面漆两遍，。 2、天棚按展开面积计算。 | m2 | 421.6 |  | 18.36 | 7740.58
30 | 011407002003 | 原顶天花深灰色有机涂料喷涂 | [项目特征1.]1、雅士利\立邦喷涂两遍。 2、天棚按展开面积计算。 | m2 | 407.6 |  | 18.28 | 7450.93
31 | 011302001001 | 铝合金方通吊顶 | [项目特征1.]1、轻钢龙骨，含吊杆膨胀套等。2、80*60*1.2铝合金方通，间距80 | m2 | 195.4 |  | 121.83 | 23805.58
32 | 011302001002 | 铝格栅吊顶 | [项目特征1.]1、轻钢龙骨，含吊杆膨胀套等。2、10*30*0.4铝格栅，100*100间距。 | m2 | 151 |  | 69.45 | 10486.95
33 | 011302003001 | 圆形灯箱吊顶 | [项目特征1.]1、轻钢龙骨，含吊杆膨胀套等。2、15mm阻燃版基层，做防火漆处理3.面1.2厚度石膏板封面。3.定制LOGO白色软膜。 | 个 | 2 |  | 885.89 | 1771.78
34 | 050307009001 | 造型展示牌 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆，内刷防火漆处理2.面超K板知识详情介绍。 | 个 | 1 |  | 728.48 | 728.48
35 | 050307009002 | 展示板 | [项目特征1.]1、15mm密度板做烤漆，内刷防火漆处理2.面超K板知识详情介绍。 | 个 | 2 |  | 591.89 | 1183.78
本页小计 | [7 empty] | 69271.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 011207001001 | 包柱子 | [项目特征1.]1、木龙骨基层，刷防火漆。2.1.5阻燃版打底刷防火漆。3.面15密度板烤漆，做高楼造型。 | m2 | 34.4 |  | 252.74 | 8694.26
37 | 011207001002 | 出入口门头及立柱 | [项目特征1.]1、钢架基层，防锈处理；2.1.2不锈钢板面氟碳 | 套 | 2 |  | 1207.71 | 2415.42
38 | 011207001003 | LED大屏不锈钢包边 | [项目特征1.]1、黑钛不锈钢包边； | m | 16.2 |  | 31.42 | 509
39 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:详设计图纸 3.规格:详设计图纸 4.材质:符合设计及规范要求 5.接地方式:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 24.5 |  | 76.88 | 1883.56
40 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:详设计图纸 3.规格:详设计图纸 4.敷设方式:详设计图纸 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 526.56 |  | 11.22 | 5908
本页小计 | [7 empty] | 19410.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030411001002 | 电缆配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:详设计图纸 3.规格:详设计图纸 4.敷设方式:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 126.41 |  | 13.77 | 1740.67
42 | 030411004001 | 配线 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1195.17 |  | 2.14 | 2557.66
43 | 030502005001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.规格:详设计图纸 2.线缆对数:详设计图纸 3.敷设方式:详设计图纸 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 128.2 |  | 4.99 | 639.72
44 | 030411004002 | 电缆4*25+1*16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:详设计图纸 3.规格:详设计图纸 4.材质:详设计图纸 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 126.41 |  | 81.29 | 10275.87
本页小计 | [7 empty] | 15213.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 030404035001 | 防溅插座 | [项目特征] 1.名称:防贱插座2.材质:满足设计及规范要求3.规格:10A 250V。4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14 |  | 21.31 | 298.34
46 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A 250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 16.17 | 80.85
47 | 030404019001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A 250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 13.59 | 67.95
48 | 030404019002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A 250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 14.31 | 114.48
本页小计 | [7 empty] | 561.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
49 | 030404035003 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:10A 250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 21.31 | 63.93
50 | 030412001001 | 深防眩射灯 | [项目特征] 1.名称:深防眩射灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:嵌入格栅、方通安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 51 |  | 53.69 | 2738.19
51 | 030412001002 | 防眩筒灯 | [项目特征] 1.名称:防眩筒灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:嵌入格栅、方通安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 48 |  | 46.41 | 2227.68
52 | 030412001003 | 双头射灯 | [项目特征] 1.名称:双头射灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:嵌入格栅、方通安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24 |  | 57.32 | 1375.68
本页小计 | [7 empty] | 6405.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
53 | 030412001004 | 条形面灯 | [项目特征] 1.名称:条形面灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:嵌入格栅、方通安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 29 |  | 44.96 | 1303.84
54 | 030412001005 | 场地菱形工艺吊灯 | [项目特征] 1.名称:场地菱形工艺吊灯 2.型号:定做 3.规格:详设计 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 526.37 | 2631.85
55 | 030412001006 | 接待台工艺吊灯 | [项目特征] 1.名称:接待台工艺吊灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 468.19 | 468.19
56 | 030412001007 | 铝合金线性灯 | [项目特征] 1.名称:铝合金线性灯 2.型号:L01 3.规格:详设计 4.安装形式:嵌入式（顶棚，柜子，墙面，楼梯） [工作内容] 1.本体安装 | m | 303.3 |  | 34.51 | 10466.88
本页小计 | [7 empty] | 14870.76
合 计 | [7 empty] | 404179.3

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室内研学基地装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 7302.15
1 | 011701006001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:符合设计及规范要求，投标时综合考虑 2.搭设高度:符合设计及规范要求，投标时综合考虑 3.脚手架材质:符合设计及规范要求，投标时综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 2995.2 | 2995.2
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 4306.95 | 4306.95
本页小计 | [7 empty] | 7302.15
合 计 | [7 empty] | 7302.15

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室内研学基地装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 54000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 54000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室内研学基地装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 其他项目 | 项 | 36000
2 | LED屏 | 项 | 18000
合 计 |  |  | 54000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。