膜结构计算书

目      录

1 设计依据	3

2 结构信息	3

2.1 几何信息	3

2.2 设计参数	3

3 计算简图	3

4 材料信息	4

4.1 材料特性	4

4.2 材料统计	4

5 荷载与组合	5

5.1 荷载信息	5

5.2 荷载组合	10

6 周期与振型	11

6.1 周期与质量参与系数	11

7 非线性计算结果	11

7.1 非线性反力	11

7.2 非线性内力	17

7.3 包络膜应力	28

8 验算结果	29

8.1 杆件应力比限值分布图	29

8.2 杆件应力比分布图	30

8.3 杆件验算结果云图	30

8.4 膜面验算结果	50

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 结构信息

  - 几何信息

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 三级 | 三级 |

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |
| 2 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 无 | 无 | 无 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |
| 钢丝绳1570(G)-1 | 钢丝绳1570(G) | 190.000 | 0.000 | 1.20e-05 | 按规范 | 1.25e-05 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | φ60x3 | Q235B-1 | 198 | 132.247 | 557.701 |
| 2 | φ76x4 | Q235B-1 | 76 | 99.165 | 704.321 |
| 3 | φ114x4 | Q235B-1 | 22 | 78.582 | 852.701 |
| 4 | φ140x5 | Q235B-1 | 120 | 226.857 | 3776.378 |
| 5 | φ159x6 | Q235B-1 | 4 | 35.311 | 799.419 |
| 6 | φ219x6 | Q235B-1 | 132 | 127.879 | 4030.413 |
| 7 | φ450x12 | Q235B-1 | 8 | 36.909 | 4784.112 |
|  |  |  | 560 根 | 736.950 m | 15505 kg |

| 索汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 6x19M-φ16(G) | 钢丝绳1570(G)-1 | 144 | 85.939 | 91.080 |
|  |  |  | 144 根 | 85.939 m | 91 kg |

- 荷载与组合

  - 荷载信息

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | 数值 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -0.500 | -0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -0.400 | -0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -1.500 | -1.500 | 0.000 | 0.000 |

(2)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.020 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 活 | 1 | 0.300 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 风 | 2 | 0.350 | -0.800 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 4 | 风 | 2 | 0.350 | -1.300 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 5 | 风 | 2 | 0.350 | 0.800 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 6 | 风 | 2 | 0.350 | -0.500 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 7 | 风 | 3 | 0.350 | -1.300 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 8 | 风 | 3 | 0.350 | 0.600 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 9 | 风 | 3 | 0.350 | 0.300 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 10 | 风 | 3 | 0.350 | 0.800 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 11 | 风 | 3 | 0.350 | -0.500 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 12 | 风 | 4 | 0.350 | -1.300 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 13 | 风 | 4 | 0.350 | -0.500 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| 14 | 风 | 4 | 0.350 | 0.800 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | -0.500 | -0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 均布荷载 | Z | -0.400 | -0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 均布荷载 | Z | -1.500 | -1.500 | 0.000 | 0.000 |

恒荷载工况0单元荷载分布图（整体）

(2)恒荷载0膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.020 | 否 |

恒荷载工况0膜面导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.300 | 否 |

活荷载工况1膜面导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.35(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.02

参考点高度Z0（m）：0.00

      - 风荷载2

(1)风荷载2膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.350 | -0.800 | 1.500 |
| 2 | 0.350 | -1.300 | 1.500 |
| 3 | 0.350 | 0.800 | 1.500 |
| 4 | 0.350 | -0.500 | 1.500 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

      - 风荷载3

(1)风荷载3膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.350 | -1.300 | 1.500 |
| 2 | 0.350 | 0.600 | 1.500 |
| 3 | 0.350 | 0.300 | 1.500 |
| 4 | 0.350 | 0.800 | 1.500 |
| 5 | 0.350 | -0.500 | 1.500 |

风荷载工况3体型系数分布图（整体）

      - 风荷载4

(1)风荷载4膜面导荷载

| 膜面荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.350 | -1.300 | 1.500 |
| 2 | 0.350 | -0.500 | 1.500 |
| 3 | 0.350 | 0.800 | 1.500 |

风荷载工况4体型系数分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：7度0.10g

场地类别：Ⅱ类

设计地震分组：第二组

特征周期值(s)：0.4

多遇水平地震影响系数最大值：0.08

罕遇水平地震影响系数最大值：0.5

计算振型数：9

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态

(2) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(3) 1.300 恒载 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(4) 1.300 恒载 + 1.50风载4 + 1.000 初始态

(5) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态

(6) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载3 + 1.000 初始态

(7) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载4 + 1.000 初始态

(8) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(9) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(10) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载4 + 1.000 初始态

(11) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态

(12) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载3 + 1.000 初始态

(13) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载4 + 1.000 初始态

(14) 1.300 恒载 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态

(15) 1.000 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(16) 1.000 恒载 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(17) 1.000 恒载 + 1.50风载4 + 1.000 初始态

(18) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震 + 1.000 初始态

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.971 | 53.775% | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 0.749 | 0.000% | 44.491% | 21.466% |
| 3 | 0.709 | 0.000% | 0.029% | 0.151% |
| 4 | 0.708 | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
| 5 | 0.707 | 0.000% | 0.088% | 1.272% |
| 6 | 0.681 | 4.072% | 0.000% | 0.000% |
| 7 | 0.652 | 0.000% | 0.017% | 0.004% |
| 8 | 0.642 | 0.338% | 0.005% | 0.001% |
| 9 | 0.641 | 0.000% | 1.300% | 0.342% |
| 合计 |  | 58.187% | 45.931% | 23.237% |

- 非线性计算结果

  - 非线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 非线性组合最不利反力表(承载能力)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 307 | N1最大 | 7 | 1 | 0.130 | -17.325 | -225.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N2最大 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N3最大 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M1最大 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M2最大 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M3最大 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N1最小 | 6 | 1 | -0.084 | -17.249 | -221.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N2最小 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N3最小 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M1最小 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M2最小 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M3最小 | 1 | 1 | 0.068 | -24.994 | -333.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N1最大 | 6 | 1 | 0.008 | -22.138 | -292.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N2最大 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N3最大 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M1最大 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M2最大 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M3最大 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N1最小 | 7 | 1 | -0.130 | -17.325 | -225.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N2最小 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N3最小 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M1最小 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M2最小 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M3最小 | 1 | 1 | -0.068 | -24.994 | -333.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N1最大 | 5 | 1 | 0.006 | -22.236 | -288.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N2最大 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N3最大 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M1最大 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M2最大 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M3最大 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N1最小 | 6 | 1 | -0.065 | -18.168 | -234.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N2最小 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N3最小 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M1最小 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M2最小 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M3最小 | 1 | 1 | 0.004 | -27.275 | -366.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N1最大 | 7 | 1 | 0.004 | -18.918 | -247.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N2最大 | 16 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N3最大 | 16 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M1最大 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M2最大 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M3最大 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N1最小 | 6 | 1 | -0.058 | -19.752 | -256.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N2最小 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N3最小 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M1最小 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M2最小 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M3最小 | 1 | 1 | -0.004 | -27.279 | -366.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | N1最大 | 10 | 1 | 0.503 | 10.364 | 165.479 | -71.190 | 2.902 | -14.447 |
| 8 | N2最大 | 1 | 1 | 0.146 | 25.492 | 435.684 | -196.116 | 0.955 | -2.229 |
| 8 | N3最大 | 1 | 1 | 0.146 | 25.492 | 435.684 | -196.116 | 0.955 | -2.229 |
| 8 | M1最大 | 16 | 1 | -6.902 | -11.016 | 14.764 | 134.229 | -29.795 | -18.032 |
| 8 | M2最大 | 10 | 1 | 0.503 | 10.364 | 165.479 | -71.190 | 2.902 | -14.447 |
| 8 | M3最大 | 15 | 1 | -1.250 | -10.301 | 2.865 | 66.166 | -2.449 | 3.743 |
| 8 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.146 | 25.492 | 435.684 | -196.116 | 0.955 | -2.229 |
| 8 | N1最小 | 16 | 1 | -6.902 | -11.016 | 14.764 | 134.229 | -29.795 | -18.032 |
| 8 | N2最小 | 3 | 1 | -6.871 | -11.319 | 29.944 | 77.024 | -29.842 | -14.222 |
| 8 | N3最小 | 15 | 1 | -1.250 | -10.301 | 2.865 | 66.166 | -2.449 | 3.743 |
| 8 | M1最小 | 1 | 1 | 0.146 | 25.492 | 435.684 | -196.116 | 0.955 | -2.229 |
| 8 | M2最小 | 3 | 1 | -6.871 | -11.319 | 29.944 | 77.024 | -29.842 | -14.222 |
| 8 | M3最小 | 16 | 1 | -6.902 | -11.016 | 14.764 | 134.229 | -29.795 | -18.032 |
| 6 | N1最大 | 2 | 1 | 1.299 | -9.568 | 23.946 | 43.437 | 2.594 | -3.780 |
| 6 | N2最大 | 1 | 1 | -0.146 | 25.506 | 435.676 | -196.187 | -0.956 | 2.200 |
| 6 | N3最大 | 1 | 1 | -0.146 | 25.506 | 435.676 | -196.187 | -0.956 | 2.200 |
| 6 | M1最大 | 15 | 1 | 1.247 | -10.281 | 2.848 | 66.063 | 2.437 | -3.788 |
| 6 | M2最大 | 2 | 1 | 1.299 | -9.568 | 23.946 | 43.437 | 2.594 | -3.780 |
| 6 | M3最大 | 10 | 1 | -0.504 | 10.374 | 165.455 | -71.235 | -2.905 | 14.429 |
| 6 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.146 | 25.506 | 435.676 | -196.187 | -0.956 | 2.200 |
| 6 | N1最小 | 9 | 1 | -6.735 | 16.461 | 278.646 | -122.833 | -32.980 | -18.587 |
| 6 | N2最小 | 15 | 1 | 1.247 | -10.281 | 2.848 | 66.063 | 2.437 | -3.788 |
| 6 | N3最小 | 15 | 1 | 1.247 | -10.281 | 2.848 | 66.063 | 2.437 | -3.788 |
| 6 | M1最小 | 1 | 1 | -0.146 | 25.506 | 435.676 | -196.187 | -0.956 | 2.200 |
| 6 | M2最小 | 9 | 1 | -6.735 | 16.461 | 278.646 | -122.833 | -32.980 | -18.587 |
| 6 | M3最小 | 16 | 1 | -6.388 | 2.511 | 67.968 | -21.092 | -32.010 | -20.326 |
| 4 | N1最大 | 15 | 1 | 0.307 | -16.578 | 22.245 | 77.256 | 1.272 | -0.956 |
| 4 | N2最大 | 1 | 1 | 0.043 | 26.797 | 476.947 | -210.481 | 0.310 | -0.567 |
| 4 | N3最大 | 1 | 1 | 0.043 | 26.797 | 476.947 | -210.481 | 0.310 | -0.567 |
| 4 | M1最大 | 16 | 1 | -6.982 | -6.010 | -1.519 | 87.049 | -31.183 | -14.537 |
| 4 | M2最大 | 15 | 1 | 0.307 | -16.578 | 22.245 | 77.256 | 1.272 | -0.956 |
| 4 | M3最大 | 10 | 1 | 0.261 | 15.420 | 186.576 | -99.311 | 1.271 | 0.446 |
| 4 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.043 | 26.797 | 476.947 | -210.481 | 0.310 | -0.567 |
| 4 | N1最小 | 9 | 1 | -7.189 | 1.865 | 145.530 | -29.147 | -32.480 | -9.282 |
| 4 | N2最小 | 15 | 1 | 0.307 | -16.578 | 22.245 | 77.256 | 1.272 | -0.956 |
| 4 | N3最小 | 16 | 1 | -6.982 | -6.010 | -1.519 | 87.049 | -31.183 | -14.537 |
| 4 | M1最小 | 1 | 1 | 0.043 | 26.797 | 476.947 | -210.481 | 0.310 | -0.567 |
| 4 | M2最小 | 9 | 1 | -7.189 | 1.865 | 145.530 | -29.147 | -32.480 | -9.282 |
| 4 | M3最小 | 16 | 1 | -6.982 | -6.010 | -1.519 | 87.049 | -31.183 | -14.537 |
| 2 | N1最大 | 14 | 1 | -0.014 | 20.000 | 355.823 | -153.489 | -0.150 | 0.639 |
| 2 | N2最大 | 1 | 1 | -0.042 | 26.747 | 477.026 | -210.248 | -0.310 | 0.556 |
| 2 | N3最大 | 1 | 1 | -0.042 | 26.747 | 477.026 | -210.248 | -0.310 | 0.556 |
| 2 | M1最大 | 15 | 1 | -0.309 | -16.636 | 22.354 | 77.519 | -1.283 | 0.934 |
| 2 | M2最大 | 14 | 1 | -0.014 | 20.000 | 355.823 | -153.489 | -0.150 | 0.639 |
| 2 | M3最大 | 8 | 1 | -0.155 | -2.685 | 248.737 | -23.972 | -0.747 | 0.977 |
| 2 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.042 | 26.747 | 477.026 | -210.248 | -0.310 | 0.556 |
| 2 | N1最小 | 3 | 1 | -8.055 | -2.801 | 36.319 | 10.130 | -35.645 | -13.552 |
| 2 | N2最小 | 15 | 1 | -0.309 | -16.636 | 22.354 | 77.519 | -1.283 | 0.934 |
| 2 | N3最小 | 16 | 1 | -8.041 | -4.094 | 4.501 | 46.874 | -35.478 | -17.781 |
| 2 | M1最小 | 1 | 1 | -0.042 | 26.747 | 477.026 | -210.248 | -0.310 | 0.556 |
| 2 | M2最小 | 3 | 1 | -8.055 | -2.801 | 36.319 | 10.130 | -35.645 | -13.552 |
| 2 | M3最小 | 16 | 1 | -8.041 | -4.094 | 4.501 | 46.874 | -35.478 | -17.781 |
| 非线性组合最不利反力表(正常使用)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 307 | N1最大 | 7 | 1 | 0.069 | -13.006 | -166.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N2最大 | 3 | 1 | 0.000 | -0.066 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N3最大 | 3 | 1 | 0.000 | -0.066 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M1最大 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M2最大 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M3最大 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N1最小 | 6 | 1 | -0.045 | -12.942 | -164.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N2最小 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | N3最小 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M1最小 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M2最小 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 307 | M3最小 | 1 | 1 | 0.031 | -18.327 | -238.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N1最大 | 6 | 1 | 0.008 | -16.352 | -211.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N2最大 | 4 | 1 | -0.004 | -0.716 | -7.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N3最大 | 4 | 1 | -0.004 | -0.716 | -7.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M1最大 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M2最大 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M3最大 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N1最小 | 7 | 1 | -0.069 | -13.006 | -166.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N2最小 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | N3最小 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M1最小 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M2最小 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 306 | M3最小 | 1 | 1 | -0.031 | -18.328 | -238.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N1最大 | 8 | 1 | 0.003 | -11.607 | -144.948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N2最大 | 3 | 1 | -0.005 | -1.275 | -14.718 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N3最大 | 3 | 1 | -0.005 | -1.275 | -14.718 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M1最大 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M2最大 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M3最大 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N1最小 | 6 | 1 | -0.033 | -13.866 | -176.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N2最小 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | N3最小 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M1最小 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M2最小 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 305 | M3最小 | 1 | 1 | 0.002 | -20.183 | -263.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N1最大 | 7 | 1 | 0.002 | -14.428 | -185.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N2最大 | 4 | 1 | 0.000 | -2.061 | -24.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N3最大 | 4 | 1 | 0.000 | -2.061 | -24.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M1最大 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M2最大 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M3最大 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N1最小 | 6 | 1 | -0.029 | -14.958 | -191.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N2最小 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | N3最小 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M1最小 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M2最小 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 304 | M3最小 | 1 | 1 | -0.002 | -20.185 | -263.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | N1最大 | 10 | 1 | 0.329 | 8.196 | 132.796 | -56.699 | 1.992 | -10.382 |
| 8 | N2最大 | 1 | 1 | 0.077 | 18.705 | 312.916 | -140.123 | 0.608 | -1.159 |
| 8 | N3最大 | 1 | 1 | 0.077 | 18.705 | 312.916 | -140.123 | 0.608 | -1.159 |
| 8 | M1最大 | 3 | 1 | -4.678 | -7.706 | 26.080 | 35.781 | -20.046 | -7.656 |
| 8 | M2最大 | 10 | 1 | 0.329 | 8.196 | 132.796 | -56.699 | 1.992 | -10.382 |
| 8 | M3最大 | 2 | 1 | -0.956 | -4.963 | 39.143 | 18.945 | -1.859 | 3.376 |
| 8 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.077 | 18.705 | 312.916 | -140.123 | 0.608 | -1.159 |
| 8 | N1最小 | 3 | 1 | -4.678 | -7.706 | 26.080 | 35.781 | -20.046 | -7.656 |
| 8 | N2最小 | 3 | 1 | -4.678 | -7.706 | 26.080 | 35.781 | -20.046 | -7.656 |
| 8 | N3最小 | 3 | 1 | -4.678 | -7.706 | 26.080 | 35.781 | -20.046 | -7.656 |
| 8 | M1最小 | 1 | 1 | 0.077 | 18.705 | 312.916 | -140.123 | 0.608 | -1.159 |
| 8 | M2最小 | 3 | 1 | -4.678 | -7.706 | 26.080 | 35.781 | -20.046 | -7.656 |
| 8 | M3最小 | 10 | 1 | 0.329 | 8.196 | 132.796 | -56.699 | 1.992 | -10.382 |
| 6 | N1最大 | 2 | 1 | 0.954 | -4.945 | 39.123 | 18.857 | 1.851 | -3.419 |
| 6 | N2最大 | 1 | 1 | -0.077 | 18.714 | 312.913 | -140.167 | -0.609 | 1.138 |
| 6 | N3最大 | 1 | 1 | -0.077 | 18.714 | 312.913 | -140.167 | -0.609 | 1.138 |
| 6 | M1最大 | 2 | 1 | 0.954 | -4.945 | 39.123 | 18.857 | 1.851 | -3.419 |
| 6 | M2最大 | 2 | 1 | 0.954 | -4.945 | 39.123 | 18.857 | 1.851 | -3.419 |
| 6 | M3最大 | 10 | 1 | -0.329 | 8.204 | 132.776 | -56.734 | -1.994 | 10.367 |
| 6 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.077 | 18.714 | 312.913 | -140.167 | -0.609 | 1.138 |
| 6 | N1最小 | 9 | 1 | -4.431 | 12.552 | 208.424 | -92.041 | -21.804 | -13.198 |
| 6 | N2最小 | 2 | 1 | 0.954 | -4.945 | 39.123 | 18.857 | 1.851 | -3.419 |
| 6 | N3最小 | 4 | 1 | -0.113 | 2.554 | 36.684 | -14.450 | -1.198 | 6.661 |
| 6 | M1最小 | 1 | 1 | -0.077 | 18.714 | 312.913 | -140.167 | -0.609 | 1.138 |
| 6 | M2最小 | 9 | 1 | -4.431 | 12.552 | 208.424 | -92.041 | -21.804 | -13.198 |
| 6 | M3最小 | 9 | 1 | -4.431 | 12.552 | 208.424 | -92.041 | -21.804 | -13.198 |
| 4 | N1最大 | 2 | 1 | 0.200 | -5.972 | 95.802 | 15.708 | 0.880 | -0.781 |
| 4 | N2最大 | 1 | 1 | 0.031 | 19.817 | 344.907 | -151.256 | 0.226 | -0.497 |
| 4 | N3最大 | 1 | 1 | 0.031 | 19.817 | 344.907 | -151.256 | 0.226 | -0.497 |
| 4 | M1最大 | 2 | 1 | 0.200 | -5.972 | 95.802 | 15.708 | 0.880 | -0.781 |
| 4 | M2最大 | 10 | 1 | 0.183 | 12.030 | 152.162 | -78.432 | 0.903 | 0.221 |
| 4 | M3最大 | 10 | 1 | 0.183 | 12.030 | 152.162 | -78.432 | 0.903 | 0.221 |
| 4 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.031 | 19.817 | 344.907 | -151.256 | 0.226 | -0.497 |
| 4 | N1最小 | 9 | 1 | -4.767 | 2.813 | 124.802 | -30.904 | -21.502 | -6.252 |
| 4 | N2最小 | 2 | 1 | 0.200 | -5.972 | 95.802 | 15.708 | 0.880 | -0.781 |
| 4 | N3最小 | 3 | 1 | -4.652 | -3.010 | 30.763 | 11.395 | -20.853 | -5.946 |
| 4 | M1最小 | 1 | 1 | 0.031 | 19.817 | 344.907 | -151.256 | 0.226 | -0.497 |
| 4 | M2最小 | 9 | 1 | -4.767 | 2.813 | 124.802 | -30.904 | -21.502 | -6.252 |
| 4 | M3最小 | 9 | 1 | -4.767 | 2.813 | 124.802 | -30.904 | -21.502 | -6.252 |
| 2 | N1最大 | 14 | 1 | -0.023 | 15.631 | 274.132 | -117.940 | -0.165 | 0.556 |
| 2 | N2最大 | 1 | 1 | -0.031 | 19.786 | 344.954 | -151.113 | -0.226 | 0.490 |
| 2 | N3最大 | 1 | 1 | -0.031 | 19.786 | 344.954 | -151.113 | -0.226 | 0.490 |
| 2 | M1最大 | 2 | 1 | -0.202 | -6.032 | 95.898 | 15.985 | -0.887 | 0.762 |
| 2 | M2最大 | 14 | 1 | -0.023 | 15.631 | 274.132 | -117.940 | -0.165 | 0.556 |
| 2 | M3最大 | 8 | 1 | -0.136 | -0.131 | 193.548 | -27.837 | -0.636 | 0.799 |
| 2 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.031 | 19.786 | 344.954 | -151.113 | -0.226 | 0.490 |
| 2 | N1最小 | 3 | 1 | -5.391 | 0.355 | 60.975 | -9.209 | -23.923 | -7.725 |
| 2 | N2最小 | 2 | 1 | -0.202 | -6.032 | 95.898 | 15.985 | -0.887 | 0.762 |
| 2 | N3最小 | 4 | 1 | -0.162 | 5.602 | 55.166 | -32.158 | -0.784 | 0.025 |
| 2 | M1最小 | 1 | 1 | -0.031 | 19.786 | 344.954 | -151.113 | -0.226 | 0.490 |
| 2 | M2最小 | 3 | 1 | -5.391 | 0.355 | 60.975 | -9.209 | -23.923 | -7.725 |
| 2 | M3最小 | 9 | 1 | -5.257 | 6.096 | 155.046 | -51.567 | -23.554 | -7.757 |

  - 非线性内力

    - 非线性组合包络（承载能力）

非线性承载能力轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 549 | 1 | 1 | 0.000 | 368.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 550 | 1 | 1 | 0.000 | 368.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 551 | 1 | 1 | 0.000 | 335.872 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 552 | 1 | 1 | 0.000 | 335.868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 102 | 1 | 1 | 0.000 | 187.026 | 5.810 | 0.276 | 0.023 | -0.123 | 2.567 |
| 6 | 105 | 1 | 1 | 0.000 | 186.930 | 5.812 | -0.284 | -0.024 | 0.125 | 2.567 |
| 7 | 545 | 1 | 1 | 0.000 | 186.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 546 | 1 | 1 | 0.000 | 186.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 101 | 1 | 1 | 0.000 | 185.912 | 8.894 | 0.321 | 0.022 | -0.290 | 7.191 |
| 10 | 104 | 1 | 1 | 0.000 | 185.817 | 8.895 | -0.336 | -0.023 | 0.300 | 7.192 |

非线性承载能力轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -470.193 | 0.044 | 29.117 | 0.557 | -25.578 | 0.048 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -470.113 | -0.044 | 29.168 | -0.568 | -25.758 | -0.049 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -428.867 | -0.158 | 27.509 | -2.231 | -26.688 | -0.288 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -428.859 | 0.159 | 27.524 | 2.202 | -26.738 | 0.290 |
| 5 | 182 | 1 | 1 | 0.000 | -305.183 | 1.203 | 0.084 | -0.020 | -0.109 | 2.201 |
| 6 | 174 | 1 | 1 | 0.000 | -305.157 | 1.200 | -0.087 | 0.020 | 0.112 | 2.199 |
| 7 | 190 | 1 | 1 | 0.000 | -277.973 | 1.114 | -1.313 | 0.331 | 1.745 | 2.030 |
| 8 | 198 | 1 | 1 | 0.000 | -277.955 | 1.113 | 1.316 | -0.332 | -1.749 | 2.029 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | -234.021 | 0.326 | -24.383 | 0.323 | 28.388 | 0.226 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | -233.999 | -0.322 | -24.538 | -0.324 | 28.558 | -0.222 |

非线性承载能力弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 8.100 | -470.113 | -0.044 | 29.168 | -0.568 | 210.481 | 0.310 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 8.100 | -470.193 | 0.044 | 29.117 | 0.557 | 210.248 | -0.310 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 8.100 | -428.859 | 0.159 | 27.524 | 2.202 | 196.187 | -0.994 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 8.100 | -428.867 | -0.158 | 27.509 | -2.231 | 196.116 | 0.993 |
| 5 | 6 | 17 | 1 | 0.000 | -18.016 | -0.849 | -62.817 | -0.063 | 69.891 | -0.854 |
| 6 | 5 | 17 | 1 | 0.000 | -17.975 | 0.853 | -62.669 | 0.063 | 69.726 | 0.858 |
| 7 | 7 | 17 | 1 | 0.000 | -20.550 | 1.957 | -60.639 | 8.437 | 67.217 | 2.782 |
| 8 | 8 | 17 | 1 | 0.000 | -20.533 | -1.952 | -60.575 | -8.451 | 67.146 | -2.780 |
| 9 | 86 | 8 | 1 | 0.000 | -23.775 | -0.384 | -19.075 | -0.127 | 24.315 | -1.042 |
| 10 | 97 | 10 | 1 | 0.000 | 48.582 | 5.187 | -13.888 | -0.902 | 18.633 | 4.803 |

非线性承载能力弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 4 | 16 | 1 | 8.100 | -9.540 | 6.922 | -11.070 | -18.150 | -134.202 | -29.848 |
| 2 | 2 | 16 | 1 | 8.100 | 6.701 | 6.983 | -5.970 | -14.639 | -87.030 | -31.190 |
| 3 | 1 | 15 | 1 | 8.100 | -17.154 | 0.309 | -16.690 | 0.932 | -77.519 | -1.283 |
| 4 | 3 | 17 | 1 | 0.000 | -14.495 | 0.224 | 2.661 | 9.169 | -72.022 | 0.019 |
| 5 | 5 | 15 | 1 | 0.000 | -2.696 | 1.263 | 52.894 | 0.483 | -56.582 | 1.388 |
| 6 | 6 | 15 | 1 | 0.000 | -2.671 | -1.249 | 52.716 | -0.488 | -56.385 | -1.374 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 0.000 | -1.892 | 0.029 | 32.488 | 4.570 | -33.981 | 4.076 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 0.000 | -1.901 | -0.015 | 32.433 | -4.602 | -33.918 | -4.067 |
| 9 | 153 | 16 | 1 | 0.000 | 12.824 | 1.079 | 21.187 | -0.186 | -25.426 | 1.557 |
| 10 | 89 | 8 | 1 | 0.000 | -23.889 | -0.395 | 19.032 | 0.127 | -24.381 | -1.044 |

非线性承载能力弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -29.617 | 8.078 | -2.842 | -13.603 | 12.910 | 29.800 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0.000 | -1.674 | 25.524 | 12.169 | -6.724 | -12.724 | 28.797 |
| 3 | 6 | 9 | 1 | 0.000 | -61.513 | 23.912 | 11.632 | -4.164 | -12.510 | 26.529 |
| 4 | 2 | 9 | 1 | 0.000 | -138.834 | 7.277 | 1.828 | -9.311 | 14.349 | 26.483 |
| 5 | 4 | 16 | 1 | 0.000 | -9.540 | 6.922 | -11.070 | -18.150 | -44.535 | 26.219 |
| 6 | 7 | 9 | 1 | 0.000 | -133.843 | 25.675 | -15.428 | -12.449 | 17.750 | 25.370 |
| 7 | 3 | 9 | 1 | 0.000 | -271.907 | 6.904 | 17.137 | -18.591 | -15.947 | 23.033 |
| 8 | 8 | 16 | 1 | 0.000 | -9.762 | 18.085 | -37.406 | -8.915 | 41.379 | 22.465 |
| 9 | 13 | 9 | 1 | 0.000 | -24.542 | 10.125 | 1.498 | -0.894 | -1.278 | 13.533 |
| 10 | 103 | 1 | 1 | 0.000 | 184.603 | 12.010 | -0.402 | -0.019 | 0.509 | 13.437 |

非线性承载能力弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 8.100 | -29.617 | 8.078 | -2.842 | -13.603 | -10.107 | -35.632 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | 8.100 | -271.907 | 6.904 | 17.137 | -18.591 | 122.857 | -32.891 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 8.100 | -138.834 | 7.277 | 1.828 | -9.311 | 29.160 | -32.461 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 8.100 | -23.206 | 6.896 | -11.396 | -14.286 | -77.002 | -29.869 |
| 5 | 6 | 18 | 2 | 0.000 | -135.262 | -6.160 | -14.180 | 1.062 | 16.644 | -6.757 |
| 6 | 8 | 14 | 2 | 0.000 | -163.706 | -6.870 | -24.629 | 2.076 | 28.772 | -6.494 |
| 7 | 5 | 14 | 2 | 0.000 | -172.225 | -5.736 | -15.134 | 1.808 | 17.894 | -6.432 |
| 8 | 129 | 1 | 1 | 0.000 | -32.248 | -5.379 | 0.259 | -0.129 | -0.111 | -5.880 |
| 9 | 137 | 1 | 1 | 0.000 | -32.200 | -5.378 | -0.273 | 0.121 | 0.118 | -5.878 |
| 10 | 162 | 10 | 1 | 0.000 | -33.262 | -4.959 | -0.463 | 0.119 | 0.234 | -5.611 |

    - 非线性组合包络（正常使用）

非线性正常使用轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 549 | 1 | 1 | 0.000 | 265.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 550 | 1 | 1 | 0.000 | 265.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 551 | 1 | 1 | 0.000 | 240.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 552 | 1 | 1 | 0.000 | 240.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 102 | 1 | 1 | 0.000 | 134.941 | 4.267 | 0.277 | 0.022 | -0.117 | 1.876 |
| 6 | 105 | 1 | 1 | 0.000 | 134.881 | 4.268 | -0.282 | -0.023 | 0.118 | 1.876 |
| 7 | 101 | 1 | 1 | 0.000 | 133.808 | 6.446 | 0.312 | 0.021 | -0.279 | 5.228 |
| 8 | 104 | 1 | 1 | 0.000 | 133.747 | 6.447 | -0.322 | -0.022 | 0.286 | 5.229 |
| 9 | 545 | 1 | 1 | 0.000 | 133.737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 546 | 1 | 1 | 0.000 | 133.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非线性正常使用轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -339.741 | 0.032 | 20.877 | 0.490 | -17.978 | 0.030 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -339.693 | -0.032 | 20.908 | -0.497 | -18.088 | -0.031 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -307.711 | -0.082 | 19.623 | -1.160 | -18.814 | -0.032 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -307.708 | 0.082 | 19.632 | 1.139 | -18.844 | 0.033 |
| 5 | 182 | 1 | 1 | 0.000 | -220.690 | 0.857 | 0.081 | -0.019 | -0.104 | 1.580 |
| 6 | 174 | 1 | 1 | 0.000 | -220.673 | 0.855 | -0.083 | 0.019 | 0.107 | 1.579 |
| 7 | 190 | 1 | 1 | 0.000 | -199.892 | 0.790 | -0.971 | 0.245 | 1.292 | 1.449 |
| 8 | 198 | 1 | 1 | 0.000 | -199.878 | 0.790 | 0.973 | -0.246 | -1.294 | 1.448 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | -167.922 | 0.242 | -17.221 | 0.298 | 20.066 | 0.180 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | -167.908 | -0.240 | -17.316 | -0.298 | 20.170 | -0.178 |

非线性正常使用弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 8.100 | -339.693 | -0.032 | 20.908 | -0.497 | 151.256 | 0.226 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 8.100 | -339.741 | 0.032 | 20.877 | 0.490 | 151.113 | -0.226 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 8.100 | -307.708 | 0.082 | 19.632 | 1.139 | 140.167 | -0.630 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 8.100 | -307.711 | -0.082 | 19.623 | -1.160 | 140.123 | 0.629 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 0.000 | -116.574 | -0.449 | -19.350 | 0.016 | 22.420 | -0.384 |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 0.000 | -116.581 | 0.452 | -19.270 | -0.018 | 22.331 | 0.386 |
| 7 | 7 | 14 | 1 | 0.000 | -124.117 | 5.278 | -18.295 | -1.980 | 21.475 | 4.707 |
| 8 | 8 | 14 | 2 | 0.000 | -124.115 | -5.277 | -18.281 | 1.970 | 21.458 | -4.707 |
| 9 | 86 | 8 | 1 | 0.000 | -19.816 | -0.420 | -13.781 | -0.083 | 17.694 | -0.868 |
| 10 | 149 | 9 | 1 | 0.000 | 13.079 | 1.602 | -11.518 | -1.116 | 14.251 | 1.486 |

非线性正常使用弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8.100 | -20.914 | 4.690 | -7.746 | -7.684 | -35.772 | -20.052 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0.000 | -41.864 | 0.724 | 31.349 | 0.429 | -33.011 | 0.854 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0.000 | -41.846 | -0.713 | 31.167 | -0.432 | -32.810 | -0.842 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 0.000 | -1.119 | 11.969 | 22.207 | -3.186 | -24.784 | 15.307 |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 0.000 | -11.391 | 0.382 | 20.633 | -4.107 | -21.294 | -2.860 |
| 6 | 2 | 7 | 1 | 0.000 | -248.033 | -0.118 | 17.340 | 0.094 | -21.159 | -0.340 |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 0.000 | -248.073 | 0.118 | 17.313 | -0.104 | -21.065 | 0.339 |
| 8 | 3 | 14 | 1 | 0.000 | -246.004 | 1.035 | 17.466 | -2.943 | -20.988 | 3.124 |
| 9 | 153 | 3 | 1 | 0.000 | 25.993 | 1.526 | 16.220 | 0.852 | -18.650 | 1.984 |
| 10 | 89 | 8 | 1 | 0.000 | -19.901 | -0.429 | 13.735 | 0.083 | -17.742 | -0.869 |

非线性正常使用弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -55.825 | 5.416 | 0.298 | -7.755 | 6.804 | 19.959 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0.000 | -19.042 | 17.214 | 6.563 | -3.795 | -6.585 | 19.378 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | -20.914 | 4.690 | -7.746 | -7.684 | 26.976 | 17.942 |
| 4 | 2 | 9 | 1 | 0.000 | -119.653 | 4.817 | 2.775 | -6.272 | 8.432 | 17.527 |
| 5 | 6 | 9 | 1 | 0.000 | -53.996 | 15.779 | 6.756 | -2.842 | -7.102 | 17.516 |
| 6 | 7 | 9 | 1 | 0.000 | -99.813 | 17.457 | -11.437 | -9.342 | 13.312 | 16.761 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 0.000 | -1.119 | 11.969 | 22.207 | -3.186 | -24.784 | 15.307 |
| 8 | 3 | 9 | 1 | 0.000 | -203.255 | 4.515 | 12.861 | -13.208 | -12.120 | 14.812 |
| 9 | 103 | 1 | 1 | 0.000 | 132.542 | 8.547 | -0.379 | -0.018 | 0.483 | 9.673 |
| 10 | 100 | 1 | 1 | 0.000 | 132.605 | 8.547 | 0.365 | 0.018 | -0.470 | 9.672 |

非线性正常使用弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 8.100 | -55.825 | 5.416 | 0.298 | -7.755 | 9.218 | -23.910 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | 8.100 | -203.255 | 4.515 | 12.861 | -13.208 | 92.051 | -21.755 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 8.100 | -119.653 | 4.817 | 2.775 | -6.272 | 30.909 | -21.488 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 8.100 | -20.914 | 4.690 | -7.746 | -7.684 | -35.772 | -20.052 |
| 5 | 6 | 14 | 2 | 0.000 | -134.646 | -4.457 | -13.757 | 0.659 | 16.163 | -4.875 |
| 6 | 8 | 14 | 2 | 0.000 | -124.115 | -5.277 | -18.281 | 1.970 | 21.458 | -4.707 |
| 7 | 137 | 5 | 1 | 0.000 | -1.552 | -4.136 | 0.004 | 0.159 | 0.002 | -4.626 |
| 8 | 129 | 5 | 1 | 0.000 | -1.578 | -4.135 | -0.015 | -0.170 | 0.004 | -4.626 |
| 9 | 5 | 14 | 2 | 0.000 | -131.568 | -4.053 | -11.586 | 1.360 | 13.690 | -4.535 |
| 10 | 162 | 10 | 1 | 0.000 | -28.669 | -3.759 | -0.370 | 0.102 | 0.183 | -4.171 |

  - 包络膜应力

最大包络应力图:MPa(整体)

最小包络应力图:MPa(整体)

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0.3 | 0.9 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 沿2轴w/l | 沿3轴w/l | 验算结果 |
| 1 | 182 | 0.798(1/1) | 0.000 | 0.836 | 0.009 | 0.003 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 2 | 174 | 0.798(1/1) | 0.000 | 0.836 | 0.009 | 0.004 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 3 | 198 | 0.766(1/1) | 0.000 | 0.795 | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 4 | 190 | 0.766(1/1) | 0.000 | 0.795 | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 5 | 648 | 0.731(10/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 6 | 637 | 0.731(10/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 7 | 673 | 0.731(8/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289 | 289 | - | - | 满足 |
| 8 | 684 | 0.714(8/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 298 | 298 | - | - | 满足 |
| 9 | 647 | 0.701(10/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 10 | 638 | 0.701(10/1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |

| 按“强度应力比”统计结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0.798~0.643 | 0.643~0.488 | 0.488~0.333 | 0.333~0.177 | 0.177~0.022 |
| 单元数 | 20 | 76 | 136 | 232 | 240 |
| 百分比 | 2.841% | 10.795% | 19.318% | 32.955% | 34.091% |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 沿2轴w/l | 沿3轴w/l | 验算结果 |
| 1 | 1 | 0.615 | 0.000(1/1) | 0.644 | 0.008 | 0.028 | 97 | 103 | - | - | 满足 |
| 2 | 2 | 0.616 | 0.000(1/1) | 0.644 | 0.007 | 0.028 | 97 | 103 | - | - | 满足 |
| 3 | 3 | 0.571 | 0.000(1/1) | 0.592 | 0.007 | 0.027 | 97 | 104 | - | - | 满足 |
| 4 | 4 | 0.571 | 0.000(1/1) | 0.592 | 0.007 | 0.027 | 97 | 104 | - | - | 满足 |
| 5 | 5 | 0.165 | 0.000(1/1) | 0.162 | 0.025 | 0.061 | 30 | 43 | - | - | 满足 |
| 6 | 6 | 0.166 | 0.000(1/1) | 0.163 | 0.023 | 0.061 | 30 | 43 | - | - | 满足 |
| 7 | 7 | 0.160 | 0.000(1/1) | 0.157 | 0.025 | 0.059 | 30 | 56 | - | - | 满足 |
| 8 | 8 | 0.160 | 0.000(1/1) | 0.156 | 0.018 | 0.059 | 30 | 56 | - | - | 满足 |
| 9 | 9 | 0.301 | 0.000(1/1) | 0.297 | 0.034 | 0.012 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 10 | 10 | 0.182 | 0.000(1/1) | 0.180 | 0.012 | 0.014 | 80 | 80 | - | - | 满足 |

| 按“绕2轴稳定应力比”统计结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0.000~0.000 | 0.000~0.000 | 0.000~0.000 | 0.000~0.000 | 0.000~0.000 |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 百分比 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 100.000% |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 沿2轴w/l | 沿3轴w/l | 验算结果 |
| 1 | 182 | 0.798 | 0.000 | 0.836(1/1) | 0.009 | 0.003 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 2 | 174 | 0.798 | 0.000 | 0.836(1/1) | 0.009 | 0.004 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 3 | 198 | 0.766 | 0.000 | 0.795(1/1) | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 4 | 190 | 0.766 | 0.000 | 0.795(1/1) | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 5 | 238 | 0.182 | 0.000 | 0.660(15/1) | 0.000 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 6 | 316 | 0.432 | 0.000 | 0.657(15/1) | 0.020 | 0.034 | 151 | 17 | - | - | 满足 |
| 7 | 328 | 0.432 | 0.000 | 0.657(15/1) | 0.020 | 0.034 | 151 | 17 | - | - | 满足 |
| 8 | 239 | 0.182 | 0.000 | 0.655(15/1) | 0.000 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 9 | 242 | 0.250 | 0.000 | 0.649(16/1) | 0.021 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 10 | 2 | 0.616 | 0.000 | 0.644(1/1) | 0.007 | 0.028 | 97 | 103 | - | - | 满足 |

| 按“绕3轴稳定应力比”统计结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 0.836~0.669 | 0.669~0.502 | 0.502~0.334 | 0.334~0.167 | 0.167~0.000 |
| 单元数 | 4 | 47 | 64 | 191 | 398 |
| 百分比 | 0.568% | 6.676% | 9.091% | 27.131% | 56.534% |

    - 最严控制表

| 最严控制表（强度和整体稳定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 绕2轴长细比 | 绕3轴长细比 | 沿2轴w/l | 沿3轴w/l |
| 所在单元 | 182 | 0 | 182 | 339 | 398 | 625 | 625 | 1 | 1 |
| 数值 | 0.798 | 0.000 | 0.836 | 0.134 | 0.090 | 299 | 299 | - | - |

    - 所有单元验算结果

| 设计验算结果表（强度和整体稳定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 绕2轴长细比 | 绕3轴长细比 | 沿2轴w/l | 沿3轴w/l | 验算结果 |
| 1 | 0.615 | 0.000 | 0.644 | 0.008 | 0.028 | 97 | 103 | - | - | 满足 |
| 2 | 0.616 | 0.000 | 0.644 | 0.007 | 0.028 | 97 | 103 | - | - | 满足 |
| 3 | 0.571 | 0.000 | 0.592 | 0.007 | 0.027 | 97 | 104 | - | - | 满足 |
| 4 | 0.571 | 0.000 | 0.592 | 0.007 | 0.027 | 97 | 104 | - | - | 满足 |
| 5 | 0.165 | 0.000 | 0.162 | 0.025 | 0.061 | 30 | 43 | - | - | 满足 |
| 6 | 0.166 | 0.000 | 0.163 | 0.023 | 0.061 | 30 | 43 | - | - | 满足 |
| 7 | 0.160 | 0.000 | 0.157 | 0.025 | 0.059 | 30 | 56 | - | - | 满足 |
| 8 | 0.160 | 0.000 | 0.156 | 0.018 | 0.059 | 30 | 56 | - | - | 满足 |
| 9 | 0.301 | 0.000 | 0.297 | 0.034 | 0.012 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 10 | 0.182 | 0.000 | 0.180 | 0.012 | 0.014 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 11 | 0.244 | 0.000 | 0.244 | 0.033 | 0.029 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 12 | 0.173 | 0.000 | 0.173 | 0.010 | 0.012 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 13 | 0.293 | 0.000 | 0.290 | 0.040 | 0.027 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 14 | 0.173 | 0.000 | 0.173 | 0.014 | 0.012 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 15 | 0.083 | 0.000 | 0.082 | 0.078 | 0.068 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 16 | 0.100 | 0.000 | 0.098 | 0.094 | 0.070 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 17 | 0.084 | 0.000 | 0.083 | 0.079 | 0.070 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 18 | 0.114 | 0.000 | 0.096 | 0.013 | 0.019 | 27 | 27 | - | - | 满足 |
| 19 | 0.160 | 0.000 | 0.119 | 0.005 | 0.020 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 20 | 0.138 | 0.000 | 0.152 | 0.001 | 0.003 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 21 | 0.127 | 0.000 | 0.124 | 0.005 | 0.021 | 29 | 29 | - | - | 满足 |
| 22 | 0.147 | 0.000 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 31 | 31 | - | - | 满足 |
| 23 | 0.093 | 0.000 | 0.053 | 0.005 | 0.011 | 33 | 33 | - | - | 满足 |
| 24 | 0.175 | 0.000 | 0.171 | 0.003 | 0.024 | 37 | 37 | - | - | 满足 |
| 25 | 0.162 | 0.000 | 0.155 | 0.006 | 0.017 | 40 | 40 | - | - | 满足 |
| 26 | 0.157 | 0.000 | 0.151 | 0.005 | 0.013 | 42 | 42 | - | - | 满足 |
| 27 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 28 | 0.175 | 0.000 | 0.214 | 0.001 | 0.001 | 63 | 63 | - | - | 满足 |
| 29 | 0.095 | 0.000 | 0.110 | 0.001 | 0.001 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 30 | 0.133 | 0.000 | 0.115 | 0.001 | 0.001 | 67 | 67 | - | - | 满足 |
| 31 | 0.333 | 0.000 | 0.078 | 0.001 | 0.002 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 32 | 0.367 | 0.000 | 0.488 | 0.002 | 0.001 | 72 | 72 | - | - | 满足 |
| 33 | 0.326 | 0.000 | 0.098 | 0.003 | 0.002 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 34 | 0.245 | 0.000 | 0.328 | 0.001 | 0.001 | 77 | 77 | - | - | 满足 |
| 35 | 0.120 | 0.000 | 0.095 | 0.015 | 0.019 | 27 | 27 | - | - | 满足 |
| 36 | 0.160 | 0.000 | 0.119 | 0.007 | 0.020 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 37 | 0.130 | 0.000 | 0.145 | 0.001 | 0.003 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 38 | 0.126 | 0.000 | 0.123 | 0.007 | 0.021 | 29 | 29 | - | - | 满足 |
| 39 | 0.146 | 0.000 | 0.020 | 0.003 | 0.011 | 31 | 31 | - | - | 满足 |
| 40 | 0.093 | 0.000 | 0.053 | 0.009 | 0.011 | 33 | 33 | - | - | 满足 |
| 41 | 0.175 | 0.000 | 0.171 | 0.004 | 0.024 | 37 | 37 | - | - | 满足 |
| 42 | 0.162 | 0.000 | 0.155 | 0.003 | 0.017 | 40 | 40 | - | - | 满足 |
| 43 | 0.157 | 0.000 | 0.151 | 0.003 | 0.013 | 42 | 42 | - | - | 满足 |
| 44 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 45 | 0.174 | 0.000 | 0.213 | 0.001 | 0.001 | 63 | 63 | - | - | 满足 |
| 46 | 0.095 | 0.000 | 0.110 | 0.001 | 0.002 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 47 | 0.134 | 0.000 | 0.115 | 0.001 | 0.001 | 67 | 67 | - | - | 满足 |
| 48 | 0.333 | 0.000 | 0.078 | 0.001 | 0.003 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 49 | 0.367 | 0.000 | 0.488 | 0.002 | 0.001 | 72 | 72 | - | - | 满足 |
| 50 | 0.326 | 0.000 | 0.098 | 0.003 | 0.001 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 51 | 0.245 | 0.000 | 0.328 | 0.001 | 0.001 | 77 | 77 | - | - | 满足 |
| 52 | 0.221 | 0.000 | 0.181 | 0.035 | 0.016 | 27 | 27 | - | - | 满足 |
| 53 | 0.215 | 0.000 | 0.182 | 0.027 | 0.012 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 54 | 0.372 | 0.000 | 0.350 | 0.001 | 0.017 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 55 | 0.248 | 0.000 | 0.240 | 0.037 | 0.021 | 29 | 29 | - | - | 满足 |
| 56 | 0.536 | 0.000 | 0.416 | 0.078 | 0.011 | 31 | 31 | - | - | 满足 |
| 57 | 0.104 | 0.000 | 0.072 | 0.012 | 0.007 | 33 | 33 | - | - | 满足 |
| 58 | 0.229 | 0.000 | 0.223 | 0.032 | 0.017 | 37 | 37 | - | - | 满足 |
| 59 | 0.478 | 0.000 | 0.451 | 0.060 | 0.012 | 40 | 40 | - | - | 满足 |
| 60 | 0.186 | 0.000 | 0.177 | 0.021 | 0.010 | 42 | 42 | - | - | 满足 |
| 61 | 0.225 | 0.000 | 0.069 | 0.001 | 0.007 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 62 | 0.284 | 0.000 | 0.301 | 0.001 | 0.008 | 63 | 63 | - | - | 满足 |
| 63 | 0.187 | 0.000 | 0.185 | 0.001 | 0.007 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 64 | 0.129 | 0.000 | 0.132 | 0.001 | 0.004 | 67 | 67 | - | - | 满足 |
| 65 | 0.249 | 0.000 | 0.113 | 0.001 | 0.004 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 66 | 0.354 | 0.000 | 0.392 | 0.001 | 0.009 | 72 | 72 | - | - | 满足 |
| 67 | 0.350 | 0.000 | 0.252 | 0.002 | 0.015 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 68 | 0.222 | 0.000 | 0.290 | 0.001 | 0.002 | 77 | 77 | - | - | 满足 |
| 69 | 0.120 | 0.000 | 0.117 | 0.016 | 0.016 | 27 | 27 | - | - | 满足 |
| 70 | 0.175 | 0.000 | 0.116 | 0.018 | 0.012 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 71 | 0.371 | 0.000 | 0.349 | 0.001 | 0.017 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 72 | 0.203 | 0.000 | 0.197 | 0.030 | 0.021 | 29 | 29 | - | - | 满足 |
| 73 | 0.395 | 0.000 | 0.333 | 0.061 | 0.011 | 31 | 31 | - | - | 满足 |
| 74 | 0.104 | 0.000 | 0.072 | 0.012 | 0.007 | 33 | 33 | - | - | 满足 |
| 75 | 0.229 | 0.000 | 0.222 | 0.031 | 0.017 | 37 | 37 | - | - | 满足 |
| 76 | 0.434 | 0.000 | 0.372 | 0.053 | 0.012 | 40 | 40 | - | - | 满足 |
| 77 | 0.150 | 0.000 | 0.143 | 0.013 | 0.010 | 42 | 42 | - | - | 满足 |
| 78 | 0.224 | 0.000 | 0.032 | 0.001 | 0.007 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 79 | 0.232 | 0.000 | 0.251 | 0.001 | 0.006 | 63 | 63 | - | - | 满足 |
| 80 | 0.187 | 0.000 | 0.185 | 0.001 | 0.007 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 81 | 0.129 | 0.000 | 0.132 | 0.001 | 0.004 | 67 | 67 | - | - | 满足 |
| 82 | 0.249 | 0.000 | 0.112 | 0.001 | 0.004 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 83 | 0.321 | 0.000 | 0.392 | 0.001 | 0.008 | 72 | 72 | - | - | 满足 |
| 84 | 0.288 | 0.000 | 0.252 | 0.002 | 0.012 | 59 | 59 | - | - | 满足 |
| 85 | 0.222 | 0.000 | 0.290 | 0.001 | 0.002 | 77 | 77 | - | - | 满足 |
| 86 | 0.501 | 0.000 | 0.498 | 0.004 | 0.076 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 87 | 0.246 | 0.000 | 0.243 | 0.006 | 0.066 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 88 | 0.248 | 0.000 | 0.245 | 0.006 | 0.067 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 89 | 0.502 | 0.000 | 0.499 | 0.004 | 0.076 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 90 | 0.052 | 0.000 | 0.052 | 0.006 | 0.006 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 91 | 0.084 | 0.000 | 0.085 | 0.010 | 0.008 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 92 | 0.059 | 0.000 | 0.059 | 0.006 | 0.009 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 93 | 0.096 | 0.000 | 0.097 | 0.010 | 0.010 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 94 | 0.257 | 0.000 | 0.106 | 0.021 | 0.038 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 95 | 0.355 | 0.000 | 0.218 | 0.032 | 0.048 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 96 | 0.485 | 0.000 | 0.341 | 0.043 | 0.055 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 97 | 0.485 | 0.000 | 0.334 | 0.043 | 0.055 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 98 | 0.355 | 0.000 | 0.217 | 0.032 | 0.048 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 99 | 0.257 | 0.000 | 0.106 | 0.021 | 0.038 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 100 | 0.475 | 0.000 | 0.108 | 0.048 | 0.013 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 101 | 0.355 | 0.000 | 0.075 | 0.035 | 0.011 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 102 | 0.267 | 0.000 | 0.056 | 0.023 | 0.010 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 103 | 0.475 | 0.000 | 0.078 | 0.048 | 0.005 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 104 | 0.355 | 0.000 | 0.061 | 0.035 | 0.005 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 105 | 0.266 | 0.000 | 0.056 | 0.023 | 0.005 | 21 | 21 | - | - | 满足 |
| 106 | 0.322 | 0.000 | 0.317 | 0.016 | 0.038 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 107 | 0.199 | 0.000 | 0.199 | 0.014 | 0.039 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 108 | 0.199 | 0.000 | 0.199 | 0.007 | 0.043 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 109 | 0.317 | 0.000 | 0.318 | 0.009 | 0.051 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 110 | 0.292 | 0.000 | 0.291 | 0.014 | 0.053 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 111 | 0.196 | 0.000 | 0.195 | 0.007 | 0.043 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 112 | 0.265 | 0.000 | 0.263 | 0.008 | 0.047 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 113 | 0.379 | 0.000 | 0.374 | 0.006 | 0.068 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 114 | 0.376 | 0.000 | 0.372 | 0.006 | 0.075 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 115 | 0.265 | 0.000 | 0.264 | 0.008 | 0.055 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 116 | 0.237 | 0.000 | 0.221 | 0.007 | 0.044 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 117 | 0.371 | 0.000 | 0.328 | 0.014 | 0.053 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 118 | 0.405 | 0.000 | 0.400 | 0.010 | 0.062 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 119 | 0.199 | 0.000 | 0.199 | 0.007 | 0.059 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 120 | 0.245 | 0.000 | 0.241 | 0.014 | 0.055 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 121 | 0.422 | 0.000 | 0.418 | 0.016 | 0.055 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 122 | 0.101 | 0.000 | 0.104 | 0.014 | 0.004 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 123 | 0.097 | 0.000 | 0.101 | 0.007 | 0.002 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 124 | 0.092 | 0.000 | 0.095 | 0.009 | 0.002 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 125 | 0.094 | 0.000 | 0.093 | 0.011 | 0.006 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 126 | 0.091 | 0.000 | 0.096 | 0.008 | 0.012 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 127 | 0.074 | 0.000 | 0.080 | 0.010 | 0.017 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 128 | 0.088 | 0.000 | 0.090 | 0.017 | 0.012 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 129 | 0.152 | 0.000 | 0.149 | 0.021 | 0.010 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 130 | 0.083 | 0.000 | 0.089 | 0.014 | 0.010 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 131 | 0.073 | 0.000 | 0.077 | 0.007 | 0.007 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 132 | 0.085 | 0.000 | 0.076 | 0.009 | 0.002 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 133 | 0.096 | 0.000 | 0.073 | 0.011 | 0.004 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 134 | 0.091 | 0.000 | 0.096 | 0.008 | 0.009 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 135 | 0.074 | 0.000 | 0.080 | 0.010 | 0.013 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 136 | 0.088 | 0.000 | 0.090 | 0.017 | 0.009 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 137 | 0.152 | 0.000 | 0.148 | 0.021 | 0.008 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 138 | 0.369 | 0.000 | 0.346 | 0.028 | 0.063 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 139 | 0.276 | 0.000 | 0.257 | 0.016 | 0.051 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 140 | 0.252 | 0.000 | 0.250 | 0.003 | 0.049 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 141 | 0.349 | 0.000 | 0.315 | 0.008 | 0.044 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 142 | 0.354 | 0.000 | 0.349 | 0.011 | 0.054 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 143 | 0.205 | 0.000 | 0.201 | 0.005 | 0.054 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 144 | 0.216 | 0.000 | 0.219 | 0.011 | 0.044 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 145 | 0.327 | 0.000 | 0.323 | 0.013 | 0.046 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 146 | 0.381 | 0.000 | 0.377 | 0.013 | 0.053 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 147 | 0.216 | 0.000 | 0.220 | 0.011 | 0.050 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 148 | 0.188 | 0.000 | 0.185 | 0.005 | 0.057 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 149 | 0.369 | 0.000 | 0.349 | 0.011 | 0.055 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 150 | 0.380 | 0.000 | 0.315 | 0.009 | 0.050 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 151 | 0.215 | 0.000 | 0.174 | 0.002 | 0.056 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 152 | 0.296 | 0.000 | 0.257 | 0.016 | 0.064 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 153 | 0.526 | 0.000 | 0.480 | 0.028 | 0.084 | 36 | 18 | - | - | 满足 |
| 154 | 0.148 | 0.000 | 0.145 | 0.020 | 0.008 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 155 | 0.089 | 0.000 | 0.090 | 0.014 | 0.005 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 156 | 0.116 | 0.000 | 0.135 | 0.009 | 0.004 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 157 | 0.136 | 0.000 | 0.150 | 0.012 | 0.005 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 158 | 0.133 | 0.000 | 0.153 | 0.010 | 0.007 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 159 | 0.132 | 0.000 | 0.149 | 0.008 | 0.010 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 160 | 0.248 | 0.000 | 0.194 | 0.022 | 0.013 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 161 | 0.359 | 0.000 | 0.254 | 0.033 | 0.017 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 162 | 0.148 | 0.000 | 0.145 | 0.020 | 0.005 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 163 | 0.089 | 0.000 | 0.090 | 0.014 | 0.004 | 18 | 18 | - | - | 满足 |
| 164 | 0.116 | 0.000 | 0.135 | 0.009 | 0.004 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 165 | 0.137 | 0.000 | 0.150 | 0.012 | 0.004 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 166 | 0.133 | 0.000 | 0.153 | 0.010 | 0.006 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 167 | 0.132 | 0.000 | 0.148 | 0.008 | 0.010 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 168 | 0.248 | 0.000 | 0.160 | 0.022 | 0.013 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 169 | 0.359 | 0.000 | 0.201 | 0.033 | 0.017 | 54 | 18 | - | - | 满足 |
| 170 | 0.071 | 0.000 | 0.086 | 0.006 | 0.004 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 171 | 0.079 | 0.000 | 0.086 | 0.006 | 0.004 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 172 | 0.124 | 0.000 | 0.131 | 0.005 | 0.011 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 173 | 0.100 | 0.000 | 0.115 | 0.005 | 0.011 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 174 | 0.798 | 0.000 | 0.836 | 0.009 | 0.004 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 175 | 0.334 | 0.000 | 0.398 | 0.015 | 0.010 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 176 | 0.276 | 0.000 | 0.359 | 0.003 | 0.009 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 177 | 0.193 | 0.000 | 0.246 | 0.010 | 0.007 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 178 | 0.189 | 0.000 | 0.243 | 0.015 | 0.008 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 179 | 0.166 | 0.000 | 0.183 | 0.020 | 0.003 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 180 | 0.120 | 0.000 | 0.148 | 0.005 | 0.004 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 181 | 0.097 | 0.000 | 0.112 | 0.006 | 0.003 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 182 | 0.798 | 0.000 | 0.836 | 0.009 | 0.003 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 183 | 0.334 | 0.000 | 0.393 | 0.015 | 0.010 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 184 | 0.275 | 0.000 | 0.358 | 0.003 | 0.009 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 185 | 0.193 | 0.000 | 0.245 | 0.010 | 0.008 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 186 | 0.189 | 0.000 | 0.243 | 0.015 | 0.009 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 187 | 0.166 | 0.000 | 0.187 | 0.020 | 0.003 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 188 | 0.119 | 0.000 | 0.144 | 0.005 | 0.005 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 189 | 0.096 | 0.000 | 0.109 | 0.006 | 0.004 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 190 | 0.766 | 0.000 | 0.795 | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 191 | 0.296 | 0.000 | 0.366 | 0.014 | 0.020 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 192 | 0.251 | 0.000 | 0.315 | 0.003 | 0.016 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 193 | 0.175 | 0.000 | 0.211 | 0.007 | 0.010 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 194 | 0.202 | 0.000 | 0.230 | 0.011 | 0.017 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 195 | 0.188 | 0.000 | 0.200 | 0.015 | 0.017 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 196 | 0.166 | 0.000 | 0.174 | 0.005 | 0.017 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 197 | 0.147 | 0.000 | 0.156 | 0.007 | 0.005 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 198 | 0.766 | 0.000 | 0.795 | 0.008 | 0.024 | 35 | 35 | - | - | 满足 |
| 199 | 0.296 | 0.000 | 0.366 | 0.014 | 0.010 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 200 | 0.251 | 0.000 | 0.316 | 0.003 | 0.007 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 201 | 0.190 | 0.000 | 0.214 | 0.007 | 0.015 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 202 | 0.220 | 0.000 | 0.246 | 0.011 | 0.022 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 203 | 0.151 | 0.000 | 0.170 | 0.015 | 0.014 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 204 | 0.137 | 0.000 | 0.148 | 0.005 | 0.011 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 205 | 0.117 | 0.000 | 0.126 | 0.007 | 0.006 | 72 | 18 | - | - | 满足 |
| 206 | 0.108 | 0.000 | 0.110 | 0.003 | 0.005 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 207 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 208 | 0.059 | 0.000 | 0.062 | 0.002 | 0.002 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 209 | 0.042 | 0.000 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 210 | 0.022 | 0.000 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 211 | 0.027 | 0.000 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 212 | 0.053 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 213 | 0.066 | 0.000 | 0.067 | 0.002 | 0.003 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 214 | 0.105 | 0.000 | 0.017 | 0.001 | 0.004 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 215 | 0.105 | 0.000 | 0.109 | 0.001 | 0.004 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 216 | 0.208 | 0.000 | 0.201 | 0.006 | 0.013 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 217 | 0.241 | 0.000 | 0.078 | 0.003 | 0.015 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 218 | 0.193 | 0.000 | 0.190 | 0.002 | 0.010 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 219 | 0.125 | 0.000 | 0.066 | 0.001 | 0.005 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 220 | 0.079 | 0.000 | 0.066 | 0.001 | 0.002 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 221 | 0.095 | 0.000 | 0.107 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 222 | 0.130 | 0.000 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 223 | 0.148 | 0.000 | 0.160 | 0.003 | 0.002 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 224 | 0.163 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 225 | 0.131 | 0.000 | 0.141 | 0.001 | 0.004 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 226 | 0.208 | 0.000 | 0.202 | 0.002 | 0.013 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 227 | 0.240 | 0.000 | 0.091 | 0.001 | 0.015 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 228 | 0.192 | 0.000 | 0.189 | 0.002 | 0.010 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 229 | 0.124 | 0.000 | 0.066 | 0.001 | 0.005 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 230 | 0.065 | 0.000 | 0.066 | 0.001 | 0.002 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 231 | 0.079 | 0.000 | 0.088 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 232 | 0.110 | 0.000 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 233 | 0.121 | 0.000 | 0.130 | 0.002 | 0.003 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 234 | 0.152 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 235 | 0.155 | 0.000 | 0.167 | 0.003 | 0.002 | 53 | 53 | - | - | 满足 |
| 236 | 0.156 | 0.000 | 0.550 | 0.010 | 0.002 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 237 | 0.175 | 0.000 | 0.608 | 0.000 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 238 | 0.182 | 0.000 | 0.660 | 0.000 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 239 | 0.182 | 0.000 | 0.655 | 0.000 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 240 | 0.175 | 0.000 | 0.608 | 0.001 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 241 | 0.157 | 0.000 | 0.552 | 0.006 | 0.003 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 242 | 0.250 | 0.000 | 0.649 | 0.021 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 243 | 0.164 | 0.000 | 0.515 | 0.005 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 244 | 0.139 | 0.000 | 0.468 | 0.004 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 245 | 0.173 | 0.000 | 0.524 | 0.005 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 246 | 0.222 | 0.000 | 0.627 | 0.019 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 247 | 0.202 | 0.000 | 0.596 | 0.014 | 0.003 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 248 | 0.198 | 0.000 | 0.607 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 249 | 0.174 | 0.000 | 0.579 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 250 | 0.183 | 0.000 | 0.584 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 251 | 0.224 | 0.000 | 0.556 | 0.001 | 0.006 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 252 | 0.281 | 0.000 | 0.519 | 0.017 | 0.012 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 253 | 0.232 | 0.000 | 0.614 | 0.010 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 254 | 0.116 | 0.000 | 0.374 | 0.004 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 255 | 0.132 | 0.000 | 0.247 | 0.017 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 256 | 0.089 | 0.000 | 0.165 | 0.006 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 257 | 0.141 | 0.000 | 0.232 | 0.013 | 0.005 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 258 | 0.197 | 0.000 | 0.591 | 0.005 | 0.004 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 259 | 0.194 | 0.000 | 0.603 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 260 | 0.172 | 0.000 | 0.579 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 261 | 0.182 | 0.000 | 0.584 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 262 | 0.222 | 0.000 | 0.553 | 0.001 | 0.006 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 263 | 0.278 | 0.000 | 0.516 | 0.010 | 0.012 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 264 | 0.218 | 0.000 | 0.563 | 0.006 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 265 | 0.132 | 0.000 | 0.361 | 0.005 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 266 | 0.132 | 0.000 | 0.237 | 0.016 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 267 | 0.109 | 0.000 | 0.223 | 0.005 | 0.004 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 268 | 0.183 | 0.000 | 0.284 | 0.009 | 0.007 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 269 | 0.568 | 0.000 | 0.542 | 0.002 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 270 | 0.388 | 0.000 | 0.387 | 0.005 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 271 | 0.266 | 0.000 | 0.264 | 0.001 | 0.009 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 272 | 0.215 | 0.000 | 0.224 | 0.002 | 0.008 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 273 | 0.246 | 0.000 | 0.217 | 0.001 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 274 | 0.246 | 0.000 | 0.217 | 0.000 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 275 | 0.215 | 0.000 | 0.225 | 0.002 | 0.008 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 276 | 0.266 | 0.000 | 0.263 | 0.002 | 0.009 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 277 | 0.387 | 0.000 | 0.387 | 0.005 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 278 | 0.568 | 0.000 | 0.542 | 0.001 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 279 | 0.633 | 0.000 | 0.610 | 0.005 | 0.024 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 280 | 0.292 | 0.000 | 0.228 | 0.004 | 0.014 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 281 | 0.238 | 0.000 | 0.251 | 0.001 | 0.003 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 282 | 0.262 | 0.000 | 0.222 | 0.001 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 283 | 0.242 | 0.000 | 0.229 | 0.001 | 0.013 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 284 | 0.243 | 0.000 | 0.202 | 0.000 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 285 | 0.216 | 0.000 | 0.228 | 0.002 | 0.007 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 286 | 0.266 | 0.000 | 0.260 | 0.003 | 0.009 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 287 | 0.388 | 0.000 | 0.371 | 0.005 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 288 | 0.545 | 0.000 | 0.517 | 0.001 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 289 | 0.633 | 0.000 | 0.611 | 0.003 | 0.024 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 290 | 0.293 | 0.000 | 0.228 | 0.004 | 0.014 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 291 | 0.238 | 0.000 | 0.251 | 0.001 | 0.003 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 292 | 0.262 | 0.000 | 0.222 | 0.001 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 293 | 0.242 | 0.000 | 0.229 | 0.001 | 0.013 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 294 | 0.243 | 0.000 | 0.202 | 0.001 | 0.012 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 295 | 0.216 | 0.000 | 0.228 | 0.002 | 0.007 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 296 | 0.266 | 0.000 | 0.259 | 0.001 | 0.009 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 297 | 0.388 | 0.000 | 0.371 | 0.005 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 298 | 0.544 | 0.000 | 0.517 | 0.002 | 0.027 | 60 | 60 | - | - | 满足 |
| 299 | 0.454 | 0.000 | 0.437 | 0.041 | 0.082 | 17 | 17 | - | - | 满足 |
| 300 | 0.293 | 0.000 | 0.414 | 0.006 | 0.023 | 134 | 33 | - | - | 满足 |
| 301 | 0.341 | 0.000 | 0.420 | 0.004 | 0.022 | 134 | 33 | - | - | 满足 |
| 302 | 0.341 | 0.000 | 0.420 | 0.004 | 0.022 | 134 | 33 | - | - | 满足 |
| 303 | 0.294 | 0.000 | 0.414 | 0.006 | 0.023 | 134 | 33 | - | - | 满足 |
| 304 | 0.456 | 0.000 | 0.439 | 0.041 | 0.082 | 17 | 17 | - | - | 满足 |
| 305 | 0.259 | 0.000 | 0.564 | 0.007 | 0.017 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 306 | 0.173 | 0.000 | 0.405 | 0.002 | 0.007 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 307 | 0.185 | 0.000 | 0.279 | 0.007 | 0.013 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 308 | 0.185 | 0.000 | 0.300 | 0.007 | 0.013 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 309 | 0.169 | 0.000 | 0.419 | 0.002 | 0.007 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 310 | 0.237 | 0.000 | 0.511 | 0.007 | 0.017 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 311 | 0.467 | 0.000 | 0.450 | 0.039 | 0.085 | 17 | 17 | - | - | 满足 |
| 312 | 0.307 | 0.000 | 0.472 | 0.006 | 0.024 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 313 | 0.353 | 0.000 | 0.465 | 0.005 | 0.023 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 314 | 0.322 | 0.000 | 0.426 | 0.004 | 0.016 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 315 | 0.157 | 0.000 | 0.306 | 0.004 | 0.013 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 316 | 0.432 | 0.000 | 0.657 | 0.020 | 0.034 | 151 | 17 | - | - | 满足 |
| 317 | 0.244 | 0.000 | 0.590 | 0.007 | 0.015 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 318 | 0.134 | 0.000 | 0.357 | 0.002 | 0.006 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 319 | 0.150 | 0.000 | 0.238 | 0.007 | 0.011 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 320 | 0.132 | 0.000 | 0.254 | 0.008 | 0.011 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 321 | 0.102 | 0.000 | 0.249 | 0.002 | 0.005 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 322 | 0.205 | 0.000 | 0.359 | 0.010 | 0.008 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 323 | 0.467 | 0.000 | 0.450 | 0.039 | 0.085 | 17 | 17 | - | - | 满足 |
| 324 | 0.307 | 0.000 | 0.472 | 0.006 | 0.024 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 325 | 0.353 | 0.000 | 0.465 | 0.003 | 0.023 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 326 | 0.322 | 0.000 | 0.426 | 0.004 | 0.016 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 327 | 0.157 | 0.000 | 0.306 | 0.004 | 0.013 | 151 | 33 | - | - | 满足 |
| 328 | 0.432 | 0.000 | 0.657 | 0.020 | 0.034 | 151 | 17 | - | - | 满足 |
| 329 | 0.208 | 0.000 | 0.412 | 0.007 | 0.015 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 330 | 0.151 | 0.000 | 0.330 | 0.002 | 0.006 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 331 | 0.150 | 0.000 | 0.232 | 0.007 | 0.011 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 332 | 0.132 | 0.000 | 0.205 | 0.008 | 0.011 | 167 | 17 | - | - | 满足 |
| 333 | 0.137 | 0.000 | 0.277 | 0.002 | 0.007 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 334 | 0.233 | 0.000 | 0.412 | 0.005 | 0.008 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 335 | 0.265 | 0.000 | 0.141 | 0.133 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 336 | 0.151 | 0.000 | 0.035 | 0.036 | 0.025 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 337 | 0.147 | 0.000 | 0.034 | 0.059 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 338 | 0.308 | 0.000 | 0.208 | 0.133 | 0.049 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 339 | 0.308 | 0.000 | 0.211 | 0.134 | 0.046 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 340 | 0.148 | 0.000 | 0.038 | 0.060 | 0.017 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 341 | 0.153 | 0.000 | 0.038 | 0.036 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 342 | 0.263 | 0.000 | 0.139 | 0.133 | 0.046 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 343 | 0.277 | 0.000 | 0.168 | 0.081 | 0.071 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 344 | 0.157 | 0.000 | 0.100 | 0.027 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 345 | 0.157 | 0.000 | 0.100 | 0.026 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 346 | 0.275 | 0.000 | 0.165 | 0.082 | 0.070 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 347 | 0.329 | 0.000 | 0.226 | 0.098 | 0.090 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 348 | 0.181 | 0.000 | 0.115 | 0.032 | 0.032 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 349 | 0.181 | 0.000 | 0.115 | 0.030 | 0.031 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 350 | 0.325 | 0.000 | 0.222 | 0.098 | 0.089 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 351 | 0.253 | 0.000 | 0.125 | 0.117 | 0.049 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 352 | 0.124 | 0.000 | 0.044 | 0.026 | 0.022 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 353 | 0.119 | 0.000 | 0.040 | 0.045 | 0.012 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 354 | 0.270 | 0.000 | 0.162 | 0.108 | 0.045 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 355 | 0.273 | 0.000 | 0.167 | 0.112 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 356 | 0.123 | 0.000 | 0.021 | 0.047 | 0.018 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 357 | 0.129 | 0.000 | 0.020 | 0.028 | 0.017 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 358 | 0.253 | 0.000 | 0.124 | 0.118 | 0.046 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 359 | 0.308 | 0.000 | 0.208 | 0.133 | 0.049 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 360 | 0.146 | 0.000 | 0.038 | 0.059 | 0.018 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 361 | 0.151 | 0.000 | 0.045 | 0.036 | 0.025 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 362 | 0.265 | 0.000 | 0.141 | 0.133 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 363 | 0.264 | 0.000 | 0.139 | 0.133 | 0.046 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 364 | 0.153 | 0.000 | 0.038 | 0.036 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 365 | 0.148 | 0.000 | 0.038 | 0.060 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 366 | 0.308 | 0.000 | 0.210 | 0.134 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 367 | 0.275 | 0.000 | 0.165 | 0.082 | 0.070 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 368 | 0.157 | 0.000 | 0.100 | 0.026 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 369 | 0.157 | 0.000 | 0.100 | 0.027 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 370 | 0.277 | 0.000 | 0.168 | 0.081 | 0.071 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 371 | 0.325 | 0.000 | 0.222 | 0.098 | 0.089 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 372 | 0.181 | 0.000 | 0.115 | 0.030 | 0.031 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 373 | 0.181 | 0.000 | 0.115 | 0.032 | 0.032 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 374 | 0.329 | 0.000 | 0.226 | 0.098 | 0.090 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 375 | 0.270 | 0.000 | 0.162 | 0.108 | 0.045 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 376 | 0.119 | 0.000 | 0.028 | 0.045 | 0.013 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 377 | 0.124 | 0.000 | 0.029 | 0.026 | 0.022 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 378 | 0.253 | 0.000 | 0.125 | 0.117 | 0.049 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 379 | 0.253 | 0.000 | 0.124 | 0.118 | 0.046 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 380 | 0.129 | 0.000 | 0.046 | 0.028 | 0.017 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 381 | 0.123 | 0.000 | 0.043 | 0.047 | 0.018 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 382 | 0.274 | 0.000 | 0.168 | 0.112 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 383 | 0.309 | 0.000 | 0.210 | 0.134 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 384 | 0.148 | 0.000 | 0.036 | 0.060 | 0.017 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 385 | 0.152 | 0.000 | 0.037 | 0.036 | 0.024 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 386 | 0.265 | 0.000 | 0.140 | 0.133 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 387 | 0.265 | 0.000 | 0.141 | 0.133 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 388 | 0.152 | 0.000 | 0.037 | 0.036 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 389 | 0.148 | 0.000 | 0.036 | 0.060 | 0.023 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 390 | 0.309 | 0.000 | 0.210 | 0.134 | 0.048 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 391 | 0.275 | 0.000 | 0.166 | 0.078 | 0.071 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 392 | 0.157 | 0.000 | 0.098 | 0.026 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 393 | 0.157 | 0.000 | 0.098 | 0.026 | 0.025 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 394 | 0.275 | 0.000 | 0.166 | 0.078 | 0.071 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 395 | 0.330 | 0.000 | 0.226 | 0.095 | 0.090 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 396 | 0.183 | 0.000 | 0.112 | 0.030 | 0.032 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 397 | 0.183 | 0.000 | 0.112 | 0.030 | 0.032 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 398 | 0.330 | 0.000 | 0.226 | 0.095 | 0.090 | 6 | 6 | - | - | 满足 |
| 399 | 0.271 | 0.000 | 0.165 | 0.110 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 400 | 0.121 | 0.000 | 0.025 | 0.046 | 0.015 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 401 | 0.127 | 0.000 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 402 | 0.253 | 0.000 | 0.125 | 0.118 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 403 | 0.253 | 0.000 | 0.125 | 0.117 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 404 | 0.126 | 0.000 | 0.040 | 0.027 | 0.019 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 405 | 0.120 | 0.000 | 0.036 | 0.045 | 0.015 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 406 | 0.271 | 0.000 | 0.164 | 0.109 | 0.047 | 5 | 5 | - | - | 满足 |
| 407 | 0.327 | 0.000 | 0.044 | 0.028 | 0.014 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 408 | 0.225 | 0.000 | 0.068 | 0.023 | 0.021 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 409 | 0.191 | 0.000 | 0.044 | 0.020 | 0.014 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 410 | 0.191 | 0.000 | 0.055 | 0.020 | 0.014 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 411 | 0.327 | 0.000 | 0.082 | 0.028 | 0.013 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 412 | 0.225 | 0.000 | 0.065 | 0.023 | 0.015 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 413 | 0.316 | 0.000 | 0.314 | 0.015 | 0.010 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 414 | 0.250 | 0.000 | 0.248 | 0.013 | 0.017 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 415 | 0.201 | 0.000 | 0.201 | 0.011 | 0.006 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 416 | 0.201 | 0.000 | 0.200 | 0.011 | 0.012 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 417 | 0.316 | 0.000 | 0.314 | 0.015 | 0.009 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 418 | 0.250 | 0.000 | 0.248 | 0.013 | 0.007 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 419 | 0.328 | 0.000 | 0.043 | 0.028 | 0.010 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 420 | 0.223 | 0.000 | 0.055 | 0.023 | 0.020 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 421 | 0.197 | 0.000 | 0.042 | 0.020 | 0.013 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 422 | 0.191 | 0.000 | 0.047 | 0.020 | 0.015 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 423 | 0.326 | 0.000 | 0.066 | 0.028 | 0.012 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 424 | 0.236 | 0.000 | 0.058 | 0.023 | 0.014 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 425 | 0.317 | 0.000 | 0.313 | 0.015 | 0.007 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 426 | 0.248 | 0.000 | 0.246 | 0.013 | 0.014 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 427 | 0.203 | 0.000 | 0.202 | 0.012 | 0.004 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 428 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.011 | 0.009 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 429 | 0.314 | 0.000 | 0.315 | 0.015 | 0.006 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 430 | 0.250 | 0.000 | 0.247 | 0.013 | 0.006 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 431 | 0.328 | 0.000 | 0.086 | 0.028 | 0.014 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 432 | 0.223 | 0.000 | 0.064 | 0.023 | 0.016 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 433 | 0.197 | 0.000 | 0.057 | 0.020 | 0.013 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 434 | 0.191 | 0.000 | 0.047 | 0.020 | 0.015 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 435 | 0.326 | 0.000 | 0.063 | 0.028 | 0.015 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 436 | 0.236 | 0.000 | 0.072 | 0.023 | 0.022 | 20 | 20 | - | - | 满足 |
| 437 | 0.317 | 0.000 | 0.313 | 0.015 | 0.009 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 438 | 0.248 | 0.000 | 0.246 | 0.013 | 0.009 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 439 | 0.203 | 0.000 | 0.202 | 0.012 | 0.012 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 440 | 0.200 | 0.000 | 0.199 | 0.011 | 0.007 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 441 | 0.314 | 0.000 | 0.315 | 0.015 | 0.010 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 442 | 0.249 | 0.000 | 0.247 | 0.013 | 0.017 | 22 | 22 | - | - | 满足 |
| 443 | 0.191 | 0.000 | 0.185 | 0.002 | 0.008 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 444 | 0.150 | 0.000 | 0.162 | 0.002 | 0.005 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 445 | 0.147 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.006 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 446 | 0.191 | 0.000 | 0.185 | 0.001 | 0.008 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 447 | 0.150 | 0.000 | 0.162 | 0.002 | 0.005 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 448 | 0.118 | 0.000 | 0.115 | 0.001 | 0.005 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 449 | 0.148 | 0.000 | 0.190 | 0.002 | 0.001 | 91 | 91 | - | - | 满足 |
| 450 | 0.200 | 0.000 | 0.267 | 0.002 | 0.002 | 91 | 91 | - | - | 满足 |
| 451 | 0.168 | 0.000 | 0.191 | 0.001 | 0.004 | 92 | 92 | - | - | 满足 |
| 452 | 0.118 | 0.000 | 0.153 | 0.001 | 0.001 | 91 | 91 | - | - | 满足 |
| 453 | 0.146 | 0.000 | 0.204 | 0.001 | 0.002 | 91 | 91 | - | - | 满足 |
| 454 | 0.130 | 0.000 | 0.157 | 0.000 | 0.002 | 92 | 92 | - | - | 满足 |
| 455 | 0.029 | 0.000 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 456 | 0.026 | 0.000 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 457 | 0.111 | 0.000 | 0.123 | 0.002 | 0.003 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 458 | 0.097 | 0.000 | 0.059 | 0.001 | 0.004 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 459 | 0.205 | 0.000 | 0.331 | 0.002 | 0.002 | 115 | 115 | - | - | 满足 |
| 460 | 0.262 | 0.000 | 0.379 | 0.003 | 0.003 | 114 | 114 | - | - | 满足 |
| 461 | 0.111 | 0.000 | 0.123 | 0.002 | 0.003 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 462 | 0.079 | 0.000 | 0.048 | 0.001 | 0.003 | 74 | 74 | - | - | 满足 |
| 463 | 0.216 | 0.000 | 0.320 | 0.002 | 0.003 | 115 | 115 | - | - | 满足 |
| 464 | 0.200 | 0.000 | 0.309 | 0.001 | 0.002 | 114 | 114 | - | - | 满足 |
| 465 | 0.300 | 0.000 | 0.606 | 0.000 | 0.003 | 121 | 121 | - | - | 满足 |
| 466 | 0.299 | 0.000 | 0.605 | 0.000 | 0.003 | 121 | 121 | - | - | 满足 |
| 467 | 0.276 | 0.000 | 0.556 | 0.000 | 0.003 | 121 | 121 | - | - | 满足 |
| 468 | 0.276 | 0.000 | 0.556 | 0.000 | 0.003 | 121 | 121 | - | - | 满足 |
| 469 | 0.039 | 0.000 | 0.049 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 470 | 0.052 | 0.000 | 0.058 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 471 | 0.045 | 0.000 | 0.047 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 472 | 0.059 | 0.000 | 0.069 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 473 | 0.054 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 474 | 0.070 | 0.000 | 0.083 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 475 | 0.074 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 476 | 0.080 | 0.000 | 0.093 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 477 | 0.079 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 478 | 0.070 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 479 | 0.090 | 0.000 | 0.049 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 480 | 0.149 | 0.000 | 0.162 | 0.002 | 0.005 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 481 | 0.240 | 0.000 | 0.173 | 0.001 | 0.014 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 482 | 0.237 | 0.000 | 0.229 | 0.001 | 0.016 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 483 | 0.205 | 0.000 | 0.151 | 0.001 | 0.009 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 484 | 0.125 | 0.000 | 0.154 | 0.001 | 0.003 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 485 | 0.177 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 0.005 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 486 | 0.189 | 0.000 | 0.204 | 0.002 | 0.005 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 487 | 0.154 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 488 | 0.119 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 489 | 0.078 | 0.000 | 0.095 | 0.000 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 490 | 0.100 | 0.000 | 0.097 | 0.001 | 0.005 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 491 | 0.203 | 0.000 | 0.173 | 0.001 | 0.014 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 492 | 0.237 | 0.000 | 0.229 | 0.001 | 0.016 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 493 | 0.163 | 0.000 | 0.151 | 0.001 | 0.009 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 494 | 0.069 | 0.000 | 0.075 | 0.001 | 0.003 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 495 | 0.081 | 0.000 | 0.088 | 0.001 | 0.004 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 496 | 0.087 | 0.000 | 0.087 | 0.001 | 0.004 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 497 | 0.066 | 0.000 | 0.057 | 0.001 | 0.003 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 498 | 0.059 | 0.000 | 0.072 | 0.001 | 0.001 | 68 | 68 | - | - | 满足 |
| 499 | 0.059 | 0.000 | 0.068 | 0.005 | 0.002 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 500 | 0.064 | 0.000 | 0.073 | 0.001 | 0.002 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 501 | 0.078 | 0.000 | 0.095 | 0.000 | 0.001 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 502 | 0.089 | 0.000 | 0.110 | 0.001 | 0.002 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 503 | 0.095 | 0.000 | 0.109 | 0.001 | 0.002 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 504 | 0.100 | 0.000 | 0.115 | 0.005 | 0.002 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 505 | 0.137 | 0.000 | 0.414 | 0.004 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 506 | 0.088 | 0.000 | 0.313 | 0.001 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 507 | 0.075 | 0.000 | 0.265 | 0.001 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 508 | 0.066 | 0.000 | 0.223 | 0.000 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 509 | 0.074 | 0.000 | 0.227 | 0.002 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 510 | 0.073 | 0.000 | 0.080 | 0.005 | 0.005 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 511 | 0.140 | 0.000 | 0.147 | 0.001 | 0.006 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 512 | 0.200 | 0.000 | 0.204 | 0.001 | 0.014 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 513 | 0.317 | 0.000 | 0.321 | 0.001 | 0.017 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 514 | 0.271 | 0.000 | 0.264 | 0.001 | 0.027 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 515 | 0.314 | 0.000 | 0.324 | 0.009 | 0.026 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 516 | 0.149 | 0.000 | 0.429 | 0.005 | 0.001 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 517 | 0.087 | 0.000 | 0.272 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 518 | 0.118 | 0.000 | 0.250 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 519 | 0.124 | 0.000 | 0.254 | 0.000 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 520 | 0.119 | 0.000 | 0.219 | 0.004 | 0.008 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 521 | 0.123 | 0.000 | 0.138 | 0.004 | 0.005 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 522 | 0.160 | 0.000 | 0.173 | 0.001 | 0.006 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 523 | 0.180 | 0.000 | 0.189 | 0.001 | 0.014 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 524 | 0.317 | 0.000 | 0.321 | 0.001 | 0.016 | 67 | 33 | - | - | 满足 |
| 525 | 0.271 | 0.000 | 0.252 | 0.001 | 0.027 | 50 | 33 | - | - | 满足 |
| 526 | 0.291 | 0.000 | 0.290 | 0.004 | 0.026 | 50 | 17 | - | - | 满足 |
| 527 | 0.094 | 0.000 | 0.253 | 0.002 | 0.002 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 528 | 0.076 | 0.000 | 0.209 | 0.000 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 529 | 0.118 | 0.000 | 0.268 | 0.001 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 530 | 0.126 | 0.000 | 0.315 | 0.000 | 0.003 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 531 | 0.135 | 0.000 | 0.337 | 0.003 | 0.008 | 167 | 33 | - | - | 满足 |
| 532 | 0.526 | 0.000 | 0.499 | 0.003 | 0.021 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 533 | 0.636 | 0.000 | 0.581 | 0.003 | 0.024 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 534 | 0.647 | 0.000 | 0.594 | 0.002 | 0.024 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 535 | 0.646 | 0.000 | 0.594 | 0.002 | 0.024 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 536 | 0.637 | 0.000 | 0.581 | 0.002 | 0.024 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 537 | 0.526 | 0.000 | 0.499 | 0.003 | 0.021 | 95 | 95 | - | - | 满足 |
| 538 | 0.301 | 0.000 | 0.297 | 0.028 | 0.012 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 539 | 0.246 | 0.000 | 0.246 | 0.034 | 0.027 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 540 | 0.317 | 0.000 | 0.308 | 0.028 | 0.013 | 80 | 80 | - | - | 满足 |
| 541 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 179 | - | - | 满足 |
| 542 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 179 | - | - | 满足 |
| 543 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 179 | - | - | 满足 |
| 544 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 179 | - | - | 满足 |
| 545 | 0.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | - | - | 满足 |
| 546 | 0.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | - | - | 满足 |
| 547 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | - | - | 满足 |
| 548 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | - | - | 满足 |
| 549 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163 | 163 | - | - | 满足 |
| 550 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163 | 163 | - | - | 满足 |
| 551 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163 | 163 | - | - | 满足 |
| 552 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163 | 163 | - | - | 满足 |
| 553 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 199 | - | - | 满足 |
| 554 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 185 | 185 | - | - | 满足 |
| 555 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 177 | 177 | - | - | 满足 |
| 556 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173 | 173 | - | - | 满足 |
| 557 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172 | 172 | - | - | 满足 |
| 558 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 176 | 176 | - | - | 满足 |
| 559 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 187 | 187 | - | - | 满足 |
| 560 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 215 | 215 | - | - | 满足 |
| 561 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 212 | 212 | - | - | 满足 |
| 562 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 184 | 184 | - | - | 满足 |
| 563 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 174 | 174 | - | - | 满足 |
| 564 | 0.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172 | 172 | - | - | 满足 |
| 565 | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173 | 173 | - | - | 满足 |
| 566 | 0.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 176 | 176 | - | - | 满足 |
| 567 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 182 | 182 | - | - | 满足 |
| 568 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 194 | 194 | - | - | 满足 |
| 569 | 0.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220 | 220 | - | - | 满足 |
| 570 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 210 | 210 | - | - | 满足 |
| 571 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 204 | - | - | 满足 |
| 572 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 573 | 0.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 201 | - | - | 满足 |
| 574 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 575 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 203 | - | - | 满足 |
| 576 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 209 | 209 | - | - | 满足 |
| 577 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220 | 220 | - | - | 满足 |
| 578 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239 | 239 | - | - | 满足 |
| 579 | 0.384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239 | 239 | - | - | 满足 |
| 580 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 219 | 219 | - | - | 满足 |
| 581 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 209 | 209 | - | - | 满足 |
| 582 | 0.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 203 | - | - | 满足 |
| 583 | 0.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 584 | 0.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 201 | - | - | 满足 |
| 585 | 0.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 586 | 0.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 204 | - | - | 满足 |
| 587 | 0.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 210 | 210 | - | - | 满足 |
| 588 | 0.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 219 | 219 | - | - | 满足 |
| 589 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 215 | 215 | - | - | 满足 |
| 590 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 187 | 187 | - | - | 满足 |
| 591 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 176 | 176 | - | - | 满足 |
| 592 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172 | 172 | - | - | 满足 |
| 593 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173 | 173 | - | - | 满足 |
| 594 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 177 | 177 | - | - | 满足 |
| 595 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 185 | 185 | - | - | 满足 |
| 596 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 199 | - | - | 满足 |
| 597 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 219 | 219 | - | - | 满足 |
| 598 | 0.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 210 | 210 | - | - | 满足 |
| 599 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 204 | - | - | 满足 |
| 600 | 0.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 601 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 201 | - | - | 满足 |
| 602 | 0.338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 603 | 0.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 203 | - | - | 满足 |
| 604 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 209 | 209 | - | - | 满足 |
| 605 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 219 | 219 | - | - | 满足 |
| 606 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239 | 239 | - | - | 满足 |
| 607 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239 | 239 | - | - | 满足 |
| 608 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220 | 220 | - | - | 满足 |
| 609 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 209 | 209 | - | - | 满足 |
| 610 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 203 | - | - | 满足 |
| 611 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 612 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 201 | - | - | 满足 |
| 613 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 202 | - | - | 满足 |
| 614 | 0.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 204 | - | - | 满足 |
| 615 | 0.383 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 210 | 210 | - | - | 满足 |
| 616 | 0.391 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220 | 220 | - | - | 满足 |
| 617 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 194 | 194 | - | - | 满足 |
| 618 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 182 | 182 | - | - | 满足 |
| 619 | 0.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 176 | 176 | - | - | 满足 |
| 620 | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173 | 173 | - | - | 满足 |
| 621 | 0.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172 | 172 | - | - | 满足 |
| 622 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 174 | 174 | - | - | 满足 |
| 623 | 0.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 184 | 184 | - | - | 满足 |
| 624 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 212 | 212 | - | - | 满足 |
| 625 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 626 | 0.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 627 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 628 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 629 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 630 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 631 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 632 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 633 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 634 | 0.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 635 | 0.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 636 | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 637 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 638 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 639 | 0.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 640 | 0.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 641 | 0.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 642 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 643 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 644 | 0.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 645 | 0.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 646 | 0.656 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 647 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 648 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 649 | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 650 | 0.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 651 | 0.569 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 652 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 653 | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 654 | 0.504 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 655 | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 656 | 0.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 657 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 658 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 659 | 0.629 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 660 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299 | 299 | - | - | 满足 |
| 661 | 0.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 298 | 298 | - | - | 满足 |
| 662 | 0.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266 | 266 | - | - | 满足 |
| 663 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 664 | 0.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 665 | 0.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 666 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 667 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 668 | 0.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 248 | 248 | - | - | 满足 |
| 669 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 251 | 251 | - | - | 满足 |
| 670 | 0.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257 | 257 | - | - | 满足 |
| 671 | 0.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268 | 268 | - | - | 满足 |
| 672 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289 | 289 | - | - | 满足 |
| 673 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289 | 289 | - | - | 满足 |
| 674 | 0.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268 | 268 | - | - | 满足 |
| 675 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257 | 257 | - | - | 满足 |
| 676 | 0.575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 251 | 251 | - | - | 满足 |
| 677 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 248 | 248 | - | - | 满足 |
| 678 | 0.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 248 | 248 | - | - | 满足 |
| 679 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 680 | 0.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 681 | 0.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 250 | - | - | 满足 |
| 682 | 0.613 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 683 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 267 | 267 | - | - | 满足 |
| 684 | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 298 | 298 | - | - | 满足 |
| 685 | 0.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 289 | 289 | - | - | 满足 |
| 686 | 0.626 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268 | 268 | - | - | 满足 |
| 687 | 0.572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257 | 257 | - | - | 满足 |
| 688 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 251 | 251 | - | - | 满足 |
| 689 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 248 | 248 | - | - | 满足 |
| 690 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 246 | 246 | - | - | 满足 |
| 691 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 247 | 247 | - | - | 满足 |
| 692 | 0.489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 248 | 248 | - | - | 满足 |
| 693 | 0.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 249 | 249 | - | - | 满足 |
| 694 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 255 | 255 | - | - | 满足 |
| 695 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 265 | 265 | - | - | 满足 |
| 696 | 0.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 298 | 298 | - | - | 满足 |
| 697 | 0.406 | 0.000 | 0.374 | 0.021 | 0.007 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 698 | 0.405 | 0.000 | 0.372 | 0.021 | 0.007 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 699 | 0.369 | 0.000 | 0.278 | 0.018 | 0.009 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 700 | 0.369 | 0.000 | 0.278 | 0.018 | 0.009 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 701 | 0.404 | 0.000 | 0.372 | 0.021 | 0.007 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 702 | 0.406 | 0.000 | 0.373 | 0.021 | 0.007 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 703 | 0.369 | 0.000 | 0.277 | 0.018 | 0.009 | 62 | 62 | - | - | 满足 |
| 704 | 0.368 | 0.000 | 0.278 | 0.018 | 0.009 | 62 | 62 | - | - | 满足 |

  - 膜面验算结果

    - 膜面应力比云图

最大应力比图(整体)

最小应力比图(整体)