## 封-2 招标控制价
| 汽摩零部件3#工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 575383.8
(大写)： |  |  | 伍拾柒万伍仟叁佰捌拾叁元捌角
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 19151.9
(大写)： |  |  |  | 壹万玖仟壹佰伍拾壹元玖角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：汽摩零部件3#工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 汽摩零部件3#工程 | 575383.8 |  | 19151.9 |  | 22835.01
合 计 |  | 575383.8 |  | 19151.9 |  | 22835.01
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【汽摩零部件3#工程】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：汽摩零部件3#工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 408581.44 |  | 16411.9 |  | 20440.07
2 | 安装工程 | 166802.36 |  | 2740 |  | 2394.94
合 计 |  | 575383.8 |  | 19151.9 |  | 22835.01
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 296037.65
1.1 | 拆除 | 5492.7
1.2 | 装饰工程 | 290544.95
2 | 措施项目费 | 55297.93
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16411.9
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 20440.07 |  | －
5 | 税金 | 36805.79 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 408,581.44
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 25656.32
2 | 施工组织措施项目 | 29641.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16411.9
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1646.78
措施项目费合计=1+2 |  | 55297.93

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:新开门洞 2.砌体材质:以现场为准，综合考虑 3.拆除高度:详设计 4.拆除砌体的截面尺寸:详设计 5.砌体表面的附着物种类:以现场为准，综合考虑 6.运距:搬出建筑物外集中堆放，统一弃置，由投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.切割、扬尘控制 3.清理 4.运输 | m3 | 0.83 |  | 40.52 | 33.63
2 | 011613001002 | 插座拆除 | [项目特征] 1.拆除插座高度:结合现场情况综合考虑 2.插座种类:面板插座 3.运距:运至指定地点堆放或弃置（以现场为准）综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | 套 | 48 |  | 4.71 | 226.08
3 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:综合考虑 3.运距:运至指定地点堆放或弃置（以现场为准）综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 | 套 | 132 |  | 3.72 | 491.04
本页小计 | [7 empty] | 750.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011612001001 | 暖气管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:防雨百叶、风口等，以现场为准，综合考虑 3.运距:搬出建筑物外集中堆放，统一弃置，由投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.运输 | m | 259.2 |  | 18.1 | 4691.52
5 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.废弃料品种:现场一切土石方、建筑垃圾等弃置物 2.运输距离:投标人自行综合考虑 3.其他:含密闭运输、渣场等一切措施及费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.弃渣 | m3 | 4.56 |  | 11.06 | 50.43
装饰工程
1 | 010510003001 | 过梁 | [项目特征] 1.图代号:预制过梁 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.安装高度:详设计 4.混凝土强度等级:C20 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、运输、安装、（焊接）绑扎 4.构件运输、安装 5.砂浆制作、运输 6.接头灌缝、养护 | m3 | 0.06 |  | 806.4 | 48.38
本页小计 | [7 empty] | 4790.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
2 | 080807013001 | 墙面通风管孔洞封堵 | [项目特征] 1.名称:墙面通风管孔洞封堵 2.材质:综合考虑 3.方式:综合考虑 4.部位:墙面 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 48 |  | 18.45 | 885.6
3 | 080802013001 | 宿舍房间门牌号 | [项目特征] 1.名称:宿舍房间门牌号 2.规格、材质:满足设计要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 48 |  | 5.36 | 257.28
4 | 010805005002 | 防撞门吸 | [项目特征] 1.材质、规格:满足设计及规范要求 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.材料采购、运输、安装 | 套 | 48 |  | 8.73 | 419.04
5 | 010805005001 | 双开地弹簧钢化玻璃门（无边框点夹） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.框材质:不锈钢、其他满足设计要求 4.门套:不锈钢门套、其他满足设计要求 5.玻璃品种、厚度:CCC钢化玻璃，满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门锁、把手等配件 | m2 | 3.96 |  | 208.94 | 827.4
本页小计 | [7 empty] | 2389.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102001001 | 门槛石-石材 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚CL7.5轻集料混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:黑白根大理石，其他详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.结合层 4.粘结层 5.面层铺设、切边、磨边 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.酸洗、打蜡 9.材料运输 | m2 | 9.42 |  | 148.47 | 1398.59
本页小计 | [7 empty] | 1398.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011102003001 | 600*1200地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚CL7.5轻集料混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆+素水泥浆一遍 3.粘结层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*1200地砖转 5.美缝:与地面砖同色系美缝施工，详设计要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.找平层 3.结合层 4.粘结层 5.面层铺设、磨边 6.嵌缝 7.美缝施工 8.刷防护材料 9.酸洗、打蜡 10.材料运输 | m2 | 991.45 |  | 94.62 | 93811
8 | 011101006001 | 地面地坪漆 | [项目特征] 1.地面打磨:局部不平整地面打磨 2.地坪漆:环氧地坪漆 3.工艺及养护要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层打磨 3.地坪漆 4.材料运输 | m2 | 910.08 |  | 22.71 | 20667.92
本页小计 | [7 empty] | 114478.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011302001001 | 集成石膏板吊顶600*600 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600集成石膏板 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 | m2 | 471.39 |  | 60.76 | 28641.66
10 | 011302001002 | 铝扣板吊顶300*600 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:300*600铝扣板 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 | m2 | 568.04 |  | 81.95 | 46550.88
11 | 011407002001 | 天棚喷刷白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:局部找平，满足现场实际需求，综合考虑 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1667.96 |  | 13.58 | 22650.9
本页小计 | [7 empty] | 97843.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011407001001 | 墙面喷刷白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:详设计 4.刮腻子要求:局部找平，满足现场实际需求，综合考虑 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 3128.53 |  | 11.32 | 35414.96
13 | 011204003001 | 卫生间墙面砖300*600 | [项目特征] 1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆结合层 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖，样式与现场已贴区域一致 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 364.99 |  | 92.03 | 33590.03
14 | 011105003001 | 成品瓷砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖踢脚线、颜色及规格详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.材料运输 | m | 399.8 |  | 13.46 | 5381.31
本页小计 | [7 empty] | 74386.3
合 计 | [7 empty] | 296037.65

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 25656.32
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:符合规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 4698.96 |  | 5.46 | 25656.32
本页小计 | [7 empty] | 25656.32
合 计 | [7 empty] | 25656.32

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 11582.93
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 16411.9
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1646.78
合 计 |  |  |  |  | 29641.61
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【装饰工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 20440.07
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 36805.79
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 33459.81
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 3345.98
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 57245.86

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 143507.4
2 | 措施项目费 | 5874.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2740
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2394.94 |  | －
5 | 税金 | 15025.87 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 166,802.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 695.3
2 | 施工组织措施项目 | 5178.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2740
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 258.12
措施项目费合计=1+2 |  | 5874.15

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412001001 | 300*600条形灯 | [项目特征] 1.名称:300*600条形灯 2.型号:综合考虑 3.规格:65W 4.类型:详设计 5.配管配线:根据灯具位置的距离，现场添加相应的电线及配管,电线为阻燃BVR2 x2 .5mm2线，穿线管为BVC线管 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.配管、配线 | 套 | 115 |  | 75.92 | 8730.8
2 | 031005005001 | 集成暖风器 | [项目特征] 1.质量:综合考虑 2.型号、规格:尺寸：300*600；功率：不低于1800W，详设计 3.安装方式:详设计 4.配管配线:根据灯具位置的距离，现场添加相应的电线及配管,电线为阻燃BVR2 x2 .5mm2线，穿线管为BVC线管 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 48 |  | 285.78 | 13717.44
3 | 030404033001 | 排风扇 | [项目特征] 1.名称:排风扇 2.型号:300×300 3.规格:综合考虑 4.安装方式:详设计 5.配管配线:根据灯具位置的距离，现场添加相应的电线及配管,电线为阻燃BVR2 x2 .5mm2线，穿线管为BVC线管 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 6 |  | 154.16 | 924.96
本页小计 | [7 empty] | 23373.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011304002001 | 成品塑料风口封堵卫生间玻璃窗通风孔 | [项目特征] 1.风口材料品种、规格:塑料风口，尺寸符合现场封堵口尺寸 2.安装固定方式:综合考虑 3.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 48 |  | 27.05 | 1298.4
5 | 031004017001 | 电热水器 | [项目特征] 1.类型:电热水器 2.型号、规格:定额升数40L，功率不低于1500W，详设计 3.安装方式:挂壁式 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 48 |  | 318.6 | 15292.8
6 | 030404035001 | 电热水器专用面板插座 | [项目特征] 1.名称:电热水器专用插座 2.材质:综合考虑 3.规格:符合设计及规范要求 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 48 |  | 20.8 | 998.4
7 | 030701003001 | 挂壁式空调 | [项目特征] 1.名称:挂壁式空调 2.型号:综合考虑 3.规格:2P，冷暖两用，功率不低于1300W，详设计 4.安装形式:综合考虑 5.组成:成品套装空调，含冷凝管、铜管、楼（墙）面钻孔封堵等一切配件及配套工作内容 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 组 | 48 |  | 1748.19 | 83913.12
本页小计 | [7 empty] | 101502.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030701003002 | 立柜式空调 | [项目特征] 1.名称:立柜式空调 2.型号:综合考虑 3.规格:5P，冷暖两用，功率不低于3700W，详设计 4.安装形式:综合考虑 5.组成:成品套装空调，含冷凝管、铜管、楼（墙）面钻孔封堵等一切配件及配套工作内容 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 组 | 4 |  | 4657.87 | 18631.48
本页小计 | [7 empty] | 18631.48
合 计 | [7 empty] | 143507.4

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 695.3
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:符合规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 695.3 | 695.3
本页小计 | [7 empty] | 695.3
合 计 | [7 empty] | 695.3

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2180.73
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2740
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 258.12
合 计 |  |  |  |  | 5178.85
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【安装工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2394.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 15025.87
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13659.88
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1365.99
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17420.81