## 封-2 招标控制价
| 节能改造项目（捷力轮毂电力管网） | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 876727.12
(大写)： |  |  | 捌拾柒万陆仟柒佰贰拾柒元壹角贰分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 29354.39
(大写)： |  |  |  | 贰万玖仟叁佰伍拾肆元叁角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：节能改造项目（捷力轮毂电力管网） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 节能改造项目（捷力轮毂电力管网） | 876727.12 |  | 29354.39
合 计 |  | 876727.12 |  | 29354.39
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【节能改造项目（捷力轮毂
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：节能改造项目（捷力轮毂电力管网） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 市政工程 | 876727.12 |  | 29354.39
合 计 |  | 876727.12 |  | 29354.39
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【市政工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 740896.81
1.1 | D土石方工程 | 32432.47
1.2 | 混凝土包封排管 | 335735.36
1.3 | 4X500单侧支架现浇电缆沟 | 18662.24
1.4 | 6*1.6*1.9现浇电缆直线井 | 62281.41
1.5 | 3*1.6*1.9现浇电缆直线井 | 94691.52
1.6 | 6~10*1.6*1.9现浇电缆转弯井 | 68691.45
1.7 | 5*1.6*1.9现浇三通井 | 43139.54
1.8 | 非开挖拉管 | 44138.17
1.9 | 拆除及恢复沥青路面 | 3176.11
1.10 | 拆除及恢复透水砖路面 | 37117.76
1.11 | 围墙拆除与恢复 | 830.78
2 | 措施项目费 | 48853.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29354.39
3 | 其他项目费 | 8000
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 | 78977.24 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 876,727.12
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【市政工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1800
2 | 施工组织措施项目 | 47053.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29354.39
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2818.88
措施项目费合计=1+2 |  | 48853.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
| D | 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1645.02 |  | 5.18 | 8521.2
2 | 040101002002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 923.94 |  | 5.71 | 5275.7
3 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:满足设计及相关规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:利用沟槽开挖料，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1864.51 |  | 5.51 | 10273.45
本页小计 | [7 empty] | 24070.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方、建筑垃圾等现场一切废弃物 2.运距:综合考虑，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:包含渣场、密闭运输、冲洗（严禁带泥上路）等一切运输相关措施 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 804.05 |  | 10.4 | 8362.12
混凝土包封排管
1 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地铁 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:—6×50 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 731.39 |  | 15.74 | 11512.08
2 | 030413004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:混凝土包封 2.规格:详设计 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 449.15 |  | 443.43 | 199166.58
3 | 040901003001 | 排管加强钢筋网 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:详设计 3.铺设部位:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.186 |  | 4739.08 | 881.47
4 | 040406002001 | 混凝土底板 | [项目特征] 1.类别、部位:底板 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 65.09 |  | 323.99 | 21088.51
本页小计 | [7 empty] | 241010.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 731.39 |  | 1.2 | 877.67
6 | 040803002001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.型号:φ200 3.材质:CPVC [工作内容] 1.保护管敷设 2.过路管加固 | m | 2925.56 |  | 26.56 | 77702.87
7 | 040803002002 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.型号:φ100 3.材质:CPVC [工作内容] 1.保护管敷设 2.过路管加固 | m | 731.39 |  | 17.83 | 13040.68
8 | 060105009001 | 排水管 | [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ75 [工作内容] 1.制作 2.垫座砌筑 3.铺设 4.接口 5.排水管及辅助材料运输 | m | 731.39 |  | 10.51 | 7686.91
9 | 080601011001 | 路面标识砖 | [项目特征] 1.名称:路面标识砖 2.规格:详设计 3.安装方式:镶贴 4.安装部位:地面 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.标识、油漆 4.运输 | 块 | 8 |  | 69.13 | 553.04
本页小计 | [7 empty] | 99861.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
10 | 080601011002 | 路径标识桩 | [项目特征] 1.名称:路径标识桩 2.类别:详设计 3.安装方式:详设计 4.安装部位:详设计 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 根 | 31 |  | 104.05 | 3225.55
4X500单侧支架现浇电缆沟
1 | 010507003001 | 4X500单侧支架现浇电缆沟 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:详设计 2.垫层材料种类、厚度:详设计 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:详设计 5.其他配件及配套构件:满足设计要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.钢筋制作、运输、安装 5.支架制作、运输、安装 6.预埋铁件、钢构件制作、运输、安装 7.防火板制作、运输、安装 8.盖板制作、运输、安装 9.刷防护材料 | m | 16 |  | 1166.39 | 18662.24
6*1.6*1.9现浇电缆直线井
本页小计 | [7 empty] | 21887.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002001 | 6*1.6*1.9现浇电缆直线井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:电力专用双层防盗铸铁井盖40T 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及相关规范要求 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 3 |  | 20760.47 | 62281.41
3*1.6*1.9现浇电缆直线井
1 | 040504002005 | 3*1.6*1.9现浇电缆直线井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:电力专用双层防盗铸铁井盖40T 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及相关规范要求 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 7 |  | 13527.36 | 94691.52
6~10*1.6*1.9现浇电缆转弯井
本页小计 | [7 empty] | 156972.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002002 | 6~10*1.6*1.9现浇电缆转弯井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:电力专用双层防盗铸铁井盖40T 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及相关规范要求 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 3 |  | 22897.15 | 68691.45
5*1.6*1.9现浇三通井
1 | 040504002003 | 5*1.6*1.9现浇三通井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:电力专用双层防盗铸铁井盖40T 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及相关规范要求 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 2 |  | 21569.77 | 43139.54
非开挖拉管
本页小计 | [7 empty] | 111830.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040501008003 | 水平导向钻进及布管 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.材质及规格:满足设计及规范要求 3.一次成孔长度:满足设计及规范要求 4.接口方式:满足设计及规范要求 5.泥浆要求:满足设计及规范要求 6.布管:2*2φ200+1φ110，材质满足设计要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.集中防腐运距:综合考虑 9.其他:包括施工设备场外运输、现场三通一平、泥浆池、地锚坑、蓄水池挖填等为满足施工条件达成布管施工的一切费用 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔、扩孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.管道检测及试验 8.集中防腐运输 9.泥浆、土方外运 10.布管、回拖、场内运输、清理现场 | m | 47 |  | 939.11 | 44138.17
拆除及恢复沥青路面
1 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:综合考虑，以现场实际情况为准 2.厚度:综合考虑，以现场实际情况为准 3.运距:就近堆放集中外运弃置 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 17.8 |  | 7.59 | 135.1
本页小计 | [7 empty] | 44273.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
2 | 041001003001 | 拆除基层 | [项目特征] 1.材质:综合考虑，以现场实际情况为准 2.厚度:综合考虑，以现场实际情况为准 3.运距:就近堆放集中外运弃置 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 17.8 |  | 12.13 | 215.91
3 | 040402018001 | 锯缝机锯缝 | [项目特征] 1.类别:锯缝机锯缝 2.深度:综合考虑 3.工艺要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.放样、锯缝机锯缝 2.现场清理 | m | 40 |  | 13.04 | 521.6
4 | 040202011002 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:详设计 2.厚度:详设计 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 17.8 |  | 5.27 | 93.81
5 | 040203007003 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:200mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.路面养护 | m2 | 17.8 |  | 70.25 | 1250.45
本页小计 | [7 empty] | 2081.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:沥青混凝土 2.石料粒径:满足设计及要求规范 3.掺和料:满足设计及要求规范 4.厚度:详设计 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 17.8 |  | 53.89 | 959.24
拆除及恢复透水砖路面
1 | 041001002001 | 拆除人行道面砖 | [项目特征] 1.材质:综合考虑，以现场实际情况为准 2.厚度:综合考虑，以现场实际情况为准 3.其他:保护性拆除，利旧率达80% 4.运距:就近堆放集中外运弃置 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 343.1 |  | 3.32 | 1139.09
2 | 041001003002 | 拆除基层 | [项目特征] 1.材质:综合考虑，以现场实际情况为准 2.厚度:综合考虑，以现场实际情况为准 3.运距:就近堆放集中外运弃置 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 343.1 |  | 12.13 | 4161.8
3 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:综合考虑，以现场实际情况为准 2.其他:保护性拆除，利旧率达80% 3.运距:就近堆放集中外运弃置 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 30 |  | 3.86 | 115.8
本页小计 | [7 empty] | 6375.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:利用拆除的面路沿石、路边石，不足的由投标人自行采购，以现场实际情况为准，综合考虑不再单列计费 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 30 |  | 22.61 | 678.3
5 | 050102012001 | 拆除绿化带 | [项目特征] 1.植物种类:草坪、各类灌木、各类乔木等以现场拆除区为准 2.拆除方式:保护性拆除，充分利用恢复 [工作内容] 1.起挖 2.运输 | m2 | 282.08 |  | 1.06 | 299
6 | 050102012002 | 恢复绿化带 | [项目特征] 1.植物种类:草坪、各类灌木、各类乔木等以现场拆除区为准 2.成活率:100% 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 282.08 |  | 21.38 | 6030.87
7 | 040202011001 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:详设计 2.厚度:详设计 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 343.1 |  | 8.53 | 2926.64
本页小计 | [7 empty] | 9934.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 (最高限价) | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.路面养护 | m2 | 343.1 |  | 35.94 | 12331.01
9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:利用拆除的面砖，不足的面砖由投标人自行采购，以现场实际情况为准，综合考虑不再单列计费 2.图形:综合考虑，以现场实际情况为准 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 343.1 |  | 27.5 | 9435.25
围墙拆除与恢复
1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | [项目特征] 1.结构形式:综合考虑，以现场实际情况为准 2.强度等级:综合考虑，以现场实际情况为准 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 1.44 |  | 118.4 | 170.5
2 | 010401003001 | 砖砌围墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.44 |  | 458.53 | 660.28
本页小计 | [7 empty] | 22597.04
合 计 | [7 empty] | 740896.81

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【市政工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 （最高限价） | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1800
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:挖掘机、定向钻机等为满足施工条件的一切机械设备 2.机械设备规格型号:挖掘机、定向钻机等为满足施工条件的一切机械设备 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1 |  | 1800 | 1800
本页小计 | [7 empty] | 1800
合 计 | [7 empty] | 1800

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【市政工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 29354.39
2 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.04 | 2818.88
3 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.02 | 14879.8
合 计 |  |  |  |  | 47053.07
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【市政工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 8000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 8000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【市政工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 0
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 78977.24
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 71797.49
2.2 | 环境保护税 | 按实计算
2.3 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 7179.75
合计 |  |  |  |  | 78977.24