垫江县沙河小学D类危房拆除项目

预算疑似问题回复

我单位委托贵公司对我单位修建的“垫江县沙河小学D类危房拆除项目”进行预算，在预算过程中发现疑似问题，现回复及明确如下：

1、本工程所有拆除建筑垃圾，人工转运运距，汽车外运运距，请给予明确。

回复：人工转运运距投标人结合现场综合考虑，汽车外运运距5km包干，碴场费用均在相应投标综合单价内，不另再计取。

2、提供的电子版设计施工图中，设计说明整栋房屋拆除，因两边侧面墙与另建筑物共墙不能拆除，那该栋拆除，采用人工或机械拆除还是什么方式拆除？是否搭设脚手架，请给予明确。

回复：拆除方式为人工拆除，机械吊装垃圾等方式综合考虑；拆除时必须保证两侧房屋安全及保护好原管线等，禁止野蛮拆除，如有损坏(原相邻建筑物、室内外地面、门窗、护窗、地面绿化、树木、路面、管网、管线等)必须无条件保护及修复，并在相应的综合单价内；拆除前必须在合适的部位沿相邻建筑物周边搭设安全防护架；以上拆除费用（含人工拆除、大型机械出场及使用、垃圾转运、碴场费、保险费、安全文明施工费、税费、管理费、利润等所有费用，均在相应的综合单价内）。

3、提供的电子版设计施工图中，本工程拆除原有铝合金窗、钢质门、屋面钢结构彩钢、室内设备设施等，拆除的残值归建设单位还是中标单位（施工单位），请给予明确。

回复：拆除原有的铝合金窗、钢质门、护窗护栏、不锈钢栏杆、屋面钢结构彩钢、室内设备设施等，拆除的残值归建设单位所有，中标人拆除后必须按建设单位指定的位置、有序堆码，均在相应的综合单价内。

4、提供的电子版设计施工图中，设计标注：排水沟沟盖板拆除及恢复，是否拆除原排水沟盖板后堆放在另一个位置，等建筑物拆除后，将原有拆除的沟盖板进行重新安装，是否考虑相应的损耗？请给予明确。

回复：将排水沟盖板拆除后堆放在另一个安全无损伤位置，等建筑物拆除后，将原有拆除的沟盖板进行重新安装，损耗考虑5%，沟盖板材质综合考虑，均在相应的综合单价内。

5、提供的电子版设计施工图中，SJZ-01总平面布置图设计标注原围墙拆除及恢复L=8m，而在JS-01一层拆除平面图，设计又标注原校园围墙拆除及恢复L=6m（此部位与前总图部位一致），只是拆除围墙长度不一致，以那个为准，请给予明确。

回复：又原校园围墙拆除及恢复L=6m为准。

6、提供的电子版设计施工图中，设计标注：不锈钢栏杆拆除后利用原材料恢复，是否拆除原不锈钢栏杆后堆放在另一个位置，等建筑物拆除后，将原有拆除的不锈钢栏杆进行重新安装，是否考虑相应的损耗？请给予明确。

回复：将不锈钢栏杆拆除后堆放在另一个安全无损伤位置，等建筑物拆除后，将原有不锈钢栏杆进行重新安装，损耗考虑5%，高度H=1.20m，均在相应的综合单价内。

7、提供的电子版设计施工图中，JS-08围墙大样图中，围墙基础挖沟槽、开挖方式、土石比，回填土石比、余方弃置运距按多少计取？碴场费如何计取？请给予明确。

回复：沟槽开挖方式结合现场实际情况综合考虑计取；开挖沟槽及基坑土石比结合现场综合考虑计取；余方弃置：土石比综合考虑，结合现场综合考虑、人工转运，运距按5km包干计取，碴场费含在余方弃置综合单价内，不另再计取碴场费。

8、本工程垂直运输费、水平运输费、脚手架费用是否计取，请给予明确。

回复：本工程垂直运输费、水平运输费、二次转运费、脚手架费用，投标人结合现场综合考虑，未单列清单项目内容的，技术措施费均已考虑在相应的综合单价内，不另再计取，在投标预算报价范围内；组织措施费按相关文件计取，在投标报价范围内，结算时不作调整包干使用。

9、其他未尽事项，按提供施工图、相关规范要求及本工程预算疑似问题回复进行计取。

垫江县沙河小学校

二〇二五年十月二十七日