## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 163945.46
1.1 | C安装工程 | 42185.27
1.2 | 管理中心 | 121760.19
2 | 措施项目费 | 4100.31
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2737.91
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2239.53 |  | －
5 | 税金 | 17164.76 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 187,450.06
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4100.31
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2737.91
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 177.45
措施项目费合计=1+2 |  | 4100.31

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040101002002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:详设计施工图 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 75.6 |  | 37.49 | 2834.24
2 | 040101003002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:详设计施工图 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 22.61 |  | 38.39 | 868
3 | 040103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 69.2 |  | 34.12 | 2361.1
本页小计 | [7 empty] | 6063.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040103002001 | 余方弃置（20km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.其他:含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7.41 |  | 89.84 | 665.71
5 | 040203007001 | 水泥混凝土恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:详设计施工图 3.嵌缝材料:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 108 |  | 79.42 | 8577.36
6 | 010501002001 | 监控杆基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.钢筋:综合考虑 4.预埋铁件:详设计施工图 [工作内容] 1.钢筋制作安装 2.预埋铁件制作安装 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 |  | 324.05 | 324.05
本页小计 | [7 empty] | 9567.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030507008001 | 6寸400万融智能全彩网络球机 | [项目特征] 1.名称:6寸400万融智能全彩网络球机 2.参数:传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）；30m（白光）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：4.8mm～154mm； 光学变倍：32倍； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报 警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 3.支架:承重：7.0kg 4.电源:输入110-230V，输出24V±1%，输出电源2A。 5.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.支架及电源安装 3.单体调试 | 台 | 6 |  | 958.03 | 5748.18
本页小计 | [7 empty] | 5748.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030501004001 | 网络硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:网络硬盘录像机 2.规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视 频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路 | 台 | 1 |  | 1669.35 | 1669.35
本页小计 | [7 empty] | 1669.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30 fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
9 | 030501004002 | 机械硬盘8TB | [项目特征] 1.名称:机械硬盘 2.规格:单盘容量：8TB； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 813.84 | 813.84
本页小计 | [7 empty] | 813.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030501012001 | 8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管 理PoE交换机 | [项目特征] 1.名称:8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管 理PoE交换机 2.规格:层非网管PoE交换机； 交换容量：23Gbps；包转发率：17.118Mpps； Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port 9-10:2 × SFP 1/2.5Gbps； Port 1-8≤30W，总功率≤120W； 支持桌面安装方式；工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； 支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能 3.功能调试要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 657.7 | 657.7
11 | 030501012002 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.规格:详设计施工图 3.功能调试要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 4 |  | 172.5 | 690
本页小计 | [7 empty] | 1347.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040801008001 | 监控杆配线箱 | [项目特征] 1.名称:监控杆配线箱 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷(喷)油漆 6.接地 | 台 | 6 |  | 365.51 | 2193.06
13 | 030402010001 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.规格:信号防雷、视频防雷（二合一） [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 组 | 6 |  | 219.61 | 1317.66
14 | 030410001001 | 锥形水泥杆φ180mm | [项目特征] 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:8m,φ190mm 3.土质:综合考虑 4.工地运输:综合考虑 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.电杆防腐 4.现浇基础、基础垫层 5.工地运输 | 根 | 8 |  | 770.71 | 6165.68
本页小计 | [7 empty] | 9676.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001001 | 镀锌钢管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 180 |  | 15.49 | 2788.2
16 | 030502005001 | 六类4对双绞网线 | [项目特征] 1.名称:网络信号线 2.线缆对数:六类4对双绞网线 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 12 |  | 3.57 | 42.84
17 | 030411004001 | 管内穿线-RVV-2*1.0 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 112 |  | 3.09 | 346.08
18 | 030411004002 | 轻型自承式光电混合缆 | [项目特征] 1.名称:轻型自承式光电混合缆 2.规格:2芯多模光纤+2x1.5mm电源线 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 550 |  | 7.33 | 4031.5
本页小计 | [7 empty] | 7208.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 6 |  | 7.48 | 44.88
20 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 6 |  | 7.64 | 45.84
管理中心
本页小计 | [7 empty] | 90.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030501017001 | 智能物联综合管理平台 | [项目特征] 1.名称:智能物联综合管理平台 2.参数:1.用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 2.国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等 3.支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 4.支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 5.支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 6.支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 7.支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 8.▲支持自动生成统计报表，报表包含周报、月报、年报以及一年内自定义周期的报表，可查看历史报表记录，并支持下载；支持用户自定义生成一年内自定义周期的组 织报表和平台报表，可查看历史报表记录；并支持下载；支持通过报表展示设备接入情况，包括分布及状态；支持通过报表展示报警情况，包括报警时段、 | 套 | 1 |  | 11860.23 | 11860.23
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
报警区域分布； 支持通过报表对误报设备进行统计、排行；支持通过统计报表自动生成工作建议；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章） 9.支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 10.支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 11.支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 12.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 13.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 14.支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 15.支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 16.资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; 17.支持设备报警，告警后平台弹窗；支持报警、告警处理，处理结果可为火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警；支持对设备下发控制命令，包括消音、屏蔽、解除
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
屏蔽； 18.支持接处警，对报警进行分流处理；支持查看报警阈值；支持查看单位岗亭电话；支持查看同一报警主机下未处理的报警 ；支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理； 19.报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送 报警消息、短信及邮件; 20.▲支持对UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章） 21.自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检; 22.可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; 23.运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; 24.支持管理视频通道点位不少于100万
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
路； 25.支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 26.支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 27.支持管理园区卡口点位不少于10000路； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行
本页小计 | [7 empty] | 11860.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030501017002 | 视频监控系统视频通道数量 | [项目特征] 1.名称:视频监控系统视频通道数量 2.参数:1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 6、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 7、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 8、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 9、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 6100.23 | 6100.23
本页小计 | [7 empty] | 6100.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030501017003 | 设备运维系统路数授权 | [项目特征] 1.名称:设备运维系统路数授权 2.参数:1、在基础包中设备运维不包含【工单管理系统】，项目若需要，需单独下【工单管理系统】组件； 2、在基础包中设备运维系统不含运维通道的授权; 3、设备运维通道可实际使用数量购买； 4、功能参数； 1）支持视频点播检测、录像丢失检测； 2）支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3）设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4）实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5）统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计（依赖于工单管理系统）； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 4900.23 | 4900.23
本页小计 | [7 empty] | 4900.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030501017004 | 智能物联综合管理平台(企业版服务器) | [项目特征] 1.名称:智能物联综合管理平台(企业版服务器) 2.参数:1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 22283.15 | 22283.15
本页小计 | [7 empty] | 22283.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030507014002 | 55寸LED屏 | [项目特征] 1.名称:55寸LED屏 2.规格:1、分辨率：1920x1080P; 2、屏幕高宽比16:9； 3、响应时间6ms； 4、亮度500cd/m²； 5、对比/4000:1； 6、物理平接缝3.5毫米。 3.其他:包含LED屏钢结构、投屏器、HDMI分配器、LED屏调试等费用 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.LED屏结构安装 3.单体调试 | 台 | 9 |  | 6599.15 | 59392.35
6 | 03B001 | 摄像头接入费 | [项目特征] 1.名称:摄像头接入费 2.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.摄像头接入 | 套 | 100 |  | 172.24 | 17224
本页小计 | [7 empty] | 76616.35
合 计 | [7 empty] | 163945.46

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | ((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率)*0.8 | 12.93 | 1184.95
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2737.91
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | ((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率)*0.8 | 2.14 | 177.45
合 计 |  |  |  |  | 4100.31
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2239.53
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17164.76
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15325.68
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1839.08
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 19404.29

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 040101002002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:详设计施工图 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 75.6 | 37.49 |  | 2834.24
| 借DA0023 | 人工挖沟槽土方 深度(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.0378 | 4964.78 |  | 187.67
| 借DA0088 | 人工凿沟槽、石支沟 沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.0378 | 14458.56 |  | 546.53
| 借DA0028 | 机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.034 | 4627.61 |  | 157.34
| 借DA0105 | 机械凿打沟槽、基坑石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩 |  | 100m3 | 0.3402 | 5086.98 |  | 1730.59
| 借DA0110 | 机械挖沟槽石渣混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.034 | 6255.58 |  | 212.69
2 | 040101003002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:详设计施工图 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 22.61 | 38.39 |  | 868
| 借DA0030 | 人工挖基坑土方 深度(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.0113 | 5271.62 |  | 59.57
| 借DA0116 | 人工凿基坑石方 基坑 软质岩 坑深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.0113 | 14964.84 |  | 169.1
| 借DA0034 | 机械挖基坑土方 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0102 | 5090.61 |  | 51.92
| 借DA0105 | 机械凿打沟槽、基坑石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩 |  | 100m3 | 0.1017 | 5086.98 |  | 517.35
| 借DA0128 | 机械挖基坑石渣混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0102 | 6880.88 |  | 70.18
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
3 | 040103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 69.2 | 34.12 |  | 2361.1
| 借DA0148 | 槽(坑)回填 夯填土方 |  | 100m3 | 0.346 | 3146.01 |  | 1088.52
| 借DA0149 | 槽(坑)回填 夯填石渣 |  | 100m3 | 0.346 | 3678.18 |  | 1272.65
4 | 040103002001 | 余方弃置（20km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km 3.其他:含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7.41 | 89.84 |  | 665.71
| 借DA0161换 | 人工装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 |  | 1000m3 | 0.0037 | 70405.86 |  | 260.5
| 借DA0165换 | 人工装机械运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 |  | 1000m3 | 0.0037 | 85466.02 |  | 316.22
| 补充主材010 | 渣场费 |  | m3 | 7.41 | 12 |  | 88.92
5 | 040203007001 | 水泥混凝土恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:详设计施工图 3.嵌缝材料:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 108 | 79.42 |  | 8577.36
| 借DB0261 | 砼路面设计厚度 20cm 商品砼 |  | 100m2 | 1.08 | 7941.94 |  | 8577.3
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
6 | 010501002001 | 监控杆基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.钢筋:综合考虑 4.预埋铁件:详设计施工图 [工作内容] 1.钢筋制作安装 2.预埋铁件制作安装 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 | 324.05 |  | 324.05
| 借AE0008 | 带形基础 商品砼 |  | 10m3 | 0.0252 | 3724.68 |  | 93.86
| 借AE0120 | 现浇混凝土模板 带形基础 砼 |  | 100m2 | 0.0168 | 3946.58 |  | 66.3
| 借DF0001 | 现浇钢筋 |  | t | 0.0157 | 5062.29 |  | 79.48
| 借DF0031 | 预埋铁件 |  | t | 0.0105 | 8038.82 |  | 84.41
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
7 | 030507008001 | 6寸400万融智能全彩网络球机 | [项目特征] 1.名称:6寸400万融智能全彩网络球机 2.参数:传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）；30m（白光）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：4.8mm～154mm； 光学变倍：32倍； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报 警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 3.支架:承重：7.0kg 4.电源:输入110-230V，输出24V±1%，输出电源2A。 5.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.支架及电源安装 3.单体调试 | 台 | 6 | 958.03 |  | 5748.18
| CE0820 | 监控摄像设备 球形摄像机 室外 |  | 台 | 6 | 701.2 |  | 4207.2
| CE0841 | 监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式 |  | 套 | 6 | 152.48 |  | 914.88
| CE0852 | 监控摄像设备 电源 |  | 台 | 6 | 104.35 |  | 626.1
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
8 | 030501004001 | 网络硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:网络硬盘录像机 2.规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视 频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30 fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 1669.35 |  | 1669.35
| CE0032 | 数字硬盘录像机 带环路 ≤16 |  | 台 | 1 | 1669.35 |  | 1669.35
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
9 | 030501004002 | 机械硬盘8TB | [项目特征] 1.名称:机械硬盘 2.规格:单盘容量：8TB； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 813.84 |  | 813.84
| CE0042 | 磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘 |  | 台 | 1 | 813.84 |  | 813.84
10 | 030501012001 | 8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管 理PoE交换机 | [项目特征] 1.名称:8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管 理PoE交换机 2.规格:层非网管PoE交换机； 交换容量：23Gbps；包转发率：17.118Mpps； Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port 9-10:2 × SFP 1/2.5Gbps； Port 1-8≤30W，总功率≤120W； 支持桌面安装方式；工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； 支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能 3.功能调试要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 657.7 |  | 657.7
| CE0086 | 交换机 固定配置 ≤24口 |  | 套 | 1 | 657.7 |  | 657.7
11 | 030501012002 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.规格:详设计施工图 3.功能调试要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 4 | 172.5 |  | 690
| 补充主材007 | 光纤收发器 |  | 对 | 4 | 172.5 |  | 690
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
12 | 040801008001 | 监控杆配线箱 | [项目特征] 1.名称:监控杆配线箱 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷(喷)油漆 6.接地 | 台 | 6 | 365.51 |  | 2193.06
| CD0337 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.0 |  | 台 | 6 | 365.51 |  | 2193.06
13 | 030402010001 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.规格:信号防雷、视频防雷（二合一） [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 组 | 6 | 219.61 |  | 1317.66
| CD0071 | 避雷器安装 1kV以下 |  | 台 | 6 | 219.61 |  | 1317.66
14 | 030410001001 | 锥形水泥杆φ180mm | [项目特征] 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:8m,φ190mm 3.土质:综合考虑 4.工地运输:综合考虑 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.电杆防腐 4.现浇基础、基础垫层 5.工地运输 | 根 | 8 | 770.71 |  | 6165.68
| CD1138 | 混凝土杆 整根式杆长 13m以内 |  | 基 | 8 | 733.85 |  | 5870.8
| CD1315 | 施工定位 单杆 |  | 基 | 8 | 36.86 |  | 294.88
15 | 030411001001 | 镀锌钢管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地敷设 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 180 | 15.49 |  | 2788.2
| CD1391 | 埋地敷设 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 25 |  | 100m | 1.8 | 1548.74 |  | 2787.73
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
16 | 030502005001 | 六类4对双绞网线 | [项目特征] 1.名称:网络信号线 2.线缆对数:六类4对双绞网线 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 12 | 3.57 |  | 42.84
| CE0141 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | 100m | 0.12 | 357.13 |  | 42.86
17 | 030411004001 | 管内穿线-RVV-2*1.0 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 112 | 3.09 |  | 346.08
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 1.12 | 308.84 |  | 345.9
18 | 030411004002 | 轻型自承式光电混合缆 | [项目特征] 1.名称:轻型自承式光电混合缆 2.规格:2芯多模光纤+2x1.5mm电源线 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 550 | 7.33 |  | 4031.5
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 5.5 | 326.98 |  | 1798.39
| CE0156 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  | 100m | 5.5 | 406.17 |  | 2233.94
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 6 | 7.48 |  | 44.88
| CE0220 | 4对双绞线缆 |  | 链路 | 6 | 7.48 |  | 44.88
20 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 6 | 7.64 |  | 45.84
| CE0221 | 光纤 |  | 链路 | 6 | 7.64 |  | 45.84
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
21 | 030501017001 | 智能物联综合管理平台 | [项目特征] 1.名称:智能物联综合管理平台 2.参数:1.用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 2.国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等 3.支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 4.支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 5.支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 6.支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 7.支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 8.▲支持自动生成统计报表，报表包含周报、月报、年报以及一年内自定义周期的报表，可查看历史报表记录，并支持下载；支持用户自定义生成一年内自定义周期的组 织报表和平台报表，可查看历史报表记录；并支持下载；支持通过报表展示设备接入情况，包括分布及状态；支持通过报表展示报警情况，包括报警时段、报警区域分布； 支持通过报表对误报设备进行统计、排行；支持通过统计报表自动生成工作建议；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 10.支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； | 套 | 1 | 11860.23 |  | 11860.23
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
11.支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 12.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 13.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 14.支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 15.支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 16.资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; 17.支持设备报警，告警后平台弹窗；支持报警、告警处理，处理结果可为火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警；支持对设备下发控制命令，包括消音、屏蔽、解除 屏蔽； 18.支持接处警，对报警进行分流处理；支持查看报警阈值；支持查看单位岗亭电话；支持查看同一报警主机下未处理的报警 ；支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理； 19.报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送 报警消息、短信及邮件; 20.▲支持对UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；（提供公安 部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 21.自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
资源占用巡检、网络环境巡检; 22.可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; 23.运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; 24.支持管理视频通道点位不少于100万路； 25.支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 26.支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 27.支持管理园区卡口点位不少于10000路； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行
| CE0127 | 专业工作站软件 |  | 套 | 1 | 11860.23 |  | 11860.23
22 | 030501017002 | 视频监控系统视频通道数量 | [项目特征] 1.名称:视频监控系统视频通道数量 2.参数:1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 4、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 6、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 7、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 8、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 9、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | 6100.23 |  | 6100.23
| CE0127 | 专业工作站软件 |  | 套 | 1 | 6100.23 |  | 6100.23
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
23 | 030501017003 | 设备运维系统路数授权 | [项目特征] 1.名称:设备运维系统路数授权 2.参数:1、在基础包中设备运维不包含【工单管理系统】，项目若需要，需单独下【工单管理系统】组件； 2、在基础包中设备运维系统不含运维通道的授权; 3、设备运维通道可实际使用数量购买； 4、功能参数； 1）支持视频点播检测、录像丢失检测； 2）支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3）设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4）实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5）统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计（依赖于工单管理系统）； [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | 4900.23 |  | 4900.23
| CE0127 | 专业工作站软件 |  | 套 | 1 | 4900.23 |  | 4900.23
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
24 | 030501017004 | 智能物联综合管理平台(企业版服务器) | [项目特征] 1.名称:智能物联综合管理平台(企业版服务器) 2.参数:1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | 22283.15 |  | 22283.15
| CE0093 | 台式服务器 企业级 |  | 台 | 1 | 22283.15 |  | 22283.15
25 | 030507014002 | 55寸LED屏 | [项目特征] 1.名称:55寸LED屏 2.规格:1、分辨率：1920x1080P; 2、屏幕高宽比16:9； 3、响应时间6ms； 4、亮度500cd/m²； 5、对比/4000:1； 6、物理平接缝3.5毫米。 3.其他:包含LED屏钢结构、投屏器、HDMI分配器、LED屏调试等费用 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.LED屏结构安装 3.单体调试 | 台 | 9 | 6599.15 |  | 59392.35
| CE0711 | 显示设备 拼接屏 >50" |  | 套 | 9 | 6599.15 |  | 59392.35
清单子目表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
26 | 03B001 | 摄像头接入费 | [项目特征] 1.名称:摄像头接入费 2.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.摄像头接入 | 套 | 100 | 172.24 |  | 17224
| 补充主材015@1 | 摄像头接入费 |  | 套 | 100 | 172.24 |  | 17224

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：王家石坎水库-视频监控工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 34.4183 | 100 | 109 |  | 9 | 309.76
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.3132 | 120 | 129 |  | 9 | 2.82
3 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 0.3241 | 120 | 129 |  | 9 | 2.92
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 5.8548 | 115 | 124 |  | 9 | 52.69
5 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 29.263 | 125 | 134 |  | 9 | 263.37
6 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 39.9769 | 135 | 144 |  | 9 | 359.79
7 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.0188 | 3070.18 | 3221.24 |  | 151.06 | 2.84
8 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.6 | 9.83 | 10.32 |  | 0.49 | 0.29
9 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 36.756 | 2.09 | 2.9 |  | 0.81 | 29.77
10 | 280303900 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-6mm2 | m | 2.04 | 2.85 | 3.95 |  | 1.1 | 2.24
11 | 280305100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 4.08 | 2.74 | 3.85 |  | 1.11 | 4.53
12 | 840201140 | 商品砼C30 |  | m3 | 22.032 | 266.99 | 424 |  | 157.01 | 3459.24
13 | 840201140@1 | 商品砼C20 |  | m3 | 0.2558 | 266.99 | 402 |  | 135.01 | 34.54
14 | CY | 柴油 |  | kg | 132.856 | 5.64 | 7.24 |  | 1.6 | 212.57
15 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 9.4505 | 120 | 129 |  | 9 | 85.05
16 | QY | 汽油 |  | kg | 94.3492 | 6.75 | 8.62 |  | 1.87 | 176.43
| 合 计 | [8 empty] | 4998.85

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:王家石坎水库-视频监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 镀锌钢管SC25 | 185.4 | m | 10.16 | 1883.66
2 | 六类4对双绞网线 | 12.6 | m | 2.16 | 27.22
3 | RVV-2*1.0 | 120.96 | m | 2.68 | 324.17
4 | RVV-2x1.5 | 594 | m | 2.89 | 1716.66
5 | 2芯多模光纤 | 561 | m | 3.01 | 1688.61
6 | 锥形水泥杆φ180mm | 8.04 | 根 | 415.65 | 3341.83
7 | 6寸400万融智能全彩网络球机 | 6 | 台 | 562.66 | 3375.96
8 | 6寸400万融智能全彩网络球机支架 | 6 | 套 | 32.65 | 195.9
9 | 6寸400万融智能全彩网络球机电源 | 6 | 台 | 85.65 | 513.9
10 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 1656.69 | 1656.69
11 | 机械硬盘8TB | 1 | 台 | 985.65 | 985.65
12 | 8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管 理PoE交换机 | 1 | 套 | 392.6 | 392.6
13 | 光纤收发器 | 4 | 对 | 215.62 | 862.48
14 | 监控杆配线箱 | 6 | 台 | 241.65 | 1449.9
15 | 避雷器 | 6 | 台 | 109.56 | 657.36
16 | 渣场费 | 7.41 | m3 | 15 | 111.15
17 | 智能物联综合管理平台 | 1 | 套 | 14500 | 14500
18 | 视频监控系统视频通道数量 | 1 | 套 | 7300 | 7300
19 | 设备运维系统路数授权 | 1 | 套 | 5800 | 5800
20 | 智能物联综合管理平台(企业版服务器) | 1 | 台 | 27500 | 27500
21 | 55寸LED屏 | 9 | 套 | 7900 | 71100
22 | 摄像头接入费 | 100 | 套 | 215.3 | 21530
| 合 计 |  |  |  | 166913.74