垫江第十中学校

学术报告厅舞台改造项目预算方案

一、拆除项目

1、新开门洞墙体拆除：2个门洞3m2×50元/m2=150元

2、主席台木地板、墙砖、梯步石材拆除：51.2m2×15元/m2=768元

3、地面地胶拆除：85m2×15元/m2=1275元

4、座位拆除：75个×10元/个=750元

5、门窗拆除：26.8m2×20元/m2=536元

此单价含除渣、人工、机械费用。

二、增加新做项目

1、地面浇筑混凝土前拉毛处理：85m2×5元/m2=425元

2、浇筑地面混凝土，因地面提高20cm，需浇筑混凝土垫层：85m2×120元/m2=10200元

3、304不锈钢仿铜拉丝套装门2套：2套×4500元/套=9000元

4、增加立柱+横梁：24cm×24cm，共10米×300元/米=3000元（含钢筋制作、模板制作、混凝土浇筑、拆模等）

5、墙体砖体砌筑：24cm墙体：25m2×135块=3375块×1.7元/块=5737.5元（以现实厂家标砖尺寸计算）

6、主席台石材：24m2×235元/m2=5640元

7、主席台新做三层实木地板：地板厚1.4cm，85m2×160元/m2=13600元

8、新做铝合金门窗：12.5m2×280元/m2=3500元

9、新做木质陶铝吸间板墙面：15.5m2×260元/m2=4030元（含墙面打底、安装、材料、人工工资）

10、地面做自流平：85m2×25元/m2=2125元

地胶：2cm厚，85m2×75元/m2=6375元

11、主席台电力恢复：1200元

12、脚线恢复：20m×20元/m=400元

13、铝扣板损坏边角恢复：1300元

三、外墙恢复：12.3m2×145元/m2=1783.5元（含外墙粉水、保温涂料、外墙涂料、外墙砖等）

小计：71795元

税金：7179.5元

安全文明施工费：2153.85元

合计：81128.35元

注：此单价包含材料、人工、除渣、清场、税金、安全文明施工费等