一.工程概况

1、项目名称：2025年垫江县黄沙镇长红社区和美乡村灌溉项目

2、建设单位：垫江县黄沙镇长红社区股份经济合作联合社

3、建设地点：垫江县黄沙镇长红社区

4、建筑类别：泵房、集水池及灌溉管网

5、设计使用年限：50年

6、总建筑面积：20m2 其中：泵房建筑面积：20m2；灌溉管网：m；集水池：m3。

7、建筑层数：泵房：地上1层。

8、建筑高度：泵房：3.0m（檐口）。

9、建筑分类：公共建筑;   建筑耐火等级：二级。

10、结构类型：框架结构

11、抗震设防烈度：6度

12、主要使用功能：泵房。

13、本设计范围为：泵房（建筑、结构、电气专业）、集水池（建筑、结构专业）及灌溉管网。

14、此次设计为垫江县黄沙镇长红社区和美乡村灌溉项目，主要设计范围为泵房、集水池及灌溉管网布置，涉及专业包含建筑、结构、电气及给排水专业。