## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 41,040.11
|  | (大写): | 肆万壹仟零肆拾元壹角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1775.13
(大写): |  |  |  | 壹仟柒佰柒拾伍元壹角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 35249.32
1.1 | C安装工程 | 35249.32
2 | 措施项目费 | 2971.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1775.13
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1485.16 |  | －
5 | 税金 | 1334.12 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 41,040.11
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901002003 | 内外热浸锌镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 12 |  | 122.4 | 1468.8
2 | 030901002001 | 内外热浸锌镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 48 |  | 102.78 | 4933.44
本页小计 | [7 empty] | 6402.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901002004 | 内外热浸锌镀锌钢管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 14 |  | 73.24 | 1025.36
4 | 030901002002 | 内外热浸锌镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 57.8 |  | 79.46 | 4592.79
5 | 030901002005 | 内外热浸锌镀锌钢管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 14.4 |  | 59.99 | 863.86
本页小计 | [7 empty] | 6482.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901002006 | 内外热浸锌镀锌钢管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 6 |  | 59.99 | 359.94
7 | 030901002007 | 内外热浸锌镀锌钢管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 46 |  | 59.99 | 2759.54
8 | 030901002008 | 内外热浸锌镀锌钢管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 | m | 46 |  | 59.99 | 2759.54
本页小计 | [7 empty] | 5879.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001008001 | UPVC排水管DN75 | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:详设计 4.管卡材质:同管道 5.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 15 |  | 43.96 | 659.4
10 | 031301005001 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 245 |  | 16.05 | 3932.25
11 | 031301002001 | 钢筋砼楼板钻孔DN132 | [项目特征] 1.名称:钢筋砼楼板钻孔 2.规格:DN132mm以内 3.部位:楼板 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 12 |  | 41.61 | 499.32
本页小计 | [7 empty] | 5090.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031301002002 | 墙面钻孔DN132 | [项目特征] 1.名称:墙面钻孔 2.规格:DN132mm以内 3.部位:室内 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 4 |  | 58.39 | 233.56
13 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头DN25 | [项目特征] 1.材质、型号、规格:水喷淋(雾)喷头DN25 [工作内容] 1.本体安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 64 |  | 75.23 | 4814.72
14 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:明装 2.型号、规格:详设计 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 8 |  | 669.66 | 5357.28
15 | 030910001001 | 灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置 | 具 | 6 |  | 164.92 | 989.52
本页小计 | [7 empty] | 11395.08
合 计 | [7 empty] | 35249.32

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 62.63 | 134 |  | 8392.02
2 | 安装综合工 | 工日 | 3.38 | 134 |  | 452.44
| 小计 |  |  |  |  | 8844.46
二 | 材料
1 | 扁钢59以内 | kg | 5.27 | 3.26 |  | 17.19
2 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 8.9 | 3.08 |  | 27.42
3 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 54.53 | 0.29 |  | 15.81
4 | 线麻 | kg | 0.45 | 19.47 |  | 8.78
5 | 精制六角螺栓 | kg | 8.3 | 6.79 |  | 56.38
6 | 膨胀螺栓M12 | kg | 6.92 | 4.27 |  | 29.53
7 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 5.74 | 0.35 |  | 2.01
8 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.86 | 8.72 |  | 7.46
9 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 5.29 | 10.81 |  | 57.15
10 | 铁砂布 | 张 | 0.34 | 0.83 |  | 0.28
11 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 13.23 | 4.19 |  | 55.43
12 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 2.65 | 14.44 |  | 38.24
13 | 合金钢钻头 | 个 | 3.28 | 17.09 |  | 56.06
14 | 钢锯条 | 条 | 3.24 | 0.43 |  | 1.39
15 | 水泥32.5R | kg | 62.22 | 0.39 |  | 24.27
16 | 特细砂 | t | 0.17 | 171 |  | 28.98
17 | 机油综合 | kg | 0.22 | 4.7 |  | 1.05
18 | 铅油 | kg | 4.51 | 4.62 |  | 20.84
19 | 氧气 | m3 | 6.25 | 3.26 |  | 20.37
20 | 乙炔气 | kg | 2.13 | 12.01 |  | 25.6
21 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 64 | 0.43 |  | 27.52
22 | 镀锌管箍DN25 | 个 | 64.64 | 1.28 |  | 82.74
23 | 灭火器专用支架 | 个 | 6 | 25.64 |  | 153.84
24 | 压力表0~1.6MPA | 块 | 0.49 | 29.91 |  | 14.61
25 | 水 | m3 | 18.54 | 3.88 |  | 71.94
26 | 电 | kW·h | 15.14 | 0.48 |  | 7.27
| 小计 |  |  |  |  | 852.16
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 60.03 | 1 |  | 60.03
2 | 电 | kW·h | 267.39 | 0.48 |  | 128.35
3 | 检修费 | 元 | 6.35 | 1 |  | 6.35
4 | 维护费 | 元 | 17.79 | 1 |  | 17.79
5 | 折旧费 | 元 | 39.91 | 1 |  | 39.91
6 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 1.04 | 5.77 |  | 6.01
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
7 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 3.25 | 18.64 |  | 60.56
8 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小 | 台班 | 0.61 | 20.26 |  | 12.41
9 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 27.55 |  | 0.08
10 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.37 | 15.36 |  | 5.63
11 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.25 | 23.68 |  | 6.03
12 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 2.55 | 57.94 |  | 147.63
13 | 电锤功率(kW)0.52小 | 台班 | 1.39 | 10.14 |  | 14.09
| 小计 |  |  |  |  | 252.43
四 | 主材
1 | 型钢综合 | kg | 259.7 | 3.65 |  | 947.91
2 | 内外热浸锌镀锌钢管DN100 | m | 48.24 | 62.65 |  | 3022.24
3 | 内外热浸锌镀锌钢管DN65 | m | 58.09 | 42.93 |  | 2493.76
4 | 镀锌钢管DN150 | m | 12.06 | 83.94 |  | 1012.32
5 | 镀锌钢管DN80 | m | 14.07 | 37.21 |  | 523.54
6 | 镀锌钢管DN50 | m | 14.47 | 28 |  | 405.22
7 | 镀锌钢管DN40 | m | 6.03 | 28 |  | 168.84
8 | 镀锌钢管DN32 | m | 46.23 | 28 |  | 1294.44
9 | 镀锌钢管DN25 | m | 46.23 | 28 |  | 1294.44
10 | 承插塑料排水管DN75 | m | 14.25 | 7.09 |  | 101.03
11 | 镀锌钢管接头零件DN100 | 个 | 18.58 | 13.56 |  | 251.89
12 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 个 | 34.45 | 6.73 |  | 231.84
13 | 镀锌钢管接头零件DN150 | 个 | 4.64 | 8.98 |  | 41.7
14 | 镀锌钢管接头零件DN80 | 个 | 5.94 | 6.89 |  | 40.9
15 | 镀锌钢管接头零件DN50 | 个 | 9.46 | 4.17 |  | 39.45
16 | 镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 3.94 | 4.17 |  | 16.44
17 | 镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 30.22 | 4.17 |  | 126.03
18 | 镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 30.22 | 4.17 |  | 126.03
19 | 承插塑料排水管件(75)粘接 | 个 | 17.34 | 7.91 |  | 137.16
20 | 水成膜灭火器MJPZ4 清水泡沫 | 个 | 6 | 102.29 |  | 613.74
21 | 室内消防栓 | 套 | 8 | 536.56 |  | 4292.48
22 | 快速响应玻璃球喷头ES,FR-363/68℃PQK=363.DN25 | 套 | 64.64 | 58.76 |  | 3798.25
| 小计 |  |  |  |  | 20979.65
| 合计 |  |  |  |  | 30928.7
第 2 页 共 2 页