## 封-2 招标控制价
封-2 | 火灾自动报警系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 16,726.89
|  | (大写): | 壹万陆仟柒佰贰拾陆元捌角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 914.87
(大写): |  |  |  | 玖佰壹拾肆元捌角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：火灾自动报警系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 13882.27
1.1 | C安装工程 | 13882.27
2 | 措施项目费 | 1533.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 914.87
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 767.63 |  | －
5 | 税金 | 543.75 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 16,726.89
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030904007001 | 总线隔离模块 | [项目特征] 1.名称:总线隔离模块 2.规格:JBF-171K [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1 |  | 212.16 | 212.16
2 | 030904007002 | 编码单输入模块 | [项目特征] 1.名称:编码单输入模块 2.规格:JBF-3131 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1 |  | 212.16 | 212.16
3 | 030904007003 | 编码单输入单输出模块 | [项目特征] 1.名称:编码单输入单输出模块 2.规格:JBF-3141 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1 |  | 212.16 | 212.16
4 | 030904007004 | 编码单输入模块 | [项目特征] 1.名称:编码单输入模块 2.规格:JBF-3131 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1 |  | 212.16 | 212.16
本页小计 | [7 empty] | 848.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904001001 | 编码光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码光电感烟探测器 2.规格:JTY- GD-JBF-3100 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 | 个 | 16 |  | 69.32 | 1109.12
6 | 030901004001 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.型号、规格:J- SAP-JBF-301/P [工作内容] 1.本体安装 2.电气接线 | 组 | 6 |  | 66.7 | 400.2
7 | 030901004002 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 2.型号、规格:JBF-3332A [工作内容] 1.本体安装 2.电气接线 | 组 | 6 |  | 100.24 | 601.44
8 | 030904014001 | 消防电话分机 | [项目特征] 1.规格、线制:HY5716B [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 | 台 | 1 |  | 31.59 | 31.59
9 | 030904006001 | 吸顶火警扬声器 | [项目特征] 1.名称:吸顶火警扬声器 2.规格:WY-XD5-6 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 8 |  | 174.69 | 1397.52
本页小计 | [7 empty] | 3539.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030904004001 | 火灾声光警报器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:JBF-VM3372B [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 6 |  | 229.01 | 1374.06
11 | 030405014001 | 消防接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.型号:JBF-11AX [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.接线 4.接地 | 台 | 1 |  | 275.21 | 275.21
12 | 030503005001 | 液位传感器 | [项目特征] 1.名称:液位传感器 2.类别:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.连接 | 支 | 1 |  | 420.97 | 420.97
13 | 030412004001 | 配线WDZUBN-RYJS-2*1mm² | [项目特征] 1.名称:配线WDZUBN-RYJS-2*1mm² 2.配线形式:管内穿线 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 32 |  | 4.81 | 153.92
本页小计 | [7 empty] | 2224.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412004002 | 配线WDZUBN-RYJS-2*1.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线WDZUBN-RYJS-2*1.5mm² 2.配线形式:管内穿线 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 66 |  | 4.95 | 326.7
15 | 030412004003 | 配线WDZUBN-RYJS-2*4mm² | [项目特征] 1.名称:配线WDZUBN-RYJS-2*4mm² 2.配线形式:管内穿线 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 56 |  | 8.1 | 453.6
16 | 030412004004 | 配线WDZUBN-BYJ-2*2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线WDZUBN-BYJ-2*2.5mm² 2.配线形式:管内穿线 3.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 66 |  | 7.64 | 504.24
本页小计 | [7 empty] | 1284.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030412001001 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 2.配置形式:明配 3.接地要求:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地 | m | 145.23 |  | 18.07 | 2624.31
18 | 030413002001 | 消防应急照明吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急照明吸顶灯 2.型号:A型 电压等级(36)色温 2700K 显色性>80,光通量600Lm;5W 自带蓄电池型t90分钟 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 套 | 24 |  | 88.97 | 2135.28
19 | 030413002002 | 疏散出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 套 | 3 |  | 88.74 | 266.22
本页小计 | [7 empty] | 5025.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030413002003 | 消防应急照明壁灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急照明壁灯 2.型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 套 | 3 |  | 83.11 | 249.33
21 | 030413002004 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 套 | 6 |  | 88.74 | 532.44
22 | 030413002005 | 楼层标志灯 | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 2.型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 套 | 2 |  | 88.74 | 177.48
本页小计 | [7 empty] | 959.25
合 计 | [7 empty] | 13882.27

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 0.2 | 134 |  | 27.07
2 | 电工综合工 | 工日 | 1.9 | 134 |  | 255.24
3 | 电工综合工 | 工日 | 12.34 | 134 |  | 1654.11
4 | 智能化综合工 | 工日 | 18.21 | 144 |  | 2621.95
| 小计 |  |  |  |  | 4558.37
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 33.6 | 1 |  | 33.6
2 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.58 | 3.08 |  | 1.79
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5 | 4.23 |  | 6.35
4 | 角钢综合 | kg | 2 | 2.78 |  | 5.56
5 | 角钢60 | kg | 0.8 | 2.78 |  | 2.22
6 | 尼龙线卡 | 个 | 16 | 0.03 |  | 0.48
7 | 白布 | m2 | 0.2 | 5.78 |  | 1.16
8 | 镀锌螺钉M2~5×4~50 | 个 | 65.28 | 0.04 |  | 2.61
9 | 木螺钉M4.5~6×15~100 | 10个 | 1.84 | 1.05 |  | 1.93
10 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 42.31 | 0.66 |  | 27.92
11 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 79.04 | 0.07 |  | 5.53
12 | 木螺钉M6×30 | 个 | 2 | 0.08 |  | 0.16
13 | 六角螺栓带螺母M8×14~75 | 套 | 4.12 | 0.18 |  | 0.74
14 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 531.36 | 0.07 |  | 37.2
15 | 塑料胀管φ6 | 个 | 20.9 | 0.08 |  | 1.67
16 | 合页 | 副 | 1 | 4.27 |  | 4.27
17 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.5 | 0.85 |  | 0.43
18 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.5 | 4.19 |  | 2.1
19 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.1 | 4.19 |  | 0.42
20 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.07 | 6.84 |  | 0.48
21 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.59 | 6.07 |  | 21.79
22 | 钢锯条 | 条 | 4.78 | 0.43 |  | 2.05
23 | 钢丝刷子 | 把 | 2 | 2.97 |  | 5.94
24 | 酚醛调和漆 | kg | 0.31 | 9.83 |  | 3.07
25 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.02 | 10.85 |  | 0.18
26 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.15 | 16.92 |  | 2.54
27 | 清油 | kg | 0.15 | 16.51 |  | 2.48
28 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.35 | 2.71 |  | 6.36
29 | 异型塑料管φ5 | m | 0.32 | 0.93 |  | 0.3
30 | 直管接头DN20 | 个 | 36.67 | 0.35 |  | 12.83
31 | 尼龙扎带L100~150 | 根 | 8 | 0.56 |  | 4.48
32 | 花线2×16/0.15mm2 | m | 1.5 | 1.79 |  | 2.69
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
33 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 32.27 | 2.93 |  | 94.55
34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 17.4 | 1.74 |  | 30.28
35 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 8.25 | 2.55 |  | 21.04
36 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 209.63 | 0.89 |  | 186.57
37 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 59.89 | 0.07 |  | 4.19
38 | 塑料接线柱双线 | 个 | 11.33 | 2.14 |  | 24.25
39 | 铜接线端子20A | 个 | 38.57 | 0.35 |  | 13.5
40 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 133.98 | 0.62 |  | 83.07
41 | 标志牌 | 个 | 10 | 0.85 |  | 8.5
| 小计 |  |  |  |  | 667.28
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.63 | 1 |  | 1.63
2 | 柴油 | kg | 0.62 | 7.11 |  | 4.4
3 | 电 | kW·h | 7.29 | 0.7 |  | 5.1
4 | 动力费 | 元 | 0.24 | 1 |  | 0.24
5 | 机上人工 | 工日 | 0.08 | 129 |  | 9.74
6 | 检修费 | 元 | 22.74 | 1 |  | 22.74
7 | 校验费 | 元 | 2.26 | 1 |  | 2.26
8 | 其他费用 | 元 | 0.24 | 1 |  | 0.24
9 | 维护费 | 元 | 78.18 | 1 |  | 78.18
10 | 折旧费 | 元 | 97.94 | 1 |  | 97.94
11 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 1.08 | 4.06 |  | 4.38
12 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 0.4 | 5.58 |  | 2.23
13 | 火灾探测器试验器报警响应时间<30s | 台班 | 0.48 | 3.93 |  | 1.89
14 | 手动液压叉车中 | 台班 | 1.6 | 115.38 |  | 184.61
15 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.05 | 445.53 |  | 22.28
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.12 | 58.56 |  | 7.09
| 小计 |  |  |  |  | 222.47
四 | 主材
1 | JDG管20 | m | 149.59 | 3.2 |  | 478.68
2 | 远传式液位仪 | 组 | 1 | 352.58 |  | 352.58
3 | 消防应急照明壁灯 | 套 | 3.03 | 60 |  | 181.8
4 | 消防应急照明吸顶灯 | 套 | 24.24 | 65.8 |  | 1594.99
5 | 疏散出口标志灯 | 套 | 3.03 | 55.8 |  | 169.07
6 | 安全出口标志灯 | 套 | 6.06 | 55.8 |  | 338.15
7 | 楼层标志灯 | 套 | 2.02 | 55.8 |  | 112.72
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
8 | 配线WDZUBN-RYJS-2*1mm² | m | 71.28 | 3.56 |  | 253.76
9 | 配线WDZUBN-RYJS-2*1mm² | m | 34.56 | 3.56 |  | 123.03
10 | 配线WDZUBN-RYJS-2*4mm² | m | 60.48 | 6.28 |  | 379.81
11 | 配线WDZUBN-BYJ-2*2.5mm² | m | 71.28 | 5.92 |  | 421.98
12 | 感烟探测器JTY- GD-JBF-3100 | 只 | 16 | 31.6 |  | 505.6
13 | 声光报警器JBF-VM3372B | 个 | 6 | 150.44 |  | 902.64
| 小计 |  |  |  |  | 5814.81
| 合计 |  |  |  |  | 11262.93
第 3 页 共 3 页