## 封-2 招标控制价
封-2 | 钢楼梯 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 129,187.64
|  | (大写): | 壹拾贰万玖仟壹佰捌拾柒元陆角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4459.55
(大写): |  |  |  | 肆仟肆佰伍拾玖元伍角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：钢楼梯 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 113250.42
1.1 | A建筑工程 | 113250.42
2 | 措施项目费 | 7388.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4459.55
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4349.14 |  | －
5 | 税金 | 4199.6 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 129,187.64
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢楼梯 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010502003001 | 筏形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30、P8 3.基础类型:筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆 3.模板制作、安装 | m3 | 8.15 |  | 375.22 | 3058.04
2 | 040305001001 | 垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C20商品混凝土 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装 | m3 | 2.19 |  | 370.96 | 812.4
3 | 010506001001 | 钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 2.3 |  | 4676.42 | 10755.77
4 | 010502025001 | 钢柱脚砼 | [项目特征] 1.构件名称:钢柱脚 2.混凝土强度等级:C30、P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.01 |  | 477.51 | 4.78
5 | 010608002001 | 高强预埋螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类、规格:M18 [工作内容] 1.安装 | 套 | 96 |  | 11.1 | 1065.6
本页小计 | [7 empty] | 15696.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢楼梯 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010603001001 | 钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.安装高度:详见设计 3.探伤要求:超声波探伤检查 4.除锈要求:喷珠除锈 5.防火要求:耐火时限2h 6.底漆种类及遍数:两道环氧富锌防锈底漆 7.中间漆种类及遍数:一道环氧云铁中间漆 8.面漆种类及遍数:两道氯化橡胶面漆 9.其它要求:所有镀锌构件在焊接前必须去除表面镀锌层,待焊接完成后重新补漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 1.146 |  | 10803.85 | 12381.21
本页小计 | [7 empty] | 12381.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢楼梯 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.安装高度:详见设计 3.探伤要求:超声波探伤检查 4.除锈要求:喷珠除锈 5.防火要求:耐火时限1.5h 6.底漆种类及遍数:两道环氧富锌防锈底漆 7.中间漆种类及遍数:一道环氧云铁中间漆 8.面漆种类及遍数:两道氯化橡胶面漆 9.其它要求:所有镀锌构件在焊接前必须去除表面镀锌层,待焊接完成后重新补漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 4.903 |  | 10744.23 | 52678.96
8 | 010607006001 | 钢梯及休息平台 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.构件涂(镀)层要求:耐火极限1小时 4.探伤要求:超深波 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 1.947 |  | 15822.51 | 30806.43
本页小计 | [7 empty] | 83485.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢楼梯 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040308001001 | 不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.材料品种、规格:不锈钢管63MM*1.5MM、32MM*1.5MM、22MM*1.0MM [工作内容] 1.栏杆安装 | m | 16.2 |  | 104.15 | 1687.23
本页小计 | [7 empty] | 1687.23
合 计 | [7 empty] | 113250.42

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：钢楼梯 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 6.6 | 125 |  | 824.94
2 | 模板综合工 | 工日 | 1.64 | 129 |  | 211.08
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 21.3 | 129 |  | 2747.44
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 3.37 | 134 |  | 451.87
5 | 油漆综合工 | 工日 | 31.35 | 134 |  | 4200.98
6 | 金属制安综合工 | 工日 | 187.72 | 129 |  | 24216.47
7 | 设备综合工 | 工日 | 1.64 | 134 |  | 219.41
8 | 人工费调整 | 元 | 0.12 | 1 |  | 0.12
| 小计 |  |  |  |  | 32872.31
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 2136.28 | 1 |  | 2136.28
2 | 其他材料费 | 元 | 15.07 | 1 |  | 15.07
3 | 钢材 | t | 8.69 | 2957.26 |  | 25708.94
4 | 钢筋综合 | kg | 1.66 | 3.07 |  | 5.1
5 | 钢筋Ф10以内 | t | 2.37 | 2905.98 |  | 6884.27
6 | 镀锌铁丝8# | kg | 11.86 | 3.08 |  | 36.52
7 | 棉纱头 | kg | 6.81 | 8.19 |  | 55.81
8 | 六角螺栓综合 | kg | 1.99 | 5.4 |  | 10.77
9 | 高强螺栓 | 套 | 97.92 | 7.69 |  | 753
10 | 螺栓 | kg | 3.39 | 4.5 |  | 15.25
11 | 铁砂布0~2# | 张 | 29.79 | 0.85 |  | 25.32
12 | 低碳钢焊条综合 | kg | 51.6 | 4.19 |  | 216.19
13 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 113.07 | 5.98 |  | 676.16
14 | 铁件综合 | kg | 28.93 | 3.68 |  | 106.45
15 | 石英砂 | kg | 101.62 | 0.09 |  | 9.15
16 | 木材锯材 | m3 | 0.19 | 1547.01 |  | 297.49
17 | 不锈钢栏杆 | m | 16.2 | 60 |  | 972
18 | 环氧富锌底漆 | kg | 6.41 | 24.36 |  | 156.2
19 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | kg | 3.91 | 38.77 |  | 151.69
20 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | kg | 7.76 | 35.63 |  | 276.36
21 | 氟碳罩面清漆 | kg | 2.95 | 131.13 |  | 387.04
22 | 氟碳漆用光面腻子粉 | kg | 41.95 | 1.79 |  | 75.08
23 | 防锈漆 | kg | 22.59 | 12.82 |  | 289.54
24 | 薄型防火涂料 | kg | 247.66 | 13.86 |  | 3432.6
25 | 厚型防火涂料 | kg | 157.58 | 14.53 |  | 2289.56
26 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 8.55 | 38.46 |  | 328.68
27 | 汽油90# | kg | 5.84 | 6.75 |  | 39.43
28 | 机油综合 | kg | 1.31 | 4.7 |  | 6.18
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：钢楼梯 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
29 | 固化剂 | kg | 6.41 | 13.68 |  | 87.72
30 | 耦合剂 | kg | 6.04 | 9.45 |  | 57.04
31 | 稀释剂 | kg | 6.59 | 7.69 |  | 50.7
32 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 2.34 | 17.26 |  | 40.45
33 | 探头线 | 根 | 0.11 | 25.64 |  | 2.69
34 | 直探头 | 个 | 1.4 | 68.38 |  | 95.86
35 | 钢支架摊销 | kg | 0.18 | 2.65 |  | 0.48
36 | 毛刷 | 把 | 3.89 | 2.05 |  | 7.98
37 | 水 | m3 | 2.27 | 4.42 |  | 10.05
38 | 电 | kW·h | 2.39 | 0.7 |  | 1.67
39 | 复合模板 | m2 | 2.31 | 23.93 |  | 55.39
40 | 商品砼C30P6 | m3 | 8.27 | 266.99 |  | 2208.62
41 | 商品砼C30、P8 | m3 | 0.01 | 266.99 |  | 2.72
42 | 商品砼C20 | m3 | 2.22 | 266.99 |  | 593.49
| 小计 |  |  |  |  | 48570.99
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 65.1 | 1 |  | 65.1
2 | 其他机械费 | 元 | 12.68 | 1 |  | 12.68
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 417.39 | 1 |  | 417.39
4 | 柴油 | kg | 135.83 | 5.64 |  | 766.07
5 | 电 | kW·h | 4006.97 | 0.7 |  | 2804.88
6 | 动力费 | 元 | 0.42 | 1 |  | 0.42
7 | 机上人工 | 工日 | 17.92 | 120 |  | 2150.66
8 | 检修费 | 元 | 739.37 | 1 |  | 739.37
9 | 机械费调整 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
10 | 校验费 | 元 | 58.8 | 1 |  | 58.8
11 | 其他费用 | 元 | 57.49 | 1 |  | 57.49
12 | 汽油 | kg | 10.13 | 6.75 |  | 68.4
13 | 维护费 | 元 | 1557.38 | 1 |  | 1557.38
14 | 折旧费 | 元 | 2892.92 | 1 |  | 2892.92
15 | 超声波探伤仪扫描量程:0~4500mm,频率:0.5~10MHz | 台班 | 2.46 | 143.52 |  | 352.37
16 | 履带式起重机提升质量(t)50特 | 台班 | 0.3 | 1354.21 |  | 403.55
17 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.43 | 473.39 |  | 205.88
18 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.63 | 898.02 |  | 569.79
19 | 汽车式起重机提升质量(t)75特 | 台班 | 0.96 | 3071.85 |  | 2937
20 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 3.08 | 430.32 |  | 1326.5
21 | 门式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.72 | 604.77 |  | 435.8
22 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.93 | 474.25 |  | 440.82
23 | 平板拖车组装载质量(t)20大 | 台班 | 0.16 | 1014.84 |  | 161.56
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：钢楼梯 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
24 | 轨道平车装载质量(t)10中 | 台班 | 0.6 | 85.91 |  | 51.97
25 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.02 | 23.38 |  | 0.57
26 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.55 | 36.89 |  | 20.36
27 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.25 | 41.85 |  | 10.59
28 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.81 | 25.84 |  | 20.8
29 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.01 | 25.81 |  | 0.16
30 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.76 | 21.15 |  | 16
31 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.45 | 601 |  | 270.99
32 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.41 | 1085.78 |  | 447.34
33 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)30×2600大 | 台班 | 0.04 | 2153.09 |  | 83.76
34 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.53 | 539.06 |  | 286.13
35 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.27 | 260.86 |  | 71.66
36 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.27 | 233.82 |  | 64.23
37 | 喷砂除锈机能力(m3/min)3小 | 台班 | 1.81 | 33.7 |  | 61.16
38 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.52 | 85.07 |  | 128.99
39 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 10.99 | 118.13 |  | 1298.57
40 | 二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小 | 台班 | 1.12 | 128.14 |  | 143.79
41 | 自动埋弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 4.62 | 104.82 |  | 483.74
42 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 3.92 | 17.13 |  | 67.21
43 | 电焊条烘干箱容量(cm3)55×45×55小 | 台班 | 1.73 | 21.8 |  | 37.78
44 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 1.73 | 46.57 |  | 80.7
45 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)10中 | 台班 | 1.97 | 363.27 |  | 715.82
46 | 轴流通风机功率(kw)7.5小 | 台班 | 6.6 | 40.96 |  | 270.32
47 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 1.55 | 32.14 |  | 49.84
| 小计 |  |  |  |  | 11591.6
四 | 主材
1 | 氯化橡胶云铁中间漆 | kg | 35.87 | 22 |  | 789.15
2 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 31.82 | 24.05 |  | 765.22
3 | 氯化橡胶云铁厚浆型防锈漆 | kg | 27.95 | 24.46 |  | 683.57
| 小计 |  |  |  |  | 2237.94
| 合计 |  |  |  |  | 95272.84
第 3 页 共 3 页