垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目酒店部分语音多功能客房控制系统采购及安装竞争性比选公告补遗（一）

各潜在供应商：

	22
	响应文件递交时间地点及截止时间
	递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。

递交时间：2026年  1 月 1 2日 8时 00 分至10时00分；

截止时间：2026年  1  月 1 2 日 10时 00 分
递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。


现对竞争性比选公告内响应文件做调整如下：

二、竞争性比选公告内的报价函及附件以本补遗

报价函
垫江县小厦建筑有限公司项目竞争性比选采购报价函
项目名称： 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目

	垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目酒店部分语音多功能客房控制系统采购及安装（项目名称）竞争性比选文件的全部内容 ，愿意以下浮率     %，暂定总报价¥            元（人民币（大写）：                     ）的比选总报价进行报价, 参选品牌为          ，工期达到比选文件的要求，缺陷责任期24个月，并严格按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。



	报价须知
	
	1、总价最高限价：232959.00元，报价不能超过总价最高限价、单价最高限价，下浮率不能为负值，否则供应商报价作废。

2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、风险费、安装费、后期调试费、安全文明施工费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。
3、 报价函版本格式不许改变。否则无效！

4、质量要求：国标产品，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检。

5、品牌填报要求：填报品牌需为推荐的9个品牌之中的一个，否则无效，推荐品牌为：米家MIJIA、海尔智家、HiLink华为、天猫精灵TmallGenie、小度、M-Smart美的、绿米Aqara、涂鸦tuya、oeaiy欧溢来。


参选人：                           （盖单位公章） 

联系人：                            （签字）

联系电话：                             
           年    月    日

	迎春里酒店客房控制系统汇总表
	

	序号
	房型名称
	单位
	数量
	限价单价
	小计
	

	1
	度假房2（VIP套房）
	间
	1
	¥10,495.20
	¥10,495.20
	

	2
	汤池房A
	间
	3
	¥3,565.80
	¥10,697.40
	

	3
	汤池房B
	间
	5
	¥4,192.80
	¥20,964.00
	

	4
	度假房
	间
	3
	¥3,883.20
	¥11,649.60
	

	5
	大床房A
	间
	5
	¥3,860.40
	¥19,302.00
	

	6
	大床房B
	间
	6
	¥3,868.80
	¥23,212.80
	

	7
	大床房C
	间
	6
	¥3,837.60
	¥23,025.60
	

	8
	大床房D
	间
	6
	¥4,748.40
	¥28,490.40
	

	9
	标准间
	间
	9
	¥3,883.20
	¥34,948.80
	

	10
	3号楼大床房
	间
	8
	¥3,837.60
	¥30,700.80
	

	11
	阁楼套房
	间
	3
	¥6,490.80
	¥19,472.40
	

	总计
	¥232,959.00
	

	功能介绍：
一、插卡取电  刷卡打开房门，开启迎宾模式，语音播放入住欢迎语，灯光全开，30秒后切换到
休闲模式，  窗帘自动打开（白天）或不动作（晚上）
二、智能灯光  可以设置适合场景的灯光模式，让客人体验感更强
三、空调智控  根据需要调到适合温度
四、电动窗帘  配合灯光设置模式，床头开关或遥控器控制窗纱窗布
五、感应夜灯  夜间起床，自动人体感应亮灯，无须摸黑
六、客房服务  打扫、勿扰等模式的客房服务，互动交流
七、语音控制   通过语音控制灯光、窗帘、空调等设备，实现语音互动
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件1
	客房控制系统清单（一）度假房2

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	2 
	¥278.40
	¥556.80
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	2 
	¥12.00
	¥24.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	2 
	¥201.60
	¥403.20
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	2 
	¥32.40
	¥64.80
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	4 
	¥136.80
	¥547.20
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	2 
	￥496.80
	¥993.60
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	6 
	￥220.80
	¥1,324.80
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	6 
	￥223.20
	¥1,339.20
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥5,253.60
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	2 
	￥163.20
	￥326.40
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	3 
	四键（会客/
休闲/温馨/总
控）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	5 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	6 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	7 
	四键（卫浴灯
/镜前灯/排气
扇/衣帽间）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	10 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	11 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	
	

	12 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	组
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	13 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	14 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	15 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	个
	4 
	￥54.00
	￥216.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	四键（明亮/
温馨/厅总控/
房总控）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	17 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	18 
	四键（卫浴灯
/镜前灯/排气
扇/泡池灯）
	个
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	19 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	20 
	免提电话
（SOS）
	个
	3 
	￥220.80
	￥662.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	21 
	五孔多功能插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	22 
	电话插座
	个
	2 
	￥31.20
	￥62.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	23 
	五孔插座
	组
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	24 
	五孔插座
	
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	
	

	25 
	电视网络插座
	
	3 
	￥37.20
	￥111.60
	
	

	26 
	五孔电源插座
	个
	8 
	￥22.80
	￥182.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	27 
	五孔不间断插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥5,241.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥10,495.20
	
	


附件2
	客房控制系统清单（二）汤池房A

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥10.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥168.00
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥27.00
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥114.00
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥414.00
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥368.00
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥372.00
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥1,751.40
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,565.80
	
	


附件3
	客房控制系统清单（三）汤池房B

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	2 
	￥220.80
	￥441.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥2,146.80
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥4,192.80
	
	


附件4
	客房控制系统清单（四）度假房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,837.20
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,883.20
	
	


附件5
	客房控制系统清单（五）大床房A

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,860.40
	
	


附件6
	客房控制系统清单（六）大床房B

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,822.80
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,868.80
	
	


附件7
	客房控制系统清单（七）大床房C

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,791.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,837.60
	
	


附件8
	客房控制系统清单（八）大床房D

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	4 
	￥220.80
	¥883.20
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	4 
	￥223.20
	¥892.80
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,934.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥4,748.40
	
	


附件9
	客房控制系统清单（九）标准间

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,837.20
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,883.20
	
	


附件10
	客房控制系统清单（十）3号楼大床房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,791.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,837.60
	
	


附件11
	客房控制系统清单（十一）阁楼套房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转
外
	个
	2 
	¥136.80
	¥273.60
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹
铃（酒店
版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自动
回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发射
<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用说
明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	4 
	￥220.80
	¥883.20
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能+
手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	4 
	￥223.20
	¥892.80
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、弯
轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长4米
轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥3,070.80
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
	

	2 
	四键（廊灯/
吧台灯/清理
/勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间
灯/镜前灯/
淋浴灯/排气
扇）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	5 
	二键（楼梯
灯、踏步
灯）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	6 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	7 
	二键（楼梯
灯、踏步
灯）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	9 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	11 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	12 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	13 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	14 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	15 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	16 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	17 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	18 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	个
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	夜灯（感应
夜灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	20 
	免提电话
（SOS）
	个
	2 
	￥220.80
	￥441.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	21 
	五孔多功能
插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	22 
	电话插座
	个
	2 
	￥31.20
	￥62.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	23 
	五孔插座
	组
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	24 
	五孔插座
	
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	
	

	25 
	电视网络插座
	
	2 
	￥37.20
	￥74.40
	
	

	26 
	五孔电源插座
	个
	6 
	￥22.80
	￥136.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	27 
	五孔不间断
插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥3,420.00
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥6,490.80
	
	


报价函
垫江县小厦建筑有限公司项目竞争性比选采购报价函
项目名称： 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目

	垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目酒店部分语音多功能客房控制系统采购及安装（项目名称）竞争性比选文件的全部内容 ，愿意以下浮率     %，暂定总报价¥            元（人民币（大写）：                     ）的比选总报价进行报价, 参选品牌为          ，工期达到比选文件的要求，缺陷责任期24个月，并严格按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。



	报价须知
	
	1、总价最高限价：232959.00元，报价不能超过总价最高限价、单价最高限价，下浮率不能为负值，否则供应商报价作废。

2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、风险费、安装费、后期调试费、安全文明施工费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。
3、 报价函版本格式不许改变。否则无效！

4、质量要求：国标产品，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检。

5、品牌填报要求：填报品牌需为推荐的9个品牌之中的一个，否则无效，推荐品牌为：米家MIJIA、海尔智家、HiLink华为、天猫精灵TmallGenie、小度、M-Smart美的、绿米Aqara、涂鸦tuya、oeaiy欧溢来。


参选人：                           （盖单位公章） 

联系人：                            （签字）

联系电话：                             
           年    月    日

	迎春里酒店客房控制系统汇总表
	

	序号
	房型名称
	单位
	数量
	限价单价
	小计
	

	1
	度假房2（VIP套房）
	间
	1
	¥10,495.20
	¥10,495.20
	

	2
	汤池房A
	间
	3
	¥3,565.80
	¥10,697.40
	

	3
	汤池房B
	间
	5
	¥4,192.80
	¥20,964.00
	

	4
	度假房
	间
	3
	¥3,883.20
	¥11,649.60
	

	5
	大床房A
	间
	5
	¥3,860.40
	¥19,302.00
	

	6
	大床房B
	间
	6
	¥3,868.80
	¥23,212.80
	

	7
	大床房C
	间
	6
	¥3,837.60
	¥23,025.60
	

	8
	大床房D
	间
	6
	¥4,748.40
	¥28,490.40
	

	9
	标准间
	间
	9
	¥3,883.20
	¥34,948.80
	

	10
	3号楼大床房
	间
	8
	¥3,837.60
	¥30,700.80
	

	11
	阁楼套房
	间
	3
	¥6,490.80
	¥19,472.40
	

	总计
	¥232,959.00
	

	功能介绍：
一、插卡取电  刷卡打开房门，开启迎宾模式，语音播放入住欢迎语，灯光全开，30秒后切换到
休闲模式，  窗帘自动打开（白天）或不动作（晚上）
二、智能灯光  可以设置适合场景的灯光模式，让客人体验感更强
三、空调智控  根据需要调到适合温度
四、电动窗帘  配合灯光设置模式，床头开关或遥控器控制窗纱窗布
五、感应夜灯  夜间起床，自动人体感应亮灯，无须摸黑
六、客房服务  打扫、勿扰等模式的客房服务，互动交流
七、语音控制   通过语音控制灯光、窗帘、空调等设备，实现语音互动
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件1
	客房控制系统清单（一）度假房2

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	2 
	¥278.40
	¥556.80
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	2 
	¥12.00
	¥24.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	2 
	¥201.60
	¥403.20
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	2 
	¥32.40
	¥64.80
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	4 
	¥136.80
	¥547.20
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	2 
	￥496.80
	¥993.60
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	6 
	￥220.80
	¥1,324.80
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	6 
	￥223.20
	¥1,339.20
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥5,253.60
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	2 
	￥163.20
	￥326.40
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	3 
	四键（会客/
休闲/温馨/总
控）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	5 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	6 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	7 
	四键（卫浴灯
/镜前灯/排气
扇/衣帽间）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	10 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	11 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	
	

	12 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	组
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	13 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	14 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	
	

	15 
	五        孔
USB/Type-c 插
座
	个
	4 
	￥54.00
	￥216.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	四键（明亮/
温馨/厅总控/
房总控）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	17 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	18 
	四键（卫浴灯
/镜前灯/排气
扇/泡池灯）
	个
	2 
	￥124.80
	￥249.60
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	19 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	20 
	免提电话
（SOS）
	个
	3 
	￥220.80
	￥662.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	21 
	五孔多功能插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	22 
	电话插座
	个
	2 
	￥31.20
	￥62.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	23 
	五孔插座
	组
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	24 
	五孔插座
	
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	
	

	25 
	电视网络插座
	
	3 
	￥37.20
	￥111.60
	
	

	26 
	五孔电源插座
	个
	8 
	￥22.80
	￥182.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	27 
	五孔不间断插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥5,241.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥10,495.20
	
	


附件2
	客房控制系统清单（二）汤池房A

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥10.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥168.00
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥27.00
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥114.00
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥414.00
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥368.00
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥372.00
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥1,751.40
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,565.80
	
	


附件3
	客房控制系统清单（三）汤池房B

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	2 
	￥220.80
	￥441.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥2,146.80
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥4,192.80
	
	


附件4
	客房控制系统清单（四）度假房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,837.20
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,883.20
	
	


附件5
	客房控制系统清单（五）大床房A

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,860.40
	
	


附件6
	客房控制系统清单（六）大床房B

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,822.80
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,868.80
	
	


附件7
	客房控制系统清单（七）大床房C

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,791.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,837.60
	
	


附件8
	客房控制系统清单（八）大床房D

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	4 
	￥220.80
	¥883.20
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	4 
	￥223.20
	¥892.80
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,934.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,814.40
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥4,748.40
	
	


附件9
	客房控制系统清单（九）标准间

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	4 
	￥22.80
	￥91.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,837.20
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,883.20
	
	


附件10
	客房控制系统清单（十）3号楼大床房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转外
	个
	1 
	¥136.80
	¥136.80
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹铃
（酒店版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自
动回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发
射<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用
说明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	2 
	￥220.80
	¥441.60
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能
+手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	2 
	￥223.20
	¥446.40
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、
弯轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长
4米轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥2,046.00
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	2 
	四键（廊灯/
氛围灯/清理/
勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间灯
/镜前灯/淋浴
灯/排气扇）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	5 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	6 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	7 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（窗帘开
/窗帘关/窗纱
开/窗纱关）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	9 
	四键（ 阅读/
明亮/温馨/睡
眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五       孔
USB/Type-c插
座
	个
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	11 
	夜灯（感应夜
灯）
	个
	2 
	￥67.20
	￥134.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	12 
	免提电话
  （SOS）
	个
	1 
	￥220.80
	￥220.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	13 
	五孔多功能插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	14 
	电话插座
	个
	1 
	￥31.20
	￥31.20
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	15 
	五孔插座
	组
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	16 
	五孔插座
	
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	
	

	17 
	电视网络插座
	
	1 
	￥37.20
	￥37.20
	
	

	18 
	五孔电源插座
	个
	3 
	￥22.80
	￥68.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	五孔不间断插座
	个
	1 
	￥22.80
	￥22.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥1,791.60
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥3,837.60
	
	


附件11
	客房控制系统清单（十一）阁楼套房

	一、主控设备清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	网关
	个
	1 
	¥278.40
	¥278.40
	主设备WIFI主机--标配电源
	

	2 
	门磁
	对
	1 
	¥12.00
	¥12.00
	主要材料：   ABS外壳；颜色：白色
工作距离：15MM+-5
开关形式：NC---常闭型（断路报警）
        NO---常开型（通路报警 ）需定制
        NO＆NC---常开常闭型）  需定制
	

	3 
	门牌
	个
	1 
	¥201.60
	¥201.60
	边框：（锌合金包边、金/银）
面板：（微晶面板）黑/土豪金/咖啡色
尺寸：120*230*9mm
房号背光可选：黄/蓝
安装：国标86底盒(正装）
	

	4 
	门铃
	个
	1 
	¥32.40
	¥32.40
	有线门铃，叮咚铃声，声音清晰响亮 柔和
安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。
规格尺寸:长87×62×23MM
颜色：白色
包装：白盒中性
门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴
	

	5 
	空调红外转
外
	个
	2 
	¥136.80
	¥273.60
	供电方式：5V DC
通讯协议：zigbee
控制类型：无线信号控制其他设备
红外距离：距离>8米
信号来源：红外码库匹配、红外遥控器学习
无线规范：IEEE  802.15.4，2.4Ghz
通信距离：无线室外>200米，室内穿1堵墙
工作环境：温度-20~40℃ , 湿度<90%
	

	6 
	小度语音闹
铃（酒店
版）
	个
	1 
	￥496.80
	¥496.80
	型号 小度语音智能闹铃（XD-SDA12-2201）
颜色 黑色
麦克风 全向高保真音频采集、远场拾音、自动
回音消除、智能降噪处理
扬声器 3W 全频扬声器
通信 WIFI-802/11 b/g/n；蓝牙 4.2；红外发射
<=10 米（受环境影响）
包装清单 音箱主机*1、电源适配器*1、使用说
明*1
	

	7 
	窗帘电机
	个
	4 
	￥220.80
	¥883.20
	超静音运行+电子记忆限位功能+遇阻停止功能+
手拉启动功能+强电控制+485通讯协议。
	

	8 
	轨道
	套
	4 
	￥223.20
	¥892.80
	电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨、弯
轨价格根据实际弧度另算，此价格包含最长4米
轨道，多出部分按36元/米计算。
	

	小计
	¥3,070.80
	
	

	二、面板、插座清单
	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价
	总价
	详细描述
	备注

	1 
	取电开关
	组
	1 
	￥163.20
	￥163.20
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
	

	2 
	四键（廊灯/
吧台灯/清理
/勿扰）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	3 
	四键（卫间
灯/镜前灯/
淋浴灯/排气
扇）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	4 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	5 
	二键（楼梯
灯、踏步
灯）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	6 
	空调控制器
	
	1 
	￥259.20
	￥259.20
	
	

	7 
	二键（楼梯
灯、踏步
灯）
	个
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	8 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	组
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	9 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	10 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	11 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	12 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	13 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	14 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	组
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	工作电压：DC220V
面板颜色：可定制（黑/灰/香槟金/玫瑰金/银
色）
尺寸：86*86*7mm
安装：国标86底盒(正装）
通讯方式：强电无线
接线方式：接线柱
材质：塑料（PC）
	

	15 
	四键 （ 窗帘
开 / 窗 帘 关 /
窗纱开/窗纱
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	16 
	四键（ 阅读/
明 亮 / 温 馨 /
睡眠）
	
	1 
	￥124.80
	￥124.80
	
	

	17 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	
	1 
	￥54.00
	￥54.00
	
	

	18 
	五        孔
USB/Type-c
插座
	个
	2 
	￥54.00
	￥108.00
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	19 
	夜灯（感应
夜灯）
	个
	4 
	￥67.20
	￥268.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	20 
	免提电话
（SOS）
	个
	2 
	￥220.80
	￥441.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	21 
	五孔多功能
插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	22 
	电话插座
	个
	2 
	￥31.20
	￥62.40
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	23 
	五孔插座
	组
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	24 
	五孔插座
	
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	
	

	25 
	电视网络插座
	
	2 
	￥37.20
	￥74.40
	
	

	26 
	五孔电源插座
	个
	6 
	￥22.80
	￥136.80
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	27 
	五孔不间断
插座
	个
	2 
	￥22.80
	￥45.60
	规格：86*86
材质：塑料（PC）
颜色：高级灰（可选）
	

	
	
	小计
	
	
	￥3,420.00
	
	

	
	
	总计
	
	
	￥6,490.80
	
	


垫江县小厦建筑有限公司

                                  2025年11月26日

