新民镇太阳能路灯采购招标公告
一、招标条件
本招标项目为新民镇太阳能路灯采购，招标人为重庆渝东首场农业有限责任公司，现对该项目的施工进行公开招标发包。

二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：新民镇太阳能路灯采购项目
（二）建设地点：垫江县新民镇凌云村、玉龙村、南印寺村、城北村。

（三）建设规模：总造价约为人民币38万元。

（四）采购内容、规模、要求：采购LED太阳能路灯760盏（含地笼全套产品，LED太阳能路灯样品乙方提供三种或以上给予甲方选定；具体运输下货地点由甲方指定）。包含但不仅限于本采购项目的采购、运输、辅材、一次搬运费、各种税费。该采购为供货，安装由招标人实施。具体系数指标如下:
	序号
	项目名称
	规格及参数

	1
	灯杆及法兰盘
	总高6米，灯杆净高5.7米，选用优质Q235镀锌板卷制而成，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.0mm，法兰盘尺寸260*250*8mm，整体喷户外防紫外线塑粉。                                                      

	2
	电池板
	采用优质单晶硅太阳能板6V\80W，大片电池板铺满边框，转换效率不小于18。

	3
	锂电池
	电池采用3.2v60ah磷酸铁锂电池（全新电池）寿命五年以上，属于太阳能能专用免维护电池

	4
	LED灯具
	灯壳采用压铸铝喷塑灯头配合高透亮钢化玻璃。光源功率100w，灯珠数量50颗5050功率因素大于0.9，色温5000k左右，流明为120lm，芯片为进口灯珠，平均寿命大于50000小时光，衰小于3%

	8
	基础功能
	天黑自动亮灯，天亮自动熄，自动光控，免布线，零电费，无安全隐患


（五）工期15日历天。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人必须具有生产或销售LED太阳能路灯的相关资质，提供工商营业执照；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的独立法人单位；[提供有效的企业资质证书副本复印件和银行出据的资金资信证明]（所有原件均需备查）。
（二）资格审查方式：资格后审。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、投标截止时间及招标文件的获取

（一）本工程招标无需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2026年1 月 23日起，在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上政府采购直接下载本项目的比选文件、最高限价等相关资料。不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

（二）本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市垫江县人民政府网上关注本招标项目相关修改或补充内容。

（三）招标文件资料费售价500.00元/套，投标保证金7000.00元。投标人在递交投标文件时，要递交已缴纳的投标保证金和资料费的凭据，方能提交投标文件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间2026年1月 27日上午09∶40分（投标截止时间，下同）详见招标文件，地点为重庆渝东首场农业有限公司会议室。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式：陈先生  电话：023-74578690
招   标   人：重庆渝东首场农业有限责任公司
2026年 1 月 23日
