
新民镇太阳能路灯采购（第二次）
招标文件
招   标   人： 重庆渝东首场农业有限责任公司  
              2026年 1月

一、项目概况：
1.项目名称：新民镇太阳能路灯采购项目。

2.实施地点：垫江县新民镇凌云村、玉龙村、南印寺村、城北村。

3.采购内容、规模、要求：采购LED太阳能路灯760盏（含地笼全套产品，LED太阳能路灯样品乙方提供三种或以上给予甲方选定；具体运输下货地点由甲方指定）。包含但不仅限于本采购项目的采购、运输、辅材、一次搬运费、各种税费。该采购为供货，安装由招标人实施。具体系数指标如下:
	序号
	项目名称
	规格及参数

	1
	灯杆及法兰盘
	总高6米，灯杆净高5.7米，选用优质Q235镀锌板卷制而成，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.0mm，法兰盘尺寸260*250*8mm，整体喷户外防紫外线塑粉。                                                      

	2
	电池板
	采用优质单晶硅太阳能板6V\80W，大片电池板铺满边框，转换效率不小于18。

	3
	锂电池
	电池采用3.2v60ah磷酸铁锂电池（全新电池）寿命五年以上，属于太阳能能专用免维护电池

	4
	LED灯具
	灯壳采用压铸铝喷塑灯头配合高透亮钢化玻璃。光源功率100w，灯珠数量50颗5050功率因素大于0.9，色温5000k左右，流明为120lm，芯片为进口灯珠，平均寿命大于50000小时光，衰小于3%

	8
	基础功能
	天黑自动亮灯，天亮自动熄，自动光控，免布线，零电费，无安全隐患


4.招标人：重庆渝东首场农业有限责任公司。
二、竞争要求：
本项目按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规、《垫江县财政局关于加强政府采购监督管理的通知》（垫江财政发〔2022〕7号）、《垫江县国有资产管理服务中心关于印发<垫江县县属国有企业采购管理办法（试行）>的通知》（垫江国资发〔2023〕52号）、《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）等文件规定实行公开招标确定供货商。

2.本项目招标范围为新民镇太阳能路灯采购建设范围内的除安装外的全部内容，具体运输地点由甲方指定。
3.招标人与中标人必须严格按照招标公告要求签订合同。
4.本项目采用综合单价供货方式。除安装外劳动保险费、运输费等一切税费均计算在本次报价内。报价计价原则：
4.1本项目由投标单位根据招标公告及相关资料包括的全部内容以及现场踏勘（招标人不组织现场踏勘，投标人自行现场踏勘）情况，参照相关配套文件，结合市场行情，报价中应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工程需支付的一切税费（除安装外劳务、管理、材料、维护、保险、税金及有关文件规定的其他税费）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

4.2各种技术措施费、组织措施费、材料费，环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、各种检测费、所需涉及的竣工、验收等所有资料费均由投标人纳入投标报价。其数量及费用由投标人根据经验自行考虑列入投标报价，招标人不再支付其他任何费用。
4.3本项目安装6米杆高LED太阳能路灯，综合总价最高限价人民币380000.00元(大写人民币叁拾捌万元整)。    

5. 投标人应认真预算，合理确定综合单价报价，且报价涵盖LED太阳能路灯除安装外的所有工程内容。

三、工期要求：
本项目工期为15日历天。
第一中标人在接到中标通知书后完善相关手续5日内签订合同，同时开始计算工期。如未能签订合同视为主动放弃，以中标候选人依序递补，但合同金额按第一中标人中标金额签订。
因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，若工期每延误一天扣承包方工程款叁佰元整，累计递减工程款。
四、安全要求：
在运输过程中，中标人须做到安全运输、在运输过程中的一切安全责任概由中标人自行负责。
五、质量要求：
工程质量达到国家同等级太阳能路灯工程质量检验评定标准验收规范标准以检测验收评定结果为准。
六、投标费用：
投标人应承担其编制招标文件及参与投标活动所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人将独立承担本次投标性比选活动的所有费用。 
七、投标须知：
1. 本次招标要求投标人必须具有生产或销售灯具的相关经营范围，提供营业执照；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的独立法人单位；[提供有效的营业执照副本复印件和银行出具的资金资信证明]（所有原件均需备查）。
2.参与投标时应提交公司合法有效的资料；
2.1 法定代表人参与投标的，提交法人代表身份证明书、法人代表身份证复印件、法人代表身份证；由委托代理人参与投标的，提交法人代表身份证明书、法人代表身份证复印件、法人代表签字盖章的授权委托书（按附件的规定格式）、投标人身份证；同时须提供一份手持件开标现场供监督部门核验身份用，提供手持件的资料有确认书、法定代表人身份证明、授权委托书、投标人身份证原件、投标保证金缴纳的银行回单复印件；

2.2 有效的营业执照；
投标人提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法人代表签字盖章的授权委托书外均收复印件（复印件须加盖公司鲜章），带原件备核查。
2.3 带齐上述资料原件备审查资质时抽查核验。竞标单位最接近标的的前三名必须核验原件。
2.4 退款账户证明，填写真实有效的银行账号，我们将未中标候选人的竞标保证金无息打入该账户，若提供的账号无法打入，一切后果由竞标人自行负责。退款账户证明按附件的规定格式填写，只接受电脑打印，并装入“资质审查文件袋”内。
3.上述应提交的资格审查资料须装入“资格审查文件袋”内。
4.应提交的“竞标报价文件袋”内须装入：《确认文书》《竞标报价函》（按附件的规定格式）。

5.“资格审查文件袋”和“竞标报价文件袋”须在密封处密封后加盖企业公章，在封面注明竞标项目名称、文件袋名称及竞标公司名称。在报名时一并提交上述两袋竞标文件。
6.竞标人在规定时间内提交竞标文件时，应将竞标保证金一并提交并同时缴纳资料费。
7.竞标过程中，任何人都必须遵守竞标纪律，公正廉洁，不得作弊，不得“围标”“串标”，违者按有关规定处理；
8.招标人不组织现场踏勘，由竞标人自行踏勘。
9.招标人及中标人应完整收集本项目相关资料。

八、有下列情况之一者，招标文件作废，取消投标资格；若已中标，取消中标资格，且投标保证金或履约保证金不予退还。
1.投标单位未准时参加招标会议或招标文件及相关资料逾期送达的； 
2.未能按文件规定密封的或密封后未加盖公章或公章不清晰的； 
3.投标须知中规定提交资料不全的； 
4.抽查核验时提交的复印件与原件不一致的；
5.投标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的（注：本次招标只接受电脑打印的投标报价，不接受手工填写的投标报价。对手工填写的投标报价，其招标文件将被视为无效招标文件）；

6.未缴纳资料费或已缴纳投标保证金且不参加招标会的； 
7.法律法规规定符合废标条件的。
九、投标保证金及资料费：
投标人在递交招标文件的同时，应按本招标文件规定缴纳投标保证金和交招标文件资料费，投标人未按本招标文件规定缴纳投标保证金和资料费的，招标人拒绝接收其招标文件。
1.投标保证金人民币7000.00元（大写人民币柒仟元整）。招标文件资料费500.00元(大写人民币伍佰元整)，一经售出，概不退还。
2.递交方式：

一是投标保证金：投标人在递交投标文件前，将投标保证金人民币7000.00元（大写人民币柒仟元整）打入甲方指定的账户（开户行：中国农业银行股份有限公司重庆垫江新民支行；开户账号：3163*********4822；开户名：重庆渝东首场农业有限责任公司），打款时必须备注：新民镇太阳能路灯采购投标保证金，留打款依据（回执单），一经打款即为报名。

二是资料费：投标人在递交投标文件前，将资料费人民币500.00元（大写人民币伍佰元整）打入甲方指定的账户（开户行：中国农业银行股份有限公司重庆垫江新民支行；开户账号：3163*********4822；开户名：重庆渝东首场农业有限责任公司），打款时必须备注：新民镇太阳能路灯采购资料费，留打款依据（回执单）。

3.退还方式：
3.1退还时限
3.1.1 无质疑、投诉、举报等情况，招标人出具无投诉证明：
3.1.1.1 未进入招标结果公示的投标企业，招标结果公示期满后办理退款手续，全额无息退还至投标企业基本账户；
3.1.1.2 招标结果公示中的第二、第三中标候选人递交的投标保证金，在第一中标候选人与招标人签订书面合同后办理退款手续，全额无息退还至投标企业基本账户；
3.1.1.3 第一中标候选人交的投标保证金转为履约保证金的一部分，待本工程竣工验收合格、工程决算经审计或财政评审结束，甲乙双方配合完善本工程全部资料并上交一份到新民政府后，中标公司到重庆渝东首场农业有限责任公司退款手续，将收取的这部分履约保证金一次性全额无息退还至中标企业基本账户。
3.1.2 出现质疑、投诉、举报等情况，须待受理的行政部门出具调查处理意见书后，根据处理意见确定是否退还。
3.2 退还时须提交的资料
招标人出具无投诉证明；投标企业提交本公司银行开户许可证复印件，在复印件居中位置注明参加的投标项目名称、退回投标保证金金额大、小写，并加盖企业鲜章。
4.发生下列情况之一，投标保证金不予退还：
4.1公布报价后，投标人撤回其招标文件；
4.2第一中标候选人放弃中标权益；
4.3通过弄虚作假取得中标资格的；

4.4未缴纳资料费或已缴纳投标保证金且不参加招标会的；

4.5其他违法违规行为的。
十、履约保证金
收到中标通知后5日内签订合同，签订合同前，由中标人按中标金额的10%提交履约保证金，若中标价低于工程最高限价的80%，存在履约风险，中标人除须向招标人缴纳履约保证金外，还须缴纳低价风险担保金（或者提供银行保函），低价风险担保金额为：最高限价的80%与中标价之差的三倍，并在中标通知书中明确金额。提交保证金应以中标单位基本账户转账方式招标人指定的账户内，不得以现金形式支付。保证金收款单位名称、开户银行及账号详见中标通知书。待项目竣工验收合格后由招标单位一次性全额无息退还给中标单位。
十一、评审小组的构成：
评审小组人员5人或以上，由招标人依法组建。
十二、定标办法：
1.有三家及以上投标单位按时按规定参与投标的，方可进行资格审查；

2.资格审查后有三家及以上投标单位的，方可进行开标，否则按流标处理；

3.项目有效报价的确定：小于或等于最高限价为项目有效报价。

4.6米杆高LED太阳能路灯投标总价的最低报价为中标。
5.中标价（含税费）为项目采购合同价格，最后结算价以项目竣工验收工程量为准（改造工程量必须达到招标单价核定的工程量，超出部分由中标单位自行负责）。

6.依据投标报价将投标单位最接近排列选三名中标候选人，二三名中标候选人并列的也按照抓阄产生。

递选中标人的中标价确定原则：递选中标人的中标价以第一中标候选人的投标报价作为中标价。

递选的中标人仍需交履约保证金。

7.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而后续中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织招标。
十三、领取中标通知书及签订合同
1.招标结果经公示3个工作日无异议后，招标人在公示期结束后的第1个工作日内向招标人领取中标通知书。自中标通知书发出之日起5日内签订合同。未按时签订合同的，视为违约，投标保证金不予退还，签订合同前，由中标人按中标金额的10%提交履约保证金。
2.招标人、中标人均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标人签订合同时必须加盖清晰的章。
3.第一中标候选人未书面向招标人提出因不可抗力不能履行投标承诺，未按上述规定时间领取中标通知书及签订合同，将被视为放弃中标权益。
4.第一中标候选人放弃中标权益：其提交的投标保证金将不予退还，视情况将中标公司列入不诚信企业予以通报；若给招标人造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。
十四、结算方式及付款方式：
1.结算：以相关部门全部验收合格后，方可进行结算。
2.报价以承包人自行踏勘后在报价中进行调整，投标报价为所有采购内容的包干总价。           
3.付款方式：

3.1采购签订合同后，甲方支付25%作为工程进度款，完工验收合格后无息支付剩余工程款（其中3%扣为质保金，一年缺陷责任期满后无任何质量问题无息支付）。

3.2工程竣工验收合格并完善资料后一次性全额无息退还履约保证金。
3.3须持地税务机关开具的税务发票和相关资料进行结算。
十五、监督管理：
本次公开招标的全过程接受相关监督部门的监督。
十六、资料的获取
凡有意参加投标者，请于即日起在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）内政府采购专栏下载本项目发包公告、补遗、更正、限价通知或者到垫江县新民镇重庆渝东首场农业有限责任公司领取。

本次招标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载或者领取与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关本次投标性比选过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自行负责。
十七、招标时间及地点
招标人于2026年2月2日09:20起在垫江县新民镇渝东首场农业有限责任公司收取招标文件，09:40递交招标文件截止，递交招标文件截止时间即为开标开始的时间，投标人超过截止时间递交的招标文件将不予接收。
开标地点：垫江县新民镇渝东首场农业有限责任公司会议室。
十七、投标咨询电话
招标人：重庆渝东首场农业有限责任公司。
咨询联系电话：023-74578690
附件：1、新民镇太阳能路采购合同

2、招标文件格式   

 2026年 1月 28 日
附件1
新民镇太阳能路灯采购合同
发包方：重庆渝东首场农业有限责任公司   （以下简称甲方）
承包方：                              （以下简称乙方）
依照《民法典》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。     
一、工程概况：   
1.项目名称：新民镇太阳能路灯采购项目
2.运输地点：垫江县新民镇凌云村、玉龙村、南印寺村、城北村。
3.采购内容、规模、要求：采购LED太阳能路灯760盏（含地笼全套产品，LED太阳能路灯样品乙方提供三种或以上给予甲方选定；具体运输下货地点由甲方指定）。包含但不仅限于本采购项目的采购、运输、辅材、一次搬运费、各种税费。该采购为供货。具体系数指标如下:
太阳能路灯

	序号
	项目名称
	规格及参数

	1
	灯杆及法兰盘
	总高6米，灯杆净高5.7米，选用优质Q235镀锌板卷制而成，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.0mm，法兰盘尺寸260*250*8mm，整体喷户外防紫外线塑粉。                                                      

	2
	电池板
	采用优质单晶硅太阳能板6V\80W，大片电池板铺满边框，转换效率不小于18。

	3
	锂电池
	电池采用3.2v60ah磷酸铁锂电池（全新电池）寿命五年以上，属于太阳能能专用免维护电池

	4
	LED灯具
	灯壳采用压铸铝喷塑灯头配合高透亮钢化玻璃。光源功率100w，灯珠数量50颗5050功率因素大于0.9，色温5000k左右，流明为120lm，芯片为进口灯珠，平均寿命大于50000小时光，衰小于3%

	8
	基础功能
	天黑自动亮灯，天亮自动熄，自动光控，免布线，零电费，无安全隐患


合同工期：

合同工期为甲方通知乙方进场时间为开工时间，总工期20日历天（遇不可抗力事件或施工条件不成熟则顺延）。
三、质量标准：
工程验收：由镇政府组织经相关质检部门依照国家有关规定和重庆市有关规定进行竣工验收。

四、结算方式及付款方式：
1.结算：以相关部门全部验收合格后，方可进行结算。         
2.付款方式：

2.1工程签订合同后，甲方支付25%作为工程进度款，完工验收合格后无息支付剩余工程款（其中3%扣为质保金，一年缺陷责任期满后无任何质量问题无息支付）。

2.2工程竣工验收合格并完善资料后一次性全额无息退还履约保证金。履约保证金为合同价的10%，需在签订合同前打入指定账户。
2.3须持地税务机关开具的税务发票和相关资料进行结算。

五、组成合同的文件

1、下列文件应作为本协议不可分割的组成部分：

a、施工合同协议条款；

b、中标通知书；

c、招标文件及招标文件补充部分；

d、双方有关采购项目的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。

2、上述文件应互为补充解释，如有不清或前后相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

3、甲方按合同条款规定方式付款给乙方，乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工和保修，并承担工程保修责任。

六、双方权利和义务

1.乙方按照投标要求提供相应的货物及产品，运输并下货到甲方指定位置。乙方在交付甲方前所有的安全责任及货物安全由乙方负责。

2.乙方的货物参数满足投标要求，能通过三方公司检测。

3.在安装过程中乙方提供技术支持和指导，并无条件更换问题产品，其中所产生的费用由乙方承担。验收时以正常亮灯使用的数量为结算标准。
4.甲方负责协调卸货位置，安排专人进行数量清点，及时排查货物的完整性。

5.甲方负责组织上级部门验收工作，并落实付款流程。
七．合同生效
本合同双方签字盖章后生效。
甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：     

授权代表：                          授权代表：         
联系电话：                       联系电话：　　　　　　　　　　　         　　　　
　　　　　　　　　　         　　　　
年　　月　　日　
附件2

招标文件格式
1、投标函部分
（1）投标报价函
（2）确认文书
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件
2、资格审查材料
（1）法定代表人身份证明及授权委托书
（2）信誉声明
（3）银行出具的资金资信证明

（4）退款账户证明

（5）其他资料
1、投标函部分

新民镇太阳能路灯采购
投 标 文 件
投标函部分
投  标  人：                             （盖章）
法定代表人或其委托人：                   （签字）
年        月        日
目   录
（1）投标报价函
（2）确认文书
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件
（1）投 标 报 价 函
重庆渝东首场农业有限责任公司：
1．我方已仔细研究了新民镇太阳能路灯采购投标文件的全部内容，采购760盏高6米杆高LED太阳能路灯，愿意以总价人民币         （保留个位）（大写人民币      ）进行报价，工期为20日历天，竣工前7天向招标人书面申报全面竣工（全面完成承包工程，修补工程中的任何缺陷）并清场完毕，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并一次性验收合格。
2．我方承诺在竞争有效期内不修改、撤销竞标文件。
3．如我方中标，承诺：
（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。
（2）按照投标文件规定向你方递交履约担保。
（3）在投标文件规定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方声明，递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确。
5． 
（其他补充说明，有的填具体内容，没有填无）。
投 标 单 位：                　　　　　     （盖单位公章） 

法人代表或其委托代理人：   
（签字） 

单位地址：              

单位电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
单位传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　  
2026年   月  日
（2）确认文书
重庆渝东首场农业有限责任公司：
 我单位自愿参加新民镇太阳能路灯采购的公开招标，对贵单位在重庆市垫江县人民政府网站上发出的该工程招标公告、文件及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交招标文件。
我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。
        投 标 单 位：                    （盖单位公章）
        法定代表人或其委托代理人：                  （签字）
2026年   月    日
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：  
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）
 
年   月   日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书 

本人     （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                       （项目名称）的招标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：    
。 

代理人无转委托权。


投  标  人：                
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 


联系电话：                                          
   
年  
月 
日
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及代理人的身份证原件。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入招标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印

2、资格审查材料
新民镇太阳能路灯采购
投 标 文 件
资格审查材料
投  标  人：                             （盖章）
法定代表人或其委托人：                   （签字）
                            年   月   日
目   录
（1）法定代表人身份证明及授权委托书
（2）信誉声明

（3）银行出具的资金资信证明
（4）退款账户证明
（5）其他资料
（1）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：  
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）
    年   月   日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书 

本人     （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                       （项目名称）的招标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：    
。 

代理人无转委托权。


竞  标  人：                
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 


联系电话：                                          
  
年 
月 
日
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及代理人的身份证原件。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入招标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
（2）信誉声明
致招标人：重庆渝东首场农业有限责任公司
我公司参与新民镇太阳能路灯采购投标现声明如下：
(1)2021年以来未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止招标投标的处罚但不在其行政处罚期内的；
(2)2021年以来检察机关查询行贿犯罪档案无不良记录。
我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格。我公司甘愿承受可能被取消中标资格或解除合同并追究违约责任的后果。
   投  标  人：              
（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人： 
      （签字）
                               年    月    日
（3）银行出具的资金资信证明
（4）
退款账户证明
若本人未能中标，自愿将所缴投标保证金打入我提供以下账户内：
开 户 行：                            
开户账号：                            
开 户 名：                            
注：只填写投标单位账户。
 投标人：                
（盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

      年 
月 
日
（5）其他资料



附：法定代表人身份证复


印件











附：法定代表人身份证复


印件














附：法定代表人身份证复印件














附：法定代表人身份证复


印件











附：代理人身份证复


印件











附：代理人身份证复


印件











附：法定代表人身份证复


印件（正面）











附：法定代表人身份证复


印件（背面）














附：法定代表人身份证复印件（正面）














附：法定代表人身份证复


印件（背面）











附：代理人身份证复


印件（正面）











附：代理人身份证复


印件（背面）








PAGE  
- 1 -

