2026年沙河水厂维修养护工程-麻柳村管道示意图

蓄水池

号博梁子

DN50mm管3060米

DN32mm管1250米

DN63mm管540米

羊豆湾

唐家岩

DN32mm管520米

DN63mm管3600米

龙滩水库

泵房

麻柳村原村办公室