## 封-1 招标工程量清单
|  | 垫江县明月山林场羊肠管护站装修工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-02 建设项目工程量清单汇总表
表-02
建设项目工程量清单汇总表
工程名称：垫江县明月山林场羊肠管护站装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 垫江县明月山林场羊肠管护站装修工程-室内
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程工程量清单汇总表【垫江县明月山林场羊肠管
表—03
单项工程工程量清单汇总表
工程名称：垫江县明月山林场羊肠管护站装修工程-室内 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规 费（元）
1 | 装饰工程
2 | 室内电气设备安装工程
3 | 室内给排水工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-1 招标工程量清单【装饰工程】
|  | 装饰工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011102003005 | 25mm厚芝麻灰石材-楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚芝麻灰石材 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 155.64
2 | 011102003004 | 20mm厚石材门槛石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材门槛石 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 7.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003001 | 600*1200*10地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（內掺建筑胶）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 127.95
4 | 011106002001 | 600*1200*10地砖-楼梯 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（內掺建筑胶）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 4.部位:楼梯 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 14.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011102003002 | 300*1200*10木纹地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（內掺建筑胶）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:300*1200*10木纹地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 157.64
6 | 011102003003 | 400*800*10防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800*10防滑地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 51.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010904002001 | 2mm聚合物水泥基防水涂料-楼地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 51.99
8 | 011101006001 | 20mm1:3水泥砂浆保护层-楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 51.99
9 | 011101003001 | C10烧结陶粒混凝土找坡层-楼地面 | [项目特征] 1.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄30mm厚，C10烧结陶粒混凝土找坡兼回填 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找坡层 3.材料运输 | m2 | 207.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011302001001 | 300*300*1.2mm铝扣板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向≤600,用膨胀螺钉与@8钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨T24X28,间距600,与主龙骨插接；T型轻钢主龙骨T24X38,间距≤1200,用吸顶吊杆联结 3.面层材料品种、规格:300*300*1.2mm铝扣板 4.压条材料种类、规格:配套压条 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 64.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011302001002 | 石膏板吊顶天棚-跌级 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50*19*1.2主龙骨,龙骨间距@≤900；C50*20*0.5副龙骨,龙骨间距@≤400mm,横撑龙骨间距@≤600mm 3.面层材料品种、规格:单层9.5厚石膏板（四周吊） 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 11.75
12 | 011302001003 | 石膏板贴边天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板（双眼皮造型） [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 77.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011407002001 | 天棚刷腻子无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面（颜色详设计） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 373.08
14 | 011204003001 | 400*800*10墙砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:刷水泥浆一道；5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800*10墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 283.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011204003002 | 600*1200*10墙砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:刷水泥浆一道；5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 38.02
16 | 010903002001 | 2mm聚合物水泥基防水涂料-墙面 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 273.34
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 011201001002 | 20mm1:3水泥砂浆-内墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 269.74
18 | 011201001003 | 20mm1:3水泥砂浆-外墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 6.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011406001003 | 外墙深灰色真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆（勾工字白缝200*50mm，凹缝2mm宽10mm，分格辅材及人工已综合考虑） 5.部位:外墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 16.9
20 | 011207001001 | 集成板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用U型铝合金管、专用成品挂件、镀锌U型螺丝 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚成品集成面板（颜色详设计） 3.压条材料种类、规格:配套压条安装 4.其他:环保等级E0以上 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 516.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011406001002 | 内墙面刷腻子乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:三遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 5.部位:内墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 294.38
22 | 011105006001 | 201不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm201不锈钢（颜色详设计） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 249.52
23 | 011210005001 | 卫生间成品蹲位隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特板（颜色详设计） 2.配件品种、规格:304不锈钢配件拉杆、304不锈钢门档条、304不锈钢地脚、304不锈钢指示锁、304不锈钢拉手、304不锈钢合页、304不锈钢角码 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011505001001 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20mm人造石台面 2.支架、配件品种、规格:L40*40*4镀锌角钢，M12不锈钢膨胀螺栓 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 8.2
25 | 010801002001 | 成品套装木单扇门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.材质:成品套装木质门（含门套、不锈钢五金件、L型门锁） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 42.9
26 | 010807001002 | 铝合金玻璃推拉窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:75系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6+9+6普通双层玻璃 3.其它:含不锈钢五金件 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 6.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 010802001001 | 铝合金玻璃推拉门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:75系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6+9+6普通双层玻璃 5.其它:含不锈钢五金件、门锁 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 14.64
28 | 010802001002 | 铝合金平开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:75系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6+9+6普通双层钢化玻璃 5.其它:含不锈钢五金件、门锁 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 8.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 011503001001 | 900mm高不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:304 DN50不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:304 DN20不锈钢管@110mm，高度900mm 3.固定配件种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 9.33
30 | 011503001002 | 1100mm高不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:304 DN50不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:304 DN20不锈钢管@110mm，高度1100mm 3.固定配件种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 5.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 011503008001 | 不锈钢玻璃栏板 | [项目特征] 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:80*10不锈钢板立柱；8+0.76+8mm双层钢化夹胶玻璃；80*50*2不锈钢椭圆管扶手 2.固定方式、配件种类:150*100*8mm后埋钢板+M12*100化学螺栓+33*30*3mm玻璃固定U型不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 38.84
32 | 011610001001 | 门拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:以实际现场为准 2.场内运距:投标人自行综合考虑 3.其他:含门套、五金件等全部拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 12.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:以实际现场为准 2.拆除高度:拆除门窗洞口，具体尺寸详设计 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.97
34 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体类型:砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 7.68
35 | 050201001001 | 花池400x300x20芝麻灰花岗石烧面 | [项目特征] 1.路面厚度、宽度、材料种类:400x300x20芝麻灰花岗石烧面 2.砂浆强度等级:30mm1：2.5水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 15.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 050201001002 | 花池200x300x20芝麻灰花岗石烧面 | [项目特征] 1.路面厚度、宽度、材料种类:200x300x20芝麻灰花岗石烧面 2.砂浆强度等级:30mm1：2.5水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 5.32
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【装饰工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 29953
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 29953 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 29953
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【装饰工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【装饰工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 钢结构玻璃雨棚 | 制作、安装、运输 | 29953 |  |  |  | 单位：m2
合 计 |  |  | 29953 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-1 招标工程量清单【室内电气设备安装工程】
|  | 室内电气设备安装工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【室内电气设备安装工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C电气安装工程（室内）
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【室内电气设备安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【室内电气设备安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气安装工程（室内）
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-1/30KW Ps=30kw Kx=0.9 Pjs=27kw Ijs=51.3A f COS =0.8 3.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404035002 | 暗装电饭煲插座(带开关) | [项目特征] 1.名称:暗装电饭煲插座(带开关) 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
4 | 030404035003 | 暗装抽油烟机插座 | [项目特征] 1.名称:暗装抽油烟机插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
5 | 030404035004 | 暗装冰箱插座 | [项目特征] 1.名称:暗装冰箱插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404035005 | 暗装挂机空调插座 | [项目特征] 1.名称:暗装挂机空调插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
7 | 030404035006 | 电视电源插座 | [项目特征] 1.名称:电视电源插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 23
8 | 030404035007 | 暗装热水器插座 | [项目特征] 1.名称:暗装热水器插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404035008 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒阻燃PC，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
10 | 030404035009 | 暗装弹启式地插座 | [项目特征] 1.名称:暗装弹启式地插座 2.材质:阻燃PC+黄铜 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.其他:底盒不锈钢材质，规格与面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
11 | 030404019001 | 柜机空调空开箱 | [项目特征] 1.名称:柜机空调空开箱 2.型号:3P 3.规格:详设计 4.其他:含配套底盒 5.额定电流(A):32A [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030502012001 | 电视信号插座 | [项目特征] 1.名称:电视信号插座 2.类别:弱电插座 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:阻燃PC [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 11
13 | 030502012002 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.类别:弱电插座 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:阻燃PC [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 19
14 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404034003 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
16 | 030404034007 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
17 | 030404034002 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404034004 | 二联双控开关 | [项目特征] 1.名称:二联双控开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
19 | 030404034005 | 密闭防溅双极开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅双极开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10
20 | 030404034006 | 密闭防溅单极开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅单极开关 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质:阻燃PC，规格同面板配套 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030412004001 | 300*600LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*600LED平板灯 2.型号:36W 3.规格:300*600 4.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16
22 | 030412004002 | 吸顶式射灯 | [项目特征] 1.名称:射灯 2.型号:6000K 7W 3.规格:750mm 4.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
23 | 030412004003 | 装饰天花吊灯 | [项目特征] 1.名称:装饰天花吊灯 2.型号:6~8头，三色 3.规格:选样 4.安装形式:吊灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
24 | 030412001001 | 圆形吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:三防LED 48W 3.规格:直径42CM 4.类型:LED [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030412001002 | 600*1200吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:方形吸顶灯 2.型号:三防LED 48W 3.规格:600*1200mm 4.类型:LED [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12
26 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:阻燃PC 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 10
27 | 030411001002 | SC25 | [项目特征] 1.名称:SC25 2.材质:SC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 134.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411004004 | WDZC-BYJ-3*6 | [项目特征] 1.名称:WDZC-BYJ-3*6 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3*6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 404.82
29 | 030411001001 | SC20 | [项目特征] 1.名称:SC20 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1975.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030411004001 | WDZC-BYJ-3*2.5 | [项目特征] 1.名称:WDZC-BYJ-3*2.5 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3*2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1869.12
31 | 030411004003 | WDZC-BYJ-3*4 | [项目特征] 1.名称:WDZC-BYJ-3*4 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:3*4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4068.31
32 | 030906003001 | 剔管槽及恢复 | [项目特征] 1.剔槽:综合各考虑 2.恢复:水泥砂浆抹平 | m | 967.2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【室内电气设备安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【室内电气设备安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【室内电气设备安装工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【室内电气设备安装工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【室内电气设备安装工
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【室内电气设备安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室内电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 封-1 招标工程量清单【室内给排水工程】
|  | 室内给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【室内给排水工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：室内给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C给排水安装工程-室内
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【室内给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：室内给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【室内给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水安装工程-室内
1 | 031004014001 | 不锈钢地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
2 | 031004014002 | 不锈钢地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
3 | 031004014003 | 清扫口DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
4 | 031003001001 | 截止阀DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003001002 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
6 | 031001006001 | PPR DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 117.91
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006002 | PPR DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 73.78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006003 | PPR DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 28.24
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006014 | PPR DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 13.13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006004 | PPR DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 9.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006005 | PPR DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4级 PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 27.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031001006006 | 热PPR DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S3.2级 PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 77.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006007 | 热PPR DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S3.2级 PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 47.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001006008 | PVC-U DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 14.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006009 | PVC-U DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN75 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001006010 | PVC-U DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 82.92
17 | 031002003005 | 套管DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
18 | 031002003002 | 套管DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031002003003 | 套管DN20 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 16
20 | 030413003001 | 打洞Φ108 | [项目特征] 1.名称:打洞 2.规格:Φ108 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 20
21 | 030413003002 | 打洞Φ63 | [项目特征] 1.名称:打洞 2.规格:Φ63 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 20
22 | 031004006001 | 水箱式蹲便器 | [项目特征] 1.材质:蹲便器为陶瓷；水箱为ABS 2.规格、类型:450*600mm 3.组装形式:水箱+蹲便器 4.附件名称、数量:排水附件、铜角阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 031004003002 | 台下式洗手盆（冷热水） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:椭圆20寸 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:排水管、304不锈钢下水器、铜角阀、304不锈钢冷热龙头、冷热进水管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9
24 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:主体材质为精铜，手持花洒为TPR 2.组装形式:分体式 3.附件名称、数量:花洒主体、装饰盖、伸缩软管、手持花洒、固定座 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 9
25 | 031004005001 | 304不锈钢双盆 | [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:2920*600*800mm 3.组装形式:双槽式成品 4.附件名称、数量:排水管、304不锈钢下水器、冷热水龙头、铜角阀、冷热进水管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【室内给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【室内给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：室内给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【室内给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：室内给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【室内给排水工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：室内给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【室内给排水工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【室内给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：室内给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计