2026年垫江县太平镇新华村乡美生猪养殖场建设项目

补遗通知(二）

各潜在供应商：

- 现对本项目“2026年垫江县太平镇新华村乡美生猪养殖场建设项目”已发布的竞争性比选文件补遗如下：

- 除臭风机和猪舍热风炉（燃油推车款）的“设备规格、尺寸、参数”以如下描述为准，各供应商编制响应文件时自行调整“（二）报价明细表”的对应内容：

| 设备名称 | 设备规格、尺寸、参数 |
| --- | --- |
| 除臭风机 | - 外形尺寸：1600mm*1590mm*2450mm（此尺寸为最小尺寸规格） 2、外壳材质：SMC玻璃钢 3、风叶材质：三叶铝合金 4、电压/频率：380V/50Hz 5、最小风量：32000m³/h（不低于） 6、转数：220-700r/m 7、风机电机：功率不低于2.2KW，须为纯铜永磁无刷外转子电机。 8、噪声：50-75dB 9、水泵电机：功率不低于0.45KW，必须为纯铜电机 10、流量：不低于6.5立方 - 11、设备重量：不低于248Kg |
| 猪舍热风炉（燃油推车款） | - 额定功率：75KW 2、电压：220V 3、油耗：不超过9L/h 4、油箱容量：不低于50L 5、供暖面积：不低于300㎡ 6、出风量：不低于1800m³/h - 7、风机电机：必须为纯铜电机 8、具备智能恒温功能。 |

- 各设备单价最高限价如下：

| 序号 | 设备名称 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除臭风机 | 10800元/台 |
| 2 | 智能切割抽粪机 | 9450元/台 |
| 3 | 双滚筒干湿分离机及污水净化一体 | 25020元/台 |
| 4 | 猪舍热风炉（燃油推车款） | 4320元/台 |

- 招标人：垫江县太平镇新华村股份经济合作联合社

- 代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

2026年3月20日