重庆丹源安保服务有限公司

关于松林小区路灯光伏改造询价采购的公告

为提升小区照明品质、实现节能降耗，现对松林小区86盏路灯光伏改造项目进行公开询价采购，择优选取合作供应商，具体事项公告如下:

一、项目基本情况

（一）项目名称：松林小区86盏路灯光伏改造项目；

（二）项目地点：重庆市垫江县松林小区（具体位置可实地踏勘）；

（三）项目内容：对小区内86盏原有路灯进行光伏改造，拆除原有老旧灯具及线路，改造一体化光伏路灯（含光伏板、LED光源、锂电池、控制器、灯杆加固/更换等），包含设备供货、运输、安装、调试、质保及售后等全部工作内容；

（四）项目预算：人民币75600元（大写：柒万伍仟陆佰元整，含税包干价，含人工、材料、运输、安装、调试、质保等所有费用）；

（五）工期要求：路灯光伏改造合同签订后15个工作日内完成全部改造并验收合格；

二、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，经营范围包含光伏产品设备销售、安装服务；

（二）具备履行合同所需的设备销售、能提供光伏路灯相关产品合格证明、检测报告；

（三）近3年内无重大违法违规记录、无失信行为，未被列入经营异常名录；

（四）参与投标单位经营范围须具备安光伏安装范围；

（五）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

三、挂网及报价时间

（一）挂网公告期：3个工作日（自2026年4月9日09：00至2026年4月14日10:00止）；

（二）报名截止时间：2026年4月14日10：00（逾期递交报名文件视为无效）；

（三）开标时间：2026年4月14日10：00（逾期递交报价文件视为无效）；

（四）报价方式：供应商将密封报价文件（资质文件、报价表、报价清单、中国信用查询报告表、施工整改方案等）递交至公司12楼会议室（地址：重庆市垫江县财富商务大厦，联系人：陈老师，联系电话：13896660929）。

四、投标保证金及缴纳账户

投标保证金：6000元，确定供应商中标后投标保证金自动转为质量保证金，待质保期满后无息退还。

单位名称：重庆丹源安保服务有限公司

企业地址：重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南段168号12-2

电话：74618587

开户行：重庆银行股份有限公司垫江支公司

开户账号：820102029007621586

统一社会信用代码：91500231582836392R

开标时需提供投标保证金缴纳凭证、并在开标时限内，（逾期缴纳视为无效）。

五、技术及质量要求

（一）光伏组件含光源要求：100W LED灯头+80W光伏板+65AH磷酸铁锂电池；

（二）电池品牌要求：宁德时代;

（三）光控+时控+市电互补器 品牌为(阿尔普斯)；

（四）整体质保：项目整体质保不低于2年，质保期内免费维修、更换故障部件。

六、评审方式

本次询价采用低价评审法，在满足项目技术、质量、工期要求且资格合格的前提下，结合报价、产品品质、质保期限、确定成交供应商。

七、其他事项

（一）报价文件需加盖单位公章，密封完好，资料不全、未按要求提交的视为无效报价；

（二）成交结果将在渝垫集团官网公示1个工作日，无异议后签订路灯光伏改造合同；

本公告最终解释权归重庆丹源安保服务有限公司物业事业部所有。

附件  报价函及相关资料格式

附件

（一）报价函

报价函

重庆丹源安保服务有限公司：

# 我方收到（项目名称：关于松林小区路灯光伏改造询价采购）的公告，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的技术服务，项目报价费用总价小写：           元，总价人民币大写：                   以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1  份，副本   1  份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方公告通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个公告过程中，我方若有违规行为，接受按照《相关要求》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按照公告通知书规定，若我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，按照公告投标保证金自动转为质量保证金，待质保期满后无息退还。

供应商法定代表人或授权委托人签署（公章）：

地址：

电话：                             传真：无

网址：无                           邮编：408300

联系人：                                年   月   日

（二）投标供应商营分项报价明细表

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格明细 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 光源 | 100WLED光源，色温6000k，品牌阿尔普斯 | 31 | 盏 |  |  |
| 2 |  | 光伏板 | 80W光伏板，3A光伏板，品牌鼎泰800*670 | 31 | 块 |  |  |
| 3 |  | 电池 | 65AH磷酸铁锂电池，3.2v，品牌宁德时代 | 31 | 块 |  |  |
| 4 |  | 支架 | 镀锌光伏支架，品牌昼辉 | 31 | 套 |  |  |
| 5 | 庭院灯 |  | 光源：15WLED光源，色温6000k，品牌普瑞 光伏板：30w光伏板，3a光伏板，品牌鼎泰30*30 电池：20ah磷酸铁锂电池，3.2v，品牌宁德时代 外形：一体压铸，品牌昼辉 | 55 | 套 |  |  |
| 6 | 控制器 |  | 光控+时控+市电互补器 (阿尔普斯) | 86 | 套 |  |  |
| 7 | 基础加固 |  | 混凝土加固方案 | 86 | 基 |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 电线、螺栓等 | 1 | 批 |  |  |
| 9 | 施工费 |  | 人工费、机械费 | 42 | 工 |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 普票 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明：以上产品质保2年；免费售后时限为6个月。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）投标供应商营业执照及相关资质文件（格式自拟）

（四）投标供应商法定代表人身份证明（格式自拟）

（五）授权委托书（格式自拟）

（六）被授权委托人身份证明（格式自拟）

（七）拟投入本项目的设备及作业人员资质证书（格式自拟）

- （八）公司信用查询报告

（九）施工整改方案（格式自拟）