垫江县澄溪小学校

原幼儿园教学楼危房拆除方案及预算

垫江县澄溪小学校原幼儿园教学楼于2026年3月9日经垫江县房屋安全鉴定所进行房屋安全鉴定，垫危（鉴）字【2026】5号其安全性等级均为D级，建议拆除。经垫江县财政局批准，同意拆除，改建垫江县澄溪小学食堂。

- 工程概况：

垫江县澄溪小学原幼儿园教学楼于1993年修建竣工，砖混结构，总层数为3层（局部2层），总建筑面积为2080.68平方米。该工程采用条石基础，墙厚240mm，每层层高约3米，均采用预制楼板，现浇楼梯，上人屋面。

二、工程要求

1.拆除澄溪小学原幼儿园教学楼建筑及地面基础。

3.拆除弃碴外运并自行找碴场。

三、工程预算

本工程实行单价计算：

- 拆除费用33元/平方米，33元*2080.68=68662.44元.

- 弃碴外运及碴场费（按外运7公里）5元/平方米  5元*2080.68=10403.4元

- 安全文明施工费：3162元

- 税费：13978元

总价合计96205.84元。大写：玖万陆仟贰佰零伍元捌角肆分。

垫江县澄溪小学校

2026年3月25日