## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 548804.91
1.1 | A.1土石方工程 | 19427.43
1.2 | A.4砌筑工程 | 65229.8
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 194638.92
1.4 | A.6金属结构工程 | 173182.95
1.5 | A.8门窗工程 | 11784.33
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 18937.28
1.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 63815.72
1.8 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | D.9钢筋工程 | 1788.48
2 | 措施项目费 | 68889.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24668.49
3 | 其他项目费 | 21.79 |  | 21.79
4 | 规费 | 46032.33 |  | －
5 | 税金 | 66905.85 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 730,654.45 |  | 21.79
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 15428.49
2 | 施工组织措施项目 | 53461.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24668.49
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1832.27
措施项目费合计=1+2 |  | 68889.57

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场实际情况综合考虑 2.开挖方式:人工配合机械开挖综合考虑 3.挖土石深度:达到设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 340.55 |  | 10.69 | 3640.48
2 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据地勘资料及现场实际情况综合考虑 2.开挖方式:人工配合机械开挖综合考虑 3.挖土石深度:达到设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 140.42 |  | 11.03 | 1548.83
本页小计 | [7 empty] | 5189.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001001 | 坑、槽土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:符合设计规范及施工要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 410.37 |  | 4.58 | 1879.49
4 | 010103001002 | 建渣回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:建渣 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 637.7 |  | 19.38 | 12358.63
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401005001 | MU10页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩空心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.高度:3.6m以内与3.6m以外综合考虑 4.其他:包含底部三匹砖和顶部斜砌砖等 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 355.06 |  | 175.87 | 62444.4
本页小计 | [7 empty] | 76682.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.材质:详设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.材料运输 | t | 1.243 |  | 2240.87 | 2785.4
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502001001 | 矩形柱 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.柱子截面尺寸:综合考虑 4.模板超高:根据设计图纸综合考虑 5.模板材质及规格:投标人自行考虑 6.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 37.04 |  | 407.74 | 15102.69
本页小计 | [7 empty] | 17888.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010502002001 | 构造柱 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板材质及规格:投标人自行考虑 4.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 1.11 |  | 484.33 | 537.61
3 | 010503001001 | 基础梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板材质及规格:投标人自行考虑 4.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 18.11 |  | 340.8 | 6171.89
本页小计 | [7 empty] | 6709.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010503004001 | 圈梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板材质及规格:投标人自行考虑 4.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 11.31 |  | 498.74 | 5640.75
5 | 010503004002 | 圈梁 C30 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板材质及规格:投标人自行考虑 4.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 33.77 |  | 431.19 | 14561.29
本页小计 | [7 empty] | 20202.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010503005001 | 现浇过梁 C25 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板材质及规格:投标人自行考虑 4.混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 4.49 |  | 483.54 | 2171.09
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.搭接、接头方式:满足设计及规范要求 3.连接、安装方式:综合考虑，包括机械连接、电渣压力焊、焊接、绑扎等 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.钢筋连接 4.焊接(绑扎)、机械连接、植筋 | t | 20.209 |  | 1604.95 | 32434.43
本页小计 | [7 empty] | 34605.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010512001001 | 钢筋预制板 | [项目特征] 1.单件体积:长1400mm*宽1000mm*厚120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:φ12@150双层双向通长钢筋 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 47.83 |  | 812.5 | 38861.88
9 | 010512008001 | 成品水泥漏粪板600*3000mm | [项目特征] 1.尺寸:成品水泥漏粪板600*3000mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 套 | 700 |  | 98.65 | 69055
本页小计 | [7 empty] | 107916.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150mm厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 2.面层做法:60mm厚C20混凝土 3.其他:未尽事宜根据设计及规范实施 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 209.15 |  | 36.52 | 7638.16
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:详设计 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:详设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.981 |  | 2511.86 | 2464.13
| A.6 | 金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 10102.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:详设计 2.螺栓种类:满足设计要求 3.探伤要求:满足设计要求 4.除锈要求:满足设计要求 5.防火要求:满足设计要求 6.油漆种类及遍数:满足设计要求 7.运输距离:投标人自行综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 17.256 |  | 3483.55 | 60112.14
本页小计 | [7 empty] | 60112.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010603001001 | 钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.螺栓种类:满足设计要求 4.探伤要求:满足设计要求 5.除锈要求:满足设计要求 6.防火要求:满足设计要求 7.油漆种类及遍数:满足设计要求 8.运输距离:投标人自行综合考虑 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.633 |  | 2955.35 | 1870.74
本页小计 | [7 empty] | 1870.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010605001001 | 屋面彩色钢板-0.75mm厚 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面彩色钢板 2.钢板厚度:0.75mm厚820型压型钢板 3.螺栓种类:满足设计要求 4.除锈要求:满足设计要求 5.防火要求:满足设计要求 6.探伤要求:满足设计要求 7.油漆种类及遍数:满足设计要求 8.运输距离:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 1759.97 |  | 24.69 | 43453.66
4 | 010605001002 | 屋面彩色钢板-0.4mm厚 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:屋面彩色钢板 2.钢板厚度:0.4mm厚900型压型钢板 3.螺栓种类:满足设计要求 4.除锈要求:满足设计要求 5.防火要求:满足设计要求 6.探伤要求:满足设计要求 7.油漆种类及遍数:满足设计要求 8.运输距离:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 1759.97 |  | 18.83 | 33140.24
本页小计 | [7 empty] | 76593.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B、HPB300等综合考虑 2.螺栓种类:满足设计要求 3.探伤要求:满足设计要求 4.除锈要求:满足设计要求 5.防火要求:满足设计要求 6.油漆种类及遍数:满足设计要求 7.运输距离:投标人自行综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 3.042 |  | 3018.8 | 9183.19
本页小计 | [7 empty] | 9183.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q335B 2.螺栓种类:满足设计要求 3.探伤要求:满足设计要求 4.除锈要求:满足设计要求 5.防火要求:满足设计要求 6.油漆种类及遍数:满足设计要求 7.运输距离:投标人自行综合考虑 8.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 10.021 |  | 2536.97 | 25422.98
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802002001 | 镀锌钢板门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.材质:镀锌钢板门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.52 |  | 111.35 | 280.6
本页小计 | [7 empty] | 25703.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:双层玻璃，详设计 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 43.2 |  | 266.29 | 11503.73
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 玻璃丝绵错缝搭接铺设保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:双层100mm厚玻璃丝绵错缝搭接铺设 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 1759.97 |  | 10.76 | 18937.28
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 15mm厚1:2.5水泥砂浆分层抹平 | [项目特征] 1.部位:详设计 2.基层处理:满足设计及使用要求 3.墙体类型:综合 4.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆分层抹平 5.其他:未尽事宜根据设计及规范实施 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 | m2 | 2992.66 |  | 8.81 | 26365.33
本页小计 | [7 empty] | 56806.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101006001 | 1:1水泥砂浆抹光地面 | [项目特征] 1.砂浆种类及配合比:1:1水泥砂浆抹光地面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 1106.54 |  | 8.42 | 9317.07
3 | 011101003001 | 70mm厚C20细石砼垫层 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:70mm厚C20细石砼垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.钢筋制作安装 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 1106.54 |  | 18.27 | 20216.49
4 | 010404001001 | 50mm厚碎石垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石碾压密实 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 1505.1 |  | 5.26 | 7916.83
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
| D.9 | 钢筋工程
本页小计 | [7 empty] | 37450.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040901010001 | 高强螺栓M20 | [项目特征] 1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | 套 | 432 |  | 4.14 | 1788.48
本页小计 | [7 empty] | 1788.48
合 计 | [7 empty] | 548804.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 26960.32
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 24668.49
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术 | 0.42 | 1832.27
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 53461.08

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 21.79
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 21.79 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 21.79
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 46032.33
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 66905.85
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 59737.37
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7168.48
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 112938.18

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 344.75 | 122 |  | 42059.37
2 | 土石方综合工 | 工日 | 266.41 | 106 |  | 28239.95
3 | 模板综合工 | 工日 | 244.69 | 126 |  | 30830.6
4 | 钢筋综合工 | 工日 | 188.27 | 126 |  | 23721.44
5 | 混凝土综合工 | 工日 | 77.37 | 121 |  | 9361.23
6 | 架子综合工 | 工日 | 63.31 | 126 |  | 7976.54
7 | 砌筑综合工 | 工日 | 615.16 | 120 |  | 73818.79
8 | 抹灰综合工 | 工日 | 435.1 | 130 |  | 56563.55
9 | 油漆综合工 | 工日 | 212.26 | 131 |  | 27806.06
10 | 金属制安综合工 | 工日 | 846.41 | 126 |  | 106647.71
11 | 装配式综合工 | 工日 | 78.15 | 122 |  | 9534.81
12 | 人工费调整 | 元 | 0.49 | 1 |  | 0.49
| 小计 |  |  |  |  | 416560.54
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 17312.03 | 1 |  | 17312.03
2 | 其他材料费 | 元 | 67.82 | 1 |  | 67.82
3 | 钢材 | t | 23.89 | 3160.95 |  | 75500.24
4 | 钢材Q335B | t | 10.82 | 3160.95 |  | 34210.01
5 | 钢材 | t | 1.05 | 3100 |  | 3254.07
6 | 钢筋综合 | kg | 57.54 | 3.1 |  | 178.36
7 | 钢筋 | t | 5.17 | 2900 |  | 15006.63
8 | 钢筋Ф10以外 | t | 15.48 | 2900 |  | 44895.19
9 | 镀锌铁丝22# | kg | 1.12 | 3.08 |  | 3.45
10 | 0.75mm厚820型压型钢板 | m2 | 1865.57 | 34.69 |  | 64716.56
11 | 0.4mm厚900型压型钢板 | m2 | 1865.57 | 20 |  | 37311.36
12 | 铁钉 | kg | 10.56 | 7.26 |  | 76.66
13 | 六角螺栓综合 | kg | 171.87 | 5.4 |  | 928.09
14 | 高强螺栓 | 套 | 440.64 | 7.69 |  | 3388.52
15 | 低碳钢焊条综合 | kg | 100.27 | 5.4 |  | 541.46
16 | 低碳钢焊条J422 φ2.5~3.2 | kg | 0.15 | 4.19 |  | 0.63
17 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 376.03 | 5.98 |  | 2248.69
18 | 低合金钢焊条E43 系列 | kg | 17.51 | 5.98 |  | 104.68
19 | 支撑钢管及扣件 | kg | 243.02 | 3.8 |  | 923.48
20 | 铁件综合 | kg | 288.31 | 3.68 |  | 1060.97
21 | 垫铁 | kg | 8.99 | 3.75 |  | 33.72
22 | 零星卡具 | kg | 107.04 | 6.67 |  | 713.98
23 | 梁卡具 | kg | 24.85 | 4 |  | 99.4
24 | 水泥32.5R | kg | 56005.94 | 0.34 |  | 19042.02
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
25 | 水泥32.5R | kg | 28692.04 | 0.34 |  | 9755.29
26 | 石英砂 | kg | 300.54 | 0.09 |  | 27.05
27 | 特细砂 | t | 209.03 | 171 |  | 35743.53
28 | 特细砂 | t | 22.41 | 171 |  | 3832.42
29 | 碎石5~40 | t | 180.47 | 83 |  | 14979.08
30 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 86.94 | 271 |  | 23559.79
31 | 页岩空心砖 | m3 | 218.58 | 179 |  | 39124.93
32 | 预制混凝土整体板 | m3 | 48.07 | 1787.61 |  | 85928.98
33 | 木材锯材 | m3 | 7.13 | 1750 |  | 12478.2
34 | 木材锯材 | m3 | 0.26 | 1750 |  | 460.43
35 | 镀锌钢板门 | m2 | 2.44 | 247.79 |  | 605.7
36 | 铝合金推拉窗（双层玻璃） | m2 | 41.9 | 623.04 |  | 26107.87
37 | 环氧富锌底漆 | kg | 46.66 | 23.74 |  | 1107.61
38 | 调和漆综合 | kg | 291.2 | 11.97 |  | 3485.72
39 | 防锈漆 | kg | 61.64 | 13.94 |  | 859.26
40 | 环氧富锌底漆 | kg | 271.39 | 23.74 |  | 6442.84
41 | 防火涂料 | kg | 199.02 | 8.47 |  | 1685.7
42 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 28.86 | 29.91 |  | 863.13
43 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 43.11 | 19.91 |  | 858.39
44 | 建筑胶 | kg | 70.78 | 1.97 |  | 139.43
45 | 袋装超细玻璃棉 | m3 | 184.8 | 170.94 |  | 31589.18
46 | 螺纹套筒连接件φ25以内 | 套 | 86.86 | 4.11 |  | 356.99
47 | 钢支撑 | kg | 114.36 | 6.63 |  | 758.22
48 | 立支撑杆件φ48×3.5 | 套 | 7.84 | 150 |  | 1176.62
49 | 钢支架摊销 | kg | 2.83 | 2.65 |  | 7.49
50 | 水 | m3 | 157.85 | 4 |  | 631.38
51 | 电 | kW·h | 42.77 | 1 |  | 42.77
52 | 复合模板 | m2 | 256.79 | 45.96 |  | 11801.97
53 | 脚手架钢管 | kg | 625.14 | 2.59 |  | 1619.12
54 | 竹脚手板 | m2 | 29.31 | 19.14 |  | 560.99
55 | 扣件 | 套 | 253.03 | 5 |  | 1265.15
56 | 安全网 | m2 | 61.15 | 8.97 |  | 548.5
57 | 成品水泥漏粪板600*3000mm | 套 | 700.7 | 190 |  | 133133
58 | 石油沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.29 | 825.24 |  | 241.63
59 | 材料费调整 | 元 | -0.44 | 1 |  | -0.44
60 | 其他材料费 | 元 | 683.16 | 1 |  | 683.16
61 | 商品砼C20 | m3 | 4.56 | 387 |  | 1763.71
62 | 商品砼C20 | m3 | 12.74 | 387 |  | 4929.3
63 | 商品砼C20细石 | m3 | 82.13 | 397 |  | 32604.58
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
64 | 商品砼C30 | m3 | 101.7 | 414 |  | 42105.58
65 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.16 | 301.16 |  | 348.11
66 | 湿拌商品砌筑砂浆 M5 | m3 | 3.97 | 286 |  | 1134.28
| 小计 |  |  |  |  | 856964.66
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 2130.99 | 1 |  | 2130.99
2 | 柴油 | kg | 563.64 | 6.93 |  | 3906.01
3 | 柴油 | kg | 320.07 | 6.93 |  | 2218.09
4 | 电 | kW·h | 10364.22 | 1 |  | 10364.22
5 | 电 | kW·h | 7078.78 | 1 |  | 7078.78
6 | 机上人工 | 工日 | 100.57 | 82.48 |  | 8295.14
7 | 机上人工 | 工日 | 63.67 | 82.48 |  | 5251.77
8 | 检修费 | 元 | 2377.58 | 1 |  | 2377.58
9 | 其他费用 | 元 | 313.01 | 1 |  | 313.01
10 | 汽油 | kg | 6.18 | 8.27 |  | 51.1
11 | 汽油 | kg | 23.89 | 8.27 |  | 197.55
12 | 维护费 | 元 | 5865.33 | 1 |  | 5865.33
13 | 折旧费 | 元 | 9076.84 | 1 |  | 9076.84
14 | 履带式推土机功率(kW)135大 | 台班 | 0.43 | 1097.73 |  | 469.17
15 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.92 | 1383.97 |  | 1269.65
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.09 | 724.42 |  | 62.23
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.09 | 1074.7 |  | 97.8
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.61 | 575.46 |  | 352.24
19 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.43 | 619.1 |  | 264.11
20 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.65 | 1029.23 |  | 672.81
21 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 48.03 | 32.56 |  | 1563.73
22 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 2.75 | 32.56 |  | 89.45
23 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 11.88 | 12.25 |  | 145.48
24 | 轮胎式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 3.52 | 901.62 |  | 3173.7
25 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.27 | 461.9 |  | 122.5
26 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.68 | 461.9 |  | 314.37
27 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 2.12 | 850.47 |  | 1804.44
28 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 7.92 | 924.31 |  | 7324.32
29 | 自升式塔式起重机起重力矩(kN·m)400大 | 台班 | 26.59 | 496.34 |  | 13196.19
30 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 9.95 | 375.39 |  | 3733.82
31 | 门式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.22 | 585.48 |  | 126
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
32 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 3.14 | 425.99 |  | 1335.48
33 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.39 | 481.01 |  | 189.13
34 | 平板拖车组装载质量(t)20大 | 台班 | 0.51 | 966.09 |  | 492.51
35 | 轨道平车装载质量(t)10中 | 台班 | 1.79 | 85.91 |  | 153.68
36 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.27 | 456.09 |  | 121.23
37 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 29.21 | 137.99 |  | 4030.29
38 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.17 | 137.99 |  | 23.09
39 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.21 | 30.32 |  | 6.34
40 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.16 | 40.46 |  | 6.35
41 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 1.11 | 40.46 |  | 44.72
42 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.16 | 51.48 |  | 8.08
43 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 3.16 | 51.48 |  | 162.72
44 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 8.36 | 29.68 |  | 248.12
45 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.37 | 33.01 |  | 12.2
46 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 2.41 | 24.11 |  | 58.04
47 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.56 | 578.79 |  | 321.63
48 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.56 | 1054.8 |  | 586.15
49 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.56 | 503.3 |  | 282.85
50 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.4 | 49.78 |  | 19.85
51 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.39 | 223.17 |  | 87.42
52 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.24 | 199.43 |  | 47.9
53 | 喷砂除锈机能力(m3/min)3小 | 台班 | 5.37 | 42.22 |  | 226.58
54 | 螺纹车丝机直径(mm)45小 | 台班 | 2.7 | 14.85 |  | 40.1
55 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.01 | 76.64 |  | 0.58
56 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 24.74 | 114.03 |  | 2820.92
57 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.67 | 114.03 |  | 190.35
58 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 0.32 | 160.82 |  | 50.9
59 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 10.81 | 117.7 |  | 1272.74
60 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 1.17 | 146.01 |  | 170.73
61 | 二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小 | 台班 | 1.97 | 144.42 |  | 284.19
62 | 自动埋弧焊机电流(A)500小 | 台班 | 32.43 | 133.08 |  | 4315.56
63 | 电渣焊机电流(A)1000中 | 台班 | 4.13 | 205.21 |  | 847.44
64 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 11.42 | 19.14 |  | 218.52
65 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 1.1 | 19.14 |  | 21.03
66 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 1.85 | 429.86 |  | 795.71
67 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)10中 | 台班 | 5.37 | 484.23 |  | 2598.72
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
68 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 7.8 | 32.14 |  | 250.67
| 小计 |  |  |  |  | 57126.41
| 合计 |  |  |  |  | 1330651.61
第 5 页 共 5 页